|  | Apstiprināts: SIA “Latvijas propāna gāze” Latgales reģionālās pārvaldes direktors Anatolijs Vasiļonoks ___________________________/…………/ |
| --- | --- |

SIA "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE"

Latgales reģionālās pārvaldes

Daugavpilī, Jelgavas ielā 2 un 2G

CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

| Vīzēts: SIA „Latvijas propāna gāze” tehniskais direktors /J.Jurgensons/ | Precizēts: ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ |
| --- | --- |

Daugavpils

2018

Saturs

Tekstā lietotie termini un saīsinājumi	6

Ievads….	10

1.	Informācija par objektu	11

1.1.	Objekta nosaukums un atrašanās vietas adrese, zemesgabala kadastrālais apzīmējums	11

1.2.	Objekta ģeogrāfiskais izvietojums apkārtnes ģeoloģiskais, hidroloģiskais, meteoroloģiskais  un klimatiskais raksturojums	12

2.	Apkārtnes teritorija, kuru var ietekmēt rūpnieciskā avārija	14

3.	Objekta ārējie riska avoti	14

3.1.	Avārija un ugunsgrēks blakus esošajos objektos	15

3.2.	Sprādzieni, sprādziena draudi	16

3.3.	Bioloģiskais terorisms	17

3.4.	Sabiedriskās nekārtības un bruņots konflikts	18

3.5.	Nelikumīga ielaušanās, kas saistīta ar vandālismu, ļaunprātīgu dedzināšanu un citiem faktoriem	18

3.6.	Radiācijas avārijas	19

3.7.	Dabas katastrofas	20

4.	Objektā esošo ēku un būvju un tā darbības īss raksturojums	21

4.1.	Darba laiks, cilvēku skaits komersanta objektā	22

4.2.	Tehnoloģiskie procesi un iekārtas	23

4.2.1.	Spiedieniekārtu parks	23

4.2.2.	Dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde	23

4.2.3.	Gāzes sūkņu – kompresoru nodaļa	24

4.2.4.	Autocisternu gāzes uzpildes mezgls	24

4.2.5.	Sadzīves gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknis	24

4.2.6.	Balonu akcīzes noliktava	25

4.2.7.	Automobiļu gāzes uzpildes stacija	25

4.2.8.	Administratīvā ēka	25

4.2.9.	Tehniskā dienesta ēka	25

4.2.10.	Ugunsdzēsības sūkņu nodaļa	25

4.2.11.	Garāžas komplekss ar apkures katla telpu un metināšanas nodaļu	25

4.2.12.	Noliktavas	26

4.2.13.	Auto svari	26

4.2.14.	Caurlaides punkts ar apsardzes telpām	26

4.3.	Inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma raksturojums	26

4.3.1.	Ūdens apgāde	26

4.3.2.	Kanalizācija	26

4.3.3.	Elektroapgāde	26

4.3.4.	Siltumapgāde	27

4.3.5.	Ventilācija	27

4.4.	Apsardzes sistēmas	27

4.5.	Objekta iekšējie apdraudējumi	27

5.	Iespējamo rūpniecisko avāriju attīstības varianti un šādu avāriju seku smagums un izplatība, kā arī seku izvērtējums sliktākajiem avāriju attīstības variantiem ar smagākām sekām cilvēkiem un videi, tai skaitā ietekme uz teritoriju ārpus objekta	29

5.1.	Bīstamības novērtējums	30

5.2.	Iespējamie avāriju attīstības scenāriji	30

5.3.	Iespējamo rūpniecisko avāriju seku izvērtējums	30

5.3.1.	Iespējamās avāriju seku iedarbības izplatības spiedtvertņu avāriju gadījumos	32

5.3.2.	Iespējamā avāriju seku izplatība ugunslodes ugunsgrēka scenārijos	33

5.3.3.	Secinājumi	34

6.	Civilās aizsardzības organizācija objektā un ziņas par atbildīgajiem darbiniekiem un viņu pienākumiem	35

6.1.	Atbildīgās personas par objekta civilās aizsardzības plāna īstenošanas sākšanu un sakariem ar avārijas dienestiem	36

6.2.	Darbinieku pienākumi civilās aizsardzības nodrošināšanai un rūpniecisko avāriju ierobežošanai un likvidēšanai objektā	36

6.3.	Civilās aizsardzības vienības, pirmās palīdzības un citām operatīvajām avārijas vienībām, kas izveidotas objektā	40

7.	Informācija par darbinieku teorētiskajām un praktiskajām apmācībām rīcībai rūpniecisko avāriju gadījumos, civilās aizsardzības jautājumos un pirmās palīdzības sniegšanā	40

7.1.	Kārtība, kādā notiek darbinieku teorētiskā un praktiskā apmācība par pasākumiem, kurus paredzēts veikt nevēlama notikuma un rūpnieciskās avārijas gadījumā objekta teritorijā	41

7.2.	Plānoto pasākumu un resursu iesaistīšanas gatavības pārbaudes	41

7.3.	Sadarbība ar VUGD, avārijas dienestiem, valsts un pašvaldību iestādēm šo mācību organizēšanā un veikšanā	42

7.4.	Kārtība, kādā notiek darbinieku teorētiskā un praktiskā apmācība par pasākumiem, kurus paredzēts veikt rūpnieciskās avārijas vai katastrofas gadījumā ārpus objekta teritorijas, īstenojot sadarbības un savstarpējās palīdzības plānus ar VUGD, citām valsts institūcijām vai avārijas dienestiem	42

8.	Pasākumi, kas samazina risku darbiniekiem darba vietā un citām personām, kas atrodas objekta teritorijā	43

8.1.	Darbinieku brīdināšana par draudiem, informēšanu par rīcību avārijas vai katastrofas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem	43

8.2.	Darbinieku nepieciešamās darbības pēc brīdinājuma saņemšanas	44

8.3.	Drošības pasākumi darbiniekiem un citām personām, kas atrodas objekta teritorijā	44

9.	Nevēlamu notikumu reģistrēšanas un ārējās brīdināšanas pasākumu sistēmas raksturojums	45

9.1.	Kārtība, kādā reģistrē nevēlamus notikumus, nelaimes gadījumus vai tiešus rūpnieciskās avārijas draudus	45

9.2.	Kārtība un veids, kādā atbildīgā persona par nevēlamu notikumu, tiešiem rūpnieciskās avārijas draudiem vai rūpniecisko avāriju ziņo VUGD, pašvaldībai un citām institūcijām	46

9.3.	Informācija, ko iekļauj sākotnējā brīdinājumā, un kārtību, kādā atbildīgā persona sniedz turpmāko informāciju	47

9.4.	Kārtība un veids, kādā atbildīgā persona par rūpniecisko avāriju vai tiešiem rūpnieciskās avārijas draudiem brīdina objektā nodarbinātos, apakšuzņēmējus, apakšnomniekus un apmeklētājus, kā arī iedzīvotājus, apdraudētās darbības vietas un organizācijas	48

10.	Informācija par pasākumiem	48

10.1.	Nevēlamu notikumu ierobežošana un likvidēšana	48

10.2.	Cilvēku un vides aizsardzība objekta teritorijā rūpnieciskās avārijas gadījumā	50

10.3.	Pasākumi, kas nepieļauj vai aizkavē rūpnieciskās avārijas seku izplatīšanos ārpus objekta teritorijas	51

10.4.	Sabiedrības brīdināšana un turpmākas savlaicīgas informācijas sniegšana valsts institūcijām, sabiedrībai un pašvaldībām apdraudētajā teritorijā	53

10.5.	Piesārņotās vietas izpēte, sanācija un vides atjaunošana, lai likvidētu rūpnieciskās avārijas iedarbību uz cilvēkiem vai vidi	54

11.	Detalizēts būtiskāko rūpnieciskās avārijas gadījumā nodrošināmo pasākumu apraksts	56

11.1.	Evakuācijas pasākumi	56

11.2.	Pirmās palīdzības un neatliekamās medicīniskās palīdzības pasākumi cietušajiem	57

11.3.	Sabiedriskās kārtības uzturēšana objektā un īpašuma apsardze	58

11.4.	Alternatīvā enerģijas avota nodrošināšana	58

11.5.	Preventīvie avārijas attīstību ierobežojošie pasākumi	58

11.6.	Objekta darbības nodrošināšanas vai tās drošas pārtraukšanas pasākumi	60

11.7.	Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi, tai skaitā ugunsdzēsības pasākumi	60

11.8.	Pasākumi pēc rūpnieciskās avārijas, kas nepieciešami, lai novērstu, likvidētu vai būtiski samazinātu rūpnieciskās avārijas ietekmi uz cilvēkiem vai vidi	61

12.	Rīcība nevēlama notikuma vai rūpnieciskās avārijas nevēlamo seku apjoma vai smaguma samazināšanai, ierobežošanai un stāvokļa kontrolei	61

13.	Resursu raksturojums	62

13.1.	Trauksmes un apziņošanas sistēma, sakaru nodrošinājums	62

13.2.	Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums	62

13.3.	Civilās aizsardzības (operatīvām) vienību, pirmās palīdzības un citu operatīvo avārijas vienību materiāli tehniskais nodrošinājums	64

13.4.	Individuālie aizsardzības līdzekļi un to izsniegšanas kārtība	65

13.5.	Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo materiālu saraksts un to izvietojums objektā	65

13.6.	Inženiertehnika, transports, darbarīki, speciālais apģērbs, materiālās rezerves vai uzkrājumi	66

13.7.	Avāriju izplatību ierobežojošās iekārtas	66

13.8.	Resursi, kurus paredzēts piegādāt no citiem komersantiem saskaņā ar savstarpējās palīdzības un sadarbības vienošanos, kā arī laiku, kādā ir iespējams saņemt attiecīgos resursus	69

14.	Informācija par laiku, kādā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un citi avārijas dienesti var ierasties rūpnieciskās avārijas vietā	69

15.	Pasākumi un kārtība, kādā sniedzama palīdzība VUGD un veicamas darbības ārpus objekta teritorijas rūpnieciskās avārijas bīstamības vai seku samazināšanai, kā arī informācija, kas VUGD nepieciešama ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādāšanai	70

16.	Izmantotā literatūra un dokumenti	71

PIELIKUMI

- Pārvaldes novietojums (M 1:10 000)

- Bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapa

- Rīkojumi par atbildīgajiem

- SIA “LPG” nolikums “Par avārijas - tehnisko brigādi”

- Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumam un rīcības plāns SNG noplūdes gadījumam

- Pirmās palīdzības apmācību apliecinājums

- Pārskats par CA plāna un ārpusobjekta CA plāna kopējām mācībām ar VUGD

- SIA “LPG” LRP ugunsdzēsības aprīkojuma, hidrantu un pieslēgšanās vietu izvietojuma plāns

- SIA “LPG” LRP evakuācijas shēma,  pulcēšanās vietas izvietojuma shēma, elektriskā spēka shēma un pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu izvietojuma shēma

- SIA “LPG” LRP ūdens apgādes shēma

- SIA “LPG” LRP IAL, tehnisko līdzekļu un materiālu saraksts

- Informatīvais materiāls sabiedrībai.

- Līgums ar SIA ,,Aģentūra Latvijas ceļš” par sadarbību un informācijas apmaiņu ārkārtējās situācijās.

- ,,Domino efekta” avāriju riska novertējums.

# Tekstā lietotie termini un saīsinājumi

| A kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts | Objekts, kurš dažādu faktoru ietekmes dēļ var izraisīt valsts mēroga katastrofu vai nodarīt būtisku kaitējumu cilvēku, vides un īpašuma drošībai |
| --- | --- |
| Agrīnā brīdināšana | Mērķtiecīga un nekavējoties veicama cilvēku un atbildīgo institūciju informēšana par katastrofu vai katastrofas draudiem un nepieciešamo rīcību |
| Ārkārtējā situācija | Valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un komercsabiedrību darbības īpašs tiesisks režīms, kas katastrofu gadījumos, ja apdraudēta sabiedrības, vides vai saimnieciskās darbības drošības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā, pieļauj fizisko un juridisko personu tiesību un brīvību ierobežošanu vai papildu pienākumu uzlikšanu |
| Atbildīgā persona | Viena vai vairākas fiziskās vai juridiskās personas, kuras norīko objekta īpašnieks, valdītājs vai lietotājs un kuras pārvalda objektu vai iekārtu, ja tām ir tiesības pieņemt lēmumus par objekta vai iekārtas ekspluatācijas sākšanu, ekspluatāciju (tai skaitā tehnisko apkopi, atjaunošanu, pārbūvi vai citām izmaiņām ekspluatācijas gaitā) vai ekspluatācijas apturēšanu |
| Atjaunošanas pasākumi | Pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai pēc iespējas savlaicīgi un samērīgi palīdzētu cietušajiem cilvēkiem un pēc iespējas atjaunotu vidi un īpašumu tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms katastrofas |
| Avārijas situācija | Situācija, kura rada kaitējumu vai tā draudus cilvēka veselībai, dzīvībai, labklājībai, īpašumam, videi un kuras pārvaldīšanā nepieciešams iesaistīt operatīvos dienestus aktivizēt CA sistēmu |
| Augstāka riska līmeņa objekts | Objekts, kurā bīstamās vielas atrodas 01.03.2016. MK noteikumu Nr.131 1. pielikuma 1. tabulas 3. ailē vai 2. tabulas 3. ailē norādītajā kvalificējošā daudzumā vai to pārsniedz |
| Bīstamība | Substancei, enerģijai vai situācijai raksturīga īpašība, kas pie noteiktiem nosacījumiem rada vai var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, videi. |
| Bīstamas kravas | Kravas, kas pārvadāšanas vai uzglabāšanas procesā savu īpašību dēļ var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku vai citus postījumus, kā arī apdraudēt cilvēku dzīvību vai veselību |
| Bīstamā viela | 01.03.2016. MK noteikumu Nr.131 1. pielikumā minētā viela vai maisījums, tai skaitā izejvielu, produktu, blakusproduktu, ražošanas atkritumu vai starpproduktu veidā |
| Civilā aizsardzība | Tādu organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā |
| Dabas katastrofas | Meteoroloģiskās un hidroloģiskās parādības, kas spēj izraisīt vētru, viesuļvētru, plūdus, atkalu, stiprs salu, stipru snigšanu, lielu karstumu, mežu un kūdras purvu ugunsgrēki |
| Dezaktivācija | Radioaktīvā piesārņojuma aizvākšana, lai samazinātu paliekošo radioaktīvo vielu daudzumu uz virsmām, cilvēka organismā, materiālos vai citos vides objektos |
| Domino efekts | Efekts, ko rada objekti vai objektu grupas, kurām var būt savstarpēja nevēlama ietekme un var palielināties lielu rūpniecisko avāriju risks vai šādu avāriju sekas var kļūt smagākas |
| Evakuācija | Cilvēku pārvietošana no apdraudētās teritorijas (telpām) katastrofu (avāriju) draudu periodā vai tās gadījumā, lai pasargātu viņus no katastrofu (avāriju) postošajiem faktoriem |
| Evakuācijas plāns | Vizuāli noformēti nepārprotami norādījumi, kā fiziskai personai rīkoties ugunsgrēka, avārijas vai bīstamas situācijas gadījumā un kā visātrāk nokļūt drošībā |
| Gatavības pasākumi | Tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai sagatavotos katastrofas gadījumā nepieciešamajai rīcībai |
| Glābšanas darbi | Reaģēšanas pasākumu un seku likvidēšanas pasākumu kopumā ietilpstoši pasākumi, kurus plāno, vada un veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, izņemot glābšanas darbus jūrā un iekšējos ūdeņos no bāzes līnijas līdz jūras krasta līnijai, kurus plāno, vada un veic Nacionālie bruņotie spēki |
| Individuālie aizsardzības līdzekļi | Ražotāja izveidotas ierīces, iekārtas un sistēmas, kas sastāv no vairākiem atsevišķiem izstrādājumiem un paredzētas lietotāja aizsardzībai pret risku, ko rada viens vai vairāki kaitīgi vai bīstami darba vides faktori |
| Katastrofa | Notikums, kas izraisījis cilvēku upurus un apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, nodarījis kaitējumu vai radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju ikdienas spējas novērst notikuma postošos apstākļus |
| Katastrofu draudi | Situācija, kad risku novērtējums, prognozes, informācija vai citi apstākļi pamatoti liecina par katastrofas iespējamību |
| Katastrofas pārvaldīšana | Tādu vadītu un koordinētu preventīvo, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas pasākumu, kā arī atjaunošanas pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai nodrošinātu civilās aizsardzības uzdevumu izpildi |
| Kompleksā pārbaude | Valsts institūciju kopīgi veikta objekta inspicēšana, lai pārbaudītu rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumus (īpaši drošības sistēmas tehniskos un organizatoriskos pasākumus) un rūpniecisko avāriju novēršanas programmā un citos dokumentos sniegtās informācijas atbilstību faktiskajam stāvoklim objektā |
| Koordinēšana | Valsts un pašvaldību institūciju rīcības saskaņošana, veicot preventīvos, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas pasākumus, kā arī atjaunošanas pasākumus |
| Nevēlams notikums (incidents) | Negatīvas pārmaiņas objekta ekspluatācijas gaitā, piemēram, tehnoloģiska vai mehāniska rakstura bojājumi, neapzināta vai apzināta nepareiza ekspluatācija, kā arī citas novirzes no tehnoloģiskā procesa režīma vai ārējie faktori, kas nav izraisījuši rūpniecisko avāriju |
| Objekts | Visa atbildīgās personas pārziņā esošā teritorija, kuras vienā vai vairākās iekārtās atrodas bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamie maisījumi, kas minēti 01.03.2016. MK noteikumu Nr.131 1. pielikuma 1. un 2. tabulā, tai skaitā izejvielu, produktu, blakusproduktu, ražošanas atkritumu vai starpproduktu veidā (turpmāk – bīstamās vielas), arī šo objektu kopīgajās vai saistītajās infrastruktūrās vai darbībās |
| Pamatvajadzības | Uzturs, mājoklis, veselības aprūpe, medicīniskā palīdzība, elektroapgāde, ūdensapgāde, siltumapgāde, atkritumu un notekūdeņu savākšana, sakaru nodrošinājums |
| Pirmā palīdzība | Nekavējoša palīdzība cietušajiem nelaimes gadījumā, kuru var sniegt personas, kurām ir kvalifikācija medicīnā vai tās nav, savu zināšanu un iespēju robežās, neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma |
| Plūdi | Ūdens līmeņa celšanās upēs un ezeros, kas var notikt lietus vai sniega segas straujas kušanas, ledus (vižņu) sastrēgumu, hidrotehnisko būvju avāriju, kā arī citu dabas parādību rezultātā |
| Preventīvie pasākumi | Tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai novērstu vai mazinātu katastrofas draudus |
| Radioaktīvā viela | Viela, kura satur vienu vai vairākus radionuklīdus – izotopus, kas atomu pārvēršanās procesā rada jonizējošo starojumu ar kopējo vai īpatnējo radioaktivitāti, kura pārsniedz pieļaujamos lielumus un no kuras nepieciešams aizsargāt darbiniekus, iedzīvotājus un vidi |
| Reaģēšanas pasākumi | Tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai mazinātu vai likvidētu postošos apstākļus un to izraisītās sekas, novērstu vai mazinātu kaitējumu cilvēkiem, videi un īpašumam |
| Risks | Nevēlamu seku (zaudējumi, kaitējumi) iestāšanās iespējamība noteiktā laikposmā vai konkrētos apstākļos |
| Riska avots | Tehnisks objekts, sociāla vai dabas parādība, kas pie noteiktajiem nosacījumiem var novest pie negadījuma |
| Riska faktori | Riska lieluma iespaidojošie parametri, kas atkarīgi no tehniskajām ierīcēm, tehnoloģiskajiem procesiem, apkalpojošiem procesiem un darbības nodrošināšanas |
| Rūpnieciska avārija | Notikums, ko izraisa nekontrolējamas vai nekontrolētas norises tādu objektu ekspluatācijas laikā, uz kuriem attiecas šie noteikumi, piemēram, liela apjoma emisija, ugunsgrēks vai eksplozija, kas uzreiz vai pēc kāda laika pašā objektā vai ārpus tā nopietni apdraud cilvēku veselību vai vidi un kas saistīts ar vienu vai vairākām bīstamām vielām |
| Seku likvidēšanas pasākumi | Pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai nodrošinātu vismaz minimālās iedzīvotāju pamatvajadzības, kas saistītas ar cilvēku izdzīvošanu, un apturētu vai mazinātu veselības, vides un īpašuma apdraudējumu |
| Sprādziens | Momentāna (eksplozīva) vielas vai maisījuma ķīmiskā pārvērtība, kurā izdalās liels enerģijas daudzums, kas rada paaugstinātu spiedienu (pārspiedienu un triecienvilni) |
| Trauksmes signāls | Noteiktā teritorijā vai iestādē pārraidīts signāls, kas brīdina par katastrofu vai tās draudiem un nepieciešamību darbiniekiem ieslēgt televizoru vai radio, lai saņemtu informāciju turpmākai rīcībai |
| Valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti | Kodoliekārtas, radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārstrādes uzņēmumi un tādi objekti, kur tiek veiktas darbības ar radioaktīvām vielām, kuru kopējā radioaktivitāte vairāk nekā vienu miljardu reižu pārsniedz Ministru kabineta noteiktos limitus, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja |
| Ugunsaizsardzības automātikas iekārtas | Stacionāras automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas, automātiskie ūdens aizsegi, automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes iekārtas, stacionārās automātiskās dūmu aizsardzības iekārtas, ugunsgrēka un citu avārijas situāciju izziņošanas un evakuācijas vadības iekārtas |
| Ugunsbīstamie darbi | Darbi, kuros izmanto atklātu liesmu vai kuros rodas dzirksteles, kā arī citi darbi, kas var izraisīt aizdegšanos |
| Ugunsdrošība | Atbildība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu |
| Ugunsdzēsība | Organizēta darbība, kuru veic, lai likvidētu ugunsgrēku, glābtu fiziskās personas un materiālās vērtības, kā arī aizsargātu vidi ugunsgrēka dzēšanas laikā |
| Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma | Tīklu, aprīkojumu, iekārtu, ierīču un būvju kopums, kas paredzēts ugunsdzēsības ūdens resursu ražošanai, pārvadei (transportam), uzglabāšanai vai sadalei, kā arī inženiertīklu pievadiem un iekšējiem inženiertīkliem; |
| Ugunsdzēsības aparāts | Ierīce ar ugunsdzēsīgo vielu, kuru var ievadīt degšanas zonā, iedarbojoties ar iekšējo spiedienu |
| Ugunsdzēsības hidrants | Pieslēgums ūdens apgādes sistēmai, kurā ietilpst drošības vārsts |
| CAS Nr. | Chemical Abstract Service – ķīmiskās informācijas pakalpojumi – vielas identifikācijas Nr. datu bāzēs |
| CAP | Civilās aizsardzības plāns |
| CA | Civilā aizsardzība |
| DP | Drošības pārskats |
| IAL | Individuālās aizsardzības līdzekļi |
| MK | Latvijas Republikas Ministru kabinets |
| NMPD | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests |
| PTAC | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
| RVP | Reģionālā vides pārvalde |
| SNG | Sašķidrinātā naftas gāze |
| SIA “LPG” LRP | SIA “Latvijas propāna gāze” Latgales reģionālā pārvalde |
| VDI | Valsts darba inspekcija |
| VPVB | Vides pārraudzības valsts birojs |
| VUGD | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests |
| VUGD LRZC | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona zvanu centrs |
| VUGD LRB | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigāde |
| VVD | Valsts vides dienests |
| UD | Ugunsdrošība |
| APN | Akcīzes preču noliktava |
| KCP | Kontroles caurlaides punkts |

Citu objekta CA plānā pielietoto saīsinājumu, arī atsevišķu terminu un jēdzienu skaidrojumi ir iekļauti plāna tekstā.

# Ievads

Latgales reģionālā pārvalde (turpmāk tekstā Pārvalde) ir SIA “Latvijas propāna gāzes” (turpmāk tekstā SIA “LPG”) reģionālā struktūrvienība, kas atrodas Jelgavas ielā 2, Jelgavas 2G,  Daugavpils, LV-5420; 65431364; fax.:65434113; daugavpils@lpg.lv.

Tā kā objektā tiek uzglabāts ievērojams daudzums bīstamās vielas – SNG maisījuma, tad Pārvalde saskaņā ar reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir atzīta kā A kategorijas paaugstinātas bīstamības  un augstāka riska līmeņa objekts uz ko attiecas 2016.gada 1.marta MK noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.131) prasības, atbilstoši kurām tam jāizstrādā Objekta civilās aizsardzības plāns (turpmāk tekstā CA plāns).

SIA “LPG” Pārvaldes CA plāns izstrādāts atbilstoši MK noteikumu Nr.131, 2017.gada 19.septembra MK noteikumu Nr.563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.563)  prasībām un atbilstoši faktiskajai situācijai objektā.

CA plānā ir sniegta informācija par atbildīgo darbinieku noteikšanu civilās aizsardzības jautājumos, objekta apziņošanas un trauksmes sistēmu, darbinieku apmācību civilās aizsardzības jautājumos, rīcībā esošajiem resursiem, kas nepieciešami rūpnieciskās avārijas vai katastrofas gadījumiem, kā arī par plānotajiem un veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un gatavību reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanai rūpnieciskās avārijas vai katastrofas gadījumā, lai likvidētu vai ierobežotu rūpnieciskās avārijas vai katastrofas objekta teritorijā un samazinātu to ietekmi uz cilvēkiem, īpašumu un vidi.

CA plānā mērķis ir radīt katastrofu pārvaldīšanas organizatorisko struktūru objektā, izstrādāt skaidru un nepārprotamu rīcības kārtību, lai novērstu vai mazinātu iespējamo kaitējumu, cilvēkiem, īpašumam un videi katastrofu vai tās draudu gadījumā, kā arī, lai veiktu glābšanas darbus un iespējamo katastrofu izraisīto seku likvidēšanas pasākumus.

Izstrādātā objekta CA plāna uzdevumi ir:

- raksturot uzņēmumu no rūpnieciskās avārijas riska viedokļa;

- raksturot uzņēmumā izveidoto avārijgatavības organizāciju;

- sniegt informāciju par objektā esošo civilās aizsardzības un drošības organizāciju;

- sniegt informāciju par pasākumiem rūpniecisko avāriju iespējamības novēršanai un rīcībām avāriju gadījumos;

- sniegt informāciju par avārijas seku likvidēšanas kārtību;

- sniegt informāciju glābšanas dienestam un pašvaldībai ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu izstrādāšanai.

Rezultātā ir aprakstītas uzņēmuma darbinieku un piesaistāmo organizāciju rīcības dažādu rūpniecisko avāriju gadījumos, nosakot avārijas apziņošanas, lokalizācijas un seku likvidācijas kārtību, kā arī norādītas atbildīgās personas par šo darbu veikšanu.  Aprakstīta uzņēmuma darbinieku evakuācija un sadarbība ar VUGD darbiniekiem.

CA plānā sniegta informācija par izmantotajām tehnoloģiskajām iekārtām, objektiem un to izvietojumu, bīstamajām vielām objektā un tehnoloģiskajiem procesiem. Raksturota procesu vadība, drošības tehniskās iekārtas un riska samazināšanas pasākumi. Sniegta informācija par uzņēmuma civilās aizsardzības struktūru, amatpersonu pienākumiem un civilās aizsardzības pasākumu nodrošinājumu. Aprakstītas galvenās rīcības seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai rūpniecisko avāriju gadījumos, nosakot avārijas izziņošanas, lokalizācijas un seku likvidācijas kārtību, kā arī norādītas atbildīgās personas šo darbu veikšanai.

CA plāna pielikumos pievienoti dokumenti un shēmas, kas precizē dažādu dokumentā aprakstīto rīcību izpildi objektā. Pielikumā pievienotas arī objektā esošo bīstamo vielu drošības datu lapas.

SIA „LPG” Pārvaldes CA plāns pastāvīgi glabājas un ir brīvi pieejams jebkuram interesentam darba dienās no plkst. 9:00 – 17:00 Pārvaldē (Jelgavas ielā 2, Daugavpilī, LV-5404, tālr. nr.: 65431364) pie atbildīgās personas - Latgales reģionālās pārvaldes direktora.

Attēlos un objekta plānos izmantoti Karšu izdevniecības Jāņa sēta un Dabas aizsardzības pārvaldes materiāli. Teritorijas apkārtnes attēlošanai izmantots Google Earth serverī pieejamais materiāls.

Blakus esošo uzņēmumu un tuvējo daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju informēšanai Pārvalde ir izstrādājusi informatīvo materiālu, kura saturs ir saskaņots ar VUGD,  elektroniski nosūtīts VVD un pieejams VVD tīmekļvietnē: http://www.vvd.gov.lv/kontrole/vides-aizsardzibas-kontrole/rupniecisko-avariju-riska-objekti/.

Izveidotā drošības sistēma uzņēmumā funkcionē labi, periodiski tiek veikts paveikto riska samazināšanas pasākumu un pārvaldes drošības sistēmas pašnovērtējums. Pašnovērtējumā iekļauti realizētie inženiertehniskie pasākumi, materiāli tehniskā apgāde, mācību-metodiskie pasākumi, organizatoriskie pasākumi par 2017.gadu.

CA plāns nav uzskatāms par galīgo tā variantu, jo nepieciešama periodiska tā papildināšana un precizēšana. Pārskatot vai papildinot CA plānu, jāņem vērā iegūto pieredzi un izdarītos secinājumus, uzņēmumā notikušās izmaiņas, izmaiņas normatīvo aktu prasībās, izmaiņas, kas notikušas valsts, pašvaldības vai avāriju un glābšanas dienestu funkcijās un materiāli tehniskajā nodrošinājumā, jaunākās zināšanas par efektīviem pasākumiem tehnogēno avāriju ierobežošanai vai likvidēšanai un citus faktorus, kas var ietekmēt šī CA plāna īstenošanu.

Plāns glabājas viegli pieejamā vietā, lai nepieciešamības gadījumā būtu pieejams VUGD, kā arī citiem avārijas dienestiem.

Ar CA plānu un tajā paredzētajiem piesardzības un aizsardzības pasākumiem ir iepazīstināti visi objekta darbinieki, apliecinot to ar parakstu.

# Informācija par objektu

## Objekta nosaukums un atrašanās vietas adrese, zemesgabala kadastrālais apzīmējums

SIA „LPG” (vienotais reģ. Nr. 40003493561, juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 19, Rīga, LV-1067) Pārvalde (pēc adreses: Jelgavas ielā 2 un 2G, Daugavpilī, LV – 5420) atrodas Daugavas labajā krastā, Daugavpils pilsētas austrumu daļā, pilsētas nomalē. Pārvalde izvietota pilsētas rūpnieciskajā rajonā. Kadastra numurs zemes īpašumam, uz kura atrodas objekts : Nr.0500- 020- 0013; 0500-020-0701; 0500-020-0713.

Kaut arī pārvaldes teritorija atrodas pilsētas rūpnieciskajā zonā, ziemeļaustrumu daļā tā robežojas ar pilsētas zaļo zonu. Pārvaldes teritorija, tās atrašanās vieta un pieguļošās teritorijas redzamas  1.1. attēlā.

1.1.attēls. Pārvaldes atrašanās vieta

## Objekta ģeogrāfiskais izvietojums apkārtnes ģeoloģiskais, hidroloģiskais, meteoroloģiskais  un klimatiskais raksturojums

Daugavpils pilsēta atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Austrumlatvijas zemienē, abos Daugavas krastos. Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija aizņem 72,36 km2 lielu platību.

Kopējā Pārvaldes ražošanas teritorija aizņem 1,233 ha. Pārvaldes teritorija sadalīta divās daļās. Visas operācijas ar SNG notiek atsevišķā nožogotā teritorijā ražotnes centrālajā un ziemeļu daļā – sadzīves gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknī. Tehniskie dienesti izvietoti teritorijas dienvidu un austrumu daļā.

Daugavpils ir izvietota Austrumlatvijas zemienes DA daļā. Pamatiežu virsmu veido ~300 milj. gadus veci vidus un augšdevona sistēmas smilšakmeņi, kas atrodas ~ 250 m dziļumā. To klāj kvartāra sistēmas nogulumieži, kas veidojušies ģeoloģiskajos procesos attīstoties Daugavas ielejai. Pilsētas teritorijā visizplatītākie ir deltas slāņi, ko veido dažādas frakcijas smilts un grunts. Daugavpils dienvidu daļā ~ 3 m dziļumā atrodas limnoglaciālie māla slāņi ar raksturīgu labu nestspēju būvniecībai.

Daugavpils ir bagāta gan ar virszemes, gan pazemes ūdeņiem. Virszemes ūdensteces un ūdenstilpes ietilpst Daugavas baseina apgabalā. Lielākā pilsētas upe ir Daugava, kas plūst ~16 km pilsētas teritorijā.

Pārvaldes teritorija atrodas vidēji 98 metrus virs jūras līmeņa. Virsējo zemes slāni 1 līdz 2 m biezumā veido tehnogēnās nogulas smilts un augsnes veidā, ar labām filtrēšanās īpašībām. Precīzāki ģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā stāvokļa pētījumi nav veikti. Gruntsūdeņu līmenis robežās no 3 - 4 m. Ūdens līmeņa svārstības Daugavā pārvaldes teritoriju neietekmē, jo līmeņu starpība ir 12 līdz 13 m un maksimāli ūdens līmenis var celties līdz 9,5 m virs jūras līmeņa. 400 m attālumā garām pārvaldes teritorijai tek upīte – Meļņicka, kuras pieteka pienāk 100 m attālumā pie objekta teritorijas. Iespējamās lietus gāzes ar nokrišņu daudzumu 50 mm 12 stundās un vairāk nevar izraisīt plūdus, kas tiešā veidā radītu draudus pārvaldes tehnoloģiskajām iekārtām un darba spējām.

Meteoroloģiskie apstākļi

Daugavpils pilsētas teritorija, tāpat kā visa Latvijas Republika, atrodas mēreni mitrajā atlantiski kontinentālajā klimata apgabalā, t.i. pārejas klimata apgabalā starp kontinentālo Austrumeiropas un Rietumeiropas klimatu. Daugavpils novada teritorijā vietējo klimatu veidojošais un līdz ar to arī klimata komforta pakāpi noteicošais galvenais faktors ir summārā saules radiācija. No saules saņemtā siltuma daudzuma un atmosfēras masu cirkulācijas ietekmē veidojas Daugavpils termiskais režīms. Tam ir raksturīga neliela temperatūru amplitūda gada laikā, pie kam ziemā gaisa temperatūra ir nedaudz augstāka, bet vasarā zemāka par ģeogrāfiskā platuma un summārās saules radiācijas noteikto klimatisko normu. Novirzes izskaidrojamas ar atmosfēras masu cirkulācijas ietekmi.

Daugavpilī ilggadējā gaisa vidējā temperatūra janvārī ir – 6,6 °C, bet jūlijā +17,6 °C. Ilggadējo gaisa vidējo minimālo un maksimālo temperatūra amplitūda februārī (aukstākais mēnesis) ir no – 11,2 °C līdz – 2,9 °C, bet jūlijā (siltākais mēnesis) no +11,9 °C līdz +23,2 °C. Gada vidējā gaisa temperatūra ir +5,4 °C, bet vidējo temperatūru amplitūda ir 24,2 °C . Zemākā jebkad reģistrētā gaisa temperatūra novadā ir – 43 °C (februārī), augstākā jebkad reģistrētā gaisa temperatūra +36 °C (augustā).

Nokrišņi novērojami visos mēnešos, bet gada gaitā izpaužas vairāk kontinentāla tipa nokrišņu sadalījums ar maksimumu vasarā un minimumu ziemas beigās – pavasarī. Visvairāk nokrišņu (vidēji līdz 93 mm mēnesī) izkrīt jūlijā, kad diezgan bieži novērojamas gāzienveida lietusgāzes ar pērkona negaisu. Aukstajā periodā nokrišņu ir daudz mazāk, jo tie rodas ciklonu darbības dēļ un ir siltās frontes nokrišņi. Tādēļ tie ir samērā vienmērīgi. Nokrišņu minimums novērojams martā (vidēji līdz 40 mm mēnesī), kas saistīts ar augsta spiediena kontinentālo tropisko gaisa masu ieplūšanu pavasarī no Dienvidaustrumeiropas un Vidusāzijas.

Sniega sega Daugavpils teritorijā veidojas samērā vēlu – tikai novembra otrajā dekādē. Pirmais sniegs uzsnieg ap 14. novembri, noturīga sniega sega veidojas sākot ar 13. decembri un parasti saglabājas līdz 10. aprīlim. Kopumā periods, kad pilsētas teritoriju klāj sniega sega, ilgst 112 dienas. Sniega segas biezums Daugavpils pilsētas teritorijā var sasniegt līdz 60 cm. Taču parasti tas svārstās 20 līdz 30 cm robežās, pie kam, biezākā sniega sega parasti veidojas februāra 2. un 3. dekādē un marta 1. dekādē.

Vidējais vēja ātrums gadā 3,2 m/s, novembrī un decembrī - 3,7 līdz 3,5 m/s. Migla, galvenokārt naktīs un rīta stundās ir vidēji 40 dienas gadā.

Vēja virziens

| Vēja virziens | Z | ZA | A | DA | D | DR | R | ZR | Bezvējš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atkārtošanās, % | 7 | 8 | 9 | 12 | 17 | 17 | 11 | 9 | 10 |

# Apkārtnes teritorija, kuru var ietekmēt rūpnieciskā avārija

Pārvaldes tuvākajā apkārtnē (1.pielikums) atrodas:

- ZR virzienā apmēram 60 m attālumā no pārvaldes teritorijas atrodas AS “Augstsprieguma tīkls” 330 kV augstsprieguma elektropārvades līnija,

- Z virzienā aptuveni 20 m attālumā no teritorijas žoga sākas jaukta skuju, lapu koku meža audze, bet aiz tās aptuveni 400 m attālumā atrodas IK ,,V.Paršuta” (mehāniskā darbnīca, kokapstrāde), SIA ,,Kompānija Avotiņi” (būvmateriālu tirdzniecība), SIA ,,EMPOWER” (elektrotehniskā būvniecība) un 460 m attālumā atrodas SIA „Daugavpils dzelzsbetons”. No ziemeļu puses Pārvaldes teritorijā ienāk dzelzceļa līnijas pievadceļš,

- ZA virzienā aiz pārvaldes teritorijas atrodas biezs krūmājs, bet attiecīgi 240 m un 300 m attālumā atrodas 6 individuālās dzīvojamās mājas. Tālāk 900 – 1000 m attālumā atrodas daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūve,

- A virzienā atrodas privāta teritorija ar atļauto mazstāvu dzīvojamo māju būvniecības apbūvi,

- DA virzienā atrodas SIA ,,Lartrans” (transporta un loģistikas pakalpojumi) un neizmantota teritorija ar retām krūmāju audzēm. Aptuveni 150 m attālumā atrodas individuālās dzīvojamās mājas. 400 m attālumā atrodas upīte – Meļņicka, kuras pieteka pienāk 400 m attālumā pie objekta teritorijas,

- D virzienā aptuveni 5 m attālumā gar pārvaldes teritoriju iet Jelgavas iela ar vidēju kustības intensitāti un rūpnieciskās avārijas gadījumā transporta kustība uz autoceļa var būt apdraudēta. Aptuveni 400-450 m attālumā uz dienvidiem no pārvaldes teritorijas ir Daugavas krasts. Starp pārvaldes teritoriju un Daugavu atrodas neizmantota teritorija ar retām krūmu audzēm,

- DR, R virzienā aptuveni 150 m attālumā atrodas SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” Daugavpils naftas bāze, bet 800 m attālumā nacionālas (valsts) dzelzceļa līnija Indra-Daugavpils-Krustpils-Rīga, pa kuru notiek intensīvi bīstamo kravu pārvadājumi.

# Objekta ārējie riska avoti

Ārējie faktori, kas var ietekmēt pārvaldes drošību vai izraisīt rūpniecisko avāriju pārvaldes teritorijā ir:

- tehnogēna rakstura,

- dabas izraisītas situācijas.

Pārvaldes ārējais apdraudējums var rasties no darbībām vai avārijām, kas notiek ārpus uzņēmuma teritorijas:

- avārija un ugunsgrēks blakus esošajos objektos,

- sprādzieni, sprādziena draudi,

- bioloģiskais terorisms,

- sabiedriskās nekārtības un bruņots konflikts,

- nelikumīga ielaušanās, kas saistīta ar vandālismu, ļaunprātīgu dedzināšanu un citiem faktoriem,

- radiācijas avārijas,

- dabas katastrofas.

## Avārija un ugunsgrēks blakus esošajos objektos

Bīstamo kravu pārvadājumi

Pārvaldes darbību, t.sk. darbiniekus apdraud bīstamo kravu pārvadājumi, īpaši pa autoceļiem.

Aptuveni 800 metru attālumā no pārvaldes teritorijas atrodas nacionālas (valsts) dzelzceļa līnija Indra – Daugavpils – Krustpils - Rīga, kas nevar radīt draudus pārvaldes darbiniekiem. Negadījumu likvidācijai dzelzceļu stacijās ir izveidotas avāriju situāciju likvidācijas un lokalizācijas grupas, var iesaistīt ugunsdzēsības un palīdzības vilcienus un citus speciālos formējumus.

Bīstamo autokravu pārvadāšanas maršruts iet garām pārvaldes teritorijai pa Jelgavas ielu. Negadījumu seku lokalizācijas un likvidācijas darbus ekipāža, kas pārvadā bīstamās vielas ar autotransportu, veic atbilstoši situācijai un ievērojot kravas īpašības, tās eksplozijas iespējas un ugunsbīstamību, draudus cilvēkiem, materiālajām vērtībām un videi, kā arī ievērojot bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus un avārijas kartiņās paredzētos drošības pasākumus.

Rīcība pārvaldē bīstamo vielu noplūdes gadījumā dota civilās aizsardzības plāna pielikumos.

Paaugstinātas bīstamības objekti

Daugavpilī atrodas vairāki paaugstinātas bīstamības objekti. Pārvaldes tuvumā atrodas sekojoši paaugstinātas bīstamības objekti:

| Nr. p.k. | Objektu nosaukumi, adreses | Aptuvenais attālums līdz iestādei, km | Bīstamo ķīmisko vielu nosaukumi | Bīstamo ķīmisko vielu maksimālie daudzumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SIA „Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” naftas bāze, Jelgavas ielā 2a, Daugavpils | 0,17 | Benzīns; Dīzeļdegviela | 6025 m3 |
| 2. | SIA “Viada Daugavpils” degvielas uzpildes stacija, Nometņu ielā 99d, Daugavpils | 0,6 | Benzīns; Dīzeļdegviela | 20 m3 |

SIA „Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” naftas bāzē (Jelgavas ielā 2a) tiek veikta dīzeļdegvielas un benzīna piegāde pa dzelzceļu ar dzelzceļa cisternām.

Piegādātie produkti ar tehnoloģisko sūkņu palīdzību pa tehnoloģiskajiem cauruļvadiem tiek pārsūknēti uz virszemes rezervuāriem, kur tie tiek uzglabāti. Rezervuāru tilpumi no 25 m3 līdz 2000 m3. Naftas produktu uzglabāšanai izmanto 10 virszemes rezervuārus ar kopējo tilpumu 6025 m3.

,,Domino efekta” avāriju riska novertējums – skat.pielikumā Nr.14.

## Sprādzieni, sprādziena draudi

Anonīmos ziņojumus par sprādzienbīstama priekšmeta (SBP) uzstādīšanu pārvaldē var saņemt pa tālruni vai rakstiska paziņojuma veidā. Šāda paziņojuma ticamība, ka SBP tiešām ir uzstādīts ir ļoti minimāla, bet izslēgt nedrīkst. Anonīmā ziņojuma motivācija var būt dažāda – sākot no ļaunprātīga huligānisma līdz terorisma elementiem. Ziņojuma adresāti parasti ir uzņēmuma vadība, apsardze, policijas dežūrdaļas vai VUGD sakaru punkti. Augstāka ticamība ir tiem ziņojumiem, kuros tiek izvirzītas konkrētas prasības (nauda, darbības u.c.).

Saņemot informāciju (pa tālruni u.t.t.) par spridzināšanas vai sprādziena draudiem:

- jānoskaidro no informācijas sniedzēja:

- informācija par ziņotāju: vārdu, uzvārdu, atrašanās vietu, dzīves vietas adresi, tālruņa numuru. Ja nav iespējams noskaidrot ziņotāju – anonīms, jānoskaidro pēc iespējas vairāk būtiskas informācijas, pēc iespējas pagarinot telefonsarunas laiku, iegaumējot ziņojuma saturu, zvanītāja balss un runas īpatnības;

- informāciju par vietu, kur atrodas iespējamais spridzeklis, tā ārējās pazīmes, lielumu, veidu un citu raksturojumu, kā arī iespējamo informāciju par varbūtējo sprādzienbīstamo koncentrāciju un iespējamo apdraudējumu;

- jāziņo par saņemto informāciju Valsts policijai, kura savukārt informē VUGD un Drošības policiju;

- jāinformē uzņēmuma vadītājs un attiecīgās atbildīgās personas par drošības pasākumu ievērošanu un jāveic darbinieku evakuācija no apdraudētās ēkas vai riska zonas;

- jānodrošina sapieru netraucēta darbība notikuma vietā un ar viņu vadītāja atļauju jāorganizē meklēšanas grupa no pieredzējušiem iestādes darbiniekiem ar nolūku atrast spridzekli, organizēt iestādes apskati, lai atklātu nozieguma pēdas un citus lietišķos pierādījumus, noskaidrot notikuma apstākļus, kam ir nozīme nozieguma atklāšanā;

- anonīmu draudu gadījumā jāaizpilda anketa par ziņotāju.

Sprādziena draudu gadījumā objekta atbildīgajām amatpersonām un citiem darbiniekiem jāpilda operācijas vadītāja (Valsts policijas amatpersonas) rīkojumi, bet sprādziena gadījumā – ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja (VUGD amatpersonas) rīkojumi.

Darbības ar nesprāgušu militāra pielietojuma munīciju (t.sk. ķīmisku un bioloģisku) visā teritorijā izpilda Nacionālie bruņotie spēki (turpmāk – NBS). Darbības ar improvizētām spridzināšanas ierīcēm (t.sk. ķīmiskām, bioloģiskām) visā valsts teritorijā veic Drošības policija, izņemot NBS struktūrvienības, kur šīs darbības stacionāro objektu teritorijās un tiem tuvās pieguļošās teritorijas, izpilda NBS nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas personāls.

Rekomendācijas saņemot anonīmu informāciju par sprādziena draudiem

Anonīmu informāciju raksturo 3 pamatlīnijas:

- vieta – pārsvarā objekts atrodas vietās, kurās liels cilvēku skaits;

- laiks – informācija parasti pienāk darba laikā, kad ir vislielākā cilvēku koncentrācija;

- veids – pārsvarā informācija tiek sniegta pa telefonu.

Saņemot anonīmu informāciju, jācenšas pēc iespējas vairāk noskaidrot par ziņotāju, spridzekli. Iespējamie jautājumi:

  - Kad ir gaidāms sprādziens?

  - Kur pašlaik atrodas spridzeklis?

  - Kā spridzeklis izskatās?

  - Kāda veida sprāgstviela?

  - Kas izsauks sprādzienu?

  - Vai Jūs novietojāt spridzekli?

  - Kāpēc? (Kāds mērķis?)

  - Kāda ir Jūsu adrese?

  - Kā Jūs sauc?

## Bioloģiskais terorisms

Bioterorisms (bioloģiskais terorisms) ir bioloģiska aģenta tīša izplatīšana ar nolūku izraisīt cilvēku saslimšanu un nāvi, radīt sabiedrībā apjukumu, paniku un bailes. Bioterorisms ir apdraudējums jebkurai valstij, un tā novēršana prasa īpašu sagatavotību un spēju ātri reaģēt un rīkoties. Uzbrukuma īstenošanai nepieciešama plānošana, specifiskas tehniskas zināšanas, bioloģisks aģents, ražošanas iekārtas, izplatīšanas sistēma un piekļuve mērķim.

Bioloģiskie aģenti (baktērijas, vīrusi un citi mikroorganismi) parasti ir atrodami dabā, bet terorisma gadījumā tie tiek pārveidoti, ar mērķi palielināt to infekciozitāti un noturību pret esošo medicīnu, kā arī padarīt tos izturīgākus apkārtējā vidē. Tos, kā bioloģiskos ieročus, izmanto ar dzīvo pārnēsātāju (Sibīrijas, ebola) palīdzību vai pulveru un suspensiju veidā munīcijā un citās ierīcēs ar mērķi izraisīt cilvēku, dzīvnieku un augu masveida saslimšanu.

Bioloģiskās vielas ir vīrusi, baktērijas vai toksīni, kas var radīt nopietnus draudus cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem. Bioloģiskās vielas ir ļoti grūti noteikt un bieži tiem ir vismaz dažu dienu inkubācijas periods pirms parādās saslimšanas pazīmes. Personai, kas inficējusies ar bioloģisku vielu nepieciešama nekavējoša medicīniska aprūpe. Pazīstamākās bioloģiskās vielas:

- sibīrijas mēris – bakteriālas sporas, kas izturīgas pret vides ietekmi, nav lipīgs, bet var izraisīt letālu iznākumu, ja tiek ieelpots liels daudzums sporu;

- bakas – ļoti lipīgs vīruss, kas var izraisīt letālu iznākumu, viegli izplatās pa gaisu;

- ebola vīruss – ļoti letālas iedarbības hemorāģisks drudzis, kas rada apjomīgu asiņošanu no ķermeņa atverēm. Pašlaik nav izgudrotas zāles tā ārstēšanai;

- botulisms – viens no visnāvējošākajiem bakteriālajiem toksīniem, kas var radīt elpošanas ceļu traucējumus, paralīzi;

- mēris – ļoti lipīga baktērija, kas var izraisīt letālu pneimoniju.

Bioloģisko aģentu izplatīšanas paņēmieni bioterorisma nolūkos:

- saindētas pārtikas un ūdens patērēšanas ceļā;

- bioloģisko aģentu inhalācijai (ieelpošanai) var izmantot tādas izplatīšanas sistēmas kā labības miglotājus, gaisa kondicionēšanas sistēmas, dūmu ģeneratorus, uguns dzēšamos aparātus, kā arī komerciāli pieejamās aerosolu iekārtas, pasta sūtījumus (vēstules, pakas);

- injekciju veidā, izmantojot ar bioloģisko aģentu piesārņotas (saindētas) adatas, militāro munīciju (piem., šrapneļi, šāviņi);

- tieša kontakta ceļā saskaroties ar inficētām personām/dzīvniekiem.

Pēc bioloģiskā aģenta izplatīšanas paies zināms laiks, līdz parādīsies uzbrukuma sekas slimības veidā, kas sākotnēji var pat atgādināt parastu slimības uzliesmojumu. Inkubācijas periods atkarībā no izmantotā bioloģiskā aģenta svārstās no dažām stundām (izmantojot toksīnus) līdz vairākām dienām vai pat nedēļām.

Specifisku bioloģisku aģentu izmantošanas gadījumā inkubācijas periods kontaktpersonu vidū var atšķirties un ir atkarīgs gan no cilvēka individuālās uzņēmības, gan saņemtās devas. Tomēr ir vairākas pazīmes, pēc kurām iespējams spriest, ka notikusi tīša bioloģisko aģentu izplatīšana, kuras varēs noteikt tikai ārstniecības personas!

Rīcība gadījumos, ja šķiet, ka notikusi saskare ar aizdomīgu bioloģisku materiālu:

- saglabājiet mieru;

- nekavējoties informējiet glābšanas dienestus 112;

- nepieskarieties acīm, degunam vai kādai citai sava ķermeņa daļai;

- ja iespējams, nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni;

- maksimāli izvairieties no cilvēku pārvietošanās ārpus inficēšanās zonām;

- izolējiet atsevišķā telpā visas personas, kas tikušas pakļautas nezināmās vielas ietekmei;

- centieties turēt drošā attālumā no incidenta vietas citus cilvēkus;

- ievērojiet policijas un glābšanas dienestu norādījumus.

## Sabiedriskās nekārtības un bruņots konflikts

Sabiedriskās nekārtības rodas atsevišķu iedzīvotāju grupu neapmierinātības rezultātā, protestējot pret valsts vai pašvaldību institūciju darbību vai bezdarbību, kā arī masu pasākumu organizēšanas laikā. Sabiedrisko nekārtību rezultātā var tikt nodarīts kaitējums darbinieku veselībai, mantai, izdemolētas pārvaldes ēkas, sabojāti transporta līdzekļi, iekārtas u.t.t.

Bruņotā konfliktā parasti tiek iesaistītas nelielas bruņotas grupas, veicot attiecīgas teritorijas vai uzņēmuma apšaudi vai bombardēšanu.

Darbības un pasākumu formas bruņota konflikta vai sabiedrisko nekārtību draudu gadījumā atkarīgas no tā, cik daudz laika ir atlicis līdz reālām darbībām. Visbīstamākā problēma ir laika trūkums, tāpēc nepieciešams paredzēt atbilstošu rīcību šāda apdraudējuma gadījumā (evakuācija, uzņēmuma slēgšanas procedūra un citi nepieciešamie pasākumi). Viss minētais jāveic jau ilgi pirms apdraudējums kļuvis par realitāti. Tāpēc svarīgi ir saņemt operatīvu informāciju par sabiedrisko nekārtību vai bruņota konflikta iespējamību no attiecīgajām valsts institūcijām un drošības dienestiem (Drošības policija, Valsts un Pašvaldības policija, Valsts robežsardze u.c.).

## Nelikumīga ielaušanās, kas saistīta ar vandālismu, ļaunprātīgu dedzināšanu un citiem faktoriem

Pārvaldei nav precīzas informācijas par objekta nozīmīgumu saistībā ar teroristiskām darbībām, tomēr, ņemot vērā publiskā informācijas telpā pieejamo informāciju par kopējo situāciju Latvijā, terorisma draudus pārvaldei uzskatām par nenozīmīgiem.

Pastāv iespēja, ka objektam materiālos zaudējumus var nodarīt huligāniskas darbības vai laupīšana tā teritorijā. Līdz šim objekta pastāvēšanas laikā šādi gadījumi nav notikuši.

Lai novērstu nepiederošu personu nokļūšanu uzņēmuma teritorijā veikta virkne drošības pasākumu – teritorijai ir nodrošināta diennakts apsardzes sistēma, kas ietver objekta fizisku apsardzi, objekta apmeklētāju plūsmas kontroli, elektronisko caurlaižu izmantošanu, videonovērošanu, apsardzes signalizāciju. Teritorija ir izgaismota diennakts tumšajā laikā. Objekta teritorija ir iežogota.

## Radiācijas avārijas

Radioaktīvā piesārņojuma iespējamie avoti var būt:

- enerģētisko kodolreaktoru avārijas ar radionuklīdu  noplūdi;

- avārijas (negadījumi) jonizējošā starojuma objektos Latvijā;

- avārijas radioaktīvā materiāla transporta pārvadājumu laikā;

- nesankcionētas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem;

- kosmisko objektu ar jonizējošā starojuma avotiem avārijas;

- kodoltermisko ieroču pielietošana.

Enerģētisko kodolreaktoru avārija

Atomelektrostācijas atrodas netuvāk 300 km rādiusā ap Daugavpils GUS.

Nesankcionētas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kodoltehnisko ieroču pielietošana

Pilnībā valstī vēl nav sakārtoti jonizējošā starojuma avotu uzglabāšanas un uzskaites jautājumi, nesankcionētu darbību ar tiem varbūtība ir pietiekami augsta. Nevar izslēgt radioaktīvo vielu izmantošanu terora aktos. Ja juridiska vai fiziska persona ir atradusi jonizējošā starojuma avotu ārpus tā atļautās izmantošanas vai glabāšanas vietas, personai par to jāinformē VUGD un Radiācijas drošības centru.

Kodolvalstu skaita pieaugums (~ 20 valstis) paaugstina risku, ka kodolieroči tiks pielietoti reģionālo bruņoto konfliktu gaitā, tomēr jāatzīmē, ka to glabāšanai ir piemērots attiecīgs drošības līmenis.

Kosmisko objektu ar jonizējošā starojuma avotiem avārijas

Nevar izslēgt iespēju, ka notiek avārijas ar kosmisku aparātu, uz kura borta atrodas radioaktīvas vielas. Šādā gadījumā var tikt saindēts laukums līdz 20 × 30 km, tātad līdz 600 km2, un, atkarībā no avārijas vietas, saindējums var skart visu plašu uzņēmuma apkārtnes teritoriju. Radioaktīvās vielas šai gadījumā būs izkliedētas gaisā un, nosēžoties zemē, piesārņos augus, ūdeni, produktus, kā arī nodarīs kaitējumu cilvēku veselībai.

Aizsardzības pasākumi radiācijas avārijās

Sadarbībā ar pašvaldībām VUGD un Radiācijas drošības centrs organizē radiācijas avārijā cietušo iedzīvotāju, tehnikas un mājlopu dezaktivāciju, iesaistot radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), ja:

- vides radioaktīvais piesārņojums pārsniedz normatīvajos aktos noteikto līmeni;

- paredzamā jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem ir lielāka par 5 mSv/gadā.

Dezaktivācijas punktus izveido:

- radioaktīvi piesārņotās teritorijas tiešā tuvumā;

- robežpāreju un robežšķērsošanas punktu tiešā tuvumā;

- ārstniecības iestādēs.

Ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumu, Ārkārtējo situāciju valsts operatīvā komisija pieņem lēmumu par pārtikas produktu un dzeramā ūdens aizsardzības pasākumiem.

Pārtikas un veterinārais dienests, Veselības inspekcija atbilstoši savai kompetencei:

- veic pārtikas produktu un dzeramā ūdens radioaktīvā piesārņojuma kontroli un informē Radiācijas drošības centru par neatbilstību noteiktajām prasībām;

- ja nepieciešams, nosaka radioaktīvi piesārņoto pārtikas produktu un dzeramā ūdens lietošanas ierobežojumus.

## Dabas katastrofas

Vētras, negaiss

Stipras vētras (orkāna) laikā var sabojāt tehnoloģiskās iekārtas un noraut būvkonstrukciju elementus.

Negaisa laikā zibens var bojāt tehnoloģiskās un ugunsdzēsības vadības sistēmas, kā arī kļūt par ugunsgrēka cēloni.

Visas pārvaldes teritorijā esošās tehnoloģiskās iekārtas un objekti, projektēti un būvēti, ievērojot objekta atrašanās vietu un tur valdošos klimatiskos apstākļus.

Kā liecina Pārvaldē uzkrātā pieredze, dabas katastrofas nav izraisījušas avārijas uzņēmuma teritorijā.

Iepriekš minētā informācija liecina, ka uzņēmums ir gatavs vētru radītai nelabvēlīgai iedarbībai un vētras nav uzskatāmas par nozīmīgu draudu pārvaldes  drošībai.

Mežu ugunsgrēki

Pārvaldei blakus esošā meža ugunsgrēks var apdraudēt uzņēmumu sevišķi, ja vēja virziens ir ziemeļu, ziemeļaustrumu. Mežs atrodas pārvaldes teritorijas spiedieniekārtu kompleksa pusē. Degšanas rezultātā ir iespējams siltumstarojums un izplatās degoši degšanas produkti un kvēpi, kuri var tikt ienesti ar vēju teritorijā. Šādā situācijā avārijas tehniskajai brigādei pastiprināti jāuzrauga ugunsgrēka attīstība, naftas bāzē jāpārtrauc naftas produktu pārkraušanas darbi.

Plūdi

Ūdens līmeņa svārstības Daugavā pārvaldes teritoriju neietekmē, jo līmeņu starpība ir 12 līdz 13 m un maksimāli ūdens līmenis var celties līdz 9,5 m atzīmei virs jūras līmeņa. 400 m garām pārvaldes teritorijai tek upīte – Meļņicka, kuras pieteka pienāk 100 m attālumā pie objekta teritorijas. Iespējamās lietus gāzes ar nokrišņu daudzumu 50 mm 12 stundās un vairāk nevar izraisīt plūdus, kas tiešā veidā radītu draudus pārvaldes tehnoloģiskajām iekārtām un darba spējām.

# Objektā esošo ēku un būvju un tā darbības īss raksturojums

Pārvaldes teritorijā atrodas šādas svarīgākās ēkas, būves un iekārtas  :

- rezervuāru parks

- dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde

- gāzes sūkņu – kompresoru nodaļa

- autocisternu gāzes uzpildes mezgls

- gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknis

- balonu  noliktava

- tehniskā dienesta ēka ar ugunsdzēsības sūkņu nodaļu

- caurlaides punkts ar apsardzes telpu

- administrācijas ēka

- garāžas – kieģeļu ēka;

- apkures katlu telpa

- noliktavas Nr.1;2;3;4.

- auto svari

- dzelzceļa svaru ēka

- ūdens attīrīšanas ēka (netiek izmantota)

- automobiļu gāzes uzpildes stacija Jelgavas ielā 2G.

4.1.attēls. Pārvaldes teritorijas plāns ar ēkām, būvēm un tehnoloģiskajām iekārtām

## Darba laiks, cilvēku skaits komersanta objektā

Darba vadību pārvaldē nodrošina tās vadītājs. Pārvaldē tiek nodarbināti 23 darbinieki, kas strādā darba laiku no 8.00 līdz 17.00, bet automobiļu gāzes uzpildes stacijas (AGUS) darbinieki strādā maiņas darbu no 8:00 līdz 20:00. Ārpus darba laika, pārvaldē atrodas divi darbinieki – AGUS operators un apsardzes darbinieks. Maksimālais cilvēku skaits pie normālas ekspluatācijas objektā ir ~15 darbinieki un līdz 3 apmeklētāji, kopumā – maksimāli līdz 18 cilvēki. Komplekso pārbaužu vai sabiedrisko aktivitāšu laikā apmeklētāju skaits var pieaugt.

Pārvaldes organizatoriskā struktūra attēlota 4.2. attēlā , Lpp.22.

4.2. attēls. Pārvaldes organizatoriskā struktūras shēma

## Tehnoloģiskie procesi un iekārtas

Pārvaldē veic šādus tehnoloģiskos procesus:

- SNG pieņemšana pa dzelzceļu un noliešana;

- SNG uzglabāšana;

- SNG uzpildīšana autocisternās;

- automobiļu gāzes balonu uzpildīšana;

- sadzīves gāzes balonu uzpildīšana;

- balonu ventiļu maiņa.

Cauruļvadu sistēma ar aizbīdņiem savieno savā starpā spiedieniekārtu parkā izvietotos gāzes uzglabāšanas spiedieniekārtu kompleksus, dzelzceļa cisternu noliešanas estakādi, autocisternu gāzes uzpildes mezglu un sadzīves gāzes uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirkni, izmantojot gāzes sūkņu - kompresoru iecirkni, veido vienotu tehnoloģisko shēmu. Cauruļvadi izvietoti virs zemes uz zemiem metāla balstiem Tehnoloģisko cauruļvadu kopējais garums ir 920 m.

### Spiedieniekārtu parks

Rezervuāru parks ierīkots 45 x 30 m norobežotā laukumā un to ierobežo 1,0 augsts grunts apvaļņojums. Gāzes uzglabāšanai rezervuāru parkā atrodas 10 virszemes horizontālie spiedieniekārtu kompleksi, kas sadalīti 2 grupās, katrā grupā 5 spiedieniekārtu kompleksi ar 50 m3 tilpumu katrs. Spiedieniekārtu grupas atdalītas ar 0,8 m augstu zemes valni. Spiedieniekārtu kompleksu kopējais tilpums ir 500 m³, maksimālais gāzes uzglabāšanas daudzums – 230 tonnas.

Spiedieniekārtu kompleksi novietoti uz betona pamatnes. Attālums starp grupām - 13 m., bet starp spiedieniekārtu kompleksiem – 2,70 m.

Pie katra spiedieniekārtu kompleksa pienāk šķidrās fāzes gāzes cauruļvads ar D 89 mm un tvaika fāzes gāzes cauruļvads ar D57 mm. No rezervuāra parka uz gāzes sūkņu – kompresoru iecirkni izbūvēti trīs tvaika fāzes cauruļvadi ar D 100 mm un četri šķidrās fāzes cauruļvadi ar D 100 mm. Tvaika fāzes cauruļvadi marķēti ar dzeltenām svītrām, bet šķidrās fāzes cauruļvadi – ar brūnām svītrām. Spiedieniekārtu kompleksu grupas savieno 13 m garš cauruļvads ar D100 mm.

### Dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde

Dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde izvietota ziemeļrietumu daļā 12 m attālumā no teritorijas žoga un apmēram 45 metru attālumā no rezervuāra parka. Dzelzceļa cisternas ar gāzi pārvaldes teritorijā ieved pa 240 m garu pievadceļu, pārvaldes teritorijā ienāk 30 m garš pievadceļa posms. Dzelzceļa cisternas noliešanas estakāde paredzēta gāzes noliešanai no dzelzceļa cisternām, izmantojot vienpusējo noliešanas sistēmu ar 3 noliešanas posteņiem, tāpēc vienlaicīgi estakāde var apkalpot 3 dzelzceļa cisternas. Uz pievadceļa pārvaldes teritorijā papildus vēl var novietot 1 cisternu, kuru pievelk pie noliešanas posteņiem ar vinčas palīdzību. Mēnesī vidēji pārvalde pieņem 50 dzelzceļa cisternas.

Gāzi uz spiedieniekārtu kompleksiem pārsūknē, izmantojot kompresorus, kas atrodas gāzes sūkņu - kompresoru iecirknī.

Dzelzceļa cisternu noliešanas estakādei ir divi kolektori – viens šķidrās fāzes un viens tvaika fāzes kolektors. No estakādes uz gāzes sūkņu – kompresoru iecirkni izbūvēti tvaika fāzes un šķidrās fāzes cauruļvadi – ar D 100 mm.

Cisternas uz pievadceļa padod un novāc visu diennakti ar AS „Ldz Cargo” lokomotīves palīdzību. Cisternas padod stumjot, novāc velkot. Noliešanas posteņi aprīkoti ar noliešanas armatūru, kas savienota ar stacionārajiem tehnoloģiskajiem cauruļvadiem, izmantojot lokanās gumijotā auduma šļūtenes ar D38 mm.

### Gāzes sūkņu – kompresoru nodaļa

Gāzes sūkņu - kompresoru iecirknis paredzēts gāzes pārsūknēšanai uz rezervuāru parku, autocisternu gāzes uzpildes mezglu un sadzīves gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirkni. Iecirknis atrodas ražošanas teritorijas centrālajā daļā blakus sadzīves gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknim, apmēram 30 m attālumā no tuvākās spiedieniekārtu kompleksu grupas un dzelzceļa cisternu noliešanas estakādes. Gāzes sūkņu - kompresoru iecirknis ir izvietots slēgtā telpā, ārsienas ir ķieģeļu, pārsegums no dzelzsbetona paneļiem. Iecirkņa izmēri plānā 6,40 x 7,50 m .Tajā atrodas  kompresors 2P-110 ar ražību 110 m3/stundā,  „Corken 891” ar ražību 157 m3/st. un 4 sūkņi ar kopējo ražību 139 m3 /stundā.

Nominālā ražība cisternu uzpildīšanai ir 11,5 tonnas stundā un dzelzceļa cisternu noliešanas procesā – 20 tonnas stundā.

Gāzes kondensāta savākšanai izmanto pazemes spiedieniekārtas kompleksu ar tilpumu 2,5 m3.

### Autocisternu gāzes uzpildes mezgls

Autocisternu gāzes uzpildes mezgls izbūvēts pārvaldei piederošo autocisternu uzpildei ar gāzi, lai nodrošinātu gāzes piegādi patērētājiem. Mezgls izvietots atklātā asfaltētā laukumā teritorijas rietumu daļā 35 m attālumā no tuvākās spiedieniekārtu kompleksu grupas un 20 m attālumā no dzelzceļa cisternu noliešanas estakādes. Tas sastāv no 3 uzpildes posteņiem un 6 m3 virszemes spiedieniekārtas kompleksa. Autocisternu uzpildes nominālā ražība - 20 m3/stundā. Autocisternu gāzes uzpildes mezglam pienāk divi cauruļvadi (šķidrās fāzes – D88 mm un tvaika fāzes - D42 mm). Uz šķidrās fāzes cauruļvadiem uzmontētas gumijotā auduma šļūtenes (D38 mm) ar ātruma vārstiem. Gāzes kustību pa cauruļvadiem nodrošina ar sūkņu palīdzību no gāzes sūkņu – kompresoru iecirkņa.

### Sadzīves gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknis

Sadzīves gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknis atrodas teritorijas centrālajā daļā un sastāv no balonu uzpildīšanas telpas, balonu remonta telpas, degazācijas telpas, balonu noliktavas un rampas. Iecirknis atrodas ugunsdrošā vienstāvu ēkā, izmēri plānā 62,0 x 12 m augstums - 4,85 m, ārsienas un starpsienas - ķieģeļu, grīda betona, betona paneļu pārsegums, jumta pārklājums no ruberoīda.

Balonu uzpilde  sastāv no 4 balonu uzpildes posteņiem, kas paredzēti 80, 27, 50 ,46 un 5 litru balonu uzpildei, izmantojot gumijotā auduma šļūtenes. Vidēji dienā balonos iepilda 5-6 tonnas gāzes. Pēc uzpildes balonu ventili noslēdz ar aizbīdni un termosarūkošu plēvi.

Blakus gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirkņa ēkai atrodas 2 pazemes spiedieniekārtas kompleksi ar tilpumu 4,2m3 un 5,0 m3 un 1 pazemes spiedieniekārtu komplekss 6,4 m3, kurus izmanto brāķēto balonu iekšējā satura noliešanai.

Balonu uzglabā uz rampas , kas atrodas zem jumta un norobežota ar metālisku sietu. Visā rampas garumā balonu transportēšanai ir iekārtota konveijera lenta. Balonu noliktavā un uz rampas vidēji atrodas ap 1000 uzpildīto gāzes balonu, šeit uzglabā līdz 21 tonnām gāzes. Tukšos gāzes balonus uzglabā atsevišķi no pilnajiem baloniem.

### Balonu akcīzes noliktava

Balonu akcīzes noliktava izvietota pārvaldes teritorijas centrālajā daļā, apmēram 10 m attālumā uz dienvidiem no sadzīves gāzes uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirkņa. Balonu akcīzes noliktavas izmēri plānā 40,80 x 8,15 m, augstums 3,70 m, karkass un jumta konstrukcijas – metāla, jumta pārsegums no metāla konstrukcijām, ārsienas no metāliska sieta.

### Automobiļu gāzes uzpildes stacija

Automobiļu gāzes uzpildes stacija izbūvēta privāto automobiļu gāzes balonu uzpildei. Tā ir autonoma un nav saistīta ar pārējiem Daugavpils GUS ražošanas bāzes objektiem, izvietota ārpus pārvaldes teritorijas DA daļas aiz SIA ,,Lartrans” teritorijas. Automobiļu gāzes uzpildes stacijā ir viens uzpildes postenis un tās sastāvā ietilpst spiedieniekārtu komplekss ar tilpumu 12 m3, kas atrodas teritorijas nožogojuma iekšpusē.  Pildne uzstādītā zem nojumes. No spiedieniekārtu kompleksa izejošā cauruļvada diametrs ir 32 mm Gāzes uzpildi veic, izmantojot gumijotā auduma šļūteni, kas aprīkota ar ātruma vārstu.

### Administratīvā ēka

Ēka atrodas pārvaldes teritorijas dienvidu daļā starp apkures katlu telpu un auto svariem, tās izmēri plānā 34,38 x 12,65 m, augstums - 4,0 m.

### Tehniskā dienesta ēka

Tehniskā dienesta ēka ir ar vienu stāvu, sienas ķieģeļu, pārsegums no dzelzsbetona blokiem, jumta pārsegums – no ruberoīda. Tehniskā dienesta ēkā atrodas mehāniskā darbnīca, gaisa kompresoru telpa, virpotāju telpa, meistaru telpa, sadzīves telpas, ugunsdzēsības sūkņu stacija un 3 kabineti darba.

### Ugunsdzēsības sūkņu nodaļa

Ugunsdzēsības sūkņu stacija izvietota administratīvi tehniskās ēkas iekšpusē, tās izmēri plānā 4,0 x 3,5 m. Tā ir ēka ar ķieģeļa ārsienām un starpsienām, betona grīdu un dzelzsbetona pārsegumu. Ēkā atrodas divi ugunsdzēsības sūkņi (pamata un rezerves).

### Garāžas komplekss ar apkures katla telpu un metināšanas nodaļu

Garāžas komplekss ar apkures katlu telpu un metināšanas telpu atrodas pārvaldes teritorijas dienvidu daļā, blakus administratīvi tehniskajai ēkai. Garāžu komplekss sastāv no divām daļām:

- pirmās daļas izmēri plānā 35,75 x 9,55 m, augstums - 7, 95 m;

- otrās daļas izmēri plānā 29,27 x 9,57 m, augstums - 3,50 m.

Pirmajai daļai ir izbūvētas divstāvu administratīvas telpas.

Garāžu sienas ir ķieģeļu, pārsegums no dzelzsbetona plāksnēm, jumta pārsegums - no ruberoīda ar bituma pārklājumu. Garāžu kompleksā automobiļiem veic šādas darbības:

- transmisijas un elementu diagnostiku un  apkopi;

- balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostiku un apkopi.

Apkures katlu telpa - laukums ir 196,3 m2, augstums 5,4 m. Daugavpils GUS ēkas apsildei  tiek izmantots viens apkures katls - ūdenssildāmais katls „Buderus Logano SK 625” ar jaudu 550 kW .

Kompleksā izvietota arī metināšanas nodaļa 6 m2 platībā.

### Noliktavas

Noliktavas (Nr.1;2;3;4) atrodas pašā pārvaldes teritorijas dienvidrietumu stūrī. Noliktavas izmēri plānā :

- Nr.1- 6,0 x 16,0 m, h= 4,0 m. Noliktavā uzglabā liela gabarīta materiālus LRP;

- Nr.2 – 7,0 x 9,0 m, h=3,9 m. Noliktavā uzglabā APN materiālus;

- Nr.3 – 12,0x9,0 m, h=3,9 m. Noliktavā uzglabā Ekspluatācijas daļas materiālus un rezerves daļas transporta dienesta;

- Nr.4 – 6,4 x 3,0 m, h=2,5m. Noliktavā uzglabā Ekspluatācijas daļas materiālus.

### Auto svari

Auto svari izvietoti pārvaldes teritorijas dienvidrietumu daļā starp noliktavu un tehniskā dienesta ēku. Izmēri plānā 15,70 x 5,75 m, augstums – 4,0 m. Autosvaru telpā izvietoti avārijas - tehniskās brigādes rezerves līdzekļi.

### Caurlaides punkts ar apsardzes telpām

Caurlaides punkts ar apsardzes telpu izvietots tehniskā dienesta ēkas austrumu daļā, apsardzes telpas izmēri plānā 15,70 x 5,23 m, augstums 5,0 m, apsardzes telpas izmēri plānā 13,3 x 9,46 m, augstums – 5,0 m. Apsardzes telpā Nr.1 uzstādīts panelis SmartLine, kas nodrošina automātisko ugunsaizsardzības iekārtu un apsardzes signalizācijas sistēmas nostrādāšanas atspoguļošanu. Telpā arī uzstādīts monitors  videonovērošanas sistēmas darbības atspoguļošanai un gaismas signāla koncentrators gāzjutīgo detektoru darbības gadījumā. Apsardzes telpā darba laikā dežurē viens apsardzes darbinieks.

## Inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma raksturojums

### Ūdens apgāde

Pārvaldes ugunsdzēsības ūdensapgāde nodrošināta no pilsētas ūdensvada, kura ievads D 100 mm atrodas pie administratīvās ēkas. Pārvaldes teritorijā esošā ūdensvada garums ir 200 m. Pārvaldē 1962. gadā izbūvēts „gredzenveida” ugunsdzēsības ūdensvads ar D100 mm, uz kura izbūvēti 7 „Maskavas” tipa ugunsdzēsības hidranti, kā arī ugunsdzēsības ūdensvads uz ugunsdzēsības ūdenskrātuvi, pie kuras izbūvēta ūdens ņemšanas vieta. Izbūvēts arī strupzaru ugunsdzēsības DN100 ūdensvads un 1 ugunsdzēsības hidrants SIA ,,Lartans „ teritorijā.

Ūdens piegādi pārvaldei nodrošina SIA „Daugavpils ūdens”. Pārvaldes kopējais ūdens patēriņš ir 1100 m3 gadā, t.sk.:

- sadzīves vajadzībām - 900 m3 gadā;

- ugunsdzēsības ūdenskrātuves papildināšanai – 200 m3 gadā.

### Kanalizācija

Pārvalde savas darbības rezultātā radušos sadzīves notekūdeņus, lietus ūdeņus, sniega un ledus kušanas ūdeņus savāc un ievada SIA „Daugavpils ūdens” piederošajā pilsētas kanalizācijas tīklā. Pārvaldes ārējā kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 60-os gados no keramikas caurulēm ar D 100 mm. Kopējais savāktais un pilsētas kanalizācijas tīklā novadītais notekūdeņu apjoms ir 13 650 m3 gadā.

### Elektroapgāde

Pārvaldes elektroapgādi nodrošina no transformatoru apakšstacijas ar 2 līnijām. Pārvaldei  elektroenerģiju piegādā  AS ,,Sadales tīkls”.

Alternatīvu elektroenerģijas avotu pārvaldē nav. Tehnoloģisko procesu, automātisko ugunsaizsardzības iekārtu un apsardzes signalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā pārvaldē alternatīvu barošanas avotu nav. Gāzes uzglabāšanas procesam elektroenerģija nav nepieciešama. Tehnoloģiskās sistēmas noslēgarmatūra ir ar rokas (manuālo) vadību un tās ieslēgšanai vai atslēgšanai elektroenerģija nav nepieciešama.

Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā tehnoloģiskais process tiek apturēts. Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā nedarbojas ne sūkņi, ne kompresori un gāze netiek padota. Atjaunojoties elektroenerģijas padevei gan sūkņi, gan kompresori jāpalaiž no jauna un nekontrolēta sūkņu ieslēgšanās nav iespējama.

Veicot riska analīzes izvērtējumu, ir secināts, ka obligāta alternatīva elektroenerģijas avota iegāde objektam nav nepieciešama. Elektroenerģijas pārtraukumu gadījumos pārvaldes apsardzes darbinieki ziņo AS ”Sadales tīkls” tīkla dispečeram, kas tālāk organizē pasākumus bojājumu novēršanai.

### Siltumapgāde

Pārvaldes siltumapgādes sistēma ir pilnīgi autonoma. Telpu apsildes nodrošināšanai paredzēts izmantot vidēji 144 000 m3 dabas gāzes vai 80 tonnas sašķidrinātās naftas gāzes gadā. Apsildei tiek izmantots viens apkures katls „Buderus Logano SK 625” ar jaudu 550 kW, kas uzstādīts 1999. gadā.

### Ventilācija

Sūkņu-kompresoru nodaļā piespiedu ventilācija darbojas tikai darba apstākļu nodrošināšanai ražošanas procesos (10% - 20% no zemāka sprādziena robeža koncentrācijas gaisā). Avārijas situācijā (gāzes noplūdes vai ugunsgrēka gadījumos) ventilācija tiks izslēgta. Visas pārējās pārvaldes ēkas ir aprīkotas ar dabisko ventilāciju.

## Apsardzes sistēmas

Apsardze un teritorijas uzraudzība

Pārvaldes teritorija norobežota ar 2 m augstu betona žogu. Pārvaldes apsardzi 24 stundas diennaktī nodrošina pārvaldes 4 apsardzes darbinieki. Organizētas diennakts dežūras, vienā maiņā dežūrē 1 apsardzes darbinieks. Sakarus objekta teritorijas iekšienē nodrošina, izmantojot mobilos tālruņus. Tel.Nr.28234351. Teritorijā ir uzstādītas apsardzes videonovērošanas kameras. Pa pārvaldes teritorijas perimetru ir uzstādīti gaismekļi teritorijas apgaismošanai, lai nodrošinātu tās pārskatāmību nakts laikā no apsardzes telpā uzstādītā monitora.

Apsardzes telpā 2018.gadā uzstādīts panelis SmartLine, kas nodrošina  automātisko ugunsaizsardzības iekārtu un apsardzes signalizācijas sistēmas nostrādāšanas atspoguļošanu.

Pārvaldē ir izvietoti ugunsdzēsības aparāti saskaņā ar 2016.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” noteiktajām prasībām.

Pārvaldes teritorijā izvietoti 4 metāla zibens novadīšanas torņi un 2 zibens novadīšanas masti administrācijas teritorijā.

## Objekta iekšējie apdraudējumi

Pārvaldes teritorijā atrodas sekojošas bīstamas ķīmiskās vielas un produkti:

- propāna-butāna maisījums, kurā min. 60% propāna (butāns – aptuveni 34%; butēns – aptuveni 6%);

- propāns (95%);

- butāns.

Sakarā ar to, ka SNG pārvaldē atrodas nepārtrauktā pārkraušanas procesā, tās daudzums ir nemitīgi mainīgs.

Maksimālais propāna, butāna un propāna – butāna maisījuma daudzums, kas var atrasties stacijā ir 397 tonnas, tai skaitā virszemes spiedieniekārtu kompleksu novietnē – 230 t, automašīnu uzpildes mezgla tvertnē – 3 t, gāzes balonu noliktavā - 20 t, balonu noliešanas pazemes tvertnē – 4 t un uz dzelzceļa  - 140 t bīstamās vielas. Automašīnu GUS atrodas 6 t.

Pārvaldes bīstamās iekārtas ir:

- rezervuāru parkā esošie 10 SNG uzglabāšanas spiedieniekārtu kompleksi ar 50 m3 tilpumu katrs;

- autocisternu gāzes uzpildes mezglā izvietotais spiedieniekārtas komplekss ar 6 m3 tilpumu;

- sadzīves gāzes balonu noliešanai divi spiedieniekārtu kompleksi ar 4,2 un 5,0 m3 tilpumu;

- spiedieniekārtu komplekss (6,4 m3) objekta apkures vajadzībām;

- gāzes sūkņu - kompresoru iecirknī izvietotais spiedieniekārtas komplekss ar 2,5 m3 tilpumu;

- 1 autocisterna gāzes pārvadāšanai;

- gaisa savācēji 3,8 m3 un 4,6 m3

Pārvaldes bīstamo iekārtu saraksts dots zemāk 4.1.tabulā.

4.1.tabula. Pārvaldē esošo bīstamo iekārtu saraksts

| Nr.p.k. | Tilpums, m3 | Reģistrācijas Nr. | Izgatavošanas gads | Rūpnīcas Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50 | 4S1017806 | 1960 | 6668 |
| 2. | 50 | 4S1017804 | 1960 | 6603 |
| 3. | 50 | 4S1017807 | 1960 | 6676 |
| 4. | 50 | 4S1017809 | 1954 | 5568 |
| 5. | 50 | 5S1017811 | 1954 | 5224 |
| 6. | 50 | 4S1017810 | 1955 | 5654 |
| 7. | 50 | 4S1017808 | 1960 | 6689 |
| 8. | 50 | 4S1017805 | 1960 | 6711 |
| 9. | 50 | 4S1017814 | 1954 | 5225 |
| 10. | 50 | 4S1017816 | 1955 | 5653 |
| 11. | 5 | 4S1017819 | 1974 | 36799 |
| 12. | 4.2 | 4S1017820 | 1960 | 36792 |
| 13. | 6.4 | 4S1002218 | 2007 | 250680 |
| 14. | 2.5 | 4S1017821 | 1982 | 3817 |
| 15. | 6,0 | 4S1017817 | 1977 | 16617 |
| 16. | 3,8 | 4S2012952 | 1977 | 97 |
| 17. | 4,6 | 4S2012947 | 1977 | 5 |
| 18 | 12 | 4S1017818 | 1986 | 477 |

Pārvaldē tiek nodrošināti visu objektā izmantojamo bīstamo vielu un maisījumu glabāšanas apstākļi, ņemot vērā šo vielu un maisījumu ķīmiskās un fizikālās īpašības. Pārvaldē tiek ievērota īpaša rūpība un piesardzība, lai nepieļautu bīstamo un ķīmisko vielu un maisījumu noplūdi vidē, kā arī lai neradītu kaitējumu cilvēku drošībai un īpašumam. Veicot darbības ar bīstamajām vielām un maisījumiem, tiek ievērotas drošības datu lapās norādītais, tai skaitā par drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasībām.

Pārvaldes darbinieki ir nodrošināti ar atbilstošiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un darba specifikai atbilstošu darba apģērbu, apaviem. Papildus tam darba vietās ir pieejami līdzekļi (aptieciņas) pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai.

Atbilstoši Ķīmisko vielu likumā un 2001.gada 23.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem” norādītajam, Pārvaldē ir nozīmēta atbildīgā persona darbībām ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem.

2.pielikumā ir pievienotas drošības datu lapas bīstamajām vielām, kuras tiek pārkrautas un uzglabātas Pārvaldes teritorijā.

Iekšējie riska avoti

Rūpnieciskās avārijas riska avoti objektā ir:

- spiedtvertņu parks;

- gāzes sūkņu - kompresoru nodaļa;

- gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknis;

- cauruļvadi un armatūra;

- autocisternu gāzes uzpildes mezgls;

- automobiļu GUS;

- dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde.

Riska izpausmes veidi ir:

- gāzes noplūde;

- gāzes sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatība;

- gāzes vai gāzes – gaisa maisījuma aizdegšanās;

- gāzes – gaisa maisījuma eksplozija.

Gāzes un sprādzienbīstamā gāzes – gaisa maisījuma aizdegšanās iekšējie cēloņi var būt:

- elektriskā izlāde iekārtu zemējuma defekta dēļ;

- elektroinstalācijas un iekārtu defekti;

- autotransporta kustība objekta teritorijā;

- dzelzceļa sastāva kustība objekta teritorijā;

- ugunsdrošības normu neievērošana darba vietā.

Gāzes un sprādzienbīstamā gāzes – gaisa maisījuma aizdegšanās ārējie cēloņi var būt:

- zibens izlāde;

- tuvējā meža vai sausās zāles ugunsgrēks;

- tuvējās augstsprieguma līnijas vadu pārrāvums un tā izraisīta dzirksteļošana;

- liels ugunsgrēks blakus esošajā mežā;

- autotransporta kustība pa ceļiem objekta tuvumā;

- dzelzceļa sastāvu kustība pa tuvumā esošo dzelzceļa līniju un atzariem;

- teroristiska rīcība.

# Iespējamo rūpniecisko avāriju attīstības varianti un šādu avāriju seku smagums un izplatība, kā arī seku izvērtējums sliktākajiem avāriju attīstības variantiem ar smagākām sekām cilvēkiem un videi, tai skaitā ietekme uz teritoriju ārpus objekta

## Bīstamības novērtējums

Objekta bīstamības novērtējuma uzdevums ir noteikt iespējamos riskus, kuri var radīt nopietnus apdraudējumus cilvēkam, videi un īpašumam, kā arī raksturo uzņēmuma gatavību efektīvi rīkoties ārkārtas situācijās. Iegūtā informācija tiek izmantota rīcību pilnveidošanai iespējamo avāriju gadījumos un bīstamības samazināšanas pasākumu plānošanai.

Nosakot potenciālos riskus, tos iedala divās grupās:

- iekšējie riski – nevēlami notikumi, kuru izcelsme ir apskatāma uzņēmuma teritorijā un saistīta ar uzņēmumā veicamajām darbībām;

- ārējie riski – nevēlami notikumi, kuru izcelsme ir ārpus uzņēmuma teritorijas, bet to radītie apdraudējumi var ietekmēt uzņēmuma saimniecisko darbību un personālu, kas atrodas tajā.

Apdraudējums objektā strādājošajam personālam, materiālajām vērtībām un videi var rasties gan iekšēju, gan ārēju risku rezultātā. Arī pats objekts un tehnoloģiskie procesi tehnogēnas avārijas rezultātā var radīt apdraudējumu apkārtējiem uzņēmumiem un cilvēkiem.

Riska novērtēšanas gaitā tiek noteikti iespējamie riska scenāriji, kuru izvērtējuma gaitā tiek noteikti “sliktākie” scenāriji, kam bīstamības samazināšanas pasākumu plānošanas laikā jāpievērš īpaša uzmanība. Sliktākos riska scenārijus izdala pēc sekojošiem kritērijiem:

- avārijā iesaistīta bīstamākā viela pēc toksiskās, uguns vai sprādzienbīstamās iedarbības;

- lielākais bīstamās vielas noplūdes apjoms;

- smagākais avārijas veids ar lielāko avārijas seku potenciālu;

- nelabvēlīgākā avārijas norises vieta.

Riska situācijas raksturojums balstīts uz SIA “Latvijas propāna gāze” LRP 2017. gada objekta Drošības pārskatā veikto riska analīzi. Visi tālāk apskatītajā bīstamības novērtējumā lietotie dati iegūti, izmantojot iepriekš minētās riska analīzes rezultātus.

## Iespējamie avāriju attīstības scenāriji

Riska scenārijos izvērtēti 4 tipu avāriju notikumi:

- gāzes sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatība;

- izplūdušās gāzes strūklas ugunsgrēks;

- gāzes – gaisa maisījuma eksplozija;

- ugunslodes ugunsgrēks.

Iespējamās avārijas sekas ir modelētas tīrām vielām, butānam un propānam. Avārijas seku izplatības zonas aprēķinātas, izmantojot riska objekta aprakstā doto informāciju un informāciju par avārijas seku ierobežošanas pasākumiem. Katrai potenciāli iespējamai avārijai ņemts vērā iesaistītā produkta apjoms, kas būtiski mainās atkarībā no tehnoloģijas, iekārtām un procesu uzraudzības līmeņa.

## Iespējamo rūpniecisko avāriju seku izvērtējums

Augstāk minētie negadījumi var realizēties pēc scenārija:

negadījums → noplūde → novēlota reakcija vai aizsargbarjeru neefektivitāte, nenostrādāšana → novēlots vai tūlītējs aizdegšanās ierosinātājs → produkta tūlītēja degšana vai novēlota aizdegšanās/sprādziens.

Avāriju seku modelēšanai izmantota ASV Federālo dienestu izstrādātā datorprogramma ALOHA (sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības aprēķiniem, sprādziena viļņa radītā pārspiediena izplatības noteikšanai un ugunsgrēka iedarbības aprēķiniem). Veicot avārijas seku modelēšanu izmantoti pasaules praksē piemēroti kritēriji. Vasarā aprēķiniem tiek pieņemti sekojoši meteoroloģiskie apstākļi:

- diena; gaisa temperatūra +150 C;

- vēja ātrums 1, 3 un 5m/s;

- atmosfēras stabilitātes klase C, D vai E (ALOHA programma pie konkrētiem, augstāk minētiem meteoroloģiskajiem apstākļiem automātiski ieliek atbilstošāko stabilitātes klasi. Pie izvēlētajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem F stabilitātes klase nav iespējama un modelēšanā netiek izmantota);

- relatīvais gaisa mitrums 75%.

Savukārt ziemas laikā aprēķiniem tiek pieņemti šādi meteoroloģiskie apstākļi:

- diena; gaisa temperatūra -20 C;

- vēja ātrums 1, 3 un 5 m/s;

- atmosfēras stabilitātes klase C, D vai E (ALOHA programma pie konkrētiem, augstāk minētiem meteoroloģiskajiem apstākļiem automātiski ieliek atbilstošāko stabilitātes klasi. Pie izvēlētajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem F stabilitātes klase nav iespējama un modelēšanā netiek izmantota);

- relatīvais gaisa mitrums 75%.

Par visnelabvēlīgākajiem tiek pieņemti sekojoši meteoroloģiskie apstākļi:

- nakts; gaisa temperatūra -150 C (ziema) un +80 C (vasara);

- vēja ātrums 1 m/s;

- atmosfēras stabilitātes klase F;

- relatīvais gaisa mitrums 75%.

Avārijās iesaistīto bīstamo vielu apjomi un avāriju sekas

Avārijās iesaistīto bīstamo vielu apjomi aprēķināti, ņemot vērā sekojošus pieņēmumus:

- iekārtā (spiedtvertne, dzelzceļa cisterna, autocisterna, cauruļvads) esošo maksimāli iespējamo bīstamo vielu daudzumu (t.sk. ņemot vērā maksimālo uzpildes koeficientu un darba spiedienu);

- sūkņa jaudu;

- procesa uzraudzību;

- reaģēšanas laiku (laiku, kurā tiks apturēts tehnoloģiskais process un novērsta tālāka bīstamo vielu noplūde no bojājuma vietas).

Ņemot vērā augstāk minēto, cauruļvada un sūkņa avārijas gadījumā tehnoloģiskais process (izslēgts sūknis) tiks apturēts apmēram 20 sekundēs.

Zemāk avāriju seku iedarbības novērtējumā dots kopsavilkums par avārijas scenārijiem ar plašāko avāriju seku nelabvēlīgās iedarbības izplatību. Tabulās ir apkopotas iespējamo sliktāko avāriju scenāriju sekas (modelējumu rezultāti), kā arī to zonējums atzīmēts uz aerofotogrāfijām (kartogrāfiskā informācija no maps.google.com). Detalizētāks avāriju iespējamības un seku izvērtējums pieejams Pārvaldes 2017.gada Drošības pārskatā.

### Iespējamās avāriju seku iedarbības izplatības spiedtvertņu avāriju gadījumos

5.1.tabula. Sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas metros. Propāns (50 m3)

| V m/s | VASARA |  |  |  | ZIEMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIENA |  | NAKTS |  | DIENA |  | NAKTS |  |
|  | 2,1% | 9,5% | 2,1% | 9,5% | 2,1% | 9,5% | 2,1% | 9,5% |
| 1 | 483 | 246 | 391 | 200 | 502 | 277 | 428 | 227 |
| 3 | 385 | 173 | 385 | 173 | 375 | 190 | 375 | 190 |
| 5 | 284 | 111 | 284 | 111 | 280 | 121 | 280 | 121 |

5.1.attēls. Sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatība sabrūkot 50m3 propāna spiedtvertnei.  M1:250

5.2.tabula. Sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas metros. Butāns (50 m3)

| V m/s | VASARA |  |  |  | ZIEMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIENA |  | NAKTS |  | DIENA |  | NAKTS |  |
|  | 1,8% | 8,4% | 1,8% | 8,4% | 1,8% | 8,4% | 1,8% | 8,4% |
| 1 | 519 | 301 | 485 | 248 | 22 | <10 | 29 | 11 |
| 3 | 380 | 205 | 380 | 205 | 21 | <10 | 21 | <10 |
| 5 | 285 | 127 | 285 | 127 | <10 | <10 | <10 | <10 |

### Iespējamā avāriju seku izplatība ugunslodes ugunsgrēka scenārijos

5.3.tabula. Ugunslodes ugunsgrēka parametri (Propāns)

| Parametrs | Spiedtvertne 50 m3 |
| --- | --- |
| Maksimālais ugunslodes diametrs, m | 171 |
| Maksimālais ugunslodes centra augstums, m | 128 |
| Ugunslodes pastāvēšanas laiks, sek. | 11,7 |
| 100% letālās zonas rādiuss, m | 152 |
| 1% letālās zonas rādiuss, m | 202 - 238 |
| 2. pakāpes apdegumi, m | 380 - 400 |

5.2. attēls. Ugunslodes ugunsgrēka siltumstarojuma izplatības zonas 50m3 spiedtvertnei

5.3. attēls. Sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatība sabrūkot 6 m3 un 12 m3 spiedtvertnēm (propāns). M1:250

### Secinājumi

Ņemot vērā avāriju seku modelēšanā iegūtos rezultātus, avārijas var iedalīt pēc to smaguma un veida. SNG noplūdē scenāriji pie noteiktiem apstākļiem var attīstīties gan kā SNG aizdegšanās, gan arī SNG tvaiku izkliede ar SNG tvaiku un gāzes maisījuma sprādzienbīstamu koncentrāciju veidošanos un novēlotu aizdegšanos vai sprādzienu. Pie SNG noplūdes, lai izslēgtu iespējamu sprādzienu parasti realizē kontrolētu SNG degšanu. Pie momentānas aizdegšanās, ja tā netiek kontrolēta, avārija var izraisīt sekundāru avārijas scenāriju, kad liesmas fronte ir vērsta uz SNG uzglabāšanas vai transportēšanas tilpumiem (autocisternas, spiedtvertnes) un, neveicot ugunsdzēsības pasākumus, liesmas skartais tilpums eksplodē veidojot uguns lodi (BLEVE). Nosakot konkrētas avārijas seku ietekmi pēc potenciālā seku apmēra (smaguma) tās varam iedalīt avārijās, kuru sekas izplatās ārpus uzņēmuma teritorijas un var ietekmēt vidi, īpašumus un cilvēkus gan uzņēmumā, gan ārpus tā, avārijas, kuru seku ietekme nesniedzas ārpus uzņēmuma teritorijas, taču, neveicot avārijas likvidēšanas vai ierobežošanas pasākumus, šīs avārijas var ietekmēt tuvumā esošās tehnoloģijas izraisot avāriju ar sekojošu rūpniecisku avāriju. Tāpat iespējami avāriju gadījumi, kad avārija nevar ietekmēt tehnoloģiskās vienības, izraisot sekundāras avārijas.

Izvērtējot uzņēmumā potenciāli iespējamo avāriju seku risku, ir secināms, ka šobrīd uzņēmuma drošības sistēma ir pietiekamā līmenī, lai nepieļautu rūpnieciskas avārijas atgadīšanās iespējas. Lai samazinātu dažādu avāriju seku ietekmi vai uzlabotu to novēršanas vai lokalizēšanas iespējas, paredzami dažādi risinājumi. Kā galvenie, ņemot vērā uzņēmuma finansiālās iespējas, būtu dažādi organizatoriskie pasākumi – avāriju likvidēšanas pasākumu apmācība ar situāciju modelēšanu sliktākajiem avāriju scenārijiem, spiedtvertņu uzpildes un noliešanas procesu uzraudzības automatizēšana, kā arī dažādu automātisko dzēšanas un dzesēšanas sistēmu uzstādīšana (piem., autocisternu uzpilde u.c.).

Veiktie riska aprēķini apliecina, ka hipotētiski vissliktākais riska scenārijs ir ugunslodes ugunsgrēks spiedieniekārtas kompleksā ar tilpumu 50 m3, kad 1% letālās zonas rādiuss sasniegs 238 m, bet 100% letālās zonas rādiuss būs 152 m. Ugunslodes pastāvēšanas laiks būs 11,7 sekundes, ugunslodes augstums 128 m un diametrs 171,0 m. Šādi ugunsgrēki parasti izraisa cilvēku bojāeju lielā apgabalā, bet neizraisa citu tehnoloģisko iekārtu sagraušanu.

# Civilās aizsardzības organizācija objektā un ziņas par atbildīgajiem darbiniekiem un viņu pienākumiem

Par Pārvaldes civilās aizsardzības organizācijas izveidošanas un darbības pamatmērķiem ir uzskatāmi:

- iespējamo iekšējo un ārējo bīstamības avotu radīto katastrofu veidu, raksturlielumu, iedarbības potenciālo seku, to iespējamības apzināšana un novērtējums;

- potenciālo katastrofu prevencija, pārvaldīšana un seku likvidēšana;

- glābšanas, neatliekamo, avārijas un likvidēšanas darbu izpilde;

- nodarbināto veselības un dzīvības aizsardzība;

- iespējamā kaitējuma cilvēkam, īpašumam un videi samazināšana.

Civilās aizsardzības pamatmērķu sasniegšana iespējama, izpildot sekojošus pamatuzdevumus:

- nodrošināt ,,CA un katastrofas pārvaldīšanas”  likuma, MK noteikumu Nr.131, MK noteikumu Nr.563  un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi;

- apzināt iespējamās avārijas situācijas uzņēmumā, plānot un organizēt pasākumus, lai mazinātu un novērstu potenciālās briesmas un zaudējumus;

- sagatavot uzņēmuma darbiniekus un krīzes vadības grupas dalībniekus rīcībām avārijas situācijās;

- nodrošināt maksimāli iespējamo uzņēmuma stabilitāti avārijas situācijās.

Uzņēmuma vadības pienākums, nodrošinot civilās aizsardzības organizācijas darbību, ir:

- izstrādāt objekta civilās aizsardzības plānu;

- izveidot objektā nepieciešamās avārijas vienības un nodrošināt to gatavību;

- nodrošināt nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos;

- organizēt un veikt preventīvos, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus objekta teritorijā, kā arī uzturēt gatavībā resursus ( t.sk. kolektīvās aizsardzības un individuālās aizsardzības līdzekļus);

- izveidot objekta trauksmes un apziņošanas sistēmu;

- ziņot par katastrofu objektā glābšanas dienestiem, pašvaldībām un apziņot par to objektā strādājošos un tieši apdraudētās apkārtējās teritorijas iedzīvotājus;

- iespēju robežās nodrošināt darbību katastrofu gadījumos, jo objekta sniegtie pakalpojumi nepieciešami sabiedrības dzīves nodrošināšanai;

- pēc VUGD un pilsētas domes pieprasījuma sniegt informāciju par objekta rīcībā esošajiem resursiem katastrofu pārvaldīšanai.

Pārvaldes civilās trauksmes un apziņošanas shēma ir redzama Lpp.39_ attēlā Nr.6.1.

## Atbildīgās personas par objekta civilās aizsardzības plāna īstenošanas sākšanu un sakariem ar avārijas dienestiem

Lēmumu par objekta civilās aizsardzības plāna īstenošanas sākšanu, rīcības koordinēšanu, avārijas bīstamības un seku samazināšanas pasākumu vadīšanu objektā nevēlamu notikumu, rūpnieciskās avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā pieņem Pārvaldes direktors Anatolijs Vasiļonoks. Viņš arī atbildīgs par seku likvidēšanas pasākumu veikšanu pēc rūpnieciskās avārijas. SIA „Latvijas propāna gāze” ir izveidota avārijas komisija, ko sasauc rūpnieciskās avārijas gadījumā, lai pieņemtu nepieciešamos lēmumus par avārijas seku likvidēšanu.

Atbildīgais par sakariem ar VUGD, citām valsts institūcijām, pašvaldībām un avārijas dienestiem ikdienā un sadarbību ar minētajām institūcijām, pašvaldībām un dienestiem nevēlamu notikumu, rūpnieciskās avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā ir Pārvaldes direktors Anatolijs Vasiļonoks, e-pasts: vasilonoks@lpg.lv; tel.29219510.

## Darbinieku pienākumi civilās aizsardzības nodrošināšanai un rūpniecisko avāriju ierobežošanai un likvidēšanai objektā

Atbildīgā persona civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas ietvaros Pārvaldē nodrošina šādus pasākumus:

- pamatojoties uz risku novērtējumu, nosaka preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus;

- pamatojoties uz risku novērtējumu, apzina un plāno resursus negadījumu vai avāriju gadījumiem un noteikto pasākumu īstenošanai;

- apzina paaugstinātas bīstamības objektā esošo bīstamo vielu īpašības, fizikālo stāvokli, iespējamās ķīmiskās reakcijas un izvieto bīstamās vielas objektā tā, lai nepieļautu tādu to savstarpējo iedarbību, kas rada vai var radīt kaitējumu videi, cilvēka dzīvībai vai veselībai un var izraisīt katastrofu, negadījumu vai avāriju objektā;

- bīstamo vielu atrašanās vietas apzīmē atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām drošības zīmju lietošanā;

- izstrādā bīstamo vielu atrašanās vietu shematisku attēlojumu (plānu), norādot bīstamās vielas nosaukumu, ANO numuru, bīstamības piktogrammas, bīstamības apzīmējumus (H frāzes), drošības prasību apzīmējumus (P frāzes), kā arī nodrošina šīs informācijas aktualitāti un izvietošanu pieejamā vietā;

- nosaka evakuācijas maršrutus un pulcēšanās vietas dažāda rakstura negadījumu vai avāriju laikā, kā arī apzīmē tās atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām drošības zīmju lietošanā;

- bīstamās vielas uzglabā tā, lai:

- nepieļautu nepiederošu personu piekļūšanu tām;

- nepieļautu, ka uzglabāšanas iekārtu vai iepakojuma materiāls veido ķīmiskus savienojumus ar iepakoto vai uzglabāto bīstamo vielu vai pakļaujas tās iedarbībai;

- nodrošinātu, ka attiecīgo vielu un iepakojuma konstrukcija un materiāls ir izturīgs ražotāja paredzētajos lietošanas un glabāšanas apstākļos un nepieļautu satura zudumu uzglabāšanas laikā;

- norīko vienu vai vairākas atbildīgās personas, kas katastrofas, avārijas, negadījuma vai to draudu gadījumā pieņem lēmumu par agrīnās brīdināšanas un informēšanas īstenošanu;

- nodrošina brīvu piekļūšanu manuālās un tālvadības iedarbināšanas ierīcēm, lai īstenotu agrīno brīdināšanu un informēšanu;

- slēdz līgumus ar speciālajiem avārijas un inženiertehniskajiem dienestiem, citām institūcijām un komersantiem, ja paredzams, ka saimnieciskās darbības izraisītā negadījuma vai avārijas rezultātā paaugstinātas bīstamības objekts nespēs nodrošināt reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus;

- iepazīstina objektā nodarbinātos un uz līguma pamata nodarbinātos ar civilās aizsardzības plānu un tajā paredzētajiem pasākumiem, un nodarbinātie to apliecina ar parakstu;

- uztur darba kārtībā inženiertehniskās sistēmas un iekārtas atbilstoši ražotāju noteiktajām prasībām un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

- uztur darba kārtībā nepieciešamās nepārtrauktās elektrobarošanas ierīces (UPS);

- avārijas, negadījuma vai to draudu gadījumā nekavējoties ziņo attiecīgajām valsts, pašvaldības un citām institūcijām;

- veic paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānā paredzētos pasākumus;

- katastrofas, avārijas, negadījuma vai to draudu gadījumā nodrošina to personu savlaicīgu agrīno brīdināšanu un informēšanu, kuras atrodas terminālī, kā arī apdraudējuma iedarbības zonā ārpus termināļa;

- informēšanu vai agrīno brīdināšanu nodrošina, izmantojot skaņas ierīces, kas nodrošina savlaicīgu agrīno brīdināšanu un informēšanu par nepieciešamo rīcību;

- manuālās un tālvadības iedarbināšanas ierīces, lai īstenotu agrīno brīdināšanu un informēšanu, nodrošina ar paskaidrojošo uzrakstu valsts valodā;

- objektā, kura teritorijā pastāvīgi neatrodas darbinieki, nodrošina automātisko vai attālināto iedarbināšanu ierīcei, kas veic iepriekšējos punktos minēto informēšanu vai agrīno brīdināšanu;

- nodrošina rezerves (avārijas) tvertnes bīstamo vielu un bīstamo atkritumu savākšanai, absorbentus, bonas un citus resursus iespējamo negadījumu vai avāriju seku ierobežošanai un mazināšanai, kā arī nodrošina to atbilstošu uzturēšanu, apzīmēšanu un pārbaudi;

- nodrošina nodarbinātos ar nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, laikus organizējot to uzturēšanu, apzīmēšanu un pārbaudi;

- nodrošina atbilstošu aprīkojumu cietušo pārvietošanai;

- organizē civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību:

- praktiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības ne retāk kā reizi trijos gados;

- nodrošina pēdējo veikto civilās aizsardzības mācību dokumentācijas (mācību programma, mācību sagatavošanas un norises plāns, pārskats un izvērtējums par mācībām) pievienošanu objekta civilās aizsardzības plānam.

Atbilstoši rīkojumam (pielikums Nr.3) Nr.42 “Par atbildīgo personu noteikšanu Latgales reģionālajā pārvaldē” lēmumu par objekta civilās aizsardzības plāna īstenošanas sākšanu pieņem pārvaldes direktors Anatolijs Vasiļonoks. CA sistēmas vadītāja pienākumos ietilpst koordinēt glābšanas darbus ārpus objekta teritorijas un nodrošināt sakarus ar glābšanas dienestiem, citām valsts institūcijām, pašvaldību un avārijas dienestiem nevēlamu notikumu, rūpnieciskās avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā.

Darbinieku pienākumi un atbildība to pilnā apjomā ir noteikta amatu aprakstos, rīkojumos un instrukcijās.

Sakarā ar ierobežotu darbinieku skaitu vienam darbiniekam (amatpersonai, tehniskajam speciālistam) ar rīkojumiem kā papildienākumi ir uzdoti vairāku drošības un CA jomu risinājumi un atbildība. Minētie papildus pienākumi ar to aprakstiem iekļauti katra darbinieka darba līgumā, amata aprakstā, norādīti rīcības plānos, sadarbības plānos un instrukcijās. Darbinieku pienākumi kopējā drošības sistēmā ir sekojoši:

SIA “LPG” valde atbild par:

- vispārējo vadību un administrācijas darba organizāciju;

- juridisko jautājumu risināšanu, sadarbības dokumentu slēgšanu;

- rīkojumu un instrukciju izdošanu, tai skaitā, atbildīgo darbinieku nozīmēšanu komercsabiedrības struktūrvienībās darba aizsardzības, civilās aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības jautājumos;

- komercsabiedrības un to reģionālo struktūrvienību perspektīvās attīstības jautājumiem;

- personāla jautājumiem;

- finanšu jautājumiem;

- valdes sasaukšanu.

SIA “LPG” tehniskais direktors atbild par:

- materiālo rezervju resursu uzkrājumu veidošanu komercsabiedrībā un tās reģionālajās struktūrvienībās, ņemot vērā rūpniecisko avāriju riska novērtējumu.

SIA “LPG”KCP sarga atbildība  un pienākumi :

- par sabiedrisko  kārtību  GUS  teritorijā uzturēšanu.

- caurlaižu  režīmu   fiziskajām  personām,  ka arī   autotransporta  un  dzelzceļa   transporta  nodrošināšanu

- pildīt nepieciešamo dokumentāciju, kontrolēt apsardzes  signalizācijas   darbību, video  novērošanu, ka   arī   citu speclīdzekļu  tehnisko  kārtību.

- kontrolēt  ugunsdrošības   automatiskās signalizācijas  darbību, kā  arī   citu  ugunsdrošības  pasākumu  ievērošanu .

- par jebkuriem ārkārtas gadījumiem nekavējoties ziņot attiecīgajam  atbildīgajam  dienestam saskaņā apzīņošanas shēmu – Lpp.40

- pēc LRP direktora rīkojuma palaist darbā skaņas sirenu, ugunsdzesības sūkni

- piedalīties treniņos un apmācībā, kas   saistītas   ar   ugunsdrošību   un  civilo drošību.

Pārvaldes ražošanas daļas vecākais kompresoru operators un vecākais gāzes balonu pildītājs atbild par:

- padoto darbinieku (kompresoru operatoru, balonu pildītāju) darbu, t.sk. darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu un ražošanas disciplīnas stingru un precīzu ievērošanu;

- padoto darbinieku profesionālās apmācības un treniņu veikšanu, kā arī darba laika izmantošanas uzskaites un kontroles veikšanu;

- ugunsdrošības prasību ievērošanu gāzes bīstamo darbu izpildes laikā;

Pārvaldes atslēdznieks, kompresoru operators un balonu pildītājs atbild par:

- sūkņu un kompresoru tehnisko stāvokli, to drošu lietošanu, apkopi, remontu un rekonstrukciju;

- tehniskās uzraudzības un ugunsdrošības normatīvo aktu ievērošanu gāzes sūkņu-kompresoru iecirkņa ierīču un tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas gaitā;

- darba instrukciju un augstākstāvošu personu rīkojumu un norādījumu precīzu un savlaicīgu izpildi;

- darba aizsardzības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un gāzes saimniecības drošības normatīvo aktu un ražošanas disciplīnas stingru ievērošanu;

- gāzes noplūdes savlaicīgu atklāšanu un tās novēršanu, kā arī pasākumu veidošanu atkārtotu noplūžu novēršanai.

Pārvaldes direktors atbild par:

- Darba likuma prasību ieviešanu pārvaldē;

- pārvaldes gāzes saimniecības drošu un plānveida darbu;

- pārvaldes gāzes iekārtu ekspluatācijas organizāciju;

- drošības sistēmas izveidošanu pārvaldē, nodrošina rūpniecisko avāriju riska novērtēšanu un riska samazināšanas pasākumu plānošanu, izpildi un kontroli;

- civilo aizsardzību pārvaldē, plāno un veic civilās aizsardzības preventīvos, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus pārvaldes teritorijā, kā arī izvērtē paredzēto un veikto pasākumu lietderību un efektivitāti;

- pārvaldes civilās aizsardzības plāna un rīcības plānu izstrādi un aktualizāciju darbinieku rīcībai ugunsgrēku un gāzes noplūdes gadījumos pārvaldē;

- rūpniecisko avāriju riska novērtēšanu, nosakot iekšējos un ārējos riska avotus un izvērtējot iespējamās rūpniecisko avāriju sekas cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi;

- trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidi, kas nodrošina pārvaldes darbinieku un riska zonā esošo iedzīvotāju brīdināšanu par draudiem un informēšanu par rīcību un veicamajiem aizsardzības pasākumiem;

- pārvaldē nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos;

- sadarbības plānu un instrukciju izstrādi kopīgi ar speciālajiem avārijas, glābšanas un inženiertehniskajiem dienestiem iespējamo rūpniecisko avāriju seku likvidēšanai pārvaldē;

- darba aizsardzību pārvaldē;

- darba drošības instrukciju izstrādi un aktualizāciju;

- darbinieku darba drošības instruktāžu veikšanu ne retāk kā reizi pusgadā,  pārbaudes rezultātus reģistrējot speciālā žurnālā;

- atkārtotu (ārpuskārtas) darbinieku zināšanu pārbaudēm darba drošībā;

- darba vides uzraudzību pārvaldē, kā arī nepieciešamajiem resursiem uzraudzības īstenošanai;

- riska faktoru uzskaites veikšanu darba vietās;

- darba aizsardzības prasību ievērošanu darbinieku aizsardzībai pret darba vides trokšņa un vibrācijas radīto risku darba vidē;

- darba vides iekšējās uzraudzības plāna sastādīšanu;

- nelaimes gadījumu izskatīšanu, traumatisma cēloņu izpēti un pasākumu izstrādi to novēršanai;

- avārijas cēloņu izmeklēšanu pārvaldē un pasākumu plānu izstrādi avārijas cēloņu novēršanai;

- atļauju izsniegšanu gāzes bīstamajiem un ugunsbīstamajiem darbiem  pārvaldē;

- vides aizsardzību pārvaldē;

- bīstamo vielu importa, piegādes, tirdzniecības un glabāšanas organizēšanu;

- informācijas sniegšanu Valmieras reģionālajā vides pārvaldē saskaņā ar B kategorijas atļaujas piesārņojošai darbībai.

Pārvaldes direktors ir atbildīgā persona par Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumu Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" prasību izpildi pārvaldē.

Pārvaldes direktors rūpnieciskās avārijas, katastrofas un to draudu gadījumā ir tiesīgs dot rīkojumu apstādināt pārvaldes darbību.

6.1.attēls. SIA “LPG” Daugavpils Pārvaldes civilās trauksmes un apziņošanas shēma rūpniecisko avāriju gadījumā

## Civilās aizsardzības vienības, pirmās palīdzības un citām operatīvajām avārijas vienībām, kas izveidotas objektā

Saskaņā ar SIA “Latvijas propāna gāze” LRP (4.pielikums) nolikumu, pārvaldē ir izveidota CA vienība 5 cilvēku sastāvā, nozīmēts vienības vadītājs – vecākais balonu pildītājs.

Vienības vadītājs ir arī atbildīgs par vienības sagatavošanu un tās apgādi ar nepieciešamo speciālo inventāru un tehniku.

Nepieciešamais speciālais inventārs un tehnika izvietoti speciālā inventāru noliktavā.

Vienības sastāva apmācība ugunsgrēku dzēšanas, avārijas seku likvidēšanas un glābšanas darbu veikšanai notiek pēc pārvaldes direktora apstiprinātas apmācību programmas.

Darba dienas laikā kopējais iespējamais darbinieku skaits ir 15, kas var piedalīties glābšanas darbos.

Ārpus darba laika pārvaldes teritorijā atrodas AGUS operators un apsardzes darbinieks. Rodoties avārijas situācijai, apsardzes darbinieks veic apziņošanu atbilstoši civilās trauksmes un apziņošanas shēmai.

Uzņēmuma avārijgatavību nodrošina izveidotā CA organizācija. Avārijas situācijas rašanās gadījumā CA organizācijai būs jāuzsāk apziņošanas, avārijas likvidēšanas un glābšanas darbu organizēšana atbilstoši izstrādātajiem Rīcības plāniem (skatīt 5.pielikumā), un būs jāveic šos darbus līdz brīdim, kad ierodas VUGD struktūrvienības vai citi  dienesti.

# Informācija par darbinieku teorētiskajām un praktiskajām apmācībām rīcībai rūpniecisko avāriju gadījumos, civilās aizsardzības jautājumos un pirmās palīdzības sniegšanā

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 22. pantam civilās aizsardzības speciālistu apmācību veic valsts akreditētas augstākās izglītības iestādes un vidējās profesionālās izglītības iestādes. Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 23. panta (3) daļai, nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos organizē darba devējs.

Pārvaldē ir izstrādāta darba aizsardzības sistēma ar mācību programmām, ar kurām iepazīstina visus darbiniekus, pieņemot darbā:

- iekšējās darba kārtības noteikumi;

- darba aizsardzības instrukcijas;

- ugunsdrošības instrukcijas;

- rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā;

- pirmā palīdzība cietušajiem;

- elektrodrošības noteikumi;

Ugunsdrošības instruktāžu pārvaldē nodrošina pārvaldes vadītājs. Instruktāžu veic visiem darbiniekiem, kā arī darbiniekiem, kas veic pagaidu darbus.

Ugunsdrošības instruktāžu veic ne retāk kā reizi gadā, kā arī, ja:

- izdarīti grozījumi ugunsdrošības noteikumos un ugunsdrošības instrukcijās;

- notikušas izmaiņas tehnoloģiskajos procesos, izejvielu un izejmateriālu sortimentā;

- mainītas vai modernizētas iekārtas, kas ietekmē ugunsdrošību;

- nodarbinātie nav ievērojuši ugunsdrošības noteikumos vai ugunsdrošības instrukcijā noteiktās prasības;

- pārvaldē noticis ugunsgrēks.

## Kārtība, kādā notiek darbinieku teorētiskā un praktiskā apmācība par pasākumiem, kurus paredzēts veikt nevēlama notikuma un rūpnieciskās avārijas gadījumā objekta teritorijā

Atbildīgais darbinieks par civilās aizsardzības organizēšanu - pārvaldes direktors - plāno un organizē mācības civilās aizsardzības jomā saskaņā ar 2017.gada 5.decembra MK noteikumiem Nr.716 „Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” par sekojošām tēmām:

- par objekta civilās aizsardzības plānu;

- par valstī iespējamām katastrofām un to sekām;

- par valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu;

- par iestādēm, kas nodrošina katastrofu pārvaldīšanu;

- par civilās aizsardzības sistēmu;

- pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās, kā arī palīdzības izsaukšanu.

Civilās aizsardzības apmācības nodarbinātajiem organizē ne retāk kā vienu reizi trijos gados, savukārt praktiskās nodarbības tiek organizētas ne retāk kā reizi gadā un nodarbinātais ar parakstu apliecina, ka ir apguvis apmācību civilās aizsardzības jautājumos. 4.pielikumā pievienota pārvaldes darbinieku apmācību programma CA jautājumos.

Līdz ar teorētisko apmācību notiek arī praktiskās nodarbības (ugunsdzēsības sistēmas manuālā iedarbināšana, darbības ar ugunsdzēsības aparātiem u.c.).

Uzņēmuma darbinieki tiek apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar 2010.gada 3.augusta MK noteikumiem Nr.713 „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”. Pēdējās praktiskās apmācības pirmās palīdzības sniegšanā tika veiktas 2017.gada 29.septembrī. Teorētiskās apmācības pirmās palīdzības sniegšanā notiek regulāri – katru gadu. Pēdējās teorētiskās apmācības pirmās palīdzības sniegšanā veiktas 2017.gada 29.septembrī. 6.pielikumā pievienots apliecinājums par pirmās palīdzības apmācību kursu.

Apmācību pirmās palīdzības sniegšanā darbinieki ir izgājuši arī kārtojot autovadītāju apmācību kursus.

## Plānoto pasākumu un resursu iesaistīšanas gatavības pārbaudes

Periodiski tiek veiktas pārvaldes iekšējās praktiskās mācības, piemēram, imitējot ugunsgrēku, darbiniekus praktiski apmāca dažāda ugunsdzēsības inventāra – ugunsdzēšamo aparātu, hidrantu, šļūteņu u.c. – lietošanā. Pārvaldē periodiski notiek praktiskas apmācības, sadarbojoties ar VUGD. Šādās apmācībās tiek praktiski trenētas pārvaldes un Latvijas atbildīgo dienestu darbinieku iemaņas dažādu avāriju likvidēšanas gadījumos. 2017. gada 24. maijā pārvaldē veiktas CA plāna un ārpusobjekta CA plāna kopējās mācības ar VUGD, kuru pārskats kopā ar VUGD 2017. gada 8. jūnija vēstuli Nr.22/9-1.7/51 “Par taktiskām mācībām” pievienots pielikumā Nr.7.

## Sadarbība ar VUGD, avārijas dienestiem, valsts un pašvaldību iestādēm šo mācību organizēšanā un veikšanā

Ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) struktūrvienībām:

- ugunsdrošības jautājumu risināšanā un kontrolē;

- CA plāna atbilstības izvērtēšana;

- līdzdalības CA mācību (avārijmācību) sagatavošanā, vadībā, rezultātu izvērtēšanā.

Katastrofu gadījumā: VUGD struktūrvienības izsaukšana ugunsgrēka, sprādziena gadījumā un iesaistīšana ugunsdzēsības un glābšanas darbos;

- iesaistīto resursu pakļaušana VUGD glābšanas darbu vadītājam.

Ar Valsts un pašvaldības policiju:

- rīcības saskaņošana ar Valsts un pašvaldības policiju iespējamai līdzdalībai objekta apsardzē un sabiedriskās kārtības uzturēšanā tuvākajā apkārtnē.

Katastrofu gadījumā: policijas spēku iesaistīšana apsardzes pastiprināšanā un kārtības

uzturēšanā, atbilstoši situācijai pēc objekta CA vadītāja ziņojuma;

- apkārtējo iedzīvotāju brīdināšana un norādījumu sniegšana par tālāko rīcību ar policijas transportu, megafoniem u.c. līdzekļiem.

Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD):

Katastrofu gadījumā: NMPD izsaukšana medicīniskās palīdzības sniegšanai cietušajiem un viņu nogādāšanai ārstniecības iestādēs, ja radusies tāda nepieciešamība.

Sadarbība ar Daugavpils pilsētas CAK, Daugavpils RVP pārstāvjiem, pamatā izpaužas kā pārvaldes periodiskas pārbaudes un līdzdalību mācībās.

Ar pilsētas avāriju dienestiem (AS “Latvenergo”, SIA ,,GASO”, SIA “Daugavpils ūdens” un citiem):

- resursu piegādes nodrošināšana objektam (līgumu slēgšana, atjaunošana);

- inženiertehnisko iekārtu un energotīklu uzturēšana un uzraudzība.

Katastrofu gadījumā: avārijas dienestu izsaukšana un līdzdalība ugunsgrēka, sprādziena vai cita negadījuma postījumu likvidēšanā, normāla stāvokļa atjaunošanā un objekta tālākās darbības nodrošināšanā.

## Kārtība, kādā notiek darbinieku teorētiskā un praktiskā apmācība par pasākumiem, kurus paredzēts veikt rūpnieciskās avārijas vai katastrofas gadījumā ārpus objekta teritorijas, īstenojot sadarbības un savstarpējās palīdzības plānus ar VUGD, citām valsts institūcijām vai avārijas dienestiem

Darbinieku rīcība nestandarta apstākļos un avārijas draudu situācijās tiek noteikta ekspluatācijas dokumentācijā un amata aprakstos, bet iespējamo avāriju glābšanas darbos iesaistāmo darbinieku rīcība – CA plānā un attiecīgajās instrukcijās.

Darbinieku instruktāžu katrā darba vietā veic atsevišķi, ievērojot darba specifiku un reālo situāciju.

Regulāri, ne retāk kā reizi gadā, tiek veiktas atkārtotas instruktāžas saskaņā ar ugunsdrošības un darba drošības instrukcijām. Tiek veiktas apmācības rīcībai ārkārtas gadījumos.

Pārvaldē ir izstrādāta darbinieku apmācības programma rīcībai ārkārtas situācijās, lai sniegtu nepieciešamās zināšanas, kas varētu palīdzēt pareizi rīkoties avāriju gadījumos un palīdzētu novērst vai maksimāli mazināt iespējamo ietekmi uz darbinieku drošību un veselību.

VUGD, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, sabiedriskās līdzdalības procesu vai izvēloties citu vispiemērotāko veidu:

- informē sabiedrību par ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā paredzētajiem pasākumiem:

- par sabiedrības drošības un aizsardzības pasākumiem;

- par atbildīgajai personai paredzēto palīdzību rūpnieciskās avārijas likvidēšanai objekta teritorijā;

- par pasākumiem rūpniecisko avāriju vai to seku ierobežošanai, samazināšanai vai likvidēšanai ārpus objekta teritorijas.

# Pasākumi, kas samazina risku darbiniekiem darba vietā un citām personām, kas atrodas objekta teritorijā

## Darbinieku brīdināšana par draudiem, informēšanu par rīcību avārijas vai katastrofas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem

Atklājot ugunsgrēku vai avāriju, ikviena pārvaldes darbinieka pienākums ir nekavējoties paziņot par ugunsgrēku vai avāriju apsardzes darbiniekiem un Pārvaldes direktoram.

Apsardzes darbinieks, saņemot paziņojumu par ugunsgrēku vai avāriju, saskaņā ar apziņošanas shēmu rūpniecisko avāriju gadījumam:

- nekavējoties par rūpniecisko avāriju paziņo VUGD pa tālruņa numuru 112, nosaucot pārvaldes adresi, rūpnieciskās avārijas izcelšanās vietu, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī citu pieprasīto informāciju;

- manuāli iedarbina KCP telpā izvietoto trauksmes sirēnas pogas  (ugunsdzēsības signalizācijas sistēma un ārējā trauksmes sirēna);

- par rūpniecisko avāriju paziņo pa mobilo tālruni pārvaldes direktoram;

- informē pa mobilo tālruni tuvumā izvietotos komersantus.

LRP direktors pa tālruni paziņo par rūpniecisko avāriju:

- SIA “LPG” valdei;

- VVD Daugavpils RVP;

- Daugavpils pilsētas pašvaldībai;

- ja nepieciešams, citām institūcijām.

Uzņēmuma iekšienē sakari tiek nodrošināti ar rācijas, iekšējo vai mobilo telefonu palīdzību. Ja briesmas izriet no ārējiem bīstamības avotiem, kā arī atskanot trauksmes sirēnas signālam, nekavējoties jāieslēdz radio vai televizors, pa kuriem tiks pārraidīta informācija par notikušo un doti norādījumi kā rīkoties.

Ārējo apziņošanu (apkārtējās teritorijas iedzīvotāji) organizē un veic Valsts policijas pārstāvji.

Lai apdraudējuma gadījumā apziņotu pārvaldes darbiniekus un riska zonā esošos iedzīvotājus un informētu par veicamajiem piesardzības pasākumiem, pārvaldē uz administratīvās - ražošanas ēkas jumta uzstādīta trauksmes sirēna. Sirēnu manuāli var iedarbināt, nospiežot pogu KCP telpā.

Lēmumu par trauksmes un apziņošanas sistēmas aktivizēšanu pieņem atbildīgā persona.

Iedzīvotāji un apkārtējo uzņēmumu darbinieki ir informēti par iespējamām avārijām un to paredzamo ietekmi, nepieciešamo rīcību u.c. ar VUGD saskaņotu informatīvo materiālu sabiedrībai. Informatīvais materiāls sadarbībā ar pašvaldību ir izplatīts apkārtējiem iedzīvotājiem, komersantiem un iestādēm kā arī elektroniski pieejams VVD tīmekļvietnē.

Uzņēmuma vadība kontaktiem ar masu medijiem un oficiālajām iestādēm pilnvaro kādu no uzņēmuma CA organizācijas darbiniekiem. Citiem uzņēmuma darbiniekiem informācijas sniegšana jebkurai ārējai personai kategoriski aizliegta, jo vērtējums un informācija var būt nepilnīga, kļūdaina un pretrunīga.

## Darbinieku nepieciešamās darbības pēc brīdinājuma saņemšanas

Pārvaldes darbinieku darbība ugunsgrēka gadījumā noteikta SIA “LPG” tehniskā direktora apstiprinātajā “Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam” (5.pielikums). Atklājot ugunsgrēku, ikviena pārvaldes darbinieka pienākums ir:

- nekavējoties mutiski paziņot par ugunsgrēku pārvaldes atbildīgajai personai un VUGD pa tālruni 112;

- ieslēgt trauksmes sirēnu, lai informētu citus darbiniekus; informē VUGD, kā arī blakus esošos komersantus, pārvaldes vadību un avārijas - tehnisko brigādi;

- veikt tehnoloģisko iekārtu un elektrības padeves atslēgšanu;

- noteikt bīstamo zonu vizuāli vai ar gāzes analizatora palīdzību un veikt pasākumus, lai evakuētu avārijas likvidēšanā neiesaistītās personas;

- uzsākt ugunsgrēka dzēšanu kopā ar citiem pārvaldes darbiniekiem ar rīcībā esošajiem ugunsdzēsības aparātiem un inventāru, ievērojot darba drošības un ugunsdrošības prasības;

- ja degšana nav lokalizēta, jāveic pasākumi ugunsgrēka izplatības samazināšanai;

- evakuēt cilvēkus no bīstamās zonas, apsargāt un evakuēt materiālās vērtības.

Pārvaldes darbinieku rīcība SNG noplūdes gadījumam noteikta SIA “LPG” tehniskā direktora apstiprinātajā “Rīcības plānā sašķidrinātās gāzes noplūdes gadījumam” (5.pielikums).

## Drošības pasākumi darbiniekiem un citām personām, kas atrodas objekta teritorijā

Dzirdot trauksmes sirēnu un saņemot informāciju par notikušo, nepieciešams nekavējoties veikt šādus pasākumus:

- pārtraukt tehnoloģiskos procesus un citu darbību pārvaldē, kuras rezultātā var rasties dzirksteles, nelietot atklātu uguni, atvienot no tīkla visas elektroierīces, izslēgt automobiļu un mehānismu darbojošos dzinējus;

- meklēt patvērumu tuvākajā ēkā (bīstamo vielu noplūdes gadījumā). Ja tas nav iespējams, steidzīgi doties prom no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš pūstu no sāniem);

- ja iespējams, pārliecināties, vai citi pārvaldes darbinieki un citas personas, kas atrodas pārvaldē, zina par avāriju un prot atbilstoši rīkoties.

- uzturoties telpās, veikt aizsardzības pasākumus, lai nepieļautu bīstamas vielas ieplūšanu telpā:

- aiztaisīt durvis, logus;

- izslēgt kondicionierus;

- noblīvēt spraugas logos, durvīs ar ūdenī samērcētu audumu vai citu materiālu.

- nelietot elektroslēdžus un aizsardzībai no bīstamas vielas kaitīgās iedarbības lietot marles-vates apsējus, vairākkārt salocītus dvieļus, audumus vai citus gaisa caurlaidīgus materiālus, samērcējot tos ūdenī (ja ir apgrūtināta elpošana un nav pieejami citi elpošanas ceļu aizsardzības materiāli - cenšoties aizturēt elpu un veikt īsas seklas ieelpas);

- ieklausīties VUGD un policijas amatpersonu sniegtajos paziņojumos pa skaļruņiem un izpildīt tos;

- atstāt telpas tikai pēc atbildīgo valsts institūciju paziņojuma saņemšanas.

Pārvaldes avārijas – tehniskā brigāde ierodas iepriekš noteiktajā sapulcēšanās vietā, saņem paredzēto aprīkojumu, IAL un ziņo CA vadītājam par gatavību darbam. Citas personas, kas atrodas objekta teritorijā (apakšuzņēmēji, līgumdarbinieki, apmeklētāji un citi) pēc brīdinājuma saņemšanas pa noteiktiem evakuācijas maršrutiem atstāj pārvaldes teritoriju.

# Nevēlamu notikumu reģistrēšanas un ārējās brīdināšanas pasākumu sistēmas raksturojums

## Kārtība, kādā reģistrē nevēlamus notikumus, nelaimes gadījumus vai tiešus rūpnieciskās avārijas draudus

Informācija par iekārtu un sistēmu nepareizu darbību tiek fiksēta Drošības sistēmas kļūdu reģistrācijas žurnālā.

Katra gada beigās pārvaldes direktors analizē iekārtu tehnisko stāvokli un apstiprina iekārtu remontu grafikus uz gadu, kur norāda iekārtu remontu un spiedieniekārtu kompleksu pārbaužu plānu nākamajam gadam. Minēto iekārtu remonta grafiku pārvalde iesniedz saskaņošanai SIA „Latvijas propāna gāze” valdei. Par remontiem, kas veikti spiedieniekārtu kompleksiem un sūkņiem, apkalpojošais personāls veic uzskaiti lietošanas žurnālos (pasēs), kuros veic ierakstus par paveiktajiem darbiem, norādot datumu un atbildīgo personu.

Pārvaldē notikušas avārijas (ugunsgrēks un bīstamo vielu noplūde), tās tiešu draudu gadījumā, lai nodrošinātu informācijas saņemšanu un tās novadīšanu līdz vadībai un darbiniekiem, ir uzstādīta trauksmes sirēna. Sirēnu iedarbina manuāli.

Pēc skaņas trauksmes signāla saņemšanas tālākās personāla rīcības notiek pēc izstrādātiem un apstiprinātiem rīcības plāniem avāriju gadījumā kā arī atbilstoši pārvaldes civilās trauksmes un apziņošanas shēmai rūpniecisko avāriju gadījumos.

Ja briesmas izriet no ārējiem bīstamības avotiem un sadzirdot civilās aizsardzības trauksmes un apziņošanas sirēnas skaņu signālu, nekavējoties jāieslēdz radio vai televizors, pa kuriem tiks pārraidīta informācija par notikušo un norādījumiem kā rīkoties.

## Kārtība un veids, kādā atbildīgā persona par nevēlamu notikumu, tiešiem rūpnieciskās avārijas draudiem vai rūpniecisko avāriju ziņo VUGD, pašvaldībai un citām institūcijām

Uzņēmuma sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām notiek atbilstoši CA un  katastrofu pārvaldīšanas likumam un atbilstošiem LR MK noteikumiem. Ja notiek nevēlams notikums, kas var izraisīt rūpniecisko avāriju, Pārvaldes CA vadītājs:

- nekavējoties nodrošina rūpnieciskās avārijas novēršanai paredzēto pasākumu īstenošanu;

- izvērtē radušos situāciju;

- informē attiecīgā glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību par radušos situāciju un iespējamiem draudiem;

- ja nepieciešams, veic citus pasākumus.

Sākoties rūpnieciskajai avārijai vai rūpnieciskās avārijas laikā nekavējoties paredzēts iesaistīt (ziņot):

- VUGD;

- Patērētāju tiesību aizsardzības centru;

- Pašvaldību;

- VVD Daugavpils RVP;

- NMPD;

- Valsts un pašvaldības policiju.

Pārvaldes CA vadītājs saskaņā ar objekta CA plānu vai pēc glābšanas dienesta amatpersonu pieprasījuma īsteno pasākumus, lai novērotu, ierobežotu vai likvidētu rūpniecisko avāriju vai samazinātu tās sekas.

Rūpnieciskās avārijas laikā:

VUGD - dažādu struktūrvienību un institūciju sadarbības organizēšana, cilvēku glābšana un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšana sadarbībā ar avārijas brigādēm un iesaistītām institūcijām;

NMPD - koordinē neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas pasākumus un sniedz specializēto neatliekamo medicīnisko palīdzību rūpniecisko avāriju gadījumos un to seku likvidācijas laikā; sniedz informāciju par bīstamo vielu iedarbību uz cilvēku (it īpaši par to tiešo vai tūlītējo iedarbību un simptomiem);

Valsts policija – piedalās iedzīvotāju apziņošanā un informēšanā apdraudētajā teritorijā, nodrošina un kontrolē sabiedrisko kārtību un katastrofu zonā noteikto īpašā režīma ievērošanu;

Daugavpils pašvaldības policija - piedalās iedzīvotāju apziņošanā un informēšanā apdraudētajā teritorijā, veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu apdraudētās teritorijas norobežošanu un iedzīvotāju mantas apsardzi;

Daugavpils dome - katastrofu civilās aizsardzības komisijas vadības punkta pastāvīgas gatavības nodrošināšana, iedzīvotāju evakuācijas organizēšana no apdraudētām zonām un viņu pagaidu izvietošana, piedalīšanās glābšanas un katastrofu izraisīto seku likvidēšanas pasākumos

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs - informē par meteoroloģiskajiem apstākļiem, gatavo meteoroloģiskās prognozes un kontrolē gaisa piesārņojumu apdraudētajā zonā;

VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde - informē par objektā lietotajām bīstamajām vielām, kā arī par citiem objektiem vai faktoriem objekta tuvumā, kas var padarīt smagākas rūpnieciskās avārijas sekas.

## Informācija, ko iekļauj sākotnējā brīdinājumā, un kārtību, kādā atbildīgā persona sniedz turpmāko informāciju

Nevēlamā notikuma gadījumā

Notiekot nevēlamam notikumam, kas var izraisīt rūpniecisko avāriju, atbildīgā persona pēc informācijas saņemšanas:

- nekavējoties nodrošina tā novēršanai paredzēto pasākumu īstenošanu;

- izvērtē situāciju un informē VUGD par notikumu un iespējamiem draudiem;

- ja nepieciešams — veic citus, iepriekš neplānotus, pasākumus.

Ja radušies tieši rūpnieciskās avārijas draudi, atbildīgā persona:

- nekavējoties saskaņā ar objekta civilās aizsardzības plānu:

- ziņo par to VUGD pa tālruni 112;

- ja nepieciešams, Daugavpils pilsētas domei un VVD Daugavpils RVP, kā arī, ja nepieciešams, citām institūcijām;

- īsteno paredzētos pasākumus, lai novērstu rūpniecisko avāriju un sagatavotos rūpnieciskās avārijas ierobežošanai vai likvidēšanai

- izvērtē radušos situāciju un, ja nepieciešams, veic citus pasākumus

Sākoties rūpnieciskai avārijai un tās laikā

Atbildīgā persona nekavējoties:

- ziņo par to VUGD pa tālruni 112, Daugavpils pilsētas domei un VVD Daugavpils RVP, kā arī, ja nepieciešams, citām institūcijām, pēc nepieciešamības izsauc NMPD, informē sadarbības līgumorganizācijas, citus operatīvos dienestus;

- saskaņā ar objekta CA plānu vai ārpusobjekta CA plānu, vai pēc glābšanas dienesta amatpersonu pieprasījuma īsteno pasākumus, lai novērotu, ierobežotu vai likvidētu rūpniecisko avāriju vai samazinātu tās sekas;

Ziņojumā par nevēlamo notikumu vai rūpniecisko avāriju atbildīgā persona norāda:

- ziņojuma sniedzēja adrese, uzvārds un amats, kā arī ziņojuma saņēmēja uzvārds un amats;

- ziņojuma sniegšanas laiks;

- datums, laiks un vieta (objekta adrese) vai cita informācija, kas precizē notikuma vietu;

- nepieciešamā palīdzība.

Atbildīgā persona pēc rūpnieciskās avārijas rakstiski informē VVD par:

- rūpnieciskās avārijas apstākļiem un iespējamiem cēloņiem;

- rūpnieciskajā avārijā iesaistītajām bīstamajām vielām – to nosaukumus, bīstamās īpašības vai klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006(turpmāk – regula Nr. 1272/2008), un produktu identifikatorus, piemēram, CAS numurus;

- pieejamo informāciju par rūpnieciskās avārijas ietekmi uz cilvēkiem un vidi;

- sadarbībā ar valsts institūcijām veiktajiem pasākumiem;

- pasākumiem, kas paredzēti, lai:

- samazinātu notikušās rūpnieciskās avārijas vidēja termiņa un ilgtermiņa iedarbību un sekas;

- izpētītu šīs avārijas ilgtermiņa iedarbību un sekas;

- novērstu šādas avārijas atkārtošanās iespēju.

Ja tiek atklāti papildu fakti, atbildīgā persona precizē un papildina informāciju, kas sniegta atbilstoši augstāk aprakstītajam.

## Kārtība un veids, kādā atbildīgā persona par rūpniecisko avāriju vai tiešiem rūpnieciskās avārijas draudiem brīdina objektā nodarbinātos, apakšuzņēmējus, apakšnomniekus un apmeklētājus, kā arī iedzīvotājus, apdraudētās darbības vietas un organizācijas

Par uzņēmumā notikušo nevēlamu notikumu vai avārijas situāciju uzņēmuma darbiniekus, ka arī citas personas, kas atrodas objekta teritorijā (apakšuzņēmēji, līgumdarbinieki, apmeklētāji un citi) paredzēts brīdināt:

- ar uzstādīto trauksmes sirēnu, kuru var iedarbināt (manuāli) no KCP telpas;

- darbinieku informēšana par notikumu paredzēta pa rācijām, mobilajiem tālruņiem, uzņēmuma vietējiem telefoniem, ar megafonu, kā arī mutiski, ko veiks viņu tiešie priekšnieki.

Iedzīvotāju un uzņēmumu, kuru skar rūpnieciskā avārija, apziņošana rūpnieciskās avārijas vai tās draudu gadījumā paredzēts izmantot: pārvaldē esošo trauksmes sirēnu, VUGD Daugavpils pilsētas CA trauksmes sistēmas elektrosirēnas, pēc kuru skaņām jāieslēdz radio, TV un jānoklausās ziņojums. Ziņojumus nodos arī caur VUGD, policijas, NBS operatīvo transportlīdzekļu skaļruņiem.

Atbilstoši Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.131 69.punkta prasībām ir izstrādāts un izplatīts informatīvais materiāls sabiedrībai, kas paredzēts, lai informētu apkārtnes iedzīvotājus, komersantus un organizācijas par rīcību rūpniecisko avāriju un to draudu gadījumos Pārvaldes teritorijā un paredzētajiem aizsardzības pasākumiem.

# Informācija par pasākumiem

## Nevēlamu notikumu ierobežošana un likvidēšana

Avāriju izcelšanās samazināšanas un attīstības ierobežojošie pasākumi iedalās:

- īstermiņa pasākumos, kas izpildāmi tuvākā laika posmā;

- ilgtermiņa pasākumos, kas izpildāmi tuvāko gadu laikā.

Pēc sava rakstura pasākumi grupējami:

- organizatoriskie pasākumi, kuru izpilde nav saistīta ar būtiskiem izdevumiem;

- iekārtu tehniskās drošības paaugstināšanas pasākumi, kas ietilpst normatīvo aktu prasībās, kā arī vērsti uz tehniskiem papildus risinājumiem;

- personāla kvalifikācijas celšana;

- gatavība reaģēšanai – plānošana, apmācība, ekipējums u.c.;

- sadarbības jautājumi – kopējās darbības risinājums starp reaģēšanā iesaistāmajiem dienestiem u.c.;

- iespējamo avāriju seku izplatības zonas un apdraudēto cilvēku izglītošanai par iespējamo bīstamību un ieteicamo rīcību ārkārtējās situācijās;

- inženiertehniskais un citi nodrošinājumi.

Industriālā riska samazināšanas nolūkā uzņēmumā tiek veikti plānveida pasākumi:

- iekārtu uzturēšana darba stāvoklī un modernizācija (rekonstrukcijas plāni, ja izvērtējot situāciju un iekārtu darbību tiek konstatēts ka tādu nepieciešams veikt );

- darba drošības instrukciju un amata aprakstu izpildes kontrole;

- darbinieku apmācība un atestācija;

- nelaimes, piesārņojuma gadījumu uzskaite un cēloņu analīze;

- iekārtu regulāras pārbaudes un plānveida remonts.

Tiek izmantota bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu drošības datu lapās sniegtā informācija. Pārvaldei ir izstrādātas instrukcijas visu darbu veikšanai, ņemot vērā uzņēmuma tehnoloģiju, uzstādītās iekārtas, pārkraujamos produktus, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus. Pārvaldes darbiniekiem, apakšuzņēmēju strādniekiem un apmeklētājiem ir jāievēro attiecīgajās instrukcijās noteiktais, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu objekta darbību. Visi darbinieki/apakšuzņēmēju darbinieki tiek iepazīstināti ar nepieciešamajām instrukcijām, darbinieki/apakšuzņēmēju darbinieki ar parakstu to apliecina.

Objekta ekspluatācijas laikā:

- regulāri tiek veiktas ēkām pieguļošās teritorijas sakārtošana, attīrīšana no dažādiem materiāliem, atkritumiem un gružiem, teritorijā nedrīkst dedzināt atkritumus;

- teritorijā braucamie ceļi tiek uzturēti lietošanas kārtībā, laicīgi remontējot, ziemā attīrot no sniega un neaizkraujot piebraucamos ceļus ūdens ņemšanas vietās;

- evakuācijas ceļus (izejas, gaiteņus u.t.t.) aizliegts pieblīvēt ar priekšmetiem, mēbelēm, iekārtām, kā arī izmantot citiem nolūkiem;

- nesmēķēt pārvaldes teritorijā, tehnoloģisko iekārtu telpās, noliktavās un citās telpās, izņemot speciāli iekārtotas vietas;

- neveikt ugunsbīstamos darbus bez atbilstoša norīkojuma un saskaņošanas;

- nelietot mobilos telefonus sprādzienbīstamības zonās;

telpās un teritorijā aizliegts:

- strādāt neievērojot darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības;

- atrasties objekta teritorijā nepiederošām personām;

- atstāt bez uzraudzības elektroiekārtas, ja tehniskajos noteikumos tas nav atļauts;

- izmantot nestandarta elektroierīces;

- izmantot bojātās elektroiekārtas, kā arī izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju;

- lietot paštaisītus drošinātājus un nekalibrētus ieliktņus.

Ugunsgrēka rašanās samazināšanas pasākumi:

- ievērot ugunsdrošības prasības (instrukcijas);

- atbilstošas rīcības strādājot ar ražošanas un elektroiekārtām;

- apkures sistēmām un ierīcēm jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

Lai samazinātu teorētiski iespējamo rūpniecisko avāriju atgadīšanās varbūtību, Pārvaldē gan ir veikti, gan tiek veikti dažādi preventīvie pasākumi, kā arī Pārvalde ir apgādāta ar līdzekļiem, kas nepieciešami avārijas ierobežošanai un tās seku likvidēšanai.

Organizatoriskie pasākumi:

- pārvaldes darbības, kas saistītas ar ķīmisko vielu uzglabāšanu un pārkraušanu vada darbinieki ar augstāko izglītību ķīmijā.

- kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēmas ietvaros instrukciju projektus izstrādā pārvaldes vecākais meistars, saskaņo tās ar SIA „LPG” tehnisko direktoru, nepieciešamības gadījumā ar DA speciālistu, UD speciālistu, pārvadājumu drošības konsultantu, atbildīgo par uzņēmuma elektroietaisi. Visas izstrādātās un saskaņotās instrukcijas apstiprina SIA „LPG” valde. Jaunu darbu veikšana bez attiecīgām drošības instrukcijām un instruēšanas procedūrām ir aizliegta.

- pieņemot darbā jaunu darbinieku, sākotnēji šis darbinieks tiek apmācīts savu pienākumu veikšanai, pēc tam jaunpieņemtais darbinieks kļūst par stažieri – veic savus darba pienākumus kopā ar pieredzējušu attiecīgās profesijas darbinieku. Šādi tiek maksimāli samazināta iespēja, ka nevēlams notikums var atgadīties darbinieka neprasmes un sava amata nepietiekamas pārzināšanas dēļ.

- darbinieki regulāri tiek instruēti darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un iepazīstināti ar CA plānu.

- saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, pārvaldē tiek veikta ķīmisko vielu uzglabāšanas spiedtvertņu, cauruļvadu tehniskā uzraudzība – tehniskās pārbaudes un apkopes.

- pārvaldē ir darbinieki, kuru pienākums ir nodrošināt iekārtu tehnisko kārtību. Šie darbinieki operatīvi spēj novērst iekārtu defektus to sākuma stadijā, lai sākotnēji neliels defekts nekļūtu par rūpnieciskas avārijas cēloni.

- pārvaldē ir atbildīgais par civilo aizsardzību un atbildīgais par ugunsdrošību, kuru pienākumos ietilpst ugunsdrošības jautājumi (tai skaitā ugunsbīstamo darbu uzraudzība u.tml.) un CA jautājumi.

- pārvaldē tiek fiksētas un izmeklētas kļūmes, kas varētu kļūt par rūpnieciskas avārijas cēloņiem. Kļūmju analīzes rezultātā tiek sastādīts un īstenots pasākumu plāns, lai novērstu līdzīga rakstura kļūmju atkārtošanos nākotnē.

Tehniskais nodrošinājums:

- pārvalde ir apgādāta ar ugunsdzēsības inventāru (skatīt pielikumā Nr.8  ugunsdzēsības aprīkojuma, hidrantu un pieslēgšanās vietu izvietojuma plānu).

- ķīmisko vielu uzglabāšanas spiedtvertnes ir aprīkotas ar piepildījuma līmeņa devējiem. Ap spiedtvertnēm ir izveidoti apvaļņojumi, lai nevēlama notikuma gadījumā nepieļautu noplūdušās vielas nokļūšanu apkārtējā vidē. Pārvaldes teritorijā pieejami dažādi absorbenti: paklājiņi, bonas un granulas.

- darbinieki ir apgādāti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ekipējumu, lai droši varētu evakuēties vai likvidēt rūpnieciskās avārijas sekas.

## Cilvēku un vides aizsardzība objekta teritorijā rūpnieciskās avārijas gadījumā

Atbildīgā persona pēc rūpnieciskās avārijas noskaidro rūpnieciskās avārijas apstākļus un iespējamos cēloņus kā arī rūpnieciskajā avārijā iesaistītajām bīstamajām vielām, pieejamo informāciju par rūpnieciskās avārijas ietekmi uz cilvēkiem un vidi. Atbildīgā persona plāno un realizē pasākumus, kas paredzēti, lai:

- samazinātu notikušās rūpnieciskās avārijas vidēja termiņa un ilgtermiņa iedarbību un sekas;

- izpētītu šīs avārijas ilgtermiņa iedarbību un sekas;

- novērstu šādas avārijas atkārtošanās iespēju.

Vides kvalitātes atjaunošana attiecināma pie ilgtermiņa avārijas seku likvidēšanas pasākumiem un iekļaujama uzņēmuma darbības turpmākajos plānos. Vides sanācijas un atjaunošanas pasākumu plāna izstrādi, tā saskaņošanas procedūras ar LVĢMC un VVD Daugavpils RVP, monitoringa, citu specifisku darbu izpildi paredzēts uzdot sadarbības līgumorganizācijām.

## Pasākumi, kas nepieļauj vai aizkavē rūpnieciskās avārijas seku izplatīšanos ārpus objekta teritorijas

Lai nodrošinātu drošu darbības procesu, novērstu iespējamās rūpnieciskās avārijas vai samazinātu to sekas:

- izstrādātas tehnoloģisko procesu un iekārtu ekspluatācijas instrukcijas, darbinieku drošības tehnikas, ugunsdrošības un citas nepieciešamās instrukcijas;

- amatu instrukcijās iekļauti darbinieku rīcības noteikumi, lai izslēgtu rūpnieciskās avārijas rašanās iespējas;

- instrukcijās ir iekļauti pasākumi, kas reglamentē darba, vides aizsardzības un ugunsdrošības normu izpildi;

- darbiniekiem regulāri tiek rīkotas instruktāžas (darba aizsardzībā, ugunsdrošībā), apmācības un treniņnodarbības;

- izstrādāts objekta civilās aizsardzības plāns;

- izstrādāts drošības pārskats;

- izstrādāts rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu plāns;

- izstrādāta civilās trauksmes un apziņošanas shēma;

- nodrošināta sadarbība ar operatīvajiem, glābšanas un avārijas dienestiem;

- izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēku un gāzes noplūdes gadījumā.

Ugunsgrēks

Ugunsgrēka gadījumā kaitējums varētu tikt nodarīts pārvaldes darbiniekiem, apmeklētājiem, kā arī sabiedrības īpašumam.

Riska un kaitējuma mazināšanai veicami šādi pasākumi:

- ievērot ugunsdrošības pasākumus objektā;

- nodrošināt agrīnu aizdegšanās konstatēšanu un operatīvu rīcību tās likvidēšanai:

- ugunsdrošības pasākumu plānošana;

- darbinieku instruktāža un apmācība;

- ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana;

- nelielu remontu tūlītēja veikšana, defektu (kļūdu) novēršana, nelielas noplūdes (sūces) likvidēšana;

- sprādzienbīstamas vides veidošanās spiedtvertņu u.c. brīvajos tilpumos, arī ārpus tiem nepieļaušana;

- potenciālo aizdedzināšanas, t.sk. eksplozijas avotu (cēloņu) rašanās novēršana;

- elektroiekārtu pareiza ekspluatācija.

Ķīmisko vielu un maisījumu piesārņojums

Riska un kaitējuma mazināšanai veicami šādi pasākumi:

- agrīna negadījuma konstatēšana;

- operatīva cilvēku apziņošana;

- cilvēku evakuācija;

- sadarbība ar glābšanas dienestiem.

Ķīmisko vielu izraisītie nelaimes gadījumi

Bīstami! Sargā sevi, sniedzot palīdzību!

* Lai samazinātu risku saskarties ar ķīmiskām vielām, vēlams lietot vienreiz lietojamos gumijas cimdus vai cita ūdens necaurlaidīga materiāla izstrādājumus (piem. plastikāta maisiņš).

*Retos ķīmisko vielu izraisītos nelaimes gadījumos cietušā elpināšana „ mute – mutē” var būt bīstama glābējam.

Ķīmiska viela uz ādas

Palīdzība:

- sausu vielu nopurini;

- skalo cietušo vietu ar vēsu (+150C līdz + 250C), tekošu ūdeni 20 minūtes;

- skalo tā, lai ūdens netek uz nebojāto ādu;

- izsauc Ātro palīdzību;

- neļauj atdzist cietušajam/ pasargā to no apkārtējās vides iedarbības;

- aprūpē, nomierini cietušo.

Ķīmiska viela acī

Palīdzība:

- skalo traumēto aci ar vēsu (+150C līdz + 250C), tekošu ūdeni 20 minūtes;

- skalo tā, lai ūdens netecētu uz veselo aci;

- skalojot traumēto aci, turi to vaļā;

- izsauc Ātro palīdzību;

- pārsien ar sausu pārsēju abas acis;

- neļauj atdzist cietušajam/pasargā to no apkārtējās vides iedarbības;

- aprūpē, nomierini cietušo.

* Ja cietušais nēsā kontaktlēcas, skalojot acis, tās jāizņem.

Ķīmiska viela gremošanas traktā

Palīdzība:

- izsauc Ātro palīdzību;

- dod izskalot ar ūdeni muti;

- dod dzert vēsu ūdeni, bet ne vairāk kā 200 ml;

- neizsauc vemšanu!

- neļauj atdzist cietušajam/ pasargā to no apkārtējās vides iedarbības;

- aprūpē, nomierini cietušo;

- atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams.

Ieelpota ķīmiska viela

Bīstami! Pārvietojies drošā attālumā (svaigā gaisā) no nelaimes gadījuma vietas!

Palīdzība:

- sargā sevi!

- izsauc Ātro palīdzību;

- nodrošini svaigu gaisu;

- aprūpē, nomierini cietušo;

- atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams.

*Papildus ieteikumus par rīcību ķīmisko vielu izraisītos nelaimes gadījumos var saņemt Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas „Gaiļezers” Saindēšanās un zāļu informācijas centrā, tālr. 67042473.

Dabas katastrofas

Dabas katastrofu avāriju gadījumā galvenokārt tiks traucēts objekta darbs. Var ciest materiālās vērtības. Riska un kaitējuma mazināšanai veicami šādi pasākumi:

- savlaicīga informācijas saņemšana par dabas stihijas draudiem;

- operatīva rīcība negadījuma laikā;

- operatīva cilvēku un materiālo vērtību evakuācija nepieciešamības gadījumā;

- sadarbība ar glābšanas dienestiem;

- objekta funkciju izpildes nodrošinājums atbilstoši instrukcijām.

Radioaktīvais piesārņojums

Riska un kaitējuma mazināšanai veicamie pasākumi aprakstīti CA plāna punktā 3.6.

Sprādzieni un sprādzienu draudi

Riska un kaitējuma mazināšanai veicamie pasākumi aprakstīti CA plāna punktā 3.2.

## Sabiedrības brīdināšana un turpmākas savlaicīgas informācijas sniegšana valsts institūcijām, sabiedrībai un pašvaldībām apdraudētajā teritorijā

Par uzņēmumā notikušo nevēlamu notikumu vai avārijas situāciju uzņēmuma darbiniekus, ka arī citas personas, kas atrodas objekta teritorijā (apakšuzņēmēji, līgumdarbinieki, apmeklētāji un citi) paredzēts brīdināt:

- ar uzstādīto trauksmes sirēnu, kuru var iedarbināt (manuāli) no KCP telpas;

- darbinieku informēšana par notikumu paredzēta pa mobilajiem tālruņiem, uzņēmuma vietējiem telefoniem, ar megafonu, kā arī mutiski, ko veiks viņu tiešie priekšnieki.

Iedzīvotāju un uzņēmumu, kuru skar rūpnieciskā avārija, apziņošana rūpnieciskās avārijas vai tās draudu gadījumā paredzēts izmantot: pārvaldē esošo trauksmes sirēnu, VUGD Daugavpils pilsētas CA trauksmes sistēmas elektrosirēnas, pēc kuru skaņām jāieslēdz radio, TV un jānoklausās ziņojums. Ziņojumus nodos arī caur VUGD, policijas, NBS operatīvo transportlīdzekļu skaļruņiem.

Lai informētu un brīdinātu sabiedrību atbildīgā persona:

- nodrošina brīvu pieeju uzņēmuma DP un informācijai par bīstamo vielu klātbūtni objektā;

- nodrošinājusi DP un CA plāna sabiedrisko apspriešanu;

- sagatavojusi, saskaņojusi ar VUGD un sadarbībā ar pašvaldībām izplatījusi sabiedrībai informatīvo materiālu sabiedrībai, kurā norādīta rīcība rūpnieciskās avārijas gadījumā un paredzētie aizsardzības pasākumi.

Pēc VVD vai VUGD pieprasījuma atbildīgā persona sniedz papildu informāciju par:

- nevēlamo notikumu vai rūpniecisko avāriju, norādot:

- nevēlamā notikuma vai rūpnieciskās avārijas veidu un īsu raksturojumu (piemēram, ugunsgrēks, sprādziens, bīstamo vielu noplūde gaisā, ūdenī), kā arī apjomu un nozīmīgumu;

- veiktos novērojumus, mērījumus vai prognozes, kas raksturo nevēlamo notikumu vai rūpniecisko avāriju, kā arī iespējamo tās attīstību;

- risku, ko rūpnieciskā avārija rada objektā (piemēram, atkārtotu sprādzienu, bīstamo vielu noplūdi, darbinieku saindēšanos), un kaitīgo ietekmi uz apkārtnes iedzīvotājiem un citiem cilvēkiem, kas atrodas objekta tuvumā, vai vidi;

- citu pieejamo informāciju (datus), kas nepieciešama, lai novērtētu rūpnieciskās avārijas seku nevēlamo ietekmi uz cilvēkiem un vidi;

- pieejamās ziņas par avārijā iesaistītajām bīstamajām vielām;

- veiktos rūpnieciskās avārijas ierobežošanas, likvidēšanas vai seku samazināšanas pasākumus vai citus pasākumus.

## Piesārņotās vietas izpēte, sanācija un vides atjaunošana, lai likvidētu rūpnieciskās avārijas iedarbību uz cilvēkiem vai vidi

Atbildīgā persona pēc rūpnieciskās avārijas noskaidro rūpnieciskās avārijas apstākļus un iespējamos cēloņus kā arī rūpnieciskajā avārijā iesaistītajām bīstamajām vielām, pieejamo informāciju pa rūpnieciskās avārijas ietekmi uz cilvēkiem un vidi.

Atbildīgā persona plāno un realizē pasākumus, kas paredzēti, lai:

- samazinātu notikušās rūpnieciskās avārijas vidēja termiņa un ilgtermiņa iedarbību un sekas;

- izpētītu šīs avārijas ilgtermiņa iedarbību un sekas;

- novērstu šādas avārijas atkārtošanās iespēju.

Pēc avārijas vai katastrofas:

Pamatojoties uz avārijas izvērtēšanas komisijas atzinumu un ieteikumiem, kā arī valsts institūciju veikto pārbaužu aktiem un protokoliem:

- īsteno īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa atjaunošanas pasākumus, kas nepieciešami, lai rūpnieciskās avārijas ietekmi uz cilvēkiem vai vidi samazinātu vai novērstu, tai skaitā:

- savāc rūpnieciskās avārijas laikā radušos atkritumus, atdala bīstamos atkritumus, nodrošina to drošu pagaidu uzglabāšanu un nogādā tos speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vai pagaidu uzglabāšanas vietās tā, lai tie neapdraudētu cilvēkus, vidi vai personas īpašumu;

- veic monitoringu (piemēram, ņem un analizē paraugus, veic mērījumus) un izstrādā prognozes, kas nepieciešamas, lai noteiktu vai novērtētu rūpnieciskās avārijas seku apjomu, smagumu un izplatību, kā arī šīs avārijas kaitīgo iedarbību uz cilvēkiem un vidi;

- veic piesārņotās vietas sanāciju;

- veic citus pasākumus, kas nepieciešami rūpnieciskās avārijas seku likvidēšanai;

- īsteno pasākumus, lai novērstu rūpnieciskās avārijas atkārtošanās iespēju;

- ja nepieciešams, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā precizē un papildina drošības pārskatu un objekta civilās aizsardzības plānu.

VVD pēc rūpnieciskās avārijas izveido un vada rūpnieciskās avārijas izvērtēšanas komisiju, kuras sastāvā iekļauj valsts institūciju pārstāvjus (ievērojot to kompetences sadalījumu), attiecīgās pašvaldības pārstāvi, kā arī, ja nepieciešams, ekspertus. VVD apkopo ziņas par ekspertiem vai institūcijām, kuras var sniegt informāciju, ko var izmantot rūpniecisko avāriju izvērtēšanā, novēršanā vai to bīstamības un seku samazināšanā.

Atbilstoši 2007.gada 24.aprīļa MK noteikumu Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.281) prasībām, ja ir nodarīts kaitējums videi, VVD nekavējoties nodrošina videi nodarītā kaitējuma vietas pārbaudi, lai sniegtu sākotnējo vērtējumu par kaitējumu videi un noteiktu neatliekamos pasākumus. Pārbaudē dienests apseko videi nodarītā kaitējuma vietu un novērtē tā apmēru un veidu, kaitējumam pakļautos dabas resursus un cilvēku veselību, kaitējuma iespējamo izplatību un tā novēršanas iespējas. Ja kaitējums videi rada vai var radīt draudus vai nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, dienests pieaicina Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu speciālistus, lai novērtētu kaitējumu videi un noteiktu, organizētu vai novērtētu neatliekamos pasākumus un sanācijas pasākumus.

Pēc pārbaudes VVD nekavējoties sastāda pārbaudes aktu. Pārbaudes aktā norāda arī termiņu, līdz kuram operatoram, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi, jāiesniedz dienestā neatliekamo pasākumu plāns saskaņošanai. Ja neatliekamie pasākumi veicami nekavējoties un operators tos nav veicis, dienests pārbaudes aktā norāda pasākumus, kuri operatoram jāveic. Ja dienests pārbaudē konstatē, ka operators jau ir veicis nepieciešamos neatliekamos pasākumus, pārbaudes aktā norāda veiktos pasākumus.

Atbildīgā persona pārbaudes aktā norādītajā termiņā iesniedz dienestā neatliekamo pasākumu plānu. VVD 30 dienu laikā izvērtē neatliekamo pasākumu plānu un pieņem lēmumu par neatliekamo pasākumu veikšanu. Lēmumā norāda termiņu, kādā operatoram jāveic neatliekamie pasākumi. Ja nepieciešams, lēmumā sniedz norādījumus operatoram par veicamajiem pasākumiem.

Pēc neatliekamo pasākumu veikšanas operators nekavējoties par to rakstiski informē VVD. VVD organizē šo pasākumu izvērtēšanu un novērtē videi nodarīto kaitējumu.

Atbildīgā persona atbilstoši pārbaudes aktā noteiktajam termiņam izstrādā sanācijas pasākumu plānu, ņemot vērā MK noteikumu Nr.281 IV nodaļā minētās prasības, un iesniedz to VVD izvērtēšanai un apstiprināšanai.

Ja atbildīgā persona, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi, sanācijas pasākumu laikā konstatē, ka ar VVD lēmumā norādītajiem sanācijas pasākumiem nevar novērst kaitējumu videi, atbildīgā persona iesniedz VVD iesniegumu, kurā pamato nepieciešamību veikt grozījumus VVD pieņemtajā lēmumā.

Pēc sanācijas pasākumu veikšanas atbildīgā persona rakstiski informē VVD par veiktajiem pasākumiem, pievienojot iesniegumam informāciju, kas apliecina, ka sanācijas pasākumi ir veikti atbilstoši VVD lēmumam, tai skaitā akreditētu laboratoriju veikto analīžu testēšanas pārskatus.

Lai konstatētu, vai kaitējums videi ir novērsts atbilstoši VVD pieņemtajam lēmumam, VVD veic pārbaudi. Pārbaudē VVD piesaista attiecīgus speciālistus, ja VVD rīcībā nav nepieciešamo speciālistu vai VVD lēmuma pieņemšanai tas ir nepieciešams. Pārbaudes aktā norāda konstatētos faktus, kā arī nosaka operatoram veicamo vides monitoringu un termiņu monitoringa datu iesniegšanai VVD, lai pārliecinātos, vai veiktie sanācijas pasākumi ir pietiekami efektīvi un nenotiek vides stāvokļa pasliktināšanās.

Informāciju par gadījumu, kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniedz dienestā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja sanācijas pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā termiņā nav vēl pilnībā pabeigti, iesniedz informāciju par kaitējumu videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko informāciju iesniedz pēc sanācijas pasākumu pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.

# Detalizēts būtiskāko rūpnieciskās avārijas gadījumā nodrošināmo pasākumu apraksts

## Evakuācijas pasākumi

Gadījumos, ja nepieciešama darbinieku un apmeklētāju evakuācija (spiedieniekārtas kompleksa sprādziena draudi, sprādzienbīstamas koncentrācijas izveidošanās, informācijas saņemšana par spridzekļa uzstādīšanu pārvaldes teritorijā, avārija, kur iesaistītas bīstamās vielas u.c.) izmanto evakuācijas ceļus un avārijas izejas, kas norādīti 9.pielikumā. Pārvaldē galvenā evakuācijas izeja atrodas blakus apsardzes telpai. Darbinieku evakuācijai var izmantot arī pārējās 2 rezerves evakuācijas izejas. Pārvaldē nav noteikts viens evakuācijas ceļš tāpēc, ka nav iespējams paredzēt potenciālās avārijas brīdī valdošo vēja virzienu. Ņemot vērā, ka noplūdušo ķīmisko vielu  un maisījumu gāzu tvaiki un/vai potenciālais ugunsgrēks izplatīsies tā brīža vēja virzienā, darbiniekiem ir noteikts, ka jāizvēlas drošākais evakuācijas ceļš un izeja. Tas nodrošinās, ka darbinieki bīstamo zonu pametīs vai apies maksimāli pretēji vēja virzienam, nepakļaujot sevi liekam riskam evakuācijas laikā.

Evakuācijas ceļus un izejas ir izveidotas un tiek uzturētas atbilstoši normatīvo aktu un būvnormatīvu prasībām tā, lai nepieciešamības gadījumā darbinieki un apmeklētāji nekavējoties un droši var atstāt apdraudētās vietas.

Lēmumu par evakuāciju pieņem pārvaldes direktors, ņemot vērā notikumu vietas izlūkošanas rezultātus, notikuma attīstības prognozes un pastāvošo bīstamību. Paziņošanai par evakuāciju izmanto pārvaldē izveidoto civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu.

Evakuācijas laikā:

- neradot paniku, darbiniekiem jādodas uz tuvāko evakuācijas izeju, pa kuru iespējama evakuācija;

- darbiniekiem jāpalīdz evakuēties cietušajiem;

- jāievēro objekta avārijas komandas vadītāja un apsardzes darbinieku dotos norādījumus;

- nepieciešamības gadījumā evakuācijas nodrošināšanai (degšana, nogruvušas konstrukcijas utt.) jāizmanto ēkā esošos ugunsdzēsības līdzekļus (ugunsdzēsības aparāti, ugunsdzēsības inventārs);

- liela sadūmojuma gadījumā jāpārvietojas gar kapitālajām sienām iespējami tuvāk grīdai (pietupoties, rāpus);

- ja ir svarīga informācija par cietušajiem vai iesprostotiem cilvēkiem, bīstamo vielu noplūdi, u.c., jāpaziņo par to VUGD personālam;

- bez nepieciešamības neuzturieties ugunsgrēka tiešās iedarbības zonas tuvumā.

Rīcība, atrodoties telpās:

- aizveriet un noblīvējiet (ar ūdeni samitrinātu audumu) logus, durvis, ventilācijas lūkas un izslēdziet kondicionierus. Ja ir aizdomas par sprādzienbīstamu koncentrāciju izveidošanos telpā – neizmantojiet elektroierīces;

- aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojot ūdenī samērcētus vates - marles apsējus un citus vairākkārt salocītus gaisa caurlaidīgus materiālus vai, ja Jūsu rīcībā ir gāzmaskas vai respiratorus ar speciāliem filtriem, aizsargapsējus;

- ja iespējams, pārliecinieties, vai Jūsu kolēģi zina par avāriju un vai prot atbilstoši rīkoties.

Rīcība, atrodoties ārpus telpām:

- saņemot brīdinājumu par avāriju vai sajūtot asu, kodīgu smaku, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, steidzīgi doties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš Jums pūstu no sāniem);

- ja Jums ir apgrūtināta elpošana, samērcējiet jebkuru gaisa caurlaidīgu audumu ar ūdenim elpojiet caur to. Ja tas nav iespējams, centieties aizturēt elpu vai veikt īsas, seklas ieelpas;

- ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, griezieties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Atkarībā no avārijas vai katastrofas vietas un lieluma, iespējama evakuācija no teritorijas pa esošajiem ceļiem, izmantojot caurlaides un vārtus. Pulcēšanās vieta parādīta 9.pielikumā pievienotajā objekta plānā.

Katastrofu situācijās, kuru bīstamības avoti atrodas ārpus uzņēmuma vai uzņēmuma vadība nav spējīga veikt kvalitatīvu katastrofas situācijas novērtējumu, prognozi u.c., paredzēta centralizēta darbinieku apziņošana par evakuācijas nepieciešamību, termiņiem, maršrutiem un izvietošanās vietām, kā arī iedalāmo transportu. Par šādām situācijām uzskatāmas:

- radioaktīvais piesārņojums, tā draudi;

- ķīmiskais saindējums no tuvumā esošajiem uzņēmumiem vai bīstamo kravu auto vai dzelzceļa pārvadājumu avārijām;

- citas, t.sk. militāru konfliktu izraisītas situācijas.

## Pirmās palīdzības un neatliekamās medicīniskās palīdzības pasākumi cietušajiem

Katrs pārvaldes darbinieks prot sniegt pirmo palīdzību sev un citiem. Visi darbinieki ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā. Sniedzot pirmo palīdzību, darbiniekiem ir jāievēro pirmās palīdzības apmācībās apgūtos medicīniski pareizos palīdzības paņēmienus. Pirmā palīdzība, atkarībā no apstākļiem, var tikt sniegta vai nu negadījuma vietā, vai arī citā drošā vietā. Veselības traucējumu vai nelaimes gadījuma situācijā nekavējoties jāizsauc NMPD. Pārvaldes darbiniekam saskaņā ar saņemto apmācību jāsniedz pirmā palīdzība, lai novērstu tiešas briesmas cietušā dzīvībai un jāgaida NMPD brigādes ierašanās.

Pārvaldes teritorijā izvietotas 3 pirmās palīdzības aptieciņas.

Pilsētas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu organizē glābšanas vienības vadītājs un apsardze.

Lēmumu par papildus NMPD brigāžu izsaukumu pieņem NMPD ārsts/VUGD, kas pirmais ieradies notikuma vietā. Viņa kompetencē ietilpst arī cietušo šķirošana.

Medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem NMPD brigādes veic tīrā, neapdraudētā teritorijā, telpā. Cietušo nogādi (evakuāciju) no negadījuma vietas līdz medicīniskās palīdzības izvēršanās vietai (punktam, automašīnai) veic VUGD un Pārvaldes (ja ir pietiekoša viņu individuālā aizsardzība) personāls.

Cietušo evakuāciju uz ārstniecības iestādēm veic NMPD sanitārais transports. Bojā gājušo identifikāciju, kā arī to mirstīgo atlieku transportēšanu no negadījuma vietas veic policija ar savu speciālo transportu.

Saskarē ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem darbiniekiem ir pieejamas sanitārās telpas (dušas).

## Sabiedriskās kārtības uzturēšana objektā un īpašuma apsardze

Pārvaldes teritorija norobežota ar 2 metrus augstu stiepļu pinuma žogu. Pārvaldes apsardzi 24 stundas diennaktī nodrošina uzņēmuma apsardzes darbinieki. Rūpnieciskās avārijas gadījumā apsardzes darbinieki veic apziņošanu saskaņā ar apziņošanas shēmu.

Pārvaldes teritorijā izvietotas 18 videonovērošanas kameras. Pamatražošanas zonā uzstādītas perimetra signalizācijas ierīces ar signāla izvadu KCP telpā.

## Alternatīvā enerģijas avota nodrošināšana

Tehnoloģisko procesu, automātisko ugunsaizsardzības iekārtu un apsardzes signalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā pārvaldē alternatīvu barošanas avotu nav. Gāzes uzglabāšanas procesam elektroenerģija nav nepieciešama. Tehnoloģiskās sistēmas noslēgarmatūra ir ar rokas (manuālo) vadību un tās ieslēgšanai vai atslēgšanai elektroenerģija nav nepieciešama. Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā tehnoloģiskais process tiek apturēts. Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā nedarbojas sūkņi un kompresori, kā rezultātā gāze netiek padota. Atjaunojoties elektroenerģijas padevei, gan sūkņi, gan kompresori jāpalaiž no jauna, bet nekontrolēta sūkņu ieslēgšanās nav iespējama..

Elektroenerģijas pārtraukumu gadījumos pārvaldes apsardzes darbinieki ziņo AS ”Sadales tīkls” tīkla dispečeram, kas tālāk organizē pasākumus bojājumu novēršanai.

## Preventīvie avārijas attīstību ierobežojošie pasākumi

Preventīvie pasākumi, kas vērsti uz avāriju riska samazināšanu (skatīt arī CA plāna 10.1.sadaļu), Pārvaldes darbinieku gatavību avārijas likvidēšanai (ierobežošanai), darbībām cita veida apdraudējuma gadījumā ir norādīti pielikumā Nr.5.

Ārējā ugunsdzēsības un ūdensapgādes sistēma

Pārvaldes ugunsdzēsības sūkņu stacija izvietota administratīvi tehniskās telpas iekšienē. Pārvaldes teritorijā esošā ūdensvada garums ir 200 m. Pārvaldē izbūvēts „gredzenveida” ugunsdzēsības ūdensvads (D100 mm), uz kura izbūvēti 7 „Maskavas” tipa ugunsdzēsības hidranti (hidrantu izvietojuma shēma pievienota rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā), kā arī ugunsdzēsības ūdensvads uz ugunsdzēsības ūdenskrātuvi, pie kuras izbūvēta ūdens ņemšanas vieta. SIA ,,Lartrans” teritorijā izbūvēts  1 ugunsdzēsības hidrants (Nr.8).  Pārvaldes ārējais ugunsdzēsības ūdensvads nodrošina arī pārvaldes ēkās un būvēs izvietoto 13 iekšējo ugunsdzēsības krānu (ŪK) darbību, t.sk.:

- gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknī – 3 ŪK;

- gāzes sūkņu kompresoru iecirknī – 2 ŪK;

- administratīvajā ēkā – 1 ŪK;

- apkures katlu telpā – 1 ŪK;

- garāžās – 3 ŪK;

- administratīvi tehniskā dienesta ēkā – 3 ŪK.

Lai nodrošinātu spiedieniekārtu kompleksu dzesēšanu, rezervuāru parkā izbūvēta stacionāra dzesēšanas sistēma. Maksimālais ūdens patēriņš ugunsdzēsības ūdensvadā ir 2 litri sekundē. Gadījumā, ja ugunsgrēka dzēšanai ūdens patēriņš no ugunsdzēsības ūdensvada ir nepietiekošs, tad ūdeni var paņemt no mākslīgās ugunsdzēsības ūdenskrātuves (200 m3), kas atrodas pārvaldes teritorijas dienvidrietumu stūrī. Izbūvēta piebrauktuve pie ūdenskrātuves ugunsdzēsības automobiļu uzstādīšanai un ūdens ņemšanas vieta. Ūdeni no šīs ūdenskrātuves var padot uz ugunsdzēsības ūdensapgādes tīklu ar stacionāro sūkņu palīdzību, kas izvietoti ugunsdzēsības sūkņu stacijā. Ūdenskrātuves ūdens netiek izmantots saimnieciskajām un ražošanas vajadzībām.

Pārvaldes ugunsdzēsības ūdensapgādes shēma pievienota 10.pielikumā. Ugunsdzēsības hidrantus pārbauda ne retāk kā reizi gadā. Ūdens sūknēšanai pārvaldes teritorijā ir izbūvēta ugunsdzēsības sūkņu stacija, kurā atrodas 2 sūkņi (viens pamata, otrs rezerves). Ugunsdzēsības sūkņus pārbauda ne retāk kā reizi ceturksnī un pārbaudes rezultātus noformē ar aktu.

Gāzes analīzes sistēma

Gāzjūtīgie detektori ir uzstādīti gāzes sūkņu – kompresoru iecirknī un sadzīves gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknī, balonu noliešanas nodaļā, balonu remontu telpā un katlumājā, kas gāzes noplūdes gadījumā pie 10-20 % no sprādzienbīstamās robežvērtības koncentrācijas sasniegšanas automātiski ieslēdz signāllampiņas iecirknī, nodod signālu uz paneli apsardzes telpā, kā arī atslēdz visas tehnoloģiskās iekārtas un apstādina tehnoloģisko procesu.

Videonovērošanas sistēma

Pārvaldes teritoriju pārskata ar videonovērošanas iekārtas palīdzību no apsardzes telpas, kurā uzstādīts monitors.

Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas

Administratīvā-ražošanas ēka, materiālu noliktavas, administratīvā ēka un garāžas  ir aprīkotas ar automātiskajām ugunsaizsardzības signalizācijas iekārtām. Nostrādājot automātiskajai ugunsaizsardzības vai signalizācijas iekārtai, tiek padots signāls uz adrešu – analogu paneli apsardzes telpā.

Statiskās elektrības un zibens aizsardzības sistēmas

Sistēmā ietilpst 2 zibensnovedēju masti glabāšanas bāzes teritorijā. Zibensnovedēji ir pieslēgti pie kopējā iezemēšanas kontūra. Pie kopējā iezemēšanas kontūra ir pieslēgtas visas pārvaldes tehnoloģiskās iekārtas. Uz dzelzceļa noliešanas estakādes un pie automobiļu gāzes uzpildes punkta ir vietas, kur pie kopējā iezemēšanas kontūra pieslēdz dzelzceļa cisternas un automobiļus.

Tehniskās uzraudzības sistēma

Pārvaldē veic tehnoloģisko iekārtu plānotu preventīvo uzraudzību. Svarīgākos tehnoloģiskos mezglus un to aprīkojumu apkalpojošie darbinieki vizuāli apseko vismaz reizi dienā un katru reizi pirms to lietošanas. Gadījumā, ja konstatē novirzes (gāzes noplūde, paaugstināts spiediens virs 1,6 MPa spiedieniekārtu kompleksos u.c) no normāla ekspluatācijas stāvokļa, attiecīgo tehnoloģisko procesu pārtrauc vai neuzsāk līdz defekta novēršanai. Lai fiksētu informāciju par iekārtu un sistēmu nepareizu darbību, pārvaldē uzsākta Drošības sistēmas kļūdu reģistrācijas žurnāla aizpildīšana.

## Objekta darbības nodrošināšanas vai tās drošas pārtraukšanas pasākumi

Pārvaldes darbības pagaidu pārtraukšanas nepieciešamību var izraisīt:

- atsevišķu bīstamo vielu veidu aprites samazināšanās vai pārtraukšana saistībā ar izmaiņām tirgus konjuktūrā;

- ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumā;

- būtiska nevēlama notikuma (ugunsgrēka, bīstamo vielu noplūdes) gadījumā;

- izsludinātas ārkārtas situācijas apstākļos;

- sakarā ar pieņemtu lēmumu par uzņēmuma darbības nerentabilitāti;

- pēc valsts institūciju pieprasījuma.

Pārvaldes darbības pārtraukšanas, t.sk. pagaidu gadījumos ievērojamas šādas drošības

pamatprasības:

- nepieļaut uguns–sprādzienbīstamas vides veidošanos spiedtvertņu u.c. tilpņu brīvajos tilpumos, arī ārpus tiem;

- nepieļaut toksiskas vides veidošanos ārpus bīstamo vielu tilpnēm, cauruļvadiem u.c.;

- novērst potenciālo aizdedzināšanas, t.sk. eksplozijas, avotu (cēloņu) rašanos;

- nepieļaut gaisa, grunts, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

Minēto prasību ievērošanai un izpildei veicami šādi organizatoriskie, tehniskie u.c. pasākumi: spiedtvertnes, cauruļvadi u.c. pēc to iztukšošanas, iztīrāmi no produktu atlikumiem (iztvaicēšana, gaisa paraugu analīzes uz bīstamo klātbūtni). Jebkuras turpmākās darbības ar spiedtvertnēm (cauruļvadiem) — to metināšana, griešana, remonts, uzpildīšana u.c. — pieļaujamas pēc to atkārtotas pārbaudes tieši pirms attiecīgo darbu veikšanas.

## Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi, tai skaitā ugunsdzēsības pasākumi

Uzņēmuma darbība noris no 08.00-17.00, bet AGUS darbinieki strādā maiņu darbu no 08.00-20.00. Ārpus darba laika, pārvaldē atrodas divi darbinieki – AGUS operators un apsardzes darbinieks. Nepieciešamības gadījumā var tikt izsaukti brīvo maiņu darbinieki. Lielākais personu skaits, kas var atrasties pārvaldes teritorijā ir dienas maiņā un var būt līdz 15 cilvēkiem.

Pārvaldē notikušas avārijas (ugunsgrēka) pārvaldīšanā un seku likvidēšanā ir paredzēts iesaistīt (atkarībā no nevēlamā notikuma veida un mērogiem):

- Pārvaldes avārijas vienību, personālu;

- operatīvo dienestu dežūrmaiņas:

- VUGD LRB dežūrdaļu maiņas;

- Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta dežūrmaiņas;

- Daugavpils pilsētas municipālo (pašvaldības) policiju;

- Valsts policijas, t.sk. Ceļu policijas struktūru darbiniekus;

- sadarbības līgumorganizāciju apzinātos resursus – darbiniekus, tehniku, materiālus.

Rūpnieciskas avārijas, nevēlama notikuma vai tā tiešu draudu gadījumā tiesības apturēt Pārvaldes darbību ir Pārvaldes direktoram vai šīs amatpersonas aizvietotājam.

Pārvaldes darbinieku apziņošana par katastrofas situācijas draudiem un citām nestandarta situācijām, tiek veikta izmantojot iekšējos un mobilos telefonus.

Uzņēmuma iekšējo avāriju u.c. negadījumu seku ierobežošanai piesaistāmā tehnika, aprīkojums norādīts 10.6.punktā.

## Pasākumi pēc rūpnieciskās avārijas, kas nepieciešami, lai novērstu, likvidētu vai būtiski samazinātu rūpnieciskās avārijas ietekmi uz cilvēkiem vai vidi

Pēc avārijas likvidēšanas pārvaldē, atbildīgā persona, piesaistot uzņēmuma vadību, citus tehniskos speciālistus, sagatavo “Avāriju seku likvidēšanas pasākumu plāna” projektu, norādot tajā neatliekamos īstermiņa pasākumus, vidējā termiņa un ilgtermiņa pasākumus, darbu izpildei nepieciešamos materiāltehniskos u.c. resursus, finansējumu tā iespējamos avotus, izpildītājus, t.sk. specializētās līgumorganizācijas, plānoto darbu secību, to izpildes termiņus. Plāns saskaņojams ar valdi un to apstiprina pārvaldes direktors – atbildīgā persona.

Pēc avārijas vai katastrofas atbildīgā persona rakstiski informē Valsts vides dienestu par:

- rūpnieciskās avārijas apstākļiem un iespējamiem cēloņiem;

- rūpnieciskajā avārijā iesaistītajām bīstamajām vielām – to nosaukumus, bīstamās īpašības vai klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006(turpmāk – regula Nr. 1272/2008), un produktu identifikatorus, piemēram, CAS numurus;

- pieejamo informāciju par rūpnieciskās avārijas ietekmi uz cilvēkiem un vidi;

- sadarbībā ar valsts institūcijām veiktajiem pasākumiem;

- pasākumiem, kas paredzēti, lai:

- samazinātu notikušās rūpnieciskās avārijas vidēja termiņa un ilgtermiņa iedarbību un sekas;

- izpētītu šīs avārijas ilgtermiņa iedarbību un sekas;

- novērstu šādas avārijas atkārtošanās iespēju.

# Rīcība nevēlama notikuma vai rūpnieciskās avārijas nevēlamo seku apjoma vai smaguma samazināšanai, ierobežošanai un stāvokļa kontrolei

Rīcības nevēlama notikuma vai rūpnieciskās avārijas nevēlamo seku apjoma vai smaguma samazināšanai vai ierobežošanai norādītas Pārvaldes rīcības plānā avārijas gadījumos, kas pievienots pielikumā Nr.5.

Iekārtas, kas jāsargā no rūpnieciskās avārijas ietekmes saistītas ar bīstamo vielu vai maisījumu apstrādi un glabāšanu:

- bīstamo vielu uzglabāšanas spiedtvertnes;

- cauruļvadi;

- gāzes – sūkņu kompresoru nodaļa;

- dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde;

- gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknis;

- balonu noliktava;

- automobiļu gāzes uzpildes stacija;

- autocisternu gāzes uzpildes mezgls.

Pārvaldes ēkas un būves:

- tehniskā dienesta ēka ar ugunsdzēsības sūkņu nodaļu;

- caurlaides punkts ar apsardzes telpu;

- administrācijas ēka;

- garāžas;

- apkures katlu telpa;

- metināšanas nodaļa;

- noliktavas Nr.1;2;3;4;

- auto svari;

- dzelzceļa svaru ēka.

Avārijas izejas, pulcēšanās vietas, evakuācijas maršruti un pieslēgumu vietas hidrantiem attēlotas CA plāna pielikumos.

# Resursu raksturojums

## Trauksmes un apziņošanas sistēma, sakaru nodrošinājums

Iekšējo sakaru nodrošināšanai, tehnoloģisko procesu vadīšanai un avārijas situācijās operatīvām vajadzībām Pārvaldē izmanto:

- "Lattelekom" tālruņa līnijas;

- mobilos tālruņus;

- trauksmes sirēnu, kuru var iedarbināt no KCP telpas;

- gāzjūtīgos signāldevējus;

- mehānisko trauksmes sirēnu, kas izvietota pie rampas balonu uzpildes cehā;

- vizuālās novērošanas sistēmas.

VUGD un citi atbildīgie dienesti tiek informēti telefoniski, atbilstoši uzņēmuma civilās trauksmes un sakaru apziņošanas shēmai. Blakus esošie uzņēmumi papildus tiek informēti telefoniski atbilstoši uzņēmuma civilās trauksmes un sakaru apziņošanas shēmai.

Ārkārtas situāciju gadījumos informāciju par iespējamiem ārējiem apdraudējumiem jāsaņem no masu informācijas līdzekļiem. SIA “LPG” LRP civilās trauksmes un apziņošanas shēma rūpniecisko avāriju gadījumos aplūkojama 6.1. attēlā.

## Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums

Pārvaldes ugunsdzēsības ūdensapgāde nodrošināta no ugunsdzēsības ūdenskrātuves (200 m3) un no pilsētas ūdensvada, ievada D 100. Pārvaldes teritorijā esošā ūdensvada garums ir 200 m, kam pievienoti 13 ugunsdzēsības krāni ar šļūteņu pievienošanas vietām – savienotājgalviņām, no kuriem 2 krāni sūkņu kompresoru nodaļā, 3 balonu uzpildes nodaļā, 3 administratīvi – tehniskā ēkā, 3 garāžās, 1 katlu telpā, 1 ofisā. Maksimālais ūdens patēriņš ugunsdzēsības ūdensvadā ir 2 litri sekundē.

Ugunsdzēšanas sūkņi atrodas gāzes uzpildes stacijas ugunsdzēšanas sūkņu nodalījumā. Tie ieslēgti vienotā GUS ugunsdzēšanas sistēmā. Sūknis Nr.1 un Nr.2 paņem ūdeni no ūdenskrātuves (200 m3) un padod ugunsdzēšanas hidrantiem. SNG uzglabāšanas spiedtvertņu dzesēšanas sistēma pieslēgta pie hidranta Nr.5, kuru var darbināt arī no pilsētas ūdensvada. Lai nodrošinātu SNG spiedtvertņu dzesēšanu ugunsgrēka gadījumā, pie tām izbūvēta stacionāra dzēšanas cauruļvadu (DN50) sistēma ar sprinkleriem ūdens izsmidzināšanai. Ūdenskrātuves papildināšana tiek nodrošināta no saimniecības ūdensvada (DN50). Sūknis Nr.3 un Nr.4 – palielina ūdens spiedienu saimniecības ūdensvadā. Ūdens saņemšana – no pilsētas ūdensvada. Hidrants Nr.8 izvietots SIA “Lartrans” teritorijā.

Pārvaldē ir izvietoti un lietošanas kārtība uzturēti ugunsdzēsības aparāti (13.1.attēls, 9.pielikums), kurus nepieciešamības gadījumā izmantot ugunsgrēka dzēšanai ievērojot drošības prasības, kuri izvietoti sekojoši:

- gāzes uzglabāšanas rezervuāra parka teritorijā izvietoti 2 pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti. Lai nodrošinātos pret gāzes spiedieniekārtu kompleksu pārkaršanu ugunsgrēka gadījumā, pie tiem izbūvēta stacionāra dzesēšanas cauruļvadu D25 sistēma ar 2 mm urbumiem ūdens izsmidzināšanai;

- gāzes sūkņu – kompresoru iecirknī atrodas 9 pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti;

- sadzīves gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknī atrodas 2 pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti;

- autocisternu gāzes uzpildes postenī atrodas 3 pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti;

- dzelzceļa cisternu noliešanas estakādē 5 pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti;

- automobiļu uzpildes punktā izvietoti 3 pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti;

- administratīvajā ēkā, mehāniskajās darbnīcās un ģerbtuvēs atrodas 8 pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti;

- AGUS teritorijā atrodas 3 pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti;

- katlu mājā, garāžās un ofisā atrodas 10 pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti.

Administratīvā ēka un ugunsdzēsības sūkņu stacija ir nodrošināta ar automātiskajām ugunsaizsardzības un signalizācijas iekārtām. Nostrādājot automātiskajai ugunsaizsardzības vai signalizācijas iekārtai, tiek padots signāls uz adrešu – analogu paneli apsardzes telpā.

Gāzjūtīgie detektori ir uzstādīti gāzes sūkņu – kompresoru iecirknī un sadzīves gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknī, balonu noliešanas nodaļā, balonu remontu telpā un katlumājā.

Pārvaldē drošības zīmes un signālkrāsojumu atbilstoši prasībām pielieto pēc darba riska novērtējuma rezultātiem vietās, kurās ir nenovēršamā riska faktori vai pastāv arodsaslimšanas risks.

13.1.attēls. Ugunsdzēsības aparātu izvietojuma shēma Pārvaldes teritorijā.

Līdz ar augstāk minēto, kā būtisks uguns – sprādziendrošības risinājumu faktors ir darbinieku kompetence, kuru nodrošina ar:

- darbinieku ikgadēju apmācību ugunsdrošībā;

- darbinieku teorētisku un praktisku apmācību avārijgatavības mācībās;

- teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu ugunsdrošībā, ugunsdzēsībā un avārijas likvidēšanā darbinieku zināšanu pārbaudes reizi gadā;

- ikgadēja sprādzienbīstamā vidē esošo darba vietu apzināšana, risku novērtēšana, sekojoši - risku mazinošu pasākumu izpilde, kā arī darbinieku iepazīstināšana ar ikgadēji novērtēto risku raksturu, ieteicamo rīcību, lai aizsargātu savu veselību.

## Civilās aizsardzības (operatīvām) vienību, pirmās palīdzības un citu operatīvo avārijas vienību materiāli tehniskais nodrošinājums

Uzņēmuma rīcībā esošo IAL, tehnisko līdzekļu un materiālu saraksts pievienots pielikumā Nr.11.

## Individuālie aizsardzības līdzekļi un to izsniegšanas kārtība

Veicot darbības ar bīstamajām vielām un maisījumiem, tehnoloģiskajā procesā iesaistīti darbinieki izmanto IAL, kuri ir droši pret ķīmisko vielu iedarbību. Visi uzņēmumā strādājošie, kuru darbs saistīts ar bīstamiem faktoriem, ir apgādāti ar IAL – darba apģērbiem un apaviem.

Specializēta līgumorganizācija ir veikusi pārvaldes darbinieku veikto darbu specifiku un noteikusi, kādi IAL katram darbiniekam konkrēto darbu izpildē ir nepieciešami.

Pārvaldes darbinieki ir nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem IAL. Par to izsniegšanu atbildīgs ir vecākais meistars, kas arī rūpējas, lai IAL būtu darba kārtībā un pietiekošā apjomā. Pārvaldē ir izstrādāts un regulāri uzturēts Individuālās aizsardzības līdzekļu izsniegšanas un saņemšanas saraksts, par tā uzturēšanu atbildīgs vecākais meistars.

Visu darbinieku obligātās veselības pārbaudes notiek reizi gadā. Arodsaslimšanas gadījumu vai aizdomu par to iespējamību, sakarā ar ko darbinieku būtu nepieciešams pārcelt citā darbā – nav bijuši.

## Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo materiālu saraksts un to izvietojums objektā

Pārvaldei nav sava medicīniskā dienesta, nav arī medicīnas darbinieka štata vietas. Par pārvaldes darbinieku apmācību pirmās palīdzības sniegšanā atbildīgs pārvaldes meistars.

Pārvaldē ir pavisam 3 pirmās palīdzības aptieciņas, kas atrodas:

- KCP telpā – 1;

- AGUS telpā - 1;

- sūkņu kompresoru nodaļā - 1.

Aptieciņu atrašanās vietas ir apzīmētas ar informatīvajām norādēm. Nepieciešamības gadījumā tiks izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo materiālu saraksts pievienots tabulā 13.1.

13.1. tabula. Stacionārās pirmās palīdzības aptieciņas komplektācija (minimums)

| Nr. p./k. | Priekšmetu un materiālu nosaukums | Minimālais skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vienreiz lietojami cimdi iepakojumā | 2 pāri |
| 2. | Spraužamadatas | 4 |
| 3. | Šķēres (10 – 14 cm) ar noapaļotiem galiem | 1 |
| 4. | Mākslīgās elpināšanas maska ar vienvirziena gaisa vārstuli iepakojumā | 1 |
| 5. | Trīsstūrveida pārsējs (96 × 96 × 136) iepakojumā | 2 |
| 6. | Leikoplasts (2 – 3 cm) spolē | 1 |
| 7. | Brūču plāksteri (dažāda izmēra) sterilā iepakojumā | 15 |
| 8. | Tīklveida pārsējs Nr.3 (40 cm) | 3 |
| 9. | Marles saites (4 × 0,1 m) sterilā iepakojumā | 4 |
| 10. | Marles saites (4 × 0,05 m) sterilā iepakojumā | 2 |
| 11. | Pārsienamās paketes sterilā iepakojumā | 2 |
| 12. | Marles komplekts (600 × 800 mm) sterilā iepakojumā | 1 |
| 13. | Marles komprese (400 × 600 mm) sterilā iepakojumā | 1 |
| 14. | Marles komprese (100 × 100 mm) sterilā iepakojumā | 5 |
| 15. | Folijas sega (viena puse metalizēta, otra-spilgta krāsā) iepakojumā | 1 |
| 16. | Medicīnisko materiālu saraksts valsts valodā | 1 |

## Inženiertehnika, transports, darbarīki, speciālais apģērbs, materiālās rezerves vai uzkrājumi

SIA “LPG” LRP rīcībā esošo IAL, tehnisko līdzekļu un materiālu saraksts pievienots pielikumā Nr.11.

## Avāriju izplatību ierobežojošās iekārtas

Ugunsdzēsības un glābšanas darbiem nepieciešamā informācija ir pieejama rasējumos, shēmās un sarakstos, kas pieejami pie atbildīgajiem speciālistiem.

Pārvaldes teritorijā atrodas primārais ugunsdzēsības aprīkojums. Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi gadā (teritorijā un neapkurinātās telpās – ne retāk kā reizi sešos mēnešos). Par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati tiek izdarīta atzīme attiecīgajā uzlīmē uz ugunsdzēsības aparāta. Manuālie ugunsdzēšamie aparāti jāpārbauda pēc katras to lietošanas reizes.

- Spiedtvertņu parks

Katrs spiedieniekārtas komplekss apgādāts ar manometru 0-25 bar un diviem atsperu tipa drošības vārstiem „REGO”. Visi drošības vārsti ieregulēti uz 15.6 bar spiedienu un noplombēti.

Katram spiedieniekārtas kompleksam ir 4 krāni, ko izmanto kā līmeņrāžus 30%, 60%, 85% un 90% piepildījuma līmeņa noteikšanai. Attiecīga līmeņa sasniegšana tiek konstatēta tikai brīdī, kad pa krānu sāk izplūst šķidrā fāze. Spiedieniekārtu kompleksi ir nodrošināti arī ar pulksteņveida tipa līmeņrāžiem.

Veicot spiedieniekārtu kompleksu uzpildīšanas procesu, viens darbinieks atrodas pie spiedieniekārtas kompleksa un seko manometra rādījumiem, kā arī kontrolē līmeni spiedieniekārtas kompleksā. Kompresoru operatoram ir vizuāls kontakts ar darbinieku pie spiedieniekārtas kompleksa.

Rezervuāru parks tieši ir pārskatāms no sūkņu - kompresoru iecirkņa, kā arī no apsardzes telpas ar monitora palīdzību.

Avāriju izplatību ierobežojošās iekārtas

5 spiedieniekārtu kompleksi (50 m3 tilpums katram) atrodas norobežotā laukumā 15 x  26 m, kam apkārt izbūvēts 0,8 m augsts grunts uzbēruma aizsargvalnis.

Spiedieniekārtu kompleksu dzesēšanai paredzēta ūdens izsmidzināšanas sistēma pie katras spiedieniekārtas kompleksa no abām pusēm pilnā spiedieniekārtas kompleksa garumā.

Ugunsdzēsības sūkņu stacija nodrošina spiedienu izbūvētajam „gredzenveida” ugunsdzēsības ūdensvadam (D100 mm). Minētais ūdensvads nodrošina rezervuāru parka izsmidzināšanas ierīces darbību, lai ugunsgrēka gadījumā nepieļautu blakus esošo spiedieniekārtu kompleksu pārkaršanu.

Ap rezervuāru laukumu izvietoti 5 ugunsdzēsības hidranti. Starp rezervuāru grupu un teritorijas nožogojumu ir pietiekoša brīva zona, kas nodrošina iespēju ātri un netraucēti piebraukt operatīvajai tehnikai.

- Gāzes sūkņu – kompresoru iecirknis

Iecirknis aprīkots ar piespiedu ventilāciju un papildus avārijas ventilāciju, kas ieslēdzas automātiski atkarībā no gāzjūtīgo detektoru rādījumiem. Iecirkni apkalpo kompresoru operators, kas uzrauga sūkņu un kompresoru darbību, veic sūkņu sagatavošanu darbam, ieslēgšanu, regulēšanu un izslēgšanu.

Pirms kompresoriem pie kolektora uzstādīts šķidruma atdalītājs, kas novērš šķidrās fāzes nokļūšanu kompresorā. Aiz katra kompresora atrodas eļļas atdalītājs, kas novērš eļļas nokļūšanu gāzē un atgriež eļļu atpakaļ kompresora karterī.

Cauruļvadi apgādāti ar manometru, termometru, drošības vārstu, vienvirziena vārstu. Gāzes fāzes cauruļvads apgādāts ar elektrisko šķidruma līmeņa devēju, kas nostrādājot, atslēdz kompresoru. Gāzes fāzes cauruļvads apgādāts ar elektrisko manometru, kas nostrādājot arī atslēdz kompresoru.

Avāriju izplatību ierobežojošās iekārtas

Gāzes sūkņu – kompresoru iecirknis aprīkots ar piespiedu ventilācijas sistēmu un iekārtu avārijas bloķēšanas sistēmu, kas gāzes noplūdes gadījumā pie 0,15% koncentrācijas atslēdz tehnoloģiskās iekārtas, ieslēdz signāllampiņu iecirknī, ieslēdz avārijas ventilāciju, kā arī padod signālus (gaismas un skaņa) ārtelpā un gaismas signālu uz  apsardzes telpu.

Iecirknī pieejams iekšējais ugunsdzēsības krāns, pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti (ABC-tipa) un  pārklājs.

- Dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde

Posteņi aprīkoti ar noliešanas armatūru, kas savienota ar stacionārajiem tehnoloģiskajiem cauruļvadiem, izmantojot gumijotā auduma šļūtenes. Dzelzceļa cisternu noliešanas estakādei ir divi kolektori – viens šķidrās fāzes un viens tvaika fāzes kolektors.

Katrs pieņemšanas postenis apgādāts ar:

- gumijotā auduma šļūtenēm;

- vienvirziena vārstiem uz šķidrās fāzes cauruļvadiem;

- manometriem.

Uz noliešanas statņa līdzās aizbīdņiem, kas atslēdz gāzes padevi, ierīkots ventilis, lai atbrīvotos no gumijotā auduma šļūtenēs atlikušās gāzes.

Avāriju izplatību ierobežojošās iekārtas

Dzelzceļa cisternu noliešanas estakādes posteņu gumijotā auduma šļūtenes apgādātas ar pretplūsmas vārstiem, kas nodrošina cauruļvada automātisku noslēgšanu to plīsuma gadījumā. Starp estakādi un rezervuāru parku atrodas 1 ugunsdzēsības hidrants. Uz dzelzceļa cisternu noliešanas estakādes platformas izvietoti 2 pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti (ABC-tipa). Estakādē atrodas arī nedegoša materiāla sega 2×2 m.

- Cauruļvadi un armatūra

Pie katra spiedieniekārtu kompleksa pienāk šķidrās fāzes gāzes cauruļvads (D89) un tvaika fāzes gāzes cauruļvads (D57). No rezervuāra parka uz gāzes sūkņu – kompresoru iecirkni izbūvēti trīs tvaika fāzes cauruļvadi (D100) un četri šķidrās fāzes cauruļvadi (D100). Tvaika fāzes cauruļvadi marķēti ar dzeltenām svītrām, bet šķidrās fāzes cauruļvadi – ar brūnām svītrām. Spiedieniekārtu kompleksu grupas savieno 13 m garš cauruļvads (D100).

Dzelzceļa cisternu noliešanas estakādei ir divi kolektori – viens šķidrās fāzes un viens tvaika fāzes kolektors. No estakādes uz gāzes sūkņu – kompresoru iecirkni izbūvēti tvaika fāzes un šķidrās fāzes cauruļvadi (D100).

Autocisternu gāzes uzpildes mezglam pienāk divi cauruļvadi - šķidrās fāzes (D89) un tvaika fāzes (D42).

Avāriju izplatību ierobežojošās iekārtas

Uz tehnoloģiskajiem cauruļvadiem kopumā uzstādīti 9 drošības vārsti:

- šķidrās fāzes cauruļvadiem – 7;

tvaika fāzes cauruļvadiem – 2.

Visi drošības vārsti ieregulēti uz 15,6 bar spiedienu.

Lielas noplūdes var savlaicīgi konstatēt pēc spiediena krituma sistēmā. Noplūdes virszemes cauruļvadiem var konstatēt organoleptiski.

Aizbīdņi paredzēti tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai, saslēdzot vajadzīgos cauruļvadu sistēmas posmus. Aizbīdņu atvēršanas un aizvēršanas operācijas veic ar rokām.

Sadzīves gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknis

Balonu uzpilde sastāv no 4 balonu uzpildes posteņiem, kas paredzēti  balonu uzpildei, izmantojot iekārtas modelis WAER. Balonu uzpilde notiek atklātā vietā uz rampas.

Visas tehnoloģiskās operācijas veic darbinieki, kuri kontrolē operāciju pareizu izpildi. Balonu uzpildes iekārta nodrošina automātisku gāzes padeves atslēgšanu pēc balona piepildīšanas (tiklīdz tiek sasniegts nepieciešamais balona uzpildes svars). Tehnoloģisko procesu automātiski pārtrauc ja nostrādā gāzjūtīgais detektors, kā arī atslēdzot grīdas konveijeru, sūkņus un kompresorus gāzes sūkņu - kompresoru iecirknī.

Avāriju izplatību ierobežojošās iekārtas

Balonu uzpildīšanas telpa, noliešanas nodaļa un balonu ventiļa remonta nodaļa  apgādātas ar gāzjūtīgiem detektoriem, kas nostrādājot, atslēdz grīdas konveijeru, sūkni un kompresoru, tiek ieslēgta skaņas un gaismas signalizācija, padots signāls uz apsardzes telpu. Iecirknī atrodas 3 ugunsdzēsības krāni un 4 pārnēsājamie  ugunsdzēsības pulvera aparāti (ABC-tipa).

Autocisternu gāzes uzpildes mezgls

Mezgls sastāv no 3 uzpildes posteņiem un 6 m3 virszemes spiedieniekārtas kompleksa. Autocisternu uzpildes nominālā ražība 20 m3/stundā. Uz šķidrās fāzes cauruļvada uzmontēta gumijotā auduma šļūtene ar ātruma vārstu.

Autocisternu uzpildi veic divi cilvēki – kompresoru operators un autovadītājs. Autocisternas uzpildes laikā kompresoru operators seko manometra rādījumiem.

Avāriju izplatību ierobežojošās iekārtas

Uz katra cauruļvada ir verificēts manometrs. Gumijotā auduma šļūtene abos galos ir aprīkota ar dubultām noslēgierīcēm. Autocisternu gāzes uzpildes mezglā uzstādīti 5 pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti.

Automobiļu gāzes uzpildes stacija

Sastāv no 1 spiedieniekārtas kompleksa (12 m3), gāzes uzpildes aparāta ar gāzes skaitītāju un pašapkalpošanās ierīces. Gāzes uzpildi veic, izmantojot gumijotā auduma šļūteni, kas aprīkota ar ātruma vārstu.

Spiedieniekārtu kompleksu uzpildīšanas laikā operators seko manometra rādījumiem un līmenim spiedieniekārtas kompleksā. Uzpildīšanu pārtrauc manuāli, vadoties no spiedieniekārtas kompleksa līmeņa kontroles sistēmas. Attiecīgā līmeņa sasniegšanu konstatē tikai brīdī, kad pa to sāk izplūst gāze. Papildus ir uzstādīts arī pulksteņa tipa līmeņrādis.

Avāriju izplatību ierobežojošās iekārtas

Gumijotā auduma šļūtenes bojājuma gadījumā nostrādā ātruma vārsts, kas pārtrauc gāzes noplūdi. Automobiļu gāzes uzpildes stacijā uzstādīti 3 pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti.

## Resursi, kurus paredzēts piegādāt no citiem komersantiem saskaņā ar savstarpējās palīdzības un sadarbības vienošanos, kā arī laiku, kādā ir iespējams saņemt attiecīgos resursus

Sākoties rūpnieciskajai avārijai vai rūpnieciskās avārijas laikā nekavējoties paredzēts iesaistīt (ziņot):

- VUGD;

- PTAC;

- pašvaldību;

- VVD Daugavpils RVP;

- NMPD;

- Valsts un pašvaldības policiju.

Citu uzņēmumu pienākumi un atbildība tiek noteikta konkrētajos līgumos ar organizācijām.

# Informācija par laiku, kādā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un citi avārijas dienesti var ierasties rūpnieciskās avārijas vietā

Par nevēlamu notikumu VUGD ziņo pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112. Pēc ziņojuma saņemšanas VUGD uz notikuma vietu nosūta tuvākās VUGD daļas vai posteņa apakšvienību. VUGD apakšvienības izbrauc no daļas vai posteņa garāžas 90 sekunžu laikā pēc nosūtīšanas uz notikuma vietu. Pēc izbraukšanas no tuvākās VUGD daļas vai posteņa apakšvienība notikuma vietā ierodas astoņu minūšu laikā.

Ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos VUGD iesaista šādas iestādes un dienestus:

- Valsts policiju,

- Pašvaldības policiju,

- Valsts robežsardzi,

- Nacionālos bruņotos spēkus,

- NMPD,

- avārijas dienestus, kuru ierašanās laiks tiks precizēts vietējā līmeņa CA mācību laikā.

# Pasākumi un kārtība, kādā sniedzama palīdzība VUGD un veicamas darbības ārpus objekta teritorijas rūpnieciskās avārijas bīstamības vai seku samazināšanai, kā arī informācija, kas VUGD nepieciešama ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādāšanai

Pasākumi un kārtība, kādā sniedzama palīdzība VUGD iekļauti Ārpusobjekta CAP. Uzņēmums, sadarbībā ar valsts un pašvaldības iestādēm ne retāk kā reizi trijos gados Ārpusobjekta CAP darbību pārbauda praktiskajās mācībās.

Sākotnējā informācija, kas nepieciešama Ārpusobjekta CAP izstrādei ir atrodama termināļa DP un CA plānā. Nepieciešamības gadījumā pēc VUGD pieprasījuma tiks sagatavota arī cita nepieciešamā papildinformācija.

# Izmantotā literatūra un dokumenti

- SIA “LPG” Latgales reģionālās pārvaldes, Drošības pārskats, Daugavpils, 2017.

- Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums (pieņemts 05.05.2016.).

- Ķīmisko vielu likums (pieņemts 01.04.1998. ar grozījumiem uz 01.09.2015.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” (pieņemti 01.03.2016.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība (pieņemti 19.09.2017.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (pieņemti 19.04.2016.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” (pieņemti 05.12.2017.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.297 “Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus” (pieņemti 17.05.2016.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.713 “Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu” (pieņemti 03.08.2010.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.300 "Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē” Nr. (pieņemti 10.06.2003.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.231 „Sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi” (pieņemti 19.04.2016.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.950 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” (pieņemti 25.08.2009.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.)

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (pieņemti 02.10.2007.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 16.09.2003.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” (pieņemti 10.08.2010.).

- Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem" (pieņemti 23.10.2001.ar grozījumiem uz 01.02.2011).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP regula).

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 1.jūnija Regula (EK) Nr.1907/2006 (REACH regula), kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežojumiem.

- Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas informatīvais ziņojums “Par Latvijas risku novērtēšanas kopsavilkumu” (2016).

- ZKF ”Risks un audits”, ”Bīstamības un riska novērtējums”, Valsts pasūtījums Nr.02.01.05.01/27, Rīga.

- PSI ”Risks un audits” SIA, “Paaugstināta riska objektu pārvaldība Latvijā”, 2013, Rīga.

- PSI ”Risks un audits” SIA, “Vadlīnijas rūpniecisko avāriju riska objektu izvietošanas minimālo drošības attālumu un teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos”, 2017, Rīga.

- Daugavpils novada civilās aizsardzības plāns, 2011, Daugavpils.

Mazākā vērtība statiskam modelim, lielākā – dinamiskam.