REĢISTRĒTS BŪVVALDĒ NR: ___

2007.gada ____- ________________

# metrum@metrum.lv

# Vienības gatve 87, Rīga, LV-1004

# tālr.8008100                                                             Pielikums

# Daugavpils pilsētas 2007.gada 31.maija	                                                                                                                                                    saistošiem noteikumiem Nr. 16

# APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

2007. gada 31.maija sēdes

Nr. 10 (46.§) lēmumu Nr. 471

Objekts: 	DETĀLPLĀNOJUMS – Daugavpils Vizbuļu iela 2 un tai piegulošā  teritorija

Pārskats par detālplānojuma izstrādi

# Izstrādāts saskaņā ar  19.10.2004. MK noteikumiem Nr. 883

# 2. sējums

# Kadastra Nr. 05000400201

# Adrese: Vizbuļu iela 2, Daugavpils

# Stadija:

# Gala redakcija

# Sējumi: I I

# Īpašnieks: SIA Rudens Plus

# Pasūtītājs: Viktors Stanķevičs, SIA Rudens Plus

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ingūna Kokina, pilsētas galvenā arhitekte, departamenta vad.

# Izstrādātājs: SIA „Metrum”, reģ. Nr. 40003388748, Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, LV- 4600

Projekta vadītāja: Terēzija Kruste, Latgales reģions plānošanas nozares vadītāja

2007. jūnijs

# Objekts: 	Vizbuļu iela 2, Daugavpils

# Īpašnieks:  _______________________ SIA Rudens Plus

# Pasūtītājs: _______________________ SIA Rudens Plus, valdes loceklis Viktors Stanķevičš

# Izstrādātājs: SIA „Metrum”

# Arhitekte, plānotāja:                                                          D. Celmiņa

# Kartogrāfe:                                                                         M. Labanovska

# Plānotāja:                                                                           M. Romanovska

## SATURS

| SATURA RĀDĪTĀJS 1. PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI DETĀLPLĀNOJUMA „DAUGAVPILS VIZBUĻI 2 UN TAI PIEGULOŠĀS TERITORIJAS ” SAGATAVOŠANA UN IZSTRĀDE PAŠVALDĪBAS LĒMUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI (IETVEROT DARBA UZDEVUMU, SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS ORGANIZĒŠANU UN APSTIPRINĀŠANU) ĪPAŠUMA TIESĪBAS APLIECINOŠI DOKUMENTI UN ZEMES ROBEŽU PLĀNI SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI (IETVEROT PRIEKŠLIKUMUS, KAS SAŅEMTI UZSĀKOT DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI, KĀ ARĪ IZSTRĀDES OTRĀ POSMA SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTUS) ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM INSTITŪCIJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA, NOSACĪJUMI UN ATZINUMI ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMU IEVĒROŠANU 9) ZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA „DAUGAVPILS VIZBUĻU IELAS 2 UN TAI PIEGULOŠĀS TERITORIJAS” ATBILSTĪBU DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMAM 2. CITI DOKUMENTI A/S „LATVIJAS GĀZE, TEHNISKIE NOTEIKUMI ŪDENS IEGUVES URBUMA PASE NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS INŽENIERTOPOGRĀFISKO PLĀNU AR PAZEMES KOMUNIKĀCIJĀM SASKAŅOJUMI VĒSTULE PAR ZEMES GABALA PIEDERĪBU Akts par būves neesamību | 1.lpp. 2.lpp. 2.lpp. 5.lpp. 10.lpp. 14.lpp. 28.lpp. 30.lpp. 77.lpp. 87.lpp. 90.lpp. 92.lpp. 93.lpp. 97.lpp. 103.lpp. 105.lpp. 108.lpp. 110.lpp. |
| --- | --- |

1. PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

1) DETĀLPLĀNOJUMA „DAUGAVPILS VIZBUĻI IELA 2 UN TAI PIEGULOŠĀS TERITORIJAS”

SAGATAVOŠANA UN IZSTRĀDE

Detālplānojuma izstrāde Vizbuļu ielā 2 un tai piegulošai teritorijai, Daugavpils (kadastra Nr. 0500 040 0201) tika uzsākta pamatojoties uz SIA „Rudens Plus” (reģ.Nr.40003610345, adrese Ūnijas iela 37-58, Rīga, LV 1039) 2006.gada 15.jūnija iesniegumu, Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu, LR MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, prasībām, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes pieņemto lēmumu (lēmuma Nr. 605) un apstiprināto darba uzdevumu.

DETĀLPLĀNOJUMA MĒRĶIS :

Šī detālplānojuma mērķis ir detalizēt teritorijas plānojumā noteiktās atļautās izmantošanas - jauktas apbūves teritorijas realizācijas iespējas, kā arī radīt nosacījumus jaunas infrastruktūras veidošanai un funkcionāli atšķirīga rakstura apbūves izvietošanai, paredzot veikt funkcionālo zonējumu, kas nosaka apbūves izvietojuma un teritorijas izmantošanas atšķirīgās prasības.

Detālplānojuma teritorijā paredzēts izvietot:

- autocentru;

- tirdzniecības kompleksu ar viesnīcu un atpūtas zonu;

- palielinātas intensitātes mazstāvu dzīvojamo apbūvi;

- paredzēt zemesvienībai piegulošās dabas teritorijas izmantošanas iespējas.

DETĀLPLĀNOJUMA UZDEVUMS:

- noteikt teritorijas sarkanās līnijas un piebraucamos ceļus, kā arī plānot transporta kustības organizāciju teritorijā, izplānot jaunveidojamo ielu, celiņu un laukumu funkcionālo shēmu un paredzamos profilus;

- noteikt iespējamo stāvu skaitu, ievērojot pieļaujamos apbūves intensitātes, brīvās teritorijas un apbūves blīvuma nosacījumus, kā arī iespējamo ēku izvietojumu, ievērojot ugunsdrošības, insolācijas un būvdarbu organizēšanas prasības;

- paredzēt teritorijas apgādei nepieciešamās inženiertehniskās apgādes tīklus un būves;

- noteikt aizsargjoslas;

- noteikt adresāciju;

- izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Pirmais sabiedriskās apspriešanas posms bija no 2006. gada 24. jūlija līdz 11. augustam. Paziņojumi par pirmo sabiedrisko posmu tika publicēti laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” Nr. 30  27.07.2006 un „Latgales Laiks” 25.07.2006.

Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma laikā no institūcijām tika pieprasīti un saņemti detālplānojuma izstrādes nosacījumi.

Saņemtie institūciju nosacījumi ir apkopoti un iestrādāti  detālplānojumā.

Par detālplānojuma  izstrādi tika informēti blakus esošo teritoriju īpašnieki, lietotāji.

Otrais sabiedriskās apspriešanas posms bija no 2007. gada 19. februāra līdz 9. martam. Paziņojumi par otro sabiedrisko posmu tika publicēti laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Latgales laiks”.

Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laikā no institūcijām tika pieprasīti un saņemti atzinumi par detālplānojuma izstrādi.

Saņemtie institūciju atzinumi ir apkopoti, un tajos norādītās nepilnības ir iestrādātas detālplānojumā.

- PAŠVALDĪBAS LĒMUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI (IETVEROT DARBA UZDEVUMU,

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS ORGANIZĒŠANU UN APSTIPRINĀŠANU)

- ĪPAŠUMA TIESĪBAS APLIECINOŠI DOKUMENTI  UN  ZEMES ROBEŽU PLĀNI

- SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI (IETVEROT PRIEKŠLIKUMUS, KAS SAŅEMTI

UZSĀKOT DETĀLPLĀNOJUMA  IZSTRĀDI, KĀ ARĪ IZSTRĀDES OTRĀ POSMA SABIEDRISKĀS

APSPRIEŠANAS REZULTĀTUS)

- ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU

PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM

| Priekšlikumu iesniedzējs (fiziska vai juridiska persona) | Saņemts | Priekšlikumi vai iebildumi | Priekšlikumu vai iebildumu ievērošana |
| --- | --- | --- | --- |
| Inga Tamane Meža iela 29 a, Daugavpils , LV - 5419 | 10.03.2007. | 1. Ierosina pārnest paredzēto sarkano līniju Daugavpils – Rīgas šosejas malā no esošās šosejas malas Rīgas virzienā uz paredzētās apbūves zemes gabala pusi 20 – 25 metri; 2. Ierosina veikt būvniecības objektiem ietekmi uz vidi novērtējumu. | Iebildums ir daļēji ievērtēts. Ielu sarkanās līnijas noteiktas Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumā un to platums aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem. Trikartas ezera aizsardzībai detālplānojumā ir iestrādātas vides prasības. Šāda veida objektiem ietekmes uz vidi novērtējums nav jāveic. |

Sagatavoja:  				T. Kruste

- INSTITŪCIJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA, NOSACĪJUMI UN ATZINUMI

- ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU

## Institūcijas un uzņēmumi, no kuriem tika saņemti nosacījumi

| Nr. | Institūcija | Datums, numurs | Nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugavpils reģionālā Vides pārvalde | 17.08.2006. Nr. 2.5.-27./2936 | ▪Detalplānojumam jābūt izstrādātam saskaņā ar LR 22.05.2002 likuma „Teritorijas plānošanas likums” un LR MK 19.10.2004 noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām Detalplānojumu jāizstrādā ņemot vērā LR 05.02.1997 likuma „Aizsargjoslu likums” prasības. Plānos jāatzīmē vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas. Jānosaka saimnieciskās darbības aprobežojumus dotajā teritorijā atbilstoši augstāk minētā likuma prasībām. ▪Plānojot inženierkomunikāciju izvietojumu jāievēro LR MK 28.12.2004 noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos, lauku teritorijās” prasības. ▪Detalplānojumā atrisināt sadzīves notekūdeņu savākšanas un utilizācijas jautājumu (ievērojot ar LR MK not. Nr. 214 no 15.06.1999 apstiprināta Latvijas būvnormatīva LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un LR MK 22.01.2002 noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasības). ▪Paredzēt teritorijā esošo koku maksimālu saglabāšanu. ▪Detalplānojumā atrunāt ūdensapgādes, apkures jautājumus. ▪Izstrādājot detalplānojumu ņemt vērā to, ka zemes gabalam Vizbuļu ielā 2 Daugavpils pilsētā tuvumā atrodas dziļurbums. |
| 2. | VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļa | 13.09.2006. Nr. 4.6.6/121 | ▪Paredzēt izbūvēt pieslēgumu ar Parka ielu. ▪No Vizbuļu ielas izmantot esošo pieslēgumu. Pirms un pēc pieslēguma, Vizbuļu ielā, izbūvēt bremzēšanas un paātrinājuma joslas. ▪Parka un Vizbuļu ielas krustojumu, veidot ar trim braukšanas joslām. ▪Krustojumā uznest horizontālos apzīmējumus, atbilstoši jaunajai satiksmes organizācijas shēmas. ▪No Vizbuļu ielas nav pieļaujami kreisie pagriezieni. ▪Izveidot stāvlaukumus klientu un māju īpašnieku auto atbilstoši LVS. ▪Pievedceļiem un gājēju ietvēm jābūt apgaismotām. ▪Visā teritorijā uz laukumiem un ielas brauktuves uznest horizontālos apzīmējumus. ▪Stāvvietas, pieslēgumus un Vizbuļu ielas posmu aprīkot ar c/zīmēm atbilstoši LVS. ▪Satiksmes organizāciju un c/zīmes izvietošanas lapas saskaņot atsevišķi. |
| 3. | Valsts zemes dienests Dienvidlatgales reģionālā nodaļa | 10.08.2006. Nr. 24-5.1./891 | ▪Detalplānojuma grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 uz topogrāfiskajiem plāniem (ne vecākiem par vienu gadu) ar mēroga noteiktību no M 1:500 līdz M 1:2 000. Topogrāfisko uzmērīšanu veikt digitālā veidā koordinātu sistēmā LKS-92 un 1977.gada Baltijas augstumu sistēmā. Detalplānojuma grafisko materiālu izdrukas var kārtot mērogā M 1:1 000. ▪Detalplānojuma izstrādāšanā izmantot aktuālu VZD no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas izsniegtu grafisko un teksta informāciju. ▪Detalplānojuma teritorijā izvērtēt spēkā esošos lietošanas tiesību aprobežojumus zemes vienībai un noteiktās aizsargjoslas, kā arī noteikt visas vides, objektu un komunikāciju aizsargjoslas un grafiski iezīmēt plānojuma materiālos, t.sk. objektu aizsargjoslas, kuri izvietoti ārpus detalplānojuma teritorijas, bet aizsargjoslas zona atrodas detalplānojuma teritorijas robežās. ▪Ja detalplānojuma teritorijā ir un tiek projektētas ielas, ceļi un ir vai tiks no jauna projektētas „sarkanās līnijas”, tad to pagriezienu punktu koordinātes koordinātu sistēmā LKS-92 ierakstāmas grafiskajā materiālā vai to saraksts pievienojams plānojuma lietai. ▪Ja detalplānojums paredz zemes vienību sadali, apvienošanu vai zemes vienību robežu pārkārtošanu un zemes vienības robežas ir noteiktas ar ierādīšanas metodi, pirms topogrāfiskās informācijas iesniegšanas saskaņošanai VZD reģionālajā nodaļā, veikt plānojuma teritorijā esošo zemes vienību robežu instrumentālo uzmērīšanu un reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.. ▪Detalplānojuma grafisko daļu saskaņot ar detalplānojuma grafisko daļu, kas izstrādāta blakus esošajai teritorijai, lai novērstu aizsargjoslu līniju nesavietojamību. ▪Ar VZD saskaņotu topogrāfisko plānu ar savietotu kartes informāciju ievietot detalplānojuma lietā. |
| 4. | V/A „Sabiedrības veselības aģentūra” Daugavpils filiāle | 01.09.2006. Nr.20/151 | ▪Detalplānojuma risinājumiem jāatbilst Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma risinājumiem. ▪Par autoservisu: Ņemot vērā to, ka autoservisa darbības laikā iespējams apskārtējās vides piesārņojums (paaugstināts troksnis, t.sk. transporta kustības troksnis, atmosfēras gaisa piesārņojums) autoservisu ēku pēc iespējamības izvietot attālāk no atpūtas un dzīvojamās zonas. Attālumam no autoservisa līdz dzīvojamām mājām un sabiedriskām ēkām jābūt ievērotam saskaņā ar LBN 100 tab.Nr.6 prasībām. Teritoriju starp minētiem objektiem pēc iespējas apzaļumot (vēlama koku stādīšana). Autoservisa piebrauktuves ceļu nedrīkst apvienot ar piebrauktuves ceļiem pie dzīvojamām un atpūtas zonas. ▪Par tirdzniecības kompleksu ar viesnīcu: Pie tirdzniecības kompleksa paredzēt autostāvvietu kompleksu apmeklētājiem. Pie kompleksa nodrošināt ērtas piebrauktuves. Izstrādājot projektu, pēc iespējamības, nodrošināt rajona iedzīvotājiem dažādu veidu apkalpes iestāžu pieejamību. ▪Par atpūtas zonu: Projektējot atpūtas zonu jāņem vērā aktīvas un pasīvas, individuālas un kolektīvas atpūtas iespējamību. Paredzēt Lielā Trikāta ezera krastu labiekārtošanu un pieejas ceļus pie tiem. Paredzēt divriteņu celiņu ierīkošanu. ▪Par dzīvojamo apbūvi: Noteikt apbūves veidu- vienģimeņu vai daudzģimeņu mājas, kā arī māju stāvu skaitu. Katram zemes gabalam jābūt patstāvīgai piebrauktuvei. Attālumu starp dzīvojamām ēkām jāpieņem saskaņā ar LBN 100 3.4.punkta un Daugavpils pilsētas apbūves noteikumu prasībām. Projektējot dzīvojamo apbūvi, jāparedz teritorijas dažādai funkcionālai izmantošanai (bērnu rotaļām, saimnieciskiem mērķiem, autostāvvietām utt,.). Rajona iedzīvotājiem paredzēt iespējamību izmantot ārējo pasažieru transportu. Dzīvojamo māju zonu izvietot ar noteikumu, ka minētā zonā dzelzceļa transporta kustības laikā (dzelzceļš atrodas tuvāk), trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 2004.g.13.jūlija LR MK not.Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” 2.pielikuma prasības. Projektā noteikt aprēķinātu trokšņa līmeni dzīvojamā zonā nakts un dienas laikā. ▪Objektu siltumapgādei, kā kurināmo, vēlams izmantot dabas gāzi. ▪Izskatīt jautājumu par iespējamību ūdensapgādei izmantot eksistējošu, agrāk izmantoto artēzisko urbumu. Ņemt vērā, ka ūdensapgādes sistēmai art.urbuma (vecā vai jaunā) izmantošana, kā ūdens avota, ir prioritāra. Gadījumā, ja tiks izmantotas grodu akas, ņemt vērā to, ka ir ūdens piesārņošanas nozīmīgs risks (agrāk teritorijā bija izvietots ražošanas uzņēmums un, no otras puses, grodu aku ūdens kvalitāti var pasliktināt ezera ūdens). ▪Projekta robežās izstrādāt notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ierīkošanu un noteikt notekūdeņu, t.sk. lietusnotekūdeņu apsaimniekošanas shēmu. |
| 5. | VUGD Daugavpils brigāde | 01.09.2006. Nr.22/9-342 | ▪Pielietot terminu un to definīciju, kā arī jēdzienu skaidrojumiem jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. ▪Jāņem vērā Aizsargjoslu likums, kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanas metodika. ▪Jāņem vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm. ▪Jāņem vērā LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas”, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas. ▪Jāņem vērā ārējās ugunsdzēsības ūdens apgādes nodrošinājums saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām. ▪Jāparedz šajā teritorijā strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumā. ▪Jāparedz rūpniecisko avāriju risku novērtējumu ar rūpniecisko avārijas novērtēšanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrādē. Riska analīzes secinājumi jāņem vērā veicot ģenerālo plānu izstrādi un pilsētas apbūves attīstību. |
| 6. | VAS „Latvenergo” Austrumu elektriskie tīkli | 04.10.2006. Nr.312100-15/850 | ▪Paredzēt vietu kompakta tipa (KTPm) transformatoru apakšstacijas uzstādīšanai slodzes centrā. Orientējoši laukuma izmēri 6,6 m x 4,6 m. Papildus paredzēt piebraucamo ceļu pie TP. ▪Transformatoru apakšstacijas barošanai paredzēt tehnisko koridoru diviem 20 kV kabeļiem (pieslēgumam pie maģistrālajām 20 kV līnijām L-21 un L-220 (skat.pielikumā). Sakaņā ar Aizsargjoslu likumu kabeļu līniju aizsargjoslas platums ir 1 m no kabeļu līnijas ass uz katru pusi, t.i. kabeļu koridora platumam jābūt vismaz 3 m (starp kabeļiem 1 m un vēl pa vienam uz katru pusi). |
| 7. | VAS „Latvijas gāze” | 11.08.2006. Nr.14-2-1/2299 | ▪Paredzēt perspektīvā vidējā spiediena SGRP (gāzes regulēšanas punkta) novietni esošās ielas un projektējamās ielas krustojuma rajonā. ▪Paredzēt vidējā spiediena sadales gāzesvada novietni projektējamo ielu sarkanajās līnijās atbilstoši MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijā”. ▪Paredzēt iespējas vidējā spiediena gāzes pievadu izbūvei katram patērētajam atsevišķi. |
| 8. | SIA „Lattelekom” | 17.08.2006. Nr.29.5-3/532 | ▪Teritorijā atrodas sakaru komunikācijas (sadales skapis 5476XH0001* Parka-Vizbuļu ielā, kanalizācija Parka-Vizbuļu ielu krustojumā, piekārtais gaisa kabelis Vizbuļu ielā). ▪Izstrādājot detalplānojumu, tajā paredzēt esošo komunikāciju saglabāšanu. Ja tās traucē plānotajai teritorijas attīstībai, paredzēt tehniskas un finansiālas iespējas to pārvietošanai. ▪Detalplānojmā paredzēt tehniskos koridorus sakaru komunikāciju savstarpējo izvietojumu). ▪Pieslēgšanos pie SIA „Lattelecom” tīkliem plānot no esošajām komunikācijām SITE-Mežciems (Parka/Tālavas ielā) vai no 542XX-RSU (Piekrastes ielā 23). |
| 9. | VA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” | 10.08.2006. Nr.4-3/2788 | ▪Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir), tai skaitā pasākumu programma, kā arī ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir). |
| 10. | Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija | 14.08.2006. Nr.07-06/2540 | ▪Valsts kultūras pieminekļu inspekcija neizvirza nosacījumus detalplānojuma izstrādei. |
| 11. | SIA „Daugavpils ūdens” | 04.09.2006. Nr. 13-4/099 | ▪Ūdensapgādē nav iespējams pieslēgties pie pilsētas ūdensvada tīkliem, risināt lokālo ūdensapgādes sistēmu (griezties Reģionālajā Vides pārvaldē). ▪Kanalizācijā nav iespējamības pieslēgties pie pilsētas kanalizācijas tīkliem, risināt lokālo kanalizācijas sistēmu, saskaņot ar Vides veselības centru. |
| 12. | Daugavpils pilsētas domes komunālās saimniecības nodaļa | 13.09.2006. Nr. 0803/727 | ▪Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, saņemt Daugavpils pilsētas domē atļauju meža zemes transformācijai, kas ir nepieciešams piebrauktuves organizēšanai no Parka ielas puses. ▪Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem, zemes iecirkņu robežām, Parka un Vizbuļu ielu sarkanām līnijām. ▪Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas , atrisināt jautājumu ar „Latvenergo” par pieslēgumu pie elektriskiem tīkliem. ▪Projektu izstrādāt saskaņā ar pilsētas galvenās arhitektes izsniegto arhitektūras- plānošanas uzdevumu, LBN prasībām, Reģionālās vides pārvaldes tehniskajiem noteikumiem un pilsētbūvniecības noteikumiem. ▪Kopā ar Sabiedrības veselības aģentūru un Reģionālo vides pārvaldi risināt jautājumu par dzeramā ūdens padeves nodrošināšanu, kā arī saimniecisko un ražošanas notekūdeņu novadīšanu. ▪Izstrādāt Trikātu ezera piegulošās teritorijas labiekārtojuma projektu, kurā paredzēt: 1) Atsevišķas piebrauktuves pie ražošanas ēkām un dzīvojamo zonu; 2) Autobusa pieturas ar paviljoniem Parka ielā un uz Rīgas šosejas; 3) Ielu ārējā apgaismojuma ierīkošanu: - apgaismojumu projektēt saskaņā ar LVS prasībām; - apgaismojuma statni – cinkoti, ar pamatnēm; - gaismekli – nātrija; - statņu un gaismekļu tipu iepriekš saskaņot ar KS nodaļu; - paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts; - pieslēgumu projektēt saskaņā ar Daugavpils elektrotīklu rajona tehniskajiem noteikumiem; - kabeļa šķērsgriezumu pieņemt ņemot vērā, ka perspektīvi tiks plānota arī piegulošo ielu pieslēgšana. ▪Izlīdzinot zemes iecirkņa vertikālās atzīmes, paredzēt pasākumus, kas neļautu appludināt kaimiņu gruntsgabalus un esošos objektus. ▪Nodrošināt brīvu un ērtu pieeju piebraukšanu pie esošiem objektiem. ▪Iebraukšanas un izbraukšanas organizāciju, izpildīt saskaņā ar VAS „Latvijas Autoceļu direkcija” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, LBN un VS. ▪Ceļa zīmēm jāatbilst LVS – 77 – 1 2002.gada jūlija prasībām. Ceļa zīmēm jābūt uzstādītām uz cinkotiem balstiem. Ceļa zīmes drīkst uzstādīt tikai licencēta firma. ▪Projekta dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētiem dienestiem. |
| 13. | A/s „Daugavpils siltumtīkli” | 20.09.2006. Nr.1-11/1593 | ▪PAS „Daugavpils Siltumtīkli” detālplānojumam nekādus tehniskos noteikumus neizvirza. |

Sagatavoja: 			M. Romanovska

- ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMU IEVĒROŠANU

| Institūcijas nosaukums, adrese | Saņemts | Prasības atzinumos | Prasību ievērošana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Daugavpils reģionālā Vides pārvalde | 21.03.2007 | 1.Nosacījumu prasības izpildītas. | 1. - |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Daugavpils brigāde | 23.03.2007 | Projekts saskaņots. Prasību nav. | - |
| LR VZD Dienvidlatgales reģionālā nodaļa | 22.03.2007 09.05.2007. | 1. Detālplānojuma izstrādē nav izmantota aktuāla NĪVK informācija 2. Jāpievieno saskaņots topogrāfiskais plāns. 3. Informācija par būvēm nesakrīt ar VZD datiem. 4. Grafiskajā daļā konstatēta aizsargjoslu datu nesakritība. Sniedz pozitīvu atzinumu, norādot nepilnības. Nav norādīts, ka izmantota aktuāla VZD informācija. Aizsargjoslu kartē nav attēlotas visas aizsargjoslas. Tekstā ir informācija par gāzes apgādi, bet nav atlikta aizsargjosla. Nav attēlotas visas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar spriegumu līdz 20 kV. | 1. Detālplānojum aizstrādei tika izmantota izziņa no VZD (08.09.2006.) 2. Topogrāfiskais plāns tiek pievienots. 3. Neprecizitātes novērstas 4. Daugavpils teritorijas plānojums izstrādāts mērogā 1:10000, detālplānojums izstrādāts mērogā 1: 1000, līdz ar to veidojas datu nesavietojamība. Grafiskā un teksta NĪVKIS ir saņemta no VZD 08.09.2007., kas ir izmatota, izstrādājot detālplānojumu. (pievienots akts par būves neesamību „Pārskatā par detālplānojuma izstrādi”, sadaļa – Citi dokumenti). Aizsargjoslas ir atzīmētas saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu. Grafiski attēlotas esošo objektu aizsargjoslas, plānoto objektu aizsargjoslas iezīmē pēc objektu izbūves. Detālplānojumā netiek atliktas tās aizsargjoslas inženierkomunikācijām, kuras tiks demontētas. |
| Latvijas Gāze | 26.03.2007. 08.05.2007. | 1. Saskaņo detālplānojumu ar papildinājumiem. 1. Saskaņots | Papildinājumi tika iestrādāti detālplānojumā. 1. - |
| Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa | 12.03.2007. 07.05.2007. | Nav iebildumu apbūves risinājumiem. Jāpievērš uzmanība jautājumiem, kas nav pietiekami atspoguļoti detāplānojumā. 1. Nav iebildumu. | Detālplānojums papildināts ar Vides prasībām Trikartu ezeram. 1. - |
| VAS „Latvijas valsts ceļi”, Latgales reģiona Daugavpils nodaļa | 19.07.2006. | Saskaņots. Izstrādājot tehnisko projektu ievērot agrāk izsniegtos tehniskos noteikumus. | - |
| Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”, Daugavpils filiāle | 30.03.2007. 09.05.2007 | Neiebilst projekta risinājumam, bet jānovērš trūkumi 1. Nav iebildumu. | Detālplānojumā paredzēta trokšņa līmeņa analīze. Paredzēts noteikt aizsargjoslu ap artēzisko urbumu. 1. - |
| VAS „Latvijas Dzelzceļš” | 07.03.2007. | Iebildumu vai piezīmju nav. | - |
| SIA „Daugavpils ūdens” | 26.03.2007. | 1.Iesaka risināt lokālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, jo nav iespējams pieslēgties pilsētas tīkliem. | - |
| SIA LATTELEKOM | 27.03.2007. | Ir ietvertas nosacījumu prasības. | - |
| SIA „AKSS” | 23.03.2007 | Neiebilst risinājumiem. | - |

Sagatavoja: 			M. Romanovska

- ZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA „DAUGAVPILS VIZBUĻU IELAS  2 UN TAI PIEGULOŠĀS

TERITORIJAS”  ATBILSTĪBU DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMAM

Detālplānojums Vizbuļu ielā 2 un tai piegulošajā teritorijā izstrādāts atbilstoši Daugavpils pilsētas Teritorijas plānojumam, kas 2006.gada 8.jūnijā apstiprināti kā saistošie noteikumi Nr.8 „Daugavpils teritorijas izmantošanas un apbūves  noteikumi”.

Atļautā izmantošana, atbilstoši Daugavpils pilsētas Teritorijas plānotās izmantošanas kartei, zemes gabalā Vizbuļu ielā 2 un tai piegulošajā teritorijā ir Jauktās apbūves teritorija.

Sagatavoja: 			T.Kruste

- CITI DOKUMENTI

1. A/S Latvijas gāze, Tehniskie noteikumi

2. Ūdens ieguves urbuma pase

3. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises

4. Inženiertopogrāfisko plānu ar pazemes komunikācijām saskaņojumi

5. Vēstule par zemes gabala piederību

6. Akts par būves neesamību