Pielikums Nr.1

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2018/

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvobjekts: Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēku fasāžu daļēja atjaunošana, Abavas ielā 1, Vaiņodes ielā 4, Daugavpilī

- Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē darbu sarežģītība.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti būvdarbu apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā(piemēram, nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā fasādes noklāšana ar PVC plēvi jeb citu sintētisku materiālu, siltumģeneratoru darbināšana u.c. pasākumi kvalitātes nodrošināšanai).

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par būvdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvdarbu veicējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve) patēriņu, pirms tam uzstādot savas uzskaites ierīces. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiks nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem tiks sagatavots rēķins samaksas veikšanai. Jānoslēdz atsevišķa vienošanās starp būvkomersantu un ēkas izmantotāju, t.i. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi (reģ. Nr. 90009737220) par energoresursu apmaksas termiņiem un nosacījumiem.

- Uz sava rēķina nodrošināt Objekta, t.sk. pieguļošās teritorijas, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Ja ēkā uzturas skolēni un personāls, tad būvdarbus, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, betona atskaldīšana, zāģēšana utt.. ir iespējams izpildīt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā un veicot nepieciešamos drošības pasākumus.

- Izstrādājot “Darbu veikšanas projektu” (DVP), jāparedz būvvietas norobežošana, t.sk. ar materiāliem, kuri aizturēs būvdarbu laikā radušos putekļus, u.c. drošības pasākumus.

- DVP jāparedz skolas, kā mācību iestādes darbības nepārtrauktību, veicot visus nepieciešamos drošības pasākumus. DVP jāsaskaņo ar:

- Pasūtītāju;

- Ēkas lietotāju.

- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ēkas lietotājam piederošo teritorijas labiekārtojuma elementu, iekārtu aizsardzību pret bojājumiem un nosmērēšanu būvdarbu izpildes laikā, nepieciešamības gadījumā tos nosedzot ar aizsargplēvi, veicot citus pasākumus pēc nepieciešamības.

- Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

13.1. materiālu izmaksas;

13.2. darba izmaksas;

13.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

13.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem., vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

13.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

13.6. būvgružu, bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

13.7. visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., brīdinājuma zīmes, darba zonas norobežošana, barjeras, balsti, u.c.)

13.8. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

13.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

13.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

13.10. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

Sagatavoja: V.Kalniņš

Saskaņots: