APSTIPRINĀTI

Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas

04.10.2018. sēdē, prot.Nr.6

ATKLĀTS KONKURSS

**“Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Nr.28 ēkas Liepājas ielā 37, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)”**

identifikācijas numurs DPD 2018/110

**Grozījumi Nr.5 un atbilde uz jautājumu**

Iepirkumu komisija izskatīja uzdotus jautājumus un sniedz šādas atbildes:

*1.jautājums*

Vēršam uzmanību, ka mainot 3.4. pozīcijas apjomu, rezultātā mainījās arī 3.1., 3.2., 3.3. pozīciju apjomi, bet Jums tie nav izdalīti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|          | **Pamatu apmale** |   |   |
| 3.1. | Atraktās grunts piebēšana atpakaļ blietējot pa 200mm slānim | m3 | 175,28 |
| 3.2. | Liekās grunts utilizācija | m3 | 21,16 |
| 3.3. | Rupju smilšu 85-120mm, blietēšana, piebēršana | m3 | 9,82 |
| 3.4. | Šķembu fr.20-40mm, 150mm piebēršana, blietēšana | m3 | 11,3 |

1. **Atbilde**

Darbu apjomos veikti precizējumi.

Precizējot iepriekš publicēto būvniecības dokumentāciju, iepirkumu komisija nolēma:

1. aktualizēt būvdarbu apjomus atbilstoši pielikumam;
2. pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz **2018.gada 26.oktobrim, plkst.14.00**.

Pielikumā: aktualizētā tehniskā dokumentācija.

*Iepirkumu* *komisija*