## Būvdarbu apjomi
Darbu apjomu saraksts
Būves nosaukums: 28. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana
Objekta nosaukums: 28. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana
Objekta adrese: Liepājas iela 37, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: D-2016/522
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
Attiecināmie būvdarbu apjomi
Demontāžas darbi, skatīt AR, EL, AVK, DOP
1. | Sienas
1.1. | Logu aiļu ķieģeļu nozāģēšana/nokalšana, lai nodrošinātu minimālā biezuma siltinājuma ierīkošanu | m | 138.18
2. | Jumts, ieejas jumtiņi
2.1. | Ēkas jumta seguma, savilcējkārtas un siltinājuma demontāža | m3 | 187.85
2.2. | Jumta ventilācijas šahtu un jumta lūkas betona jumtiņu demontāža | m3 | 3.99
2.3. | Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu demontāža | m3 | 6.75
2.4. | Esošo ventilācijas izvadu skārda jumtiņu demontāža | gb. | 6
2.5. | Ventilācijas izvadu demontāža | gb. | 1
2.6. | Ieejas jumtiņa seguma demontāža | m2 | 29.04
2.7. | Esošo ieejas jumtiņu demontāža | m3 | 2.14
2.8. | Parapeta skārda seguma demontāža | m2 | 58.57
3. | Betona pakāpieni, pandusi
3.1. | Esošo betona pakāpienu demontāža | m3 | 0.44
3.2. | Esošo betona pandusu demontāža | m3 | 0.97
3.3. | Esošās betona apmales demontāža | m3 | 13.71
3.4. | Betona pagraba gaismas akas demontāža | m3 | 1.2
4. | Skārda elementi
4.1. | Esošo skārda palodžu demontāža | m | 155.15
4.2. | Esošo skārda notekcauruļu, notekreņu un lāseņu demontāža | m | 23.94
5. | Citi
5.1. | Esošo ēkas ieejas mezglu margu galu apzāģēšana līdz jaunajai fasādei | gb. | 16
5.2. | Radiatoru demontāža t.sk. cauruļvadi (stāvvadi, guļvadi) | gb. | 44
5.3. | Fasādes apgaismes ķermeņu demontāža | gb. | 6
5.4. | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 1
5.5. | Esošo ēkas numura zīmju demontāža | gb. | 2
5.6. | Esošā karoga turētāja demontāža | gb. | 1
5.7. | Demontēto elementu un būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai (k=1,3) | m3 | 277.48
5.8. | Esošā kāpņu telpas logu apakšējo stiklojumu demontāža | gb. | 4
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Logu, durvju izbūve, skatīt AR, ARD
1 | LOGI
1.1. | PVC konstrukcijas pagraba logu L-1 800x800mm izbūve (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru) | gb. | 2
1.2. | Regulējama ventilācijas sistēma loga rāmī | gb. | 2
1.3. | Pagraba skārda ventilācijas restes L-2 800x800mm izbūve (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru) | gb. | 1
1.4. | Jaunprojektējamā vējtvera PVC konstrukcijas logu L-3 izbūve (1200x2500(h)mm) | gb. | 2
1.5. | Jaunprojektējamā vējtvera PVC konstrukcijas logu L-4 izbūve (1350x2500(h)mm) | gb. | 4
1.6. | L-6 Divu veramu ailu montāža esošajā kāpņu telpas logā, lai izveidotu dūmu izvades ailu | gb. | 1
1.7. | L-7 Divu veramu ailu montāža esošajā kāpņu telpas logā, lai izveidotu dūmu izvades ailu | gb. | 1
2 | DURVIS
2.1. | PVC konstrukcijas ārdurvju D-1 izbūve (1100x2100(h)mm) (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, pievilcēju, kodu atslēgu) un virsgaisma 1100x400(h)mm | gb. | 1
2.2. | Tēraua jumta lūkas J-1 izbūve (600x800mm) | gb. | 1
2.3. | Jumta lūkas J-2 izbūve (min. 600x800mm) | gb. | 1
2.4. | Evakuācijas izeju durvīm paredzēt durvju slēdzeņu/rokturu nomaiņu uz evakuācijas durvju slēdzeni ar piemērotu rokturi - | gb. | 13
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Ārējie apdares darbi, skatīt AR, ARD
ĀRSIENAS
1. | Ārsienu ĀS-1; ĀS-2 siltināšana
1.1. | Fasādes plakņu sagatavošana, izdrupušo paneļu šuvju aizdares atjaunošana, drupušo ķieģeļu vietu remonts ar kaļķa-cementa apmetuma javu | m2 | 694.8
1.2. | Cokola profila montāža | m | 145
1.3. | Siltinājuma karkasa montāža | m2 | 694.8
1.4. | Siltumizolācijas montāža un dībeļošana | m2 | 694.8
1.6. | Fasādes apdares plākšņu un šuvju profilu montāža | m2 | 694.8
1.7. | Aiļu siltināšana pa perimetru 30mm minerālvate Paroc Linio 10 vai ekvivalents, t.sk. loga pieslēguma U profila montāža | m | 503.9
1.8. | Fasādes apdares plākšņu montāža ailēm | m2 | 125.98
1.9. | Palodžu montāža | m | 155.15
PAMATI
2. | Pamatu ĀS-3 cokols (pamatu siltināšana)
2.1. | Pamatu atrakšana 1,2m dziļumā | m3 | 196.44
2.2. | Pamatu mazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu | m2 | 279.29
2.3. | Pamatu virsmas izlīdzināšana ar kaļķa-cementa javu 20% no pamatu un cokola apjoma | m2 | 56
2.4. | Pamatu hidroizolēšana ar uzziežamo hidroizolāciju Weber tec 915 vai ekvivalents | m2 | 279.29
2.5. | Pamatu siltināšana ar 100mm putu polistirolu EPS150 Extra un dībeļošana virszemes daļā | m2 | 279.29
2.6. | Siltināto pamatu aplīmēšana ar virszemes daļā ar šķiedrcementa plāksnēm Cetris Basic vai ekvivalentu b=8mm, papildus mehāniski stiprinot. | m2 | 115.59
2.7. | Pamatu apdarinātās daļas krāsošana ar silikona krāsu | m2 | 115.59
3. | Pamatu apmale
3.1. | Atraktās grunts piebēšana atpakaļ blietējot pa 200mm slānim | m3 | 178.76
3.2. | Liekās grunts utilizācija | m3 | 17.68
3.3. | Rupju smilšu 85-120mm, blietēšana, piebēršana | m3 | 9.82
3.4. | Šķembu fr.20-40mm, 70-80mm piebēršana, blietēšana | m3 | 7.86
3.5. | Ietves apmales uzstādīšana uz šķembu pamatnes, stiegrota betona pamatnē | m | 164
3.6. | Betona bruģa Prizma 6 vai ekvivalents ieklāšana | m2 | 96.06
JUMTS
4. | Jumta siltināšana, seguma ieklāšana
4.1. | Jumta plakņu attīrīšana, 3oslīpuma izveidošana ar keramzīta slāni (0 mm biezums pie lietusūdens notekas, max biezums pie parapeta) | m2 | 626.15
4.2. | Jumta aeratoru montāža | gb. | 7
4.3. | Uzkausējamā ruļļveida seguma virsklāja - poliestera pamats, 4 kg/m2 (poliesters 180 gr/m2) montāža | m2 | 688.77
4.4. | Uzkausējamā ruļļveida seguma apakšklāja - poliestera pamats, 3 kg/m2 (poliesters 140 gr/m2) montāža un piedībeļošana | m2 | 688.77
4.5. | Siltumizolācijas virsslāņa montāža (λD≤ 0,038 W/mK) -40mm | m2 | 688.77
4.6. | Siltumizolācijas apakšslānis (λD≤ 0,036 W/mK) - 360mm | m2 | 688.77
4.7. | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 626.15
5. | Karnīze D-2
5.1. | Koka bruses 50x75x500mm montāža s=600mm ar leņķiem, dībeļnaglām un skrūvēm | gb. | 5
5.2. | Koka bruses 50x50mm montāža | m | 2.34
5.3. | Metāla stiprinājuma leņķi 40x40x40mm | gb. | 10
5.4. | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kpl. | 1
5.5. | Skārda lāsenis (tonis RR22) | m | 2.34
6. | Karnīze D-3
6.1. | Koka bruses 50x75x500mm montāža s=600mm ar leņķiem, dībeļnaglām un skrūvēm | gb. | 11
6.2. | Koka bruses 50x50mm montāža | m | 6.18
6.3. | Metāla stiprinājuma leņķi 40x40x40mm | gb. | 22
6.4. | Skārda lāsenis (tonis RR22) | m | 6.18
6.5. | Skārda detaļas (20x80mm) montāža (tonis RR22) | m | 6.18
6.6. | Skārda detaļas (30x70x10(atloks)mm) montāža (tonis RR22) | m | 6.18
6.7. | Skārda detaļas (20x10x20x10(atloks)mm) montāža (tonis RR22) | m | 6.18
6.8. | Skārda detaļas (30x60x30mm) montāža (tonis RR22) | m | 6.18
6.9. | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kpl. | 1
6.10. | Karnīzes siltumizolācija 50mm biezumā ar akmensvati | m2 | 1.85
7. | Parapets
7.1. | Parapeta piemūrējums ar FIBO 3 blokiem vai ekvivalents | m3 | 12.67
7.2. | Koka brusu stiprināšana pie FIBO bloku mūra, ruberoīda starplika | m3 | 0.74
7.3. | Parapeta pamatnes mitrumizturīgs finieris, montāža pieskrūvējot | m3 | 1.87
7.4. | Siltumizolācijas stūra 100x100 montāža gar parapetu | m | 148.21
7.5. | Parapeta siltināšana no augšas un iekšējās malas 40mm biezumā | m2 | 130.42
7.6. | Parapeta skārda montāža | m2 | 200.22
7.7. | Ruļļmateriālu uzkausēšana uz parapeta siltumizolācijas no parapeta iekšpuses divos slāņos, apakšklājs EPP 3,5km/m2, virsklājs EKP 4,5kg/m2 | m2 | 7.41
7.8. | Koka līstes (impregnētas ar antiseptiķi) 30x50x50mm, s=800mm montāža | gb | 200
8. | Jumtiņi
8.1. | Polikarbonāta jumtiņš virs pagalma ieejas, ar stiprinājumiem | gb. | 1
8.2. | Esošos ieejas jumtiņus attīrīšana, apstrādāšana un jauna jumta seguma - uzkausējamā ruļļveida materiāla klāšana divos slāņos: apakšklājs - poliestera pamats, 3 kg/m2/ (poliesters 140 gr/m2/); virsklājs - poliestera pamats, 4 kg/m2/ (poliesters 180 gr/m2/). | m2 | 29.04
9. | Lietusūdens noteksistēma
9.1. | Apaļa lietus ūdens tekne, d=120 mm (tonis - RR22) | m | 19.39
9.2. | Skārda lāsenis (tonis RR22) | m | 19.68
9.3. | Apaļa lietus ūdens notekcaurule, d=120mm (tonis - RR22) | m | 15.96
9.4. | Apaļas lietus ūdens teknes gals, d=120mm (tonis - RR22) | gb. | 12
9.5. | Teknes āķis (tonis - RR22) | gb. | 35
9.6. | Konektors (tonis - RR22) | gb. | 6
9.7. | Notekcaurules stiprinājums (tonis - RR22) | gb. | 18
9.8. | Notekcaurules apakšējais līkums (valcēts) (tonis - RR22) | gb. | 6
9.9. | Betona teknes ierīkošana (1000x320x110mm) | gb. | 3
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Dažādi darbi, skatīt AR, ARD
1. | Vējtvera izbūve
1.1. | Vējtvera betona pamatu pamatnes izbūve | m3 | 1.02
1.2. | Vējtvera betona pamatu izbūve | m3 | 2.08
1.3. | Vējtvera betona grīdas izbūve | m3 | 0.6
1.4. | Blietētas šķembas, frakcija 20-40mm | m3 | 1.47
1.5. | Blietēta rupjas grants pamatne | m3 | 2.95
1.6. | Ģeotekstils 100gr/kv.m. | m2 | 9.81
1.7. | Grīdas apsildes kabeļa iestrāde ar regulatoru | kpl. | 1
1.8. | Metāla cauruļprofila kolonnu montāža 120x120x4mm | m | 4.86
1.9. | Vējtvera koka konstrukcijas jumta izbūve | m3 | 0.27
1.10. | Vējtvera jumtiņa siltināšana ar 150mm minerālvati | m2 | 12.96
1.11. | Vējtvera jumtiņa karnīzes izbūve | kpl. | 1
1.12 | Vējtvera skārda elementu montāža (palodzes, vējmalas, lāseņi) | m | 19.3
1.13. | Vējtvera ģipškartona griestu izbūve un apdare | m2 | 10.5
1.14. | Vējtvera grīdas GS-8 flīzēšana | m2 | 10.5
1.15. | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kpl. | 1
1.16. | Kondensāta plēves un garenlatojuma montāža | m2 | 11.88
1.17. | Šķērslatojuma izbūve | m2 | 11.88
1.18. | Jumta seguma izbūve no skārda valcprofila RR22 | m2 | 11.88
2. | Pagraba pārseguma siltināšana AR-13, AR-15
2.1. | Pagraba pārseguma attīrīšana, sagatavošana, gruntēšana ar dziļumgrunti, elektrības instalācijas sakārtošana | m2 | 565.6
2.2. | Akmens vates (Paroc CGL 20cy lamellas vai ekvivalents) siltinājums 100m λ≤0,037 W/mK pielīmējot ar līmjavu | m2 | 565.6
3. | Citi darbi
3.1. | Jauna karoga turētāja stiprināšana pie fasādes | gb. | 1
3.2. | Esošo ēkas numura zīmju piestiprināšana | gb. | 2
3.3. | Jaunas skārda ventilācijas restes montāža (800x500mm) - skat. AR-4 | gb. | 1
3.4. | Ūdens izvada nosedzošu metāla revīzijas durtiņu montāža - skat. AR-4 | gb. | 1
3.5. | Betona pagraba gaismas akas izveidošana | m3 | 0.54
3.6. | Jumta ventilācijas izvadu skārda jumtiņu izveide | m2 | 9
3.7. | Jaunu kāpņu telpu kāpņu margu uzstādīšana | m | 16.55
3.8. | Esošo ēkas ieejas mezglu metāla margu un stabu attīrīšana, apstrādāšana un nokrāsošana (tonis - RR22) | m2 | 26.31
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Būvlaukuma aprīkošana, skatīt DOP
1 | Būvlaukuma ierīkošana | kp. | 1
2 | Pagaidu žoga ierīkošana un noma | m | 46.8
3 | Vārtu uzstādīšana | gb. | 1
4 | Būvtāfeles ierīkošana | gb. | 1
5 | Pagaidu elektroenerģijas un ūdens pieslēgumu ierīkošana | gb. | 1
6 | Slēgtas instrumentu noliktavas ierīkošana | gb. | 1
7 | Segtas materiālu novietnes ierīkošana | gb. | 1
8 | Konteineru tipa strādnieku garderobes | gb. | 1
9 | Pārvietojama NCC kont.tipa biroja novietošana | gb. | 1
10 | Biotualetes novietošana un noma | gb. | 1
11 | Koka aizsargjumtiņu virs ieejas ierīkošana | gb. | 6
12 | Materiālu sagatavošanas zonas ierīkošana | gb. | 1
13 | Atklātas materiālu novietnes ierīkošana | gb. | 1
14 | Ugunsdzēsības inventārs | kpl. | 1
15 | Pacēlāja noma | kpl. | 1
16 | Sastatņu un sastatņu sieta montāža un demontāža un sastatņu noma | m2 | 1410
17 | Maksa par resursu izmantošanu | obj. | 1
18 | Būvatkritumu konteineru noma | obj. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Ventilācija, skatīt AVK
Ventilācijas sistēma PN-1
1 | Ventilācijas iekārta "VENTS" AV 02 CFH 2500-W ar apgriezienu regulētāju, sildīšanas sekciju, un automātikas bloku. Rekuperācija=85%, Lp=2460m3/h, Ln=2510m3/h, P=300Pa, m=250kg, Qsild=4,0kW vai ekvivalents | kpl. | 1
2 | Ventagregāta montāžas rāmis (iekļauts p.1) | kpl. | 1
3 | Ventagregāta pieplūdes sekcijas paneļu filtrs F7 (iekļauts p.1) | kpl. | 1
4 | Ventagregāta nosūces sekcijas paneļu filtrs G4 (iekļauts p.1) | kpl. | 1
5 | Gaisa vadā uzstādāms temperatūras devējs pieplūdes gaisa temperatūras kontolei (iekļauts p.1) | kpl. | 1
6 | Ventagregāta elektroinstalācija ~1; 230V; 50Hz; 1,6kW | kpl. | 1
7 | Trokšņu slāpētājs d100 L=0,6m | gb. | 1
8 | Trokšņu slāpētājs d125 L=0,6m | gb. | 7
9 | Trokšņu slāpētājs d160 L=0,6m | gb. | 3
10 | Trokšņu slāpētājs d160 L=1,0m | gb. | 3
11 | Trokšņu slāpētājs d200 L=1,0m | gb. | 4
12 | Trokšņu slāpētājs d200 L=1,2m | gb. | 1
13 | Trokšņu slāpētājs d250 L=1,0m | gb. | 2
14 | Trokšņu slāpētājs 400x200 L=1,25m | gb. | 2
15 | Trokšņu slāpētājs 400x250 L=1,25m | gb. | 2
16 | "Lindab" nosūces difuzors LKP-250 ar sadales kārbu MBB- 250-250 (250/250-250) vai ekvivalents | kpl. | 2
17 | "Halton" nosūces vārsts URH/A-100 (d100) vai ekvivalents | gb. | 4
18 | "Halton" nosūces vārsts URH/A-125 (d125) vai ekvivalents | gb. | 7
19 | "Halton" nosūces vārsts URH/A-160 (d160) vai ekvivalents | gb. | 8
20 | "Halton" nosūces vārsts URH/A-200 (d200) vai ekvivalents | gb. | 4
21 | "Lindab" pieplūdes difuzors LKP-250 ar sadales kārbu MBB-250-250 (250/250-250) vai ekvivalents | kpl. | 13
22 | "Halton" pieplūdes vārsts ULA/N-100 (d100) vai ekvivalents | gb. | 2
23 | "Halton" pieplūdes vārsts ULA/N-160 (d160) vai ekvivalents | gb. | 5
24 | Gaisa izmešanas jumta konfuzors "Lindab" H 630 2 (d630) vai ekvivalents | kpl. | 1
25 | Āra gaisa ieņemšanas gaisa reste 800x500 | kpl. | 1
26 | Gaisa vads, apaļš (d100) | m | 15
27 | Gaisa vads, apaļš (d125) | m | 48
28 | Gaisa vads, apaļš (d160) | m | 36
29 | Gaisa vads, apaļš (d200) | m | 66
30 | Gaisa vads, apaļš (d250) | m | 9
31 | Gaisa vads, apaļš (d500) | m | 4
32 | Taisnsstūra kantainais gaisa vads (400x200) | m | 7
33 | Taisnsstūra kantainais gaisa vads (400x250) | m | 7
34 | Taisnsstūra kantainais gaisa vads (600x350) | m | 3
35 | Taisnsstūra kantainais gaisa vads (600x500) | m | 2
36 | Gaisa vadu veidgabali, stiprinājumi un tīrīšanas lūkas | kpl. | 1
37 | Akmensvates siltumizolācija ar folija pārklājumu (b=30mm) | m2 | 25
38 | Akmensvates siltumizolācija ar folija pārklājumu (b=100mm) | m2 | 58
39 | Skārda apvalks | m2 | 58
40 | Izolēšanas palīgmateriāli | kpl. | 1
41 | Balansēšanas vārsts IRIS-100 (d100) | gb. | 1
42 | Balansēšanas vārsts IRIS-160 (d160) | gb. | 1
43 | Balansēšanas vārsts IRIS-200 (d200) | gb. | 4
44 | Balansēšanas vārsts IRIS-250 (d250) | gb. | 5
45 | Balansēšanas vārsts 400x200 | gb. | 2
46 | Balansēšanas vārsts 400x250 | gb. | 2
47 | Ugunsdrošibas vārsts (100) | gb. | 1
48 | Ugunsdrošibas vārsts (200) | gb. | 3
49 | Ugunsdrošibas vārsts (250) | gb. | 6
50 | Pretvārsts (d125) | gb. | 1
51 | Pretvārsts (d160) | gb. | 1
52 | Pretvārsts (d200) | gb. | 2
53 | Izvadu blīvēšanas materiāli | kpl. | 1
54 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
55 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Ventilācijas sistēma PN-2
56 | Ventilācijas iekārta "VENTS" AV 03 CFH 3500-W ar apgriezienu regulētāju, sildīšanas sekciju, un automātikas bloku. Rekuperācija=88%, Lp=2910m3/h, Ln=2860m3/h, P=300Pa, m=250kg, Qsild=5,0kW vai ekvivalents | kpl. | 1
57 | Ventagregāta montāžas rāmis (iekļauts p.56) | kpl. | 1
58 | Ventagregāta pieplūdes sekcijas paneļu filtrs F7 (iekļauts p.56) | kpl. | 1
59 | Ventagregāta nosūces sekcijas paneļu filtrs G4 (iekļauts p.56) | kpl. | 1
60 | Gaisa vadā uzstādāms temperatūras devējs pieplūdes gaisa temperatūras kontolei (iekļauts p.56) | kpl. | 1
61 | Ventagregāta elektroinstalācija ~1; 230V; 50Hz; 1,5kW | kpl. | 1
62 | Trokšņu slāpētājs d160 L=1,0m (d160) | gb. | 3
63 | Trokšņu slāpētājs d200 L=1,0m (d200) | gb. | 4
64 | Trokšņu slāpētājs d200 L=1,2m (d200) | gb. | 1
65 | Trokšņu slāpētājs d250 L=1,0m (d250) | gb. | 2
66 | Trokšņu slāpētājs d250 L=1,2m (d250) | gb. | 1
67 | Trokšņu slāpētājs d315 L=1,2m (d315) | gb. | 1
68 | Trokšņu slāpētājs 400x200 L=1,25m | gb. | 1
69 | Trokšņu slāpētājs 400x250 L=1,25m | gb. | 2
70 | Trokšņu slāpētājs 400x300 L=1,25m | gb. | 1
71 | "Lindab" nosūces difuzors LKP-250 ar sadales kārbu MBB- 250-250 (250/250-250) vai ekvivalents | kpl. | 5
72 | "Halton" nosūces vārsts URH/A-100 (d100) vai ekvivalents | gb. | 4
73 | "Halton" nosūces vārsts URH/A-160 (d160) vai ekvivalents | gb. | 8
74 | "Halton" nosūces vārsts URH/A-200 (d200) vai ekvivalents | gb. | 4
75 | "Lindab" pieplūdes difuzors LKP-250 ar sadales kārbu MBB-250-250 (250/250-250) vai ekvivalents | kpl. | 17
76 | Gaisa izmešanas jumta konfuzors "Lindab" H 630 2 (d630) vai ekvivalents | kpl. | 1
77 | Āra gaisa ieņemšanas gaisa reste 800x500 | kpl. | 1
78 | Gaisa vads, apaļš (d100) | m | 12
79 | Gaisa vads, apaļš (d160) | m | 26
80 | Gaisa vads, apaļš (d200) | m | 76
81 | Gaisa vads, apaļš (d250) | m | 16
82 | Gaisa vads, apaļš (d315) | m | 5
83 | Gaisa vads, apaļš (d500) | m | 4
84 | Taisnsstūra kantainais gaisa vads (400x200) | m | 4
85 | Taisnsstūra kantainais gaisa vads (400x250) | m | 8
86 | Taisnsstūra kantainais gaisa vads (400x300) | m | 4
87 | Taisnsstūra kantainais gaisa vads (600x350) | m | 3
88 | Taisnsstūra kantainais gaisa vads (800x500) | m | 2
89 | Gaisa vadu veidgabali, stiprinājumi un tīrīšanas lūkas | kpl. | 1
90 | Akmensvates siltumizolācija ar folija pārklājumu (b=30mm) | m2 | 32
91 | Akmensvates siltumizolācija ar folija pārklājumu (b=100mm) | m2 | 68
92 | Skārda apvalks | m2 | 68
93 | Izolēšanas palīgmateriāli | kpl. | 1
94 | Balansēšanas vārsts IRIS-160 (d160) | gb. | 1
95 | Balansēšanas vārsts IRIS-200 (d200) | gb. | 1
96 | Balansēšanas vārsts IRIS-250 (d250) | gb. | 6
97 | Balansēšanas vārsts IRIS-315 (d315) | gb. | 1
98 | Balansēšanas vārsts 400x200 | gb. | 1
99 | Balansēšanas vārsts 400x250 | gb. | 2
100 | Balansēšanas vārsts 400x300 | gb. | 1
101 | Ugunsdrošibas vārsts (100) | gb. | 1
102 | Ugunsdrošibas vārsts (200) | gb. | 2
103 | Ugunsdrošibas vārsts (250) | gb. | 6
104 | Ugunsdrošibas vārsts (315) | gb. | 1
105 | Pretvārsts (d160) | gb. | 1
106 | Pretvārsts (d200) | gb. | 2
107 | Izvadu blīvēšanas materiāli | kpl. | 1
108 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
109 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Ventilācijas sistēma N-1
110 | Jumta nosūces ventilators "Systemair" DVS 190EZ SILEO ar apgriezienu regulētāju un automātikas bloku Ln=410m3/h, P=100Pa, m=4,8kg vai ekvivalents | kpl. | 1
111 | Ventilatora elektroinstalācija ~1; 230V; 50Hz; 0,1kW | kpl. | 1
112 | Jumta kārba | kpl. | 1
113 | "Halton" nosūces vārsts URH/A-160 (d160) vai ekvivalents | gb. | 2
114 | "Halton" nosūces vārsts URH/A-200 (d200) vai ekvivalents | gb. | 2
115 | Gaisa vads, apaļš (d125) | m. | 4
116 | Gaisa vads, apaļš (d160) | m. | 2
117 | Gaisa vads, apaļš (d200) | m. | 8
118 | Gaisa vadu veidgb.ali, stiprinājumi un tīrīšanas lūkas | kpl. | 1
119 | Akmensvates siltumizolācija ar folija pārklājumu (b=30mm) | m2 | 2
120 | Izolēšanas palīgmateriāli | kpl. | 1
121 | Balansēšanas vārsts IRIS-125 (d125) | gb. | 2
122 | Balansēšanas vārsts IRIS-160 (d160) | gb. | 1
123 | Balansēšanas vārsts IRIS-200 (d200) | gb. | 1
124 | Pretvārsts (d125) | gb. | 1
125 | Pretvārsts (d200) | gb. | 1
126 | Izvadu blīvēšanas materiāli | kpl. | 1
127 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
128 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Vispārēja ventilācija
129 | Durvīs montējama gaisa pārplūdes reste "Halton" TVC/OF-300-150 (300x150) vai ekvivalents | kpl. | 1
130 | Durvīs montējama gaisa pārplūdes reste "Halton" TVC/OF-300-200 (300x200) vai ekvivalents | kpl. | 3
131 | Durvīs montējama gaisa pārplūdes reste "Halton" TVC/OF-400-200 (400x200) vai ekvivalents | kpl. | 2
132 | Durvīs montējama gaisa pārplūdes reste "Halton" TVC/OF-400-300 (400x300) vai ekvivalents | kpl. | 3
133 | Durvīs montējama gaisa pārplūdes reste "Halton" TVC/OF-500-300 (500x300) vai ekvivalents | kpl. | 8
134 | Durvīs montējama gaisa pārplūdes reste "Halton" TVC/OF-600-300 (600x300) vai ekvivalents | kpl. | 4
135 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
136 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
137 | Ieregulēšanas darbi | Iest. | 1
138 | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Apkure, skatīt AVK
Apkures/siltumapgādes sistēma T11, T12
1 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-300-700 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
2 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-300-800 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
3 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-300-900 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
4 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-300-1000 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 8
5 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-300-1100 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 7
6 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-400-900 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
7 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-400-1000 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 2
8 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-400-1100 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 2
9 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-400-1200 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
10 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-500-1100 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
11 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C22-300-800 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 5
12 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C22-300-1000 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 8
13 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C22-300-1100 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
14 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"C22- 400-800 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 2
15 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C22-400-1200 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
16 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C22-500-800 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
17 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"C22- 500-1000 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
18 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"C22- 500-1200 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 2
19 | Radiatoru stiprinājumi un balsti | kpl. | 46
20 | Turpgaitas priešiestatījuma vārsts "Danfoss" RA-N (DN15) vai ekvivalents | gb. | 46
21 | Termostatiskā vārsta galva "Danfoss" RA 2000 vai ekvivalents | gb. | 46
22 | Atgaitas vārsts "Danfoss" RLV (DN15) vai ekvivalents | gb. | 46
23 | Cietās vara caurules (15x1,0) | m | 228
24 | Cietās vara caurules (18x1,0) | m | 57
25 | Cietās vara caurules (22x1,0) | m | 117
26 | Cietās vara caurules (28x1,2) | m | 27
27 | Cietās vara caurules (35x1,5) | m | 56
28 | Cauruļvadu veidgb.ali, aizsargčaulas, balsti un stiprinājumi un kompensatori | kpl. | 1
29 | Siltumizolācija "Isover" KK-ALC b=20mm (15x20) vai ekvivalents | m | 63
30 | Siltumizolācija "Isover" KK-ALC b=20mm (18x20) vai ekvivalents | m | 20
31 | Siltumizolācija "Isover" KK-ALC b=20mm (35x20) vai ekvivalents | m | 42
32 | Siltumizolācija "Isover" KK-ALC b=30mm (35x30) vai ekvivalents | m | 14
33 | PVC apvalks | m2 | 7
34 | Izolēšanas palīgmateriāli | kpl. | 1
35 | Balansēšanas vārsts STAD ar noslēgšanas funkciju (DN15) | gb. | 2
36 | Balansēšanas vārsts STAD ar noslēgšanas funkciju (DN20) | gb. | 2
37 | Balansēšanas vārsts STAD ar noslēgšanas funkciju (DN25) | gb. | 1
38 | Lodveida noslēgventilis (DN15) | gb. | 2
39 | Lodveida noslēgventilis (DN25) | gb. | 2
40 | Lodveida noslēgventilis (DN32) | gb. | 1
41 | Drenāžas ventilis (DN15) | gb. | 6
42 | Automātiskais atgaisotājs komplektā ar lodveida krānu (DN15) | kpl. | 2
43 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
Apkures/siltumapgādes sistēma T21, T22
44 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-300-800 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
45 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-300-1000 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 9
46 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C11-300-1100 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 6
47 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C22-300-800 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 5
48 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C22-300-1000 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 7
49 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C22-400-900 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
50 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C22-500-900 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 1
51 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C22-500-1000 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 2
52 | Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact" C22-500-1200 ar atgaisotāju un korķi vai ekvivalents | kpl. | 2
53 | Radiatoru stiprinājumi un balsti | kpl. | 34
54 | Turpgaitas priešiestatījuma vārsts "Danfoss" RA-N (DN15) vai ekvivalents | gb. | 34
55 | Termostatiskā vārsta galva "Danfoss" RA 2000 vai ekvivalents | gb. | 34
56 | Atgaitas vārsts "Danfoss" RLV (DN15) vai ekvivalents | gb. | 34
57 | Cietās vara caurules (15x1,0) | m | 96
58 | Cietās vara caurules (18x1,0) | m | 57
59 | Cietās vara caurules (22x1,0) | m | 117
60 | Cietās vara caurules (28x1,2) | m | 33
61 | Cietās vara caurules (35x1,5) | m | 116
62 | Cauruļvadu veidgb.ali, aizsargčaulas, balsti un stiprinājumi un kompensatori | kpl. | 1
63 | Siltumizolācija "Isover" KK-ALC b=20mm (35x20) vai ekvivalents | m | 102
64 | Siltumizolācija "Isover" KK-ALC b=30mm (35x30) vai ekvivalents | m | 14
65 | PVC apvalks | m2 | 6
66 | Izolēšanas palīgmateriāli | kpl. | 1
67 | Balansēšanas vārsts STAD ar noslēgšanas funkciju (DN20) | gb. | 2
68 | Balansēšanas vārsts STAD ar noslēgšanas funkciju (DN25) | gb. | 1
69 | Lodveida noslēgventilis (DN25) | gb. | 2
70 | Lodveida noslēgventilis (DN32) | gb. | 1
71 | Automātiskais atgaisotājs komplektā ar lodveida krānu (DN15) | kpl. | 2
72 | Drenāžas ventilis (DN15) | gb. | 6
73 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
Apkures/siltumapgādes sistēma T31, T32 (ventagregāta siltumapgāde)
74 | Cietās vara caurules (22x1,0) | m | 93
75 | Cietās vara caurules (28x1,2) | m | 71
76 | Cauruļvadu veidgabali, aizsargčaulas, balsti un stiprinājumi un kompensatori | kpl. | 1
77 | Siltumizolācija "Isover" KK-ALC b=20mm (22x20) vai ekvivalents | m | 67
78 | Siltumizolācija "Isover" KK-ALC b=20mm (28x20) vai ekvivalents | m | 57
79 | Siltumizolācija "Isover" KK-ALC b=30mm (28x30) vai ekvivalents | m | 14
80 | Siltumizolācija "Isover" KK-ALC b=50mm (22x50) vai ekvivalents | m | 26
81 | Skārda apvalks | m2 | 12
82 | PVC apvalks | m2 | 3
83 | Izolēšanas palīgmateriāli | kpl. | 1
84 | Balansēšanas vārsts STAD ar noslēgšanas funkciju (DN15) | gb. | 2
85 | Balansēšanas vārsts STAD ar noslēgšanas funkciju (DN20) | gb. | 1
86 | Lodveida noslēgventilis (DN20) | gb. | 2
87 | Lodveida noslēgventilis (DN25) | gb. | 1
88 | Automātiskais atgaisotājs komplektā ar lodveida krānu (DN15) | kpl. | 4
89 | Drenāžas ventilis (DN15) | gb. | 8
90 | 35% etilēnglikola maisījums | l | 70
91 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
Ventilācijas apkures šunta Nr.1 apsaiste
92 | Cirkulācijas sūknis q=0,2m3/h; P=20kPa | kpl. | 1
93 | Trīsgaitas vārsts ar piedziņu DN15; kvs=0,63 ’ (DN15) | gb. | 1
94 | Balansējošais vārsts q=0,2m3/h (DN15) | gb. | 1
95 | Balansējošais vārsts q=0,07m3/h (DN15) | gb. | 1
96 | Vienvirziena vārsts (DN15) | gb. | 1
97 | Mehāniskais filtrs (DN20) | gb. | 1
98 | Lodveida krāns (DN20) | gb. | 2
99 | Atgaisošanas ventilis (DN15) | gb. | 1
100 | Izlaides ventilis (DN15) | gb. | 1
101 | Termometrs 0-90oC | kpl. | 3
102 | Manometrs ar ventiļiem | kpl. | 2
103 | Sunta elektroinstalācija ~1; 230V; 50Hz | kpl. | 1
104 | Elektromateriāli | kpl. | 1
105 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
106 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
Ventilācijas apkures šunta Nr.2 apsaiste
107 | Cirkulācijas sūknis q=0,25m3/h; P=20kPa | kpl. | 1
108 | Trīsgaitas vārsts ar piedziņu DN15; kvs=0,63 ’ (DN15) | gb. | 1
109 | Balansējošais vārsts q=0,25m3/h (DN15) | gb. | 1
110 | Balansējošais vārsts q=0,09m3/h (DN15) | gb. | 1
111 | Vienvirziena vārsts (DN15) | gb. | 1
112 | Mehāniskais filtrs (DN20) | gb. | 1
113 | Lodveida krāns (DN20) | gb. | 2
114 | Atgaisošanas ventilis (DN15) | gb. | 1
115 | Izlaides ventilis (DN15) | gb. | 1
116 | Termometrs 0-90oC | kpl. | 3
117 | Manometrs ar ventiļiem | kpl. | 2
118 | Šunta elektroinstalācija ~1; 230V; 50Hz | kpl. | 1
119 | Elektromateriāli | kpl. | 1
120 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
121 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Siltummehānika, skatīt SM
Siltummehānika
1 | Siltumskaitītājs ar procesoru Multical III un Ultraflow II, Qnom=6,0m3/h ar teperatūras sensoriem, Pn16 vai ekvivalents | kpl. | 1
2 | Spiediena starpības regulātors AVP 20, DN20, Pn16, Kvs=6,3m3/h, tmax=150C, Dp0,2-1bar ar impulas cauruli un impulsa caurules noslēgventili | kpl. | 1
3 | Karstā ūdens sagatavošanas sistēmas siltummainis XB37H-1-30 G 1, Q=105kW (temperatūras režīms: primārā puse 65/20oC, sekundārā puse 55/10oC) | gb. | 1
4 | Apkures sistēmas siltummainis XB12L-1-16 G 5/4, Q=48,197kW (temperatūras režīms: primārā puse 95/65oC, sekundārā puse 70/50oC) vai ekvivalents | gb. | 1
5 | Ventilācijas sistēmas siltummainis XB06L-1-10, Q=9kW (temperatūras režīms: primārā puse 95/65oC, sekundārā puse 70/50oC) vai ekvivalents | gb. | 1
6 | Karstā ūdens sagatavošanas sistēmas regulēšanas vārsts VRG2 DN20, Kvs=6,3m3/h, Pn16 | gb. | 1
7 | Karstā ūdens sagatavošanas sistēmas izpildmehānisms AMV 35 ar adapteri | gb. | 1
8 | Apkures sistēmas regulēšanas vārsts VRG2 DN15, Kvs=4,0m3/h, Pn16 | gb. | 1
9 | Apkures sistēmas izpildmehānisms AMV 435 | gb. | 1
10 | Ventilācijas sistēmas regulēšanas vārsts VRG2 DN15, Kvs=0,63m3/h, Pn16 | gb. | 1
11 | Apkures sistēmas izpildmehānisms AMV 435 | gb. | 1
12 | Procesors ECL 310 ar karti | kpl. | 1
13 | Plūsmas sensors ESM11 | gb. | 3
14 | Karstā ūdens sensors ESMU | gb. | 1
15 | Ārgaisa sensors ESMT | gb. | 1
16 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis ALPHA2 25-60 N 130 q=0,60m3/h; h=3,0m | gb. | 1
17 | Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis MAGNA3 25-80 q=2,11m3/h; h=5,0m | gb. | 1
18 | Ventilācijas sistēmas cirkulācijas sūknis ALPHA2 L 25-60 130 q=0,40m3/h; h=3,0m | gb. | 1
19 | Sūkņa aizsardzības relejs KP-35 | gb. | 1
20 | Karstā ūdens skaitītājs sistēmas papildināšanai DN15, Qnom=1,5m3/h, Tmax=90C | gb. | 1
21 | Aukstā ūdens skaitītājs Qnom=2,5m3/h | gb. | 1
22 | Apkures sistēmas izplešanās trauks ERCE-50 V=50L | gb. | 1
23 | Ventilācijas sistēmas izplešanās trauks ERCE-8 V=8L | gb. | 1
24 | Tērauda iemetināms lodveida ventilis DN50, Pn16 | gb. | 2
25 | Tērauda iemetināms lodveida ventilis DN32, Pn16 | gb. | 4
26 | Tērauda iemetināms lodveida ventilis DN20, Pn16 | gb. | 2
27 | Filtrs ar atlokiem DN50, Pn16 | gb. | 1
28 | Lodveida ventilis DN40 ar vītnes savienojumu | gb. | 2
29 | Lodveida ventilis DN32 ar vītnes savienojumu | gb. | 6
30 | Lodveida ventilis DN20 ar vītnes savienojumu | gb. | 3
31 | Lodveida ventilis DN15 ar vītnes savienojumu | gb. | 13
32 | Lodveida ventilis DN20 ar noņemamu rokturi | gb. | 2
33 | Pretvārsts DN32 | gb. | 1
34 | Pretvārsts DN20 | gb. | 1
35 | Pretvārsts DN15 | gb. | 2
36 | Filtrs DN40 | gb. | 1
37 | Filtrs DN32 | gb. | 1
38 | Filtrs DN20 | gb. | 2
39 | Filtrs DN15 | gb. | 2
40 | Drošības vārsts DN15, 4bar | gb. | 1
41 | Drošības vārsts DN15, 6bar | gb. | 1
42 | Drošības vārsts DN15, 10bar | gb. | 1
43 | Elektrometināmā tērauda caurule 60.3x2.9 | m | 11
44 | Elektrometināmā tērauda caurule 48.3x2.9 | m | 3
45 | Elektrometināmā tērauda caurule 42.4x2.6 | m | 12
46 | Elektrometināmā tērauda caurule 33.7x2.6 | m | 1
47 | Elektrometināmā tērauda caurule 26.9x2.3 | m | 9
48 | Elektrometināmā tērauda caurule 21.3x2.0 | m | 7
49 | Nerūsējošā tērauda caurule 42.4x2.6 | m | 5
50 | Nerūsējošā tērauda caurule 26.9x2.3 | m | 2
51 | Akmensvates izolācijas čaula Pro Section 100 60x30 L=1,2m vai ekvivalents | m | 10
52 | Akmensvates izolācijas čaula Pro Section 100 48x30 L=1,2m vai ekvivalents | m | 3
53 | Akmensvates izolācijas čaula Pro Section 100 42x30 L=1,2m vai ekvivalents | m | 15
54 | Akmensvates izolācijas čaula Pro Section 100 35x30 L=1,2m vai ekvivalents | m | 1
55 | Akmensvates izolācijas čaula Pro Section 100 28x30 L=1,2m vai ekvivalents | m | 10
56 | Akmensvates izolācijas čaula Pro Section 100 22x30 L=1,2m vai ekvivalents | m | 6
57 | Cauruļvadu veidgabali | kpl. | 1
58 | Cauruļvadu stiprinājumi | kpl. | 1
59 | Pretkorozijas pārklājums | kg | 4
60 | PVC pārklājums | m2 | 22
61 | PVC veidgavali | kpl. | 1
62 | Izlaides ventiļi DN15 tērauda, iemetināmi, Pn16 | gb. | 6
63 | Izlaides ventiļi DN15 | gb. | 12
64 | Rokas pumpis glikola uzpildei | kpl. | 1
65 | Automātiskais atgaisotājs DN15, Pn16 | gb. | 1
66 | Spirta iegremdējamais termometrs 0-120oC | gb. | 10
67 | Spirta iegremdējamais termometrs 0-160oC | gb. | 5
68 | Manometrs ar manometra ventiļiem 0-10bar | kpl. | 11
69 | Manometrs ar manometra ventiļiem 0-16bar | kpl. | 2
70 | Glikols ventilācijas sistēmas uzpildei | kpl. | 1
71 | Siltumnesēja nolaišanas drenāžas bedres izbūve | kpl. | 1
72 | Ventilācijas reste 200x200mm un tās montāža | kpl. | 1
73 | Elektromateriāli | kpl. | 1
74 | Montāžas komplekts | kpl. | 1
75 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Elektroapgāde un apgaismojums, skatīt EL, ELT
Apgaismojums
1 | Griestu gaismeklis 11 W, Intra lighting NITOR R HE 1090 lm 830 FO IP44 white | gb. | 32
2 | Griestu gaismeklis 15 W, Intra lighting NITOR R HE 1780 lm 830 FO IP44 white | gb. | 17
3 | Griestu gaismeklis 22 W, Intra lighting NITOR R HE 2200 lm 830 FO IP44 white | gb. | 9
4 | Griestu gaismeklis 15 W, Intra lighting NITOR R HE 1900 lm 830 FO IP20 white | gb. | 34
5 | Griestu gaismeklis 15 W, Intra lighting NITOR R HE 1900 lm 830 FO IP20 white, ar akumulatora baterijām | gb. | 11
6 | Griestu gaismeklis 36 W, Intra lighting 106 OP 3260 lm 830 FO 597x597mm IP43 white | gb. | 78
7 | Griestu gaismeklis 31 W, Intra lighting 106 PR 3260 lm 830 FO 597x597mm IP43 white | gb. | 25
8 | Griestu gaismeklis 33 W, Intra lighting MINUS C 2720 lm 830 1135 mm FO white | gb. | 11
9 | Griestu gaismeklis 33 W, Intra lighting MINUS C 2720 lm 830 1135 mm FO white | gb. | 9
10 | Griestu gaismeklis 27 W, Intra lighting 5700 3250 lm 830 FO 1277mm IP66 | gb. | 8
11 | Griestu gaismeklis 51 W, Intra lighting 5700 5860 lm 830 FO 1573mm IP66 | gb. | 3
12 | Evakuācijas modulis EXIT, OA-SALED1-08 Avārijas gaismeklis LED SA 1h IP44 GTV | gb. | 28
Teritorijas apgaisme
13 | Apgaismes stabs L-6000, Europoles, cinkots | gb. | 7
14 | LED gaismeklis 40W, Cree - XSPD02210E40K+24SVQ101 | gb. | 7
15 | Kabelis AL-4x6 - AXPK vai ekvivalents | m | 200
16 | Kabeļa aizsargcaurule PE-50; 750N | m | 10
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Neattiecināmie būvdarbu apjomi
Demontāžas darbi, skatīt AR, ŪK, EL, ESS
1. | Sienas
1.1. | Mūra starpsienu demontāža | m3 | 15.5
1.2. | Esošās kāpņu telpu sienu apdares demontāža | m2 | 157.66
1.3. | Esošās pagraba sienas apdares demontāža | m2 | 15
1.4. | Esošo iekšsienu apdares flīžu demontāža | m2 | 450
1.5. | PVC tipa konstrukcijas starpsienas demontāža | m2 | 17.87
2. | Durvis, logi
2.1. | Jaunu ailu ierīkošana esošās starpsienās | m3 | 1.26
2.2. | Maināmo durvju bloku demontāža saskaņā ar ailu aizpildījuma specifikāciju | gb. | 35
3. | Griesti
3.1. | Esošo griestu apdares caurumoto plākšņu demontāža | m2 | 72.83
4. | Grīdas, segumi
4.1. | Esošā kāpņu telpas kāpņu krāsojuma noņemšana, pakāpienu un kāpņu laukumu tīrīšana, apstrāde ar remontsastāvu | m2 | 49.34
4.2. | Esošo grīdu demontāža | m3 | 192.54
5. | Teritorija
5.1. | Koku izciršana pagalmā | gb. | 3
5.2. | Esošā teritorijas asfalta seguma demontāža | m2 | 854.88
6. | Citi
6.1. | Esošās santehnikas demontāža | gb. | 55
6.2. | Kāpņutelpas margu demontāža (h=0,9m) | m | 16.55
6.3. | Iekštelpu atbrīvošana no esošajām mēbelēm uz remonta laiku, sienas koka apdares demotāža | m3 | 395
6.4. | Ūdens izvada nosedzošo elementu demontāža | gb. | 1
6.5. | Demontēto elementu un būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai (k=1,3) | m3 | 381.81
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Starpsienu izbūve, skatīt AR, ARD
1 | STARPSIENAS S1
1.1 | Silikātķieģeļu mūris; apmetums - špaktele un grunts | m3 | 2.28
2 | STARPSIENAS S2
2.1 | Metāla skārda profilu starpsiena ar dubultu riģipša plātņu apšuvumu, b≈132mm | m2 | 28.09
3 | STARPSIENAS S3
3.1 | Ugunsdrošs Fibo bloku mūris vai ekvivalents, Knauf Goldband ģipša apmetums vai ekvivalents | m3 | 12.88
4 | STARPSIENAS S4
4.1 | Knauf vai ekvivalents EI30 sienas apšuvums - 75mm profili, dubults ģipškartona apšuvums no vienas puses. | m2 | 0.96
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Grīdas izbūve, skatīt AR, ARD
1 | GRĪDA GS-1
1.1. | Heterogēna Vinila Sporta grīdas seguma Tarkett Omnisport vai ekvivalents (tonis - Classic Oak) ieklāšana pielīmējot uz izlīdzinātas virsmas | m2 | 73.1
1.2. | OSB skaidu plātņu grīdas izveide uz koka brusēm. Hidroizolējošu starpliku pielīmēšana starp betonu un koka brusēm | m2 | 73.1
1.3. | Pašizlīdzinošas betona kārtas vidēji b=20mm izbūve | m2 | 73.1
2 | GRĪDA GS-2
2.1. | Linoleja Tarkett METEOR 55-70 vai ekvivalenta (tonis - Light Grey) pielīmēšana uz izlīdzinātas virsmas | m2 | 653.7
2.2. | OSB skaidu plātņu grīdas izveide uz koka brusēm. Hidroizolējošu starpliku pielīmēšana starp betonu un koka brusēm | m2 | 653.7
2.3. | Pašizlīdzinošas betona kārtas vidēji b=20mm izbūve | m2 | 653.7
3. | GRĪDA GS-3
3.1 | Flīžu - Rako Color Two vai ekvivalentas (matētas) (tonis - RAL 0709010) līmēšana, šuvošana uz hidroizolētas virsmas | m2 | 121.7
3.2. | Pašizlīdzinošas betona kārtas vidēji b=20mm izbūve | m2 | 121.7
4 | GRĪDA GS-4
4.1. | Virsmu slīpēšana, gruntēšana | m2 | 28.8
4.2. | Pašizlīdzinošais epoksīdsveķu pārklājums lakots (tonis - 7023) | m2 | 28.8
5. | GRĪDA GS-5
5.1. | Flīzes - Rako Object Rock vai ekvivalentas (matētas) līmēšana, šuvošana uz hidroizolētas virsmas (tonis - DAK++634) vai analogas | m2 | 42.1
5.2. | Pašizlīdzinošas betona kārtas vidēji b=20mm izbūve | m2 | 42.1
6. | GRĪDA GS-6
6.1. | Flīžu - Rako Object Taurus Granit vai ekvivalentas (matētas) (tonis - 65 S Antracit) līmēšana, šuvošana uz hidroizolētas virsmas | m2 | 54.8
7. | GRĪDA GS-7
7.1. | Flīžu - Rako Object Taurus Granit vai ekvivalentas (matētas) (tonis - 76 S Nordic) līmēšana, šuvošana uz hidroizolētas virsmas | m2 | 21.5
7.2. | Pašizlīdzinošas betona kārtas vidēji b=20mm izbūve | m2 | 21.5
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Logu, durvju izbūve, skatīt AR, ARD
1 | LOGI
1.1. | Ugunsdroša alumīnija konstrukcijas loga L-5 izbūve (3200x2500(h)mm) | gb. | 1
2 | DURVIS
2.1. | Ugunsdrošas koka konstrukcijas iekšdurvju ar stikla paketi D-2 izbūve, (1000x2100(h)mm) (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 1
2.2. | Finiera iekšdurvju D-3 izbūve (1000x2100(h)mm) (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 8
2.3. | Finiera iekšdurvju ar stikla paketi D-4 izbūve (1000x2100(h)mm) (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 2
2.4. | Finiera iekšdurvju D-5 izbūve (700x2100(h)mm) (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 6
2.5. | Ugunsdrošas koka konstrukcijas iekšdurvis ar stikla paketi D-6 izbūve (1200x2100(h)mm) (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 3
2.6. | Ugunsdrošas koka konstrukcijas iekšdurvju D-7 izbūve (1200x2100(h)mm) (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 11
2.7. | Ugunsdrošas koka konstrukcijas iekšdurvju ar stikla paketi D-8 izbūve (1300x2100(h)mm) (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 1
2.8. | Ugunsdrošu metāla pagraba durvju D-9 izbūve (1000x1600(h)mm) (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 1
2.9. | Ugunsdrošu metāla pagraba durvju D-10 izbūve (1200x1600(h)mm) (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
PANDUSA IZBŪVE
Jaunprojektējamais panduss
1. | Grunts atrakšana pandusa betona apmaļu pabēruma izveidošanai | m3 | 1
2. | Blietēta šķembu slāņa b=200, frakcija 20*40mm izveide zem pandusa betona apmalēm | m3 | 0.4
3. | Pandusa betona apmaļu izbūve | m3 | 0.23
4. | Liekās grunts izrakšana un utilizācija | m3 | 1.15
5. | Blietētas šķembas b=150 zem bruģa, frakcija 20*40mm ar blietētas smilts virskārtu | m3 | 0.87
6. | Ietves apmales uzstādīšana uz šķembu pamatnes, nostiprinot stiegrota betona kārtā | m | 3.26
7. | Betona bruģa Prizma 6 vai ekvivalenta ieklāšana | m2 | 4.6
8. | Cinkotas āra pandusa margas, h=0,9m, ar visu nepieciešamo furnitūru stiprināšanai | m2 | 4.14
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Iekšējie apdares darbi, skatīt ARD
1. | Iekšsienu apdare
1.1. | Sienu apmetuma izveide ar kaļķa-cementa apmetumu pēc līmeņa nokalto flīžu laukumos un no jauna flīzējamos sienu laukumos | m2 | 241.7
1.2. | Keramisko sienas flīžu, Rako Color one vai ekvivanenta pielīmēšana un izšuvošana (198x198x6,5mm), h=1,8m (RAL 0858070) | m2 | 178.6
1.3. | Keramiskās sienas flīzes, Rako Color one vai ekvivanenta pielīmēšana un izšuvošana (198x198x6,5mm), h=1,8m (RAL 0508010) | m2 | 13.4
1.4. | Keramiskās sienas flīzes, Rako Color one vai ekvivanenta pielīmēšana un izšuvošana (198x198x6,5mm), h=1,8m (RAL 1208050) | m2 | 11.6
1.5. | Keramiskās sienas flīzes, Rako Color one vai ekvivanenta pielīmēšana un izšuvošana (198x198x6,5mm), h=1,8m (RAL 0709010) | m2 | 38.1
1.6. | Mūra sienu apderes atjaunošana, notīrītas, sagatavotas, gruntētas, špaktelētas, durvju ailē izlīdzinātas pēc līmeņa, krāsotas baltas | m2 | 338.5
1.7. | Mūra sienu apderes atjaunošana, notīrītas, sagatavotas, gruntētas, špaktelētas, durvju ailē izlīdzinātas pēc līmeņa, krāsotas - Tikkurila J310 vai ekvivalents | m2 | 853.1
1.8. | Mūra sienu apderes atjaunošana, notīrītas, sagatavotas, gruntētas, špaktelētas, durvju ailē izlīdzinātas pēc līmeņa, krāsotas Tikkurila F496 vai ekvivalents | m2 | 503.5
1.9. | Mūra sienu apderes atjaunošana, notīrītas, sagatavotas, gruntētas, špaktelētas, durvju ailē izlīdzinātas pēc līmeņa, krāsotas Tikkurila X381 vai ekvivalents | m2 | 132.9
1.10. | Mūra sienu apderes atjaunošana, notīrītas, sagatavotas, gruntētas, špaktelētas, durvju ailē izlīdzinātas pēc līmeņa, krāsotas Tikkurila G313 vai ekvivalents | m2 | 331
2. | GRIESTU APDARE
2.1. | Iekārto griestu konstrukcija "Knauf AMF” Thermatex, Antaris C "New White" vai ekvivalents | m2 | 924.6
2.2. | Griestu armēšana b-4mm, stiklašķiedras siets 160 g/m² ar līmjavu Caparol CT 190 vai ekvivalentu | m2 | 53.6
2.3. | Betona paneļu griestu apdares atjaunošana, notīrīti, sagatavoti, gruntēti, krāsoti | m2 | 57.7
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Dažādi darbi
1. | Teritorijas segumi
1.1. | Asfatbetona segums iebrauktuvēs
1.1.1. | Asfalta segums 60+40mm | m2 | 865.9
1.1.2. | Ģeotekstils | m2 | 865.9
1.1.3. | Dolimīta šķembas 300mm biezumā | m2 | 865.9
1.1.4. | Smilts slānis 400mm biezumā | m2 | 865.9
1.2. | Zālāja segums
1.2.1. | Zālāja atjaunošana pēc labiekārtošanas darbu pabeigšanas | m2 | 129.89
1.2.2. | Melnzemes pievešana un izlīdzināšana | m3 | 6.49
Vējtvera izbūve
2. | Kājslauķi
2.1. | Ārpusē iebūvējamais gumijas kājslauķis 500x800mm | gb. | 1
2.2. | Iekšpusē. Iebūvējamais gumijas kājslauķis 1200x800mm. | gb. | 1
3. | Sanitāro mezgu aprīkojums
3.1. | Sanmezglu kabīnes, ar iestrādātām durvīm, starpsienas - MDF plāksne, b=24mm, ar visiem nepieciešamajiem stiprinājumiem | gb. | 12
3.2. | Paceļams roku balsts, stiprināms sienā | gb. | 1
3.3. | Stacionārs rokturis, stiprināms sienā | gb. | 1
4. | Pagraba pārseguma siltināšana AR-13, AR-15
5. | Invalīdu pacēlājs
5.1. | Invalīdu pacēlāja (modeli no STPM uz V-64 Vimec vai ekvivalents) montāža, nodrošinot pacēlāja celtspēju līdz 300kg un pilnībā automatizētu pacēlāja darbību (bez palīdzības no malas), ar visu nepieciešamo furnitūru un stiprinājumiem | gb. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Ūdensvads Ū1, skatīt ŪK
ŪK IEKŠĒJIE TĪKLI
Ū1 ūdensapgādes tīkli
1 | Esošo ūdensvadu demontāža | kpl. | 1
2 | Būvgružu konteinera noma V=7m3 | gb. | 1
3 | Plastmasas PPR c. ar šķiedrām 20x1,9 un veidgabali | m | 75
4 | Plastmasas PPR c. ar šķiedrām 25x2.3 un veidgabali | m | 31
5 | Plastmasas PPR c. ar šķiedrām 32x3.0 un veidgabali | m | 21
6 | Plastmasas PPR c. ar šķiedrām 40x3.7 un veidgabali | m | 30
7 | Plastmasas PPR c. ar šķiedrām 63x5,8 un veidgabali | m | 9
8 | Izolācija AC polietilēna 22x9mm | m | 75
9 | Izolācija AC polietilēna 28x9mm | m | 31
10 | Izolācija AC polietilēna 35x9mm | m | 21
11 | Izolācija AC polietilēna 42x9mm | m | 30
12 | Izolācija AC polietilēna 65x9mm | m | 9
13 | Lodveida ventīlis d15, PN10 | gb. | 6
14 | Lodveida ventīlis d20, PN10 | gb. | 7
15 | Lodveida ventīlis d32, PN10 | gb. | 1
16 | Lodveida ventīlis d50, PN10 | gb. | 1
17 | Laistāmais krāns ēkas fasādē d15 (Oras 431015 neaizsalstošs) | gb. | 2
18 | Aukstā ūdens skaitītājs dn15/Q=1,5m3/h komplektā ar saskrūvi | gb. | 1
19 | Cauruļu stiprin. skava ar izolāc. 3/8'' 20-25mm Skrūve cauruļu stiprinājumam M8x80mm, dībelis | gb. | 40
20 | Cauruļu stiprin. skava ar izolāc. 3/8'' 26-30mm Skrūve cauruļu stiprinājumam M8x80mm, dībelis | gb. | 31
21 | Cauruļu stiprin. skava ar izolāc. 3/8'' 32-36mm Skrūve cauruļu stiprinājumam M8x80mm, dībelis | gb. | 21
22 | Cauruļu stiprin. skava ar izolāc. 3/8'' 41-46mm Skrūve cauruļu stiprinājumam M8x180mm, dībelis betonam | gb. | 30
23 | Cauruļu stiprin. skava ar izolāc. 3/8'' 64-66mm Skrūve cauruļu stiprinājumam M8x180mm, dībelis betonam | gb. | 9
24 | Veidgabali | kpl. | 1
25 | Sistēmas hidrauliskā presēšana | m | 166
26 | Sistēmas hlorēšana | kpl. | 1
27 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
28 | Pieslēgšana pie esošiem ūdensvada tīkliem | vieta | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Karstā ūdens ūdensvads, skatīt ŪK
T3, T4 karstā ūdensvada tīkli
1 | Plastmasas PPR c. ar šķiedrām 20x3.4 un veidgabali | m | 53
2 | Plastmasas PPR c. ar šķiedrām 25x4.2 un veidgabali | m | 80
3 | Plastmasas PPR c. ar šķiedrām 32x5.4 un veidgabali | m | 21
4 | Plastmasas PPR c. ar šķiedrām 40x6.7 un veidgabali | m | 30
5 | Siltumizolācijas čaula ar armētu alumīnija folija pārklājumu 22x30mm un garenšuvē iestrādātu līmlenti (Paroc vai ekvivalents)Siltumvadītspēja 0,032 W/mK | m | 53
6 | Siltumizolācijas čaula ar armētu alumīnija folija pārklājumu 28x30mm un garenšuvē iestrādātu līmlenti (Paroc vai ekvivalents) Siltumvadītspēja 0,032 W/mK | m | 80
7 | Siltumizolācijas čaula ar armētu alumīnija folija pārklājumu 35x30mm un garenšuvē iestrādātu līmlenti (Paroc vai ekvivalents) Siltumvadītspēja 0,032 W/mK | m | 21
8 | Siltumizolācijas čaula ar armētu alumīnija folija pārklājumu 42x30mm un garenšuvē iestrādātu līmlenti (Paroc vai ekvivalents) Siltumvadītspēja 0,032 W/mK | m | 30
9 | Karstā ūdens skaitītājs dn15/Q=1,5m3/h komplektā ar saskrūvi. | gb. | 1
10 | TVM-H termostatjaucējvārsts karstajam ūdenim DN 20 (Danfoss vai ekvivalents) | gb. | 4
11 | PPR kompensācijas cilpa dn40 | gb. | 3
12 | PPR kompensācijas cilpa dn32 | gb. | 3
13 | Lodveida ventīlis d15, PN10 | gb. | 5
14 | Lodveida ventīlis d20, PN10 | gb. | 7
15 | Lodveida ventīlis d32, PN10 | gb. | 1
16 | Cirkulācijas sūknis karstajam ūdenim ar frekvences pārveidotāju Q=0.4m3/h; H=1.1m (Wilo Star-Z 15TT vai ekvivalents) | gb. | 1
17 | Mehāniskais filtrs dn20 | gb. | 1
18 | Cauruļu stiprin. skava ar izolāc. 3/8'' 20-25mm Skrūve cauruļu stiprinājumam M8x80mm, dībelis | gb. | 40
19 | Cauruļu stiprin. skava ar izolāc. 3/8'' 26-30mm Skrūve cauruļu stiprinājumam M8x80mm, dībelis | gb. | 80
20 | Cauruļu stiprin. skava ar izolāc. 3/8'' 32-36mm Skrūve cauruļu stiprinājumam M8x80mm, dībelis | gb. | 21
21 | Cauruļu stiprin. skava ar izolāc. 3/8'' 41-46mm Skrūve cauruļu stiprinājumam M8x180mm, dībelis betonam | gb. | 30
22 | Veidgabali | kpl | 1
23 | Sistēmas hidrauliskā presēšana | m | 184
24 | Sistēmas hlorēšana | kpl. | 1
25 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Sadzīves notekūdeņu kanalizācija, skatīt ŪK
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K-1
1 | Esošo kanalizācijas cauruļvadu demontāža | kpl. | 1
2 | Būvgružu konteinera noma V=7m3 | gb. | 1
3 | PVC kanalizācijas caurule dn110, SN4 | m | 125
4 | PVC kanalizācijas caurule dn75, SN4 | m | 12
5 | PVC kanalizācijas caurule dn50, SN4 | m | 70
6 | Revīzijas lūka dn110 | gb. | 21
7 | Revīzijas lūka dn50 | gb. | 4
8 | Ventilācijas jumtiņš DN110 | gb. | 6
9 | Aizsargčaula izvadam dn160 | gb. | 3
10 | WC manžete sēdpoda pieslēgumam | gb. | 15
11 | Cauruļu stiprin. skava bez izolāc.4" 112-118mm. Skrūve cauruļu stiprinājumam M8x80mm, dībelis betonam | gb. | 98
12 | Cauruļu stiprin. skava bez izolāc.4" 54-79mm. Skrūve cauruļu stiprinājumam M8x80mm, dībelis betonam | gb. | 55
13 | Ugunsdroša manžete dn110, EI30 | gb. | 30
14 | Ugunsdroša manžete dn50, EI30 | gb. | 49
15 | Veidgabali | kpl. | 1
16 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Santehniskās iekārtas
1 | Nerūsējoša tērauda izlietne (dubultā) ar sifonu, noslēgventīļi, 1120mmx600mm | kpl. | 6
2 | Jaucējkrāns virtuves izlietnei ORAS NORDIA vai ekvivalents | kpl. | 6
3 | Keramiskā roku mazgātne 550mm, ar sifonu, noslēgventīli | kpl. | 7
4 | Jaucējkrāns Ceraplan III Grande, hroms; /Ideal Standard/ (B0705AA) vai ekvivalents | kpl. | 7
5 | Keramiskā roku mazgātne bērniem (H=400mm) ar sifonu, noslēgventīļi | kpl. | 18
6 | Krāns vienam ūdenim keramiskai roku mazgātnei, Grohe Costa L vai ekvivalents | kpl. | 18
7 | Keramiskā roku mazgātne 550mm ar sifonu, noslēgventīļi, cilvēkiem ar kustību traucējumiem | kpl. | 1
8 | Jaucējkrāns invalīdu rokas mazgātnei Oras Safira 1091F vai ekvivalents | kpl. | 1
9 | Pods bērniem (fajanss) (H=330mm, platums-295mm garums-385mm) ar skalojamo kasti, cieto vāku, noslēgventīlis | kpl. | 12
10 | Pods (fajanss) ar skalojamo kasti, cieto vāku, noslēgventīlis, 360mmx630mm | kpl. | 1
11 | Pods (fajanss) ar skalojamo kasti, cieto vāku, noslēgventīlis cilvēkiem ar kustību traucējumiem, atbalsta rokturi 2 gab. Poda sēdvirsmas augstums 450-500mm. | kpl. | 1
12 | Nerūsējošā tērauda traps, dn50, sausā tipa ar vertikālo izlaidi | kpl. | 7
13 | Nerūsējošā tērauda traps, dn100, sausā tipa ar vertikālo izlaidi | kpl. | 2
14 | Dušas vanna, 900x900mm | kpl. | 6
15 | Jaucējkrāns Ceraplan III dušai, hroms; /Ideal Standard/ (B0716AA) ar garnitūru vai ekvivalents | kpl. | 6
16 | Viduārs ar lokano šļuteni | kpl. | 2
17 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Elektroapgāde un apgaismojums, skatīt EL, ELT
EL sadalnes
1 | Sadalne GS, individuāli komplektējama (skat. EL-15) | kpl. | 1
2 | Sadalne SS1, individuāli komplektējama (skat. EL-8) | kpl. | 1
3 | Sadalne SS2, individuāli komplektējama (skat. EL-9) | kpl. | 1
4 | Sadalne SS3, individuāli komplektējama (skat. EL-10) | kpl. | 1
5 | Sadalne SS4, individuāli komplektējama (skat. EL-11) | kpl. | 1
6 | Sadalne SS5, individuāli komplektējama (skat. EL-12) | kpl. | 1
7 | Sadalne SS6, individuāli komplektējama (skat. EL-13) | kpl. | 1
8 | Sadalne SS7, individuāli komplektējama (skat. EL-14) | kpl. | 1
Kabeļi
9 | Cu 5x95, marka NYM-J vai ekvivalents | m | 10
10 | Cu 5x25, marka PPJ vai ekvivalents | m | 15
11 | Cu 5x10, marka PPJ vai ekvivalents | m | 50
12 | Cu 5x6, marka PPJ vai ekvivalents | m | 120
13 | Cu 5x2,5, marka PPJ vai ekvivalents | m | 100
14 | Cu 3x2,5, marka PPJ vai ekvivalents | m | 1500
15 | Cu 3x1,5, marka PPJ vai ekvivalents | m | 2800
16 | Cu E90/FE180 - 3x1,5, (N)HXH-FE 3x1.5 kabelis 180/E90 | m | 50
17 | Cu 1x6mm2, kabeļu dzīsla Dzelten/zaļa izolācija (potenciāl izlīdzināšanas vads) | m | 50
18 | Izgatavoto montāžas atveru aizdare | obj. | 1
Slēdži/rozetes/rāmīši
19 | z/a 1p. IP20 slēdzis, 10A, Legrand. Cariva 7736 01 vai ekvivalents | gb. | 44
20 | z/a 2p. IP20 slēdzis, 10A, Legrand. Cariva 7736 02 vai ekvivalents | gb. | 12
21 | z/a 1p. IP20 pārslēdzis, 10A, Legrand. Cariva 7736 06 vai ekvivalents | gb. | 8
22 | z/a 2p. IP20 pārslēdzis, 10A, Legrand. Cariva vai ekvivalents | gb. | 8
23 | v/a 1p. IP44 slēdzis, 10A, Legrand. Cariva 773609+v/a kārba vai ekvivalents | gb. | 4
24 | z/a 1F rozete IP20, 16A, Legrand. Cariva 7736 20 vai ekvivalents | gb. | 148
25 | z/a 1F rozete, IP44 16A, Legrand. Cariva 7736 22 vai ekvivalents | gb. | 35
26 | v/a 1F rozete, IP44 16A, Legrand. Cariva 773620+v/a kārba vai ekvivalents | gb. | 7
27 | v/a 3F rozete, IP44 16A vai ekvivalents | gb. | 5
28 | v/a 3F rozete, IP44 63A vai ekvivalents | gb. | 1
29 | z/a kārba ģipškartonā/mūrī, Legrand 80051 (reģipsim), Legrand 80051 (reģipsim) vai ekvivalents | gb. | 230
30 | 1 v. Rāmis, Legrand. Cariva 7736 51, Legrand. Cariva 7736 51 | gb. | 35
31 | 2 v. Rāmis, Legrand. Cariva 7736 52, Legrand. Cariva 7736 52 | gb. | 19
32 | 3 v. Rāmis, Legrand. Cariva 7736 53, Legrand. Cariva 7736 53 | gb. | 31
33 | 4 v. Rāmis, Legrand. Cariva 7736 54, Legrand. Cariva 7736 54 | gb. | 16
Izsaukuma sistēma invalīdu tualetei
34 | Cu 3x1,5, marka NYM-J | m | 10
35 | Cu 4x1,5 mm2, marka NYM-J | m | 10
36 | Cu 2x1,5mm2, marka NYM-J | m | 10
37 | Izsaukumu sistēmas komplekts invalīdu WC, paredzēt komplektā z/a montāžas kārbas, ABB, 1510 UC-84-500 | kpl. | 1
Kabeļu nesošās konstrukcijas
38 | Kabeļu trepe 200 mm. Komplektā ar kabeļu plauktu stiprinājumiem pie sienām un griestiem, BAKS vai ekvivalents | m | 16
39 | PVC caurules D16-D40 (dažādi izmēri, precizēt montāžas gaitā), komplektā ar stiprinājumiem, pagriezieniem, savienojumiem - PIPELIFE vai ekvivalents | m | 500
Demontāžas darbi
40 | Esošās EL tīklu demontāža. Ēkā ir izbūvēta elektroinstalācija. Sagatvojot cenu piedāvājumu, apsekot obejktu un izvērtēt demontējamos apjomus. | kpl. | 1
Citi materiāli un darbi
41 | Montāžas palīgmateriāli (savilces, savienojumi, kabeļu stiprināšanas materiāli, dībeļi, skrūves u.c.) | kpl. | 1
42 | Mūrrievojums | m | 200
43 | Ugunsdrošais blīvējums, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-F FX vai ekvivalents | gb. | 5
44 | Dažādu izmēru caurumu urbšana, cauri stāvu pārsegumiem, sienās u.c. | urb. | 100
45 | Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācija | kpl. | 1
46 | Kontaktu un slēdžu marķēšana, sadalne-grupa ar noturīgu PVC līmlentu, Brothet vai ekvivalents | kpl. | 1
Zibensaizsardzība
47 | Zibens uztvērējstieple AL8 d=8mm. Alumīnija apaļvads 8-ALMGSi (OBO) | m | 335
48 | RD8 cinkota tērauda apaļdzelzs (OBO) | m | 45
49 | 252/FL DIN Krustveida savienojums plakans 40/apaļš 8 (70x70/M8) | gb. | 12
50 | 356/50 Pretkorozijas Lente 50mm/10m (KOR/50) | gb. | 1
51 | Jumta vada turētājs (OBO) 165 MBG-8 | gb. | 300
52 | Savienojoša spaile. Mērklemme 237/N (OBO) | gb. | 11
53 | Stieples krustveida savienojums 249/ST RD8-10 (OBO) | gb. | 20
54 | Stieples turētājs sienas 1152 (OBO) nolaidumiem pa fasādi | gb. | 120
55 | Krusta klemme 40mm lentēm, 5314658 OBO | gb. | 5
56 | Nerūsējoša tērauda plakanvads (zemējums) 5052 DIN 30X3.5 | m | 190
57 | Uztveršanas antena ar pamatni (OBO) | gb. | 9
58 | Pieslēguma spaile (OBO) dažādu metālisku elementu pievienosanai (sazemēsanai) | gb. | 10
59 | Montāžas palīgmateriāli (savilces, savienojumi, kabeļu stiprināšanas materiāli, dībeļi, skrūves u.c.) | kpl. | 1
60 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 200
61 | Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācija | kpl. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
UAS sistēma, skatīt UAS
UAS sistēma
1 | Dūmu detektors, Intellia EDI-20 vai ekvivalents | gb. | 135
2 | Siltuma detektors, Intellia EDI-50 vai ekvivalents | gb. | 17
3 | Iznesamie indikatori, Intellia ERI-10 vai ekvivalents | gb. | 70
4 | Detektora bāze, Intellia EBI-10 vai ekvivalents | gb. | 145
5 | Detektora bāze ar sirēnu, Intellia ESI-30 vai ekvivalents | gb. | 7
6 | Āra sirēna / strobs, AH-03127BS vai ekvivalents | gb. | 1
7 | Trauksmes poga, Intellia EPP-21 vai ekvivalents | gb. | 10
8 | Kontroles panelis, ESMI-FX 3NET vai ekvivalents | gb. | 1
9 | 16 izeju plate, FX-OCA vai ekvivalents | gb. | 1
10 | Ieeju/izeju plate, FX-IOC vai ekvivalents | gb. | 1
11 | Detektoru plate 2 cilpas, FX-ALCB vai ekvivalents | gb. | 1
12 | Komunikāciju plate, FX-SAB vai ekvivalents | gb. | 1
13 | Sistēmas modulis un konf. Programma, FX MCOX+Software vai ekvivalents | gb. | 1
14 | Akumulatoru skapis FX-BAT 3x17Ah komplektā ar akumulatoriem, ESMI vai ekvivalents | gb. | 1
15 | Releju modulis, EMI-311/240 vai ekvivalents vai ekvivalents | gb. | 3
16 | UAS izejas modulis, 1 izeja, ar izolatoru, EMI-401 vai ekvivalents | gb. | 1
17 | Kabelis, JE-H(St)-FE 180/E30 2x0.8+0.8 vai ekvivalents | m | 100
18 | Kabelis , JE-H(St)-FE 180/E30 1x2x1.0+1.0 vai ekvivalents | m | 1000
19 | PVC caurule D=20, PIPELIFE vai ekvivalents | m | 150
20 | PVC caurule D=40, PIPELIFE vai ekvivalents | m | 50
21 | Ugunsdrošs blīvējums, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-F FX vai ekvivalents | kpl. | 5
22 | Ugunsizturīgas metāla skavas kabeļu stiprināšanai BAKS UDFE (iepakojumā 100gb.) vai ekvivalents | kpl. | 15
23 | Montāžas palīgmateriāli (savilces, kabeļu stiprināšanas materiāli, skrūves u.c.) | kpl. | 1
24 | UAS sistēmas programmēšanas darbi | kpl. | 1
25 | Esošās VS tīklu demontāža. | kpl. | 1
26 | Mūrrievojums | m | 50
27 | Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
28 | UAS elementu marķēšana ar noturīgu PVC līmlentu(detektori, pogas, sirēnas, moduļi) Brothet vai ekvivalents | kpl. | 1
29 | Izgatavoto montāžas atveru aizdare | obj. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Telekomunikāciju un datoru tīkli, skatīt ESS
19'' skapis, 12U
1 | SIENAS SKAPIS 665 AR STIKLA DURVĪM H600XW600XD500 12U vai ekvivalents | kpl. | 1
2 | 19" ventilators un termostats 1U, K-Sērijas ventilatoru panelis, 4 ventilatori, melns - SA.2704.0301 vai ekvivalents | gb. | 1
3 | 19" elektroapgādes panelis horizontāls 16A, vismaz 5 pieslēguma vietas, Barošanas rozešu bloks 19" 9 vietas/SCHUKO, ar indikātoru, 16A vai ekvivalents | kpl. | 1
4 | 19” Kabeļu organizators, 1U, horizontāls. TOTEN - SA.2001.0001, TOTEN kabeļu organizātors 19", plastmasa gredzeni, melns - SA.2001.0001 vai ekvivalents | gb. | 3
5 | 48 portu komutators, Catalys WS-C2960X-48TS-L ar ražotāja atbalstu SNT 8x5xNBD 3 gadiem vai ekvivalents | gb. | 1
6 | 19" skapja komutācijas panelis 48portu CAT5 FTP, 2u vai ekvivalents | gb. | 1
7 | RJ45-RJ45 Cat5 patchkabelis. EFB - K5510.2, Datu savienojošais kabelis FTP Cat5 2m, pelēks vai ekvivalents | gb. | 47
8 | APC Temperature & Humidity Sensor komplektā ar NetBotz 200 monitoringa iekārtu un barosanas bloku | kpl. | 1
Rozetes
9 | Vienvietīga DAT rozete CAT5 1xRJ45 zemapmetuma, LEGRAND 7738 41, montēt vienā rāmī ar EL kontaktiem, rāmis paredzēts EL daļā (saskaņot ar EL daļu) vai ekvivalents | gb. | 47
Kabeļi
10 | Kabelis FTP 4x2x0.5 CAT5 vai ekvivalents | m | 1550
11 | Cu 1x6mm2 |  | 10
Kabeļu nesošās konstrukcijas
12 | Kabeļu trepe 200 mm. Komplektā ar kabeļu plauktu stiprinājumiem pie sienām un griestiem, BAKS vai anaolga | m | 16
13 | Poliplasta caurule d20-d40, Komplektā ar stiprinājumiem | m | 300
Demontāžas darbi
14 | Esošās EL tīklu demontāža. | kpl. | 1
Citi materiāli un darbi
15 | Montāžas palīgmateriāli (savilces, savienojumi, kabeļu stiprināšanas materiāli, dībeļi, skrūves u.c.) | kpl. | 1
16 | Ugunsdrošais blīvējums, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-F FX vai ekvivalents | gb. | 5
17 | Urbumi cauri mūra/dzelzbetona sienām grīdām, urbumu D25mm. Sienu biezums vidēji 400mm | urb. | 30
18 | Mērījumi, izpilddokumentācija | kpl. | 1
19 | Rozešu un citu elementu marķēšana ar noturīgu PVC līmlentu Brothet vai ekvivalents | kpl. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Apsardzes signalizācijas sistēma, skatīt ESS
1 | Trauksmes poga, MPB-68 vai ekvivalents | gb. | 1
2 | Kabelis J-Y (St) Y 4x0,22 vai ekvivalents | m | 10
3 | Montāžas palīgmateriāli | gb. | 1
4 | Uzstādišana un konfigurācija, regulēšana, mērījumi, izpildokumentācija | kpl. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Sadzīves kanalizācija K1, skatīt UK, UKT
ŪKT ĀRĒJIE TĪKLI
K1 posmi no ēkas līdz skatakai
1 | Plastmasas kanalizācijas skataka dn400 ar ķeta lūku, H=2,20m | kpl. | 1
2 | Plastmasas kanalizācijas skataka dn400 ar ķeta lūku, H=0.9m | kpl. | 1
3 | PVC kanalizācijas caurule dn110 , T8 klase | m | 12
4 | Tauku atdalītājs Q=3.0l/s, d1400, H=2.20m, ar tauku līmeņa sensoru | kpl. | 1
5 | PVC kanalizācijas līkums 45°/dn110 | gb. | 6
6 | PVC kanalizācijas trejgabals 45°/dn110 | gb. | 3
7 | Pievienojums pie esošas kanalizācijas skatakas | vieta | 1
8 | Aizsargčaula dn110 šķērsojumā ar dz/b grodu aku | gb. | 3
9 | Smilts cauruļvadu pamatnei un apbērumam Filtr.koef.1m/dnn | m3 | 1
10 | Zemes darbi cauruļu izbūvei | m3 | 10
11 | Melnzemes atjaunošana h=10cm, zālāja sēšana | m2 | 5
12 | Esošo kanalizācijas d200 tīklu skalošana | m | 70
K2 lietus kanalizācija
13 | Betonēta lietus ūdeņu tekne (Lugaži UT-12 vai ekvivalents) | kpl. | 3
14 | Plastmasas kanalizācijas PP caurule dn400; H=0.5m | kpl. | 3
15 | Oļi | m3 | 0.5
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Lietus kanalizācija K2, skatī UKT
K2 lietus ūdeņu kanalizācija
1 | Esošo kanalizācijas cauruļvadu demontāža | kpl | 1
2 | Būvgružu konteinera noma V=7m3 | gb. | 1
3 | HDPE kanalizācijas caurule dn110 (Geberit vai ekvivalents) | m | 45
4 | Pretkondensāta izolācija biezumā 20mm/ dn110 caurulei, ar PVC pārklājumu | m | 25
5 | Revīzijas lūka dn110 | gb. | 3
6 | Lietus ūdeņu uztveršanas piltuve dn110 ar pretgružu sietu lēzenajam jumtam | gb. | 3
7 | Kompensācijas uzmava dn110 | gb. | 3
8 | Aizsargčaula izvadam dn160 | gb. | 3
9 | Cauruļu stiprin. skava bez izolāc.4" 112-118mm. Skrūve cauruļu stiprinājumam M8x80mm, dībelis betonam | gb. | 20
10 | Ugunsdroša manžete dn110, EI30 | gb. | 8
11 | Veidgabali HDPE | kpl | 1
12 | Palīgmateriāli | kpl | 1
13 | Piesēgums pie esošas kanalizācijas | vieta | 2
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Mēbeles, skatīt IE (II sējumā)
1 | Plaukts sēdpodu novietošanai (paredzēts 18 personu vajadzībām) | gb. | 2
2 | Plaukts glāzēm un dvieļiem (paredzēts 22 personu vajadzībām) | gb. | 6
3 | Elektriskie drēbju žāvētāji Elektrolux TS 560 vai ekvivalents | gb. | 6
4 | Slēdzami inventāra skapji | gb. | 6
5 | Skapi drēbju glabāšanai veļas gludinātavā (500x1500x1800mm) | gb. | 2
6 | Gludināmais dēlis | gb. | 1
7 | Šķidro ziepju dozators | gb. | 7
8 | Tualetes papīra turētājs | gb. | 7
9 | Salvešu turētājs | gb. | 7
10 | Veļas mašīna (600x420x850mm) | gb. | 3
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1
Virtuves iekārtas, skatīt TN
1 | 30.1. Gaļas-zivs pirmapstrādes zona
2 | Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni labajā pusē, bortu aizmugurē un plauktu apakšā (sif., mais.), GPI-14/7B, 1400x700x850 vai ekvivalents | gb. | 1
3 | Dubultais plaukts no nerūsējošā tērauda, regulējams plauktu augstums, SPL-13/3, 1300x300x600 vai ekvivalents | gb. | 1
4 | Nerūsējošā tērauda paliknis/galds, gaļas maļamās mašīnas novietošanai, G-06/7, 600x700x600 vai ekvivalents | gb. | 1
30.2. Dāzrzeņu/auksto ēdienu pagatavošanas zona
5 | Ledusskapis no nerūsējošā tērauda ar ārējo un iekšējo apdari - 700 L, -2 /+8C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru, 3 plastificētiem plauktiem, maksimālā temperatūra telpā +43. Ledusskapis slēdzams. Ledusskapja izolācijas biezums 75 mm, A70/1ME, 740x815x2085 vai ekvivalents | gb. | 1
6 | Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni pa vidu, bortu aizmugurē un plauktu apakšā. Galda kājas atbīdītas no aizmuguri 10cm (sif., mais.), GPI-07/7B, 700x700x850 vai ekvivalents | gb. | 1
7 | Galds no nerūsējošā tērauda ar 2 atvilknēm pa vidu, plauktu apakš un bortu aizmugurē. Galda kājas atbīdītas no aizmuguri 10cm, GPA-14/7B, 1400x700x850 vai ekvivalents | gb. | 1
30.3. Karsto ēdienu pagatavošanas zona
8 | Tvaika nosūcējs no nerūsējošā tērauda ar grieztu stiprinājumu ar labirinta tipa tauku filtriem un apgaismojumu. Gisa plūsma 1000m3/izvada diametrs 200mm, GNPA-130/120/45, 1300x1200x450 vai ekvivalents | gb. | 2
9 | Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu apakšā, GP-05/7, 500x700x900 vai ekvivalents | gb. | 1
10 | Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu apakšā un bortu aizmugurē, GP-09/5B, 900x500x900 vai ekvivalents | gb. | 1
11 | Dubultais plaukts no nerūsējošā tērauda, regulējams plauktu augstums, SPL-09/3, 900x300x600 vai ekvivalents | gb. | 1
30.4. Ēdiena izsdales/maizes uzglabāšanas zona
12 | Galds no nerūsējošā tērauda ar bīdāmām durvīm, plauktu pa vidu (maizes uzglabāšanai), BD-13/7, 1300x700x850 vai ekvivalents | gb. | 1
13 | Galds no nerūsējošā tērauda ar 2 plauktiem apakšā, GP-16/5, 1600x500x750 vai ekvivalents | gb. | 1
36.1. Apkopējas inventāra zona
14 | Skapis apkopējas inventāram, izgatavots no 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pūlverkrāsu ar strapsienu un aķīšiem vienā pusē un plauktiem otrā pusē, slēdams, regulējamām kājām, ventilācijas atverēm, GSS-2 apk., 800x490x1800 vai ekvivalents | gb. | 1
36.2. Personāla atpūtas zona/dienas produktu novietne
15 | Ledusskapis no nerūsējošā terauda ārējo un iekšējo apdari - 544 L (Neto), +2/+8C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru, 3 plastificētiem plauktiem GN 2/1, regulējams plauktu augstums, maksimālā temperatūra telpā +43. Ledusskapis slēdzama, 4 riteņi, 2 uz bremzēm, GUC65 "Tefcold", 680x845x2000 vai ekvivalents | gb. | 1
16 | Rati metinātas konstrukcijas no nerūsējošā tērauda ar 2 plauktiem, ritenīšiem, 2 no tiem ar bloķēšanas sistēmu, CAIMO802R, 800x400x935 vai ekvivalents | gb. | 1
17 | Galda virsma no LKSP ar ABS maliņi un galda kāju. Tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju, KSP+galda kāj, 1100x600x750 vai ekvivalents | gb. | 1
18 | Krēsls ar atzveltni hromētām kājām, Vega wood chrome, 370x430x860 vai ekvivalents | gb. | 3
35. Darbinieku ģērbtuve
19 | Garderobes skapītis ar 2 sekcijām, izgatavotsno 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pūlverkrāsu. Skapim ir - plaukti un āķi apģērbiem, atsevišķi slēdzama atslēga, regulējamām kājām, ventilācijas atverēm, GSS-2 , 800x490x1800 vai ekvivalents | gb. | 1
20 | Garderobes skapītis ar 1 sekcju, izgatavotsno 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pūlverkrāsu. Skapim ir - plaukti un āķi apģērbiem, atsevišķi slēdzama atslēga, regulējamām kājām, ventilācijas atverēm, GSS-1, 410x490x1800 vai ekvivalents | gb. | 1
21 | Krēsls ar atzveltni hromētām kājām, Vega wood chrome, 370x430x860 vai ekvivalents | gb. | 1
38.1. Dārzeņu pirmapstrādes zona
22 | Galds no nerūsējošo tēraudu, izlietni pa vidu, labajā tālākajā stūrī caurums maisītājam, plaukts apakšā, bortu aizmugurē (sif.), GPI-08/75B, 800x750x850 vai ekvivalents | gb. | 1
23 | Dubultais plaukts no nerūsējošā tērauda, regulējams plauktu augstums, SPL-06/3, 600x300x600 vai ekvivalents | gb. | 1
24 | Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju, R0201020208, H=1200 vai ekvivalents | gb. | 1
25 | Rati no nerūsējošā tērauda ar rokturi uz četriem riteņiem - divi no kuriem fiksējas, GPR-45/45, 450x450x450/900 vai ekvivalents | gb. | 1
38.2. Virtuves trauku mazgāšanas zona
26 | Galds ar izlietni 800x500x400 kreisajā pusē, plaukts apakšā, bortu aizmugurē (sifons), GPI-12/7B, 1200x700x850 vai ekvivalents | gb. | 1
27 | Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju, R0201020208, H=1200 vai ekvivalents | gb. | 1
28 | Plaukts no nerūsējošā tērauda, LV-400x200, 400x200 | gb. | 1
29 | Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā, ST-perf- 10/7, 1000x700x1800 vai ekvivalents | gb. | 1
30 | Metāla žāvētājs vākiem/GN traukiem, 2289 000 WAS, 375x240x265 vai ekvivalents | gb. | 3
37. Produktu noliktava
31 | Svari elektroniskie ar celtspēju līdz 150 kg. Taras noņemšanas funkcija, CAS DB-1H, 420x635x765 vai ekvivalents | gb. | 1
32 | Izturīga plastmasas palete, svara izturība 1000 kg, produktu novietošanai, saliekamas viena virs otras, 26671, 800x600x143 vai ekvivalents | gb. | 1
33 | Noliktavas sastatne ar 4 krāsotiem metala plaukties, regulējamu augstumu, kravnesība 125kg ar plastmasas pamatnēm, 3079; U25000023; 1079; 2192, 1170x500x2000 vai ekvivalents | gb. | 2
34 | Ledusskapis no nerūsējošā tērauda ar ārējo un iekšējo apdari - 700 L, -2 /+8C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru, 3 plastificētiem plauktiem, maksimālā temperatūra telpā +43. Ledusskapis slēdzams. Ledusskapja izolācijas biezums 75 mm, A70/1ME, 740x815x2085 vai ekvivalents | gb. | 1
35 | Ledusskapis / saldētava no nerūsējošā tērauda ārējo un iekšējo apdari - 350 L, -2 /+8C un - 350 L, -18 /-22C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru, 4 plastificētiem plauktiem, maksimālā temperatūra telpā +43. Leduskapis ir slēdzasms uz atslēgu. Leduskapja izolācijas biezums 75 mm, A70/2MB, 740x815x2085 vai ekvivalents | gb. | 1
NOLIKTAVAS (pagrabs)
1. Dārzeņu noliktava
36 | Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 4 plauktiem, metināta konstrukcija | gb. | 1
37 | Izturīga plastmasas palete, svara izturība 1000 kg, produktu novietošanai, saliekamas viena virs otras | gb. | 4
4. Saimniecības preču noliktava
38 | Noliktavas sastatne ar 4 krāsotiem metala plaukties, regulējamu augstumu, kravnesība 142kg ar plastmasas pamatnēm, 3049; U25000023; 1080; 2192, 970x600x2000 vai ekvivalents | gb. | 2
39 | Noliktavas sastatne ar 4 krāsotiem metala plaukties, regulējamu augstumu, kravnesība 145kg ar plastmasas pamatnēm, 3070; U25000023; 1080; 2192, 1070x600x2000 vai ekvivalents | gb. | 3
40 | Izturīga plastmasas palete, svara izturība 1000 kg, produktu novietošanai, saliekamas viena virs otras, 26671, 800x600x143 vai ekvivalents | gb. | 2
Citi
41 | Transporta, materiālu un montāžas darbu izdevumi | gb. | 1
Piezīme
| Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1