ApstiprinātS  
Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas  
2018.gada 20.aprīļa sēdē, prot.Nr.2

ATKLĀTS KONKURSS

**„Iekštelpu apdares atjaunošana Daugavpils pilsētas 26. un 32.pirmsskolas izglītības iestādē”**

**identifikācijas Nr. DPD 2018/46**

**Atbildes uz pretendenta jautājumiem Nr.1**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija 2018.gada 20.aprīļa sēdē (prot.Nr.2) ir izskatījusi pretendenta uzdotos jautājumus saistībā ar atklāta konkursa „Iekštelpu apdares atjaunošana Daugavpils pilsētas 26. un 32.pirmsskolas izglītības iestādē” 1.DAĻAS: “Iekštelpu apdares atjaunošana Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas ziemeļu korpusā” nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām, un sniedz šādas atbildes:

**1.jautājums:** Tehniskās specifikācijas 2.punkts “Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot starppaneļu šuvju izkalšanu un virsmas sagatavošanu, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, apmetuma java, arm. siets un citi palīgmateriāli), saskaņā ar tehnoloģiju”. Lūdzam precizēt griestu remonta atsevišķās vietās apjomu procentuāli un vai būs nepieciešams veikt visu griestu špaktelēšanu, slīpēšanu un izlīdzināšanu pēc remonta darbiem vai tikai gruntēšanu un krāsošanu?

***Atbilde uz 1. jautājumu:*** *Griestu apmetuma remontu jāveic pilnā tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā (708.20 m2).*

**2.jautājums:** Tehniskās specifikācijas 16.punkts “Starpsienu konstrukcijas b=100mm no divām kārtām ģipškartona loksnēm uz metāla karkasa ierīkošana”. Vai ir nepieciešams aizpildīt konstrukciju ar minerālvati skaņas izolācijai?

***Atbilde uz 2. jautājumu:*** *Starpsienu konstrukciju ierīkot bez skaņas izolācijas.*

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A.Streiķis