## Kopsavilkums I dala
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92 (I.daļa)
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92
Būves nosaukums: Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā
Objekta adrese: Smilšu ielā 92, Daugavpils
Identifikācijas Nr.DPD 2018/___
|  |  |  | Par kopējo summu, EUR |  | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Vispārējie celtniecības darbi
1 | 1-1 | Demontāžas darbi
2 | 1-2 | Vispārceltniecības darbi
3 | 1-3 | Logi un durvis
II. Iekšējie specializētie darbi
4 | 2-1 | Iekšējie ūdensvadi Ū1; S3 un kanalizācijas sistēma K1.
5 | 2-2 | Ventilācijas sistēma
6 | 2-3 | Elektroapgāde
Kopā: | [6 empty] | 0
Virsizdevumi:
t.sk. darba aizsardzība:
Peļņa:
Pavisam kopā:

## DA_1-1
LOKĀLĀ TĀME NR. 1-1
DEMONTĀŽAS DARBI
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92
Būves nosaukums: Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā
Objekta adrese: Smilšu ielā 92, Daugavpils
Identifikācijas Nr.DPD 2018/___
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Demontāžas darbi
1 | līg.c. | Esošo durvju bloku demontāža un utilizācija (telpās Nr.1.02; 1.03; 1.07; 1.09; 1.12; 1.17; 1.18; 1.13; 1.14; 1.19; 1.20; 1.21; 1.24; 1.28; 1.31; 1.30.) | gb. | 18
2 | līg.c. | Esošo metāla režģu durvju demontāža un utilizācija (telpā Nr.1.16.) | kpl. | 1
3 | līg.c. | Esošo logu bloku demontāža un utilizācija (telpā Nr.1.02) | gb. | 1
4 | līg.c. | Esošās koka starpsienu (ar sietu augšējā daļā) demontāža un utilizācija | m² | 65.5
5 | līg.c. | Esošās koka starpsienu demontāža un utilizācija (telpā Nr.0.02) | m² | 14.4
6 | līg.c. | Ķieģeļu starpsienu nojaukšana un utilizācija (telpās Nr.1.15; 1.21; 1.17; 1.18; 1.30) | m³ | 3.4
7 | līg.c. | Ailu kalšana ķieģeļu sienās un utilizācija (telpā Nr.1.30) | m³ | 1.13
8 | līg.c. | Betona starpsienu demontāža un utilizācija (telpā Nr.1.22) | m³ | 2.5
9 | līg.c. | Vieglo starpsienu demontāža un utilizācija (telpās Nr.1.15.;1.21.) | gb. | 11
10 | līg.c. | Tribīnes sienu līdz atz.+0.360 demontāža un utilizācija | m³ | 3.6
11 | līg.c. | Sienu koka apdares demontāža (telpā Nr.1.03; 1.22) un utilizācija | m² | 113.5
12 | līg.c. | Flīžu demontāža no sienām telpās (Nr. 1.18; 1.17; 1.13; 1.14; 1.19; 1.20; 1.15; 1.16) un utilizācija | m² | 136
13 | līg.c. | OSB plākšnu demontāža no sienām (telpā Nr.1.18) un utilizācija | m² | 9
14 | līg.c. | Grīdlīstes demontāža | m | 30.5
15 | līg.c. | Koka dēļu grīdu nojaukšana un utilizācija | m² | 243.4
16 | līg.c. | Dēļu grīdas gulšņu izjauksana un utilizācija | m² | 243.4
17 | līg.c. | Grīdu flīžu seguma demontāža un utilizācija | m² | 62
18 | līg.c. | Grīdu linoleja seguma noņemšana un utilizācija | m² | 22
19 | līg.c. | Betona pamatu demontāža līdz grīdas līmenim zem vieglām starpsienām (telpā Nr.1.15) un utilizācija | m³ | 0.01
20 | līg.c. | Cementa un betona grīdu nojaukšana un utilizācija | m² | 90.4
21 | līg.c. | Esošo boileru demontāža (tēlpās Nr.1.16; 1.22) | kpl. | 3
22 | līg.c. | Esošo el.skapja demontāža (tēlpā Nr.1.16) | kpl. | 1
23 | līg.c. | Piekargriestu paneļu demontāža sporta zālē | m² | 390
24 | līg.c. | Tribīņu koka margu demontāža | m² | 27
25 | līg.c. | Būvgružu savākšana un transportēšana uz izgāztuvi, un utilizācija | m³ | 15
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1

## DA_1-2
LOKĀLĀ TĀME NR. 1-2
VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92
Būves nosaukums: Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā
Objekta adrese: Smilšu ielā 92, Daugavpils
Identifikācijas Nr.DPD 2018/___
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sienas un starpsienas
1 | līg.c. | SS1.Starpsienu konstrukcijas b=150mm no divām kārtām reģipša uz metāla karkasa ar akmens vates pildījumu (b=100) ierīkošana, skaņas izolācija 55 dB, (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju KNAUF vai ekvivalents) | m² | 92.36
|  | reģipsis GKB (KNAUF White) vai ekvivalents | m² | 391.61
|  | m/karkas | m² | 95.13
|  | minerālvate Paroc eXtra b=100mm vai ekvivalents | m² | 95.13
|  | dībelis | gb. | 184.72
|  | skrūves | gb. | 2309
|  | šuvju lente | m | 138.54
|  | amortizējoša lente | m | 110.83
|  | špaktele | kg | 73.89
2 | līg.c. | SS1. Starpsienu konstrukcijas b=150mm no divām kārtām reģipša uz metāla karkasa ar akmens vates pildījumu (b=100) ierīkošana, skaņas izolācija 55 dB, (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju KNAUF vai ekvivalents) | m² | 86.91
|  | reģipsis GKBI (KNAUF Green) vai ekvivalents | m² | 184.25
|  | reģipsis GKB (KNAUF White) vai ekvivalents | m² | 184.25
|  | m/karkas | m² | 89.52
|  | minerālvate Paroc eXtra b=100mm vai ekvivalents | m² | 89.52
|  | dībelis | gb. | 173.82
|  | skrūves | gb. | 2172.75
|  | šuvju lente | m | 130.37
|  | amortizējoša lente | m | 104.29
|  | špaktele | kg | 69.53
3 | līg.c. | SS-2-U. Starpsienu konstrukcijas b=150mm no divām kārtām ugunsizturīga ģipškartona plāksne Knauf Red (sarkanā tonī) vai ekvivalents uz metāla karkasa ar akmens vates pildījumu (b=100) ierīkošana, skaņas izolācija 54 dB, Ugunsiztur.≥ EI 60, (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju KNAUF vai ekvivalents) | m² | 8.4
|  | reģipsis Knauf Red vai ekvivalents | m² | 35.62
|  | m/karkas | m² | 8.65
|  | minerālvate Paroc eXtra b=100mm vai ekvivalents | m² | 8.65
|  | dībelis | gb. | 16.8
|  | skrūves | gb. | 210
|  | šuvju lente | m | 12.6
|  | amortizējoša lente | m | 10.08
|  | špaktele | kg | 6.72
4 | līg.c. | SS-3, mūrēšana ar gāzbetona blokiem b=150 mm | m³ | 1.42
|  | gāzbetona bloki b=150mm | m³ | 1.32
|  | java kl.J-7.5 | m³ | 0.21
|  | stiegrojums ø4 Bp I-100x100 armēt katru 3 rindu | kg | 1.56
5 | līg.c. | SS-3. Sienu virsmu apšūšana ar apdares dēlem uz koka latām gaisa šķirkārtai 22x50 un koka latām karkasa izveidei 30x50 s.600 (sauna) skat.; AR-09., (koka materiāli apse, liepa, melnalksnis, gaisa un tvaika izolācija ar alumīnija foliju, siltumizolācija Paroc eXtra b=60mm vai ekvivalents, hidroizolācija, antiseptizēti kokmateriāli, metāla stiprinājumi. Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). Ugunsreakcijas klase A2-S1,d0 lāvas no 28*90 mm lapu koka dēļiem, koka suga analoga sienas apdares dēļiem (pēc pasūtītāja vēlēšanās iespējama lāvas un sienas dēļu apstrāde ar pirts eļļu vai aizsarglīdzekli). Skat. apdares darbu kārtu. | m² | 21.8
6 | līg.c. | SS-4. Starpsienu konstrukcijas b=125mm no divām kārtām reģipša uz metāla karkasa ar akmens vates pildījumu (b=75) ierīkošana, skaņas izolācija 53 dB, (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju KNAUF vai ekvivalents) | m² | 19.98
|  | Knauf GKB 12.5mm, vai ekvivalents | m² | 82.32
|  | m/karkas | m² | 20.58
|  | minerālvate Paroc eXtra b=75mm vai ekvivalents | m² | 20.58
|  | dībelis | gb. | 39.96
|  | skrūves | gb. | 499.5
|  | šuvju lenta | m | 29.97
|  | amortizējoša lente | m | 23.98
|  | špaktele | kg | 15.98
7 | līg.c. | Ģipškartona starpsienu virsmu špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana, saskaņā ar tehnoloģiju | m² | 415.3
|  | grunts | l | 62.3
|  | špaktele | kg | 664.48
|  | smilšpapīrs | m² | 20.77
8 | līg.c. | Durvju ailas aizmūrēšana ar ķieģeļiem, telpās Nr.1.03; 1.05; 1.30. | m³ | 1.66
|  | ķieģeļis | gb | 667
|  | java | m³ | 0.4
Iekšējie apdares darbi
9 | līg.c. | Sienu virsmu attīrīšana un sagatavošana | m² | 1662.4
10 | līg.c. | Sienu un starpsienu virsmu un durvju aiļu apmetums, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, apmetums un citi palīgmateriāli) 20% no visa apjoma | m² | 280.31
11 | līg.c. | Sienu virsmu špaktelēšana (2 reizes), slīpēšana un gruntēšana, sagatavošana apdarei, saskaņā ar tehnoloģiju | m² | 1426.2
|  | grunts | l | 71.31
|  | špaktele | kg | 2281.92
|  | smilšpapīrs | m² | 71.31
12 | līg.c. | Sienu virsmu krāsošana ar šķīdinātājus nesaturošu, tonētu, matētu dispersijas krāsu, mitrās berzes klase -1, krāsošana saskaņā ar tehnoloģiju. Skat. apdares darbu tabulu. | m² | 1306.1
|  | dispersijas krāsa, tonis - GINSTER 25 | l | 457.14
13 | līg.c. | Sienu virsmu krāsošana ar šķīdinātājus nesaturošu, tonētu, zīdaini matētu lateksa krāsu, mitrās berzes klase -1, krāsošana saskaņā ar tehnoloģiju. Skat. apdares darbu tabulu. | m² | 97.4
|  | lateksa krāsa, tonis - GINSTER 140 | l | 35.07
14 | līg.c. | Sienu virsmu krāsošana ar sanācijas krāsu (dziļi matēta, mitrās berzes klase - 2), 2 kārtas (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). Skat. apdares darbu tabulu. | m² | 22.7
|  | matētu krāsa, tonis - GINSTER15 | l | 7.95
16 | līg.c. | Hidroizolācijas uzklāšana dušas zonā, stūrus armējot ar speciālo lenti vai sietu | m² | 69.4
18 | līg.c. | Sienu virsmu apdare ar keramikas flīzēm h=2600mm, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (flīzes, grunts, ūdensizturīgu flīžu līme un hidroizolējošo šuvju aizpildītāju) | m² | 213.6
|  | grunts | l | 32.04
|  | keramikas flīzes, baltas | m² | 191.7
|  | keramikas flīzes, baltas | m² | 8.1
|  | keramikas flīzes, sarkanas | m² | 2.59
|  | keramikas flīzes, dzeltenas | m² | 2.59
|  | keramikas flīzes, zaļas | m² | 2.59
|  | keramikas flīzes, sarkanas | m² | 12.31
|  | keramikas flīzes, dzeltenas | m² | 10.8
|  | līme | kg | 961.2
|  | šuvju aizpilditājs | kg | 106.8
19 | līg.c. | Flīžu ekrāns 1000*1600 sienai aiz izlietnes | m² | 1.6
20 | līg.c. | Speciālais taisnstūrveida nerūs. tērauda flīžu malas noslēguma profils DUURI, šķērsgriezuma izmēru pieskaņot flīžu biezumam. iestrādāt flīžu seguma ārējos stūros | m | 46.8
Sporta zāles foajē, skat. IN-02
23 | līg.c. | Logailas sānu un augšējās plaknes apšūšana ar ģipškartona loksnēm KNAUF GKFI (KNAUF BLUE) vai ekvivalents uz tērauda profilu karkasa, iespējama arī līmēšana tieši pie sienas, risinājumu precizēt pēc loga un durvju bloka montāžas | m² | 5
24 | līg.c. | Vieglas karkasa starpsienas izbūve virs vējtvera stiklojuma: KNAUF profils CW75, ģipškartona apšuvums no abām pusēm, minerālvates (b=60mm) pildījums, kopā 100mm. h=450mm, (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju KNAUF vai ekvivalents) | m² | 2.5
|  | Knauf GKB 12.5mm, vai ekvivalents | m² | 5.15
|  | m/karkas | m² | 2.58
|  | minerālvate b=60mm vai ekvivalents | m² | 2.58
|  | dībelis | gb. | 5
|  | skrūves | gb. | 62.5
|  | šuvju lenta | m | 3.75
|  | amortizējoša lente | m | 3
|  | špaktele | kg | 2
22 | līg.c. | Durvju ailas sašaurināšana atbilstoši durvju bloka izmēram (siena D-E), vieglbetona bloku mūris, (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju) | m³ | 0.15
23 | līg.c. | Durvju ailsānu apmešana pēc durvju bloka montāžas ( siena B-C, D-E), iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, apmetuma java un citi palīgmateriāli) | m² | 7
24 | līg.c. | Sienu virsmu špaktelēšana (2 reizes), slīpēšana un gruntēšana, sagatavošana apdarei, saskaņā ar tehnoloģiju | m² | 57.5
|  | grunts | l | 8.63
|  | špaktele | kg | 92
|  | smilšpapīrs | m² | 2.88
25 | līg.c. | Sienu virsmu krāsošana ar matētu, berzes noturīgu dispersijas krāsu, tonis 1969, (tumši pelēks), krāsošana saskaņā ar tehnoloģiju (siena A-G un ārsienas ailas sānu un augšmala; starpsiena virs vējtvera stiklojuma) | m² | 7.5
|  | dispersijas krāsa, tonis 1969 | l | 2.63
Griesti
26 | līg.c. | Sporta zāles triecienizsturīgie minerālšķiedru paneļu piekargriesti 600*1200, montāža (pēc esošo griestu demontāžas). Komplektēti ar montāžas profilu (saskaņā ar Krauf rekomendācijām vai ekvivalents), piekari un fiksācijas klipšiem, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju. | m² | 496
27 | līg.c. | Piekargriestu vertikālās plaknes (esošās margas) apdare - ģipškartona lokšņu KNAUF BLUE (vai ekvivalents) apšuvums, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar griestu krāsu gaiši pelēkā, piekargriestiem analogā tonī | m² | 115
28 | līg.c. | Margas augšmalu nosegt ar plānsienu C veida tērauda profilu | m | 71
29 | līg.c. | Piekārto griestu no reģipsa uz metāla karkasa montāža un ventilācijas cauruļu apšūšana ar ģipškartonu, Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju, uguns-reakcijas klase A2-s1,d0 | m² | 46.8
|  | m/karkas | m² | 48.2
|  | dībelis | gb. | 93.6
|  | Knauf GKB 12.5mm, vai ekvivalents | m² | 98.28
|  | skrūves | gb. | 702
|  | šuvju lenta | m | 70.2
|  | špaktele | kg | 37.44
30 | līg.c. | Griestu virsmu attīrīšana un sagatavošana | m² | 649.8
31.1 | līg.c. | Griestu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar šķīdinātājus nesaturošu, baltu, dziļi matētu silikona sveķu bāzes krāsu, 1 kārtā: mitrās berzes klase - 2, (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). Skat. apdares darbu tabulu. | m² | 106.6
|  | grunts | l | 15.99
|  | špaktele | kg | 170.56
|  | smilšpapīrs | m² | 5.33
|  | matētu silikona krāsa | l | 37.31
31.2 | līg.c. | Griestu gruntēšana un krāsošana (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). Skat. apdares darbu tabulu. | m² | 1485
32 | līg.c. | Piekargriesti no KNAUF ģipškartona plāksnēm GKB,12.5mm (vai ekvivalents) uz tērauda profilu karkasa, griestu šuvju apdare. Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju. | m² | 124.9
|  | m/karkas | m² | 128.65
|  | dībelis | gb. | 250
|  | Knauf GKB 12.5mm, vai ekvivalents | m² | 134.89
|  | skrūves | gb. | 1874
|  | šuvju lenta | m | 187.35
|  | špaktele | kg | 99.92
33 | līg.c. | Piekargriesti no KNAUF ģipškartona plāksnēm GREEN (GKBI),12.5mm (vai ekvivalents) uz tērauda profilu karkasa, griestu šuvju apdare. Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju. | m² | 74.6
|  | m/karkas | m² | 76.84
|  | dībelis | gb. | 149
|  | Knauf GKBI 12.5mm, vai ekvivalents | m² | 80.57
|  | skrūves | gb. | 1119
|  | šuvju lenta | m | 111.9
|  | špaktele | kg | 59.68
34 | līg.c. | Griestu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar šķīdinātājus nesaturošu, baltu, dziļi matētu silikona sveķu bāzes krāsu, 1 kārtā, vai ekvivalents (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). | m² | 178.7
|  | grunts | l | 26.81
|  | špaktele | kg | 285.92
|  | smilšpapīrs | m² | 8.94
|  | matētu silikona krāsa | l | 62.55
35 | līg.c. | Griestu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar baltu, sanācijas krāsu (dziļi matēta, mitrās berzes klase - 2), 2 kārtas, vai ekvivalents (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). Skat. apdares darbu tabulu. | m² | 67.3
|  | grunts | l | 10.1
|  | špaktele | kg | 107.68
|  | smilšpapīrs | m² | 3.37
|  | sanācijas matētu krāsa | l | 23.56
36 | līg.c. | Griestu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar sanācijas krāsu (dziļi matēta, mitrās berzes klase - 2), 2 kārtas, tonis - GINSTER15, vai ekvivalents (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). | m² | 44.1
|  | grunts | l | 6.62
|  | špaktele | kg | 70.56
|  | smilšpapīrs | m² | 2.21
|  | matētu krāsa,tonis - GINSTER15 | l | 15.44
37 | līg.c. | Griestu virsmu apšūšana ar apdares dēlem 20mm, uz koka latām karkasa izveidei 30x50 s.600 (sauna), (koka materiāli apse, liepa, melnalksnis, gaisa un tvaika izolācija ar alumīnija foliju, siltumizolācija Paroc eXtra b=100mm vai ekvivalents, hidroizolācija, antiseptizēti kokmateriāli, metāla stiprinājumi, Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). Ugunsreakcijas klase A2-S1,d0. | m2 | 5.9
|  | apdares dēļi | m2 | 6.79
|  | siltumizolācija Paroc Mat 35 AluCoat b=100mm, stiprinātā alumīnija līmlenta vai ekvivalents | m2 | 6.08
|  | koka karkas | m3 | 0.28
|  | hidroizolācija | m2 | 5.9
Sporta zāles foajē, skat. IN-02
38 | līg.c. | Piekargriesti no perforētajām KNAUF ģipškartona plāksnēm CLEANEO ACOUSTIC FF 8/15/20R PLUs, 12.5mm (vai ekvivalents) uz tērauda profilu karkasa, krāsoti balti, matēti, montēti ar ēnas šuvi gar sienu. Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju. | m² | 32
39 | līg.c. | Piekargriesti no KNAUF ģipškartona plāksnēm GKB,12.5mm (vai ekvivalents) uz tērauda profilu karkasa, krāsoti balti, matēti, montēti ar ēnas šuvi gar sienu. Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju. | m² | 20.5
|  | m/karkas | m² | 21.12
|  | dībelis | gb. | 41
|  | Knauf GKB 12.5mm, vai ekvivalents | m² | 22.14
|  | skrūves | gb. | 308
|  | šuvju lenta | m | 30.75
|  | špaktele | kg | 16.4
40 | līg.c. | Griestu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana divās kārtās ar matētu ūdens dispersijas krāsu, (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). | m² | 20.5
|  | grunts | l | 3.08
|  | špaktele | kg | 32.8
|  | smilšpapīrs | m² | 1.03
|  | matētu ūdens dispersijas krāsa | l | 7.18
Grīdas
Pagrīdes kanala atjaunošana telpā Nr.1.31.
41 | līg.c. | Ķieģeļu sienas atjaunošana gar ārsienu | m³ | 0.26
42 | līg.c. | Ķieģeļu sienas mūrēšana 6.3mxh1m, b=125mm | m³ | 0.79
43 | līg.c. | Betona pamati betons C16/20 | m³ | 0.6
44 | līg.c. | Tērauda profilis IPE120 montāža | m | 2.5
45 | līg.c. | Paneļi PP-13 P/2 kanala pārsegšanai | gb | 15
46 | līg.c. | Mitumizturīgas saplāksnes b=21mm, montāža | m² | 7.5
47 | līg.c. | Uz saplākšņu - cementa bāzes izlīdzinošais sastāvs "NOVORAPID" vai ekvivalents un elastīgas cementa bazes | m² | 7.5
48 | līg.c. | Sienas hidroizolacija "SIKA" vai ekvivalents | m² | 8
Tips G - 1
49 | līg.c. | Cementa javas grīdas ieklāšana b=20mm | m² | 6.6
|  | cementa java (R=20 Mpa, 250kg/cm²) | m³ | 0.14
50 | līg.c. | Grīdas hidroizolacija | m² | 6.6
51 | līg.c. | Grīdu segums no akmens masas flīzēm, gaiši pelēkbēšā tonī ar raupju virsmu | m² | 6.4
|  | akmens masas flīzes | m² | 6.91
|  | grunts | l | 0.96
|  | līme | kg | 22.4
|  | šuvju mastika | kg | 3.2
|  | atbilstošu gabalflīžu grīdlīste | m | 8.9
52 | līg.c. | Virs grīdas - noņemamu koka režģu uzstādīšana: - latas no apses koka b=28mm, - uz koka brusām 50x50 mm, - apdare-pirts lakas pārklājums | m² | 2.5
Tips G - 2
53 | līg.c. | Cementa javas grīdas ieklāšana b=20mm | m² | 78.14
|  | cementa java (R=20 Mpa, 250kg/cm²) | m³ | 1.64
54 | līg.c. | Grīdas hidroizolacija | m² | 78.14
55 | līg.c. | Grīdu segums no akmens masas flīzēm (telpās Nr.1.13÷1.21; Nr.1.28; 1.31) | m² | 78.14
|  | akmens masas flīzes gaiši pelēkbēšā tonī ar raupju virsmu | m² | 45.68
|  | akmens masas flīzes | m² | 8.1
|  | akmens masas flīzes gaiši pelēkbēšā tonī | m² | 26.14
|  | akmens masas flīzes gaiši pelēkbēšā tonī uz sieta (telpā Nr. 1.28) | m² | 3.24
dekoratīvas krāsainu flīžu joslas:
|  | akmens masas flīzes, baltas | m² | 0.62
|  | akmens masas flīzes, sarkanas | m² | 0.22
|  | akmens masas flīzes, dzeltenas | m² | 0.21
|  | akmens masas flīzes, zaļas | m² | 0.19
|  | atbilstošu gabalflīžu grīdlīste | m | 18.6
|  | grunts | l | 11.72
|  | līme | kg | 273.49
|  | šuvju mastika | kg | 39.07
56 | līg.c. | Anodēta alumīnija profils - slieksnis durvju ailā dažādu segumu salaiduma vietā | m | 1.6
57 | līg.c. | Speciālais nerūsējošā tērauda profils, h = 39mm - starp horizontālo grīdu un duškabīnes slīpo segumu, zem dušas sienas (telpas Nr. 1.28) | m | 1.2
Tips G - 3
58 | līg.c. | Armēts izlidzinošais slānis 85÷115mm biez. (betona C25/30) izlīdzinošā kārta ar stiegrojuma sieta ø2BI ar soli 200x200mm uzstādīšanu), ieskaitot betona sūknēšana un transportēšana | m² | 121.2
59 | līg.c. | Grīdu segums no akmens masas flīzēm (telpās Nr.1.03÷1.05; Nr.1.08÷1.11; Nr.1.24÷1.26) | m² | 121.2
|  | akmens masas flīzes gaiši pelēkbēšā tonī | m² | 130.9
|  | atbilstošu gabalflīžu grīdlīste | m | 137.7
|  | grunts | l | 18.18
|  | līme | kg | 424.2
|  | šuvju mastika | kg | 60.6
Tips G - 4
60 | līg.c. | Grīdu segums no akmens masas flīzēm (telpās Nr.0.02÷1.04; Nr.1.07; 1.29) | m² | 92
|  | akmens masas flīzes gaiši pelēkbēšā tonī | m² | 99.36
|  | atbilstošu gabalflīžu grīdlīste | m | 76.4
|  | grunts | l | 13.8
|  | līme | kg | 322
|  | šuvju mastika | kg | 46
61 | līg.c. | Pakāpienu remonts: • bojājumu un izdrupumu aizpildīšana ar epoksīda masu. • virsmas apstrāde ar epoksīda pārklājumu flīzēm atbilstošā tonī. (saskaņā ar izveidošanas tehnoloģiju, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus) | m² | 5
62 | līg.c. | Kāpņu 1. un pēdējo pakāpienu marķēt ar kontrastējošu, dzeltenu, ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu platumā | m | 2.9
Tips G - 5
63 | līg.c. | Esošo grīdas virsmu spaktelēšana. Pulēšana pēc "HTC Gold" sistēmas vai ekvivalents, saskaņā ar izveidošanas tehnoloģiju, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus. Telpās Nr. 1.12.,1.27. | m² | 39.3
64 | līg.c. | Grīdlīste no mitrumizturīgas MDF ar slēptu skrūvju stiprinājumu pie sienas, ~20*80 mm. krāsa - RAL 7016. | m | 35.3
Tips G - 7
65 | līg.c. | Armēts izlidzinošais slānis 85÷115mm biez. (betona C25/30) izlīdzinošā kārta ar stiegrojuma sieta ø2BI ar soli 200x200mm uzstādīšanu), ieskaitot betona sūknēšana un transportēšana | m² | 3.9
66 | līg.c. | Hidroizolācijas mastika gar sienām, gar trapu, hidroizolācija uz grīdas (uz sienām 20 cm augstumā) | m² | 5.4
67 | līg.c. | Grīdu segums no akmens masas flīzēm (telpā Nr.1.06) | m² | 3.9
|  | akmens masas flīzes gaiši pelēkbēšā tonī uz sieta | m² | 4.21
|  | grunts | l | 0.59
|  | līme | kg | 13.65
|  | šuvju mastika | kg | 1.95
68 | līg.c. | Speciālais nerūsējošā tērauda profils, h = 39mm - starp horizontālo grīdu un duškabīnes slīpo segumu, zem dušas sienas (telpā Nr.1.06) | m | 1.6
Tips G - 8
69 | līg.c. | Grunts noblietēšana ar šķembām un pamatnes izveidošana no šķembām | m³ | 0.96
|  | šķembas fr.10-40mm b=150mm | m³ | 1.06
70 | līg.c. | Smilšu pamatkātras izveidošana b=50mm biezumā | m² | 6.4
|  | smalka smilts | m³ | 1.41
71 | līg.c. | Polietilēna plēve | m² | 6.4
72 | līg.c. | Monolīta betona grīdas b=150mm ar stiegrojumu (betons C20/25; siets S1 - ø12AIII-ø12AIII-250/250), ieskaitot betona sūknēšana un transportēšana, ieskaitot veidņu, montāžu, demontāžu, distanceri, deformācijas šuves ja nepieciešams | m² | 6.4
73 | līg.c. | Grīdas hidroizolacija | m² | 6.4
74 | līg.c. | Cementa javas grīdas ieklāšana b=20mm | m² | 6.4
|  | cementa java (R=20 Mpa, 250kg/cm²) | m³ | 0.13
75 | līg.c. | Grīdu segums no akmens masas flīzēm (telpā Nr.1.30) | m² | 6.3
|  | akmens masas flīzes gaiši pelēkbēšā tonī | m² | 6.91
|  | atbilstošu gabalflīžu grīdlīste | m | 5.5
|  | grunts | l | 0.95
|  | līme | kg | 22.05
|  | šuvju mastika | kg | 3.15
Tips G- 9
76 | līg.c. | Uz esošā OSB - vinila segums uz līmes ieklāšana (iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, linoleja līme, metināšanas aukla), telpā Nr.1.02. | m² | 5.1
|  | vinila segums pelēkā tonī: biezums 2 mm, virskārta - 0.7mm, izmēru stabilitāte<0.1%, pretslīde R10. | m² | 5.51
|  | līme | kg | 1.28
|  | grunts | l | 0.77
77 | līg.c. | PVC grīdlīste pelēkā tonī ar stiprinājumu montāža | m | 8.4
Sporta zāle
78 | līg.c. | Esošās tribīnes pakāpienu dēļu segums: • vecās krāsas noņemšana vietās, kur tā zaudējusi saķeri ar pamatni, • pamatnes uzslīpēšana ar parketa slīpmašīnu vai citu piemērotu darba rīku, mitrā attīrīšana no putekļiem, nožāvēšana. • bojāto vietu gruntēšana ar 10...15% atšķaidītu CAPALAC FUßBODENLACK vai ekvivalents. • špaktelešāna • krāsošana ar divkomponentu alkīda sveķu bāzes krāsu, krāsu uzklāt 2 kārtās. Tonis FERRO 20 vai ekvivalents, (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). Skat. apdares darbu tabulu. | m² | 260
79 | līg.c. | Jaunas, lakotas priedes koka grīdlīstes montāža pa perimetru | m | 117
80 | līg.c. | Jaunas, lakotas priedes koka grīdlīstes montāža augšdaļā gar sienu | m | 60
81 | līg.c. | Kāpņu 1. un pēdējo pakāpienu marķēt ar kontrastējošu, dzeltenu, ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu platumā. iesp. risinājums - SUPERGRIP™ STEP EDGE stūra profils 55*55 mm no rust-oleum sortimenta. fiksēts ar līmi vai ekvivalents | m | 9.2
82 | līg.c. | Esošās vertikālās kāpnes (0.7x5.7m) - metāla konstrukciju krāsošana sienas tonī | m² | 4
83 | līg.c. | Esošās inženierkomunikāciju caurule uz sienas - metāla konstrukciju krāsošana sienas tonī | m | 35.4
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1

## DA_1-3
LOKĀLĀ TĀME NR. 1-3
LOGI UN DURVIS*
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92
Būves nosaukums: Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā
Objekta adrese: Smilšu ielā 92, Daugavpils
Identifikācijas Nr.DPD 2018/___
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
* |  | Iekšdurvis.
1 | līg.c. | D2; D3. Finierētas durvju montāža, finierēta kārba, kārbā iestrādāta blīvgumija, grīdā montēt nerūs. tērauda durvju atduru, tonētas, matētas lakas parklājums.krāsas toni skat.interjera risinājumā, ailas izmērus precizēt būvē, furnitūra-rokturis un eņģes no nerūsējošā tērauda, (ieskaitot skrūvēm, dībeļiem, stiprinājumiem, durvju apmalēm, montāžas putas un visus nepieciešamos materiālus). (Furnitūras paraugus saskaņot ar projekta autori) skat. lapā AR-08. | m² | 4.52
|  | D2, 900x2100mm, vienviru durvis | kpl. | 1
|  | D3, 1250x2100mm, divviru durvis | kpl. | 1
2 | līg.c. | D4. Finierētas divviru durvju montāža: finierēta kārba; kārbā iestrādāta blīvgumija; prasības furnitūrai: panikas durvju slēdzene saskaņā ar DIN EN.1125 iekšpusē (evakuācijas virzienā)-horizontals panikas rokturis no nerūsējošā tērauda, Ārpusē (pretēji evakuācijas ceļam) - nekustīgs lielrokturis; eņģes no matēti hromēta tērauda; grīdā montēt nerūs. tērauda durvju atduru; tonētas, matētas lakas pārklājums. Krāsas toni skat. interjera risinājumā, (ieskaitot skrūvēm, dībeļiem, stiprinājumiem, durvju apmalēm, montāžas putas un visus nepieciešamos materiālus). Furnitūras paraugus saskaņot ar projekta autori, skat. lapā AR-08. | m² | 4.47
|  | D4. 1900x2350mm. | kpl. | 1
3 | līg.c. | D5, - 1gb; D5.1,- 3gb., stilotas alumīnija durvis gatavas piegādā pasūtītājs. Stiklam uzlīmēt matētu līmplēvi no abām pusēm, skat. lapā AR-08, (ieskaitot skrūvēm, dībeļiem, stiprinājumiem, durvju apmalēm, montāžas putas un visus nepieciešamos materiālus) | kpl. | 1
4 | līg.c. | PVC durvju montāža. Durvju brīvais platums ne mazāks par 900 mm (izņemot D6.1-700 mm,D6.2-800 mm), krāsa RAL 7004, grīdā montēt nerūs. tērauda durvju atduru, furnitūra-rokturis un eņģes no nerūsējošā tērauda, durvīm D6.2. - slēdzene, (ieskaitot skrūvēm, dībeļiem, stiprinājumiem, durvju apmalēm, montāžas putas un visus nepieciešamos materiālus). Furnitūras paraugus saskaņot ar projekta autori, skat. lapā AR-08. | m² | 16.35
|  | D6, - 900x2100mm. | kpl. | 2
|  | D6.1, - 700x2100mm. | kpl. | 1
|  | D6.2, - 900x2100mm. | kpl. | 4
|  | D6.3, - 900x2300mm. | kpl. | 1
5 | līg.c. | Gludas MDF durviju montāža. D7 durvju brīvais platums ne mazāks par 700 mm, apdare - krāsojums, RAL 7004, aplodas (kleides) no abām pusēm, kārbas paplatinājums 150 mm un 250 mm biezai sienai, kārbā iestrādāta blīvgumija. Prasības furnitūrai: • rokturis, slēdzene un eņģes no matēta nerūs. tērauda. • wc durvīm - speciālā slēdzene. • grīdā montēt nerūs. tērauda durvju atduru. Ailu izmērus precizēt būvē. (ieskaitot skrūvēm, dībeļiem, stiprinājumiem, durvju apmalēm, montāžas putas un visus nepieciešamos materiālus). Furnitūras paraugus saskaņot ar projekta autori, skat. lapā AR-08. | m² | 13.23
|  | D7 - 700x2100mm | kpl. | 4
|  | D8 - 900x2100mm | kpl. | 3
|  | D8.1 - 800x2100mm | kpl. | 1
6 | līg.c. | Pirts durvju montāža. Durvju brīvais platums ne mazāks par 700 mm, vērtne - rūdīts, tonēts 8 mm stikls, kārba no alkšņa koka ar blīvgumiju. Prasības furnitūrai: • rokturis no koka . • speciālās tērauda eņģes. (ieskaitot skrūvēm, dībeļiem, stiprinājumiem, durvju apmalēm, montāžas putas un visus nepieciešamos materiālus). Furnitūras paraugus saskaņot ar projekta autori, skat. lapā AR-08. | m² | 3.44
|  | D9 - 820x2100mm | kpl. | 2
7 | līg.c. | Esošo ieejas divviru durvju vērtņu (siena F-G) īslaicīga noņemšana, nogādāšana galdnieku darbnīcā un pārklāšana ar tonētu, pusmatētu laku, toni precizēt AU laikā. Skat. lapa IN-02. | gb | 1
Vieglo starpsienas, skat. AR-10.
8 | līg.c. | VS-4.1630x2040xh2100mm. WC starpsiena (telpās 1.13.-1.14.,1.19.-1.20.) divam kabīnēm, materiāls - laminēta un impregnēta lksp ar HPL pārklājumu, biezums 24 mm, krāsu toni skat.interjeru risinājumā, profili- anodēts alumīnijs, biezums 2 mm, furnitūra- rokturis, WC slēdzene no alumīnija vai nerūs. tērauda, (ieskaitot visus nepieciešamos materiālus). | kpl. | 2
9 | līg.c. | VS-5. 900xh2100mm. Bezrāmju dušas starpsiena, materiāls - ūdensizturīgs un triecienizturīgs HPL 13 mm ( monolītais lamināts), krāsas toni skat.interjera risinajumā nerūs. tērauda furnitūra, (ieskaitot visus nepieciešamos materiālus). | kpl. | 10
10 | līg.c. | VS-6. 1600x1850mm. Dušas durvis ar 1 nekustīgu un 2 bīdāmām daļām, rāmis- biezsienu alumīnijs baltā krāsā, rūdīts, caurspīdīgs 3mm stikls, iespējamais variants - RAVAK SUPERNOVA ASDP3, (ieskaitot visus nepieciešamos materiālus) vai ekvivalents. | kpl. | 1
11 | līg.c. | VS-7. 1230x1230mm. Dušas durvis ar 1 nekustīgu un 2 bīdāmām daļām, rāmis- biezsienu alumīnijs baltā krāsā, rūdīts, caurspīdīgs 3mm stikls, iespējamais variants - RAVAK SUPERNOVA ASDP3, (ieskaitot visus nepieciešamos materiālus) vai ekvivalents. | kpl. | 1
Logi
12 | līg.c. | L1. 2300x900mm, logu bloku montāža, (gatavas piegādā pasūtītājs), ieskaitot visus nepieciešamos materiālus tvaika pašplatinošā blīvējošā lente, montāžas putas un palīgmateriāli). | m2 | 2.07
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1

## DA_2-1
LOKĀLĀ TĀME NR. 2-1
Iekšējie ūdensvadi Ū1; S3 un kanalizācijas sistēma K1.
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92
Būves nosaukums: Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā
Objekta adrese: Smilšu ielā 92, Daugavpils
Identifikācijas Nr.DPD 2018/___
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sporta zāle. Skat. ŪK.IS-01.
1 |  | Aukstā ūdens ūdensvads Ū1
1.1 | līg.c. | Ūdensvads no plastmasas caurulēm ar 9mm porgumijas pretkondensācijas izolāciju 0,040 w/mk, UPONOR vai ekvivalents De50x3.8 | m | 48
1.2 | līg.c. | Ūdensvads no plastmasas caurulēm ar 9mm porgumijas pretkondensācijas izolāciju 0,040 w/mk, UPONOR vai ekvivalents De32x3 | m | 20
1.3 | līg.c. | Ūdensvads no plastmasas caurulēmar 9mm porgumijas pretkondensācijas izolāciju 0,040 w/mk, UPONOR vai ekvivalents De20x2,0 | m | 90
1.4 | līg.c. | Aizbīdnis DN50 montāža | gb. | 4
1.5 | līg.c. | Lodveida ventilis Dn32 | gb. | 4
1.6 | līg.c. | Miniventilis Dn15 | gb. | 30
1.7 | līg.c. | Savienojošās un stiprinošās detaļas | kpl. | 1
1.8 | līg.c. | Ugunsdrošības manžetes Dn50, EI60 montāža | gb. | 4
1.9 | līg.c. | Ugunsdrošības manžetes Dn20, EI60 montāža | gb. | 2
1.10 | līg.c. | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 158
2 |  | Karstā ūdens ūdensvads S3
2.1 | līg.c. | Ūdensvads no plastmasas caurulēm De50x3.8 UPONOR vai ekvivalents ar 20mm izolāciju 0,036 w/mK | m | 50
2.2 | līg.c. | Ūdensvads no plastmasas caurulēm De32x3 UPONOR vai ekvivalents ar 20mm izolāciju 0,036 w/mK | m | 20
2.3 | līg.c. | Ūdensvads no plastmasas caurulēm De25x2.5 UPONOR vai ekvivalents ar 20mm izolāciju 0,036 w/mK | m | 12
2.4 | līg.c. | Ūdensvads no plastmasas caurulēm De20x2,0 UPONOR vai ekvivalents ar 20mm izolāciju 0,036 w/mK | m | 69
2.5 | līg.c. | Aizbīdnis DN50 montāža | gb. | 4
2.6 | līg.c. | Lodveida ventilis Dn32 | gb. | 4
2.7 | līg.c. | Lodveida ventilis Dn25 | gb. | 1
2.8 | līg.c. | Balansējosais ventilis Dn25 | gb. | 1
2.9 | līg.c. | Miniventilis Dn15 | gb. | 21
2.10 | līg.c. | Ūdens elektrosildītājs AL 1500/R2 C V=1500l N=50 kWt ar sildelementiem EFHR 16,0 (2gb) un temperatūras regulēšanas pulti vai ekvivalents | kpl. | 2
2.11 | līg.c. | Cirkulācijas sūknis Wilo TOP-Z 25/6 N=40Wt U=220 vai ekvivalents montāža | kpl. | 1
2.12 | līg.c. | Roku mazgātnes jaucējkrāns Dn15 | kpl. | 9
2.13 | līg.c. | Dušas jaucējkrāns ar termostatu Dn15 | kpl. | 14
2.14 | līg.c. | Savienojošās un stiprinošās detaļas | kpl. | 1
2.15 | līg.c. | Ugunsdrošības manžetes Dn50, EI60 montāža | gb | 4
2.16 | līg.c. | Ugunsdrošības manžetes Dn20, EI60 montāža | gb | 2
2.17 | līg.c. | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 151
3 |  | Sadzīves kanalizācija K1
3.1 | līg.c. | Kanalizācija no plastmasas saimnieciskās kanalizācijas caurulēm PVC ø110 UPONOR vai ekvivalents montāža | m | 80
3.2 | līg.c. | Kanalizācija no plastmasas saimnieciskās kanalizācijas caurulēm PVC ø50 UPONOR vai ekvivalents montāža | m | 5
3.3 | līg.c. | Grīdas klozeta sēdpods ar skalojamo kasti - un SOFT CLOSE vāku montāža, VITRA vai ekvivalents | kpl. | 8
3.4 | līg.c. | Keramikas roku mazgātne ar hromētu sifonu VIEGA 11/4" x 32, VITRA vai ekvivalents | kpl. | 9
3.5 | līg.c. | Ugunsdrošības manžetes Dn110, EI60 montāža | gb | 2
3.6 | līg.c. | Līnijveida dušas traps Dn50 L=3500 HL Hutterer&Lechner vai ekvivalents montāža | kpl. | 1
3.7 | līg.c. | Līnijveida dušas traps Dn50 L=2500 HL Hutterer&Lechner vai ekvivalents montāža | kpl. | 3
3.8 | līg.c. | Traps Dn100 HL Hutterer&Lechner vai ekvivalents montāža | kpl. | 3
3.9 | līg.c. | Iekšējo PVC d=110mm stāvvadu demontāža/montāža, apdares atjaunošana (noteikūdeņi) | tm | 297.5
3.10 | līg.c. | Savienojošās un stiprinošās detaļas | kpl | 1
3.11 | līg.c. | Sistēmas skalošana | m | 85
3.12 | līg.c. | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kpl. | 1
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1

## DA_2-2
LOKĀLĀ TĀME NR. 2-2
Ventilācijas sistēma
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92
Būves nosaukums: Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā
Objekta adrese: Smilšu ielā 92, Daugavpils
Identifikācijas Nr.DPD 2018/___
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ventilācijas sistēma PN2
1 | līg.c. | Pieplūdes difuzors ULA/N-160(R1) vai ekvivalents montāža | gb. | 2
2 | līg.c. | Pieplūdes difuzors ULA/N-200(R1) vai ekvivalents montāža | gb. | 6
3 | līg.c. | Pieplūdes reste ar šiberu WTS-200x100 vai ekvivalents montāža | gb. | 2
4 | līg.c. | Nosūces reste ar šiberu WTS-200x100 vai ekvivalents montāža | gb. | 2
5 | līg.c. | Nosūces difuzors URH-160 vai ekvivalents montāža | gb. | 1
6 | līg.c. | Regulēšanas vārsts PRA-125 vai ekvivalents montāža | gb. | 1
7 | līg.c. | Regulēšanas vārsts PRA-160 vai ekvivalents montāža | gb. | 4
8 | līg.c. | Regulēšanas vārsts PRA-200 vai ekvivalents montāža | gb. | 6
9 | līg.c. | Tīrīšanas lūka | gb. | 11
10 | līg.c. | Palīgmateriālu komplekts | kpl. | 1
Ventilācijas sistēma WC-J1
11 | līg.c. | Sadzīves ventilators ar vienvirziena vārstu Silent 200 CHZ vai ekvivalents montāža L(N)=80m³/h; H=35PaNel.=16W | kpl. | 1
12 | līg.c. | Gaisa iznešanas jumtiņš ∅125 montāža | gb. | 1
13 | līg.c. | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kpl. | 1
Ventilācijas sistēma WC-J2
14 | līg.c. | Sadzīves ventilators ar vienvirziena vārstu Silent 100 CHZ vai ekvivalents montāža L(N)=50m³/h; H=35Pa Nel.=8W | kpl. | 2
15 | līg.c. | Gaisa iznešanas jumtiņš ∅125 montāža | gb. | 1
16 | līg.c. | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kpl. | 1
Ventilācijas sistēma WC-J3
17 | līg.c. | Sadzīves ventilators ar vienvirziena vārstu Silent 200 CHZ vai ekvivalents montāža L(N)=80m³/h; H=35Pa Nel.=16W | kpl. | 1
18 | līg.c. | Gaisa iznešanas jumtiņš ∅125 montāža | gb. | 1
19 | līg.c. | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kpl. | 1
Ventilācijas sistēma FN-J1
20 | līg.c. | Nosūces difuzors URH-125 vai ekvivalents montāža | gb. | 1
21 | līg.c. | Gaisa iznešanas jumtiņš ∅125 montāža | gb. | 1
Gaisavadi un fasondetāļas
22 | līg.c. | Vitais gaisavads ∅100 | m. | 38
23 | līg.c. | Vitais gaisavads ∅125 | m. | 14
24 | līg.c. | Vitais gaisavads ∅160 | m. | 11
25 | līg.c. | Vitais gaisavads ∅200 | m. | 32
26 | līg.c. | Gaisa vads no cinkota skārda 200x100 | m. | 1
27 | līg.c. | Gaisa vads no cinkota skārda 400x100 | m. | 2
28 | līg.c. | Gaisa vadu izolācija q=50mm MAT 35 ALC vai ekvivalents | m² | 8
29 | līg.c. | Parplūdes reste TVC-600X400 vai ekvivalents montāža | gb. | 1
30 | līg.c. | Parplūdes reste 300x100 montāža | gb. | 1
31 | līg.c. | Ugunsdrošības vārsts SKP 125 (EI60) vai ekvivalents | gb. | 3
32 | līg.c. | Ugunsdrošības vārsts SKP 160 (EI60) vai ekvivalents | gb. | 4
33 | līg.c. | Ugunsdrošības vārsts SKP200 (EI60) vai ekvivalents | gb. | 1
34 | līg.c. | Ugunsdrošības vārsts SKPS120-01 600x300 vai ekvivalents | gb. | 1
35 | līg.c. | Ugunsdrošības vārsts SKPS120-01 250x200 vai ekvivalents | gb. | 1
36 | līg.c. | Ugunsdrošības vārsts SKPS120-01 400x300 vai ekvivalents | gb. | 1
37 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli (blīvejums, stiprinājums) | kpl. | 1
38 | līg.c. | Ventilacijas sistemu sakumregulešanas darbi | kpl. | 1
39 | līg.c. | Caurumu urbšana | kpl. | 1
40 | līg.c. | Caurumu aiztaisišana pēc montaža | kpl. | 1
41 | līg.c. | Esoša ventilacijas sistemas demontāža un utilizācija | kpl. | 1
42 | līg.c. | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kpl. | 1
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts | 1

## DA_2-3
LOKĀLĀ TĀME NR. 2-3
Elektroapgāde
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92
Būves nosaukums: Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā
Objekta adrese: Smilšu ielā 92, Daugavpils
Identifikācijas Nr.DPD 2018/___
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5
1 |  | Sadalnes un reaktīvās jaudas kompensācijas iekārta
1.1 | līg.c. | Spēka sadalne SS-1, iekštipa, IP31, v/a |  | kpl. | 1
1.2 | līg.c. | Modiļveida sadalne, iekštipa, IP44, v/a, ar kontaktligzdam 16A; 230V - 2gb. |  | kpl. | 8
2 |  | Spēka tīklu aprīkojums
2.1 | līg.c. | Kabelis NYM ar dzīslām 5x95 mm², 0,6/1kV, PVC |  | m | 10
2.2 | līg.c. | Kabelis NYM ar dzīslām 5x6 mm², 0,6/1kV, PVC |  | m | 250
2.3 | līg.c. | Kabelis NYM ar dzīslām 4x1,5 mm², 0,6/1kV, PVC |  | m | 120
2.4 | līg.c. | Kabelis NYM ar dzīslām 3x2,5 mm², 0,6/1kV, PVC |  | m | 1400
2.5 | līg.c. | Kabelis NYM ar dzīslām 3x1,5 mm², 0,6/1kV, PVC |  | m | 650
2.6 | līg.c. | Kabelis NYY ar dzīslām 3x1,5 mm², 0,6/1kV, PVC |  | m | 40
2.7 | līg.c. | Kabelis ugunsdrošs (N)HXH-J FE 180 E30 ar Cu dzīslām 3x2,5 mm² |  | m | 60
2.8 | līg.c. | Gala apdare 5-dzīslu kabeļiem ar plastmasas izolāciju komplektā ar kabeļukurpēm, 70 - 150mm² |  | gb. | 2
2.9 | līg.c. | Nozarkārba ar spailēm, z/a |  | gb. | 100
2.10 | līg.c. | Nozarkārba ar spailēm; v/a; IP44 |  | gb. | 100
2.11 | līg.c. | Hermetizējošs blīvējums |  | kpl. | 1
2.12 | līg.c. | Ugunsdrošs noblīvējums (starpsienas šķērsojumi, D=50mm - 10gb) | HILTI vai ekvivalents | kpl. | 1
2.13 | līg.c. | Ugunsdrošs pārklājums 20kg | HILTI vai ekvivalents | kpl. | 1
2.14 | līg.c. | Montāžas izstrādājumu palīgmateriālu komplekts (kārbas, klemmes, kronšteini, stiprināšanas elementi utt.) |  | kpl. | 1
3 |  | Kontaktligzdas
3.1 | līg.c. | 1-viet. kontaktligzda 16A; 230V; IP20 ar zemējumu; z/a montāža |  | gb. | 56
3.2 | līg.c. | 1-viet. kontaktligzda 16A; 230V; IP44 ar zemējumu; z/a montāža |  | gb. | 16
3.3 | līg.c. | 1-viet. kontaktligzda 16A; 230V; IP44 ar zemējumu; v/a montāža |  | gb. | 4
3.4 | līg.c. | Rāmīties rozetēm 2 vietīgs |  | gb. | 13
3.5 | līg.c. | Rāmīties rozetēm 4 vietīgs |  | gb. | 5
3.6 | līg.c. | Montāžas izstrādājumu palīgmateriālu komplekts (kārbas, klemmes, kronšteini, stiprināšanas elementi utt.) |  | kpl. | 1
4 |  | Apgaismojuma izstrādājumi
4.1 | līg.c. | Virsbūvēts LED gaismeklis 30W, 4400lm, IP54, arm.krāsa:opala/balts; PC/PC. izmēri:1160x109x85mm. Gaismas krāsa -neitrali balta 4000K |  | gb. | 1
4.2 | līg.c. | Apgaismošanas armatūra ar LED 10W/830/1300Lm - stiprināma uz sienas Armatūra: alumīnijs; PMMA difuzors; IP44;HF balasts. 574x50x60 |  | gb. | 9
4.3 | līg.c. | Virsbūvēts LED gaismeklis 30W, 4400lm, IP66 , arm.krāsa:caursp/pel; PC/PC. izmēri:612x145x110mm. Gaismas krāsa -Neitrali balta 4000K |  | gb. | 1
4.4 | līg.c. | Virsbūvēts LED gaismeklis, 15W, 1080lm, IP65, krāsa: balta; D=285; H=105; PC/PC Gaismas krāsa -silti balta 3000K |  | gb. | 3
4.5 | līg.c. | Griestu LED prožektors. Aluminijs, stikls, Krāsa-"balta". 16W, 1000Lm, IP20, izmēri:160x100x130mm. Gaismas krāsa - silti balta 2700K |  | gb. | 14
4.6 | līg.c. | Virsbūvēts LED gaismeklis 28W, 3200lm, IP20, arm.krāsa:opala/balts; tērauds/PMMA. izmēri:1200x174x65mm. Gaismas krāsa -silti balta 3000K |  | gb. | 9
4.7 | līg.c. | Virsbūvēts LED gaismeklis ALUMĪNIJA KORPUSA KRĀSA - MELNA. APAKŠĀ - AKRILA STIKLS. 16W, 1200lm, IP20, izmēri: D=280mm h=105mm Gaismas krāsa - silti balta 3000K |  | gb. | 3
4.8 | līg.c. | Virsbūvēts LED gaismeklis ALUMĪNIJA KORPUSA KRĀSA - MELNA. APAKŠĀ - AKRILA STIKLS. 31W, 2125lm, IP20, izmēri: D=380mm h=110mm. Gaismas krāsa -silti balta 3000K |  | gb. | 1
4.9 | līg.c. | Virsbūvēts LED gaismeklis ALUMĪNIJA KORPUSA KRĀSA - MELNA. APAKŠĀ - AKRILA STIKLS. 40W, 3500lm, IP20, izmēri: D=600mm h=130mm. Gaismas krāsa - silti balta 3000K |  | gb. | 1
4.10 | līg.c. | Virsbūvēts LED gaismeklis 15W, 900lm, IP20, arm.krāsa:opala/balts; Alumīnijs/stikls. izmēri: D=100mm, h=120mm. Gaismas krāsa - silti balta 3000K |  | gb. | 4
4.11 | līg.c. | LED DIOŽU JOSLA LED DIOŽU JOSLA. 25W, 2550Lm, L=4900 mm |  | gb. | 1
4.12 | līg.c. | Virsbūvēts gaismeklis saunai 480 lm; 60.0 W; 1xA60 60W E27 |  | gb. | 2
4.13 | līg.c. | Virsbūvējams LED gaismeklis 340 W 160 LEDs |  | gb.
4.14 | līg.c. | Virsbūvējams LED gaismeklis 71W, industrial, body PC with aluminium cooler, diffuser translucent PC |  | gb.
5 |  | Apgaismojuma vadības slēdži
5.1 | līg.c. | Vienpolīgs z/a slēdzis; ~230V, 10A, IP20 |  | gb. | 28
5.2 | līg.c. | Vienpolīgs z/a slēdzis; ~230V, 10A, IP44 |  | gb. | 15
5.3 | līg.c. | Vienpolīgs z/a dubultais slēdzis; ~230V, 10A, IP20 |  | gb. | 1
5.4 | līg.c. | Vienpolīgs pārslēdzis (koridoru sistēma); ~230V, 10A, IP20, z/a |  | gb. | 2
5.5 | līg.c. | Vienpolīgs pārslēdzis (koridoru sistēma); ~230V, 10A, IP44, z/a |  | gb. | 2
6 |  | Kabeļu nesošās sistēmas / caurules | "OBO Bettermann" vai ekvivalents
6.1 | līg.c. | Kabeļu rene; cinkotā, perforēta; 300x40mm, L=3000mm | KRB-300 | gb. | 36
6.2 | līg.c. | Kabeļu rene; cinkotā, perforēta; 200x40mm, L=3000mm | KRB-200 | gb. | 8
6.3 | līg.c. | Kabeļu renes savienojums | RSS-300 | gb. | 80
6.4 | līg.c. | Traversa | RMK-300/10 | gb. | 50
6.5 | līg.c. | Griestu skava | RTF-10 | gb. | 100
6.6 | līg.c. | Vītņstieņis, L=2000mm | GT-10 | m | 100
6.7 | līg.c. | Gaismas kabeļu rene; cinkotā; P=65mm, L=3000mm |  | gb. | 24
6.8 | līg.c. | Plastmasas caurule ∅32 ar stiprinājumiem |  | m | 100
6.9 | līg.c. | Plastmasas caurule ∅25 ar stiprinājumiem |  | m | 200
6.10 | līg.c. | Plastmasas gofrēta caurule ∅25 ar stiprinājumiem |  | m | 300
6.11 | līg.c. | Cauruļu palīgmateriāli (līkumi, savienojumi, stipr. utt.) |  | kpl. | 1
6.12 | līg.c. | Montāžas izstrādājumu palīgmateriālu komplekts (kārbas, klemmes, kronšteini, ķēdes un citi stiprināšanas elementi) |  | kpl. | 1
7 |  | Iekšējā potenciālu izlīdzināšanas / zemējuma materiāli
7.1 | līg.c. | Vara vads lokans šķērsgr. 6mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai |  | m | 200
7.2 | līg.c. | Kabeļa uzgalis 6 mm2 |  | gb. | 200
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. |  | objekts | 1