#### IEPIRKUMA ProcedūrAS

“Ceļu būvdarbi, ceļu satiksmes regulēšanas un drošības līdzekļu uzturēšana un apkalpošana Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2018/86

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2018.gada 12.jūlija sēdē bija izskatījusi ieinteresētā pretendenta uz e-pastu nosūtītās vēstules ar uzdotajiem jautājumiem un Iepirkuma komisija sniedz sekojošas atbildes.

Pretendenta 1.jautājums:

Atbilde uz 1.jautājumu:

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Brauktuvju un ietvju segumu remontdarbi Daugavpils 15.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā, Ventspils ielā 2A, Daugavpilī” jāievēro darbu apjomu saraksta pozīcijā 2.6 “Karstā asfalta dilumkartas AC11 surf būvniecība, h=6cm” norādītais darba apjoms – 330m2. Atklāta konkursa dokumentācija tiek grozīta un tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Pretendenta 2.jautājums:

Atbilde uz 2.jautājumu:

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Brauktuvju un ietvju segumu remontdarbi Daugavpils 15.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā, Ventspils ielā 2A, Daugavpilī” jāievēro darbu apjomu saraksta pozīcijā 2.3 “Salizturīgās kārtas izbūve h (vid)=25cm” norādītais darba apjoms – 15m2 ir jāizbūvē tikai zem bruģakmens seguma (poz.2.4).  Darbu apjoma pozīcija 2.2 “Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=18cm” jāizbūvē darbu apjomu sarakstā norādītajā daudzumā – 330m2.

Pretendenta 3.jautājums:

Atbilde uz 3.jautājumu:

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Brauktuvju un ietvju segumu remontdarbi Daugavpils 15.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā, Ventspils ielā 2A, Daugavpilī” jāievēro darbu apjomu saraksta pozīcijā 3.1 “Betona apmaļu 100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20” norādītais darba apjoms – 285 m. Atklāta konkursa dokumentācija tiek grozīta un tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Pretendenta 4.jautājums:

Atbilde uz 4.jautājumu:

Iepirkuma priekšmeta 3.daļā “Brauktuvju un ietvju segumu remontdarbi Daugavpils 10. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā, Strādnieku ielā 56, Daugavpilī” jāievēro darbu apjomu saraksta pozīcijā 2.2 “Salizturīgās kārtas izbūve h (vid) =15cm” norādītais darba apjoms – 4.65m2 un biezums – 15cm. Atklāta konkursa dokumentācija tiek grozīta un tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Pretendenta 5.jautājums:

Atbilde uz 5.jautājumu:

Iepirkuma priekšmeta 5.daļas nosaukums ir “Brauktuvju un ietvju segumu remontdarbi Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā, Tukuma ielā 47A, Daugavpilī”. Atklāta konkursa dokumentācija tiek grozīta un tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Pretendenta 6.jautājums:

Atbilde uz 6.jautājumu:

Atklāta konkursa dokumentācija tiek grozīta, pievienojot žoga specifikāciju, un tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Pretendenta 7.jautājums:

Atbilde uz 7.jautājumu:

Ūdensvadu paredzēts izmantot saimnieciskām vajadzībām. Paredzēt ūdensvada iztukšošanu ziemas periodā. Ventilis DN32 ar šļūtenes savienojumu virs zemes virsmas jāatrodas 15 cm augstumā. Zem tā nav jāierīko stacionārs balsts jeb pamatne.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece                                   (personiskais paraksts) O.Grigorjeva