apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2018.gada 8.janvāra sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

__________A.Streiķis

ATKLĀTA KONKURSA
virs ES līmeņa

„Lietus ūdens kanalizācijas tīkla 
ikdienas uzturēšanas un skalošanas 
darbi Daugavpils pilsētā”

Identifikācijas numurs DPD 2018/1

NOLIKUMS

Daugavpils, 2017

- Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2018/1.

- Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss virs ES līmeņa.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |  |
| --- | --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 |  |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 |  |
| Elektroniskā pasta adrese | info@daugavpils.lv |  |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa |  |
| Kontaktpunkta adrese | Imantas iela 9 - 1B, Daugavpils |  |
| Kontaktpersona | Jurijs Bārtuls (juridiskajos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654 04329 |  |
| Faksa Nr. | 654 21941 |  |
| e-pasta adrese | jurijs.bartuls@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
|  | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
| Kontaktpersona | Dmitrijs Dubins (ar specifikāciju saistītos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654 76406 |  |

- Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401.

II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un daļas

- Iepirkuma priekšmets: Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā.

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Iepirkuma nomenklatūra: galvenais CPV kods: 90000000-7 (notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi), papildkodi: 90400000-1 (notekūdeņu pakalpojumi), 45232410-9 (kanalizācijas darbi), 90470000-2 (notekcauruļu tīrīšanas pakalpojumi), 45000000-7 (celtniecības darbi).

- Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

- Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (1.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (5.pielikums).

- Līguma darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

- Līgumu slēdz pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

- Līgumu ar konkursa uzvarētāju slēgs un norēķinus veiks Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”.

- IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

- Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 12.februārim, plkst.11:00 pēc vietējā laika.

- Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018.gada 12.februārī, plkst.11.00.

- Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

- Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

- Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

- Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta.

- Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

  - izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

  - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

  - elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

- Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

  - Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz tehnisko un finanšu piedāvājumu. Dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru);

  - Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

- Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

- Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.

- Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai

- Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:

  - Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro) apmērā;

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu Daugavpils pilsētas domes norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2018/1.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 5 (pieci) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta skenētu kopiju pievieno piedāvājumam EIS e-konkursu apakšsistēmā, bet piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu (bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģinālu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iesniedz Centralizēto iepirkumu nodaļā, Imantas ielā 9 - 1B, Daugavpilī.

  - Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Nolikuma 31.3.punktā noteiktajam termiņam;

    - līdz dienai, kad pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;

    - garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;

    - garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;

    - apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments;

    - polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

- Prasības saistību izpildes nodrošinājumam:

  - Līguma izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu, tiek pieļauti pārkāpumi, vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.

  - Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 12 (divpadsmit mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.

  - Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

- Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība par trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 10 % (desmit) procentu apmērā no kopējās līgumcenas uz līguma darbības termiņu.

VIII. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem.

- Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Ar normatīvo aktu var iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=287760.

- Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

  - Pieteikums, kuru aizpilda Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā – automātiski ģenerējas.

  - piedāvājuma nodrošinājuma apliecināta kopija EIS e-konkursu apakšsistēmā un oriģināls Centralizēto iepirkumu nodaļā. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iemaksā kontā, pievieno maksājuma uzdevuma kopiju un oriģināls nav nepieciešams.

  - kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (atlases dokumenti), aizpildot kvalifikācijas aprakstu (Nolikuma 4.pielikums) (publicēts arī EIS e-konkursu apakšsistēmā). Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

  - parakstīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam.

  - parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu.

  - Piedāvājumam pievieno finanšu piedāvājumu un tāmi elektroniskā formā, CD diskā vai līdzvērtīgā informācijas nesējā.

- Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums) (publicēts arī EIS e-konkursu apakšsistēmā).

  - Tehniskais piedāvājums ir tehniskās specifikācijas prasību apkopojums, ko pretendents paraksta, tādējādi apliecinot gatavību izpildīt visas prasības.

  - Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

- Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums) (publicēta arī EIS e-konkursu apakšsistēmā).

  - Finanšu piedāvājumā norāda kopējo līgumcenu par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu, ņemot vērā iespējamās cenu svārstības turpmāko 12 mēnešu periodā.

  - Finanšu piedāvājumā un tāmēs visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

  - Finanšu piedāvājumam pievieno detalizētu izmaksu tāmi atbilstoši paraugam. Tāmē iekļaut VISUS tehniskajā specifikācijā noteiktos darbu veidus.

  - Finanšu piedāvājumam un tāmei jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

- Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:

| Nr. | Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības | Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 42.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). |
| 42.2. | Pretendentam iepriekšējo 3 (triju) gadu (2017., 2016., 2015., kā arī 2018.gada periods) laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze vismaz viena līguma izpildē, kas paredzēja kanalizācijas tīklu uzturēšanas un skalošanas darbu izpildi. | Informācija par trijos iepriekšējos gados veiktajiem kanalizācijas tīklu uzturēšanas un skalošanas darbiem, norādot darbu veidus, darbu apjomus un līguma izpildes periodu (kvalifikācijas apraksts 4.pielikums). Kvalifikācijas aprakstam pievieno vismaz vienu pozitīvu pieredzes aprakstā norādītā pasūtītāja atsauksmi. |
| 42.3. | Pretendentam iepriekšējo 3 (triju) gadu (2017., 2016., 2015., kā arī 2018.gada periods) laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze vismaz viena līguma izpildē, kas paredzēja ūdens līmeņa regulējošo ierīču (sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi) apkalpošanu. | Informācija par trijos iepriekšējos gados veiktajiem ūdens līmeņa regulējošo ierīču (sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi) apkalpošanas darbiem, norādot darbu veidus, darbu apjomus un līguma izpildes periodu (kvalifikācijas apraksts 4.pielikums). Kvalifikācijas aprakstam pievieno vismaz vienu pozitīvu pieredzes aprakstā norādītā pasūtītāja atsauksmi. |
| 42.4. | Līguma izpildes uzsākšanas brīdī pretendenta rīcībā būs atbilstoši speciālisti un darbaspēks līguma izpildes nodrošināšanai, tajā skaitā pretendents piesaistīs līguma izpildei: 1. būvspeciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai; 2. darba aizsardzības speciālistu. | Iepirkuma līgumā iesaistāmā atbildīgā personāla saraksts, tajā skaitā informācija par līguma izpildē iesaistāmo būvspeciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai un darba aizsardzības speciālistu. Kvalifikācijas aprakstam pievieno būvspeciālista un darba aizsardzības speciālista rakstiskus apliecinājumus par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. . |
| 42.5. | - Pretendents līguma izpildes nodrošināšanai var nodrošināt atbilstošu specializēto tehniku un aprīkojumu, tajā skaitā vismaz vienu vakuumspiediena automašīnu, ar vakuumspiediena pumpi, kura spiediens nav mazāks par 100 Bar. | - Informācija par pakalpojuma sniegšanai pieejamo specializēto tehniku, norādot to nosaukumu, marku, tehnisko stāvokli un piederību (ir īpašumā, nomā vai tiks iznomāta). (4.pielikums) Papildus norāda vakuumspiediena automašīnu, ar vakuumspiediena pumpi, kura spiediens nav mazāks par 100 Bar, kas tiks izmantota pakalpojuma nodrošināšanai. - Ja attiecīgā iekārta vai tehnika ir iznomāta vai to plānots iznomāt vai iegādāties, pievieno nomas līguma kopiju vai īpašnieka apliecinājumu par iespēju iznomāt iekārtu uz līguma izpildes periodu vai atsavināt to. |
| 42.6. | - Uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi pretendenta rīcībā jābūt izsniegtai VVD (Valsts vides dienesta) atļaujai atkritumu apsaimniekošanai (vai noslēgts līgums ar uzņēmumu, kuram ir atļauja atkritumu apsaimniekošanai) ar tiesībām pārvadāt kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus, kods 200306 un atkritumus no smilšu uztvērējiem – kods 190 802. | - VVD spēkā esošas atļaujas kopija, vai apliecinājums, ka uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi pretendenta rīcībā būs atļauja atkritumu apsaimniekošanai, ar tiesībām pārvadāt kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus, kods 200306 un atkritumus no smilšu uztvērējiem – kods 190 802, vai vienošanās kopija ar uzņēmumu, kuram ir attiecīga atļauja atkritumu apsaimniekošanai. |
| 42.7. | Pretendentam uzvaras gadījumā, 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība par trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 10 % (desmit) procentu apmērā no kopējās līgumcenas uz līguma darbības termiņu. | Apliecinājums par iespēju veikt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 10 % (desmit) procentu apmērā no kopējās līgumcenas uz līguma darbības termiņu. |
| 42.8. | Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem. |

- Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

IX. Apakšuzņēmēji un piegādātāju apvienības

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums vai līdzvērtīgs dokuments, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam.

- Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

X. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu

- Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

- Iepirkuma komisija:

  - pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

XI. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

- Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā www.daugavpils.lv un www.eis.gov.lv par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskā piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Kvalifikācijas apraksta forma;

- Līguma projekts.

1. Pielikums

atklāta konkursa Nolikumam

“Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas 
un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2018/1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Lietus ūdens kanalizācijas tīkla 
ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi:

- Veikt ikdienas uzturēšanas darbus Daugavpils pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklā, t.sk.:

- gūliju tīrīšana ziemas un vasaras periodā;

- aku tīrīšana: H līdz 2 m, no 2 m līdz 3 m, no 3 m līdz 4.5 m, no 4,5 m līdz 6,5 m;

- avārijas stāvoklī esošo lietus ūdens kanalizācijas skataku skalošana;

- kanalizācijas tīklu pievienojumu avārijas tīrīšana vai skalošana Ø- 200 mm;

- kolektoru skalošana: no Ø- 250 mm līdz Ø- 300 mm

- aku un gūliju lūku regulēšana ar papildus grodiem, pārsegumiem un bez tiem;

- kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi;

- lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas darbu veikšana, kas saistīta ar gūliju režģu zādzību vai gūliju un aku iesēdumu vai sabrukumu: sabrukušo gūliju avārijas apkalpošanas darbi, sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi (H= 2 m), sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi (H= 3 m);

- ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana; diennakts dežurēšanas organizēšana plūdu laikā (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m); ierīču noslēgšana un atvēršana; ierīču konservācija pēc plūdu pabeigšanas.

Savlaicīga sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu atvēršana un aizvēršana laikā, kad paaugstinās ūdens līmenis upē Daugava (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m).
Ūdens līmeņa regulējošo ierīču, kas regulē ūdens līmeni palu laikā, apkalpošana, to remonts, nolietojušos mezglu, detaļu un blīvējamo iekārtu maiņa.

Sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu krāsošana un eļļošana.

Ap sprostiekārtām atrodošos notekgrāvju, aku attīrīšana no netīrumiem, atkritumiem, smiltīm un krūmājiem. Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:

1. Ņekrasova - Aiviekstes ielu krustojuma rajonā
2. Lielā ielā pie glābšanas stacijas
3. Lielā ielā pie Grīvas poliklīnikas
4. Lauces ielā pie 6.vidusskolas
5. Komunāla ielā pie Lauces ielas
6. Brjanskas - Arāju ielu krustojuma rajonā
7. Lielā - Ūdens ielu krustojuma rajonā
8. Lielā - Čehova ielu krustojuma rajonā
9. Daugavas - Vaļņu ielu krustojuma rajonā
10. Daugavas iela (Daugavpils pilsētas domes rajonā)

11. Daugavas iela (Daugavpils novada domes rajonā)

12.Daugavas ielas 38 rajonā (pie stadiona laukuma) .
13.Arāju- Pureņu ielu krustojuma rajonā

14.Daugavas iela 87

15. Brjanskas iela – Kapsētas rajonā

16. Daugavas ielā (zem Vienības tilta)

17. Vaļņu ielas 22 rajonā

- ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, attīrīšana un avārijas apkalpošana Daugavas ielā cietokšņa rajonā (cara laika šahtas): krūmāju izciršana un ieplūdes grāvju un notekgrāvju attīrīšana no netīrumiem.

Divu tuneļu apkalpošana (savieno Daugavas upi ar cietokšņa aizsarggrāvjiem, tiek izmantoti gruntsūdeņu un atkušņa ūdeņu nolaišanai Daugavā):

1. Betona pamatņu noņemšana no šahtām (dziļums- 8,5m)

2. Šahtu un tuneļu ventilācija

3. Pazemes tuneļu ( garums= 35m, augstums= 1,5m, platums= 1,2m) attīrīšana no smiltīm, atkritumiem un citiem netīrumiem caur šahtām H= 8,5m

4. Pazemes tuneļu sprostiekārtu attīrīšana no netīrumiem, smiltīm un citiem piemaisījumiem, iekārtu (vārsts) noregulēšana

5. Atkritumu izvešana

6. Šahtu aiztaisīšana ar betona pamatnēm, izmantojot autokrānu

7. Sprostiekārtu aizvēršana

8. Kieģeļu mūru atjaunošana

9. Caurules galvas atjaunošana

- pazemes tuneļu tīrīšana, kuri paredzēti gruntsūdeņu nolaišanai no cietokšņa vaļņiem;

- palu ūdeņu novadīšana: pasākumu veikšana, lai novērstu Daugavpils pilsētas Grīvas, Judovkas un Mežciema rajonu privātmāju un citu Daugavpils dzīvojamo rajonu applūšanu ar palu ūdeņiem. Diennakts dežūras (ūdens līmenis Daugavā virs 6,75 m) palu laikā. Sprostiju, sprostiekārtu un aizbīdņu (3.gab), kas regulē atkušņa ūdeņu un gruntsūdeņu līmeni, atvēršana un aizvēršana dažādās Daugavpils pilsētas vietās, kas atrodas dažādos līmeņos attiecībā pret ūdens līmeni upē Daugava. Nepieciešamības gadījumā ūdenslīdēju darbs. Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:

1. Daugavas ielā (zem Vienības tilta)
2. Daugavas ielā (Daugavpils pilsētas domes rajonā)
3. Daugavas ielā (Daugavpils novada domes rajonā)

- Pēc attiecīga līguma noslēgšanas, ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši pasūtītāja apstiprinātajam ikmēneša plānam.

Izņēmums – avārijas situācijas. Avārijas situācijas gadījumā: 10-15 min. laikā, pēc signāla saņemšanas, avārijas vietā ir jāuzstāda brīdinošās ceļa zīmes un nekavējoties ir jāuzsāk avārijas situācijas likvidācija. Avārijas situāciju ir jālikvidē 24 st. laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības mainīt un papildināt grafiku sekojošos gadījumos:

  - par radušos situāciju, kas saistīta ar tīkla cauruļvada avāriju;

  - par radušos situāciju, kas saistīta ar lūku vāku vai gūliju režģu zādzību, vai gūliju un aku iesēdumu vai sabrukumu.

4. Pilsētas ielu lietus ūdens kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gūliju tīrīšana ziemas periodā (nepieciešamības gadījumā) | gab. | 440 |
| 2. | Gūliju tīrīšana vasaras periodā, t.sk. |  |  |
| 2.1. | Gūliju tīrīšana pilsētas ielās | gab. | 2420 |
| 2.2. | Gūliju tīrīšana Muzeja ielā (62 m*2) 2 reizes sezonā | m | 248 |
| 2.3. | Gūliju tīrīšana Rīgas ielā (760 m*2) 2 reizes sezonā | m | 3040 |
| 3. | Skataku tīrīšana vasaras periodā, t,sk. |  |  |
| 3.1. | H līdz 2m | gab. | 1580 |
| 3.2. | H līdz 3m | gab. | 352 |
| 3.3. | H līdz 4,5 m | gab. | 66 |
| 3.4. | H līdz 6,5 m | gab. | 34 |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 4. | Infiltrācijas skataku tīrīšana H līdz 3 m | gab. | 28 |
| 5. | Avārijas stāvoklī esošo lietus ūdeņu kanalizācijas skataku skalošana | gab. | 55 |
| 6. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu un pievienojumu avārijas tīrīšana vai skalošana Ø- 200 | m | 688 |
| 7. | Grunts utilizācija | m³ | 271 |
| 8. | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, t.sk. |  |  |
| 8.1. | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana plūdu laikā, palu laikā | vieta | 17 |
| 8.2. | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, attīrīšana un avārijas apkalpošana Daugavas ielā cietokšņa rajonā | st. | 440 |
| 8.3. | Lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas apkalpošana Cietokšņa mikrorajonā, Daugavpilī | st. | 380 |
| 9. | Palu ūdeņu novadīšana | st. | 590 |
| 10. | Lietus ūdens kanalizācijas šahtu tīrīšana un skalošana (4*4*8 - 69 gab. un 4*4*6- 12 gab.) | gab. | 27 |
| 11. | Ūdens noteces grāvju apsaimniekošana | m³ | 407 |
| 12. | Restes (ar divām šarnīram) montāža lūkas korpusā | gab. | 60 |
| 13. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi, t.sk: |  |  |
| 13.1. | Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm apkalpošanas darbi, papildus gredzena 10cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab. | 9 |
| 13.2. | Avārijas stāvokli esošo aku D=1000mm avārijas apkalpošana, papildus gredzena 20cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab. | 8 |
| 13.3. | Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 10 |
| 13.4. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 11 |
| 13.5. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 9 |
| 13.6. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 11 |
| 13.7. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=10cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 17 |
| 13.8. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=20cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 7 |
| 13.9. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi, pārseguma D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 7 |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 13.10. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 630(560)/500 apkalpošanas darbi | gab. | 11 |
| 13.11. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi | gab. | 45 |
| 13.12. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi ar betonēšanas metodi un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 3 |
| 13.13. | Skatakas PP Ø-630(560)/500/315 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi | gab. | 6 |
| 13.14. | Avārijas stāvoklī esošo aku remonts: dzelzsbetona vāka KCP-9-6 montāža | gab. | 11 |
| 13.15. | Maģistrālā lietus kolektora tīrīšana, remonts un betonēšana Dn 500 | m | 132 |
| 13.16. | Keramikas caurules demontāža Dn 200 demontāža | m | 320 |
| 13.17. | Dzelzsbetona aku Dn 1000 demontāža un utilizācija, h=2 m | gab. | 20 |
| 13.18. | Dzelzsbetona gūliju demontāža un utilizācija | gab. | 44 |
| 13.19. | Caurteku apkalpošana, tīrīšana, betonēšana un remonts | gab. | 11 |

5. Pilsētas caurbraucamo pagalmu lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gūliju tīrīšana ziemas periodā (nepieciešamības gadījumā) | gab. | 40 |
| 2. | Gūliju tīrīšana vasaras periodā | gab. | 200 |
| 3. | Skataku tīrīšana vasaras periodā, t,sk. |  |  |
| 3.1. | H līdz 2m | gab. | 40 |
| 3.2. | H līdz 3m | gab. | 22 |
| 3.3. | H līdz 4,5 m | gab. | 6 |
| 3.4. | H līdz 6,5 m | gab. | 3 |
| 4. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi, t.sk: |  |  |
| 4.1. | Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm apkalpošanas darbi, papildus gredzena 10cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab. | 2 |
| 4.2. | Avārijas stāvokli esošo aku D=1000mm avārijas apkalpošana, papildus gredzena 20cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab. | 2 |
| 4.3. | Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi D=1000mm (pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana) | gab. | 2 |
| 4.4. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 2 |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 4.5. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 2 |
| 4.6. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 2 |
| 4.7. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=10cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 3 |
| 4.8. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=20cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 2 |
| 4.9. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi, pārseguma D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 2 |
| 4.10. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 630(560)/500 apkalpošanas darbi | gab. | 10 |
| 4.11. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi | gab. | 15 |
| 4.12. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi ar betonēšanas metodi un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 2 |
| 4.13. | Skatakas PP Ø-630(560)/500/315 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi | gab. | 2 |

6. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas papildus nosacījumi:

6.1. Augstumā regulējamo lūku pielietošana ir obligāta.

6.2. Gūliju režģu ar slēdzenēm pielietošana ir obligāta.

6.3. Gūlijas - no dzelzsbetona, kvadrātveida, vai DN 400/315 CRS (PP augstuma regulēšanas gofrēta dubultsienu šahta/caurule DN/OD 400 mm, PE monolīta gludsienu teleskopa caurule DN/OD315,  ķeta rāmis ar resti apaļš ar eņģi DN 315 mm vai ķeta rāmis ar resti kantains ar eņģi DN 315 mm, iebūves klase D400 (40t);) un DN630(560)/500 CRS (PE monolīta gludsienu teleskopa caurule DN/OD 500 mm, PE augstuma regulēšanas monolīta gludsienu šahta/caurule DN/OD 560 mm, uztvērējakas CRS nosēddaļas pamats DN 560 mm, ķeta rāmis ar resti apaļš DN 500 mm vai ķeta rāmis ar resti kantains DN 500 mm, iebūves klase D400 (40t)).

6.4. Skatakas - no dzelzsbetona grodiem vai polipropilēna.

6.5. Asfaltbetona marka seguma atjaunošanai - AC 11(vasaras periodā), aukstais asfalts (ziemas periodā).

6.6. Darba uzdevumā norādītais apjoms ir maksimāls.

6.7. Samaksa tiek veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem.

7. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas īpašie noteikumi:

7.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

7.2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2017” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.

7.3. Vakuumspiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 100 Bar  (VVD atļauja skalošanas materiāla utilizācijai).

7.4. Topogrāfisko uzmērījumu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz būvniecības tāmes izmaksas (apjomos).

7.5. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

8. Veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbus Daugavpils pilsētas ielās un caurbraucamo pagalmu teritorijā.

9. Iepirkums paredz lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas un attīrīšanas darbus Daugavpils pilsētas ielās, t.sk.:

  - lietus ūdens kanalizācijas kolektoru skalošana un attīrīšana pēc celtniecības darbu pabeigšanas ielās, kuru lietus ūdens kolektori ietek skalojamajā kolektorā;

  - atstrādātās smilts pulpas izvešana uz uzglabāšanas vietu speciālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;

  - smilts pulpas attīrīšana, filtrācija, eļļas un citu piemaisījumu atdalīšana no atstrādātās grunts;

  - laboratorijas analīžu veikšana PH, suspendēto vielu, naftas produktu noteikšanai;

  - attīrītās grunts iekraušana un izvešana no attīrīšanas iekārtām uz utilizāciju vai attīrītās grunts uzglabāšanas vietu, saskaņojot to ar pasūtītāju.

10. Pilsētas ielu lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Slapjā grunts tilpums m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu (caurtekas diametrs – Ø mm) |  |  |  |
| 1.1. | Ø200mm | m | 1980 | 8 |
| 1.2. | Ø250mm | m | 1248 | 14 |
| 1.3. | Ø300mm | m | 1832 | 44 |
| 1.4. | Ø400mm | m | 1491 | 46 |
| 1.5. | Ø500mm | m | 2059 | 43 |
| 1.6. | Ø600mm | m | 575 | 20 |
| 1.7. | Ø650mm | m | 514 | 21 |
| 1.8. | Ø700mm | m | 768 | 34 |
| 1.9. | Ø1000mm | m | 980 | 73 |
| 1.10. | Ø1200mm | m | 1276 | 158 |
| 1.11. | Ø1500mm | m | 220 | 15 |
| Kopā |  |  | 12943 | - |
| 2. | Slapjās grunts pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām | m3 | - | 476 |

Darbu (Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu un slapja grunts utilizācija un pārvadāšana) izpildes cena bez PVN

11. Pilsētas caurbraucamo pagalmu lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Slapjā grunts tilpums m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu (caurtekas diametrs – Ø mm) |  |  |  |
| 1.1. | Ø200mm | m | 729 | 5 |
| 1.2. | Ø250mm | m | 660 | 6 |
| 1.3. | Ø300mm | m | 923 | 9 |
| 1.4. | Ø400mm | m | 1071 | 24 |
| 1.5. | Ø500mm | m | 587 | 11 |
| 1.6. | Ø600mm | m | 368 | 15 |
| Kopā |  |  | 4338 | - |
| 2. | Slapjās grunts pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām | m3 | - | 70 |

Darbu (Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu un slapja grunts utilizācija un pārvadāšana) izpildes cena bez PVN

12. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas īpašie noteikumi:

5.1. Vakuumspiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 100 Bar. (VVD atļauja skalošanas materiāla utilizācijai).

13. Garantijas laiks:

Izpildīto darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu izpildes akta par konkrētu darbu izpildi parakstīšanas dienu un noteikto gadu.

14. Papildus nosacījumi.

Tehniskajā specifikācijā noteiktie darbu apjomi ir noteikti uz 12 mēnešiem.

15. Darbu izpildes termiņš:

Viens gads no līguma parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Ceļu būvinženieris		D.Dubins

2. PIELIKUMS

atklāta konkursa Nolikumam

“Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas 
un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2018/1

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2018.gada ____._______________

Iepazinies ar tehniskās specifikācijas prasībām ___________ (uzņēmuma nosaukums) apņemas:

- Veikt ikdienas uzturēšanas darbus Daugavpils pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklā, t.sk.:

- gūliju tīrīšana ziemas un vasaras periodā;

- aku tīrīšana: H līdz 2 m, no 2 m līdz 3 m, no 3 m līdz 4.5 m, no 4,5 m līdz 6,5 m;

- avārijas stāvoklī esošo lietus ūdens kanalizācijas skataku skalošana;

- kanalizācijas tīklu pievienojumu avārijas tīrīšana vai skalošana Ø- 200 mm;

- kolektoru skalošana: no Ø- 250 mm līdz Ø- 300 mm

- aku un gūliju lūku regulēšana ar papildus grodiem, pārsegumiem un bez tiem;

- kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi;

- lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas darbu veikšana, kas saistīta ar gūliju režģu zādzību vai gūliju un aku iesēdumu vai sabrukumu: sabrukušo gūliju avārijas apkalpošanas darbi, sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi (H= 2 m), sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi (H= 3 m);

- ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana; diennakts dežurēšanas organizēšana plūdu laikā (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m); ierīču noslēgšana un atvēršana; ierīču konservācija pēc plūdu pabeigšanas.

Savlaicīga sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu atvēršana un aizvēršana laikā, kad paaugstinās ūdens līmenis upē Daugava (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m).
Ūdens līmeņa regulējošo ierīču, kas regulē ūdens līmeni palu laikā, apkalpošana, to remonts, nolietojušos mezglu, detaļu un blīvējamo iekārtu maiņa.

Sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu krāsošana un eļļošana.

Ap sprostiekārtām atrodošos notekgrāvju, aku attīrīšana no netīrumiem, atkritumiem, smiltīm un krūmājiem. Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:

1. Ņekrasova - Aiviekstes ielu krustojuma rajonā
2. Lielā ielā pie glābšanas stacijas
3. Lielā ielā pie Grīvas poliklīnikas
4. Lauces ielā pie 6.vidusskolas
5. Komunāla ielā pie Lauces ielas
6. Brjanskas - Arāju ielu krustojuma rajonā
7. Lielā - Ūdens ielu krustojuma rajonā
8. Lielā - Čehova ielu krustojuma rajonā
9. Daugavas - Vaļņu ielu krustojuma rajonā
10. Daugavas iela (Daugavpils pilsētas domes rajonā)

11. Daugavas iela (Daugavpils novada domes rajonā)

12.Daugavas ielas 38 rajonā (pie stadiona laukuma) .
13.Arāju- Pureņu ielu krustojuma rajonā

14.Daugavas iela 87

15. Brjanskas iela – Kapsētas rajonā

16. Daugavas ielā (zem Vienības tilta)

17. Vaļņu ielas 22 rajonā

- ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, attīrīšana un avārijas apkalpošana Daugavas ielā cietokšņa rajonā (cara laika šahtas): krūmāju izciršana un ieplūdes grāvju un notekgrāvju attīrīšana no netīrumiem.

Divu tuneļu apkalpošana (savieno Daugavas upi ar cietokšņa aizsarggrāvjiem, tiek izmantoti gruntsūdeņu un atkušņa ūdeņu nolaišanai Daugavā):

1. Betona pamatņu noņemšana no šahtām (dziļums- 8,5m)

2. Šahtu un tuneļu ventilācija

3. Pazemes tuneļu ( garums= 35m, augstums= 1,5m, platums= 1,2m) attīrīšana no smiltīm, atkritumiem un citiem netīrumiem caur šahtām H= 8,5m

4. Pazemes tuneļu sprostiekārtu attīrīšana no netīrumiem, smiltīm un citiem piemaisījumiem, iekārtu (vārsts) noregulēšana

5. Atkritumu izvešana

6. Šahtu aiztaisīšana ar betona pamatnēm, izmantojot autokrānu

7. Sprostiekārtu aizvēršana

8. Kieģeļu mūru atjaunošana

9. Caurules galvas atjaunošana

- pazemes tuneļu tīrīšana, kuri paredzēti gruntsūdeņu nolaišanai no cietokšņa vaļņiem;

- palu ūdeņu novadīšana: pasākumu veikšana, lai novērstu Daugavpils pilsētas Grīvas, Judovkas un Mežciema rajonu privātmāju un citu Daugavpils dzīvojamo rajonu applūšanu ar palu ūdeņiem. Diennakts dežūras (ūdens līmenis Daugavā virs 6,75 m) palu laikā. Sprostiju, sprostiekārtu un aizbīdņu (3.gab), kas regulē atkušņa ūdeņu un gruntsūdeņu līmeni, atvēršana un aizvēršana dažādās Daugavpils pilsētas vietās, kas atrodas dažādos līmeņos attiecībā pret ūdens līmeni upē Daugava. Nepieciešamības gadījumā ūdenslīdēju darbs. Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:

1. Daugavas ielā (zem Vienības tilta)
2. Daugavas ielā (Daugavpils pilsētas domes rajonā)
3. Daugavas ielā (Daugavpils novada domes rajonā)

- Pēc attiecīga līguma noslēgšanas, ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši pasūtītāja apstiprinātajam ikmēneša plānam.

Izņēmums – avārijas situācijas. Avārijas situācijas gadījumā: 10-15 min. laikā, pēc signāla saņemšanas, avārijas vietā ir jāuzstāda brīdinošās ceļa zīmes un nekavējoties ir jāuzsāk avārijas situācijas likvidācija. Avārijas situāciju ir jālikvidē 24 st. laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības mainīt un papildināt grafiku sekojošos gadījumos:

  - par radušos situāciju, kas saistīta ar tīkla cauruļvada avāriju;

  - par radušos situāciju, kas saistīta ar lūku vāku vai gūliju režģu zādzību, vai gūliju un aku iesēdumu vai sabrukumu.

4. Pilsētas ielu lietus ūdens kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gūliju tīrīšana ziemas periodā (nepieciešamības gadījumā) | gab. | 440 |
| 2. | Gūliju tīrīšana vasaras periodā, t.sk. |  |  |
| 2.1. | Gūliju tīrīšana pilsētas ielās | gab. | 2420 |
| 2.2. | Gūliju tīrīšana Muzeja ielā (62 m*2) 2 reizes sezonā | m | 248 |
| 2.3. | Gūliju tīrīšana Rīgas ielā (760 m*2) 2 reizes sezonā | m | 3040 |
| 3. | Skataku tīrīšana vasaras periodā, t,sk. |  |  |
| 3.1. | H līdz 2m | gab. | 1580 |
| 3.2. | H līdz 3m | gab. | 352 |
| 3.3. | H līdz 4,5 m | gab. | 66 |
| 3.4. | H līdz 6,5 m | gab. | 34 |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 4. | Infiltrācijas skataku tīrīšana H līdz 3 m | gab. | 28 |
| 5. | Avārijas stāvoklī esošo lietus ūdeņu kanalizācijas skataku skalošana | gab. | 55 |
| 6. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu un pievienojumu avārijas tīrīšana vai skalošana Ø- 200 | m | 688 |
| 7. | Grunts utilizācija | m³ | 271 |
| 8. | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, t.sk. |  |  |
| 8.1. | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana plūdu laikā, palu laikā | vieta | 17 |
| 8.2. | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, attīrīšana un avārijas apkalpošana Daugavas ielā cietokšņa rajonā | st. | 440 |
| 8.3. | Lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas apkalpošana Cietokšņa mikrorajonā, Daugavpilī | st. | 380 |
| 9. | Palu ūdeņu novadīšana | st. | 590 |
| 10. | Lietus ūdens kanalizācijas šahtu tīrīšana un skalošana (4*4*8 - 69 gab. un 4*4*6- 12 gab.) | gab. | 27 |
| 11. | Ūdens noteces grāvju apsaimniekošana | m³ | 407 |
| 12. | Restes (ar divām šarnīram) montāža lūkas korpusā | gab. | 60 |
| 13. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi, t.sk: |  |  |
| 13.1. | Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm apkalpošanas darbi, papildus gredzena 10cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab. | 9 |
| 13.2. | Avārijas stāvokli esošo aku D=1000mm avārijas apkalpošana, papildus gredzena 20cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab. | 8 |
| 13.3. | Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 10 |
| 13.4. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 11 |
| 13.5. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 9 |
| 13.6. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 11 |
| 13.7. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=10cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 17 |
| 13.8. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=20cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 7 |
| 13.9. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi, pārseguma D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 7 |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 13.10. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 630(560)/500 apkalpošanas darbi | gab. | 11 |
| 13.11. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi | gab. | 45 |
| 13.12. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi ar betonēšanas metodi un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 3 |
| 13.13. | Skatakas PP Ø-630(560)/500/315 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi | gab. | 6 |
| 13.14. | Avārijas stāvoklī esošo aku remonts: dzelzsbetona vāka KCP-9-6 montāža | gab. | 11 |
| 13.15. | Maģistrālā lietus kolektora tīrīšana, remonts un betonēšana Dn 500 | m | 132 |
| 13.16. | Keramikas caurules demontāža Dn 200 demontāža | m | 320 |
| 13.17. | Dzelzsbetona aku Dn 1000 demontāža un utilizācija, h=2 m | gab. | 20 |
| 13.18. | Dzelzsbetona gūliju demontāža un utilizācija | gab. | 44 |
| 13.19. | Caurteku apkalpošana, tīrīšana, betonēšana un remonts | gab. | 11 |

5. Pilsētas caurbraucamo pagalmu lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gūliju tīrīšana ziemas periodā (nepieciešamības gadījumā) | gab. | 40 |
| 2. | Gūliju tīrīšana vasaras periodā | gab. | 200 |
| 3. | Skataku tīrīšana vasaras periodā, t,sk. |  |  |
| 3.1. | H līdz 2m | gab. | 40 |
| 3.2. | H līdz 3m | gab. | 22 |
| 3.3. | H līdz 4,5 m | gab. | 6 |
| 3.4. | H līdz 6,5 m | gab. | 3 |
| 4. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi, t.sk: |  |  |
| 4.1. | Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm apkalpošanas darbi, papildus gredzena 10cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab. | 2 |
| 4.2. | Avārijas stāvokli esošo aku D=1000mm avārijas apkalpošana, papildus gredzena 20cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab. | 2 |
| 4.3. | Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi D=1000mm (pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana) | gab. | 2 |
| 4.4. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 2 |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 4.5. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 2 |
| 4.6. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab. | 2 |
| 4.7. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=10cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 3 |
| 4.8. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=20cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 2 |
| 4.9. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi, pārseguma D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 2 |
| 4.10. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 630(560)/500 apkalpošanas darbi | gab. | 10 |
| 4.11. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi | gab. | 15 |
| 4.12. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi ar betonēšanas metodi un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab. | 2 |
| 4.13. | Skatakas PP Ø-630(560)/500/315 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi | gab. | 2 |

6. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas papildus nosacījumi:

6.1. Augstumā regulējamo lūku pielietošana ir obligāta.

6.2. Gūliju režģu ar slēdzenēm pielietošana ir obligāta.

6.3. Gūlijas - no dzelzsbetona, kvadrātveida, vai DN 400/315 CRS (PP augstuma regulēšanas gofrēta dubultsienu šahta/caurule DN/OD 400 mm, PE monolīta gludsienu teleskopa caurule DN/OD315,  ķeta rāmis ar resti apaļš ar eņģi DN 315 mm vai ķeta rāmis ar resti kantains ar eņģi DN 315 mm, iebūves klase D400 (40t);) un DN630(560)/500 CRS (PE monolīta gludsienu teleskopa caurule DN/OD 500 mm, PE augstuma regulēšanas monolīta gludsienu šahta/caurule DN/OD 560 mm, uztvērējakas CRS nosēddaļas pamats DN 560 mm, ķeta rāmis ar resti apaļš DN 500 mm vai ķeta rāmis ar resti kantains DN 500 mm, iebūves klase D400 (40t)).

6.4. Skatakas - no dzelzsbetona grodiem vai polipropilēna.

6.5. Asfaltbetona marka seguma atjaunošanai - AC 11(vasaras periodā), aukstais asfalts (ziemas periodā).

6.6. Darba uzdevumā norādītais apjoms ir maksimāls.

6.7. Samaksa tiek veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem.

7. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas īpašie noteikumi:

7.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

7.2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2017” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.

7.3. Vakuumspiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 100 Bar  (VVD atļauja skalošanas materiāla utilizācijai).

7.4. Topogrāfisko uzmērījumu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz būvniecības tāmes izmaksas (apjomos).

7.5. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

8. Veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbus Daugavpils pilsētas ielās un caurbraucamo pagalmu teritorijā.

9. Iepirkums paredz lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas un attīrīšanas darbus Daugavpils pilsētas ielās, t.sk.:

  - lietus ūdens kanalizācijas kolektoru skalošana un attīrīšana pēc celtniecības darbu pabeigšanas ielās, kuru lietus ūdens kolektori ietek skalojamajā kolektorā;

  - atstrādātās smilts pulpas izvešana uz uzglabāšanas vietu speciālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;

  - smilts pulpas attīrīšana, filtrācija, eļļas un citu piemaisījumu atdalīšana no atstrādātās grunts;

  - laboratorijas analīžu veikšana PH, suspendēto vielu, naftas produktu noteikšanai;

  - attīrītās grunts iekraušana un izvešana no attīrīšanas iekārtām uz utilizāciju vai attīrītās grunts uzglabāšanas vietu, saskaņojot to ar pasūtītāju.

10. Pilsētas ielu lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Slapjā grunts tilpums m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu (caurtekas diametrs – Ø mm) |  |  |  |
| 1.1. | Ø200mm | m | 1980 | 8 |
| 1.2. | Ø250mm | m | 1248 | 14 |
| 1.3. | Ø300mm | m | 1832 | 44 |
| 1.4. | Ø400mm | m | 1491 | 46 |
| 1.5. | Ø500mm | m | 2059 | 43 |
| 1.6. | Ø600mm | m | 575 | 20 |
| 1.7. | Ø650mm | m | 514 | 21 |
| 1.8. | Ø700mm | m | 768 | 34 |
| 1.9. | Ø1000mm | m | 980 | 73 |
| 1.10. | Ø1200mm | m | 1276 | 158 |
| 1.11. | Ø1500mm | m | 220 | 15 |
| Kopā |  |  | 12943 | - |
| 2. | Slapjās grunts pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām | m3 | - | 476 |

Darbu (Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu un slapja grunts utilizācija un pārvadāšana) izpildes cena bez PVN

11. Pilsētas caurbraucamo pagalmu lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Slapjā grunts tilpums m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu (caurtekas diametrs – Ø mm) |  |  |  |
| 1.1. | Ø200mm | m | 729 | 5 |
| 1.2. | Ø250mm | m | 660 | 6 |
| 1.3. | Ø300mm | m | 923 | 9 |
| 1.4. | Ø400mm | m | 1071 | 24 |
| 1.5. | Ø500mm | m | 587 | 11 |
| 1.6. | Ø600mm | m | 368 | 15 |
| Kopā |  |  | 4338 | - |
| 2. | Slapjās grunts pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām | m3 | - | 70 |

Darbu (Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu un slapja grunts utilizācija un pārvadāšana) izpildes cena bez PVN

12. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas īpašie noteikumi:

5.1. Vakuumspiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 100 Bar. (VVD atļauja skalošanas materiāla utilizācijai).

13. Garantijas laiks:

Izpildīto darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu izpildes akta par konkrētu darbu izpildi parakstīšanas dienu un noteikto gadu.

14. Papildus nosacījumi.

Tehniskajā specifikācijā noteiktie darbu apjomi ir noteikti uz 12 mēnešiem.

15. Darbu izpildes termiņš:

Viens gads no līguma parakstīšanas dienas.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

3. PIELIKUMS

atklāta konkursa Nolikumam

“Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas 
un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2018/1

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2018.gada ___.____________

- ________________ (komersanta nosaukums) piedāvā izpildīt tehniskajā piedāvājumā un tāmē norādīto darbu apjomu par šādu kopējo summu:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

Pielikumā: tāme uz ___ lp.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

Pielikums finanšu piedāvājumam

TĀME

(paraugs)

Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________

| Nr. p. k. | Kods* | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | materiāli (ja ir) | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli (ja ir) | mehānismi | summa |
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tāmē vai koptāmē iekļauj arī virsizdevumus un peļņu.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

4. PIELIKUMS

atklāta konkursa Nolikumam

“Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas 
un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2018/1

Kvalifikācijas apraksts

Daugavpilī, 2018.gada ____. _____________

1.	Pretendenta nosaukums un rekvizīti: _______________________________

2.	Pieredze lietus ūdens kanalizācijas tīkla uzturēšanas, apkalpošanas un skalošanas darbu veikšanā, trijos iepriekšējos gados:

| Darbu veidi un apraksts | Darbu apjoms | Līguma izpildes periods | Pasūtītājs un kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- |

3.	Pieredze ūdens līmeņa regulējošo ierīču (sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi) apkalpošanā, trijos iepriekšējos gados:

| Darbu veidi un apraksts | Darbu apjoms | Līguma izpildes periods | Pasūtītājs un kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- |

4.	Līguma izpildē iesaistāmo atbildīgo speciālistu saraksts:

| Būvspeciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā (vārds, uzvārds) | Sertifikāta Nr. (ja jau ir saņemts LR Būvkomersantu reģistrā) | Darba vieta (komersanta nosaukums) |
| --- | --- | --- |

| Piedāvātais darba aizsardzības speciālists (vārds, uzvārds) | Izglītība | Izglītību apliecinošs dokuments (pievieno kopiju) |
| --- | --- | --- |

| Citi atbildīgie speciālisti (amats) | Nododamie darba uzdevumi līguma ietvaros |
| --- | --- |

- 5.	Specializētās tehnikas un saraksts līguma izpildei:

| Mehānismu, iekārtu un tehnikas nosaukums | Marka | Tehniskais stāvoklis | Piederība |
| --- | --- | --- | --- |

6.	VVD spēkā esošas atļaujas kopija, vai apliecinājums, ka uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi pretendenta rīcībā būs atļauja atkritumu apsaimniekošanai, ar tiesībām pārvadāt kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus, kods 200306 un atkritumus no smilšu uztvērējiem – kods 190 802, vai vienošanās kopija ar uzņēmumu, kuram ir attiecīga atļauja atkritumu apsaimniekošanai:______________.

7.	Apliecinājums par iespēju veikt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 10 % (desmit) procentu apmērā no kopējās līgumcenas uz līguma darbības termiņu___.

8.	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem___.

9.	Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus:

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

Pielikumā: _____ (ja ir)

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

5. PIELIKUMS

atklāta konkursa Nolikumam

“Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas 
un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2018/1

Līguma projekts

UZŅĒMUMA LĪGUMS

- par lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbu veikšanu

Daugavpilī, 2018.gada ___.________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk – Pasūtītājs), vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un

(uzņēmēja pilns nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese ( ), (turpmāk – Izpildītājs), (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

- abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2018.gada____.________ lēmumu (protokols Nr.__) atklātā konkursā „Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr. DPD 2018/1, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas līguma darbības laikā veikt lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbus (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar pretendenta konkursam iesniegto piedāvājumu un tāmi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

II. Līguma izpildes kārtība

- Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot tehniskajā piedāvājumā noteiktos darbu veidus, apjomus un izpildes termiņus.

- Izpildītājam jāpilda Pakalpojums atbilstoši Pasūtītāja un Izpildītāja abpusēji saskaņotam darbu izpildes plānam vienam mēnesim.

- Pasūtītājs pieņem paveiktos darbus, kas izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem.

- 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīgā mēneša beigām Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem (turpmāk – akts) 3 (trīs) eksemplāros. Izpildītājs var iesniegt starpmaksājuma rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem 1 /vienu/ reizi mēnesī, iesniedzot to 5 dienu laikā no faktisko darbu pabeigšanas dienas.

- Pasūtītāja pārstāvis 5 (piecu) dienu laikā pārbauda aktā norādītās informācijas atbilstību darbu izpildes plānā noteiktajam un reāli paveiktajam, tāpat pārbauda izmaksu atbilstību tehniskajā piedāvājumā noteiktajām vienību izmaksām un paveikto darbu kvalitāti. Pēc akta pārbaudes Pasūtītāja pārstāvis vai nu paraksta aktu, vai sniedz pamatotu atteikumu parakstīt aktu.

- Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā pieņemt darbus, Puses sastāda divpusēju aktu, kam tiek pievienots saraksts ar darbiem, kurus nepieciešams pabeigt vai izlabot.

- Ja Izpildītājs darbus veic pirms termiņa, viņam ir tiesības tos nodot, bet Pasūtītājam ir tiesības šos darbus pieņemt un samaksāt par tiem.

- Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus Izpildītājs atzīst vai kuru esamību apliecina eksperta slēdziens, Izpildītājs tos novērš uz sava rēķina un ar saviem materiāliem 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

- Ja norādītajā laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, Pasūtītājs ir tiesīgs tos novērst uz sava rēķina un pieprasīt Izpildītājam kompensāciju.

- Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem no brīža, kad Puses ir parakstījušas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma summa ir EUR _________ (___________) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% EUR _____ (________), kopējā Līguma summa ir EUR ______ (________). Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu līguma summu.

- Līguma summa ietver visas Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās materiālu, piegāžu, transporta, administratīvās u.c. izmaksas.

- Pretendenta tehniskajā piedāvājumā noteiktās vienību izmaksas tiek noteiktas nemainīgas uz visu Līguma darbības termiņu.

- Pasūtītāja norēķini ar Izpildītāju par faktiski izpildītajiem Darbiem tiek veikti vienu reizi mēnesī, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Summa sastāv no savstarpēji apstiprinātajā aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtības.

- Avansa maksājumi nav paredzēti.

IV. Līdzēju tiesības un pienākumi

- Izpildītājs apņemas:

  - veikt Darbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē atbilstoši visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un instrukcijām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi.

  - ievērot darba drošības, elektrodrošības, vides aizsardzības, kā arī citu normatīvo aktu prasības Darbu izpildes procesā.

  - nodrošināt tīrību darbu izpildes vietā, nodrošināt radīto atkritumu savākšanu un izvešanu;

  - uz sava rēķina piegādāt materiālus, iekārtas, mehānismus un tehniku, kas nepieciešama darbu izpildei.

  - katra mēneša beigās sagatavot aktu par izpildītiem darbiem un iesniegt Pasūtītājam.

- Pasūtītājs apņemas:

  - veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildītu darbu pieņemšanu;

  - veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildītiem darbiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

  - nodrošināt apstākļus Līguma sekmīgai un kvalitatīvai izpildei, tajā skaitā nodrošināt visas ar līguma izpildi nepieciešamās informācijas saņemšanu.

- Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

- Pasūtītājam ir arī citas šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

V. Līguma nodrošinājums un apdrošināšana

- Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu, tiek pieļauti pārkāpumi, vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.

- Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 12 (divpadsmit mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.

- Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

- Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas apdrošina savu civiltiesisko atbildību par trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 10 % (desmit) procentu apmērā no kopējās līgumcenas uz līguma darbības termiņu.

VI. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

- Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Izpildītājs ir atbildīgs par pakalpojumiem, ko veic tā apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

VII. Līdzēju atbildība un sankcijas

- Līdzēji ir atbildīgi saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Ja Pasūtītājs neveic šajā Līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt nokavējuma procentus 0,2 % (divas desmitdaļas procentu) apmērā no kavēto maksājumu summas par katru nokavēto maksājumu dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.

- Par jebkuru katru šajā līgumā paredzētā darbu izpildes termiņa kavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procentu) apmērā no neizpildīto darbu vērtības summas, par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.

- Ja Izpildītājs neveic defektu novēršanu, par kuriem tam paziņots šajā Līgumā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procentu) apmērā no neizpildīto darbu vērtības summas, par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.

- Par katru konstatēto Pakalpojuma izpildes pārkāpumu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līgumsodu EUR 100.00 (simts euro) apmērā, ja pārkāpums netiek novērsts 5 (piecu) dienu laikā no paziņošanas brīža.

- Par līgumsaistību izpildes garantijas vai civiltiesiskās apdrošināšanas polises savlaicīgu neiesniegšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līgumsodu EUR 50.00 (piecdesmit euro) apmērā par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

VIII. Līguma darbības termiņš un izbeigšanas kārtība

- Līgums stājas spēkā 2018.gada ___._________ un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus, līdz 2019.gada ___._________.

- Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Pasūtītājs nepamatoti neveic Līgumā noteiktos maksājumus un parāda summa sasniedz 5% no kopējās Līguma summas.

- Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

  - Pakalpojums, saskaņā ar speciālista slēdzienu, sistēmiski tiek pildīts nekvalitatīvi, pārkāpjot šī Līguma vai normatīvo aktu noteikumus, pielietojot neatbilstošu tehniku, neatbilstošas kvalitātes materiālus u.c.;

  - Izpildītājs sistēmiski nepamatoti nepilda vai laikus neizpilda no šī Līguma prasībām izrietošos uzdevumus, ko apliecina Pasūtītāja pārstāvju sastādītie akti;

  - Izpildītājs atzīts par maksātnespējīgu, tiek likvidēts, tā darbība ir apturēta vai pārtraukta.

- Katra puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Vienošanās izpildes neatlīdzinot zaudējumus, ja Līgumā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas.

- Katra puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Vienošanās izpildes brīdinot par to otru pusi vismaz 6 (sešus) mēnešus iepriekš un neatlīdzinot otrai pusei zaudējumus.

- Ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Izpildītājs nekavējoties pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas pārtrauc darbu, sastāda paveikto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un, ja atsevišķi Darbi ir uzsākti, bet nav pabeigti, – atstāj darbavietu drošībā un kārtībā. Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam kvalitatīvi izpildīto Darbu. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus, kas saistīti ar vienpusēju atkāpšanos no līguma izpildes.

IX. Līguma grozīšana

- Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami normatīvajos aktos noteiktajos un šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

- Puses ir tiesīgas grozīt Līguma darbu apjomus, attiecīgi palielinot līguma kopējo summu, bet ne vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) no kopējās līguma summas, šādos gadījumos:

  - tiek izbūvēti, atjaunoti vai pārbūvēti jauni objekti, kurus nepieciešams uzturēt, kā rezultātā palielinās darbu apjomi;

  - Pasūtītājs groza objektu uzturēšanas periodiskumu.

- Pasūtītājam, līguma darbības laikā, nav pienākums pasūtīt visu tehniskajā piedāvājumā un tāmē noteikto darbu apjomu.

- Izmaiņas darbu apjomos tiek apstiprinātas ar attiecīgu izmaiņu aktu un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Izpildītāja piedāvājumā norādītie pakalpojumu vienību izcenojumi nevar tikt grozīti un paliek nemainīgi visā Līguma izpildes laikā.

X. Nepārvarama vara

- Neviens no Līguma Līdzējiem nav atbildīgs par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

- Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus Līdzēji nevar ietekmēt un par ko tie nevar būt atbildīgi, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

- Darbaspēka nepietiekamība, materiālu trūkums un finansiālas grūtības netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

- Līguma pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties, ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu jebkādu zaudējumu rašanos.

- Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu institūciju izziņu.

- Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līguma darbības laiks tiek pagarināts uz šo apstākļu darbības periodu.

XI. Noslēguma jautājumi

- Šī Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses risinās pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies atrisināt, katra no Pusēm ir tiesīga celt prasību tiesā. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Pasūtītājs ir tiesīgs ar tiem rīkoties nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

- Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

- Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai oficiālo e-pasta adresi, vai nodota personīgi otrai Pusei, ko tas apstiprina ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir saņemts septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Visi paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.

- Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti vai daļas.

- Šis Līgums ir sastādīts uz __ (___) lapām 2 (divos) eksemplāros ar pielikumiem, pavisam uz ___ (______) lapām pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku.

- Pielikumā:

  - Pretendenta tehniskā piedāvājuma kopija uz ___ lp;

  - Tāme uz __ lp.

XII. Pušu atbildīgās personas

- no Pasūtītāja puses:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

- no Izpildītāja puses:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

- Pušu atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu.

XIII. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde - “Komunālās saimniecības pārvalde” reģ.Nr.90009547852 Saules iela 5A, Daugavpils, LV – 5401 Vadītājs A.Pudāns ___________________________ | IZPILDĪTĀJS: ______________________________ |
| --- | --- |

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Informācija par trijos iepriekšējos gados veiktajiem kanalizācijas tīklu uzturēšanas un skalošanas darbiem, norādot darbu veidus, darbu apjomus un izpildes periodu. Kvalifikācijas aprakstam pievieno vismaz vienu pozitīvu pieredzes aprakstā norādītā pasūtītāja atsauksmi.

Iepirkuma līgumā iesaistāmā atbildīgā personāla saraksts, tajā skaitā informācija par līguma izpildē iesaistāmo būvspeciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai un darba aizsardzības speciālistu. Kvalifikācijas aprakstam pievieno būvspeciālista un darba aizsardzības speciālista rakstiskus apliecinājumus par piekrišanu piedalīties līguma izpildē.

Informācija par pakalpojuma sniegšanai pieejamo specializēto tehniku, norādot to nosaukumu, marku, tehnisko stāvokli un piederību (ir īpašumā, nomā vai tiks iznomāta). Papildus norāda vakuumspiediena automašīnu, ar vakuumspiediena pumpi, kura spiediens nav mazāks par 100 Bar, kas tiks izmantota pakalpojuma nodrošināšanai. Ja attiecīgā iekārta vai tehnika ir iznomāta vai to plānots iznomāt vai iegādāties, pievieno nomas līguma kopiju vai īpašnieka apliecinājumu par iespēju iznomāt iekārtu uz līguma izpildes periodu vai atsavināt to.

Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē