apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2018.gada 14.augusta sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________ A.Streiķis

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

„Kurināmā piegāde DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM”

Identifikācijas numurs DPD 2018/108

NOLIKUMS

Daugavpils, 2018

- Vispārīgā informācija

- Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām” (turpmāk – iepirkums) identifikācijas Nr. DPD 2018/108.

- Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām: Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

- Pasūtītāji, kuru vajadzībām tiek veikts iepirkums, un līguma slēdzēji:

  - iepirkuma 1., 2. un 3.daļā - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika;

  - iepirkuma 4. un 5.daļā - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika;

  - iepirkuma 6.daļā - Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika;

  - iepirkuma 7.daļā - Latviešu kultūras centrs, reģistrācijas Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

- Kontaktpersona: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas juriste Ilga Leikuma, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts ilga.leikuma@daugavpils.lv, kontaktpunkts: Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV-5401.

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

- Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, daļas un atbilstošākais CPV kods

- Iepirkuma priekšmets: Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām.

- Iepirkuma priekšmeta daļas apjoms un apraksts noteikts iepirkuma nolikumam pievienotajās tehniskajās specifikācijās (2.pielikums).

- Iepirkums dalīts šādās daļās:

| DAĻAS Nr. | Daļas nosaukums |
| --- | --- |
| 1.DAĻA | Malkas piegāde Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādei Dobeles ielā 46, Daugavpilī, un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” tehniskās jaunrades centram A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī. |
| 2. DAĻA | Kokskaidu brikešu piegāde Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādei Dobeles ielā 46, Daugavpilī, un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” tehniskās jaunrades centram A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī. |
| 3. DAĻA | Ogļu piegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” tehniskās jaunrades centram A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī. |
| 4. DAĻA | Kokskaidu granulu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” Stropu ielā 40, Daugavpilī. |
| 5. DAĻA | Akmeņogļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” Lielā ielā 49, Daugavpilī. |
| 6.DAĻA | Malkas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā Parka ielā 2, Daugavpilī. |
| 7.DAĻA | Koka skaidu apkures granulu piegāde Latviešu kultūras centram Vidzemes ielā 41, Daugavpilī. |

- Atbilstošākais CPV kods:

  - galvenais CPV kods: 09110000-3 (Cietais kurināmais),

  - papildu CPV kods: 03413000-8 (Kurināmā koksne) (iepirkuma 1. un 6.daļā), 09111000-0 (Akmeņogles un ogļu izcelsmes kurināmais) (iepirkuma 3. un 5.daļā), 09111400-4 (Koksnes kurināmais) (iepirkuma 2., 4. un 7.daļā).

- Piedāvājumu var iesniegt vienā, vairākās vai visās iepirkuma daļās. Iesniedzot piedāvājumu vairākās iepirkuma daļās vienlaicīgi, pretendents izvērtē iespēju uzvaras gadījumā vienlaicīgi izpildīt visas daļas.

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks,  vieta un svarīgākie nosacījumi

- Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu katrā iepirkuma daļā. Iepirkuma līgumus slēgs un norēķinus veiks attiecīgā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde, kuras vajadzībām tiek veikts iepirkums.

- Iepirkuma līgumi par preču iegādi tiks slēgti, ja būs pieejami pasūtītāja budžetā nepieciešamie finanšu līdzekļi.

- Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (5.pielikums).

- Iepirkuma līguma izpildes termiņš:

  - 1., 2., 3., 4., 5. un 7.daļā - 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;

  - 6.daļā - 1 (viena) mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

- Iepirkuma līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt ne vēlāk kā līdz 2018.gada 29.augusta plkst.10:00 pēc vietējā laika personīgi Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļā Imantas ielā 9-1B, Daugavpilī, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa, Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

- Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 29.augustā, plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļā, Imantas ielā 9-1B, Daugavpilī, Latvijas Republika, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, bez labojumiem un dzēsumiem, vienā eksemplārā, lapas numurētas, cauršūtas un aizzīmogotas ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz pēdējās lapas otrā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls, izvieto apliecinājuma tekstu „Sanumurētas un cauršūtas (caurauklotas) X (XX) lapas”, kur zīmes "X" vietā norāda ar cipariem, bet zīmes "XX" vietā – ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu. Apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) piedāvājuma lapas (parakstu atšifrē un pievieno ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums. Apliecinājuma tekstu vai parakstu izvieto tā, lai tas vienlaikus atrastos gan uz piedāvājuma pēdējās lapas, gan uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls.

- Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa, Imantas iela 9-1B, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

„Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,

identifikācijas Nr.DPD 2018/108,

neatvērt līdz 2018.gada 29.augusta plkst.10:00.

- Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

- Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

- Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

  - titullapa (pēc izvēles);

  - satura rādītājs (pēc izvēles);

  - pilnvaras oriģināls, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona;

  - parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.pielikumu, kurā norādīti visi tie apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu procentos un naudas izteiksmē (ja tādi ir);

  - parakstīts tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumam katrā iepirkuma daļā atsevišķi, apliecinot gatavību piegādāt tehniskās specifikācijas (attiecīgās iepirkuma daļas) prasībām atbilstošas preces.

    - Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām. Tehniskais piedāvājums sagatavojams atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem preču piegādes apjomiem, pretendents iekļauj tehniskajā piedāvājumā visas iepirkuma attiecīgās daļas pozīcijas, cenas norādāmas euro (EUR) ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Iepirkuma 2., 3., 4., 5. un 7.daļā tehniskajam piedāvājumam pievieno ražotāja dokumentāciju, izdruku no ražotāja mājas lapas vai citu dokumentu, kas apliecina piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;

  - parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikuma 4.pielikumu, norādot iepirkuma daļu, kurā iesniedz piedāvājumu, un attiecīgajā daļā piedāvāto līgumcenu. Līgumcena jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Līgumcenā jāietver visi izdevumi un izmaksas (pievienotās vērtības nodokli norāda atsevišķi), kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē izpildītu tehniskajā specifikācijā norādīto preču piegādi. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem. Normatīvais akts pieejams https://likumi.lv/doc.php?id=287760.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 3. punkta nosacījumi;

  - pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

- Prasības pretendentu profesionālās darbības veikšanai: Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī uz piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība).

- Pretendents sniedz informāciju par pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:

  - Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Informācija par Latvijā reģistrēta, licencēta vai sertificēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskās datubāzēs: www.ur.gov.lv.

  - Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.

  - Ārvalstī reģistrētam, licencētam vai sertificētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības.

    - Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru.

    - Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

- Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.

- Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Pretendents arī norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā daļā, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu daļā tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

- Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

- Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

- Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.

- Iepirkuma komisija:

  - pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši šajā nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - noteiks šī nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un šajā nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

VIII. Citi noteikumi

- Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu par to, ka iepirkuma dokumentu sagatavotājiem (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem  nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē.

- Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus šajā nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskais piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Līguma projekts.

1. Pielikums

iepirkuma nolikumam „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Daugavpilī, 2018.gada ____.________

Pretendents

_____________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. (ja tāds ir) ______________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. (ja tāds ir) _________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

Tālrunis, fakss _____________, e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)___________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)______________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts:

_____________________________________________________________________________

Personas, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu amats, vārds, uzvārds ________________________________

Bankas rekvizīti: _____________________________________________________________________________

tā (vārds, uzvārds) (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar paraksta tiesībām) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2018/108, ___.daļā „______________”;

2. apliecina, ka:

2.1. piekrīt visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

2.2. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

2.5. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;

2.6. piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu, Pasūtītāja noteiktā laikā;

3. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam;

4. sniedz informāciju par iepirkuma ___.DAĻAS līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi ir):

| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Atbilst/neatbilst (norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Izpildei nododamā līguma daļa | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz _____ lp.

5. sniedz informāciju par personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā šādā iepirkuma ___.DAĻĀ (ja tādas ir):

| Nr. | Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese | Atbilst/neatbilst (norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Sniegto pakalpojumu, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas, apraksts | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamo pakalpojumu apjoms no līguma summas naudas izteiksmē (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: personu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā uz ___.lp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

1. DAĻĀ: Malkas piegāde Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādei Dobeles ielā 46, Daugavpilī, un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” tehniskās jaunrades centram A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī.

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Malka | Sausums | Mitrums līdz 20 % |
|  | Garums | 30-35 cm |
|  | Diametrs | 7-10 cm |
|  | Malkas tips | Jaukta, izņemot apsi |
|  | Minerālvielas, metāls, plastmasa | Nav pieļaujams |
|  | Līkumainība, zarainums % | Neierobežots |

| Plānotais iegādes daudzums gadā | 20 m3 (10 m3 +10 m3) |
| --- | --- |
| Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
| Piegādes biežums | 3 reizes mēnesī |
| Piegādes adreses: | Dobeles iela 46, Daugavpils |
|  | A.Pumpura ielā 17, Daugavpils |

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas enerģētiķis 					R.Vaišļa

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

2. DAĻĀ: Kokskaidu brikešu piegāde Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādei Dobeles ielā 46, Daugavpilī, un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” tehniskās jaunrades centram  A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī.

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Kokskaidu briketes | Mitrums | Ne vairāk kā 14 % |
|  | Siltumspēja | Ne mazāk kā 17 GJ/ton |
|  | Pelnu saturs | Ne vairāk kā 0,7% |

| Plānotais iegādes daudzums gadā | 106 (56 tonnas + 50 tonnas) |
| --- | --- |
| Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
| Piegādes biežums | 3 reizes mēnesī |
| Piegādes adreses: | Dobeles iela 46, Daugavpils |
|  | A.Pumpura ielā 17, Daugavpils |

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas enerģētiķis 					R.Vaišļa

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

3. DAĻĀ: Ogļu piegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” tehniskās jaunrades centram A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī.

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Ogles beramās | Frakcija | Līdz 300 mm |
|  | Siltumspēja | Ne mazāk kā 25 MJ/kg |
|  | Pelnu saturs | Ne vairāk kā 30 % |

| Plānotais iegādes daudzums gadā | 8 tonnas |
| --- | --- |
| Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
| Piegādes biežums | 3 reizes mēnesī |
| Piegādes adrese | A.Pumpura iela 17, Daugavpils |

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas enerģētiķis 					R.Vaišļa

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

4. DAĻĀ: Kokskaidu granulu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” Stropu ielā 40, Daugavpilī.

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulas | Frakcija | 8 mm |
|  | Garums | 20-30 mm |
|  | Mitrums | līdz 10% |
|  | Siltumspēja | 4100–4300 kcal/kg |
|  | Pelnu saturs | līdz 0,5% |

| Plānotais iegādes daudzums gadā | 13 tonnas (maisos līdz 16 kg) |
| --- | --- |
| Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma (maisos līdz 16 kg) |
| Piegādes biežums | 4 reizes gadā |
| Piegādes adrese | Stropu ielā 40, Daugavpils |

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Tehniskais direktors									T.Binders

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

5. DAĻĀ: Akmeņogļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” Lielā ielā 49, Daugavpilī.

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Akmeņogles | Frakcija | 13-100 mm |
|  | Siltumspēja | Ne mazāk kā 5700 kcal/kg |
|  | Pelnu saturs | Līdz 15 % |

| Plānotais iegādes daudzums gadā | 5 tonnas |
| --- | --- |
| Piegādes apjoms vienā reizē | 2.5 tonnas |
| Piegādes biežums | 2 reizes gadā |
| Piegādes adrese | Lielā ielā 49, Daugavpils |

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Tehniskais direktors									T.Binders

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

6. DAĻĀ: Malkas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Parka ielā 2, Daugavpilī.

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Malka | Sausums | Mitrums līdz 20 % |
|  | Garums | 30- 35 cm |
|  | Diametrs | 7-10 cm |
|  | Malkas tips | Bērzu koku malka |
|  | Minerālvielas, metāls, plastmasa | Nav pieļaujams |
|  | Līkumainība, zarainums % | Neierobežots |

| Plānotais iegādes daudzums | 10 m3 |
| --- | --- |
| Piegādes apjoms vienā reizē | 10 m3 |
| Piegādes biežums | Vienreizēja, 2018.gada septembra mēnesī |
| Piegādes adrese | Parka iela 2, Daugavpils |

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītāja p.i. 				D.Grigorjevs

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

7. DAĻĀ: Koka skaidu apkures granulu piegāde Latviešu kultūras centram

Vidzemes ielā 41, Daugavpilī.

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Koka skaidu granulas | Granulu ģeometriskie izmēri | Diametrs 6 mm – 8 mm |
|  | Garums | 20-30 mm |
|  | Relatīvais mitrums | Ne vairāk kā 10% |
|  | Siltumspēja | Ne mazāk kā 4,8 MWh/t |
|  | Tilpumsvars | 640-750 kg/m3 |
|  | Pelnu saturs | Ne vairāk kā 1,5% |

| Plānotais iegādes daudzums gadā | 46 tonnas |
| --- | --- |
| Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
| Piegādes biežums | 1 reize trīs mēnešos |
| Piegādes adrese | Vidzemes iela 41, Daugavpils |

Sastādīja:

Latviešu kultūras centra vadītāja							R.Osmane

3. PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

1.DAĻĀ: Malkas piegāde Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādei Dobeles ielā 46, Daugavpilī, un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” tehniskās jaunrades centram A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī.

Daugavpilī, 2018.gada ____.___________

Iepazinušies ar iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2018/108, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma 1.daļā, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā 12 (divpadsmit) mēnešu garumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādāt malku, atbilstoši šādai specifikācijai un par šādu cenu:

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Malka | Sausums | Mitrums līdz ____ % |
|  | Garums | ___-___ cm |
|  | Diametrs | ___-___ cm |
|  | Malkas tips | Jaukta, izņemot apsi |
|  | Minerālvielas, metāls, plastmasa | Nav pieļaujams |
|  | Līkumainība, zarainums % | Neierobežots |
|  | Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
|  | Piegādes biežums | 3 reizes mēnesī |
|  | Piegādes adreses: | Dobeles iela 46, Daugavpils |
|  |  | A.Pumpura ielā 17, Daugavpils |

| Preces nosaukums | Mērvienība | Skaits | Cena par vienu m3 euro bez PVN | Cena kopā euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Malka | m3 | 20 |  |  |
| euro PVN |  |  |  |  |
| Kopā euro ar PVN |  |  |  |  |

______________ (uzņēmuma nosaukums):

- garantē nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;

- garantē piegādāt preces 7 (septiņu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža bez papildu samaksas;

- norāda, ka pasūtījumu var izdarīt mutiski pa tālr.________, pa faksu __________, pa e-pastu _____________.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

2. DAĻĀ: Kokskaidu brikešu piegāde Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādei Dobeles ielā 46, Daugavpilī, un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” tehniskās jaunrades centram  A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī.

Daugavpilī, 2018.gada ____.___________

Iepazinušies ar iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2018/108, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma 2.daļā, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā 12 (divpadsmit) mēnešu garumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādāt kokskaidu briketes, atbilstoši šādai specifikācijai un par šādu cenu:

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Kokskaidu briketes Ražotājs _________ | Mitrums | Ne vairāk kā __ % |
|  | Siltumspēja | Ne mazāk kā ____ GJ/ton |
|  | Pelnu saturs | Ne vairāk kā ____% |
|  | Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
|  | Piegādes biežums | 3 reizes mēnesī |
|  | Piegādes adreses: | Dobeles iela 46, Daugavpils |
|  |  | A.Pumpura ielā 17, Daugavpils |

| Preces nosaukums | Mērvienība | Skaits | Cena par vienu tonnu euro bez PVN | Cena kopā euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu briketes | tonna | 106 |  |  |
| euro PVN |  |  |  |  |
| Kopā euro ar PVN |  |  |  |  |

______________ (uzņēmuma nosaukums):

- garantē nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;

- garantē piegādāt preces 7 (septiņu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža bez papildu samaksas;

- norāda, ka pasūtījumu var izdarīt mutiski pa tālr.________, pa faksu __________, pa e-pastu _____________.

Pielikumā: piedāvāto preču ražotāja dokumentācija (izdruka no ražotāja mājas lapas vai cits dokuments), kas apliecina piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, kopā uz ___________ lpp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

3. DAĻĀ: Ogļu piegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” tehniskās jaunrades centram A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī.

Daugavpilī, 2018.gada ____.___________

Iepazinušies ar iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2018/108, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma 3.daļā, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā 12 (divpadsmit) mēnešu garumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādāt beramās ogles, atbilstoši šādai specifikācijai un par šādu cenu:

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Ogles beramās Ražotājs ________ | Frakcija | Līdz ____ mm |
|  | Siltumspēja | Ne mazāk kā ____ MJ/kg |
|  | Pelnu saturs | Ne vairāk kā ___ % |
|  | Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
|  | Piegādes biežums | 3 reizes mēnesī |
|  | Piegādes adrese | A.Pumpura iela 17, Daugavpils |

| Preces nosaukums | Mērvienība | Skaits | Cena par vienu tonnu euro bez PVN | Cena kopā euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogles beramās | tonnas | 8 |  |  |
| euro PVN |  |  |  |  |
| Kopā euro ar PVN |  |  |  |  |

______________ (uzņēmuma nosaukums):

- garantē nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;

- garantē piegādāt preces 7 (septiņu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža bez papildu samaksas;

- norāda, ka pasūtījumu var izdarīt mutiski pa tālr.________, pa faksu __________, pa e-pastu _____________.

Pielikumā: piedāvāto preču ražotāja dokumentācija (izdruka no ražotāja mājas lapas vai cits dokuments), kas apliecina piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, kopā uz ___________ lpp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

4. DAĻĀ: Kokskaidu granulu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” Stropu ielā 40, Daugavpilī.

Daugavpilī, 2018.gada ____.___________

Iepazinušies ar iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2018/108, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma 4.daļā, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā 12 (divpadsmit) mēnešu garumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādāt kokskaidu granulas, atbilstoši šādai specifikācijai un par šādu cenu:

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulas Ražotājs _________ | Frakcija | ___ mm |
|  | Garums | ___-__ mm |
|  | Mitrums | līdz ___% |
|  | Siltumspēja | ____-____ kcal/kg |
|  | Pelnu saturs | līdz ___% |
|  | Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma (maisos līdz 16 kg) |
|  | Piegādes biežums | 4 reizes gadā |
|  | Piegādes adrese | Stropu ielā 40, Daugavpils |

| Preces nosaukums | Mērvienība | Skaits | Cena par vienu tonnu euro bez PVN | Cena kopā euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulas | tonna | 13 |  |  |
| euro PVN |  |  |  |  |
| Kopā euro ar PVN |  |  |  |  |

______________ (uzņēmuma nosaukums):

- garantē nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;

- garantē piegādāt preces 7 (septiņu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža bez papildu samaksas;

- norāda, ka pasūtījumu var izdarīt mutiski pa tālr.________, pa faksu __________, pa e-pastu _____________.

Pielikumā: piedāvāto preču ražotāja dokumentācija (izdruka no ražotāja mājas lapas vai cits dokuments), kas apliecina piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, kopā uz ___________ lpp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

5. DAĻĀ: Akmeņogļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” Lielā ielā 49, Daugavpilī.

Daugavpilī, 2018.gada ____.___________

Iepazinušies ar iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2018/108, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma 5.daļā, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā 12 (divpadsmit) mēnešu garumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādāt akmeņogles, atbilstoši šādai specifikācijai un par šādu cenu:

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Akmeņogles Ražotājs _________ | Frakcija | ___-___ mm |
|  | Siltumspēja | Ne mazāk kā ____ kcal/kg |
|  | Pelnu saturs | Līdz ___ % |
|  | Piegādes apjoms vienā reizē | 2,5 tonnas |
|  | Piegādes biežums | 2 reizes gadā |
|  | Piegādes adrese | Lielā ielā 49, Daugavpils |

| Preces nosaukums | Mērvienība | Skaits | Cena par vienu tonnu euro bez PVN | Cena kopā euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akmeņogles | tonna | 5 |  |  |
| euro PVN |  |  |  |  |
| Kopā euro ar PVN |  |  |  |  |

______________ (uzņēmuma nosaukums):

- garantē nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;

- garantē piegādāt preces 7 (septiņu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža bez papildu samaksas;

- norāda, ka pasūtījumu var izdarīt mutiski pa tālr.________, pa faksu __________, pa e-pastu _____________.

Pielikumā: piedāvāto preču ražotāja dokumentācija (izdruka no ražotāja mājas lapas vai cits dokuments), kas apliecina piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, kopā uz ___________ lpp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

6. DAĻĀ: Malkas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Parka ielā 2, Daugavpilī.

Daugavpilī, 2018.gada ____.___________

Iepazinušies ar iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2018/108, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma 6.daļā, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā 1 (viena) mēneša laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādāt malku, atbilstoši šādai specifikācijai un par šādu cenu:

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Malka | Sausums | Mitrums līdz __ % |
|  | Garums | __-___ cm |
|  | Diametrs | ___-___ cm |
|  | Malkas tips | Bērzu koku malka |
|  | Minerālvielas, metāls, plastmasa | Nav pieļaujams |
|  | Līkumainība, zarainums % | Neierobežots |
|  | Piegādes apjoms vienā reizē | 10 m3 |
|  | Piegādes biežums | Vienreizēja, 2018.gada septembra mēnesī |
|  | Piegādes adrese | Parka iela 2, Daugavpils |

| Preces nosaukums | Mērvienība | Skaits | Cena par vienu m3 euro bez PVN | Cena kopā euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Malka | m3 | 10 |  |  |
| euro PVN |  |  |  |  |
| Kopā euro ar PVN |  |  |  |  |

______________ (uzņēmuma nosaukums):

- garantē nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;

- garantē piegādāt preces 7 (septiņu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža bez papildu samaksas;

- norāda, ka pasūtījumu var izdarīt mutiski pa tālr.________, pa faksu __________, pa e-pastu _____________.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

7. DAĻĀ: Kokskaidu granulu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” Stropu ielā 40, Daugavpilī.

Daugavpilī, 2018.gada ____.___________

Iepazinušies ar iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2018/108, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma 7.daļā, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā 12 (divpadsmit) mēnešu garumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādāt kokskaidu granulas, atbilstoši šādai specifikācijai un par šādu cenu:

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulas Ražotājs _________ | Granulu ģeometriskie izmēri | ___ mm |
|  | Garums | ___-__ mm |
|  | Relatīvais mitrums | Ne vairāk kā ___% |
|  | Siltumspēja | Ne mazāk kā ____ MWh/t |
|  | Tilpumsvars | ___-___ kg/m3 |
|  | Pelnu saturs | Ne vairāk kā ___% |
|  | Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
|  | Piegādes biežums | 1 reize trīs mēnešos |
|  | Piegādes adrese | Vidzemes iela 41, Daugavpils |

| Preces nosaukums | Mērvienība | Skaits | Cena par vienu tonnu euro bez PVN | Cena kopā euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koka skaidu granulas | tonna | 46 |  |  |
| euro PVN |  |  |  |  |
| Kopā euro ar PVN |  |  |  |  |

______________ (uzņēmuma nosaukums):

- garantē nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;

- garantē piegādāt preces 7 (septiņu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža bez papildu samaksas;

- norāda, ka pasūtījumu var izdarīt mutiski pa tālr.________, pa faksu __________, pa e-pastu _____________.

Pielikumā: piedāvāto preču ražotāja dokumentācija (izdruka no ražotāja mājas lapas vai cits dokuments), kas apliecina piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, kopā uz ___________ lpp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,

iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2018/108

____. DAĻĀ: ______________________________________

Daugavpilī, 2018.gada ____.___________

Iepazinies ar iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, DPD 2018/108, un tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma ___.daļā, _____________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā piegādāt tehniskajā piedāvājumā minētās preces par šādu līgumcenu:

EUR _____ (______________________) bez PVN

(skaitļiem un atšifrējums vārdiem)

Pretendents __________ apliecina, ka

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā piedāvājumā noteikto preču piegādi pilnā apjomā;

- piedāvātais pasūtījuma izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5. Pielikums

iepirkuma nolikumam  „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/108

Līguma projekts

PIEGĀDES LĪGUMS
par _________ piegādi __________________________________________

(nosaukums atbilstoši attiecīgās daļas nosaukumam)

Daugavpilī, 2018.gada ____.________________

_____________, reģistrācijas numurs ____________, juridiskā adrese: ___________________ (turpmāk – Pasūtītājs), _________________ personā, kurš/a rīkojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

__________, reģistrācijas numurs ________, juridiskā adrese: _____________, valdes ___ __________ personā, kurš/a rīkojas uz Statūtu pamata ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, abas kopā/atsevišķi turpmāk Puses/Puse, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem,

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 2018.gada __._________ lēmumu iepirkuma „Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, DPD 2018/108, ____.DAĻĀ: __________________, (turpmāk - Iepirkums) noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums):

- Līguma priekšmets

- Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs apņemas visā Līguma darbības laikā piegādāt Pasūtītājam kurināmo - ____________ (daļas un kurināmā nosaukums, piemēram, malka, briketes, ogles, granulas) (turpmāk – preces), atbilstoši Piegādātāja Iepirkumā iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam (pielikumā), Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

- Pasūtītājs pasūta preces pēc vajadzības. Pasūtītajam nav pienākums iegādāties visu Līgumā noteikto preču apjomu un nav pienākums iztērēt visu līgumcenu.

- II. Līgumcena un norēķinu kārtība

- Preces vienības cena ir noteikta tehniskajā piedāvājumā (pielikumā). Preču vienības cena paliek nemainīga visā līguma darbības laikā.

- Kopējā līgumcena šī Līguma darbības laikā ir EUR _____ (_____________) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141.pantā noteikto - nodokli par kokmateriālu piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji (Iepirkuma 1., 2., 4., 6. un 7.daļā.).

- Līgumcenā ir ietverti visi izdevumi un izmaksas, kas rodas Piegādātājam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē izpildītu preču piegādi (tajā skaitā, iekļauta preces vērtība, iepakojuma, piegādes un izkraušanas izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar preci un tās piegādi, izņemot pievienotās vērtības nodokli).

- Pasūtītājs, pamatojoties uz Piegādātāja izsniegtu pavadzīmi-rēķinu, veic samaksu par piegādāto preci ar pārskaitījumu uz Piegādātāja pavadzīmē-rēķinā norādīto norēķinu kontu bankā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.

- Par samaksas dienu, šī Līguma izpratnē, uzskatāms datums, kad nauda ieskaitīta Piegādātāja norēķinu kontā.

- Ja piegādāta Līguma prasībām neatbilstoša vai nekvalitatīva prece, par ko Līgumā noteiktā kārtībā tiek sastādīts akts, samaksa tiek veikta pēc preces apmaiņas pret jaunu, Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu.

III. Līguma izpildes vieta, termiņi un kārtība

- Piegādātājs pēc pasūtījuma piegādā preču partijas pēc adreses/sēm ________________ (adrese).

- Piegādātājs veic piegādi ____________ (tehniskajā specifikācijā minētajā laikā un apjomā), ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Pasūtītājs pasūtījumu veic, izmantojot tehniskajā piedāvājumā norādītos saziņas līdzekļus.

- Preču piegāde tiek apliecināta ar preču pavadzīmi-rēķinu, kas pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma būtisku un neatņemamu sastāvdaļu. Preču pavadzīmē-rēķinā norāda ikreizējā pasūtījuma preču sortimentu, daudzumu, cenu un citus grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos rekvizītus.

- Ja preces pieņemšanas brīdī tiek konstatēti acīmredzami preces trūkumi, defekti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt preču pavadzīmi-rēķinu. Par šo faktu izdara attiecīgu atzīmi preču pavadzīmē - rēķinā. Nekvalitatīvās un bojātās preces pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājs apmaina pret jaunām bez papildu samaksas.

- Piegādātājs ir atbildīgs par preces atbilstību Līguma prasībām. Ja tiek konstatēta preču neatbilstība Līgumā noteiktajām prasībām atbilstoši Līguma pielikumā pievienotajai specifikai, vai neatbilstoši augsta cena, tad Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no preču saņemšanas dienas, nosūta Piegādātājam reklamāciju ierakstītā pasta sūtījumā par preču neatbilstību vai cenu. Pasūtītāja iesniegto reklamāciju izskatīšanas laiks tiek noteikts ne ilgāks par 10 (desmit) dienām.

- Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā neizvirza iebildumus attiecībā uz Pasūtītāja piestādīto reklamāciju, tad uzskatāms, ka viņš atzīst reklamāciju un viņam ir pienākums apmainīt preci pret Līguma noteikumiem atbilstošu. Gadījumā, ja precei noteikta neatbilstoša cena - attiecīgi samazināt cenu.

- Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šī Līguma izpildi pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasot un saņemot ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.

- Īpašuma tiesības uz preci piekrīt Pasūtītājam ar brīdi, kad Piegādātājs tās ir piegādājis un Pasūtītājs ir veicis pilnu samaksu par piegādātajām precēm.

- Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs nav saņēmis preci, visu risku par preci nes Piegādātājs.

IV. Pušu pienākumi

- Piegādātājs:

  - pārdod un piegādā Līguma prasībām atbilstošu, pienācīgas kvalitātes preci saskaņā ar tehniskā piedāvājuma (pielikumā) noteikumiem;

  - piegādā preci ražotāja standarta iepakojumā un marķējumā, kas ir neatvērts vai mehāniski nebojāts, kā arī nodrošina pilnīgu preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot (ja ražotājs ir iepakojis un marķējis preci);

  - iepazīstina Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par preces kvalitāti;

  - Līguma prasībām neatbilstošas un/vai nekvalitatīvas preces piegādes gadījumā apmaina to pret jaunu, Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu uz sava rēķina.

- Pasūtītājs:

  - pieņem saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto Līguma prasībām atbilstošo, kvalitatīvo preci;

  - samaksā par pieņemto Līguma prasībām atbilstošo, kvalitatīvo preci Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Piegādātājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.

- Piegādātājs ir atbildīgs par pakalpojumiem, ko veic tā apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātājam personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

V. Pušu atbildība

- Ja Piegādātājs nepiegādā preci Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no nepiegādātās preces partijas vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % procentus no kopējās līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes.

- Ja Pasūtītājs nesamaksā par piegādāto preci Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Piegādātājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no piegādātās preces partijas vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % procentus no kopējās līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes.

- Ja Piegādātājs vienpusējā kārtā izbeidz Līgumu pirms termiņa vai pārtrauc pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības, Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma saistību izpildes pārtraukšanas vai Līguma izbeigšanas vienpusējā kārtā maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās līgumcenas neizpildītās daļas.

- Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma vai Līguma saistību izpildes pārtraukšanas vai Līguma izbeigšanas vienpusējā kārtā gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no Piegādātājam izmaksājamās Līguma summas daļas ieturēt attiecīgo līgumsodu, bez iepriekšējas Piegādātāja informēšanas un piekrišanas.

- Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas.

- VI. Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

- Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu.

- Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nekādas mutiskās vienošanās netiks uzskatītas par šī Līguma nosacījumiem.

- Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes pirms termiņa, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei divus mēnešus iepriekš.

- Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, šādos gadījumos:

  - Piegādātājs kavē preču piegādi vairāk par 10 kalendāra dienām;

  - tiek konstatēts, ka Piegādātājs atkārtoti piegādā šī Līguma prasībām neatbilstošas preces vai arī piegādā šim Līgumam atbilstošas preces, bet par augstāku summu nekā noteikts Līgumā;

  - pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai Piegādātājs tiek likvidēts.

- Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma saistību izpildes, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis maksājumus un maksājumu kavējums pārsniedz 50 (piecdesmit) kalendāra dienas.

- Līguma 30. – 32.punktā noteiktajos gadījumos Puses atkāpjas no Līguma izpildes, neatlīdzinot zaudējumus.

- VII. Līguma darbības termiņš

- Līgums stājās spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.

- Līgums ir spēkā _________ (12 (divpadsmit) mēnešus (iepirkuma 1., 2., 3., 4., 5. un 7.daļā) un 1 (vienu) mēnesi (iepirkuma  6.daļā)) (vai līdz brīdim, kad tiks iztērēta Līgumā noteiktā līgumcena).

- VIII. Noslēguma jautājumi

- Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt tā punktiem, apliecinot to ar saviem parakstiem.

- Strīdus šī Līguma ietvaros Puses risina savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt – tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Līgums ir sastādīts valsts valodā uz ____ lapām ar ___.pielikumu uz ________, kopā uz ______ lapām, un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

IX. Pušu kontaktpersonas

- Pasūtītāja nozīmētā kontaktpersona:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

- Piegādātāja nozīmēta kontaktpersona:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Pielikumā:  Tehniskā piedāvājuma kopija uz __ lp.

X. Pušu rekvizīti un paraksti

| - Pasūtītājs: | PIEGĀDĀTĀJS: |
| --- | --- |

Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.

Papildus skat.: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf