**IEPIRKUMA ProcedūrAS**

**““Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī”**

**identifikācijas Nr.DPD 2018/148**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.4**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2018.gada 8.novembra sēdē izskatīja ieinteresētā pretendenta uz e-pastu nosūtīto vēstuli ar uzdotajiem jautājumiem un Iepirkuma komisija sniedz sekojošas atbildes.

**Pretendenta jautājumi:**



**Atbildes uz pretendenta jautājumiem:**

1. Ģērbtuves metāla skapīšus izcenot nav nepieciešams.
2. AR-02 ir konstrukciju demontāžas shēma (esoša situācija objektā). Lūdzam skatīt iepirkuma profilā publicētos darbu apjomus, sienu risinājumu AR-09 un telpu apdares specifikāciju.
3. Sēdvietu demontāžas darbi paredzēti cita projekta ietvaros.
4. Veicot būvdarbus sporta zāles telpās, Būvuzņēmējam jāizvēlas pareiza tehniska secība un tam nepieciešamības gadījumā virsizdevumos jāparedz grīdas, apdares un pārējo iekārtu aizsardzību.
5. Pozīcijas 4.13, 4.14 iekļautas tāmē II daļā.
6. Tāmes II daļas pozīcija “starpsienu montāža” ir paredzēta pēc telpu sadalīšanai, ja rodas tāda nepieciešamība. Starpsienu konstrukcijai jābūt pārbīdāmai vai salokāmai un kuru var uzstādīt jebkurā telpā pēc nepieciešamības.
7. Apjomu pārbaude ir jāveic, ņemot vērā iepirkuma profilā publicētos rasējumus pdf formātā.
8. Pretendentam, sastādot finanšu piedāvājumu, jāņem vērā iepirkuma profilā publicētos darbu apjomus.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs *(personiskais paraksts)* A.Streiķis