Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)””**

identifikācijas numurs DPD 2018/166

**Atbildes**

Uz piegĀdātāju jautājumiem

**Nr.1**

*1.jautājums*

Par darbu apjomu sarakstu:

1. “A” posms. Darbu apjomu sarakstā 1-13 “Ūdensapgādes tīkli Lielā ielā” 2.punkts “Esošā asfalta seguma virskārtas 4 cm frēzēšana un izvešana uz atbērtni” = 785 m3. Varbūt pieļauta kļūda mērvienībā un jābūt 785 m2?
2. “A” posms. Darbu apjomu sarakstā 1-13 “Kanalizācijas tīkli Lielā ielā” 4.punkts “Esošā asfalta seguma virskārtas 4 cm frēzēšana un izvešana uz atbērtni” = 1056 m3. Varbūt pieļauta kļūda mērvienībā un jābūt 1056 m2?

**1.Atbilde**

Konkursa dokumentācijas darbu apjomos ir drukas kļūda.

“A” posms. Darbu apjomu sarakstā 1-13 “Ūdensapgādes tīkli Lielā ielā” 2.punkts “Esošā asfalta seguma virskārtas 4 cm frēzēšana un izvešana uz atbērtni” = 785 m2.

“A” posms. Darbu apjomu sarakstā 1-13 “Kanalizācijas tīkli Lielā ielā” 4.punkts “Esošā asfalta seguma virskārtas 4 cm frēzēšana un izvešana uz atbērtni” = 1056 m2.

Iepirkumu komisija