Iepirkumu procedūra

**“Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”**

identifikācijas Nr. DŪ-2019/3

Daugavpilī, 2019.gada 21.martā

**Papildus informācija Nr.1**

Iepirkumu komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja iesniegto jautājumu iepirkuma procedūras *“Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”* (identifikācijas Nr.DŪ-2019/3) ietvaros:

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājumi:** | **Atbildes:** |
| 1) Pielikums 4.1. Darbu apjomu sarakstā 1-13 “Ūdensapgādes tīkli Lielā ielā” 2.punkts “Esošā asfalta seguma virskārtas 4 cm frēzēšana un izvešana uz atbērtni” = 785 m3. Varbūt pieļauta kļūda mērvienībā un jābūt 785 m2?  2) Pielikums 4.2. Darbu apjomu sarakstā 1-13 “Kanalizācijas tīkli Lielā ielā” 4.punkts “Esošā asfalta seguma virskārtas 4 cm frēzēšana un izvešana uz atbērtni” = 1056 m3. Varbūt pieļauta kļūda mērvienībā un jābūt 1056 m2? | Iepirkuma procedūras dokumentācijas darbu apjomos ir drukas kļūda.  1) Pielikums 4.1. Darbu apjomu sarakstā 1-13 “Ūdensapgādes tīkli Lielā ielā” 2.punkts “Esošā asfalta seguma virskārtas 4 cm frēzēšana un izvešana uz atbērtni” = 785 m2.  2) Pielikums 4.2. Darbu apjomu sarakstā 1-13 “Kanalizācijas tīkli Lielā ielā” 4.punkts “Esošā asfalta seguma virskārtas 4 cm frēzēšana un izvešana uz atbērtni” = 1056 m2. |

Ar cieņu

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja