Tehniskā specifikācija iepirkumam

“Remontdarbu veikšana telpā Jātnieku ielā”, id. Nr. ASDS/2019/81

- Iegādes priekšmets: remontdarbu veikšana AS “Daugavpils satiksme” telpā Daugavpilī, Jātnieku ielā 90, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (turpmāk - Darbi).

1.DEMONTĀŽAS DARBI

Veco jumta demontaža

Durvju demontāža

Logu bloku demontāža

Gaismekļu demontāža

Radiatoru demontāža

Sienu attīrīšana no vecās krāsas

Ķieģeļu sienu demontaža

CELTNIECĪBAS UN MONTĀŽAS DARBI

Sienu izlidināšana ar sastāvu Rotband

Griestu ierīkošana no reģipsi

Sienu un griestu sagatavošana krāsošanai

Sienu un griestu krāsošana

Sienu apšūšana ar reģipsi piebūvei

Koka durvju montāža

Jumta koka konstrukciju uzstādīšana

Antikondensatas plēves uzstādīšana

Restojuma uzstādīšana

Fasādes skārda apdares ierīkošana

Kārbu apšūšana

Pārsegumu siltināšana

Fasādes un cokola siltināšana b=100mm un apdare

Grīdas izlīdzināšana

Grīdas ierīkošana no flīzes

Grīdlīstes uzstādīšana

Logu bloku uzstādīšana piebūvei

Gaismekļu ar elektroinstalāciju montāža

Apkures sistēmas radiatora montāža

Pārsedzes uzstādīšana

Būvgružu izvēšana un utilizācija

- Darbu apmaksas termiņš 15 kalendāras dienas no pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas brīža.

- Finanšu piedāvājumu vērtējuma kritērijs – zemākā kopējā summa. Pretendentam jāpiedāvā visas pozīcijas obligāti.

- Prasības Finanšu piedāvājuma noformēšanai:

4.1. Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam pēc AS “Daugavpils satiksme” parauga.

4.2. Pretendentam jāaizpilda visas tukšas Finanšu piedāvājuma parauga ailes.

4.3. Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jāaizpilda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti (nosaukums un konta numurs), uzņēmuma tālruņa numurs, e-pasta adrese.

4.4. Ailē „Kopēja piedāvājuma cena.” kopējai piedāvājuma cenai jābūt noapaļotai līdz EUR vienai simtdaļai.

4.5. Ailē „Vieta” jānorāda pilsētas nosaukumu, kur ir parakstīts Finanšu piedāvājums, ailē „Datums” jānorāda datumu, kad ir parakstīts Finanšu piedāvājums un ailē „amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis” jānorāda Finanšu piedāvājumu parakstījušas personas amatu, v.uzvārdu un kontakttālruni.

4.6. Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības.

5.1. Pa pastu: AS “Daugavpils satiksme” 18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417;

5.2. Personīgi: AS “Daugavpils satiksme” Daugavpilī, 18.Novembra ielā 183, 1. kab.;

5.3.Pa e-pastu (noskenēta veidā vai parakstīto ar drošo elektronisku parakstu): info@dsatiksme.lv.

- Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts, ka remontdarbu veikšana neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS “Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas. Pretendentam jāpaziņo par nepilnībām vai pretrunām tehniskā specifikācijā AS “Daugavpils satiksme” kontaktpersonai, vismaz 3 darba dienu laikā līdz Finanšu piedāvājumu iesniegšanas perioda beigām, pretējā gadījumā pretenzijas netiks pieņemtas un izskatītas.  Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā, AS “Daugavpils satiksme” tās izlabo, rakstiski informējot par to Pretendentu, nosūtot vēstuli pa e-pastu, kurš ir norādīts ailē „Uzņēmuma rekvizīti”. AS “Daugavpils satiksme” nepārbauda Finanšu piedāvājumus kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Pasūtītājs izslēgs pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā, ja:

7.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

7.2. pasūtītājs konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 3 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Parakstot Finanšu piedāvājumu Pretendents apliecina, ka piedāvātie Darbi pilnīgi atbilst tehniskai specifikācijai.

- Pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) remontdarbu un/vai būvdarbu veikšanā pēdējo 5 gadu laikā.

- Lai apliecinātu atbilstību Tehniskas specifikācijas 9. punktam, pretendents iesniedz pieredzes aprakstu atbilstoši 1. pielikumam

- Tāmes atbilstoši 2017.gada 3.maija  Ministra kabineta noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, kā arī ņemot vērā tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu).

- Finanšu piedāvājums jāiesniedz: līdz 11.12.2019. plkst. 10.00. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

- Objekta apsekošanas datums un laiks tiks noteikts pēc iepriekšējas saskaņošanas ar kontaktpersonu.

- Kontaktpersona – AS “Daugavpils satiksme” saimniecības struktūrvienības vadītājs I.Fomins, tālr. 28333756.

Pielikums nr.1

Iepirkumam “Remontdarbu veikšana Jātnieku ielā telpā”

ASDS/2019/81

| Nr.p.k. | Pasūtītāja nosaukums | Darbu veikšanas periods (no – līdz) | Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Pieteikums iepirkumam

iepirkumam “Remontdarbu veikšana Jātnieku ielā telpā”

id Nr. ASDS/2019/81

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

FINANŠU PIEDĀVAJUMS pielikumā - Tāme atbilstoši 2017.gada 3.maija  Ministra kabineta noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, kā arī ņemot vērā tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju.

Papildus informācija par izmantojamiem materiāliem un veicamajiem Darbiem:

1. Pretendents Darbus izpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.). Pretendents nav tiesīgs piesaistīt Apakšuzņēmējus..

2. Darbu un materiālu apjomi aprēķināmi saistībā ar tehnisko risinājumu. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot tehnisko risinājumu. Visi apjomi, kuri norādīti šajā pielikumā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu informāciju.

3. Darbu pilnīga izpilde sevī ietver pilnu darba ciklu līdz veikto Darbu gatavībai (ekspluatācijai), ietverot visus materiālus un nepieciešamos darbus, lai pēc remontdarbiem telpas būtu drošas ekspluatācijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4. Pretendents nodrošina izpildīto Darbu 24 (divdesmit četri) mēnešu garantiju no darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.

7. Pretendentam tāmēs nepieciešams iekļaut visus materiālus, darbus, preces u.c. izdevumus, lai nodrošinātu pilnīgu remontdarbu veikšanu.

8.Veicot darbus, Pretendents nozīmē atbildīgo personu par savu strādnieku darba un ugunsdrošību. Pretendents nes pilnu atbildību par saviem darbiniekiem.

9. Pēc remontdarbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina darbu veikšanas vietu sakopšanu (t.sk. atkritumu/būvgružu izvešanu un utilizāciju).

___________________________                              _______________

(datums)                  						(vieta)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvātais pakalpojums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

- _____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

z.v.