**Tehniskā specifikācija**

**cenu aptaujai “****Apskates grāvja rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”, id.Nr. ASDS/2019/76**

1. Cenu aptaujas priekšmets:

* Tramvaju vagonu apskates grāvja (turpmāk tekstā – Apskates grāvis) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde AS “Daugavpils satiksme” tramvaju depo tehniskas apkopes un remonta darbnīcā Daugavpilī, Jātnieku ielā 90 (2 gabali).

1. Prasības būves konstrukcijai:
   1. Apskates grāvja būves konstrukcijai jābūt:

* Betonēts apskates grāvis ar sānu bedrītēm, ar grāvja pamatā uzstādītiem balsta stabiem, uz kuriem samontēts sliežu ceļa posms tramvaju vagonu izvietošanai.
  1. Apskates grāvja būves konstrukcijai jānodrošina slodze, lai vienlaikus izvietotu divus tramvajus (vienu 6-asu ar masu 33,0 t un vienu 4-asu ar masu 22,0 t), kā arī drošu tehnoloģisko operāciju veikšanu uz vagoniem.
  2. Apskates grāvja un sānu bedrīšu grīdu un sienu virsmām jābūt līdzenām, ar cietu pārklājumu, kas nav caurlaidīgs gruntsūdenim un ir ērts tīrīšanai.
  3. Apskates grāvī jābūt:
* drenāžas sistēma ūdens novadei;
* divas izejas grāvja sākuma un beigās;
* viena izeja pa vidu uz labo sānu bedrīti;
* izejas no grāvja aprīkotas ar pastāvīgiem pakāpieniem;
  1. Apskates grāvja apgaismojumam jābūt:
* gaismekļu tips - LED ТИС-В-30-Б-2 vai ekvivalents;
* maiņstrāvas nominālais spriegums – līdz 50V;
* nominālā patērējamā jauda – 30W;
* nominālā gaismas plūsma – 2400lm ± 10%;
* vides iedarbības aizsardzības pakāpe - IP-65;
* apgaismes ierīces jāmontē uz balsta stabiem, un tām jābūt: aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem; elektroinstalācijai jābūt slēptai, ar hidro un elektrisko izolāciju;
* ar sadales paneli (hermētisko), ar pazeminošu galveno un rezerves transformatoru ~220/36V apgaismojuma gaismekļu barošanai;
* ar sadales paneli (hermētisko), ar pazeminošu galveno un rezerves transformatoru ~220/12V pārnēsājamā apgaismojuma barošanai;
* ar rozetēm grāvī un ārpusē, attālumam starp rozetēm jābūt ≤5m;
* apgaismojumam jābūt drošam, ar kvalitatīvu apakšējo, augšējo, sānu vienmērīgo apgaismošanu.
  1. Apskates grāvis jābūt aprīkots ar diviem stacionāri iemontētiem speciāliem apskates torņiem ar margām, lai nodrošinātu drošu piekļuvi ritošā sastāva jumta aprīkojumam un iekārtām.

Apskates torņu izvietojumu un izmērus jāsaskaņo ar pasūtītāju.

* 1. Apskates grāvja galvenie izmēri:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Garums | 42,00m |
|  | Dziļums | 1,50m |
| 3. | Attālums no ēkas iebraukšanas vārtiem līdz grāvja ieejas kāpnēm | 3,00m |
| 4. | Attālums no ēkas izbraukšanas vārtiem līdz grāvja ieejas kāpnēm | 3,00m |
| 5. | Kreisās sānu bedrītes garums | 36,00m |
| 6. | Kreisās sānu bedrītes dziļums | 80,00m |
| 8. | Labās sānu bedrītes dziļums | 80,00m |

1. Apskates grāvja rekonstrukcijas būvprojekta izstrādē jāparedz katra no abu grāvju atsevišķa rekonstrukcijas darbu veikšana.
2. Pretendentam sagatavojot piedāvājumu, jāparedz visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.
3. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā līgumcena.
4. Pretendentam sagatavojot piedāvājumu, jāparedz visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.
5. Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda piedāvājuma cenu atbilstoši finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.1), u.c. informāciju, ko Pretendents uzskata par svarīgu.
6. Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts ka Piedāvāta Prece neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīgs izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas. Pretendents jāpaziņo par nepilnībām vai pretrunām tehniskā specifikācijā AS „Daugavpils satiksme” kontaktpersonai, vismaz 3 darba dienu laikā, līdz Finanšu piedāvājumu iesniegšanas perioda beiguma, pretējā gadījumā pretenzijas netiks pieņemtas un izskatītas.
7. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības cenu aptaujā. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (iesniedzot pilnvaras oriģinālu) šajā cenu aptaujas procedūrā.
8. Piedāvājumu ar rakstisku apliecinājumu, ka viņa piedāvājums atbilst šīs tehniskās specifikācijas nosacījumiem, jāiesniedz līdz **2019.gada 27.novembra plkst.10.00.** pa pastu vai personīgi AS „Daugavpils satiksme” 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, 1.kabinetā sekretārei.
9. Objekta apsekošanas datums un laiks tiks noteikts pēc iepriekšējas saskaņošanas ar kontaktpersonu Vjačeslavs Guļšins tālr. 29620063

**Finanšu piedāvājums**

**Cenu aptaujai “Apskates grāvja rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”**

**id.Nr. ASDS/2019/76**

|  |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma rekvizīti | |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Pakalpojums* | *Cena, EUR bez PVN* |
| Apskates grāvja rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vieta) (datums)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvātais pakalpojums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā cenu aptaujas procedūrā.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats, paraksts, v., uzvārds) z.v. (kontakttālrunis)