Iepirkuma dokumentācija iepirkumam “Apsardzes signalizāciju sistēmu un automātisko ugunsaizsardzības iekārtu apkalpošana”

id. nr. ASDS/2020/6

  - Iepirkuma priekšmets ir apsardzes pakalpojumu saņemšana (apsardzes signalizāciju sistēmu un automātisko ugunsaizsardzības iekārtu apkalpošana AS “ Daugavpils satiksme” objektos ) saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

  - Iepirkums nav sadalīta daļās. Pretendenti nav tiesīgi iesniegt piedāvājumu variantus.

  - Pretendentam jābūt nepieciešami sertifikāti tehniskas apsardzes veikšanai.

Objekti:

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu izvietošana:                     -  18.Novembra iela 183, Daugavpils;

-    Jātnieku iela 90, Daugavpils;

-     Kārklu ielā 24, Daugavpils (pēc tehniskā projekta realizācijas);

- Apakšstacija SP-10 (Jātnieku iela 90, Daugavpils), (kad.apzīm. 	05000281404001);

- Apakšstacija SP-18 (Grodņas iela 83a, Daugavpils), (kad.apzīm. 	05000042611001);

-  Apakšstacija PA-257 (18.Novembra iela 183, Daugavpils), (kad.apzīm. 	05000047707007);

-  Apakšstacija PA-137 (18.Novembra iela 10, Daugavpils), (kad.apzīm. 	05000021703001);

18.Novembra ielā 183 ugunsdrošības signalizācijas sistēmas atrodas:

-  Ražošanas korpusā (kad.apzīm. 050000477701010);

- Mēbeļu iecirknī (kad.apzīm. 05000047701008);

- Noliktavā (kad.apzīm. 05000047701022);

-  Jaunajā administrācijas ēkā (kad.apzīm. 05000047701021);

-   Ražošanas korpusā (kad.apzīm. 05000047701020);

-  Remonta darbnīcā (kad.apzīm. 05000047705003);

-  Vecajā administrācijas ēkā (kad.apzīm. 05000047705002).

Jātnieku ielā 90 ugunsdrošības signalizācijas sistēmas atrodas:

-  Ražošanas korpusā (kad.apzīm. 05000281404002);

-  Darbnīcā (kad.apzīm. 05000281404003);

-  Noliktavā (kad.apzīm. 05000281404004)

Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas Kārklu ielā 24, Daugavpilī:

Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas atrodas:

-  Administratīvā ēka  (kad.apzīm. 05000091501001);

-  Caurlaides ēka  (kad.apzīm. 05000091501003);

-  Garāža  (kad.apzīm. 05000091501006);

-  Mehāniskā darbnīca (kad.apzīm. 05000091501007);

-  Garāža (kad.apzīm. 05000091501005);

-  Darbnīca  (kad.apzīm. 05000091501019).

Apsardzes iekārtu izvietošana:

*18.Novembra ielā 183

-  Jaunajā administrācijas ēkā (kad.apzīm. 05000047701021);

*Jātnieku ielā 90

-  Ražošanas korpusā (kad.apzīm. 05000281404002) ( kasē);

*Apakšstacija SP-18 Grodņas iela 83a

* Viestura iela 10

1.4. PRASĪBAS APSARDZES PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI:

    - Veikt nepārtrauktu objektu apsardzes signalizāciju sistēmu un automātisko ugunsaizsardzības iekārtu uzraudzību (monitoringu). Nodrošināt ar apsardzes trauksmes pogām objektus (Trauksmes pogas ir Pretendenta-uzvarētāja īpašums. (AS “Daugavpils satiksme” iznomā)):

18.Novembra iela 183, Daugavpils;

Jātnieku iela 90, Daugavpils;

Kārklu ielā 24, Daugavpils (ražošanas ceha-noliktava un administrācijas telpas);

Grodņas iela 83, Daugavpils;

Viestura iela 10, Daugavpils.

    - Saņemot trauksmes signālu no objekta, nodrošināt saņemto signālu apstrādi, operatīvās reaģēšanas grupas ierašanos objektā ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā un operatīvo pasākumu veikšanu ( bezmaksas).

    - Objektā izdarīto noziegumu vai administratīvo pārkāpumu gadījumos rīkoties saskaņā ar „Apsardzes darbības likumu” un citu LR normatīvo aktu prasībām.

    - Ja pēc Izpildītāja operatīvās reaģēšanas grupas ierašanās objektā atklājas, ka ir nepieciešama Pasūtītāja pārstāvja klātbūtne objektā, tad par to Izpildītājs telefoniski ziņo Pasūtītāja pārstāvim, un veic objekta ārējo apsardzi savu iespēju robežās līdz Pasūtītāja pārstāvja ierašanās brīdim.

    - Apsardzes pakalpojuma sniegšanai izmantojamajiem resursiem – speciālajiem līdzekļiem, šaujamieročiem, radiosakaru līdzekļiem jāatbilst LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

    - Apsardzes darbiniekiem ugunsgrēka gadījumā jāspēj uzņemties ugunsgrēka dzēšanas koordinācija līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību ierašanās brīdim. Jāveic darbības, kas mazinātu iespējamā ugunsgrēka sekas.

    - Izpildītājam jānodrošina apsardzes darbinieku darba režīma atbilstība darba likumdošanai.

    - Prasības apsardzes un ugunsaizsardzības iekārtu apkalpošanas  darbiniekiem:

- jābūt derīgam sertifikātam, jāpievieno sertifikāta apliecinātu kopiju iesniegtajiem dokumentiem;

- apsardzes darbiniekiem, kuri izmantos šaujamieročus, jābūt derīgai Valsts Policijas izsniegtai šaujamieroču nēsāšanas atļaujai, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, jāuzrāda atļaujas oriģināls;

- teicami jāprot latviešu valoda un labi - krievu valoda;

- jāprot veikt pasākumus ugunsgrēka gadījumā, kā arī pielietot ugunsdzēsības līdzekļus un inventāru;

- jāprot sniegt pirmo palīdzību un jābūt beigušiem pirmās palīdzības sniegšanas kursus;

- jābūt apguvušiem likumdošanas pamatus saistībā ar apsardzes darbību;

    - Ārkārtas situāciju gadījumā apsardzes uzņēmumam jānodrošina nekavējoša papildus operatīvās grupas vismaz 2 apsargu sastāvā izbraukšana uz Pasūtītāja objektu, nodrošinot ierašanos ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā.

1.5. PRASĪBAS DROŠĪBAS SISTĒMU APKALPOŠANĀ:

    - Līguma darbības laikā Izpildītājam ir pienākums nodrošināt drošības sistēmu uzturēšanu labā darba kārtībā, to nepārtrauktu un atbilstošu darbību.

    - Apsardzes signalizāciju sistēmu visu detektoru un sirēnu darbaspēju pārbaude (kodu maiņa –bezmaksas). Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu (AUI) visu detektoru, sistēmas manuālo iedarbināšanas pogu un sirēnu darbaspēju pārbaude. Putekļainā vidē nepieciešams attīrīt detektorus ar saspiesto gaisu. Nepieciešamības gadījumā veicama drošības sistēmu parametru noregulēšana. Rezerves barošanas bloku un akumulatoru pārbaude. Darbības veicamas vismaz vienu reizi ceturksnī atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem un iekārtu ražotāju prasībām, Pasūtītāja atbildīgā darbinieka klātbūtnē.

    - Visus apkopes darbus, speciālistu izsaukumus, remontus, trauksmes gadījumus un tās iemeslus fiksēt drošības sistēmu uzskaites žurnālos.

    - Šajā nodaļā minēto drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojumi jāiekļauj kopējā piedāvājuma cenā. Pakalpojuma kopējā cenā jāiekļauj arī cena par regulāri nepieciešamajiem ekspluatācijas materiāliem – tīrīšanas līdzekļi, drošinātāji, izolācijas materiāli, stiprinājuma elementi un tamlīdzīgi. Cenā nav jāiekļauj remonta darbu, jaunu iekārtu, rezerves daļu cena un AUI tehnisko projektu izstrādes izmaksas (šādi papildus darbi un papildus izmaksas, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju, tiks apmaksātas atsevišķi).

    - Pretendents apņemas 4 stundu laikā no izsaukuma brīža AUI ierasties bojātās iekārtas atrašanās vietā, ja izsaukums pienācis darba laikā vai 12 stundas, ja izsaukums pienācis ārpus darba laika.

    - Pēc katra veida darbu beigšanas Pretendents veic ierakstu ugunsdrošības   signalizācijas apkalpošanas žurnālā.

    - Šajā nodaļā minēto drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojumi jāiekļauj kopējā piedāvājuma cenā. Pakalpojuma kopējā cenā jāiekļauj arī cena par regulāri nepieciešamajiem ekspluatācijas materiāliem – tīrīšanas līdzekļi, drošinātāji, izolācijas materiāli, stiprinājuma elementi un tamlīdzīgi. Cenā nav jāiekļauj remonta darbu, jaunu iekārtu, rezerves daļu cena un AUI tehnisko projektu izstrādes izmaksas (šādi papildus darbi un papildus izmaksas, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju, tiks apmaksātas atsevišķi).

1.6.  Apmaksas noteikumi:

- 15 kalendāras dienas no attiecīgā rēķina parakstīšanas brīža.

1.7. Finanšu piedāvājums

1.7.1. Finanšu piedāvājums jābūt noformēts uz AS „Daugavpils satiksme” parauga.

1.7.2. Pretendentam jāaizpilda visas tukšas Finanšu piedāvājuma parauga ailes.

1.7.3. Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jāaizpilda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti (nosaukums un konta numurs), uzņēmuma tālruņa numurs, e-pasta adrese.

1.7.4. Pretendentam jāsaskaita kopējo piedāvājuma cenu reizinot norādīto mēneša maksu par ugunsdrošības sistēmas apkalpošanu uz 12 mēnešiem.

1.7.5. Ailē „Vieta” jānorāda pilsētas nosaukumu, kur ir parakstīts Finanšu piedāvājums, ailē „Datums” jānorāda datumu, kad ir parakstīts Finanšu piedāvājums un ailē „amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis” jānorāda Finanšu piedāvājumu parakstījušas personas amatu, v.uzvārdu un kontakttālruni. Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas. Katrs Pretendent var iesniegt tikai vienu Finanšu piedāvājumu variantu.

1.8. Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības.

1.8.1. Pa pastu: 18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417;

1.8.2. Personīgi: Daugavpilī, 18.Novembra ielā 183, 5. kab.; pa e-pastu (noskenēta veidā vai parakstīto ar drošo elektronisku parakstu): info@dsatiskme.lv

1.8.3.Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās labo, paziņojot par to pretendentam.

1.8.4.Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts, ka Piedāvājums neatbilst iepirkuma dokumentācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no vērtēšanas.

1.8.5. Pretendentam jāpaziņo par nepilnībām vai pretrunām iepirkuma dokumentācijā AS „Daugavpils satiksme” kontaktpersonai vismaz 6 dienas līdz Finanšu piedāvājumu iesniegšanas perioda beigām, pretējā gadījumā pretenzijas netiks pieņemtas un izskatītas.

1.8.6.Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

1.8.7.Pasūtītājs izslēgs pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā, ja:

1.8.7.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

1.8.7.2.pasūtītājs konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 3 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

1.8.8.Finanšu piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras apliecinātu kopiju).

1.8.9.Iepirkuma komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī Iepirkuma dokumentācijas prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

1.8.10.Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

1.8.11.Finanšu piedāvājums jāiesniedz: līdz 14.02.2020. plkst. 10.00. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Finanšu piedāvājumi atvērti tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklātā sanāksmē AS ,,Daugavpils satiksme”, 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī,  2.stāvā, 5.kab.

1.8.12. Pretendents nav tiesīgs piesaistīt Apakšuzņēmējus.

1.8.13. Kontaktpersona – AS „Daugavpils satiksme” galv. enerģētiķis V.Šops tālr. 22332112.

Finanšu piedāvājums iepirkumam

“Apsardzes signalizāciju sistēmu un automātisko ugunsaizsardzības iekārtu apkalpošana”, id. nr. ASDS/2020/6

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Mēneša maksa par sistēmas apkalpošanu EUR, bez PVN | Piedāvājuma cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsardzes signalizāciju sistēmu un automātisko ugunsaizsardzības iekārtu apkalpošana | Mēn. | 12 |  |  |
| Apmaksas noteikumi | 15 kalendāras dienas no Akta par izpildītiem darbiem un attiecīga rēķina parakstīšanas brīža. |  |
| Pasūtījuma izpildes termiņš | Pretendents apņemas 4 stundu laikā no izsaukuma brīža ierasties bojātās iekārtas atrašanās vietā, ja izsaukums pienācis darba laikā vai 12 stundas, ja izsaukums pienācis ārpus darba laika. |  |

_________________________

(vieta)                                                                               (datums)

Ar savu parakstu apliecinām, ka Piedāvājums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

_______________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

z.v.