Apstiprināts

AS ”Daugavpils satiksme”

Iepirkuma komisijas sēdē

04.02.2020.

**Iepirkuma identifikācijas Nr**.: **ASDS/2020/6**

**Nosaukums: “Apsardzes signalizāciju sistēmu un automātisko ugunsaizsardzības iekārtu apkalpošana”**

**Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem**

**Nr.1**

*Jautājums Nr.1*

Vai objektos, kur ir Apsardzes centrāles un UAS centrāles, tās ir pieslēgtas katra pie sava raidītāja, vai uz vienu kopēju raidītāju?

*Atbilde uz jautājumu*

Katra pie sava raidītāja.

 *Jautājums Nr.2*

Vai ir iespējams uz e-pastu saņemt visos objektos uzstādīto Apsardzes un UAS sistēmu iekārtu ražotājus un modeļus ?

*Jautājums Nr.3*

Vai ir iespējams uz e-pastu saņemt visos objektos uzstādīto Apsardzes un UAS sistēmu iekārtu (centrāles, detektori, sirēnas, klaviatūras) skaitu?

*Atbilde uz jautājumiem*

1. Apakšstacijas:

- PA-137 Smartline ( inim) Smartline (inim), dumu detekt. 8 gab., rokas poga 1 gab., sirēna – 1 gab.

- PA-257 Bentel 424 Smartline (inim), dumu detekt. 10 gab., rokas poga 1 gab., sirēna – 1 gab.

- SP-10 Smartline ( inim) Smartline (inim), dumu detekt. 8 gab., rokas poga 1 gab., sirēna – 1 gab.

- SP-18 Paradox Eksprit 738Ex Smartline (inim), dumu detekt. 8 gab., rokas poga 1 gab., sirēna – 1 gab.

2. 18. Novembra iela 183

Administratīvā ēka – Smartline (inim) Smartline (inim), dumu detekt. 26 gab., rokas poga 5 gab., sirēna – 6 gab.

Ražošanas ēka – Paradox Esprit 728 Ex Smartline (inim), dumu detekt. 38 gab., rokas poga 5 gab., sirēna – 16 gab.

3. Jātnieku iela 90 ( tramvaju depo)

Administratīvā ēka – Paradox Esprit 728 Ex Smartline (inim), dumu detekt. 28 gab., rokas poga 4 gab., sirēna – 12 gab.

4. Kārklu iela 24 ( autobusu depo)

Administratīvā ēka - Smartline (inim), dumu detekt. 45 gab., rokas poga 5 gab., sirēna – 8 gab.

Garāža ( 0500 009 1501 005) - Smartline ( inim) , dumu detekt. 33 gab., poga 19 gab., sirēna- 20 gab.

Garāža ( 0500 009 1501 006) - Smartline ( inim) , dumu detekt. 36 gab., poga 18 gab., sirēna- 21 gab., siltuma detektors NB-323-2 – 8 gab.

Iepirkuma komisija