AKCIJU SABIEDRĪBA “DAUGAVPILS SATIKSME” Vienotais reģ.Nr. 41503002269 18. Novembra ielā 183, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 65433632, fakss 65434203 info@dsatiksme.lv

| 23.01.2019. | Nr. 1-10/21 |
| --- | --- |
| uz 21.01.2019. | e-pasta ziņojumu |

AS “Komunālprojekts”

Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045

cinajev@versija.lv

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Izstrādājot būvprojektu "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” jāievēro šādi AS “Daugavpils satiksme” noteikumi:

- Paredzēt siltumtīklu šķērsojumu caur tramvaju līniju, kā slēgtā veida tehnoloģiju (caurdūruma metode);

- Darbu organizācijas projektā paredzēt drošu un nepārtrauktu tramvaju vagonu kustību projekta realizācijas laikā;

- Projekta realizācijas gaitā visus darbus tramvaju līnijas zonā saskaņot ar AS “Daugavpils satiksme”.

AS “Daugavpils satiksme”

valdes loceklis							R.Savickis

Tolmačovs, 65433632

info@dsatiksme.lv

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU