**Iepirkuma dokumentācija**

 **iepirkumam “****Apskates grāvja rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”, id.Nr. ASDS/2020/19**

1. Iepirkuma priekšmets (71242000-6 Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana):
* Tramvaju vagonu apskates grāvja (turpmāk tekstā – Apskates grāvis) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde AS “Daugavpils satiksme” tramvaju depo tehniskas apkopes un remonta darbnīcā Daugavpilī, Jātnieku ielā 90 (2 gabali).
1. Prasības būves konstrukcijai:
	1. Apskates grāvja būves konstrukcijai jābūt:
* Betonēts apskates grāvis ar sānu bedrītēm, ar grāvja pamatā uzstādītiem balsta stabiem, uz kuriem samontēts sliežu ceļa posms tramvaju vagonu izvietošanai.
	1. Apskates grāvja būves konstrukcijai jānodrošina slodze, lai vienlaikus izvietotu divus tramvajus (vienu 6-asu ar masu 33,0 t un vienu 4-asu ar masu 22,0 t), kā arī drošu tehnoloģisko operāciju veikšanu uz vagoniem.
	2. Apskates grāvja un sānu bedrīšu grīdu un sienu virsmām jābūt līdzenām, ar cietu pārklājumu, kas nav caurlaidīgs gruntsūdenim un ir ērts tīrīšanai.
	3. Apskates grāvī jābūt:
* drenāžas sistēma ūdens novadei;
* divas izejas grāvja sākuma un beigās;
* viena izeja pa vidu uz labo sānu bedrīti;
* izejas no grāvja aprīkotas ar pastāvīgiem pakāpieniem;
	1. Apskates grāvja apgaismojumam jābūt:
* gaismekļu tips - LED ТИС-В-30-Б-2 vai ekvivalents;
* maiņstrāvas nominālais spriegums – līdz 50V;
* nominālā patērējamā jauda – 30W;
* nominālā gaismas plūsma – 2400lm ± 10%;
* vides iedarbības aizsardzības pakāpe - IP-65;
* apgaismes ierīces jāmontē uz balsta stabiem, un tām jābūt: aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem; elektroinstalācijai jābūt slēptai, ar hidro un elektrisko izolāciju;
* ar sadales paneli (hermētisko), ar pazeminošu galveno un rezerves transformatoru ~220/36V apgaismojuma gaismekļu barošanai;
* ar sadales paneli (hermētisko), ar pazeminošu galveno un rezerves transformatoru ~220/12V pārnēsājamā apgaismojuma barošanai;
* ar rozetēm grāvī un ārpusē, attālumam starp rozetēm jābūt ≤5m;
* apgaismojumam jābūt drošam, ar kvalitatīvu apakšējo, augšējo, sānu vienmērīgo apgaismošanu.
	1. Apskates grāvis jābūt aprīkots ar diviem stacionāri iemontētiem speciāliem apskates torņiem ar margām, lai nodrošinātu drošu piekļuvi ritošā sastāva jumta aprīkojumam un iekārtām.

 Apskates torņu izvietojumu un izmērus jāsaskaņo ar pasūtītāju.

* 1. Apskates grāvja galvenie izmēri:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Garums | 42,00m |
|  | Dziļums | 1,50m |
| 3. | Attālums no ēkas iebraukšanas vārtiem līdz grāvja ieejas kāpnēm | 3,00m |
| 4. | Attālums no ēkas izbraukšanas vārtiem līdz grāvja ieejas kāpnēm | 3,00m |
| 5. | Kreisās sānu bedrītes garums | 36,00m |
| 6. | Kreisās sānu bedrītes dziļums | 0,8m |
| 8. | Labās sānu bedrītes dziļums | 0,8m |

1. Apskates grāvja rekonstrukcijas būvprojekta izstrādē jāparedz katra no abu grāvju atsevišķa rekonstrukcijas darbu veikšana.
2. Pretendentam sagatavojot piedāvājumu, jāparedz visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.
3. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā līgumcena.
4. Pretendentam sagatavojot piedāvājumu, jāparedz visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.
5. Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda piedāvājuma cenu atbilstoši finanšu piedāvājumam, u.c. informāciju, ko Pretendents uzskata par svarīgu.
6. Prasības Finanšu piedāvājuma noformēšanai:

8.1. Finanšu piedāvājums jābūt noformēts uz AS „Daugavpils satiksme” veidlapas.

8.2. Pretendentam jāaizpilda visas tukšas AS „Daugavpils satiksme” Finanšu piedāvājuma veidlapas ailes.

8.3. Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jāaizpilda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti (nosaukums un konta numurs), uzņēmuma tālruņa numurs, e-pasta adrese.

8.4. Ailē „Vieta” jānorāda pilsētas nosaukumu, kur ir parakstīts Finanšu piedāvājums, ailē „Datums” jānorāda datumu, kad ir parakstīts Finanšu piedāvājums un ailē „amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis” jānorāda Finanšu piedāvājumu parakstījušas personas amatu, v.uzvārdu un kontakttālruni.

8.5. Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

1. Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības.

9.1. Pa pastu: AS „Daugavpils satiksme” Kārklu iela 24, Daugavpils, LV-5401;

9.2. Personīgi: „Daugavpils satiksme” Daugavpilī, Kārklu ielā 24, 1. stāvs.;

9.3. Pa e-pastu (noskenēta veidā vai ar elektronisku parakstu): info@dsatiksme.lv

10. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās labo, paziņojot par to pretendentam.

11. Pretendentam jāpaziņo par nepilnībām vai pretrunām iepirkuma dokumentācijā, ka arī uzdot jautājumu AS „Daugavpils satiksme” kontaktpersonai vismaz 6 dienas līdz Finanšu piedāvājumu iesniegšanas perioda beigām, pretējā gadījumā pretenzijas netiks pieņemtas un izskatītas.

1. Pasūtītājs izslēgs pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā, ja:

 12.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

 12.2. pasūtītājs konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 3 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

1. Iepirkuma komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī Iepirkuma dokumentācijas prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.
2. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.
3. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras kopiju).
4. Finanšu piedāvājums jāiesniedz**: līdz 31.03.2020. plkst. 10.00.** Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.
5. Objekta apsekošanas datums un laiks tiks noteikts pēc iepriekšējas saskaņošanas ar kontaktpersonu Vjačeslavs Guļšins tālr. 29620063

**Finanšu piedāvājums**

**Iepirkumam “Apskates grāvja rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”**

**id.Nr. ASDS/2020/19**

|  |
| --- |
| Uzņēmuma rekvizīti |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Pakalpojums* | *Cena, EUR bez PVN* |
| Apskates grāvja rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vieta) (datums)

 Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvāta Prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

• apņemas veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

• apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

• apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)