2020.gada 9.aprīlī

Iepirkuma

„Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas

projektu izstrāde un būvdarbu veikšana”

Pretendentam

Par informācijas sniegšanu iepirkumā

„Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana”                      (2.lote - „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”)

ID Nr. DS/2020/5

Jautājums:

Vai drīkst piedāvāt esošās dūmcaurules rekonstrukcijas vietā veikt jaunu dūmcaurules montāžu, kura ir paredzēta mitrās dūmgāzes pēc kondensācijas un rotācijas ekonomaizeriem novadīšanai?

Atbilde:

Iepirkumā ir jāveic esošā tērauda dūmeņa (H=30m) rekonstrukciju kā tas norādīts tehniskajā specifikācijā iepirkuma „Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana” 2.lotei „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā –

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks				R.Stašuns

L.Leitāne-Ivanova

65407560