2020.gada ___.aprīlī

Iepirkuma

„Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē”

Pretendentam

Par informācijas sniegšanu iepirkumā

„Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē”

ID Nr. DS/2020/2

Jautājums:

Lūgums precizēt darba apjomus, kurus nepieciešams izpildīt esošā vakuuma dearirēšanas   sistēmā – piegādātājam savā piedāvājumā jāparedz pilnu sistēmas rekonstrukcijas darbu apjomu, kurš ir aprakstīts apliecinājuma kartē, vai tikai kondensāta atgriešanu no jaunās sistēmas līdz esošā vakuuma dearatoram?

Atbilde:

Saskaņā ar apliecinājuma karti „Jauna ūdenssildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva            ielā 13A, Daugavpilī” būvdarbu apjomos ir paredzēti darbi jaunas kondensāta līnijas ierīkošanai no dekarbanizātora un tās pieslēgšanai esošajam vakuuma dearatoram. Piedāvājumā iesniegtajiem darbiem jāatbilst apliecinājuma kartē minētajiem un noteiktajiem būvapjomiem, tāmēm.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā –

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks				R.Stašuns

L.Leitāne-Ivanova

65407560