**Tehniskā specifikācija**

**cenu aptaujai “Bīstamo iekārtu izolācijas pretestības pārbaudes veikšana”, identifikācijas numurs ASDS/2020/31**

1. **Mērķis**

Bīstamo iekārtu elektroietaišu tehnisko parametru mērījumu veikšana AS “Daugavpils satiksme” objektos 18.novembra iela 183, Jātnieku iela 90, Kārklu iela 24, Daugavpils.

1. **Pretendenta atlases dokumenti**
   1. Pretendentam jāiesniedz darba veikšanai tiesību apliecinoši dokumenti (sertifikāti, kas atļaut pildīt elektrisko parametru mērījumu);
   2. Mēraparatu verificēšanas (kalibrēšanas) sertifikātu kopijas.
2. **Darba uzdevums**
   1. ***Bīstamo iekārtu elektroietaišu tehnisko parametru mērījumu veikšana***:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nosaukums* | *Reģ.Nr.* | *Raksturlielumi* | *Pārbaudes datums* |
| Tilta celtnis | 5CK008562 | Celtspēja 1 t | 8.05.2020. |
| Tilta celtnis | 5CK008563 | Celtspēja 5 t | 8.05.2020. |
| Tilta celtnis | 5CK008564 | Celtspēja 5 t | 8.05.2020. |
| Buka celtnis | 5CK008560 | Celtspēja 5 t | 8.05.2020. |
| Viensijas piekarināmais elektriskais celtnis | 5CK006553 | Celtspēja 2.0 t | 8.05.2020. |

* 1. Elektroietaišu mērījumu saraksta sastādīšana:
     1. Elektrovadu un kabeļu izolācijas pretestības noteikšana;
     2. Zemējuma kontūra parametru mērīšana;
  2. Darba veikšanas gaitā, ņemt vērā normatīvu dokumentu prasības:
     1. LEK 002 “ Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”;
     2. LVS HD 60364-6 “ Zemsprieguma elektroietaisēs 6. daļa “ Verifikācija”;
     3. LEK 048 “ Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskas prasības”;
     4. LEK 038 “ Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi”;
     5. LEK 043 “ Spēkā kabeļlīniju pārbaudes metodika” .
  3. Pēc darba pabeigšanas 3 (trīs) darba dienu laikā jāpiestāda pārbaudes akti. Pārbaudes aktam jāpievieno elektroietaišu shēmas, kur tika veikta pārbaude.

**Finanšu piedāvājuma noformēšanas prasības**

**cenu aptaujai “Bīstamo iekārtu izolācijas pretestības pārbaudes veikšana”, identifikācijas numurs ASDS/2020/31**

1. Pakalpojumu sniedzējam jābūt juridiskai personai, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir akreditējusi SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcija atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām bīstamo iekārtu jomā.
2. Bīstamo iekārtu pārbaužu veicējam šos pasākumus jāveic patstāvīgi ierodoties AS „Daugavpils satiksme” objektos ar saviem darba rīkiem un ierīcēm.
3. Pretendentam sagatavojot Finanšu piedāvājumu, jāparedz visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas, t.sk., transports u.c.
4. Prasības Finanšu piedāvājuma noformēšanai:

4.1. Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam, aizpildot cenu aptaujas Finanšu piedāvājuma paraugu (Pielikums Nr.1).

4.2. Pretendentam jāaizpilda visas Finanšu piedāvājuma parauga tukšās ailes.

4.3. Ailē „Uzņēmuma nosaukums un rekvizīti” jāaizpilda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti (nosaukums un konta numurs), uzņēmuma tālruņa numurs, e-pasta adrese.

4.4. Ailē „Cena EUR bez PVN” Pretendentam jāsaskaita piedāvātā pakalpojuma kopējo summu. Pakalpojuma summai jābūt noapaļotai līdz EUR vienai simtdaļai.

4.5. Ailē „Summa kopā EUR bez PVN” Pretendentam jāsaskaita piedāvātā Pakalpojuma kopējo summu.

4.6. Ailē „Vieta” jānorāda pilsētas nosaukumu, kur ir parakstīts Finanšu piedāvājums, ailē „Datums” jānorāda datumu, kad ir parakstīts Finanšu piedāvājums un ailē „amats, paraksts, vārds, uzvārds, kontakttālrunis” jānorāda Finanšu piedāvājumu parakstījušas personas amatu, v.uzvārdu un kontakttālruni.

4.7. Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

5. Finanšu piedāvājumu vērtējuma kritērijs – zemākā līgumcena.

6. Apmaksas noteikumi: 15 kalendārās dienas no Pakalpojuma, pārbaudes protokolu un attiecīgas pavadzīmes saņemšanas un parakstīšanas brīža.

7. Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts ka Piedāvātais Pakalpojums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas. Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā, AS „Daugavpils satiksme” tos izlabo, rakstiski informējot par to Pretendentu, nosūtot vēstuli pa e-pastu, kurš ir norādīts ailē „Uzņēmuma rekvizīti”. AS „Daugavpils satiksme” nepārbauda Finanšu piedāvājumus, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas.

8. Parakstot Finanšu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvātais Pakalpojums pilnīgi atbilst tehniskai specifikācijai un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Gadījumā, ja AS „Daugavpils satiksme” konstatē, ka Pretendentam ir nodokļu parādi, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīgs izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas. Pretendents nav tiesīgs piesaistīt Apakšuzņēmējus.

9. Piedāvājumu jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā cenu aptaujas procedūrā (iesniedzot pilnvaras kopiju).

10. Finanšu piedāvājums un inspicēšanas institūcijas akreditācijas apliecības kopiju jāiesniedz līdz **2020.gada 23.aprīlim plkst.13.00**. pa faksu 65434203, pa pastu, e-pastu [info@dsatiksme.lv](mailto:info@dsatiksme.lv) vai personīgi AS „Daugavpils satiksme” 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, 1.kabinetā sekretārei.

11.Kontaktpersona – AS „Daugavpils satiksme” enerģētiķis V. Šops, tālr.22332112

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Uzņēmuma nosaukums un rekvizīti)

Finanšu piedāvājums

iepirkumam „**Bīstamo iekārtu izolācijas pretestības pārbaudes veikšana**”,

identifikācijas Nr. ASDS/2020/31

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.* | *Nosaukums* | *Reģ.Nr.* | *Raksturlielumi* | *Pārbaudes datums* | **Cena EUR, bez PVN** | |  |
|  | Tilta celtnis | 5CK008562 | Celtspēja 1 t | 8.05.2020. |  | |  |
|  | Tilta celtnis | 5CK008563 | Celtspēja 5 t | 8.05.2020. |  | |  |
|  | Tilta celtnis | 5CK008564 | Celtspēja 5 t | 8.05.2020. |  | |  |
|  | Buka celtnis | 5CK008560 | Celtspēja 5 t | 8.05.2020. |  | |  |
|  | Viensijas piekarināmais elektriskais celtnis | 5CK006553 | Celtspēja 2.0 t | 8.05.2020. |  | |  |
| **SUMMA KOPĀ EUR, bez PVN** | | | | | |  | |

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvātais pakalpojums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Pretendents ir iepazinies ar līguma projekta saturu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, Pretendents apņemas noslēgt līgumu saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vieta) (datums) z.v. (amats, paraksts, v. uzvārds)

# LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk saukts **Izpildītājs**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kura darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pamata, no vienas puses un

**AS „Daugavpils satiksme”,** reģistrācijas Nr. 41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, LV-5417, turpmāk saukts **Pasūtītājs**, valdes locekļa S.Blagoveščenska personās, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses

bez spaidiem, maldības un viltus, pamatojoties uz iepirkuma „*Bīstamo iekārtu izolācijas pretestības pārbaudes veikšana”,* identifikācijas Nr.ASDS/2020/31, rezultātiem, noslēdz šo līgumu:

1. **Līguma saturs.**
   1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic iekārtu tehniskās pārbaudes un ekspertīzes saskaņā ar iepirkuma „*Bīstamo iekārtu izolācijas pretestības pārbaudes veikšana”,* identifikācijas Nr.ASDS/2020/31, tehnisko specifikāciju ar Pasūtītāju saskaņotos termiņos un apjomos.
2. **Pasūtītāja pienākumi.**
   1. Sagatavot iekārtu tehniskai pārbaudei atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ziņot par ierīču apsekošanas iespēju.
   2. Norīkot uz pārbaudes laiku kompetentu atbildīgo speciālistu, kurš darbina pārbaudāmo iekārtu.
   3. Pirms iekārtas pārbaudes iepazīstināt Izpildītāju ar nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, un elektromērījumu atskaites.
3. **Izpildītāja pienākumi.**
   1. Pēc 1.1.punktā norādīto darbu pabeigšanas triju dienu laikā izsniegt Pasūtītājam iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaudes protokolu (slēdzienu). Pozitīva pārbaudes rezultāta gadījumā tiek izsniegta arī iekārtas drošības pārbaudes zīme.
   2. Izpildītājs garantē konfidencialitāti un apņemas neizpaust informāciju par Pasūtītāja darbību un iekārtu tehnisko stāvokli trešajām personām bez Pasūtītāja atļaujas, izņemot likumdošanā noteiktos gadījumus.
4. **Izpildītāja garantijas.**
   1. Izpildītājs, kā neatkarīga institūcija, garantē kvalitatīvu un objektīvu pakalpojumu,

organizējot savu darbu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020 prasībām.

* 1. Papildus sniegtā pakalpojuma drošai garantijai, Izpildītājs ir apdrošinājis savu civiltiesisko profesionālo atbildību (atbildības limits EUR 1 000.00 (viens tūkstotis euro 00 centi).

1. **Norēķinu kārtība.**
   1. Pakalpojumu cenas, papildizmaksas un atlaides, nosaka Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, parakstot šī līguma Pielikumu Nr.2.
   2. Norēķini starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek veikti 15 kalendāra dienu laikā pēc pārbaudes

dokumentu un rēķina saņemšanas.

* 1. Visi norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju notiek bezskaidrā naudā.
  2. Ja samaksa netiek saņemta 5.2.punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt lai Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,05 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 % (desmit procentiem) no kopējās līguma summas.
  3. Ja Izpildītājs neievēro šī līguma Pielikumā Nr.1 norādītos bīstamo iekārtu pārbaužu termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

1. **Līgumslēdzēju pušu atbildība.**
   1. Izpildot šo līgumu abas puses vadās no pastāvošās likumdošanas, iekārtu uzbūves un drošas ekspluatācijas noteikumiem, izgatavotājrūpnīcas instrukcijām un citiem tehniskās uzraudzības normatīvajiem aktiem.
   2. Termiņu neievērošana vai nepienācīgas saistību izpildes gadījumā zaudējumu kompensēšana neatbrīvo puses no saistību izpildes, izņemot šajā līgumā paredzētos gadījumus.
   3. Līgumslēdzēju puses, pēc kuras slēdziena līgums tiek lauzts, atlīdzina otrai pusei visus faktiskos zaudējumus, ja uz to ir izteiktas attiecīgi pamatotas pretenzijas.
   4. Visus strīdus jautājumus puses cenšas atrisināt savstarpējas saskaņošanas ceļā. Ja kopēju risinājumu neizdodas rast, lietu izskata likumdošanā noteiktā kārtībā.
2. **Īpašie noteikumi.**
   1. Pasūtītājs pirms darbu uzsākšanas veic Izpildītāja pārstāvja instruktāžu par darba aizsardzības, iekšējās darba kārtības noteikumiem Pasūtītāja objektā un darba vides riskiem.
   2. Nepieciešamības gadījumos Pasūtītājs kopā ar Izpildītāju izstrādā papildus drošības noteikumus un pārbaudes metodikas.
   3. Izpildītājs ir tiesīgs atsaukt izsniegtos pārbaudes vai ekspertīzes slēdzienus, rēķina savlaicīgas neatmaksāšanas gadījumā, par to piecas dienas iepriekš brīdinot Pasūtītāju.
   4. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   5. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Katra līgumslēdzēju puse glabā vienu eksemplāru.

7.5. Pielikums Nr. 1 un Nr. 2 ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

**8. Līguma darbības laiks.**

8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un darbojas 12 mēnešus vai arī līdz brīdim, kad viena puse paziņo par līguma laušanu un rakstiski brīdina par to otru pusi vienu mēnesi iepriekš.

**9. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses.**

|  |  |
| --- | --- |
| **IZPILDĪTĀJS** | **PASŪTĪTĀJS** |

**2020.gada \_\_\_. aprīļa Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pielikums Nr. 1**

(iekārtu un veicamo darbu saraksts)

2020.gada \_\_\_.aprīlī

# Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts 2020.gada \_\_\_.aprīlī, Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic iekārtu tehniskās pārbaudes un ekspertīzes saskaņā ar iekārtu un veicamo darbu sarakstu, saskaņotos termiņos un apjomos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nosaukums* | *Reģ.Nr.* | *Raksturlielumi* | *Pārbaudes datums* |
| Tilta celtnis | 5CK008562 | Celtspēja 1 t | 8.05.2020. |
| Tilta celtnis | 5CK008563 | Celtspēja 5 t | 8.05.2020. |
| Tilta celtnis | 5CK008564 | Celtspēja 5 t | 8.05.2020. |
| Buka celtnis | 5CK008560 | Celtspēja 5 t | 8.05.2020. |
| Viensijas piekarināmais elektriskais celtnis | 5CK006553 | Celtspēja 2.0 t | 8.05.2020. |

Šis pielikums ir noslēgtā līguma neatņemama sastāvdaļa un tas tiek sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens paliek pie P**asūtītāja**, bet otrs – pie **Izpildītāja**.

**IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJS**

**2020.gada \_\_.aprīļa Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pielikums Nr. 2**

(veicamo darbu izmaksas)

2020.gada \_\_\_.aprīlī

# Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts 2020.gada \_\_\_.aprīlī, punktu 5.1. Izpildītājs nosaka pakalpojumu cenas, saskaņojot tās ar Pasūtītāju un savstarpēji parakstot šo pielikumu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Iekārtas nosaukums** | **Vienas vienības izmaksas pēc tarifa (EUR)** |
| Tilta celtnis |  |
| Tilta celtnis |  |
| Tilta celtnis |  |
| Buka celtnis |  |
| Viensijas piekarināmais elektriskais celtnis |  |
| **Summa kopā (EUR, bez PVN)** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Kopējā summa par pakalpojumu (EUR)** | |  | | |  |
| Pievienotās vērtības nodoklis 21 % (EUR) | | | | |  |
| Kopsumma (EUR) | | | | |  |
| Kopsumma vārdiem |  | | | | |
| Norēķini starp pasūtītāju un izpildītāju tiek veikti | | | **15** | dienu laikā (skat. līguma p. 5.2) pēc pārbaudes | |
| dokumentu un rēķina saņemšanas. | | | | | |

Šis pielikums ir noslēgtā darbuzņēmuma līguma neatņemama sastāvdaļa un tas tiek sastādīts divos eksemplāros no kuriem viens paliek pie **Pasūtītāja**, bet otrs – pie **Izpildītāja**.

**2. Cenā nav iekļauti elektromērījumi.**

**IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJS**