**Publiskā sarunu procedūra**

**“Cauruļu piegāde”**

 **identifikācijas Nr.DŪ-2020/20**

**NOLIKUMS**

# Vispārīgā informācija

* 1. Iepirkuma identifikācijas numurs: **DŪ-2020/20**

1.2. Pasūtītājs– **sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”**, reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.

1.3. Kontaktpersona par iepirkumu norisi – iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis +371 654 07512, mob.tālr. +371 29993927, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.

* 1. Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: **saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena.**

1.5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums ***nav*** paredzēts.

* 1. Līguma izpildes garantija ***nav*** paredzēta.

# Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

2.1. Iepirkuma priekšmets:preču piegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma (4.pielikums) prasībām**.**

2.2. Iepirkuma priekšmeta CPV kodi: 44163130-0 Kanalizācijas caurules, 44163100-1 Caurules.

2.3. Paredzamā līgumcena: **26 700.00 EUR** bez PVN.

* 1. Iepirkuma priekšmets ***nav*** sadalīts daļās.
	2. Preču piegādes vieta – Pasūtītāja juridiskā adresē Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī vai citā Pasūtītāja noradītā adresē Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Noteiktos gadījumos jānodrošina piegāde uz Pasūtītāja norādīto remontdarbu veikšanas vietu, kas ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās.
	3. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā preču apjomu un izmēru, Pasūtītājs tiesīgs veikt pašizvešanu no Izpildītāja mazumtirdzniecības vietas Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.
	4. Izpildītājam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana par visām tehniskajā specifikācijā norādītām pozīcijām.
	5. Iepirkuma līguma darbības termiņš – no līguma spēkā stāšanās brīža līdz brīdim kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimālā preču piegādes kopējā vērtība. Jebkurā gadījumā līgums darbojas ne ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no tā spēkā stāšanās dienas.
1. **Informācija par iepirkumu**
	1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv) – sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), kā arī iepirkumu datubāzē [www.iepirkumi.lv](http://www.iepirkumi.lv).

3.2. **Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu.** Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1. **Piedāvājumu iesniegšanas kārtība**

4.1. Piedāvājumu jāiesniedz personīgi, nosūtot pa pastu, vai elektroniski, ja piedāvājums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

4.2. Iesniegšanas vieta – SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republika, LV-5401, vai, ja piedāvājums tiks sūtīts elektroniski iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv norādot sūtījuma tēmā iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru ar norādi par piedāvājuma atvēršanas datumu un laiku.

4.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.2.punktā norādītajā adresē līdz 4.4.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

4.4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz **2020.gada 14.septembrim, plkst.10.00**.

4.5. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks **2020.gada 14.septembrim, plkst.10.00**, SIA “Daugavpils ūdens” administratīvajā teritorijā Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī (SIA “Daugavpils ūdens” muzeja telpā). Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

4.6. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

4.7. Elektroniski iesniegts piedāvājums, kurš tiks iesniegts neievērojot šī nolikumā noteiktās prasības elektronisko piedāvājumu iesniegšanai, netiks izskatīts.

4.8. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

4.9. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šīs iepirkuma procedūras nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

4.10. Piedāvājuma derīguma termiņš: **60 dienas** no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 4.4. punkts).

1. **Piedāvājuma noformēšana**

5.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.

5.2. Ja piedāvājumu sagatavo un iesniedz elektroniski, katrs dokuments, kuram atbilstoši nolikumam jābūt atsevišķi parakstītam, ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu atsevišķi.

5.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.

5.4. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorāda:

**SIA “Daugavpils ūdens”**

**Ūdensvada iela 3, Daugavpils , Latvija, LV – 5401**

**Piedāvājums iepirkuma procedūrai**

**“Cauruļu piegāde “**

**iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ-2020/20**

**Neatvērt līdz 2020.gada 14.septembrim plkst.10.00**

**<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis>**

Ja piedāvājumu iesniedz elektroniski, iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru ar norādi par piedāvājuma atvēršanas datumu un laiku ir jāiekļauj elektroniskās vēstules tēmā.

5.5. Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura radītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

5.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

5.7. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ***(izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts)*** jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai to nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, iesniedzams kā atsevišķs dokuments.

5.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju. Ja piedāvājums tiek iesniegts elektroniski, gan pilnvarai, gan arī piedāvājumam jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

5.9. Pieteikums un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajām veidnēm.

5.10. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds paredzēts).

1. **Prasības Pretendentam un iesniedzamie dokumenti**
	1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p. k.** | **Prasības** | **Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai Pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:** |
| 6.1.1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī dokuments ar norādi uz Pretendenta uzņēmuma darbības veidiem. | Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv) Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un dokuments ar norādi uz Pretendenta uzņēmuma darbības veidiem. |
| 6.1.2. | Piedāvājumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona. | Kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām, vai arī dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta Pretendenta likumiskais pārstāvis.Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv)Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. |
| 6.1.3. | Attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. | Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) vai citās publiski pieejamās datu bāzēs.Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, kas apliecina, ka uz Pretendentu nepastāv minētie izslēgšanas nosacījumi. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. |
| 6.1.4. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina Pretendenta apņemšanos sniegt pakalpojumu saskaņā ar nolikuma prasībām.  | Pieteikums jāsagatavo atbilstoši pievienotajai veidnei (2.pielikums). Pieteikumu paraksta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. |
| 6.1.5. | Parakstīts finanšu piedāvājums. | Parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām un finanšu piedāvājuma veidni (3.pielikums), iesniedzams papīra formātā vai elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgs pārstāvis vai tā pilnvarotā persona. |
| 6.1.6.  | Dokumenti, kas apliecina piedāvātās preces atbilstību iepirkuma procedūras tehniskajai specifikācijai | Jāpievieno attiecīgu atbilstības deklarāciju vai sertifikātu, vai citu piedāvāto preču ražotāju dokumentu. |
| 6.1.7.  | Pretendents garantē piegādātās preces kvalitāti un nodrošina preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo preču ražotājs, bet ne mazāk, kā tehniskajā specifikācijā norādītais garantijas termiņš. | Pretendenta rakstisks apliecinājums brīvā formā par to, ka Pretendents garantē piegādātās preces kvalitāti un nodrošina preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo preču ražotājs, bet ne mazāk, kā tehniskajā specifikācijā norādītais garantijas termiņš.Ja iespējams, Pretendents kopā ar apliecinājumu papildus iesniedz garantijas noteikumus vai arī citus dokumentus, kuros norādīta informācija par garantijas kārtību un nosacījumiem. |
| 6.1.8. | Iepirkumā minēto preču mazumtirdzniecības vietas esamība Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas, norādot tās adresi. | Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk – VID) vai citas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par mazumtirdzniecības vietas reģistrēšanu, atrašanās adresi u.c. informāciju. |
| 6.1.9. | Pretendentam ir jānodrošina bezmaksas preču piegāde atbilstoši Pasūtītāja izvirzītām prasībām. | Pretendenta sniegts apliecinājums par preču bezmaksas piegādes nodrošināšanu atbilstoši izvirzītām prasībām - uz norādīto mazumtirdzniecības vietu, Pasūtītāja juridisko adresi Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī vai citu Pasūtītāja noradīto adresi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī noteiktos gadījumos piegādi uz Pasūtītāja norādīto remontdarbu veikšanas vietu, kas ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās.Papildus Pretendents norāda kontaktinformāciju, t.i. tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks pieņemts Pasūtījums, kā arī norāda darba laiku, kad Pasūtītājs var veikt pasūtījumu. |

6.2. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk- SPSIL) 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību publiski pieejamās datubāzēs.

6.3. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz līguma slēgšanas brīdim jābūt izveidotam juridiskajam statusam atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām.

# Iepirkuma līgums.

* 1. Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar tā projektu, kurš pievienots nolikuma 4.pielikumā, ar 1 (vienu) Pretendentu, kura piedāvājums ar iepirkumu komisijas lēmumu tiks atzīts par atbilstošu Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ņemot vērā tikai cenu, t.i. – piedāvājums ar zemāko cenu.
	2. Līguma darbības termiņš no līguma spēkā stāšanās brīža līdz brīdim kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimālā preču piegādes kopējā vērtība. Jebkurā gadījumā līgums darbojas ne ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no tā spēkā stāšanās dienas.

7.3. Izraudzītajam Pretendentam iepirkuma līgumu jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to noslēgt un Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā līgums tiek piedāvāts noslēgšanai nākamajam Pretendentam saskaņā ar iepirkumu komisijas veikto piedāvājumu salīdzinājumu.

7.4. Ja Pretendents ir gatavs parakstīt līgumu ar drošu elektronisko parakstu, tas piedāvājumam pievieno par to brīvā formā sastādīto apliecinājumu.

1. **Piedāvājuma vērtēšana un izvēle**

8.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda Pretendentu atbilstību noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām, pārbaudot tajā esošas informācijas atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, pēc dokumentiem un publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.

8.2. Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro Pretendenta kompetenci un atbilstību Pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas Pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šī nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas.

8.3. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādai Pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

8.4. Ja Pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

8.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.

8.6. Pretendentam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

8.7. Pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības 1 (vienam) Pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).

8.8. Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums atbilstoši piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem ir vienāds, tās izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). Ja neviens no Pretendentiem nav nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un nav noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre vai arī tādi ir abi Pretendenti, tad Iepirkuma uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi.

8.9. Izlozes rīkošanas gadījumā Pretendentiem 5 (piecu) darba dienas pirms izlozes rīkošana tiks nosūtīts uzaicinājums uz izlozi, norādot izlozes vietu, laiku un izlozes kārtību. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents nepiedalīsies izlozē, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.

**9. Pretendenta pienākumi un tiesības:**

9.1. Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

9.2. Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

9.3. Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja Pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTAIS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

9.4. Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.

9.5.Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot SIA “Daugavpils ūdens” 5 darba dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža.

1. **Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:**

10.1. Pienākums nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

10.2. Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai Pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.

10.3. Tiesības labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta piedāvājumā, informējot par to Pretendentu.

10.4. Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

10.5. Iepirkuma komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

10.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

10.7. Tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem ar zemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju tā norādītajā termiņā.

10.8. Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv), sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)

**Pielikumā:**

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un piedāvājuma veidne;

4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

## *1.pielikums*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Publiskai sarunu procedūrai

 **“Cauruļu piegāde”**

identifikācijas Nr. DŪ-2020/20

Tehniskā specifikācija satur informāciju par precēm, ieskaitot šo preču īpašības un specifikāciju, uz kuru pamata Pretendents sagatavo piedāvājumu Pasūtītājam saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. piedāvājumu ar zemāko cenu.

Uzskaitītās preces nerada Pasūtītājam pienākumu iepirkuma līguma darbības laikā iegādāties tieši un tikai tās preces, jo tās paredzētas tikai Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai ar mērķi noteikt sortimenta pieejamību un vidējo cenu līmeni uz Pretendenta mazumtirdzniecības vietā piedāvātajām precēm.

**Polietilēna caurules PE100**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – polietilēna caurules, kas tiek izmantotas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai ūdensvada tīklos DN/OD20 – DN/OD315 PE100**

Divslāņu caurules VISIO SIA “EVOPIPES” ražošanas, vai analogs.

1. **Prasības caurulēm:**
* materiāls PE100, spiediena klase norādīta tabulas lejā;
* jāatbilst LVS EN 12201 un LVS EN 12201-2 standarta prasībām;
* divslāņu struktūra (ārējais slānis – zila krāsa, iekšējais – cita krāsā, piemēram melna, kas garantē papildus vizuālu defektu identifikāciju cauruļu pārvietošanas un montāžas laikā), ārēja slāņa biezums ne vairāk par 10% no caurules sieniņu biezuma;
* caurulēm jābūt tādām, lai 10% no sienu biezuma bojājums (kas atbilst un var būt noteikts pateicos divslāņu sistēmai ) būtiski neietekmē caurules kalpošanas laiku un to garantēto stiprību;
* plānotais kalpošanas laiks pēc ražotāja datiem aptuveni 50 gadi;
* jābūt piemērotam izmantošanai dzeramā ūdens ūdensapgādes sistēmā;
* metināšanas laikā melns (proti iekšēja slāņa) šuves valnis ir jāļauj vizuāli pārliecināties, ka metinājums ir veikts kvalitatīvi (melnais caurules pamatslānis ir sakausēts).

Caurules marķējumam jāsatur vismaz sekojošu informāciju:

* ražotāja nosaukums,
* polietilēna marka,
* ārējais diametrs un minimālais sieniņas biezums, mm,
* spiediena klase (PN),
* standarta dimensiju attiecība (SDR),
* ražošanas laiks,
* izstrādājuma atbilstības standarts.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs** | **SDR *(standartizmēra proporcijas)*** | **Caurules nominālais spiediens (PN)** | **Piegādes caurules garums** | **Caurules materiāls (polietilēna veids)** | **Vienība/****metros** |
| 1. | DN 20x2,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |
| 2. | DN 25x2,3  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |
| 3. | DN 32x3,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |
| 4. | DN 40x3,7  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |
| 5. | DN 50x4,6  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |
| 6. | DN 63x5,8  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |
| 7. | DN 75x6,8 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 8. | DN 90x8,2 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 9. | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |
| 10. | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 11. | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 10 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |
| 12. | DN 125x11,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 13. | DN 125x7,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 14. | DN 140x8,3 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 15. | DN 160x14,6 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 16. | DN 160x9,5 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 17. | DN 180x10,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 18. | DN 200x11,9 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 19. | DN 225x13,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 20. | DN 250x14,8 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 21. | DN 280x16,6 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |
| 22. | DN 315x18,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |

**2. Preču piegādes nosacījumi**

1. Preču piegādes vieta – mazumtirdzniecības vieta Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas, Pasūtītāja juridiskajā adresē Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī vai citā Pasūtītāja noradītā adresē Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Noteiktos gadījumos jānodrošina piegāde uz Pasūtītāja norādīto remontdarbu veikšanas vietu, kas ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās.

Pretendentam ir jānodrošina bezmaksas preču piegāde atbilstoši Pasūtītāja izvirzītām prasībām.

2. Pirms piegādes veikšanas, Pretendents telefoniski saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi piegādes laiku – vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš.

3. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā preču apjomu un izmēru, Pasūtītājs tiesīgs veikt pašizvešanu no Izpildītāja mazumtirdzniecības vietas Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.

4. Attiecībā uz caurulēm DN 63 un DN 32 mazumtirdzniecības vietā Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas jābūt pieejamam vismaz 100 m, lielāka apjoma gadījumā, piegādes termiņš 3 darba dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas, par cenām, kas norādītas Pretendenta finanšu piedāvājumā.

5. Pasūtītājs ir tiesīgs papildus, ne vairāk par 10% no iepirkuma līguma kopējas summas, pasūtīt līdzīgas vai funkcionāli saistītas preces, kas nav norādītas tehniskajā specifikācijā.

**3. Garantijas nosacījumi:** ražotāja garantija – vismaz 24 mēneši.

Ja iespējams, Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz garantijas noteikumus vai arī citus dokumentus, kuros norādīta informācija par garantijas kārtību un nosacījumiem.

**Caurules no polietilēna bestranšeju montāžas tehnoloģijai**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – caurules no polietilēna beztranšeju montāžas tehnoloģijām (ar caurduršanas metodi) ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai DN32 – DN250.**

**1. Prasības ūdensvada caurulēm:**

* Caurulēm jābūt paredzētām izmantošanai ūdensvada tīklos.
* Caurules materiāls PE100-RC + 10% aizsardzības slānis no PP.
* Caurulēm jābūt paredzētām caurduršanai, ievilkšanai vecās caurules vietā ar vecas caurules sagraušanu atbilstoši un ievilkšanai vecās caurules vietā bez caurules sagraušanas atbilstoši LVS EN 12889, LVS EN 14457.

Caurules marķējumam jāsatur vismaz sekojošu informāciju:

* ražotāja nosaukums,
* polietilēna marka,
* ārējais diametrs un minimālais sieniņas biezums, mm,
* spiediena klase (PN),
* standarta dimensiju attiecība (SDR),
* ražošanas laiks,
* izstrādājuma atbilstības standarts.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs** | **SDR** ***(standart izmēra proporcijas)*** | **Caurules nominālais spiediens (PN)** | **Piegādes caurules garums** | **Vienība/ metros** |
| 1. | DN 32x3,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | 1 m |
| 2. | DN 63x5,8  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | 1 m |
| 3. | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 10 | 100m (ruļļos) | 1 m |
| 4. | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |
| 5. | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | 1 m |
| 6. | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |
| 7. | DN 125x7,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |
| 8. | DN 125x11,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |
| 9. | DN 140x8,3 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |
| 10. | DN 140x12,7 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |
| 11. | DN 160x9,5 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |
| 12. | DN 160x14,6 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |
| 13. | DN 180x10,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |
| 14. | DN 180x16,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |
| 15. | DN 200x11,9 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |
| 16. | DN 200x18,2 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |
| 17. | DN 225x13,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |
| 18. | DN 225x20,5 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |
| 19. | DN 250x14,8 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |
| 20. | DN 250x22,7 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |

**2. Preču piegādes nosacījumi**

1. Preču piegādes vieta – mazumtirdzniecības vieta Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas. Pasūtītāja juridiskā adresē Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī vai citā Pasūtītāja noradītā adresē Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Noteiktos gadījumos jānodrošina piegāde uz Pasūtītāja norādīto remontdarbu veikšanas vietu, kas ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās.

Pretendentam ir jānodrošina bezmaksas preču piegāde atbilstoši Pasūtītāja izvirzītām prasībām.

2. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā preču apjomu un izmēru, Pasūtītājs tiesīgs veikt pašizvešanu no Izpildītāja mazumtirdzniecības vietas Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.

1. Attiecībā uz caurulēm DN 32 un DN 110 mazumtirdzniecības vietā Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas jābūt pieejamam vismaz 100 m, lielāka apjoma gadījumā, piegādes termiņš 3 darba dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas, par cenām, kas norādītas Pretendenta finanšu piedāvājumā.
2. Attiecībā uz caurulēm DN 110 un DN 250 mazumtirdzniecības vietā Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas jābūt pieejamam vismaz 100 m, lielāka apjoma gadījumā, piegādes termiņš 5 darba dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas, par cenām, kas norādītas Pretendenta finanšu piedāvājumā
3. Pasūtītājs ir tiesīgs papildus, ne vairāk par 10% no iepirkuma līguma kopējas summas, pasūtīt līdzīgas vai funkcionāli saistītas preces, kas nav norādītas tehniskajā specifikācijā.
4. **Garantijas nosacījumi:** ražotāja garantija – vismaz 24 mēneši.

Ja iespējams, Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz garantijas noteikumus vai arī citus dokumentus, kuros norādīta informācija par garantijas kārtību un nosacījumiem.

**Ķeta caurules ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – ķeta caurules ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai tīklos DN110 – DN400.**

**1. Prasības ūdensvada caurulēm:**

* Visiem piemērotiem ķeta cauruļu materiāliem jābūt saderīgiem ar dzeramo ūdeni.
* Caurulēm jābūt 6m garumā ar paplašinājumiem vienā galā ar elastīgām gumijas blīvēšanas starplikām (blīvgredzeniem) komplektā, lai nodrošinātu standarta kustīgu (t.i. ar ražotāja atļauto nobīdes leņķi no caurules ass ne mazāk par 5') savienojumu ar paplašinājumu.
* Blīvēšanas starplikām jāatbilst EN 681-1, ISO 3633.
* Ķeta caurulēm jābūt no kaļama ķeta ar cinka - alumīnija un epoksīda krāsas ārējo pārklājumu un cementa pārklājumu no iekšējas puses.
* Kaļamam ķetam jāatbilst EN 545; ISO 2531:2009 standartiem.
* Cinka-alumīnija pārklājumam jābūt 400mg/m2 (85% cinks, 15% alumīnijs) un tam jābūt ierīkotam atbilstoši EN 545 standartam.
* Krāsas pārklājumam jābūt zilas krāsas, no epoksīda poru hermētiķa (epoxide pore sealer).
* Cementa pārklājumam jāatbilst EN 545 un ISO 4179 standartu prasībām.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs**  | **Vienība/ metros** |
| 1. | DN 100  | 1 m |
| 2. | DN 150 | 1 m |
| 3. | DN 200 | 1 m  |
| 4. | DN 250 | 1 m |
| 5. | DN 300 | 1 m |
| 6. | DN 350 | 1 m |
| 7. | DN 400 | 1 m |

**2. Prasības kanalizācijas caurulēm**

* Caurulēm jābūt piemērotām izmantošanai kanalizācijas tīklos.
* Caurulēm jābūt 6m garumā ar paplašinājumiem vienā galā ar elastīgām gumijas blīvēšanas starplikām (blīvgredzeniem) komplektā, lai nodrošinātu standarta kustīgu (t.i. ar ražotāja atļauto nobīdes leņķi no caurules ass ne mazāk par 5') savienojumu ar paplašinājumu.
* Ķeta caurulēm jābūt no kaļama ķeta ar cinka - alumīnija un epoksīda krāsas ārējo pārklājumu un cementa pārklājumu no iekšējas puses.
* Caurulēm jāatbilst EN 598 standartam.
* Cinka-alumīnija pārklājumam jābūt 400mg/m2 (85% cinks, 15% alumīnijs) un tam jābūt ierīkotam atbilstoši EN 545 standartam.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs**  | **Vienība/ metros** |
| 1. | DN 200 | 1 m |
| 2. | DN 250 | 1 m |
| 3. | DN 300 | 1 m |
| 4. | DN 350 | 1 m |
| 5. | DN 400 | 1 m |

**3. Preču piegādes nosacījumi**

1. Preču piegādes vieta – mazumtirdzniecības vieta Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas. Pasūtītāja juridiskā adresē Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī vai citā Pasūtītāja noradītā adresē Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Noteiktos gadījumos jānodrošina piegāde uz Pasūtītāja norādīto remontdarbu veikšanas vietu, kas ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās.

Pretendentam ir jānodrošina bezmaksas preču piegāde atbilstoši Pasūtītāja izvirzītām prasībām.

2. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā preču apjomu un izmēru, Pasūtītājs tiesīgs veikt pašizvešanu no Izpildītāja mazumtirdzniecības vietas Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.

3. Attiecībā uz ūdensvada caurulēm DN 100 un DN 250 mazumtirdzniecības vietā Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas jābūt pieejamam vismaz 100 m, lielāka apjoma gadījumā, piegādes termiņš 7 darba dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas, par cenām, kas norādītas Pretendenta finanšu piedāvājumā. Citas caurules – līdz 30 dienu laikā no pasūtīšanas brīža.

4. Attiecībā uz caurulēm DN 110 un DN 250 mazumtirdzniecības vietā Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas jābūt pieejamam vismaz 100 m, lielāka apjoma gadījumā, piegādes termiņš 5 darba dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas, par cenām, kas norādītas Pretendenta finanšu piedāvājumā

5. Pasūtītājs ir tiesīgs papildus, ne vairāk par 10% no iepirkuma līguma kopējas summas, pasūtīt līdzīgas vai funkcionāli saistītas preces, kas nav norādītas tehniskajā specifikācijā.

**4. Garantijas nosacījumi**: ražotāja garantija – vismaz 24 mēneši.

Ja iespējams, Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz garantijas noteikumus vai arī citus dokumentus, kuros norādīta informācija par garantijas kārtību un nosacījumiem.

**PP caurules**

**kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – PP caurules, kas izmantojamas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai kanalizācijas tīklos DN/OD160 – DN315.**

**1. Prasības PP kanalizācijas caurulēm**

Dubultsienu caurules no polipropilēna (PP) (gofrēts ārējais slānis un gluds iekšējais slānis baltā krāsā). Caurules vienā galā jābūt uzmavai ar blīvgredzeniem. Caurulēm jābūt SN8 klases, kas nozīmē, ka caurules aploces stingrums ir vismaz 8kN/m2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules ārējais diametrs (DN/OD)**  | **Caurules garums (mm)** | **Vienība/metros** | **Caurulēm jāatbilst sekojošam standartam** |
| 1. | 160 | 2000 | 1 m | **LVS EN 13476-3:2018****LVS EN 13476-1:2018** |
| 2. | 160 | 3000 | 1 m |
| 3. | 200 | 2000 | 1 m |
| 4. | 200 | 3000 | 1 m |
| 5. | 250 | 6000 | 1 m |
| 6. | 315 | 6000 | 1 m |

**2. Preču piegādes nosacījumi**

1. Preču piegādes vieta – mazumtirdzniecības vieta Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas. Pasūtītāja juridiskā adresē Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī vai citā Pasūtītāja noradītā adresē Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Noteiktos gadījumos jānodrošina piegāde uz Pasūtītāja norādīto remontdarbu veikšanas vietu, kas ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās.

Pretendentam ir jānodrošina bezmaksas preču piegāde atbilstoši Pasūtītāja izvirzītām prasībām.

2. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā preču apjomu un izmēru, Pasūtītājs tiesīgs veikt pašizvešanu no Izpildītāja mazumtirdzniecības vietas Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.

3. Attiecībā uz caurulēm DN 160 - DN 250 mazumtirdzniecības vietā Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas jābūt min. 6 gab. katrā cauruļu veidā, lielāka apjoma gadījumā, piegādes termiņš 7 darba dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas, par cenām, kas norādītas Pretendenta finanšu piedāvājumā.

4. Attiecībā uz caurulēm DN 315 piegādes termiņš 7 darba dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas, par cenām, kas norādītas Pretendenta finanšu piedāvājumā

5. Pasūtītājs ir tiesīgs papildus, ne vairāk par 10% no iepirkuma līguma kopējas summas, pasūtīt līdzīgas vai funkcionāli saistītas preces, kas nav norādītas tehniskajā specifikācijā.

**3. Garantijas nosacījumi**: ražotāja garantija – vismaz 24 mēneši.

Ja iespējams, Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz garantijas noteikumus vai arī citus dokumentus, kuros norādīta informācija par garantijas kārtību un nosacījumiem.

**PVC caurules**

**kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – PVC caurules, kas izmantojamas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai kanalizācijas tīklos DN110 – DN315.**

**1. Prasības PVC caurulēm kanalizācijai**

Gludsienu daudzslāņu caurules no neplastificēta polivinilhlorīda (PVC) ar paplašinājumiem vienā galā un blīvēšanas gumiju komplektā (ar uzmavu) Caurulēm jābūt SN4 vai SN8 klases.

Visiem PVC caurulēm jābūt no vienā ražotāja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs (DN) un garums (L)** | **Vienība/ metros** | **Caurulēm jāatbilst sekojošam standartam** |
| 1. | PVC caurules DN110 SN4 L=500 | 1 m | LVS EN 13476-1:2018 |
| 2. | PVC caurules DN110 SN4 L=1000 | 1 m |
| 3. | PVC caurules DN110 SN4 L=2000 | 1 m |
| 4. | PVC caurules DN110 SN4 L=3000 | 1 m |
| 5. | PVC caurules DN110 SN4 L=6000 | 1 m |
| 6. | PVC caurules DN160 SN4 L=500 | 1 m |
| 7. | PVC caurules DN160 SN4 L=1000 | 1 m |
| 8. | PVC caurules DN160 SN4 L=2000 | 1 m |
| 9. | PVC caurules DN160 SN4 L=3000 | 1 m |
| 10. | PVC caurules DN160 SN4 L=6000 | 1 m |
| 11. | PVC caurules DN200 SN4 L=500 | 1 m |
| 12. | PVC caurules DN200 SN4 L=1000 | 1 m |
| 13. | PVC caurules DN200 SN4 L=2000 | 1 m |
| 14. | PVC caurules DN200 SN4 L=3000 | 1 m |
| 15. | PVC caurules DN200 SN4 L=6000 | 1 m |
| 16. | PVC caurules DN250 SN4 L=3000 | 1 m |
| 17. | PVC caurules DN250 SN4 L=6000 | 1 m |
| 19. | PVC caurules DN315 SN4 L=3000 | 1 m |
| 20. | PVC caurules DN315 SN4 L=6000 | 1 m |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs (DN) un garums (L)** | **Vienība/metros** | **Caurulēm jāatbilst sekojošam standartam** |
| 1. | PVC caurules DN110 SN8 L=2000 | 1 m | LVS EN 13476-1:2018 |
| 2. | PVC caurules DN110 SN8 L=3000 | 1 m |
| 3. | PVC caurules DN110 SN8 L=6000 | 1 m |
| 4. | PVC caurules DN160 SN8 L=2000 | 1 m |
| 5. | PVC caurules DN160 SN8 L=3000 | 1 m |
| 6. | PVC caurules DN160 SN8 L=6000 | 1 m |
| 7. | PVC caurules DN200 SN8 L=2000 | 1 m |
| 8. | PVC caurules DN200 SN8 L=3000 | 1 m |
| 9. | PVC caurules DN200 SN8 L=6000 | 1 m |
| 10. | PVC caurules DN250 SN8 L=3000 | 1 m |
| 11. | PVC caurules DN250 SN8 L=6000 | 1 m |
| 12. | PVC caurules DN315 SN8 L=3000 | 1 m |
| 13. | PVC caurules DN315 SN8 L=6000 | 1 m |

**2. Preču piegādes nosacījumi**

1. Preču piegādes vieta – mazumtirdzniecības vieta Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas. Pasūtītāja juridiskā adresē Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī vai citā Pasūtītāja noradītā adresē Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Noteiktos gadījumos jānodrošina piegāde uz Pasūtītāja norādīto remontdarbu veikšanas vietu, kas ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās.

Pretendentam ir jānodrošina bezmaksas preču piegāde atbilstoši Pasūtītāja izvirzītām prasībām.

2. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā preču apjomu un izmēru, Pasūtītājs tiesīgs veikt pašizvešanu no Izpildītāja mazumtirdzniecības vietas Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.

3. Attiecībā uz caurulēm DN 110 - DN 200 mazumtirdzniecības vietā Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas jābūt min. 6 gab. katrā cauruļu veidā, lielāka apjoma gadījumā, piegādes termiņš 7 darba dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas, par cenām, kas norādītas Pretendenta finanšu piedāvājumā.

4. Attiecībā uz caurulēm DN 250 - DN 315 piegādes termiņš 7 darba dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas, par cenām, kas norādītas Pretendenta finanšu piedāvājumā

5. Pasūtītājs ir tiesīgs papildus, ne vairāk par 10% no iepirkuma līguma kopējas summas, pasūtīt līdzīgas vai funkcionāli saistītas preces, kas nav norādītas tehniskajā specifikācijā.

**3. Garantijas nosacījumi**: ražotāja garantija – vismaz 24 mēneši.

Ja iespējams, Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz garantijas noteikumus vai arī citus dokumentus, kuros norādīta informācija par garantijas kārtību un nosacījumiem.

## *2.pielikums*

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

Publiskai sarunu procedūrai

**“Cauruļu piegāde”**

identifikācijas Nr.DŪ-2020/20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (sastādīšanas vieta, datums)

**Informācija par Pretendentu:**

nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

vienotais reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

e-pasta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālruņa numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats,

tā pilnvaras apliecinošs

dokuments \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ar šā pieteikuma iesniegšanu Pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā *<iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.>,*
* apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;
* apliecina gatavību pārdot preci un piegādāt to saskaņā ar Pasūtītāja prasībām iepirkuma procedūrā *<iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.>*
* apliecina, ka Pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par Pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;
* atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz *<norādīt piedāvājuma derīguma termiņu saskaņā ar nolikuma prasībām>;*
* apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem un ir gatavs līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā līguma noteikumiem;
* apliecina, ka nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumi ir saprotami un pieņemami;
* Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
* apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar visu dokumentāciju, kas nepieciešama iepirkum līguma izpildei un tā ir pilnībā saprotama;
* apliecina, ka visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

*3.pielikums*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS**

Publiskai sarunu procedūrai

 **“Cauruļu piegāde”**

identifikācijas Nr.DŪ-2020/20

1. Veidne, kas aizpildīta saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

2. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas veidnē norādītās pozīcijas attiecībā uz preču piegādi, kas minētas tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Pozīcijās iekļautajām cenām jābūt attiecīgo preču piegāžu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas Pretendentam varētu rasties preces piegādē līdz iepirkuma dokumentācijā minētajai vietai, kā arī izpildot iepirkuma līguma nosacījumus.

3. Finanšu piedāvājuma cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par preču piegādi, darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām, iepirkuma līguma noteikumiem, tai skaitā tehnisko specifikāciju.

4. Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar iepirkuma līguma prasību ievērošanu, piemēram, izpildes dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

5. Visas izmaksas jāizsaka *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot **ar diviem cipariem aiz komata.**

7. **Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas līguma izpildes laikā**.

8. Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā vai elektroniskā veidā parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.

9. Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā Pretendents var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

10. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasības, Pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno iepirkuma līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE**

Publiskai sarunu procedūrai

**“Cauruļu piegāde”**

identifikācijas Nr.DŪ-2020/20

Finanšu piedāvājumā norādītās cenas Pasūtītājs izmanto saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. piedāvājuma ar zemāko cenu, izvēlei iepirkuma līguma noslēgšanai.

Norādītās cenas par vienu vienību ir fiksētas un nav maināmas visā iepirkuma līguma darbības laikā.

Pasūtītājs negarantē visu pozīciju iegādi iepirkuma līguma darbības laikā.

Vienības cenā ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteikts atsevišķi, kas saistītas ar iepirkuma līguma prasību ievērošanu, t.sk. arī piegādes izmaksas.

Pasūtītājs ir tiesīgs papildus, ne vairāk par 10% no iepirkuma līguma kopējas summas, pasūtīt līdzīgas vai funkcionāli saistītas preces, kas nav norādītas tehniskajā specifikācijā.

**Polietilēna caurules PE100**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – polietilēna caurules, kas tiek izmantotas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai ūdensvada tīklos DN/OD20 – DN/OD315 PE100**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs** | **SDR *(standartizmēra proporcijas)*** | **Caurules nominālais spiediens (PN)** | **Piegādes caurules garums** | **Caurules materiāls (polietilēna veids)** | **Vienība/****metros** | **Cena par 1 vienību/EUR bez PVN** |
| 1. | DN 20x2,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |  |
| 2. | DN 25x2,3  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |  |
| 3. | DN 32x3,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |  |
| 4. | DN 40x3,7  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |  |
| 5. | DN 50x4,6  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |  |
| 6. | DN 63x5,8  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |  |
| 7. | DN 75x6,8 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 8. | DN 90x8,2 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 9. | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |  |
| 10. | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 11. | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 10 | 100m (ruļļos) | PE 100 | 1 m |  |
| 12. | DN 125x11,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 13. | DN 125x7,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 14. | DN 140x8,3 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 15. | DN 160x14,6 | SDR 11 | PN 16 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 16. | DN 160x9,5 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 17. | DN 180x10,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 18. | DN 200x11,9 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 19. | DN 225x13,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 20. | DN 250x14,8 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 21. | DN 280x16,6 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| 22. | DN 315x18,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | PE 100 | 1 m |  |
| **KOPĀ EUR bez PVN** |  |

**Caurules no polietilēna bestranšeju montāžas tehnoloģijai**

**ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – caurules no polietilēna beztranšeju montāžas tehnoloģijām (ar caurduršanas metodi) ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai DN32 – DN250.**

**Ūdensvada caurules**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs** | **SDR** ***(standart izmēra proporcijas)*** | **Caurules nominālais spiediens (PN)** | **Piegādes caurules garums** | **Vienība/ metros** | **Cena par 1 vienību/EUR bez PVN** |
| 1. | DN 32x3,0  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | 1 m |  |
| 2. | DN 63x5,8  | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | 1 m |  |
| 3. | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 10 | 100m (ruļļos) | 1 m |  |
| 4. | DN 110x6,6 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |  |
| 5. | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 100m (ruļļos) | 1 m |  |
| 6. | DN 110x10,0 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |  |
| 7. | DN 125x7,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |  |
| 8. | DN 125x11,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |  |
| 9. | DN 140x8,3 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |  |
| 10. | DN 140x12,7 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |  |
| 11. | DN 160x9,5 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |  |
| 12. | DN 160x14,6 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |  |
| 13. | DN 180x10,7 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |  |
| 14. | DN 180x16,4 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |  |
| 15. | DN 200x11,9 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |  |
| 16. | DN 200x18,2 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |  |
| 17. | DN 225x13,4 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |  |
| 18. | DN 225x20,5 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |  |
| 19. | DN 250x14,8 | SDR 17 | PN 10 | 12m | 1 m |  |
| 20. | DN 250x22,7 | SDR 11 | PN 16 | 12m | 1 m |  |
| **KOPĀ EUR bez PVN** |  |

**Ķeta caurules ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – ķeta caurules ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai tīklos DN110 – DN400.**

**Ūdensvada caurules**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs**  | **Vienība/ metros** | **Cena par 1 vienību EUR bez PVN** |
| 1. | DN 100  | 1 m |  |
| 2. | DN 150 | 1 m |  |
| 3. | DN 200 | 1 m  |  |
| 4. | DN 250 | 1 m |  |
| 5. | DN 300 | 1 m |  |
| 6. | DN 350 | 1 m |  |
| 7. | DN 400 | 1 m |  |
| **KOPĀ EUR bez PVN** |  |

**Kanalizācijas caurules**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs**  | **Vienība/ metros** | **Cena par 1 vienību EUR bez PVN** |
| 1. | DN 200 | 1 m |  |
| 2. | DN 250 | 1 m |  |
| 3. | DN 300 | 1 m |  |
| 4. | DN 350 | 1 m |  |
| 5. | DN 400 | 1 m |  |
| **KOPĀ EUR bez PVN** |  |

**PP caurules**

**kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – PP caurules, kas izmantojamas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai kanalizācijas tīklos DN/160 – DN315.**

**PP kanalizācijas caurules**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules ārējais diametrs (DN/OD)**  | **Caurules garums (mm)** | **Vienība/metros** | **Cena par 1 vienību EUR bez PVN** |
| 1. | 160 | 2000 | 1 m |  |
| 2. | 160 | 3000 | 1 m |  |
| 3. | 200 | 2000 | 1 m |  |
| 4. | 200 | 3000 | 1 m |  |
| 5. | 250 | 6000 | 1 m |  |
| 6. | 315 | 6000 | 1 m |  |
| **KOPĀ EUR bez PVN** |  |

**PVC caurules**

**kanalizācijas tīklu remontdarbu veikšanai**

**Iepirkuma priekšmets – PVC caurules, kas izmantojamas avārijas - atjaunošanas darbu veikšanai kanalizācijas tīklos DN110 – DN315.**

**PVC caurules kanalizācijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs (DN) un garums (L)** | **Vienība/ metros** | **Cena par 1 vienību EUR bez PVN** |
| 1. | PVC caurules DN110 SN4 L=500 | 1 m |  |
| 2. | PVC caurules DN110 SN4 L=1000 | 1 m |  |
| 3. | PVC caurules DN110 SN4 L=2000 | 1 m |  |
| 4. | PVC caurules DN110 SN4 L=3000 | 1 m |  |
| 5. | PVC caurules DN110 SN4 L=6000 | 1 m |  |
| 6. | PVC caurules DN160 SN4 L=500 | 1 m |  |
| 7. | PVC caurules DN160 SN4 L=1000 | 1 m |  |
| 8. | PVC caurules DN160 SN4 L=2000 | 1 m |  |
| 9. | PVC caurules DN160 SN4 L=3000 | 1 m |  |
| 10. | PVC caurules DN160 SN4 L=6000 | 1 m |  |
| 11. | PVC caurules DN200 SN4 L=500 | 1 m |  |
| 12. | PVC caurules DN200 SN4 L=1000 | 1 m |  |
| 13. | PVC caurules DN200 SN4 L=2000 | 1 m |  |
| 14. | PVC caurules DN200 SN4 L=3000 | 1 m |  |
| 15. | PVC caurules DN200 SN4 L=6000 | 1 m |  |
| 16. | PVC caurules DN250 SN4 L=3000 | 1 m |  |
| 17. | PVC caurules DN250 SN4 L=6000 | 1 m |  |
| 19. | PVC caurules DN315 SN4 L=3000 | 1 m |  |
| 20. | PVC caurules DN315 SN4 L=6000 | 1 m |  |
| **KOPĀ EUR bez PVN** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Caurules diametrs (DN) un garums (L)** | **Vienība/metros** | **Cena par 1 vienību EUR bez PVN** |
| 1. | PVC caurules DN110 SN8 L=2000 | 1 m |  |
| 2. | PVC caurules DN110 SN8 L=3000 | 1 m |  |
| 3. | PVC caurules DN110 SN8 L=6000 | 1 m |  |
| 4. | PVC caurules DN160 SN8 L=2000 | 1 m |  |
| 5. | PVC caurules DN160 SN8 L=3000 | 1 m |  |
| 6. | PVC caurules DN160 SN8 L=6000 | 1 m |  |
| 7. | PVC caurules DN200 SN8 L=2000 | 1 m |  |
| 8. | PVC caurules DN200 SN8 L=3000 | 1 m |  |
| 9. | PVC caurules DN200 SN8 L=6000 | 1 m |  |
| 10. | PVC caurules DN250 SN8 L=3000 | 1 m |  |
| 11. | PVC caurules DN250 SN8 L=6000 | 1 m |  |
| 12. | PVC caurules DN315 SN8 L=3000 | 1 m |  |
| 13. | PVC caurules DN315 SN8 L=6000 | 1 m |  |
| **KOPĀ EUR bez PVN** |  |

**Piedāvājuma kopējā summa EUR bez PVN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

## *4. pielikums*

|  |
| --- |
| **IEPIRKUMA LĪGUMS** **Pasūtītāja Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Izpildītāja Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,un*<komersanta firma, reģistrācijas numurs, adrese>*, *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* personā, kas rīkojas uz *<pārstāvību apliecinošs dokuments>* pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk šā līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi,pamatojoties uz iepirkuma procedūras *<iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>* (turpmāk - Iepirkuma procedūra), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**Pamatojoties uz Pasūtītāja veiktās Iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs, izdarot attiecīgu pieprasījumu, pasūta, bet Izpildītājs saskaņā ar Iepirkuma procedūras laikā iesniegto piedāvājumu pārdod/piegādā *<iepirkuma priekšmets>* (turpmāk – Prece vai Preces). Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistītu tehniskajā specifikācijā neminētu preču iegādes/piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no Līguma summas, t.i. -\_\_\_\_\_\_ EUR <summa cipariem un vārdiem> bez pievienotās vērtības nodokļa.**2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējās parakstīšanas dienu.2.2. Līguma darbības termiņš ir no tā spēkā stāšanās brīža līdz brīdim kamēr tiek sasniegta maksimālā preču piegādes kopējā vērtība (*Līguma 3.1.apakšpunkts*). Jebkurā gadījumā Līgums darbojas ne ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no tā spēkā stāšanās dienas. Pēc līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pagarināt līguma termiņu līdz iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanai par līguma priekšmeta iegādi, bet ne ilgāk kā par 2 (diviem) mēnešiem, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam.2.3. Jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, ja otrā Puse nepilda Līguma noteikumus, rakstiski brīdinot par to otru Pusi 10 dienas iepriekš.**3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**3.1. Maksimāla Preču iegādes/piegādes kopējā vērtība (cena) bez pievienotās vērtības nodokļa ir \_\_\_\_\_\_\_ EUR *<summa cipariem un vārdiem>* (turpmāk – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodoklis maksājams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji palielināt Līguma summu, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju.3.2. Avansa maksājumi netiek paredzēti un šis nosacījums nav maināms.3.3. Attiecīgās pasūtītās Preces piegādes un šā pakalpojuma apmaksas procedūrā Puses izmanto preču pavadzīmes-rēķinus, kurus Puses paraksta, ja Pasūtītājs ir saņēmis pasūtīto Preci. Katrā preču pavadzīmē-rēķinā Izpildītājs norāda Līguma datus, to skaitā (bet ne tikai) tā noslēgšanas datumu, nosaukumu un numuru, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt un/vai parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu bez minētajiem rekvizītiem.3.4. Ne vēlāk kā ***30*** dienu laikā pēc pasūtīto kvalitatīvu un Pasūtītāja prasībām atbilstošu Preču piegādes, kā arī preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas norēķinu kontā summu, kas ir vienāda ar attiecīgu piegādāto Preču piegādes vērtību (cenu).3.5. Izpildītājs pārdod Preces par cenām, kādas noteiktas Izpildītāja finanšu piedāvājumā. Līgumā noteiktajās Preču cenās ietilpst visa Izpildītājam maksājamā atlīdzība par attiecīgo Preci, proti, visi Izpildītāja tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Izpildītājam Līgumā pielīgto saistību izpildi.3.6. Ja Izpildītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.3.7. Ja Pasūtītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.3.8. Līguma 3.6. un 3.7.apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. Līgumā noteiktie līgumsodi nav uzskatāmi par zaudējumu atlīdzību.**4. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA, PREČU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, KVALITĀTES ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE**4.1. Izpildītājs piegādā vai pārdod tās un tikai tās Preces, kuras Pasūtītājs ir pasūtījis, izdarot pieprasījumu. Pasūtītājs pasūta Preces, ievērojot nepieciešamību un savas finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pieprasījuma izdarīšana ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt neierobežotu pieprasījumu skaitu, kamēr saskaņā ar Līgumu pasūtīto Preču kopējā vērtība (cena) nesasniedza Līguma summu.4.2. Pasūtītājs izdara pieprasījumu rakstiski, nosūtot to Izpildītājam pa pastu, pa elektronisko pastu vai iesniedzot to Izpildītājam pret parakstu. Pa pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par Izpildītāja saņemtu septītajā dienā no tā nodošanas pastā. Pa elektronisko pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par saņemtu dienā, kad Izpildītājs tādā pašā veidā (t.i., pa elektronisko pastu) nosūtījis Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu par pieprasījuma saņemšanu. Izpildītājam pret parakstu iesniegts pieprasījums uzskatāms par saņemtu iesniegšanas dienā. Ja Pasūtītājs vienlaicīgi izdara pieprasījumu vairākos no iepriekš minētiem veidiem, tad uzskatāms, ka Izpildītājs pieprasījumu saņēmis dienā, kurā iestājas agrākais no šajā Līguma punktā iepriekš norādītajiem pieprasījuma saņemšanas faktiem.4.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt rakstisku pieprasījumu pieņemšanu no Pasūtītāja darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.30.4.4. Izpildītājs piegādā Pasūtītāja pasūtītas un tā prasībām atbilstošas Preces Pasūtītāja darba laikā, nodrošinot tādu piegādes termiņu ievērošanu un piegādes vietu, kādi norādīti tehniskajā specifikācijā.4.5. Izpildītājs piegādā Preces, izmantojot savā rīcībā esošo darbaspēku, darbarīkus, ierīces, iekārtas, līdzekļus, transportlīdzekļus.4.6. Preces pieņemšana notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Pirms piegādes veikšanas Pretendents telefoniski saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi piegādes laiku vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš. Par atklātiem trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts akts. Pasūtītājs nepieņem Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci.4.7. Ja Preces pieņemšanas laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst Līguma nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu 10 (desmit) darba dienu laikā no tā atklāšanas dienas vai apmaina Preci pret jaunu. Atklāto trūkumu novēršana neietekmē Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, līdz ar ko neatbrīvo Izpildītāju no negatīvajām sekām, kas izriet no šā termiņa neievērošanas.4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs atdot atpakaļ Izpildītājam Preci, kuras neatbilstību Pasūtītāja prasībām nav bijis iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, bet Izpildītājam ir pienākums to apmainīt pret derīgu viena mēneša laikā no preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas.**5. GARANTIJA**5.1. Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām Precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo Preču ražotājs, bet ne mazāk, kā bet ne mazāk, kā tehniskajā specifikācijā norādītais garantijas termiņš.5.2. Ja garantijas periodā Precei rodas jebkādi tās normālas darbības traucējumi, defekti vai bojājumi, kuriem par iemeslu kļuva no Pasūtītāja neatkarīgi apstākļi un par kuru rašanos nav vainojams Pasūtītāja personāls, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas tos novērst, apmainot Preci pret kvalitatīvu vai izlabojot to, atgriežot Precei normālu darbību un ražotāja nodrošinātas īpašības (turpmāk – Garantijas darbi). Garantijas darbu laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti un nepārtraukti veikt savu saimniecisko darbību, ciktāl tās veikšana ir atkarīga no Preces normālas darbības.**6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**6.1. Izpildītājs apņemas:6.1.1. piegādāt un pārdot Pasūtītājam kvalitatīvas Preces atbilstošiPasūtītāja prasībām un pasūtījumam, ievērojot attiecīgās nozares un profesijas labo praksi;6.1.2. nodot Pasūtītājam īpašumā Preces, kā arī kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina Preču atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidrot Preču glabāšanas un drošības noteikumus, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus, kuri tam varētu būt noderīgi Preču lietošanas vai ekspluatācijas laikā (sertifikāti, darba instrukcijas u.c.); 6.1.3. pēc kvalitatīvu Preču piegādes nodot tās Pasūtītājam īpašumā, parakstot preču pavadzīmi-rēķinu.6.2. Pasūtītājs apņemas:6.2.1. norēķināties ar Izpildītāju, samaksājot tam attiecīgo Preču piegādes vērtību (cenu) par kvalitatīvu, Pasūtītāja prasībām un attiecīgajam pasūtījumam atbilstošu savlaicīgu Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;6.2.2. nelikt Izpildītājam šķēršļus Līguma nosacījumu izpildei;6.2.3. pieņemt Preces, parakstot Izpildītāja iesniegto preču pavadzīmi-rēķinu, ja Izpildītājs ir piegādājis kvalitatīvas un Pasūtītāja prasībām atbilstošas Preces, bez defektiem un trūkumiem.**7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI**7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.7.2. Ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie pārstāvji:7.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>;*7.2.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>*;7.3. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:7.3.1. nosūtīt un saņemt Preču pasūtījumu, apstiprināt tā saņemšanu Līguma noteiktajā kārtībā;7.3.2. nodot un pieņemt Preces, pārbaudot tās stāvokli un atbilstību Līguma noteikumiem, iesniegt, pieņemt un parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu, kā arī Līguma noteiktajos gadījumos atteikt to darīt;7.3.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu piegādes pakalpojumu sniegšanu.7.5. Par pilnvaroto pārstāvju maiņu Puses informē viena otru rakstveidā.7.6. Līguma izpildes ietvaros saņemtos fizisko personu datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma izpildes nodrošināšanai. Fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar spēkā esošiem un saistošiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikā.7.7. Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir daļa no Līguma:1. [a. šis iepirkuma līgums;
2. b. Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija;
3. c. Pielikumi:
* – Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītāja sniegtā precizējošā informācija;
* – Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija;
1. d. Izpildītāja finanšu piedāvājums;
2. e. Izpildītāja pārstāvja pilnvaras apliecinošā dokumenta kopija;
3. f. Izpildītāja garantijas saistību izpildes apliecinājuma kopija;
4. g. Informācija par Izpildītāja noliktavas atrašanās vietu.
5. h. pretenzijas akta veidne.

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.][[1]](#footnote-1)7.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz *<lapu skaits>* lapām.7.8. Ar Līguma parakstīšanas brīdi tā parakstītāji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus. |
| **PASŪTĪTĀJS:**SIA „Daugavpils ūdens”Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LatvijaPasta indekss: LV-5401Reģ.Nr.41503002432PVN kods: LV41503002432Banka: *<banka>*Bankas kods: *<bankas kods>*Konts: *<konta numurs>***Pasūtītāja vārdā:****SIA „Daugavpils ūdens”**valdes locekle Jeļena Lapinska\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_paraksts, parakstīšanas vieta un datums | **IZPILDĪTĀJS:** *<komersanta firma>**<adrese>*Pasta indekss: *<Pasta indekss>*Reģ.Nr. *<Reģ.Nr.>*PVN kods: *<PVN kods>*Banka: *<banka>*Bankas kods: *<bankas kods>*Konts: *<konta numurs>***Izpildītāja vārdā:*****<komersanta firma>****<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_paraksts, parakstīšanas vieta un datums  |

**PRETENZIJAS AKTA VEIDNE**

**Pretenzijas akts**

|  |  |
| --- | --- |
| Norma, kura nosaka piegādātāja pienākumu izpildīt noteiktu darbību | ***Dokumenta nosaukums, datums, numurs, punkts*** |
| Piegādātājs | ***Nosaukums, reģistrācijas numurs*** |
| Pretenzijas būtība | ***Pretenzijas saturs un argumentēts pamatojums*** |
| Ietekme uz darbību | ***Kā piegādātāja rīcība atspoguļojas struktūrvienības uzdevumu izpildes procesā*** |

**Piegādātāja pārstāvis:**

Piekrītu: 

Nepiekrītu: 

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 /Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/

Aktu parakstīt atteicās 

Sastādīts bez piegādātāja pārstāvja klātbūtnes 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Uzņēmuma pārstāvis:**

Struktūrvienības nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 /Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/

20\_\_\_.g.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikumā:

***Dokumenti, kuri pamato sniegto informāciju utt.***

1. Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas [↑](#footnote-ref-1)