Apstiprināts

AS ”Daugavpils satiksme”

Iepirkuma komisijas sēdē

30.09.2020.

**Iepirkuma identifikācijas Nr**.: **ASDS/2020/71**

**Nosaukums: “Sejas masku iegāde”**

**Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem**

**Nr.1**

*Jautājums Nr.1*

Atsaucoties uz Jūsu izsludināto iepirkumu par “Sejas masku iegāde”, identifikācijas Nr. ASDS/2020/71, vēlos precizēt Tehniskajā specifikācijā punktos 1.2. un 1.7. noteikto prasību par to ka maskai jābūt zilā krāsā. Kāds ir skaidrojums šādas krāsas nepieciešamībai un kā šāda krāsa ietekmē maskas funkcionalitāti un lietojamību. Vēlos informēt, ka ārējais slānis no izkausēta filtra materiāla (hidrofobs) nav tikai zilā krāsā un plašāk tas ir pieejams tieši baltā krāsā.

*Atbilde uz jautājumu*

Iepirkuma komisija sniedz šādu atbildi, ka krāsa neietekmē maskas funkcionalitāti un lietojamību, līdz ar to iepirkuma dokumentācijā izlabots 1.2. un 1.7. punkti:

1.2. “ 3-slāņu medicīniskā sejas aizsargmaska, zila (vai cita krāsa), I klase”;

1.7. “Ārējais slānis – izkausēts filtra materiāls (hidrofobs) – zils (vai cita krāsa) un šķidruma izturīgs.”

Iepirkuma komisija