## Koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
_______.gada ___. _____________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Etaps Nr.1.2.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
Pasūtījuma Nr.:
| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī. | 0
|  | Kopā | 0
| PVN ( 21%) |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2020. gada

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Etaps Nr.1.2.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
Pasūtījuma Nr.:
|  | Par kopējo summu, euro | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Zemes darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Ārējie siltumtīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Būvdarbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Ceļi un laukumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi (%) |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa (%) |  |  | 0
Pavisam kopā: |  |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LT1
Lokālā tāme Nr.1.
Būvlaukuma sagatavošanas darbi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Etaps Nr.1.2.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2020. gada SAT, DOP daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta: 2020.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Demontāžas darbi
1 |  | Braucamās zonas un ietvju seguma demontāža | m2 | 415
2 |  | Ietvju ar cementbetona bruģu segumu demontāža | m2 | 17
3 |  | Ceļu un ietvju apmales demontāža | m | 115
4 |  | Kameras demontāža, 3,0m x 3,0m x 2,0m | gb. | 1
5 |  | Virszemes balstus ar pamatiem demontāža | gb. | 78
6 |  | Virszemes tērauda cauruļvadus ar diametru aiz Dn100mm demontāža (ar izolāciju) | m | 1250
7 |  | Tērauda cauruļvadus ar diametru aiz Dn100mm necaurstaigājama kanālā (kamerā) demontāža (ar izolāciju un nekustīgiem balstiem) | m | 165
8 |  | Dzelzsbetona kanāla demontāža, 1,0m x 0,45m | m | 55
9 |  | Dzelzsbetona kanāla plātnes demontāža, 1,0m x 0,45m | m | 11
10 |  | Dzelzsbetona kanāla demontāža, 1,2m x 0,6m | m | 6
11 |  | Dzelzsbetona kanāla demontāža, 0,6m x 0,45m | m | 6
12 |  | Metāla konstrukcijas (virszemes parejas) ar balstiem demontāža | gb. | 2
13 |  | Būvlaukuma tīrīšana no krūmiem un t.t.. | m2 | 1560
14 |  | Izrakt un atjaunot krūmus | gb. | 8
15 |  | Koku ciršana | gb. | 22
16 |  | Koku aizsardzības pasākumu organizēšana | kpl. | 15
17 |  | Demontēto siltumtrases, segumu un citu būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 866
Demontāžas darbi (pieslēgums pie 3. kārtas)
1 |  | Skārda seguma un siltumizolācijas demontāža | m2 | 2
2 |  | Demontēto materiālu izvešana un utilizācija | m3 | 0.5
Pagaidu būves
1 |  | Būvlaukuma sagatavošana: informācijas stenda montāža, pagaidu žoga montāža, pārvietojamās tualetes noma, sadzīves pilsētiņa ierīkošana, pagaidu elektrības pieslēgums, konteineru transportēšana u.c. | kpl. | 1
Satiksmes organizācija
1 |  | Shēmas sagatavošana ceļa zīmes uzstādīšanai | kpl. | 1
Ceļa zīmes uzstādīšana (ceļa zīmes daudzums jānoskaidro pēc transporta kustības shēmas saskaņošanas):
2 |  | Brīdinājuma zīmes un priekšrocības zīmes trīsstūrveida formas, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kpl. | 6
3 |  | Priekšrocības, norādījuma, servisa, informācijas un papildinformācijas ceļa zīmes kvadrātveidā un taisnstūra formas, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kpl. | 3
4 |  | Priekšrocības, aizlieguma un rīkojuma zīmes apaļās formas, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kpl. | 6
5 |  | Citas ceļu zīmes uzstādīšana, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kpl. | 8
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem , par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Visiem esošiem tāme materiāliem ir iepējams piedāvāt ekvivalentus

## LT2
Lokālā tāme Nr.2.
Zemes darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Etaps Nr.1.2.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2020. gada SAT, DOP daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta: 2020.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Grunts klājuma izjaukšana ar ekskavatoru un aizvešana | m3 | 2575
2 |  | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas un aizvešanu | m3 | 840
3 |  | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma | m3 | 225
4 |  | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar sekojošu blietēšanu pa kārtam 0,2m un planēšanu izmantojot roku darbu | m3 | 668
5 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto (att.-15km) grunti, tai skaitā kameru vietas | m3 | 2586
6 |  | Papildgrunts | m3 | 64
7 |  | Krustojums ar sak. un kab. kanalizāciju | gab. | 14
8 |  | Tranšeju nostiprināšana ar inv. vairogiem (60m garumā) | kpl | 1
9 |  | Koka dēļu vairogi (tranš.stiprināšanai) | m2 | 106
Ppieslēgums pie 3. kārtas
1 |  | Grunts klājuma izjaukšana ar ekskavatoru un aizvešana | m3 | 12
2 |  | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas un aizvešanu | m3 | 2
3 |  | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma | m3 | 0.5
4 |  | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar sekojošu blietēšanu pa kārtam 0,2m un planēšanu izmantojot roku darbu | m3 | 2
5 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto (att.-15km) grunti | m3 | 11.5
6 |  | Liekās grunts transports uz atbērtni | m3 | 2
7 |  | Koka dēļu vairogi (tranš.stiprināšanai) | m2 | 8
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem , par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Visiem esošiem tāme materiāliem ir iepējams piedāvāt ekvivalentus

## LT3
Lokālā tāme Nr.3.
Ārējie siltumtīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Etaps Nr.1.2.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties SAT daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta: 2020.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem | m | 480 |  |  |  | 0
2 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar protektoru un signalizācijas vadiem | m | 13 |  |  |  | 0
3 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D273/450mm ar signalizācijas vadiem | m | 294 |  |  |  | 0
4 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D219/355mm ar signalizācijas vadiem | m | 288 |  |  |  | 0
5 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D219/355mm ar signalizācijas vadiem cinkotā skārda apvalkcaurulē | m | 42 |  |  |  | 0
6 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D168/280mm ar signalizācijas vadiem | m | 30 |  |  |  | 0
7 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D139/250mm ar signalizācijas vadiem | m | 390 |  |  |  | 0
8 |  | Izolēto kompensatora 219/355mm montāža, dL=81mm | gb. | 2 |  |  |  | 0
9 |  | Montēt tērauda caurules D610.7x7.1mm čaulai | m | 15 |  |  |  | 0
10 |  | Montēt izolēto T-atzaru D324/500mm - 168/280mm, paral., ar pāreju D273/450mm, L=1,4 x 0,7m (Atz."4", mezgls 4) | gb. | 2 |  |  |  | 0
11 |  | Montēt izolēto T-atzaru D273/450mm - 139/250mm, paral., ar pāreju D219/355mm, L=1,2 x 0,6m (Atz."6", mezgls 6) | gb. | 2 |  |  |  | 0
12 |  | Montēt izolēto T-atzaru D168/280mm - 114/225mm, paral., ar pāreju D139/250mm, L=1,2 x 0,6m (Atz."5", mezgls 5) | gb. | 2 |  |  |  | 0
13 |  | Montēt izolēto vārstu D324/500mm ar 2 nerūsējoša tērauda servisa krāniem D33/110mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, atgaisošanai, h=0,75m, L=2,0m (mezgls 10) | gb. | 2 |  |  |  | 0
14 |  | Montēt izolēto vārstu D273/450mm ar 2 nerūsējoša tērauda servisa krāniem D33/110mm, atgaisošanai, D76/140mm, ūdens izlaidei un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=1,6m, L=2,0m (mezgls 12) | gb. | 2 |  |  |  | 0
15 |  | Montēt izolēto T-atzaru D273/450mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D76/140mm un ar a nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=3,0m, L=1,2m, ūdens izlaidei (mezgls 11) | gb. | 2 |  |  |  | 0
16 |  | Montēt izolēto vārstu D219/355mm ar 2 nerūsējoša tērauda servisa krāniem D33/110mm, atgaisošanai, D76/140mm, ūdens izlaidei un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=0,57m, L=2,0m (mezgls 7) | gb. | 2 |  |  |  | 0
17 |  | Montēt izolēto vārstu D168/280mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D26/90mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=0,75m, L=1,5m, atgaisošanai (mezgls 4) | gb. | 2 |  |  |  | 0
18 |  | Montēt izolēto vārstu D139/250mm ar 2 nerūsējoša tērauda servisa krāniem D26/90mm, atgaisošanai, D48/110mm, ūdens izlaidei un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=0,91m, L=1,5m (mezgls 5a) | gb. | 2 |  |  |  | 0
19 |  | Montēt izolēto vārstu D139/250mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D26/90mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=0,61m, L=1,5m, atgaisošanai, ar kabeļu izvadu (mezgls 6) | gb. | 2 |  |  |  | 0
20 |  | Montēt izolēto T-atzaru D139/250mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D48/110mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=1,2m, L=1,2m, ūdens izlaidei (mezgls 13) | gb. | 2 |  |  |  | 0
21 |  | Montēt izolēto vārstu D114/225mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D26/90mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=0,5m, L=1,5m, atgaisošanai (mezgls 5) | gb. | 2 |  |  |  | 0
22 |  | Gala uzmavas D324/500mm montāža | gb. | 4 |  |  |  | 0
23 |  | Gala uzmavas D219/355mm montāža | gb. | 2 |  |  |  | 0
24 |  | Gala uzmavas D139/250mm montāža | gb. | 2 |  |  |  | 0
25 |  | Montēt elastīgo ievadu D219/355mm | gb. | 2 |  |  |  | 0
26 |  | Montēt elastīgo ievadu D139/250mm | gb. | 2 |  |  |  | 0
27 |  | Termolentas montāža | m | 98 |  |  |  | 0
28 |  | Elektromet. uzmavas D324/500mm ar termolentu montāža | gb. | 56 |  |  |  | 0
29 |  | Termonosēdoš. uzmavas D273/450mm ar termomanžētēm montāža | gb. | 48 |  |  |  | 0
30 |  | Termonosēdoš. uzmavas D219/355mm ar termomanžētēm montāža | gb. | 44 |  |  |  | 0
31 |  | Cink. skārda uzmavas D219/355mm montāža | gb. | 12 |  |  |  | 0
32 |  | Termonosēdoš. uzmavas D168/280mm ar termomanžētēm montāža | gb. | 18 |  |  |  | 0
33 |  | Termonosēdoš. uzmavas D139/250mm ar termomanžētēm montāža | gb. | 88 |  |  |  | 0
34 |  | Termonosēdoš. uzmavas D114/225mm ar termomanžētēm montāža | gb. | 12 |  |  |  | 0
35 |  | Termonosēdoš. pārejas uzmavas D139/250mm - D139/225mm ar termomanžētēm montāža | gb. | 2 |  |  |  | 0
36 |  | Termonosēdoš. pārejas uzmavas D114/225mm - D114/200mm ar termomanžētēm montāža | gb. | 2 |  |  |  | 0
37 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 90* (PL1; 4; 5; 7; 14) | gb. | 2 |  |  |  | 0
38 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 80* (PL16) | gb. | 2 |  |  |  | 0
39 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D273/450mm, 88* (PL17) | gb. | 2 |  |  |  | 0
40 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D273/450mm, 83* (PL18) | gb. | 2 |  |  |  | 0
41 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D273/450mm, 90* (PL19) | gb. | 2 |  |  |  | 0
42 |  | Montēt rūpnieciski izolētus vertik. līkumus D219/355mm, 90*, L=1,5 x 1,4m (PL20) | gb. | 2 |  |  |  | 0
43 |  | Montēt rūpnieciski izolētus vertik. līkumus D219/355mm, 90*, L=0,9 x 1,4m (PL20) | gb. | 2 |  |  |  | 0
44 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D219/355mm, 90*, cinkotā skārda apvalkcaurulē | gb. | 4 |  |  |  | 0
45 |  | Montēt rūpnieciski izolētus vertik. līkumus D168/280mm, 90*, L=1,0 x 0,7m (PL32) | gb. | 4 |  |  |  | 0
46 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D139/250mm, 90*, L=0,5 x 0,5m (mezgls 6) | gb. | 1 |  |  |  | 0
47 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D139/250mm, 90*, L=1,0 x 1,15m (mezgls 6) | gb. | 1 |  |  |  | 0
48 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D139/250mm, 90* (PL33-35; 38) | gb. | 8 |  |  |  | 0
49 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D139/250mm, 63* (PL37) | gb. | 2 |  |  |  | 0
50 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D139/250mm, 59* (PL36) | gb. | 2 |  |  |  | 0
51 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 90*, L=0,5 x 0,5m (mezgls 5) | gb. | 1 |  |  |  | 0
52 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 90*, L=1,0 x 0,5m (mezgls 5) | gb. | 1 |  |  |  | 0
53 |  | Z-veida detaļas D114/225mm ar izm. 0,5 x0,5 x 0,8m (h) montāža mezgls 5) | gb. | 2 |  |  |  | 0
54 |  | Kompensācijas spilvena caurulei D324/500mm montāža, L=1,0m | gb. | 40 |  |  |  | 0
55 |  | Kompensācijas spilvena caurulei D273/450mm montāža | gb. | 40 |  |  |  | 0
56 |  | Kompensācijas spilvena caurulei D168/280mm montāža | gb. | 20 |  |  |  | 0
57 |  | Kompensācijas spilvena caurulei D139/250mm montāža | gb. | 96 |  |  |  | 0
58 |  | Kompensācijas spilvena caurulei D114/225mm montāža | gab. | 16 |  |  |  | 0
59 |  | Termināla montāža | gb. | 2 |  |  |  | 0
60 |  | 3 - dzīslu savien. kabeļa montāža | m | 4 |  |  |  | 0
61 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus atgaisošanai Dn25, Pn=40bar (izolēt un paklāt ar cinkotā skārda) | gb. | 2
62 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus atgaisošanai Dn15, Pn=40bar | gb.
63 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus atgaisošanai Dn20, Pn=40bar | gb. | 2
64 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D26,9 x 2,0mm atgaisošanai montāža | m | 1
65 |  | Akmens vates čaulas PV-E d28mm ar biezumu 40mm montāža | m | 1
66 |  | PVC plastikāta montāža | m2 | 0.1
67 |  | Cink.skārda montāža | m2 | 5
68 |  | Gruntējums GF-021 | kg | 0.01
69 |  | Laka BT-177 | kg | 0.01
70 |  | Alumīnija pūderis | kg | 0.01
71 |  | Divdalīgas polietilēna caurules PS D110 montāža | m | 5
72 |  | Brīdinājuma lentas montāža | m | 1507 |  |  |  | 0
73 |  | Samontēto cauruļvadu Dn300 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gb. | 2
74 |  | Samontēto cauruļvadu Dn200 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gb. | 2
75 |  | Samontēto cauruļvadu Dn125 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gb. | 2
76 |  | Samontēto cauruļvadu savienošana ar esošiem bezkanāla cauruļvadiem D139/250mm | gb. | 2
77 |  | Samontēto cauruļvadu savienošana ar esošiem bezkanāla cauruļvadiem D114/200mm | gb. | 2
78 |  | Montāžas papildmateriāli (specifikācijā nedefinētie materiāli) | kpl. | 1
Ppieslēgums pie 3. kārtas
1 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 90* | gb. | 2 |  |  |  | 0
2 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem | m | 2 |  |  |  | 0
3 |  | Montēt tērauda līkumus D323,9 x 5,6mm , 90* | gb. | 2
4 |  | Elektromet. uzmavas D324/500mm ar termolentu montāža | gb. | 4 |  |  |  | 0
5 |  | Termolentas montāža | m | 7 |  |  |  | 0
6 |  | Gala uzmavas D324/500mm montāža | gb. | 2 |  |  |  | 0
7 |  | Kompensācijas spilvena caurulei D324/500mm montāža, L=1,0m | gb. | 8 |  |  |  | 0
8 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus atgaisošanai, ūdens izlaidei Dn25, Pn=40bar | gb. | 2
9 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D48,3 x 2,6mm montāža | m | 1
10 |  | Samontēto cauruļvadu Dn300 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gb. | 4
11 |  | Pretkorozijas krāsojums (2.kartas) | m2 | 6
12 |  | Antikorozijas krāsa | kg | 2.84
13 |  | Akmens vates čaulas PV-E d48mm ar biezumu 50mm montāža | m | 0.5
14 |  | Akmens vates čaulas PV-E d48mm ar biezumu 60mm montāža | m | 0.5
15 |  | Akmens vates čaulas PV-E d324mm ar biezumu 100mm montāža | m | 2.5
16 |  | Akmens vates čaulas PV-E d324mm ar biezumu 60mm montāža | m | 2.5
17 |  | Cink.skārda montāža | m2 | 11
18 |  | Montāžas papildmateriāli (specifikācijā nedefinētie materiāli) | kpl. | 1
Citi darbi
1 |  | Metināto šuvju pārbaude | kpl. | 1
2 |  | Hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1
3 |  | Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma un tās montāža | kpl. | 1
4 |  | Bezkanāla cauruļv. sildīšana pirms tranšejas aizbēršanas | kpl. | 1
5 |  | Trases nospraušana, izpildshēmas, izpilddokumentācija | kpl. | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem , par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Visiem esošiem tāme materiāliem ir iepējams piedāvāt ekvivalentus
4. Būvizstrādājumus, kuri iezīmēti dzeltenā krāsā, nodrošina Pasūtītājs.

## LT4
Lokālā tāme Nr.4.
Būvdarbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Etaps Nr.1.2.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2020. gada SAT, BK daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta: 2020.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Mezgls 4 un 11
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 4
2 |  | Čuguna lūka vieglā | gb. | 4
3 |  | Dz/bet grods KC-7-3 | gb. | 4
4 |  | Dzelzsbetona gredzens KO-10 (h=100mm) | gb. | 2
5 |  | Pamatu bloks FBS-24-3-6T | gb. | 4
6 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.55
7 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 1.25
8 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 39.7
Mezgls 5
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 2
2 |  | Čuguna lūka vieglā | gb. | 2
3 |  | Dzelzsbetona gredzens KO-10 (h=100mm) | gb. | 4
4 |  | Pamatu bloks FBS-24-3-6T | gb. | 2
5 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.28
6 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.63
7 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 21
Mezgls 5a
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 2
2 |  | Čuguna lūka 800/1000mm | gb. | 2
3 |  | Pamatu bloks FBS-24-3-6T | gb. | 2
4 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.28
5 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.63
6 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 21
Mezgls 6
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 2
2 |  | Čuguna lūka vieglā | gb. | 2
3 |  | Dz/bet grods KC-7-3 | gb. | 2
4 |  | Pamatu bloks FBS-24-3-6T | gb. | 2
5 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.28
6 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.63
7 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 25.6
Mezgls 7
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 2
2 |  | Čuguna lūka 800/1000mm | gb. | 2
3 |  | Pamatu bloks FBS-24-3-6T | gb. | 2
4 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.28
5 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.63
6 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 21
Mezgls 10
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 2
2 |  | Čuguna lūka 800/1000mm | gb. | 2
3 |  | Pamatu bloks FBS-24-3-6T | gb. | 2
4 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.28
5 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.63
6 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 22
Mezgls 12
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 2
2 |  | Čuguna lūka 800/1000mm | gb. | 2
3 |  | Pamatu bloks FBS-24-3-6T | gb. | 2
4 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.28
5 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.63
6 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 22
Mezgls 13
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 1
2 |  | Čuguna lūka vidējā | gb. | 1
3 |  | Dz/bet grods KC-10-3 | gb. | 1
4 |  | Dz/bet groda pārsegums KSP-10 (h=150mm) | gb. | 1
5 |  | Pamatu bloks FBS-12-4-3T | gb. | 2
6 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.18
7 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.41
8 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 3
Monolīta dzelzsbetona gredzens G-1 (2.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 18
2 |  | Betons C30/37 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.22
3 |  | Bitumens | m2 | 2
Monolīta dzelzsbetona plātne P-1 (2.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 494
2 |  | Metāla profils, k=1,1 | kg | 308
3 |  | Betons C30/37 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 1.44
4 |  | Bitumens | m2 | 24
Monolīta dzelzsbetona plātne P-2 (2.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 430
2 |  | Metāla profils, k=1,1 | kg | 338
3 |  | Betons C30/37 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 1.26
4 |  | Bitumens | m2 | 22
Monolīta dzelzsbetona plātne P-3 (1.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 182
2 |  | Metāla profils, k=1,1 | kg | 147
3 |  | Betons C30/37 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.51
4 |  | Bitumens | m2 | 9
Monolīta dzelzsbetona plātne P-4 (1.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 230
2 |  | Metāla profils, k=1,1 | kg | 148
3 |  | Betons C30/37 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.68
4 |  | Bitumens | m2 | 12
Monolīta dzelzsbetona plātne P-5 (1.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 265
3 |  | Betons C30/37 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.59
4 |  | Bitumens | m2 | 11
Monolīta dzelzsbetona plātne P-6 (1.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 200
2 |  | Metāla profils, k=1,1 | kg | 155
3 |  | Betons C30/37 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.58
4 |  | Bitumens | m2 | 10.5
Vairogbalsts VB (1.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 55
2 |  | Betons C25/30 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.18
3 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.06
4 |  | Bitumens | m2 | 4
5 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.29
Citi darbi
1 |  | Betons C25/30 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.42
2 |  | Ruberoīds | m2 | 1.5
3 |  | Kustīgo balstu D219/355 montāža | kpl. | 4
4 |  | Žoga (ķieģeļa/dzelzsbetona) demontāža un atjaunošana | m | 13
5 |  | Zogu (ķieģeļa) demontāža un atjaunošana, pēc nepieciešamības | m | 401
6 |  | Celtniecības papildmateriāli (specifikācijā nedefinētie materiāli) | kpl. | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem , par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Visiem esošiem tāme materiāliem ir iepējams piedāvāt ekvivalentus

## LT5
Lokālā tāme Nr.5.
Ceļi un laukumi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Etaps Nr.1.2.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2020. gada DOP daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta: 2020.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Braucamās zonas un ietvju asfaltsegu atjaunošana, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 415
2 |  | S/G asfaltbetons AC-8 b=40mm | t | 41.5
3 |  | Minerālmateriālu maisījums ( fr.0/45) b=150mm, k=1,2 | m3 | 74.7
4 |  | Smilts b=300mm, k=1,1 | m3 | 136.95
1 |  | Trotuāru un laukumu atjaunošana no bruģakmeņiem | m2 | 17
2 |  | vidēji rupja smilts ar filtrāc.koef.>3mm/dnn, b=300mm uz blietētas grunts pamatnes, k=1,1 | m3 | 5.61
3 |  | Blietētas minerālmateriālu maisījums (fr.0/45) b=150mm, k=1,2 | m3 | 3.06
4 |  | Izlīdzinošais slānis no cementa-smilšu maisījuma 1:8, b=40mm, k=1,1 | m3 | 0.75
5 |  | Betona bruģakmeņi b=60-80mm | m2 | 18.7
1 |  | Ceļu apmales BR 100.30.15 uz betona pamata atjaunošana | m | 95
2 |  | Apmale BR100.30.15, k=1,03 | m | 97.85
3 |  | Betons kl.7,5 | m3 | 7.6
4 |  | Minerālmateriālu maisījums 0/56, k=1,2 | m3 | 7.13
1 |  | Ceļu apmales BR 100.20.8 uz betona pamata uzstādīšana | m | 20
2 |  | Apmale BR100.20.8, k=1,03 | m | 20.6
3 |  | Betons kl.7,5 | m3 | 1.6
4 |  | Minerālmateriālu maisījums 0/56, k=1,2 | m3 | 1.5
1 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 2157
2 |  | augsne, k=1,1 | m3 | 355.91
3 |  | seklas | kg | 86.28
Ppieslēgums pie 3. kārtas
1 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 10
2 |  | augsne, k=1,1 | m3 | 1.65
3 |  | seklas | kg | 0.4
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem , par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Visiem esošiem tāme materiāliem ir iepējams piedāvāt ekvivalentus