## Sheet1
3.pielikums
iepirkumu procedūras nolikumam ar identifikācijas Nr. DŪ-2021/15
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE
Publiskai sarunu procedūrai
“Grundfos sūkņu rezerves daļu piegāde”
identifikācijas Nr. DŪ-2021/15
Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei iepirkuma līguma noslēgšanai. Norādītās cenas par vienu vienību piegādātājs nedrīkst pārsniegt visā iepirkuma līguma darbības laikā. Pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi iepirkuma līguma darbības laikā. Vienības cenā ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteikts atsevišķi, kas saistītas ar līguma prasību ievērošanu, t.sk. arī piegādes izmaksas. Pasūtītājs ir tiesīgs papildus, ne vairāk par 10% no iepirkuma līguma kopējas summas, pasūtīt rezerves daļas, kas nav norādītas iepirkuma groza tehniskajā specifikācijā.
1. Grundfos sūkņu saraksts KSS
Nr.p.k | Nosaukums | Rezerves daļa | Rezerves daļas p/n | Vienība | Cena/EUR bez PVN
1 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.22.4.61F.Z | 98491114 | --- | ---
| Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Rezerves, MKII Spirāle 99046597 | 99588716 | 1 gab.
|  | Komplekts, RF.MKII. lāpstiņritenis 99403477.ANSI | 99488747 | 1 kompl.
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873520 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl.
2 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.30.4.61F.Z | 98494112 | --- | ---
| Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Rezerves, MKII Spirāle 99046647 | 99588718 | 1 gab.
|  | Komplekts, RF.MKII. lāpstiņritenis 99403480.ANSI | 99488748 | 1 kompl.
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873542 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96904928 | 1 kompl.
3 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.30.4.61F | 96970768 | --- | ---
| Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Rezerves, MKII Spirāle 99046647 | 99588718 | 1 gab.
|  | Komplekts, RF.MKII. lāpstiņritenis 99403480.ANSI | 99488748 | 1 kompl.
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873542 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96904928 | 1 kompl.
4 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.55.4.61F.Z | 98477372 | --- | ---
| Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Rezerves, MKII Spirāle 99046651 | 99588722 | 1 gab.
|  | Komplekts, RF.MKII. lāpstiņritenis 99403486.ANSI | 99488751 | 1 kompl.
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873542 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl.
|  | Komplekta gultņi | 96904928 | 1 kompl.
5 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.15.4.50D.B | 96872130 | --- | ---
| Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs B D181 CED | 98166831 | 1 kompl.
|  | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.80.80.15 50Hz | 99195997 | 1 kompl.
| Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.80.15.4 50Hz RF | 99399361 | 1 kompl.
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl.
| Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.80.15.4 50Hz MKII | 99186518 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 SS. | 99186539 | 1 kompl.
|  | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.80.80.15 50Hz | 99195946 | 1 gab.
| Blīvējumi | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl.
6 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.40.2.51D | 96047829 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886441 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Aizsegs | 96812549 | 1 kompl.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102368 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690704 | 1 kompl.
| Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab.
| Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl.
7 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.40.4.51D | 96047797 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812798 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Aizsegs | 96812576 | 1 kompl.
|  | Sūkņa korpuss | 96823797 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102369 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690704 | 1 kompl.
| Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab.
| Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl.
8 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.22.4.50D | 96047781 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812794 | 1 kompl.
|  | Aizsegs eļļas kamerai | 96812448 | 1 gab.
|  | Sūkņa korpuss | 96823793 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl.
| Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab.
| Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl.
9 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.15.4.50D | 96047769 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812789 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Aizsegs | 96812448 | 1 kompl.
|  | Sūkņa korpuss | 96823793 | 1gab
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 gab.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl.
| Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab.
| Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl.
10 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.75.2.51D | 96047861 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812827 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Aizsegs | 98786431 | 1 kompl.
| Blīvējumi | O-gredzena Komplekts | 96102369 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690704 | 1 kompl.
| Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab.
| Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl.
11 | KSS sūknis | Sūknis SEV.65.80.30.2.50D | 96048185 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886439 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Aizsegs | 96812448 | 1 kompl.
|  | Sūkņa korpuss | 96823346 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl.
| Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab
| Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl.
12 | KSS sūknis | Sūknis SEG.40.12.2.50B | 96075905 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96076116 | 1 kompl.
|  | Eļļas kamera | 96747383 | 1 gab.
|  | Sūkņa korpuss | 96747092 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena Komplekts | 96076124 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96076122 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690709 | 1 kompl.
| Griezējmehānisms | Komplekts Grinder | 96076121 | 1 kompl.
13 | KSS sūknis | Sūknis SEG.40.12.2.E.2.50B | 96878510 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņriteņa komplekts | 96076116 | 1 kompl.
| Blīvējumi | O-gredzena Komplekts | 96076124 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96076122 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 98682341 | 1 kompl.
| Griezējmehānisms | Komplekts Grinder | 96076121 | 1 kompl.
14 | KSS sūknis | Sūknis SEG.40.09.2.50B | 96075897 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96076115 | 1 kompl.
|  | Eļļas kamera | 96747383 | 1 gab.
|  | Sūkņa korpuss | 96747092 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96076124 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96076122 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690709 | 1 kompl.
| Griezējmehānisms | Komplekts Grinder | 96076121 | 1 kompl.
15 | KSS sūknis | Sūknis SEG.40.26.2.50B | 96075913 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96076118 | 1 kompl.
|  | Fiksators blīvējuma gredzenam | 96907691 | 1 gab.
|  | Sūkņa korpuss | 96747275 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena Komplekts | 96076125 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96076123 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690710 | 1 kompl.
| Griezējmehānisms | Komplekts Grinder | 96076121 | 1 kompl.
16 | KSS sūknis | Sūknis SE1.100.150.75.4.51D | 96048143 | --- | ---
| Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs D D235 CED | 98287432 | 1 kompl.
|  | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.100.150.75 50Hz | 99195961 | 1 kompl.
| Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.100.75.4 50Hz RF | 99399379 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.100 | 99208943 | 1 kompl.
| Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.100.75.4 50Hz MKII | 99186501 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.100 SS. | 99186535 | 1 kompl.
|  | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.100.150.75 50Hz | 99195903 | 1 gab.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690705 | 1 kompl.
17 | KSS sūknis | Sūknis SE1.80.100.40.4.51D | 96048069 | --- | ---
| Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs C D229 CED | 98166832 | 1 kompl.
|  | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.80.100.30-40 50Hz | 99315337 | 1 kompl.
| Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.80.40.4 50Hz RF | 99399374 | 1 kompl.
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl.
| Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.80.40.4 50Hz MKII | 99313954 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 SS. | 99186539 | 1 kompl.
|  | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.80.100.30-40 50Hz | 99314054 | 1 gab.
18 | KSS sūknis | Sūknis SEV.100.100.55.4.51D | 96047941 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96882380 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Aizsegs | 96812576 | 1 kompl.
|  | Sūkņa korpuss | 96821532 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102369 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690704 | 1 kompl.
| Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab.
| Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl.
19 | KSS sūknis | Sūknis SEV.100.100.40.4.51D | 96047925 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886456 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Aizsegs | 96812576 | 1 kompl.
|  | Sūkņa korpuss | 96821532 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102369 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl.
| Gultņi | Komplekta gultņi | 96690704 | 1 kompl.
| Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab.
| Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl.
20 | KSS sūknis | Sūknis S1.80.125.400.4.62H.S.374.G.N.D | 95113212 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96832396 | 1 kompl.
|  | Komplekts, motora vāks | 96840668 | 1 kompl.
|  | Spirāle | 96832009 | 1 gab.
|  | Komplekts, iesūkšanas vāks | 96832071 | 1 kompl.
| Blīvējumi | Komplektā O-gredzeni sūknim | 96294832 | 1 kompl.
|  | Komplektā O-gredzeni motoram | 96294831 | 1 kompl.
|  | Vārpstas blīvējums primārais | 96567355 | 1 gab.
|  | Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567343 | 1 gab.
| Gultņi | Lodīšu gultnis, apakšējais | 96588591 | 1gab.
21 | KSS sūknis | Sūknis S2.100.200.500.4.62L.C.290.G.N.D.Z | 96931722 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96832457 | 1 kompl.
|  | Spirāle | 96832011 | 1 gab.
|  | Komplekts, iesūkšanas vāks | 96832073 | 1 kompl.
| Blīvējumi | Vārpstas blīvējums primārais | 96567355 | 1 gab.
|  | Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567343 | 1 gab.
22 | KSS sūknis | Sūknis S2.100.200.260.4.58L.S.266.G.N.D.Z | 96931709 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96832435 | 1 kompl.
|  | Spirāle | 96832017 | 1 gab.
|  | Komplekts, iesūkšanas vāks | 96832034 | 1 kompl.
| Blīvējumi | Vārpstas blīvējums primārais | 96567350 | 1 gab.
|  | Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567341 | 1 gab.
KOPĀ/EUR bez PVN
2. Grundfos sūkņu saraksts KAI
Nr.p.k | Iekārtas apzīmējums | Rezerves daļa | Rezerves daļas p/n | Vienība | Cena/EUR bez PVN
1 | 01-PC-11 | Sūknis SE1.80.100.30.4.50D | 9604803700000346 | --- | ---
| Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs C D229 CED | 98166832 | 1 kompl.
|  | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.80.100.30 50Hz | 99315333 | 1 kompl.
| Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis 50Hz SL1.80.30.4 | 98166774 | 1 kompl.
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl.
| Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts lāpstiņritenis SE1/SL1.80.30.4 50Hz MKII | 99313953 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 SS. | 99186539 | 1 kompl.
|  | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.80.100.30 50Hz | 99314039 | 1 gab.
| Blīvējumi | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl.
| Gultņi | Komplekta gultņi | 96690704 | 1 kompl.
2 | 03-PC-01 | SEV.80.80.11.4.50D | 9604774500000403 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812626 | 1 kompl.
|  | Eļļas kameras aizsegs | 96812448 | 1 gab.
|  | Sūkņa korpuss | 96823793 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl.
| Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab.
| Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl.
3 | 06-PC-21 | S.1104AE18511 (p/N 96094436) | N 425432 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96833686 | 1 kompl.
|  | Komplekts, blīvējuma korpuss | 96833711 | 1 kompl.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96494641 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums primārais | 96567348 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567338 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96494648 | 1 kompl.
4 | 09-PC-01 | S1.80.100.170.4.54H.G.304.6.N.D (p/N 95113519) | N 460933 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96839111 | 1 kompl.
|  | Komplekts, blīvējuma korpuss | 96839161 | 1 kompl.
|  | Komplekts Spirāle | 96841562 | 1 kompl.
| Blīvējumi | Komplekts, O-gredzeni sūknim | 96294837 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums primārais | 96567350 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567341 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96294836 | 1 kompl.
5 | 16-PC-01 | SLV.65.65.15.2.50B | 9610419200000358 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96115100 | 1 kompl.
|  | Eļļas kamera | 96747383 | 1 gab.
|  | Sūkņa korpuss | 96772865 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690706 | 1 kompl.
6 | 17-PC-01 | SEV.65.80.30.EX.2.50D | 9604818910000029 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886439 | 1 kompl.
|  | Aizsegs eļļas kamerai | 96812448 | 1 gab.
|  | Sūkņa korpuss | 96823346 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl.
| Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab.
| Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl.
7 | 24-PC-01 | SEV.65.80.22.2.50D | 9604816900000575 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886437 | 1 kompl.
|  | Aizsegs eļļas kamerai | 96812448 | 1 gab.
|  | Sūkņa korpuss | 96823346 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl.
| Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab.
| Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl.
8 | 12-PC-01 | Unilift AP 35.40.06.30 (p/N 96011056) | 96011056 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 98748983 | 1 kompl.
|  | Upper Sūkņa korpuss | 96586343 | 1 kompl.
|  | Sūkņa korpuss | 96548083 | 1 gab.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96549891 | 1 kompl.
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96426650 | 1 kompl.
KOPĀ/EUR bez PVN
3. Pārējie Grundfos sūkņi
Nr. p.k | Vieta | Sūknis | Rezerves daļas p/n | Vienība | Cena/EUR bez PVN
1 | Sūknis | S2.120.250.500.0.66.H.S.520.6.N.D (p/N 95112750) | N 437453 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96832481 | 1 kompl.
|  | Komplekts, blīvējuma korpuss | 96832153 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Spirāle | 96832115 | 1 kompl.
|  | Komplekts, iesūkšanas vāks | 96832129 | 1 kompl.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts sūknim | 96294829 | 1 kompl.
|  | O-gredzena komplekts motoram | 96294828 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums primārais | 96567358 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567343 | 1 kompl.
2 | Sūknis | S1.80.200.100.4.50.E.S.220.G.N.D. (p/N 95113688) | N 437157 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96833686 | 1 kompl.
|  | Komplekts, blīvējuma korpuss | 96833711 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Spirāle | 96833694 | 1 kompl.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96494641 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums primārais | 96567348 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567338 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96494648 | 1 kompl.
3 | SS sūknis | Sūknis S 31308E7511Z (mod.96788776) | N 428609 | --- | ---
| Hidrauliskās komponentes | Komplekts, iesūkšanas vāks | 97621311 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96293943 | 1 kompl.
4 | Pārgāzes rezervuara sūknis | Sūknis SL1.100.150.40.51.D.C. | 986260540000032 | --- | ---
| Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs C D229 CED | 98166832 | 1 kompl.
|  | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.100.150.40 50Hz | 99195989 | 1 kompl.
| Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.100.40.4 50Hz RF | 99399377 | 1 kompl.
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.100 | 99208943 | 1 kompl.
| Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.100.40.4 50Hz MKII | 99186515 | 1 kompl.
|  | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.100 SS. | 99186535 | 1 kompl.
|  | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.100.150.40 50Hz | 99195928 | 1 gab.
| Hidrauliskās komponentes | Komplekts Aizsegs | 96960682 | 1 kompl.
| Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873542 | 1 kompl.
|  | Komplekts vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl.
| Gultņi | Gultņu komplekts | 96904928 | 1 kompl.
5 | Spiediena paaugstināšanas stacija | Nosaukums:HYDRO MULTI-E3CRE15-2 | 96566567 | --- | ---
| Hidrauliskā daļa pilnībā nokomplektēta |  | 96508454 | 1 kompl.
| Blīvslēgs |  | 96511844 | 1 gab.
| Blīvgredzeni |  | 96509609 | 1 gab.
| Funkcionālais modulis Multi-E |  | 96086148 | 1 gab.
| Vadības paneļa pogas |  | 96086164 | 1 gab.
6 | Spiediena paaugstināšanas stacija | Nosaukums:HYDRO MULTI-E2CRE10-3 | 96513914 | --- | ---
| Hidrauliskā daļa pilnībā nokomplektēta |  | 96508405 | 1 kompl.
| Blīvslēgs |  | 96511844 | 1 gab.
| Blīvgredzeni |  | 96509609 | 1 gab.
7 | Sūknis | Nosaukums:CRE32-3 A-F-A-E HQQE | 96122642 | --- | ---
| Hidrauliskā daļa pilnībā nokomplektēta |  | 96416277 | 1 kompl.
| Blīvgredzeni |  | 96416597 | 1 gab.
| Blīvslēgs |  | 96525458 | 1 gab.
| Vadības paneļa pogas |  | 96086152 | 1 gab.
8 | Sūknis | Nosaukums:CRE32-2 A-F-A-E HQQE | 96122661 | --- | ---
| Hidrauliskā daļa pilnībā nokomplektēta |  | 96416276 | 1 kompl.
| Blīvgredzeni |  | 96416597 | 1 gab.
| Blīvslēgs |  | 96525458 | 1 gab.
| Vadības paneļa pogas |  | 96086152 | 1 gab.
KOPĀ/EUR bez PVN
KOPĒJĀ PIEDĀVĀJUMA SUMMA / EUR bez PVN
| <Pretendenta nosaukums> <Reģ.Nr.> | _______________________________ (pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)