Publiskā sarunu procedūra

**“Projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi objektam “Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācijas tīklu attīstība Stropu promenādes teritorijā, Daugavpilī””**

identifikācijas Nr. DŪ-2021/31

**Papildus informācija Nr.1**

2022. gada 14. janvārī

 Iepirkumu komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja iesniegto jautājumu publiskās sarunu procedūras “Projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi objektam “Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācijas tīklu attīstība Stropu promenādes teritorijā, Daugavpilī””, identifikācijas Nr.DŪ-2021/31, ietvaros:

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums:** | **Atbilde:** |
| 1. Iepirkumā plānota kanalizācijas sūkņu stacija, kurai jāparedz jauns elektroapgādes pieslēgums (apmēam 280m). Lūdzam apstiprināt, ka jāparedz tikai 3 kW, 16A (Tāme Nr.4) elektroapgādes pieslēgums un citi objekti elektroapgādei netiks pieslēgti.
2. Pēc būvlaukuma apsekošanas konstatēts, ka esošais reljefs nav līdzens. Eksistē gan dambis, gan zemiene. Vai jāpārredz darbu apjomi uzbērumam un iespējamai kūdras grunts nomaiņai? Vai līdz projektējamām ēkām ieplānots atsevišķs projekts zemes darbiem esošas teritorijas labiekārtošanai un reljefa augstuma atzīmju izlīdzināšanai?
3. Kad būs pieejams projektējamo ēku un laukumu projekts inženiertīklu pieslēgšanai?
 | 1. Saskaņā ar 2021.gada 24.augustā AS “Sadales tīkls” izsniegtām elektroietaišu ierīkošanas tehniskām prasībām Nr.129232212, nominālā strāva ir 16 (A) un vienlaicīgā maksimālā slodze 10.3 (kW). Iepirkuma ietvaros elektroapgādes pieslēgums ir paredzēts tikai kanalizācijas sūkņu stacijas darbības nodrošināšanai.
2. Teritorijas labiekārtošanas darbus un reljefa augstuma atzīmju izlīdzināšanu ir paredzēts veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" izsludinātajā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Jauno Stropu promenādes, piebraucamā ceļa, stāvlaukuma un apgaismojuma izbūvei un labiekārtošanai Daugavpilī” iepirkumā. Informācija par nepieciešamo grunts nomaiņas apjomu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu tranšeju platumā būs zināma pēc ģeoloģijas izpētes datiem, un pretendentam jāparedz to apjomus savā piedāvājumā.
3. Projektējamo ēku un laukumu iepirkuma realizāciju veic Daugavpils pilsētas pašvaldība, iepirkuma gaitai SIA “Daugavpils ūdens” lūdz sekot Daugavpils pilsētas pašvaldības izsludinātajos iepirkumos.
 |

 Ar cieņu

 Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs (personīgais paraksts) /Ē.Limanovskis