Tehniskā specifikācija iepirkumam

“Ugunsdzēsības aparātu, hidrantu, krānu apkalpošana”

id.nr. ASDS/2022/22

1. Iepirkuma priekšmets –  AS “Daugavpils satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs) ugunsdzēsības aparātu, hidrantu, krānu apkalpošana un remonts.

2. Pretendentam jāveic ugunsdzēsības aparātu, hidrantu, krānu pārbaudi, apkalpošanu un remontu saskaņā ar sarakstu (ugunsdzēsības aparātu skaits var mainīties 10% robežās):

| Nr. | Nosaukums | Ieplānotais daudzums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāts PA-1 - uzpildīšana | 2 |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāts PA-1 – atvēršana, labošana | 2 |
| 3. | Ugunsdzēsības aparāts PA-2 - uzpildīšana | 4 |
| 4. | Ugunsdzēsības aparāts PA-2 – atvēršana, labošana | 4 |
| 5. | Ugunsdzēsības aparāts PA-4 – uzpildīšana | 42 |
| 6. | Ugunsdzēsības aparāts PA-4 – atvēršana, labošana | 42 |
| 7. | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 – uzpildīšana | 200 |
| 8. | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 – tehniskā apkope | 40 |
| 9. | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 – atvēršana, labošana | 153 |
| 10. | Ugunsdzēsības aparāts OU-3 – uzpildīšana | 12 |
| 11. | Ugunsdzēsības aparāts OU-3 – atvēršana, labošana | 12 |
| 12. | Ugunsdzēsības aparāts OU-5 – uzpildīšana | 28 |
| 13. | Ugunsdzēsības aparāts OU-5 – atvēršana, labošana | 28 |
| 14. | Ugunsdzēsības aparāts OU-17.5 – uzpildīšana | 1 |
| 15. | Ugunsdzēsības aparāts OU-17.5 – atvēršana, labošana | 1 |
| 16. | Ugunsdzēsības hidrantu (T, pazemes, strupzaru) pārbaude | 10 |
| 17. | Ugunsdzēsības krānu (UK) (3 objekti) pārbaude, remonts | 33 |

2.1. Ugunsdzēsības aparātu piegādi līdz/no Pretendenta servisa centram Daugavpilī veic AS “Daugavpils satiksme”. Ja Pretendenta servisa centrs atrodas ārpus Daugavpils pilsētas robežās, to piegādi ar saviem spēkiem un ar saviem līdzekļiem veic Pretendents.

Ugunsdzēsības aparātu izvietošana:

- 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī

- Jātnieku ielā 90, Daugavpilī

- Kārklu ielā 24, Daugavpilī

Visiem transporta pakalpojumiem jābūt iekļautiem pakalpojumu cenā.  Ugunsdzēsības hidrantu (T, pazemes, strupzaru) pārbaudi Pretendents veic AS “Daugavpils satiksme” telpās – Kārklu ielā 24, Daugavpilī. Ugunsdzēsības krānu (UK) pārbaudi un remontu Pretendents veic AS “Daugavpils satiksme” telpās –18.Novembra ielā 183, Jātnieku ielā 90, Kārklu ielā 24, Daugavpilī.

Pasūtījuma izpildes termiņš – maksimāli 2 (divu) darba dienu laikā.

3. Apmaksas noteikumi: 15 (piecpadsmit) kalendāras dienas no attiecīgā rēķina parakstīšanas brīža.

4. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritērijs -  zemāka līgumcena kopējam piedāvājumam.

5. Līgums tiek noslēgts uz vienu gadu vai līdz līgumsummas sasniegšanai, kas iestāsies ātrāk.

6. Prasības Finanšu piedāvājuma noformēšanai:

6.1. Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam uz AS “Daugavpils satiksme” parauga.

6.2. Pretendentam jāaizpilda visas tukšas Finanšu piedāvājuma parauga ailes.

6.3. Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jāaizpilda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti (nosaukums un konta numurs), uzņēmuma tālruņa numurs, e-pasta adrese.

6.4. Pretendentam jānorāda ugunsdzēšanas aparātu pārbaužu, uzpildīšanas, rezerves daļu maiņas cenu, kā arī jāsaskaita kopējo piedāvājuma cenu.

6.5. Ailē „Vieta” jānorāda pilsētas nosaukumu, kur ir parakstīts Finanšu piedāvājums, ailē „Datums” jānorāda datumu, kad ir parakstīts Finanšu piedāvājums un ailē „amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis” jānorāda Finanšu piedāvājumu parakstījušas personas amatu, v.uzvārdu un kontakttālruni.

6.6. Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

6.7. Katrs Pretendent var iesniegt tikai vienu Finanšu piedāvājumu variantu.

7. Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības.

7.1. Pa e-pastu (noskenētā veidā vai parakstīto ar drošo elektronisku parakstu): info@dsatiksme.lv

8. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās labo, paziņojot par to pretendentam.

9.	Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts, ka Piedāvājums neatbilst iepirkuma dokumentācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no vērtēšanas.

10.	Pasūtītājs izslēgs pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā, ja	pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

11.	Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

12.	Iepirkuma komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī Iepirkuma dokumentācijas prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

13.	Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

14.	Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras kopiju).

15.	 Finanšu piedāvājums jāiesniedz: līdz 24.05.2022. plkst. 10.00. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un  nosūta atpakaļ Pretendentam.

16. Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: AS “Daugavpils satiksme” darba aizsardzības vec. speciālists J. Priedītis, tālr. 28452723.

Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: AS „Daugavpils satiksme” –  iepirkumu speciālists Dmitrijs Meinerts, tālr. 20009188.

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

Finanšu piedāvājums iepirkumam

“Ugunsdzēsības aparātu, hidrantu, krānu apkalpošana”, id. nr. ASDS/2022/22

| Nr | Nosaukums | Ieplānotais daudzums * | Darba veida cena par gab. EUR, bez PVN | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdzēsības aparāts PA-1 - uzpildīšana | 2 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts PA-1 – atvēršana, labošana | 2 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts PA-2 - uzpildīšana | 4 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts PA-2 – atvēršana, labošana | 4 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts PA-4 – uzpildīšana | 42 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts PA-4 – atvēršana, labošana | 42 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 – uzpildīšana | 200 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 – tehniskā apkope | 40 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 – atvēršana, labošana | 153 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts OU-3 – uzpildīšana | 12 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts OU-3 – atvēršana, labošana | 12 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts OU-5 – uzpildīšana | 28 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts OU-5 – atvēršana, labošana | 28 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts OU-17.5 – uzpildīšana | 1 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāts OU-17.5 – atvēršana, labošana | 1 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības hidrantu (T, pazemes, strupzaru) pārbaude | 10 |  |  |
|  | Ugunsdzēsības krānu (UK) (3 objekti) pārbaude, remonts | 33 |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN |  |
| * Iegādājamo pakalpojumu daudzums var mainīties 10% robežās no tabulā norādītā daudzuma. Apmaksa notiek tikai par faktiski iegādāto Pakalpojumu daudzumu. Kopējā iegādājamo Pakalpojumu cena nepārsniegs kopējo līgumcenu. |
| Apmaksas noteikumi | 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina parakstīšanas brīža. |
| Piegādes noteikumi | Ugunsdzēsības aparātu piegādi līdz/no Pretendenta servisa centram Daugavpilī veic AS „Daugavpils satiksme”. Ja Pretendenta servisa centrs atrodas ārpus Daugavpils robežās, to piegādi ar saviem spēkiem un ar saviem līdzekļiem veic Pretendents. Visas transporta izmaksas ir iekļautas pakalpojumu cenā. Ugunsdzēsības hidrantu (T, pazemes, strupzaru) pārbaudi jāveic Daugavpilī, Kārklu ielā 24. Ugunsdzēsības krānu (UK) pārbaudi un remontu veic Daugavpilī, 18.Novembra ielā 183, Jātnieku ielā 90 un Kārklu ielā 24. |
| Pasūtījuma izpildes termiņš | Maksimāli 2(divu) darba dienu laikā |

_________________________                                   _________________________

(vieta)                                                                               (datums)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvāta Prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•	apņemas veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

•	apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•	apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

_____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī								                   2022. gada _.____

AS „Daugavpils satiksme”, reģ. Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417, turpmāk - Pasūtītājs, kuras vārdā, pamatojoties uz sabiedrības Statūtiem, rīkojas tās valdes loceklis S.Blagoveščenskis, no vienas puses un

SIA „__________”, reģ. Nr. ___________, juridiskā adrese ____________, turpmāk – Izpildītājs, tās valdes locekļa _____________, kurš darbojas uz _____ pamata no otras puses, abi kopā saukti - Puses, atsevišķi - Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Ugunsdzēsības aparātu, hidrantu, krānu apkalpošana”, identifikācijas numurs ASDS/2022/22, rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldības noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītājs apņemas par atlīdzību veikt Pasūtītāja ugunsdzēsības aparātu, hidrantu, krānu  pārbaudi, apkalpošanu un remontu  saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1).

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas:

    - izpildīt visus ražotāja noteikumus par ugunsdzēšamo aparātu ekspluatāciju un uzglabāšanu;

    - nodrošināt savlaicīgu ugunsdzēsības aparātu piegādi Izpildītāja speciālistiem  ________ ielā, Daugavpilī, kā arī nodrošināt Izpildītājam pieeju ugunsdzēsības hidrantiem (T, pazemes, strupzaru) - Kārkļu ielā 24, Daugavpilī, ugunsdzēsības krāniem (UK) - 18. Novembra ielā 183, Jātnieku ielā 90, Kārkļu ielā 24,  Daugavpilī.

    - savlaicīgi apmaksāt visus rēķinus atbilstoši šī līguma noteikumiem.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītājs apņemas:

    - Kvalitatīvi, operatīvi un atbilstoši visu šo jautājumu regulējošo normatīvo aktu prasībām veikt Pasūtītāja ugunsdzēsības aparātu, hidrantu (T pazemes, strupzaru),  krānu (UK)  pārbaudi, apkalpošanu un remontu.

    - izpildīt pasūtījumu maksimāli 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

- Līgumcena un apmaksas noteikumi

  - Kopēja līgumcena atbilstoši iesniegtajam Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.1) sastāda līdz EUR _______ (________________________) bez PVN, PVN 21% sastāda EUR _____________ (_______________________________), kopā ar PVN 21% 
EUR ___________ (_____________________). Gadījumā, ja tiks mainīta PVN likme, tad PVN tiks aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs veic apmaksu, pārskaitot attiecīgu summu uz Izpildītāja norēķinu kontu 15 (piecpadsmit) dienas pēc Pavadzīmes vai/un Akta par izpildītiem darbiem saņemšanas un abpusējas parakstīšanas.

5. Līguma pušu saistības

  - Par līgumā paredzēto maksājumu termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam  līgumsodu 0,5 % no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk ka 10% no neapmaksātas līgumcenas.

  - Ja Izpildītājs kavē darbu izpildes termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk ka 10 % no kopējas līgumcenas.

  - Līgumsoda apmaksa neatbrīvo puses no pārējo Pušu saistību izpildīšanas.

  - Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek  atrisināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem.

6. Nobeiguma noteikumi

  - Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses ir to parakstījušas un  darbojas 12 (divpadsmit) mēnešus.

  - Katrs no Pušu pārstāvjiem garantē, ka tam ir visas tiesības sava pārstāvamā vārdā noslēgt šo Līgumu un tā spēkā esamībai nav nepieciešami nekādi citi apstiprinājumi.

  - Šis Līgums ir pilnībā un bez nosacījumiem saistošs Pušu saistību pārņēmējiem un pārstāvjiem.

  - Visi iepriekšējie Līgumi, kas tika noslēgti starp Pusēm attiecībā uz šī Līgumā 1.punktā minēto priekšmetu zaudē spēku.

  - Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

  - Līgumu var lauzt katra no pusēm rakstveidā par to brīdinot otru pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un nokārtojot visas ar šo līgumu noteiktās saistības.

  - Ja līgumsaistības netiek izpildītas vai pārkāptas, Pusēm ir tiesības atkāpties no līguma vienpusēja kārtībā,  brīdinot otru pusi 5 (piecas) dienas iepriekš, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

  - Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tos ir parakstījuši abas puses.

  - Šis Līgums sastādīts uz 2(divām) lapām ar vienu pielikumu uz _ (__) lapām un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai ___ (___) eksemplāros pa vienam katrai no Pusēm.

## Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs                                                                      Izpildītājs

AS “Daugavpils satiksme”                                    SIA “___________”

18.Novembra iela 183, Daugavpils

reģ.Nr.41503002269                                             reģ.Nr. ____________

Valdes loceklis                                                        Valdes loceklis

__________________S.Blagoveščenskis  		           __________________

z.v.                                                                                 z.v.