Iepirkuma dokumentācija

“Degvielas un restaurācijas cehu Kārklu ielā 24, Daugavpilī, remonts”

identifikācijas numurs ASDS/2022/44

- Iepirkuma “Degvielas un restaurācijas cehu Kārklu ielā 24, Daugavpilī, remonts”, identifikācijas numurs ASDS/2022/44 (turpmāk – Iepirkums), priekšmets ir degvielas un restaurācijas cehu telpu remonts pēc adreses Kārklu ielā 24,  Daugavpilī,  saskaņā ar darbu daudzumu sarakstu.

- Darbu daudzumu saraksts:

2.1.Degvielas cehs

| Nr.p.k | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukumus | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Demontāžas darbi |  |  |
| 1. | Grīdas seguma demontāža | m² | 55,00 |
| 2. | Tambura demontāža | m3 | 4,52 |
| 3. | Sienu virsmas vecā seguma noņemšana | m² | 96,28 |
| 4. | Durvju bloka demontāža | gab. | 1,00 |
| 5. | Loga bloka demontāža | gab. | 1,00 |
| 6. | Ventilācijas cauruļu demontāža | m | 40,00 |
| 7. | Roku mazgātavas ar ūdensvada caurulēm demontāža | gab. | 1,00 |
| 8. | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 12,00 |
|  | 2. Celtniecības un montāžas darbi |  |  |
| 9. | Griestu (tips “Ārmstrongs”) uz karkasa montāža | m² | 55,00 |
| 10. | Grīdas betonēšana un slīpēšana | m² | 55,00 |
| 11. | Kārbas apšūšana ar ģipškartonu | m2 | 8,40 |
| 12. | Sienu virsmu sagatavošana apdarei | m² | 105,00 |
| 13. | Sienu virsmu iesegšana ar apmetumu | m² | 105,00 |
| 14. | Sienu virsmu krāsošana 2 kārtas | m² | 105,00 |
| 15. | 3-kameru loga bloka (plastikas) montāža (4,55m x 1,80m), ar 3 atveramām daļām. | gab. | 1,00 |
| 16. | LED gaismekļu montāža | gab. | 6,00 |
| 17. | Elektrosadales skapja montāža | gab. | 1,00 |
| 18. | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 20,00 |
| 19. | Koka durvju bloka montāža | gab. | 1,00 |
| 20. | Caurumu kalšana | kompl. | 1,00 |
| 21. | Ventilācijas cauruļu un nosūces sistēmas montāža | m | 15,00 |
| 22. | Roku mazgātavas montāža un pieslēgšana pie ūdens tīkliem | gab. | 1,00 |

2.2.Restaurācijas cehs:

| Nr.p.k | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukumus | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Demontāžas darbi |  |  |
| 1. | Grīdas seguma demontāža | m² | 50,00 |
| 2. | Sienu virsmas vecā seguma noņemšana | m² | 95,00 |
| 3. | Durvju bloka demontāža | gab. | 1,00 |
| 4. | Loga bloka demontāža | gab. | 1,00 |
| 5. | Ventilācijas cauruļu demontāža | m | 8,00 |
| 6. | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 6,00 |
|  | 2. Celtniecības un montāžas darbi |  |  |
| 7. | Griestu (tips “Ārmstrongs”) uz karkasa montāža | m² | 50,00 |
| 8. | Grīdas betonēšana un slīpēšana | m² | 50,00 |
| 9. | Sienu virsmu sagatavošana apdarei | m² | 95,00 |
| 10. | Sienu virsmu iesegšana ar apmetumu | m² | 95,00 |
| 11. | Sienu virsmu krāsošana 2 kārtas | m² | 95,00 |
| 12. | 3-kameru loga bloka (plastikas) montāža (4,55m x 1,80m), ar 3 atvēramām daļām. | gab. | 1,00 |
| 13. | LED gaismekļu montāža | gab. | 6,00 |
| 14. | Elektrosadales skapja montāža | gab. | 1,00 |
| 15. | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 20,00 |
| 16. | Koka durvju bloka montāža | gab. | 1,00 |
| 17. | Caurumu kalšana | kompl. | 1,00 |
| 18. | Ventilācijas cauruļu un nosūces sistēmas montāža | m | 8,00 |

- Finanšu piedāvājums jāsagatavo, sastādot un pievienojot tam lokālo tāmi atbilstoši  darbu daudzumu sarakstam un uzrādot kopējo piedāvāto līgumcenu.

- Lokālā tāme jāsastāda saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija  noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Cena jānorāda EUR un tajā jāietver cenu aptaujas priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokli un visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.

- Finanšu piedāvājumu izvēles kritērijs  – zemākā cena.

- Prasības Finanšu piedāvājuma noformēšanai:

  - Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam saskaņā ar AS „Daugavpils satiksme” paraugu.

  - Pretendentam jāaizpilda visas tukšas AS „Daugavpils satiksme” Finanšu piedāvājuma parauga ailes.

  - Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jānorāda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti (nosaukums un konta numurs), uzņēmuma tālruņa numurs, e-pasta adrese.

  - Ailē „Kopēja līgumcena” kopējai piedāvājuma cenai jābūt noapaļotai līdz EUR vienai simtdaļai.

  - Ailē „Vieta” jānorāda pilsētas nosaukumu, kur ir parakstīts Finanšu piedāvājums, ailē „Datums” jānorāda datumu, kad ir parakstīts Finanšu piedāvājums, un ailē „amats, paraksts, v. uzvārds, kontakta tālrunis” jānorāda Finanšu piedāvājumu parakstījušas personas amatu, v. uzvārdu un kontakta tālruni.

  - Parakstot Finanšu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvāta darbu izpilde pilnīgi atbilst tehniskai specifikācijai un uzņēmumam nav nodokļu parādu.

  - Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Prasības piedāvātiem remonta darbiem:

  - Piedāvātiem remonta darbiem jāatbilst tehniskas specifikācijas prasībām.

  - Remonta darbu izpildes termiņš - ne ilgāk par 3 (trim) kalendāra mēnešiem no līguma parakstīšanas dienas. Pēc līguma noslēgšanas, iebildumi par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

  - Pretendentam  darbu veikšanas laikā jābūt spēkā esošai celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

  - Izpildītas remonta garantijas termiņam jābūt ne mazāk par (2) diviem gadiem. Garantijas laikā konstatēti bojājumi tiek atspoguļoti defektu aktā, kurā pusēm, savstarpēji vienojoties tiek noteikts defektu novēršanas termiņš (ne ilgāk par vienu mēnesi). Pie defektu akta sastādīšanas puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

  - Jebkurā gadījumā Pretendents  ir atbildīgs par noteikumu izpildi, kas attiecas uz  remonta darbiem, attiecībā pret valsts un pašvaldības iestādēm un citām personām, kurām ir tiesības pieprasīt normatīvo aktu prasību ievērošanu. Pretendentam, veicot  remonta darbus, ir jāievēro spēka esošo normatīvo aktu prasības.

  - Piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta apliecinājums, ka remonta darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktam prasībām.

- Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības.

  - Pa e-pastu (noskenēta veidā vai ar drošu elektronisku parakstu): info@dsatiksme.lv

- Pretendentam, lai piedalīties iepirkuma procedūrā jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) objektu realizācijā, kur katra objekta remontdarbu ietvaros pretendents ir veicis līdzīgus remontdarbu apjomus, kurā remontdarbu laikā netika pārtraukta uzņēmuma darbība, un kopējā visos objektos veikto remontdarbu summa nav mazāka par šī Iepirkuma ietvaros piedāvāto līgumcenu. Pieredzes apliecinājumam jāiesniedz vismaz 1 (viena) pasūtītāja atsauksme un/ vai pieņemšanas – nodošanas akts (kopija) vai cits dokuments, kas apliecina pieprasīto pieredzi un pieredzes aprakstu atbilstoši 3.pielikumam.

- Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts, ka Piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

- Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā, AS „Daugavpils satiksme” tos izlabo, rakstiski informējot par to Pretendentu, nosūtot vēstuli pa e-pastu, kurš ir norādīts ailē „Uzņēmuma rekvizīti”. AS „Daugavpils satiksme” nepārbauda Finanšu piedāvājumus, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Pasūtītājs izslēgs pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā, ja pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

- Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Iepirkuma komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī Iepirkuma dokumentācijas prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

- Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā cenu aptaujas procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu).

- Finanšu piedāvājums jāiesniedz līdz 05.10.2022. plkst.10.00. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

- Kontaktpersona – AS „Daugavpils satiksme” garāžas vadītājs Igors Fomins, (ar specifikāciju saistītos jautājumos), tālr. +371 28333756. Iepirkumu speciālists Dmitrijs Meinerts (juridiskajos jautājumos), tālr. +371 20009188.

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apsekot objektu, veikt  darbu apjomu pārbaudi un parakstīt objekta apsekošanas aktu (parakstīts apsekošanas akts (Pielikums Nr. 2) skenētā veidā obligāti tiek iesniegts kopa ar pretendenta piedāvājumu). Apsekošanas datums un laiks jāsaskaņo ar AS “Daugavpils satiksme” kontaktpersonu Igoru Fominu, tālr. numurs + 371 28333756.

1.Pielikums

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam “Degvielas un restaurācijas cehu Kārklu ielā 24, Daugavpilī, remonts”, identifikācijas numurs ASDS/2022/44

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Būvkomersanta Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Summa EUR bez PVN (cipariem, vārdiem) |
| 1. | Degvielas ceha telpas remonts Kārklu ielā 24, Daugavpilī |  |
| 2. | Restaurācijas ceha telpas remonts Kārklu ielā 24, Daugavpilī |  |
|  | 21% PVN |  |
|  | Kopējā līgumcena ar 21% PVN |  |

*Pielikumā (atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītiem apjomiem) : lokālā tāme Excel formāta  uz ____lpp.

Papildus informācija par izmantojamiem materiāliem un veicamajiem Darbiem:

1. Pretendents Darbus izpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.).

2. Darbu un materiālu apjomi aprēķināmi saistībā ar tehnisko risinājumu. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot tehnisko risinājumu. Visi apjomi, kuri norādīti šajā pielikumā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu informāciju.

3. Darbu pilnīga izpilde sevī ietver pilnu darba ciklu līdz veikto Darbu gatavībai , ietverot visus materiālus un nepieciešamos darbus, lai pēc izbūves darbiem tiks nodrošināta droša ekspluatācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4. Pretendents nodrošina izpildīto Darbu 2 (divu) gadu garantiju no darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.

5. Pretendentam tāmē nepieciešams iekļaut visus materiālus, darbus, preces u.c. izdevumus, lai nodrošinātu pilnīgu remonta darbu veikšanu.

6. Pēc Darbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina darbu veikšanas vietu sakopšanu (t.sk. atkritumu/būvgružu izvešanu un utilizāciju).

___________________________                              _______________

(datums)                  						(vieta)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•	apņemas veikt Pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•	apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•	apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

•	apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, bet ne mazāk kā 120 dienas, un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

_____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

Pielikums Nr.2

# Objekta apsekošanas AKTS

Iepirkumam “Degvielas un restaurācijas cehu Kārklu ielā 24, Daugavpilī, remonts”, identifikācijas numurs ASDS/2022/44

Pasūtītājs: AS „Daugavpils satiksme”

Uzņēmējs: ____„_________________________________”, reģ. Nr._________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | AS “Daugavpils satiksme” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kārklu ielā 24, Daugavpilī |  |  |  |

Pielikums Nr.3

Pretendenta pieredzes apliecinājums

Iepirkumam “Degvielas un restaurācijas cehu Kārklu ielā 24, Daugavpilī, remonts”, identifikācijas numurs ASDS/2022/44

1. Pretendenta pieredze

1.1.Informāciju par objektiem, kas raksturo Pretendenta pieredzi atbilstoši iepirkuma dokumentācijas  9.punktam ierakstīt tabulā.

| Objekta nosaukums | Līguma summa/darbu nosaukums, apjoms /izpildes termiņš | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

.

_______________________________               ________________________

(vieta)                         (datums)

Pretendents:   ___________________________________________

z.v.                               (amats, paraksts, V.Uzvārds)

Pielikums Nr.4

## LīGUMA PROJEKTS

Daugavpilī                                                                                                        2022.gada ___._____

AS “Daugavpils satiksme”, reģistrācijas Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.novembra iela 183, Daugavpilī (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās valdes locekļa S.Blagoveščenska personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata,

SIA „__________________”, reģistrācijas Nr._________________, juridiskā adrese ___________________ (turpmāk – UZŅĒMĒJS), tās ____________________ personā, kas darbojas uz ____________________ pamata, bez viltus, spaidiem un maldības, pamatojoties uz iepirkuma “Degvielas un restaurācijas cehu Kārklu ielā 24, Daugavpilī, remonts”, identifikācijas Nr.ASDS/2022/44 (turpmāk –iepirkums)  rezultātiem, noslēdza šāda satura līgumu:

### Līguma priekšmets

Uzņēmējs, pamatojoties uz iesniegto finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1), veic degvielas un restaurācijas cehu telpu remontu Kārkļu ielā 24, Daugavpilī, (turpmāk līguma tekstā - Darbi), bet Pasūtītājs apņemas izpildītos darbus pieņemt un par tiem samaksāt šajā līgumā paredzētajā kārtībā.

### Darbu apmaksa un norēķinu kārtība

2.1. Par izpildītajiem darbiem Pasūtītājs maksā Uzņēmējam EUR ________________________ bez 21% PVN. PVN tiks aprēķināts un maksāts saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Pasūtītājs apmaksu par izpildītajiem darbiem veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc  darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

2.3. Visus no šī līguma izrietošos maksājumus Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja norādīto norēķinu kontu.

### Darbu izpildes termiņš

3.1. Uzņēmējs darbu uzsāk apņemas pabeigt 3 (triju) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

### Uzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Uzņēmēja pienākums ir:

4.1.1. veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot šajā līgumā paredzēto termiņu un noteikumus;

4.1.2. darbu izpildes procesā ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, spēkā esošos būvnormatīvus un citus spēkā esošus normatīvus aktus;

4.1.3. rakstveidā nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies līguma izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt līguma izpildi;

4.1.4. pēc darbu izpildīšanas nodot darbus Pasūtītājam, parakstot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu;

4.1.5. Uzņēmējam nav tiesību uz līguma izpildes termiņa un/vai līgumcenas  grozīšanu, ja Uzņēmējs ne vēlāk kā nākamajā darba dienā nav paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt darba kvalitāti, termiņus, līgumcenu un nav veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairīties no tiem;

4.1.6. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus darbu izpildes laikā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas;

4.1.7. visas atsauces uz materiālu un iekārtu ražotājiem, kuri norādīti darbu apjomos, liecina tikai par šo ražojumu tehnisko, estētisko kvalitāti un ekspluatācijas īpašībām.

4.1.8. visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem;

4.1.9 Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu;

4.1.10. ja remonta veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā būvkonstrukcijām  vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus;

4.1.11. remontdarbus ir jāplāno un jāveic tā, lai netiktu traucēts iestādes darbs un tiktu nodrošināta tās darbības nepārtrauktība;

4.1.12. ja Uzņēmējam līguma izpildes gaitā rodas papildus darbi, kurus Uzņēmējs varēja un tam vajadzēja paredzēt pirms līguma parakstīšanas (apsekojot objektu, pieprasot no Pasūtītāja nepieciešamos dokumentus), Uzņēmējs tos veic uz sava rēķina;

4.1.13. Uzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās apdrošināšanas polisei;

4.1.14. nodrošināt izpildīto Darbu 24 (divdesmit četri) mēnešu garantiju no darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.

4.1.15. Pēc remontdarbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina darbu veikšanas vietu sakopšanu (t.sk. atkritumu/būvgružu izvešanu un utilizāciju).

4.2. Uzņēmējs ir tiesīgs:

4.2.1. neuzsākt šajā līgumā paredzēto darbu izpildi, bet uzsākto darbu procesu pārtraukt, ja Pasūtītājs nav izpildījuši kādu no šī līguma nosacījumiem;

4.2.2. vienoties ar Pasūtītāju par darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt darbus līgumā noteiktā termiņā; par pamatotiem iemesliem tiek uzskatīti visi apstākļi, kuri ir būtiski darbu izpildes procesā, bet par kuru esamību (vai neesamību) Uzņēmējs nebija informēts, parakstot līgumu, vai arī šo apstākļu iestāšanos (vai neiestāšanos) iepriekš nevarēja paredzēt;

4.2.3.  Uzņēmējam ir tiesības pretendēt uz Darbu apjoma grozīšanu līgumcenas ietvaros.

### Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītāja pienākums ir:

5.1.1. savlaicīgi veikt visus līgumā paredzētos maksājumus;

5.1.2. nodot Uzņēmējam darbu izpildes procesam nepieciešamo dokumentāciju;

5.1.3. nodrošināt Uzņēmēja brīvu un netraucētu piekļūšanu darbu izpildes vietai;

5.1.4. nozīmēt pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs Pasūtītāju, veiks darbu izpildes kontroli un tehnisko uzraudzību;

5.1.5. pieņemt no Uzņēmēja tikai kvalitatīvi izpildītos darbus, parakstot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Uzņēmēja rakstisku atskaiti par paveiktajiem darbiem, kā arī informāciju par turpmāko darbu izpildes procesa gaitu.

### Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

6.1. Pēc paredzēto darbu izpildes Uzņēmējs sastāda darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru no savas puses parakstītu divos eksemplāros iesniedz Pasūtītājam (pilnvarotai personai). Par darbu nodošanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Puses parakstījuši darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

6.2. Pasūtītājs darbu nodošanas-pieņemšanas aktu izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs par to ziņo Uzņēmējam un atdod viņam vienu akta eksemplāru.

6.3. Ja Pasūtītājam ir objektīvi un pamatoti iebildumi par darbu izpildi (darbs ir izpildīts nekvalitatīvi vai nav pabeigts līdz galam), Pasūtītājs līguma 6.2.punktā minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, kurā norādīti darbu pieņemšanas laikā konstatētie defekti. Defekti, ko pieļāvis Uzņēmējs, novēršami par Uzņēmēja līdzekļiem.

6.4. Ja Pasūtītāja iesniegtie iebildumi ir pamatoti, Līgumslēdzējas Puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem un defektiem, kā arī vienojas par to novēršanas termiņu un citiem ar to saistītiem jautājumiem. Pēc defektu novēršanas Līgumslēdzējas Puses vadās pēc šajā līguma sadaļā paredzētajiem noteikumiem. Ja Pasūtītāja iebildumi ir nepamatoti un neatbilst patiesībai, viņš atbild par visām nokavējuma sekām (līguma 7.3.punkts).

6.5. Ja Pasūtītājs nav parakstījis darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un par to nav ziņojis Uzņēmējam līguma 6.2. punktā noteiktajā termiņā vai arī šajā termiņā nav iesnieguši Uzņēmējam iebildumus (līguma 6.3. punkts), uzskatāms, ka darbu nodošanas-pieņemšanas akts parakstīts un Pasūtītājs izpildītos darbus bez iebildumiem pieņēmis.

### 7. Līgumslēdzēju pušu atbildība

7.1. Līgumslēdzējas puses atbild viena otrai par katru zaudējumu, kas radies viņu vai līguma izpildes nodrošināšanai piesaistīto personu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ.

7.2. Darbu izpildes termiņa neievērošanas gadījumā, kurš noteikts 3.1. punktā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no līguma 2.1.punktā minētās kopējās līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma 2.1.punkta noteiktās kopējās līgumcenas.

7.3. Jebkura maksājuma, kas izriet no šī līguma, samaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma 2.1.punkta noteiktās kopējās līgumcenas.

### 8.Garantijas

8.1. Uzņēmēja izpildīto darbu garantijas laiks ir 2 (divi) gadi, skaitot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Ja šajā termiņā atklājušies defekti vai citi trūkumi, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, viņš nevilcinoties, termiņu saskaņojot ar Pasūtītājiem, ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš.

8.2. Līguma 8.1.punkta noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kuri iestājušies no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

8.3. Ja Līgumslēdzējām Pusēm rodas domstarpības par defektu vai citu trūkumu rašanās iemesliem, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura slēdziens ir galīgs. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz Līgumslēdzēja Puse,  kuras vainas dēļ defekts ir radies.

9.Nepārvarama vara

9.1.Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, kas traucē izpildīt šo līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo līgumu. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

9.2.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  10.6. punktā rekvizītos norādīto otras Puses atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

9.3.Puses var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu nedēļu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt tādējādi, radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem remontdarbiem.

9.4.Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatēja minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.

### 10. Noslēguma noteikumi

10.1. Šī līguma noslēgšanas pamatā ir Līgumslēdzēju Pušu vēlēšanās abpusēji sadarboties un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā.

10.2. Šī līguma noteikumi ir saistoši kā Līgumslēdzējām Pusēm, tā arī viņu mantiniekiem un tiesību un saistību tālāk pārņēmējiem.

10.3. Visas domstarpības, kas rodas izpildot šo līgumu, Līgumslēdzējas Puses risina labprātīgu pārrunu ceļā. Ja vienošanās šādā veidā netiek panākta trīs nedēļu laikā, tad strīdi var tikt risināti Latvijas Republikas tiesā.

10.4. Grozījumus šajā līgumā var izdarīt, Līgumslēdzējām Pusēm par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim līgumam, un tā kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.5. Šis Līgums sastādīts uz __ (______) lapām ar vienu pielikumā uz _ () lapām un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai ___ (___) eksemplāros pa vienam katrai no Pusēm. Puses apliecina, ka personām, kas paraksta šo Līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt šo Līgumu.

10.6. Atbildīgas personas:

10.6.1.Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildes kontroli: ___, tālr.: ___, e-pasts:___________;

10.6.2.Uzņēmēja atbildīgā persona par Līguma izpildes kontroli: ______, tālr.: ______, e-pasts:_____________.

10.7. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā, līdz puses pilnībā izpildīs savas saistības.

### 11. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti