## Koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
_______.gada ___. _____________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Kārta Nr.1.1.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī.
Kopā
PVN ( 21%)
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | ____________________
Tāme sastādīta 2022. gada ___. _____________________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī. Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Kārta Nr.1.1.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
|  | Par kopējo summu, euro | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi.
2 | 2 | Zemes darbi
3 | 3 | Ārējie siltumtīkli
4 | 4 | Būvdarbi
5 | 5 | Ceļi un laukumi
|  | Kopā : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi (5%) |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa (5%) |  |  | 0
Pavisam kopā: |  |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2022. gada ___. _____________________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LT1
Lokālā tāme Nr.1.
Būvlaukuma sagatavošanas darbi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī. Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Kārta Nr.1.1.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties SAT, DOP daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta: 2022.gada _________________________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Demontāžas darbi
1 |  | Braucamās zonas un ietvju seguma demontāža | m2 | 550
2 |  | Ietvju ar cementbetona bruģu segumu demontāža | m2 | 48
3 |  | Ceļu un ietvju apmales demontāža | m | 268
4 |  | Nekustīgo balsta pamatu augstuma pazemināšana par 20cm | vieta | 1
5 |  | Kameras demontāža, 3,0m x 2,5m x 2,0m | gb. | 1
6 |  | Kameras demontāža, 3,0m x 2,0m x 2,0m | gb. | 1
7 |  | Virszemes kameras ar pamatiem ar izm. 4,0m x 3,0m x 2,3m demontāža | gb. | 1
8 |  | Virszemes balstus ar pamatiem demontāža | gb. | 18
9 |  | Virszemes tērauda cauruļvadus ar diametru aiz Dn100mm demontāža (ar izolāciju) | m | 530
10 |  | Tērauda cauruļvadus ar diametru aiz Dn100mm necaurstaigājama kanālā (kamerā) demontāža (ar izolāciju un nekustīgiem balstiem) | m | 687
11 |  | Tērauda cauruļvadus ar diametru līdz Dn100mm necaurstaigājama kanālā demontāža (ar izolāciju un nekustīgiem balstiem) | m | 5
12 |  | Dzelzsbetona kanāla demontāža, 1,5m x 0,9m | m | 119
13 |  | Dzelzsbetona kanāla demontāža, 0,9m x 0,45m | m | 181
14 |  | Dzelzsbetona kanāla demontāža, 0,6m x 0,45m | m | 2.5
15 |  | Būvlaukuma tīrīšana no krūmiem un t.t.. | m2 | 805
16 |  | Izrakt un atjaunot krūmus | gb. | 6
17 |  | Koku ciršana | gb. | 18
18 |  | Koku aizsardzības pasākumu organizēšana | kpl. | 13
19 |  | Siltumnīcas un nojumes demontāža un montāža | m2 | 10.6
20 |  | Demontēto siltumtrases, segumu un citu būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 584
Pagaidu būves
1 |  | Būvlaukuma sagatavošana: informācijas stenda montāža, pagaidu žoga montāža, pārvietojamās tualetes noma, sadzīves pilsētiņa ierīkošana, pagaidu elektrības pieslēgums, konteineru transportēšana u.c. | kpl. | 1
Satiksmes organizācija
1 |  | Shēmas sagatavošana ceļa zīmes uzstādīšanai | kpl. | 1
Ceļa zīmes uzstādīšana (ceļa zīmes daudzums jānoskaidro pēc transporta kustības shēmas saskaņošanas):
2 |  | Brīdinājuma zīmes un priekšrocības zīmes trīsstūrveida formas, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kpl. | 6
3 |  | Priekšrocības, norādījuma, servisa, informācijas un papildinformācijas ceļa zīmes kvadrātveidā un taisnstūra formas, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kpl. | 3
4 |  | Priekšrocības, aizlieguma un rīkojuma zīmes apaļās formas, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kpl. | 13
5 |  | Citas ceļu zīmes uzstādīšana, k-tā ar uzstādīšanas un stiprinājuma el-tiem | kpl. | 7
6 |  | Gājēju tiltiņa uzstādīšana | kpl. | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2022. gada ___. _____________________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LT2
Lokālā tāme Nr.2.
Zemes darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī. Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Kārta Nr.1.1.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties SAT, DOP daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta: 2022.gada _________________________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Grunts klājuma izjaukšana ar ekskavatoru un aizvešana | m3 | 1370
2 |  | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas un aizvešanu | m3 | 450
3 |  | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma | m3 | 125
4 |  | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar sekojošu blietēšanu pa kārtam 0,2m un planēšanu izmantojot roku darbu | m3 | 320
5 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto (att.-15km) grunti, tai skaitā kameru vietas | m3 | 1720
6 |  | Krustojums ar sak. un kab. kanalizāciju | gab. | 14
7 |  | Tranšeju nostiprināšana ar inv. vairogiem (60m garumā) | kpl | 1
8 |  | Koka dēļu vairogi (tranš.stiprināšanai) | m2 | 106
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2022. gada ___. _____________________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LT3
Lokālā tāme Nr.3.
Ārējie siltumtīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī. Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Kārta Nr.1.1.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties SAT daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta: 2022.gada _________________________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D324/500mm ar signalizācijas vadiem | m | 478 |  |  |  | 0
2 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules cinkota skārda apvalkcaurulē D324/500mm ar signalizācijas vadiem, virszemes | m | 162 |  |  |  | 0
3 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D168/280mm ar signalizācijas vadiem | m | 210 |  |  |  | 0
4 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D114/225mm ar signalizācijas vadiem | m | 264 |  |  |  | 0
5 |  | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D60/140mm ar signalizācijas vadiem | m | 12 |  |  |  | 0
6 |  | Izolēto kompensatora 324/500mm montāža, dL=50mm | gb. | 2 |  |  |  | 0
7 |  | Silfona kompensatora Dn300 ar vadošo ieliktni montāža, dL=91 | gb. | 1 |  |  |  | 0
8 |  | Silfona kompensatora Dn300 ar vadošo ieliktni montāža, dL=68 | gb. | 1 |  |  |  | 0
9 |  | Silfona kompensatora Dn300 ar vadošo ieliktni montāža, dL=26 | gb. | 1 |  |  |  | 0
10 |  | Silfona kompensatora Dn300 ar vadošo ieliktni montāža, dL=19 | gb. | 1 |  |  |  | 0
11 |  | Slīdošo balstu 2 cauruļvadiem Dn300 uz balstiem montāža (SAT-54p) | gb. | 6 |  |  |  | 0
12 |  | Nekustīgo balstu 2 cauruļvadiem Dn300 uz balstiem montāža (SAT-54p) | gb. | 1 |  |  |  | 0
13 |  | Virziena balstu 2 cauruļvadiem Dn300 montāža (SAT-54p, 55p) | gb. | 2 |  |  |  | 0
14 |  | Montēt izolēto T-atzaru D324/500mm - 168/280mm, paralēls, L=1,4 x 0,7m (Atz."2", mezgls 2) | gb. | 2 |  |  |  | 0
15 |  | Montēt izolēto T-atzaru D324/500mm - 114/225mm, paralēls, L=1,5 x 0,75m (Atz."1", mezgls 1) | gb. | 2 |  |  |  | 0
16 |  | Montēt izolēto T-atzaru D324/500mm - 114/225mm, paralēls, L=1,2 x 0,6m (Atz."2a", mezgls 2) | gb. | 2 |  |  |  | 0
17 |  | Montēt izolēto T-atzaru D168/280mm - 114/225mm, paralēls, L=1,2 x 0,6m (Atz."3a", mezgls 3a) | gb. | 2 |  |  |  | 0
18 |  | Montēt izolēto T-atzaru D168/280mm - 60/140mm, perpendikulārs, L=1,2 x 1,0m (Atz."3", mezgls 3) | gb. | 1 |  |  |  | 0
19 |  | Montēt izolēto T-atzaru D168/280mm - 60/140mm, perpendikulārs, L=1,2 x 0,52m (Atz."3", mezgls 3) | gb. | 1 |  |  |  | 0
20 |  | Montēt izolēto T-atzaru D324/500mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D76/140mm un ar a nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=1,6m, L=1,2m, ūdens izlaidei (mezgls 8) | gb. | 2 |  |  |  | 0
21 |  | Montēt izolēto T-atzaru D324/500mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D33/110mm un ar a nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=1,25m, L=1,2m, atgaisošanai (mezgls 8a) | gb. | 2 |  |  |  | 0
22 |  | Montēt izolēto vārstu D324/500mm ar 2 nerūsējoša tērauda servisa krāniem D33/110mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, atgaisošanai, h=1,65m, L=1,5m (mezgls 14) | gb. | 2 |  |  |  | 0
23 |  | Montēt izolēto T-atzaru D168/280mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D60/125mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=0,93m, L=1,2m, ūdens izlaidei (mezgls 2a) | gb. | 2 |  |  |  | 0
24 |  | Montēt izolēto vārstu D168/280mm ar 2 nerūsējoša tērauda servisa krāniem D26/90mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=1,05m, L=1,5m, atgaisošanai (mezgls 2) | gb. | 1 |  |  |  | 0
25 |  | Montēt izolēto vārstu D168/280mm ar 2 nerūsējoša tērauda servisa krāniem D26/90mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=1,05m, L=2,0m, atgaisošanai (mezgls 2) | gb. | 1 |  |  |  | 0
26 |  | Montēt izolēto vārstu D114/225mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D26/90mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=0,73m, L=1,5m, atgaisošanai (mezgls 1) | gb. | 2 |  |  |  | 0
27 |  | Montēt izolēto vārstu D114/225mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D48/110mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=1,4m, L=1,2m, ūdens izlaidei (mezgls 2) | gb. | 1 |  |  |  | 0
28 |  | Montēt izolēto vārstu D114/225mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D48/110mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=1,25m, L=1,2m, ūdens izlaidei (mezgls 2) | gb. | 1 |  |  |  | 0
29 |  | Montēt izolēto vārstu D114/225mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D26/90mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=0,8m, L=1,5m, atgaisošanai (mezgls 3a) | gb. | 2 |  |  |  | 0
30 |  | Montēt izolēto vārstu D60/140mm ar nerūsējoša tērauda servisa krānu D26/90mm un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi, h=0,54m, L=1,2m, atgaisošanai (mezgls 3) | gb. | 2 |  |  |  | 0
31 |  | Gala uzmavas D324/500mm montāža (vertik.līkums) | gb. | 2 |  |  |  | 0
32 |  | Gala uzmavas D168/280mm montāža | gb. | 2 |  |  |  | 0
33 |  | Gala uzmavas D114/225mm montāža | gb. | 6 |  |  |  | 0
34 |  | Gala uzmavas D60/140mm montāža | gb. | 2 |  |  |  | 0
35 |  | Montēt elastīgo ievadu D324/500mm (vert. līkums) | gb. | 2 |  |  |  | 0
36 |  | Montēt elastīgo ievadu D168/280mm | gb. | 2 |  |  |  | 0
37 |  | Montēt elastīgo ievadu D114/225mm | gb. | 6 |  |  |  | 0
38 |  | Montēt elastīgo ievadu D60/140mm | gb. | 2 |  |  |  | 0
39 |  | Termolentas montāža | m | 240 |  |  |  | 0
40 |  | Elektrometināmo uzmavas D324/500mm ar termolentu montāža | gb. | 92 |  |  |  | 0
41 |  | Cinkota skārda uzmavas D324/500mm montāža, virszemes | gb. | 26 |  |  |  | 0
42 |  | Termonosēdošās uzmavas D168/280mm ar termomanžētēm montāža | gb. | 64 |  |  |  | 0
43 |  | Termonosēdošās uzmavas D114/225mm ar termomanžētēm montāža | gb. | 72 |  |  |  | 0
44 |  | Termonosēdošas uzmavas D60/140mm ar termomanžētēm montāža | gb. | 12 |  |  |  | 0
45 |  | Montēt rūpnieciski izolētus vertikālo līkumus D324/500mm, 90*, L=1,5 x 1,51m, cinkota skārda apvalkcaurulē,virszemes | gb. | 2 |  |  |  | 0
46 |  | Montēt rūpnieciski izolētus vertikālo līkumus D324/500mm, 90*, L=1,5 x 1,5m, cinkota skārda apvalkcaurulē, virszemes | gb. | 2 |  |  |  | 0
47 |  | Montēt rūpnieciski izolētus vertikālo līkumus D324/500mm, 90*, L=1,5 x 1,5m | gb. | 2 |  |  |  | 0
48 |  | Montēt rūpnieciski izolētus vertikālo līkumus D324/500mm, 90*, L=0,7 x 1,4m | gb. | 2 |  |  |  | 0
49 |  | Montēt rūpnieciski izolētus vertikalo līkumus D324/500mm, 90*, L=1,5 x 1,1m | gb. | 1 |  |  |  | 0
50 |  | Montēt rūpnieciski izolētus vertikālo līkumus D324/500mm, 90*, L=1,9 x 1,1m | gb. | 1 |  |  |  | 0
51 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 90* (PL1) | gb. | 2 |  |  |  | 0
52 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 5* (PL2; 3) | gb. | 6 |  |  |  | 0
53 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 6* L=0,7x1,2m | gb. | 2 |  |  |  | 0
54 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D324/500mm, 8*, cinkota skārda apvalkcaurulē,virszemes | gb. | 2 |  |  |  | 0
55 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D168/280mm, 90* (PL24-27) | gb. | 8 |  |  |  | 0
56 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D168/280mm, 90*, L=1,0 x 1,0m (PL23) | gb. | 2 |  |  |  | 0
57 |  | Montēt rūpnieciski izolētus vertik. līkumus D114/225mm, 90*, L=0,7 x 0,9m (PL-30) | gb. | 2 |  |  |  | 0
58 |  | Montēt rūpnieciski izolētus vertik. līkumus D114/225mm, 90*, L=0,7 x 0,8m (PL-30) | gb. | 2 |  |  |  | 0
59 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 5* | gb. | 2 |  |  |  | 0
60 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 90*, L=0,5 x 0,5m (PL31) | gb. | 2 |  |  |  | 0
61 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 90*, L=0,7 x 0,7m (PL21) | gb. | 1 |  |  |  | 0
62 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 90*, L=1,0 x 0,7m (PL21) | gb. | 1 |  |  |  | 0
63 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 90* | gb. | 6 |  |  |  | 0
64 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 90*, L=1,0 x 0,5m (PL28) | gb. | 1 |  |  |  | 0
65 |  | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus D114/225mm, 90*, L=1,0 x 0,98m (PL28) | gb. | 1 |  |  |  | 0
66 |  | Montēt rūpnieciski izolētus vertik. līkumus D60/140mm, 5* | gb. | 4 |  |  |  | 0
67 |  | Z-veida detaļas D114/225mm ar izm. 0,5 x0,5 x 0,59m (h) montāža (SAT-6) | gb. | 1 |  |  |  | 0
68 |  | Z-veida detaļas D114/225mm ar izm. 0,5 x0,5 x 0,73m (h) montāža (SAT-6) | gb. | 1 |  |  |  | 0
69 |  | Kompensācijas spilvena caurulei D324/500mm montāža, L=1,0m | gb. | 16 |  |  |  | 0
70 |  | Kompensācijas spilvena caurulei D168/280mm montāža, L=1,0m | gb. | 72 |  |  |  | 0
71 |  | Kompensācijas spilvena caurulei D114/225mm montāža, L=1,0m | gab. | 88 |  |  |  | 0
72 |  | Kompensācijas spilvena caurulei D60/140mm montāža, L=1,0m | gb. | 4 |  |  |  | 0
73 |  | Termināla montāža | gb. | 5 |  |  |  | 0
74 |  | 3 - dzīslu savien. kabeļa montāža | m | 14 |  |  |  | 0
75 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus atgaisošanai Dn15, Pn=40bar | gb. | 2
76 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus atgaisošanai Dn20, Pn=40bar | gb. | 2
77 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus atgaisošanai, ūdens izlaidei Dn25, Pn=40bar | gb. | 8
78 |  | Tērauda iemet. lodveida vārstu Dn150, Pn=25bar montāža | gb. | 2
79 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus Dn40, Pn=40bar (9k-31-1) | gb. | 2
80 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus Dn65, Pn=25bar (9k-31-1) | gb. | 2
81 |  | Tērauda iemet. lodveida vārstu Dn100, Pn=25bar montāža (9k-31-3) | gb. | 4
82 |  | Montēt tērauda lodveida ventiļus atgaisošanai Dn50, Pn=40bar (9k-31-3) | gb. | 2
83 |  | Montēt tērauda līkumus D48,3x2,6mm , 90* | gb. | 2
84 |  | Montēt tērauda līkumus D60,3x2,9mm , 90* | gb. | 4
85 |  | Montēt tērauda līkumus D168,3x4,5mm , 90* | gb. | 4
86 |  | Montēt tērauda līkumus D323,9 x 5,6mm , 90* | gb. | 2
87 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D21,3 x 2,0mm atgaisošanai montāža | m | 1
88 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D26,9 x 2,0mm atgaisošanai montāža | m | 1
89 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D33,7 x 2,3mm atgaisošanai, ūdens izlaidei montāža | m | 2
90 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D48,3 x 2,6mm montāža | m | 4
91 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D60,3 x 2,9mm montāža | m | 10
92 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D114,3 x 3,6mm montāža | m | 10
93 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D168,3 x 4,5mm montāža | m | 4
94 |  | Tērauda elektrometinātās caurules D323,9 x 5,6mm montāža | m | 4
95 |  | Akmens vates čaulas PV-E d21mm ar biezumu 40mm montāža | m | 1
96 |  | Akmens vates čaulas PV-E d28mm ar biezumu 40mm montāža | m | 1
97 |  | Akmens vates čaulas PV-E d35mm ar biezumu 40mm montāža | m | 4
98 |  | Akmens vates čaulas PV-E d48mm ar biezumu 50mm montāža | m | 2
99 |  | Akmens vates čaulas PV-E d48mm ar biezumu 60mm montāža | m | 2
100 |  | Akmens vates čaulas PV-E d60mm ar biezumu 50mm montāža | m | 5
101 |  | Akmens vates čaulas PV-E d60mm ar biezumu 80mm montāža | m | 5
102 |  | Akmens vates čaulas PV-E d114mm ar biezumu 60mm montāža | m | 5
103 |  | Akmens vates čaulas PV-E d114mm ar biezumu 80mm montāža | m | 5
104 |  | Akmens vates čaulas PV-E d169mm ar biezumu 60mm montāža | m | 2
105 |  | Akmens vates čaulas PV-E d169mm ar biezumu 100mm montāža | m | 2
106 |  | Akmens vates čaulas PV-E d324mm ar biezumu 100mm montāža | m | 2
107 |  | Akmens vates čaulas PV-E d324mm ar biezumu 60mm montāža | m | 2
108 |  | PVC līkumu ar izm.154mm montāža | gb. | 4
109 |  | PVC līkumu ar izm.219mm montāža | gb. | 2
110 |  | PVC līkumu ar izm.284mm montāža | gb. | 2
111 |  | PVC līkumu ar izm.369mm montāža | gb. | 2
112 |  | PVC līkumu ar izm.444mm montāža | gb. | 1
113 |  | PVC līkumu ar izm.524mm montāža | gb. | 1
114 |  | PVC plastikāta montāža | m2 | 22.1
115 |  | Cinkotāis skārds | m2 | 1.5
116 |  | Gruntējums GF-021 | kg | 0.89
117 |  | Laka BT-177 | kg | 0.62
118 |  | Alumīnija pūderis | kg | 0.8
119 |  | Divdalīgas polietilēna caurules PS D110 montāža | m | 5
120 |  | Gala noslēga Dn100 (blīvripa) | gb. | 6
121 |  | Brīdinājuma lentas montāža | m | 1314 |  |  |  | 0
122 |  | Samontēto cauruļvadu Dn300 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gb. | 2
123 |  | Samontēto cauruļvadu Dn150 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gb. | 2
124 |  | Samontēto cauruļvadu Dn100 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gb. | 6
125 |  | Samontēto cauruļvadu Dn50 savienošana ar esošiem cauruļvadiem | gb. | 2
126 |  | Montāžas papildmateriāli (specifikācijā nedefinētie materiāli) | kpl. | 1
Citi darbi
1 |  | Metināto šuvju pārbaude | kpl. | 1
2 |  | Hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1
3 |  | Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma un tās montāža | kpl. | 1
4 |  | Bezkanāla cauruļv. sildīšana pirms tranšejas aizbēršanas | kpl. | 1
5 |  | Trases nospraušana, izpildshēmas, izpilddokumentācija | kpl. | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2022. gada ___. _____________________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LT4
Lokālā tāme Nr.4.
Būvdarbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī. Daugavpilī.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Kārta Nr.1.1.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties SAT, BK daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta: 2022.gada _________________________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Mezgls 1
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 1
2 |  | Čuguna lūka vidējā | gb. | 1
3 |  | Dz/bet groda pārsegums KSP-10 (h=150mm) | gb. | 1
4 |  | Dz/bet grods KC-10-6 | gb. | 1
5 |  | Pamatu bloks FBS-12-3-6T | gb. | 2
6 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.15
7 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.34
8 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 8
Mezgls 2
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 3
2 |  | Čuguna lūka vieglā | gb. | 1
3 |  | Čuguna lūka 800/1000mm | gb. | 2
4 |  | Dz/bet grods KC-7-3 | gb. | 1
5 |  | Dz/bet groda pārsegums KSP-10 (h=150mm) | gb. | 1
6 |  | Pamatu bloks FBS-12-3-6T | gb. | 2
7 |  | Pamatu bloks FBS-24-3-6T | gb. | 2
8 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.42
9 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.96
10 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 30.3
Mezgls 2a
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 1
2 |  | Čuguna lūka vieglā | gb. | 1
3 |  | Dz/bet grods KC-10-6 | gb. | 1
4 |  | Dz/bet groda pārsegums KSP-10 (h=150mm) | gb. | 1
5 |  | Pamatu bloks FBS-12-3-6T | gb. | 2
6 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.15
7 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.34
8 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 8
Mezgls 3
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 1
2 |  | Čuguna lūka vieglā | gb. | 1
3 |  | Dz/bet grods KC-10-3 | gb. | 1
4 |  | Dz/bet groda pārsegums KSP-10 (h=150mm) | gb. | 1
5 |  | Pamatu bloks FBS-12-3-6T | gb. | 2
6 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.15
7 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.34
8 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 6
Mezgls 3a
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 1
2 |  | Čuguna lūka vieglā | gb. | 1
3 |  | Dz/bet grods KC-10-6 | gb. | 1
4 |  | Dz/bet groda pārsegums KSP-10 (h=150mm) | gb. | 1
5 |  | Pamatu bloks FBS-12-3-6T | gb. | 2
6 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.15
7 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.34
8 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 8
Mezgls 8
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 2
2 |  | Čuguna lūka vieglā | gb. | 2
3 |  | Dz/bet grods KC-7-3 | gb. | 2
4 |  | Pamatu bloks FBS-24-3-6T | gb. | 2
5 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.28
6 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.63
7 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 25.5
Mezgls 8a
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 2
2 |  | Čuguna lūka vieglā | gb. | 2
3 |  | Dz/bet grods KC-7-3 | gb. | 2
4 |  | Pamatu bloks FBS-24-3-6T | gb. | 2
5 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.28
6 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.63
7 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 22
Mezgls 14
1 |  | Dzelzsbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve | kpl. | 2
2 |  | Čuguna lūka 800/1000mm | gb. | 2
3 |  | Pamatu bloks FBS-24-3-6T | gb. | 2
4 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.28
5 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.63
6 |  | Hidroizolācijas mastika HidroNICOL Nr.24 (NGTN) | m2 | 22
Monolīta dzelzsbetona gredzens G-1 (10.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 90
2 |  | Betons C30/37 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 1.1
3 |  | Bitumens | m2 | 10
Monolīta dzelzsbetona plātne P-1 (2.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 494
2 |  | Metāla profils, k=1,1 | kg | 308
3 |  | Betons C30/37 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 1.44
4 |  | Bitumens | m2 | 24
Monolīta dzelzsbetona plātne P-2 (2.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 430
2 |  | Metāla profils, k=1,1 | kg | 338
3 |  | Betons C30/37 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 1.26
4 |  | Bitumens | m2 | 22
Vairogbalsts VB-1 (1.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 33
2 |  | Betons C25/30 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.13
3 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.05
4 |  | Bitumens | m2 | 2
5 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.25
Vairogbalsts VB-1a (1.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 22
2 |  | Betons C25/30 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.16
3 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.05
4 |  | Bitumens | m2 | 4
5 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.25
Vairogbalsts VB-2 (2.gab.)
1 |  | Stiegrojums, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi, k=1,1 | kg | 66
2 |  | Betons C25/30 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.26
3 |  | Betons C16/20 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.1
4 |  | Bitumens | m2 | 4
5 |  | Šķembu pamatslānis, k=1,2 | m3 | 0.5
Citi darbi
1 |  | Betons C25/30 iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu, k=1,05 | m3 | 0.74
2 |  | Ruberoīds | m2 | 4
3 |  | Kameras monolīta dzelzsbetona pārseguma plātnes bojājuma vietas remonts | m2 | 6
4 |  | Žoga (tīkla) demontāža un atjaunošana | m | 156
5 |  | Žoga (ķieģeļa/dzelzsbetona) demontāža un atjaunošana | m | 6
6 |  | Zogu (tīkla) demontāža un atjaunošana, pēc nepieciešamības | m | 91
7 |  | Zogu (ķieģeļa) demontāža un atjaunošana, pēc nepieciešamības | m | 28
8 |  | Celtniecības papildmateriāli (specifikācijā nedefinētie materiāli) | kpl. | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2022. gada ___. _____________________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LT5
Lokālā tāme Nr.5.
Ceļi un laukumi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī. Daugavpilī. Izmaiņu projekts.
Būves nosaukums: Maģistrālo siltumtīklu pārbūve. Kārta Nr.1.1.
Objekta adrese: Ziemeļu iela, A. Pumpura iela, Aglonas iela, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās, pamatojoties DOP daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta: 2022.gada _________________________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Braucamās zonas un ietvju asfaltsegu atjaunošana, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 550
2 |  | S/G asfaltbetons AC-8 b=40mm | t | 55
3 |  | Minerālmateriālu maisījums ( fr.0/45) b=150mm, k=1,2 | m3 | 99
4 |  | Smilts b=300mm, k=1,1 | m3 | 181.5
1 |  | Trotuāru un laukumu atjaunošana no bruģakmeņiem | m2 | 48
2 |  | vidēji rupja smilts ar filtrāc.koef.>3mm/dnn, b=300mm uz blietētas grunts pamatnes, k=1,1 | m3 | 15.84
3 |  | Blietētas minerālmateriālu maisījums (fr.0/45) b=150mm, k=1,2 | m3 | 8.64
4 |  | Izlīdzinošais slānis no cementa-smilšu maisījuma 1:8, b=40mm, k=1,1 | m3 | 2.11
5 |  | Betona bruģakmeņi b=60-80mm | m2 | 52.8
1 |  | Ceļu apmales BR 100.30.15 uz betona pamata atjaunošana | m | 223
2 |  | Apmale BR100.30.15, k=1,03 | m | 229.69
3 |  | Betons kl.7,5 | m3 | 17.84
4 |  | Minerālmateriālu maisījums 0/56, k=1,2 | m3 | 16.73
1 |  | Ceļu apmales BR 100.20.8 uz betona pamata uzstādīšana | m | 45
2 |  | Apmale BR100.20.8, k=1,03 | m | 46.35
3 |  | Betons kl.7,5 | m3 | 3.6
4 |  | Minerālmateriālu maisījums 0/56, k=1,2 | m3 | 3.38
1 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 2002
2 |  | augsne, k=1,1 | m3 | 330.33
3 |  | seklas | kg | 80.08
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2022. gada ___. _____________________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.