**APSTIPRINĀTS**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”

 iepirkumu komisijas

2023. gada 22. jūnija sēdē

protokols Nr.1

**Publiskās sarunu procedūras**

**“****Grundfos sūkņu rezerves daļu piegāde”**

identifikācijas Nr. DŪ 2023/17

**NOLIKUMS**

# Vispārīgā informācija

* 1. Iepirkuma identifikācijas numurs: **DŪ 2023/17**
	2. Pasūtītājs– **sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”** (turpmāk – SIA “Daugavpils ūdens”), reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
	3. Kontaktpersonas par iepirkumu norisi – juridiskās nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Daina Dzalbe, mobilais tālr. +371 29993927, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv
	4. Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: **saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena.**
	5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
	6. Piedāvājuma nodrošinājums **nav** paredzēts.
	7. Līguma izpildes garantija **nav** paredzēta.

# Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

* 1. Iepirkuma priekšmets:preču piegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma (4.pielikums) prasībām.
	2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 42124200-6 – sūkņu vai šķidruma savācēju detaļas.
	3. Paredzamā līgumcena: **33 100.00 EUR** bez PVN.
	4. Iepirkuma priekšmets ***nav*** sadalīts daļās.
	5. Piegādes vieta:SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika vai Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas Daugavas iela 32, Daugavpils, Latvijas Republika.
	6. Izpildītājam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana par visām tehniskajā specifikācijā norādītajām pozīcijām.
	7. Iepirkuma līguma darbības termiņš – no līguma spēkā stāšanās brīža līdz brīdim, kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimālā Līguma kopējā summa. Jebkurā gadījumā līgums darbojas ne ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem no tā spēkā stāšanās dienas.
1. **Informācija par iepirkumu**
	1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv) – sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā internetā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), kā arī iepirkumu datubāzē [www.iepirkumi.lv](http://www.iepirkumi.lv).

3.2. **Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu.** Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

# Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

* 1. Piedāvājumu jāiesniedz personīgi, nosūtot pa pastu, vai elektroniski, ja piedāvājums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
	2. Iesniegšanas vieta – SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republika, LV-5401, 106.kab., vai, ja piedāvājums tiks sūtīts elektroniski iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv norādot sūtījuma tēmā iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru ar norādi par piedāvājuma atvēršanas datumu un laiku.
	3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.2.punktā norādītajā adresē līdz 4.4.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
	4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz **2023. gada 7. jūlijam plkst. 10.00**.
	5. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks **2023. gada 7. jūlijā plkst. 10.00**, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA “Daugavpils ūdens” administratīvās ēkas apspriežu zālē. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
	6. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
	7. Elektroniski iesniegts piedāvājums, kurš tiks iesniegts neievērojot nolikumā noteiktās prasības elektronisko piedāvājumu iesniegšanai vai iesniegts pēc nolikumā norādītā termiņa, netiks izskatīts.
	8. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisijas veic slēgtā sēdē.
	9. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šīs iepirkuma procedūras Nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
	10. Piedāvājuma derīguma termiņš: **60 dienas** no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 4.4. punkts).

# Piedāvājuma noformēšana

5.1 Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.

5.2. Ja piedāvājumu sagatavo un iesniedz elektroniski, piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu vai katru atsevišķi.

5.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.

5.4. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorāda:

**Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”**

**Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV – 5401**

**Piedāvājums iepirkuma procedūrai**

**“Grundfos sūkņu rezerves daļu piegāde”**

**iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ 2023/17**

**Neatvērt līdz 2023. gada 7. jūlijam plkst. 10.00**

**<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis>**

Ja piedāvājumu iesniedz elektroniski, iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru ar norādi par piedāvājuma atvēršanas datumu un laiku ir jāiekļauj elektroniskās vēstules tēmā.

5.5. Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

5.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

5.7. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ***(izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts)*** jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai to nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, iesniedzams kā atsevišķs dokuments.

5.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju. Ja piedāvājums tiek iesniegts elektroniski, gan pilnvarai, gan arī piedāvājumam jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

5.9. Pieteikums un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajām veidnēm.

5.10. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds paredzēts).

# Prasības Pretendentam un iesniedzamie dokumenti

Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p. k.** | **Prasības**  | **Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai Pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:** |
| 6.1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī dokuments ar norādi uz Pretendenta uzņēmuma darbības veidiem. | Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv) Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un dokuments ar norādi uz Pretendenta uzņēmuma darbības veidiem. |
| 6.2. | Piedāvājumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona. | Kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām, vai arī dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta Pretendenta likumiskais pārstāvis.Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv)Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.*(Iesniegtajai pilnvarai jāsatur tiešu un nepārprotamu informāciju par pilnvarotās personas pilnvarojuma tiesībām iepirkuma procedūras ietvaros)* |
| 6.3.  | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina Pretendenta apņemšanos sniegt pakalpojumu saskaņā ar nolikuma prasībām. | **Pieteikums** jāsagatavo atbilstoši pievienotajai veidnei (2.pielikums). Pieteikumu paraksta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. |
| 6.4. | Parakstīts tehniskais un finanšu piedāvājums.  | Parakstīts **tehniskais un finanšu** piedāvājums saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām un finanšu piedāvājuma veidni (3.pielikums), iesniedzams papīra formātā vai elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgs pārstāvis vai tā pilnvarota persona.Ja Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā ir norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt analogu/ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem, nodrošinot Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam piedāvājumā ir jānorada ražotājs, modelis un ir jāpierāda piedāvātā analoga/ekvivalenta atbilstība iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām. Ja Pretendents kā analogu/ekvivalentu piedāvās neatbilstošas funkcionalitātes vai zemākas kvalitātes preces, piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Iepirkuma dokumentu prasībām un Pretendents tiks izslēgts no turpmākās vērtēšanas.Piedāvājumā norādot analogu/ekvivalentu preci Pretendentam ir jāpievieno tehniskā dokumentācija par piedāvāto preci, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par preces tehnisko atbilstību. |
| 6.5.  | Pretendents garantē piegādātās preces kvalitāti un nodrošina preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo preču ražotājs | Pretendenta **rakstisks apliecinājums** brīvā formā par to, ka Pretendents garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo preču ražotājs, kā arī to, ka piedāvātā prece atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.Ja iespējams, Pretendents kopā ar apliecinājumu papildus iesniedz garantijas noteikumus vai arī citus dokumentus, kuros norādīta informācija par garantijas kārtību un nosacījumiem. |

1. **Iepirkuma līgums**
	1. Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar tā projektu, kurš pievienots nolikuma 4.pielikumā, ar 1 (vienu) Pretendentu, kura piedāvājums ar iepirkumu komisijas lēmumu tiks atzīts par atbilstošu Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un saimnieciski visizdevīgākais ņemot vērā tikai cenu, t.i. – piedāvājums ar zemāko cenu. Iepirkuma līguma darbības termiņš – no līguma spēkā stāšanās brīža līdz brīdim, kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimālā Līguma kopējā summa. Jebkurā gadījumā līgums darbojas ne ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem no tā spēkā stāšanās dienas.
	2. Piegādes adrese: SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika vai Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas Daugavas iela 32, Daugavpils, Latvijas Republika.
	3. Izraudzītajam Pretendentam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to noslēgt un Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā iepirkuma līgums tiek piedāvāts noslēgšanai nākamajam Pretendentam saskaņā ar iepirkumu komisijas veikto piedāvājumu salīdzinājumu.
	4. Ja Pretendents ir gatavs parakstīt līgumu ar drošu elektronisko parakstu, tas piedāvājumam pievieno par to brīvā formā sastādīto informāciju.

# Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

8.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda Pretendentu atbilstību noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām, pārbaudot tajā esošas informācijas atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, pēc dokumentiem un publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.

8.2. Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro Pretendenta kompetenci un atbilstību Pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas Pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šī nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas.

8.3. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādai Pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

8.4. Ja Pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

8.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.

8.6. Pretendentam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

8.7. Pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības 1 (vienam) Pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).

8.8. Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums atbilstoši piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem ir vienāds, tad izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir garāks pretendenta piedāvātais garantijas termiņš piedāvātāj precei. Ja vēl aizvien vismaz divu pretendentu novērtējums ir vienāds, tad tiek tīkota izloze. Iepirkuma uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi.

8.9. Izlozes rīkošanas gadījumā Pretendentiem 5 (piecu) darba dienas pirms izlozes rīkošana tiks nosūtīts uzaicinājums uz izlozi, norādot izlozes vietu, laiku un izlozes kārtību. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents nepiedalīsies izlozē, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.

8.10. Pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas komisija pārbauda, vai attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi un uz maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu.

8.11. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk- SPSIL) 48.panta otrā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi un uz maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) vai citās publiski pieejamās datu bāzēs.

8.12. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, kas apliecina, ka uz Pretendentu nepastāv minētie izslēgšanas nosacījumi.

8.13. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas Republikas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

8.14. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz vispārīgās vienošanās slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1. **Pretendenta pienākumi un tiesības:**

9.1. Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

9.2. Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

9.3. Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja Pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTAIS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

9.4. Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.

9.5. Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot SIA “Daugavpils ūdens” 10 dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža.

1. **Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:**

10.1. Pienākums nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

10.2. Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai Pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.

10.3. Tiesības labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta piedāvājumā, informējot par to Pretendentu.

10.4. Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

10.5. Iepirkuma komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

10.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt vai izbeigt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

10.7. Tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem ar zemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju tā norādītajā termiņā.

10.8. Pienākums atbildēt uz piegādātāja vai kandidāta iesniegtajiem jautājumiem piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

10.9. Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv), sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā internetā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

**Pielikumā:**

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un piedāvājuma veidne;

4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

## *1.pielikums*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Publiskai sarunu procedūrai

 **“Grundfos sūkņu rezerves daļu piegāde”**

identifikācijas Nr. DŪ 2023/17

Tehniskā specifikācija satur informāciju par precēm, ieskaitot šo preču īpašības un specifikāciju, uz kuru pamata Pretendents sagatavo piedāvājumu Pasūtītājam saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu t.i. – piedāvājums zemākā cena.

Uzskaitītās preces nerada Pasūtītājam pienākumu iepirkuma līguma darbības laikā iegādāties tieši un tikai tās preces, jo tās paredzētas tikai Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai ar mērķi noteikt sortimenta pieejamību un vidējo cenu līmeni uz Pretendenta mazumtirdzniecības vietā piedāvātajām precēm.

1. **Grundfos sūkņu saraksts KSS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Rezerves daļa** | **Rezerves daļas p/n** |
| 1 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.22.4.61F.Z | 98494114 |
|  | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Rezerves, MKII Spirāle 99046597 | 99588716 |
|  | Komplekts, RF.MKII. lāpstiņritenis .99403477.ANSI | 99488747 |
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873520 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 |
| 2 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.30.4.61F.Z | 98494112 |
|  | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Rezerves, MKII Spirāle 99046647 | 99588718 |
|  | Komplekts, RF.MKII. lāpstiņritenis 99403480.ANSI | 99488748 |
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873542 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96904928 |
| 3 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.30.4.61F | 96970768 |
|  | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Rezerves, MKII Spirāle 99046647 | 99588718 |
|  | Komplekts, RF.MKII. lāpstiņritenis 99403480.ANSI | 99488748 |
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873542 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96904928 |
| 4 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.55.4.61F.Z | 98477372 |
|  | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Rezerves, MKII Spirāle 99046651 | 99588722 |
|  | Komplekts, RF.MKII. lāpstiņritenis 99403486.ANSI | 99488751 |
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873542 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 |
|  |  | Komplekta gultņi | 96904928 |
| 5 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.15.4.50D.B | 96872130 |
|  | Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs B D181 CED | 98166831 |
|  | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.80.80.15 50Hz | 99195997 |
|  | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.80.15.4 50Hz RF | 99399361 |
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 |
|  | Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.80.15.4 50Hz MKII | 99186518 |
|  | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 SS. | 99186539 |
|  | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.80.80.15 50Hz | 99195946 |
|  | Blīvējumi | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 |
| 6 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.40.2.51D  | 96047829 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886441 |
|  | Komplekts, Aizsegs | 96812549 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102368 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690704 |
|  | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 |
|  | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 |
| 7 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.40.4.51D, P.C.0749 | 96047797 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812798 |
|  | Komplekts, Aizsegs | 96812576 |
|  | Sūkņa korpuss | 96823797 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102369 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690704 |
|  | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 |
|  | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 |
| 8 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.22.4.50D, P.C.0751 | 96047781 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812794 |
|  | Aizsegs eļļas kamerai | 96812448 |
|  | Sūkņa korpuss | 96823793 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 |
|  | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 |
|  | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 |
| 9 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.15.4.50D | 96047769 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812789 |
|  | Komplekts, Aizsegs | 96812448 |
|  | Sūkņa korpuss | 96823793 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 |
|  | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 |
|  | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 |
| 10 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.75.2.51D | 96047861 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812827 |
|  | Komplekts, Aizsegs | 98786431 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena Komplekts | 96102369 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690704 |
|  | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 |
|  | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 |
| 11 | KSS sūknis | Sūknis SEV.65.80.30.2.50D | 96048185 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886439 |
|  | Komplekts, Aizsegs | 96812448 |
|  | Sūkņa korpuss | 96823346 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 |
|  | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 |
|  | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 |
| 12 | KSS sūknis | Sūknis SEG.40.12.2.50B P.C.0811 | 96075905 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96076116 |
|  | Eļļas kamera | 96747383 |
|  | Sūkņa korpuss | 96747092 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena Komplekts | 96076124 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96076122 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690709 |
|  | Griezējmehānisms | Komplekts Grinder | 96076121 |
| 13 | KSS sūknis | Sūknis SEG.40.12.2.E.2.50B | 96878510 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96076116 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena Komplekts | 96076124 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96076122 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 98682341 |
|  | Griezējmehānisms | Komplekts Grinder | 96076121 |
| 14 | KSS sūknis | Sūknis SEG.40.09.2.50B | 96075897 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96076115 |
|  | Eļļas kamera | 96747383 |
|  | Sūkņa korpuss | 96747092 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96076124 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96076122 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690709 |
|  | Griezējmehānisms | Komplekts Grinder | 96076121 |
| 15 | KSS sūknis | Sūknis SEG.40.26.2.50B | 96075913 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96076118 |
|  | Fiksators blīvējuma gredzenam | 96907691 |
|  | Sūkņa korpuss | 96747275 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena Komplekts | 96076125 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96076123 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690710 |
|  | Griezējmehānisms | Komplekts Grinder | 96076121 |
| 16 | KSS sūknis | Sūknis SE1.100.150.75.4.51D | 96048143 |
|  | Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs D D235 CED | 98287432 |
|  | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.100.150.75 50Hz | 99195961 |
|  | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.100.75.4 50Hz RF | 99399379 |
|  | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.100 | 99208943 |
|  | Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.100.75.4 50Hz MKII | 99186501 |
|  | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.100 SS. | 99186535 |
|  | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.100.150.75 50Hz | 99195903 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690705 |
| 17 | KSS sūknis | Sūknis SE1.80.100.40.4.51D | 96048069 |
|  | Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs C D229 CED | 98166832 |
|  | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.80.100.30-40 50Hz | 99315337 |
|  | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.80.40.4 50Hz RF | 99399374 |
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 |
|  | Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.80.40.4 50Hz MKII | 99313954 |
|  | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 SS. | 99186539 |
|  | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.80.100.30-40 50Hz | 99314054 |
| 18 | KSS sūknis | Sūknis SEV.100.100.55.4.51D | 96047941 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96882380 |
|  | Komplekts, Aizsegs | 96812576 |
|  | Sūkņa korpuss | 96821532 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102369 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690704 |
|  | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 |
|  | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 |
| 19 | KSS sūknis | Sūknis SEV.100.100.40.4.51D | 96047925 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886456 |
|  | Komplekts, Aizsegs | 96812576 |
|  | Sūkņa korpuss | 96821532 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102369 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 |
|  | Gultņi | Komplekta gultņi | 96690704 |
|  | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 |
|  | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 |
| 20 | KSS sūknis | Sūknis S1.80.125.400.4.62H.S.374.G.N.D | 95113212 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96832396 |
|  | Komplekts, motora vāks | 96840668 |
|  | Spirāle | 96832009 |
|  | Komplekts, iesūkšanas vāks | 96832071 |
|  | Blīvējumi | Komplektā O-gredzeni sūknim | 96294832 |
|  | Komplektā O-gredzeni motoram | 96294831 |
|  | Vārpstas blīvējums primārais | 96567355 |
|  | Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567343 |
|  | Gultņi | Lodīšu gultnis, apakšējais | 96588591 |
| 21 | KSS sūknis | Sūknis S2.100.200.500.4.62L.C.290.G.N.D.ZP.C. 0913 | 96931722 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96832457 |
|  | Spirāle | 96832011 |
|  | Komplekts, iesūkšanas vāks | 96832073 |
|  | Blīvējumi | Vārpstas blīvējums primārais | 96567355 |
|  | Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567343 |
| 22 | KSS sūknis | Sūknis S2.100.200.260.4.58L.S.266.G.N.D.Z | 96931709 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96832435 |
|  | Spirāle | 96832017 |
|  | Komplekts, iesūkšanas vāks | 96832034 |
|  | Blīvējumi | Vārpstas blīvējums primārais | 96567350 |
|  | Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567341 |
|  |  |  |  |  |
|  | **2. Grundfos sūkņu saraksts KAI** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nr. p.k.** | **Iekārtas apzīmējums** | Rezerves daļa | Rezerves daļas p/n |
| 1 | 01-PC-11 | Sūknis SE1.80.100.30.4.50D | 9604803700000346 |
|  | Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs C D229 CED | 98166832 |
|  | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.80.100.30 50Hz | 99315333 |
|  | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis 50Hz SL1.80.30.4 | 98166774 |
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 |
|  | Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts lāpstiņritenis SE1/SL1.80.30.4 50Hz MKII | 99313953 |
|  | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 SS. | 99186539 |
|  | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.80.100.30 50Hz | 99314039 |
|  | Blīvējumi | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 |
|  | Gultņi | Komplekta gultņi | 96690704 |
| 2 | 03-PC-01 | SEV.80.80.11.4.50D | 9604774500000403 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812626 |
|  | Eļļas kameras aizsegs | 96812448 |
|  | Sūkņa korpuss | 96823793 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 |
|  | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 |
|  | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 |
| 3 | 06-PC-21 | S.1104AE18511 (p/N 96094436) | N 425432 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96833686 |
|  | Komplekts, blīvējuma korpuss | 96833711 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96494641 |
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums primārais | 96567348 |
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567338 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96494648 |
| 4 | 09-PC-01 | S1.80.100.170.4.54H.G.304.6.N.D (p/N 95113519) P.C. 2011.g. | N 460933 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96839111 |
|  | Komplekts, blīvējuma korpuss | 96839161 |
|  | Komplekts Spirāle | 96841562 |
|  | Blīvējumi | Komplekts, O-gredzeni sūknim | 96294837 |
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums primārais | 96567350 |
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567341 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96294836 |
| 5 | 16-PC-01 | SLV.65.65.15.2.50B | 9610419200000358 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96115100 |
|  | Eļļas kamera | 96747383 |
|  | Sūkņa korpuss | 96772865 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690706 |
| 6 | 17-PC-01 | SEV.65.80.30.EX.2.50D | 9604818910000029 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886439 |
|  | Aizsegs eļļas kamerai | 96812448 |
|  | Sūkņa korpuss | 96823346 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 |
|  | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 |
|  | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 |
| 7 | 24-PC-01 | SEV.65.80.22.2.50D | 9604816900000575 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886437 |
|  | Aizsegs eļļas kamerai | 96812448 |
|  | Sūkņa korpuss | 96823346 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 |
|  | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 |
|  | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 |
| 8 | 12-PC-01 | Unilift AP 35.40.06.30 (p/N 96011056) | 96011056 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 98748983 |
|  | Upper Sūkņa korpuss | 96586343 |
|  | Sūkņa korpuss | 96548083 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96549891 |
|  | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96426650 |
|  |  |  |  |
|  | **3. Pārējie Grundfos sūkņi** |
|  |  |  |  |
| **Nr. p.k.** | **Vieta** | **Sūknis** | Rezerves daļas p/n |
| 1 | Sūknis | S2.120.250.500.0.66.H.S.520.6.N.D(p/N 95112750) | N 437453 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96832481 |
|  | Komplekts, blīvējuma korpuss | 96832153 |
|  | Komplekts, Spirāle | 96832115 |
|  | Komplekts, iesūkšanas vāks | 96832129 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts sūknīm | 96294829 |
|  | O-gredzena komplekts motoram | 96294828 |
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums primārais | 96567358 |
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567343 |
| 2 | Sūknis | S1.80.200.100.4.50.E.S.220.G.N.D.(p/N 95113688) | N 437157 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96833686 |
|  | Komplekts, blīvējuma korpuss | 96833711 |
|  | Komplekts, Spirāle | 96833694 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96494641 |
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums primārais | 96567348 |
|  | Komplekts, Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567338 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96494648 |
| 3 | SS sūknis | Sūknis S 31308E7511Z (mod.96788776) | N 428609 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Komplekts, iesūkšanas vāks | 97621311 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96293943 |
| 4 | Pārgāzes rezervuara sūknis | Sūknis SL1.100.150.40.51.D.C. | 986260540000032 |
|  | Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs C D229 CED | 98166832 |
|  | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.100.150.40 50Hz | 99195989 |
|  | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.100.40.4 50Hz RF | 99399377 |
|  | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.100 | 99208943 |
|  | Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.100.40.4 50Hz MKII | 99186515 |
|  | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.100 SS. | 99186535 |
|  | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.100.150.40 50Hz | 99195928 |
|  | Hidrauliskās komponentes | Komplekts Aizsegs | 96960682 |
|  | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873542 |
| Komplekts vārpstas blīvējums | 96102361 |
|  | Gultņi | Gultņu komplekts | 96904928 |
| 5 | Spiediena paaugstināšanas stacija | Nosaukums:HYDRO MULTI-E3CRE15-2 | 96566567 |
|  | Hidrauliskā daļa pilnībā nokomplektēta |  | 96508454 |
|  | Blīvslēgs |  | 96511844 |
|  | Blīvgredzeni |  | 96509609 |
|  | Vadības paneļa pogas |  | 96086164 |
| 6 | Spiediena paaugstināšanas stacija | Nosaukums:HYDRO MULTI-E2CRE10-3 | 96513914 |
|  | Hidrauliskā daļa pilnībā nokomplektēta |  | 96508405 |
|  | Blīvslēgs |  | 96511844 |
|  | Blīvgredzeni |  | 96509609 |
| 7 | Sūknis | Nosaukums:CRE32-3 A-F-A-E HQQE | 96122642 |
|  | Hidrauliskā daļa pilnībā nokomplektēta |  | 96416277 |
|  | Blīvgredzeni |  | 96416597 |
|  | Blīvslēgs |  | 96525458 |
|  | Vadības paneļa pogas |  | 96086152 |
| 8 | Sūknis | Nosaukums:CRE32-2 A-F-A-E HQQE | 96122661 |
|  | Hidrauliskā daļa pilnībā nokomplektēta |  | 96416276 |
|  | Blīvgredzeni |  | 96416597 |
|  | Blīvslēgs |  | 96525458 |
|  | Vadības paneļa pogas |  | 96086152 |

Garantijas nosacījumi - ražotāja garantija.

Piegādes termiņš – maksimālais piegādes termiņš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.

Piegādes vieta – SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada iela 3, Daugavpils vai Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, Daugavas iela 32, Daugavpils.

*2.pielikums*

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

Publiskai sarunu procedūrai

 **“Grundfos sūkņu rezerves daļu piegāde”**

identifikācijas Nr. DŪ 2023/17

**Informācija par Pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| nosaukums |  |
| reģistrācijas numurs |  |
| juridiskā adrese |  |
| e-pasta adrese |  |
| tālruņa numurs |  |
| bankas rekvizīti |  |
| pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, tā pilnvaras apliecinošs dokuments |  |

ar šā pieteikuma iesniegšanu Pretendents:

1. piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā *<iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.>,*
2. apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;
3. apliecina gatavību piegādāt preci saskaņā ar Pasūtītāja prasībām iepirkuma procedūrā <*iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.>* un pārdot preci par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;
4. apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par Pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;
5. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā *<norādīt piedāvājuma derīguma termiņu saskaņā ar nolikuma 4.10. punkta prasībām>;*
6. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi un uz maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu;
7. apliecina, ka veiks uzņemto saistību izpildi un Preču piegādi atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.
8. apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar visu dokumentāciju, kas nepieciešama iepirkuma līguma izpildei un tā ir pilnībā saprotama;
9. apliecina, ka nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumi ir saprotami un pieņemami;
10. apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem un ir gatavs līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem;
11. apliecina, ka visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
12. apliecina, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām;
13. apliecina, ka ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz cenām; cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums;
14. nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Vieta, datums |  |
| Paraksts |  |

*3.pielikums*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS**

Publiskai sarunu procedūrai

 **“Grundfos sūkņu rezerves daļu piegāde”**

identifikācijas Nr. DŪ 2023/17

1. Veidne, kas aizpildīta saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.
2. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas veidnē norādītās pozīcijas attiecībā uz preču piegādi, kas minētas tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Pozīcijās iekļautajām cenām jābūt attiecīgo preču piegāžu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas Pretendentam varētu rasties preces piegādē līdz iepirkuma dokumentācijā minētajai vietai, kā arī izpildot iepirkuma līguma nosacījumus.
3. Finanšu piedāvājuma cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par preču piegādi, darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām, iepirkuma līguma noteikumiem, tai skaitā tehnisko specifikāciju.
4. Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar iepirkuma līguma prasību ievērošanu, piemēram, izpildes dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
5. Visas izmaksas jāizsaka *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.
6. **Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas līguma izpildes laikā.**
7. Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā, vai elektroniskā veidā parakstīts ar drošu elektronisku parakstu. Piedāvājums, kas iesniegts elektroniski, iesniedzams Excel formātā un tiek parakstīts ar drošo elektronisko parakstu.
8. Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā Pretendents var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.
9. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasības, Pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno iepirkuma līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.

**FINANŠU / TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNE**

Publiskai sarunu procedūrai

 **“Grundfos sūkņu rezerves daļu piegāde”**

identifikācijas Nr. DŪ 2023/17

Pretendents var piedāvāt analogu/ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem, nodrošinot Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam piedāvājumā ir jānorada ražotājs, modelis un ir jāpierāda piedāvātā analoga/ekvivalenta atbilstība iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām. Ja Pretendents kā analogu/ekvivalentu piedāvās neatbilstošas funkcionalitātes vai zemākas kvalitātes preces, piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Iepirkuma dokumentu prasībām un Pretendents tiks izslēgts no turpmākās vērtēšanas.

Piedāvājumā norādot analogu/ekvivalentu preci Pretendentam ir jāpievieno tehniskā dokumentācija par piedāvāto preci, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par preces tehnisko atbilstību.

|  |
| --- |
| **1.      Grundfos sūkņu saraksts KSS** |
| **Nr.p.k** | **Nosaukums** | **Rezerves daļa** | **Rezerves daļas p/n** | **Vienība** | **Cena/EUR bez PVN** |  |
| 1 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.22.4.61F.Z | 98491114 | --- | --- |  |
|   | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Rezerves, MKII Spirāle 99046597 | 99588716 | 1 gab. |   |  |
|   | Komplekts, RF.MKII. lāpstiņritenis 99403477.ANSI | 99488747 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873520 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl. |   |  |
| 2 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.30.4.61F.Z | 98494112 | --- | --- |  |
|   | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Rezerves, MKII Spirāle 99046647 | 99588718 | 1 gab. |   |  |
|   | Komplekts, RF.MKII. lāpstiņritenis 99403480.ANSI | 99488748 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873542 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96904928 | 1 kompl. |   |  |
| 3 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.30.4.61F | 96970768 | --- | --- |  |
|   | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Rezerves, MKII Spirāle 99046647 | 99588718 | 1 gab. |   |  |
|   | Komplekts, RF.MKII. lāpstiņritenis 99403480.ANSI | 99488748 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873542 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96904928 | 1 kompl. |   |  |
| 4 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.55.4.61F.Z | 98477372 | --- | --- |  |
|   | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Rezerves, MKII Spirāle 99046651 | 99588722 | 1 gab. |   |  |
|   | Komplekts, RF.MKII. lāpstiņritenis 99403486.ANSI | 99488751 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873542 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl. |   |  |
|   |   | Komplekta gultņi | 96904928 | 1 kompl. |   |  |
| 5 | KSS sūknis | Sūknis SL1.80.80.15.4.50D.B | 96872130 | --- | --- |  |
|   | Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs B D181 CED | 98166831 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.80.80.15 50Hz | 99195997 | 1 kompl. |   |  |
|   | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.80.15.4 50Hz RF | 99399361 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl. |   |  |
|   | Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.80.15.4 50Hz MKII | 99186518 | 1 kompl. |  |  |
|   | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 SS. | 99186539 | 1 kompl. |  |  |
|   | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.80.80.15 50Hz | 99195946 | 1 gab. |  |  |
|   | Blīvējumi | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl. |   |  |
| 6 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.40.2.51D | 96047829 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886441 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Aizsegs | 96812549 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102368 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690704 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab. |   |  |
|   | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl. |   |  |
| 7 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.40.4.51D, P.C.0749 | 96047797 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812798 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Aizsegs | 96812576 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96823797 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102369 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690704 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab. |   |  |
|   | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl. |   |  |
| 8 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.22.4.50D, P.C.0751 | 96047781 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812794 | 1 kompl. |   |  |
|   | Aizsegs eļļas kamerai | 96812448 | 1 gab. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96823793 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab. |   |  |
|   | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl. |   |  |
| 9 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.15.4.50D | 96047769 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812789 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Aizsegs | 96812448 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96823793 | 1gab |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 gab. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab. |   |  |
|   | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl. |   |  |
| 10 | KSS sūknis | Sūknis SEV.80.80.75.2.51D | 96047861 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812827 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Aizsegs | 98786431 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena Komplekts | 96102369 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690704 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab. |   |  |
|   | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl. |   |  |
| 11 | KSS sūknis | Sūknis SEV.65.80.30.2.50D | 96048185 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886439 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Aizsegs | 96812448 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96823346 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab |   |  |
|   | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl. |   |  |
| 12 | KSS sūknis | Sūknis SEG.40.12.2.50B, P.C.0811 | 96075905 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96076116 | 1 kompl. |   |  |
|   | Eļļas kamera | 96747383 | 1 gab. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96747092 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena Komplekts | 96076124 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96076122 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690709 | 1 kompl. |   |  |
|   | Griezējmehānisms | Komplekts Grinder | 96076121 | 1 kompl. |   |  |
| 13 | KSS sūknis | Sūknis SEG.40.12.2.E.2.50B | 96878510 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņriteņa komplekts | 96076116 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena Komplekts | 96076124 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96076122 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 98682341 | 1 kompl. |   |  |
|   | Griezējmehānisms | Komplekts Grinder | 96076121 | 1 kompl. |   |  |
| 14 | KSS sūknis | Sūknis SEG.40.09.2.50B | 96075897 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96076115 | 1 kompl. |   |  |
|   | Eļļas kamera | 96747383 | 1 gab. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96747092 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96076124 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96076122 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690709 | 1 kompl. |   |  |
|   | Griezējmehānisms | Komplekts Grinder | 96076121 | 1 kompl. |   |  |
| 15 | KSS sūknis | Sūknis SEG.40.26.2.50B | 96075913 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96076118 | 1 kompl. |   |  |
|   | Fiksators blīvējuma gredzenam | 96907691 | 1 gab. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96747275 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena Komplekts | 96076125 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96076123 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690710 | 1 kompl. |   |  |
|   | Griezējmehānisms | Komplekts Grinder | 96076121 | 1 kompl. |   |  |
| 16 | KSS sūknis | Sūknis SE1.100.150.75.4.51D | 96048143 | --- | --- |  |
|   | Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs D D235 CED | 98287432 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.100.150.75 50Hz | 99195961 | 1 kompl. |   |  |
|   | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.100.75.4 50Hz RF | 99399379 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.100 | 99208943 | 1 kompl. |   |  |
|   | Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.100.75.4 50Hz MKII | 99186501 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.100 SS. | 99186535 | 1 kompl. |   |  |
|   | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.100.150.75 50Hz | 99195903 | 1 gab. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690705 | 1 kompl. |   |  |
| 17 | KSS sūknis | Sūknis SE1.80.100.40.4.51D | 96048069 | --- | --- |  |
|   | Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs C D229 CED | 98166832 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.80.100.30-40 50Hz | 99315337 | 1 kompl. |   |  |
|   | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.80.40.4 50Hz RF | 99399374 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl. |   |  |
|   | Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.80.40.4 50Hz MKII | 99313954 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 SS. | 99186539 | 1 kompl. |   |  |
|   | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.80.100.30-40 50Hz | 99314054 | 1 gab. |   |  |
| 18 | KSS sūknis | Sūknis SEV.100.100.55.4.51D | 96047941 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96882380 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Aizsegs | 96812576 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96821532 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102369 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690704 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab. |   |  |
|   | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl. |   |  |
| 19 | KSS sūknis | Sūknis SEV.100.100.40.4.51D | 96047925 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886456 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Aizsegs | 96812576 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96821532 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102369 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Komplekta gultņi | 96690704 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab. |   |  |
|   | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl. |   |  |
| 20 | KSS sūknis | Sūknis S1.80.125.400.4.62H.S.374.G.N.D | 95113212 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96832396 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, motora vāks | 96840668 | 1 kompl. |   |  |
|   | Spirāle | 96832009 | 1 gab. |   |  |
|   | Komplekts, iesūkšanas vāks | 96832071 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | Komplektā O-gredzeni sūknim | 96294832 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplektā O-gredzeni motoram | 96294831 | 1 kompl. |   |  |
|   | Vārpstas blīvējums primārais | 96567355 | 1 gab. |   |  |
|   | Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567343 | 1 gab. |   |  |
|   | Gultņi | Lodīšu gultnis, apakšējais | 96588591 | 1gab. |   |  |
| 21 | KSS sūknis | Sūknis S2.100.200.500.4.62L.C.290.G.N.D.Z, P.C.0913 | 96931722 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96832457 | 1 kompl. |   |  |
|   | Spirāle | 96832011 | 1 gab. |   |  |
|   | Komplekts, iesūkšanas vāks | 96832073 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | Vārpstas blīvējums primārais | 96567355 | 1 gab. |   |  |
|   | Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567343 | 1 gab. |   |  |
| 22 | KSS sūknis | Sūknis S2.100.200.260.4.58L.S.266.G.N.D.Z | 96931709 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96832435 | 1 kompl. |   |  |
|   | Spirāle | 96832017 | 1 gab. |   |  |
|   | Komplekts, iesūkšanas vāks | 96832034 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | Vārpstas blīvējums primārais | 96567350 | 1 gab. |   |  |
|   | Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567341 | 1 gab. |   |  |
| **KOPĀ/EUR bez PVN** |   |  |
|  | **2. Grundfos sūkņu saraksts KAI** |  |  |  |
| **Nr.p.k** | **Iekārtas apzīmējums** | **Rezerves daļa** | **Rezerves daļas p/n** | **Vienība** | **Cena/EUR bez PVN** |  |
| 1 | 01-PC-11 | Sūknis SE1.80.100.30.4.50D | 9604803700000346 | --- | --- |  |
|   | Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs C D229 CED | 98166832 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.80.100.30 50Hz | 99315333 | 1 kompl. |   |  |
|   | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis 50Hz SL1.80.30.4 | 98166774 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 | 99208944 | 1 kompl. |   |  |
|   | Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts lāpstiņritenis SE1/SL1.80.30.4 50Hz MKII | 99313953 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.80 SS. | 99186539 | 1 kompl. |   |  |
|   | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.80.100.30 50Hz | 99314039 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Komplekta gultņi | 96690704 | 1 kompl. |   |  |
| 2 | 03-PC-01 | SEV.80.80.11.4.50D | 9604774500000403 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96812626 | 1 kompl. |   |  |
|   | Eļļas kameras aizsegs | 96812448 | 1 gab. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96823793 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab. |   |  |
|   | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl. |   |  |
| 3 | 06-PC-21 | S.1104AE18511 (p/N 96094436) | N 425432 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96833686 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, blīvējuma korpuss | 96833711 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96494641 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Vārpstas blīvējums primārais | 96567348 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567338 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96494648 | 1 kompl. |   |  |
| 4 | 09-PC-01 | S1.80.100.170.4.54H.G.304.6.N.D (p/N 95113519), P.C.2011.g. | N 460933 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96839111 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, blīvējuma korpuss | 96839161 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts Spirāle | 96841562 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | Komplekts, O-gredzeni sūknim | 96294837 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Vārpstas blīvējums primārais | 96567350 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567341 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96294836 | 1 kompl. |   |  |
| 5 | 16-PC-01 | SLV.65.65.15.2.50B | 9610419200000358 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96115100 | 1 kompl. |   |  |
|   | Eļļas kamera | 96747383 | 1 gab. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96772865 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690706 | 1 kompl. |   |  |
| 6 | 17-PC-01 | SEV.65.80.30.EX.2.50D | 9604818910000029 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886439 | 1 kompl. |   |  |
|   | Aizsegs eļļas kamerai | 96812448 | 1 gab. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96823346 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab. |   |  |
|   | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl. |   |  |
| 7 | 24-PC-01 | SEV.65.80.22.2.50D | 9604816900000575 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96886437 | 1 kompl. |   |  |
|   | Aizsegs eļļas kamerai | 96812448 | 1 gab. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96823346 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96102367 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96102360 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96690703 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sensoru ievadu bloks | IO 113 w/com | 98784721 | 1 gab. |   |  |
|   | Ūdens eļļā sensors | Komplekts, WIO Sensor | 95038409 | 1 kompl. |   |  |
| 8 | 12-PC-01 | Unilift AP 35.40.06.30, (p/N 96011056) | 96011056 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 98748983 | 1 kompl. |   |  |
|   | Upper Sūkņa korpuss | 96586343 | 1 kompl. |   |  |
|   | Sūkņa korpuss | 96548083 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96549891 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, vārpstas blīvējums | 96426650 | 1 kompl. |   |  |
| **KOPĀ/EUR bez PVN** |   |  |
|  | **3. Pārējie Grundfos sūkņi** |  |  |  |
| **Nr. p.k** | **Vieta** | **Sūknis** | **Rezerves daļas p/n** | **Vienība** | **Cena/EUR bez PVN** |  |
| 1 | Sūknis | S2.120.250.500.0.66.H.S.520.6.N.D (p/N 95112750) | N 437453 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96832481 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, blīvējuma korpuss | 96832153 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Spirāle | 96832115 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, iesūkšanas vāks | 96832129 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts sūknim | 96294829 | 1 kompl. |   |  |
|   | O-gredzena komplekts motoram | 96294828 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Vārpstas blīvējums primārais | 96567358 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567343 | 1 kompl. |   |  |
| 2 | Sūknis | S1.80.200.100.4.50.E.S.220.G.N.D. (p/N 95113688) | N 437157 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Lāpstiņritena komplekts | 96833686 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, blīvējuma korpuss | 96833711 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Spirāle | 96833694 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96494641 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Vārpstas blīvējums primārais | 96567348 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Vārpstas blīvējums sekundārais | 96567338 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96494648 | 1 kompl. |   |  |
| 3 | SS sūknis | Sūknis S 31308E7511Z (mod.96788776) | N 428609 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Komplekts, iesūkšanas vāks | 97621311 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96293943 | 1 kompl. |   |  |
| 4 | Pārgāzes rezervuara sūknis | Sūknis SL1.100.150.40.51.D.C. | 986260540000032 | --- | --- |  |
|   | Sūkņi ar vienkanāla darba ratu | Komplekts, Eļļas kameras aizsegs C D229 CED | 98166832 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, hidrauliskā daļa Sx1.100.150.40 50Hz | 99195989 | 1 kompl. |   |  |
|   | Vecākās paaudzes S-Tube darbarati | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.100.40.4 50Hz RF | 99399377 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, RF Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.100 | 99208943 | 1 kompl. |   |  |
|   | Jaunākās paaudzes S-Tube darbarati (MKII) | Komplekts, lāpstiņritenis SE1/SL1.100.40.4 50Hz MKII | 99186515 | 1 kompl. |   |  |
|   | Komplekts, Nodiluma un blīvējuma gredzens SE1/SL1.100 SS. | 99186535 | 1 kompl. |   |  |
|  |
|   | Rezerves, Sūkņa korpuss Sx1.100.150.40 50Hz | 99195928 | 1 gab. |   |  |
|   | Hidrauliskās komponentes | Komplekts Aizsegs | 96960682 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvējumi | O-gredzena komplekts | 96873542 | 1 kompl. |   |  |
| Komplekts vārpstas blīvējums | 96102361 | 1 kompl. |   |  |
|   | Gultņi | Gultņu komplekts | 96904928 | 1 kompl. |   |  |
| 5 | Spiediena paaugstināšanas stacija | Nosaukums:HYDRO MULTI-E3CRE15-2 | 96566567 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskā daļa pilnībā nokomplektēta |   | 96508454 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvslēgs |   | 96511844 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvgredzeni |   | 96509609 | 1 gab. |   |  |
|   | Vadības paneļa pogas |   | 96086164 | 1 gab. |   |  |
| 6 | Spiediena paaugstināšanas stacija | Nosaukums:HYDRO MULTI-E2CRE10-3 | 96513914 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskā daļa pilnībā nokomplektēta |   | 96508405 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvslēgs |   | 96511844 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvgredzeni |   | 96509609 | 1 gab. |   |  |
| 7 | Sūknis | Nosaukums:CRE32-3 A-F-A-E HQQE | 96122642 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskā daļa pilnībā nokomplektēta |   | 96416277 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvgredzeni |   | 96416597 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvslēgs |   | 96525458 | 1 gab. |   |  |
|   | Vadības paneļa pogas |   | 96086152 | 1 gab. |   |  |
| 8 | Sūknis | Nosaukums:CRE32-2 A-F-A-E HQQE | 96122661 | --- | --- |  |
|   | Hidrauliskā daļa pilnībā nokomplektēta |   | 96416276 | 1 kompl. |   |  |
|   | Blīvgredzeni |   | 96416597 | 1 gab. |   |  |
|   | Blīvslēgs |   | 96525458 | 1 gab. |   |  |
|   | Vadības paneļa pogas |   | 96086152 | 1 gab. |   |  |
| **KOPĀ/EUR bez PVN** |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KOPĒJĀ PIEDĀVĀJUMA SUMMA / EUR bez PVN** |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Vieta, datums |  |
| Paraksts |  |

*4.pielikums*

|  |
| --- |
| **IEPIRKUMA LĪGUMS****Pasūtītāja Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Izpildītāja Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV-5401, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,un*<komersanta firma, reģistrācijas numurs, adrese>*, *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* personā, kas rīkojas uz *<pārstāvību apliecinošs dokuments>* pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk šā līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi,pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem par *<iepirkuma procedūras priekšmets>* (turpmāk - Iepirkuma procedūra), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS*** 1. Pamatojoties uz Pasūtītāja veiktās Iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs, izdarot attiecīgu pieprasījumu, pasūta, bet Izpildītājs saskaņā ar Iepirkuma procedūras laikā iesniegto piedāvājumu piegādā *<iepirkuma priekšmets>* (turpmāk – Prece vai Preces).
	2. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistītu tehniskajā specifikācijā neminētu preču piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no Līguma summas, t.i. -\_\_\_\_\_\_ EUR <summa cipariem un vārdiem> bez pievienotās vērtības nodokļa.

**2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**2.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.2.2. Līgums darbojas līdz brīdim, kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimāla Preču piegādes kopējā vērtība (*skatīt 3.1.apakšpunktu*). Jebkurā gadījumā Līgums darbojas **ne ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem** no tā spēkā stāšanās dienas. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pagarināt Līguma darbības termiņu, rakstiski informējot par to Izpildītāju, ja tas nepieciešams jaunas iepirkuma procedūras veikšanai, bet ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem.2.3. Pēc līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai.2.4. Jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, ja otra Puse nepilda Līguma noteikumus, rakstiski brīdinot par to otru Pusi 10 dienas iepriekš.2.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt līgumu, par to paziņojot rakstveidā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.**3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**3.1. Maksimālā Preču piegādes kopējā vērtība (cena) bez pievienotās vērtības nodokļa ir *<summa cipariem un vārdiem>*(turpmāk – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodoklis maksājams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji palielināt Līguma summu ne vairāk kā par 10% no Līguma summas, rakstiski informējot par to Izpildītāju.3.2. Avansa maksājumi netiek paredzēti un šis nosacījums nav maināms.3.3. Attiecīgās pasūtītās Preces piegādes un šā pakalpojuma apmaksas procedūrā Puses izmanto preču pavadzīmes-rēķinus, kurus Puses paraksta, ja Pasūtītājs ir saņēmis pasūtīto Preci. Katrā preču pavadzīmē-rēķinā Izpildītājs norāda Līguma datus, to skaitā (bet ne tikai) tā noslēgšanas datumu, nosaukumu un numuru, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt un/vai parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu bez minētajiem rekvizītiem.3.4. Ne vēlāk kā **30** (trīsdesmit) dienu laikā pēc pasūtīto kvalitatīvu un Pasūtītāja prasībām atbilstošu Preču piegādes, kā arī preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas norēķinu kontā summu, kas ir vienāda ar attiecīgu piegādāto Preču piegādes vērtību (cenu).3.5. Izpildītājs piegādā Preces par cenām, kādas noteiktas attiecīgo Preču piegādei saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu. Līgumā noteiktajās Preču piegādes cenās ietilpst visa Izpildītājam maksājamā atlīdzība par attiecīgo Preču piegādi, proti, visi Izpildītāja tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Izpildītājam Līgumā pielīgto saistību izpildi.3.6. Ja Izpildītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.3.7. Ja Pasūtītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.3.8. Ja Izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi par 10 dienām un Pasūtītājs ir ierosinājis Līguma izbeigšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.3.9. Līguma 3.6. un 3.7.apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. Līgumā noteiktie līgumsodi nav uzskatāmi par zaudējumu atlīdzību.**4. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA, PREČU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, KVALITĀTES ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE**4.1. Izpildītājs piegādā tās un tikai tās Preces, kuras Pasūtītājs ir pasūtījis, izdarot pieprasījumu. Pasūtītājs pasūta Preces, ievērojot nepieciešamību un savas finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pieprasījuma izdarīšana ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt neierobežotu pieprasījumu skaitu, kamēr saskaņā ar Līgumu pasūtīto Preču kopējā vērtība (cena) nav sasniegusi Līguma summu.4.2. Pasūtītājs izdara pieprasījumu rakstiski, nosūtot to Izpildītājam pa pastu, pa elektronisko pastu (uz e-pastu ˂*e-pasta adrese˃*) vai iesniedzot to Izpildītājam pret parakstu. Pa pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par Izpildītāja saņemtu septītajā dienā no tā nodošanas pastā. Pa elektronisko pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par saņemtu dienā, kad Izpildītājs tādā pašā veidā (t.i., pa elektronisko pastu) nosūtījis Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu par pieprasījuma saņemšanu. Izpildītājam pret parakstu iesniegts pieprasījums uzskatāms par saņemtu iesniegšanas dienā. Ja Pasūtītājs vienlaicīgi izdara pieprasījumu vairākos no iepriekš minētiem veidiem, tad uzskatāms, ka Izpildītājs pieprasījumu saņēmis dienā, kurā iestājas agrākais no šajā Līguma punktā iepriekš norādītajiem pieprasījuma saņemšanas faktiem.4.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt rakstisku pieprasījumu pieņemšanu no Pasūtītāja darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.30.4.4. Izpildītājs piegādā Pasūtītāja pasūtītos un tā prasībām atbilstošas Preces Pasūtītāja darba laikā, nodrošinot tādu piegādes termiņu ievērošanu un piegādes vietu, kādi norādīti tehniskajā specifikācijā.4.5. Izpildītājs piegādā Preces, izmantojot savā rīcībā esošo darbaspēku, darbarīkus, ierīces, iekārtas, līdzekļus, transportlīdzekļus.4.6. Preces pieņemšana notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītāja pārstāvim vai gadījumā, ja Izpildītājs piegādā preces izmantojot piegādes pakalpojumus, tas kopā ar preci nodod parakstītu preču pavadzīmi-rēķinu. Par konkrētu Preces piegādes dienu Izpildītājs informē Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Par atklātiem trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts pretenzijas akts. Pasūtītājs nepieņem Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci.4.7. Ja Preces pieņemšanas laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst Līguma nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu 5 (piecu) darba dienu laikā no tā atklāšanas dienas vai apmaina Preci pret jaunu. Atklāto trūkumu novēršana neietekmē Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, līdz ar ko neatbrīvo Izpildītāju no negatīvajām sekām, kas izriet no šā termiņa neievērošanas.4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs atdot atpakaļ Izpildītājam Preci, kuras neatbilstību Pasūtītāja prasībām nav bijis iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, bet Izpildītājam ir pienākums to apmainīt pret derīgu viena mēneša laikā no preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas.**5. GARANTIJA**5.1. Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām Precēm tādos termiņos un apjomā, kādā tas ir noteikts Izpildītāja piedāvājumā. 5.2. Ja garantijas periodā Precei rodas jebkādi tās normālas darbības traucējumi, defekti vai bojājumi, kuriem par iemeslu kļuva no Pasūtītāja neatkarīgi apstākļi un par kuru rašanos nav vainojams Pasūtītāja personāls, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas tos novērst, apmainot Preci pret kvalitatīvu (turpmāk – Garantijas darbi). Garantijas darbu laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti un nepārtraukti veikt savu saimniecisku darbību, ciktāl tās veikšana ir atkarīga no Preces normālas darbības.**6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**6.1. Izpildītājs apņemas:6.1.1. Piegādāt Pasūtītājam kvalitatīvas Preces atbilstošiPasūtītāja prasībām un pasūtījumam, ievērojot attiecīgās nozares un profesijas labo praksi;6.1.2. nodot Pasūtītājam īpašumā Preces, kā arī kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina Preču atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidrot Preču glabāšanas un drošības noteikumus, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus, kuri tam varētu būt noderīgi Preču lietošanas vai ekspluatācijas laikā (sertifikāti, darba instrukcijas u.c.); 6.1.3. pēc kvalitatīvo Preču piegādes nodot tās Pasūtītājam īpašumā, parakstot preču pavadzīmi-rēķinu.6.2. Pasūtītājs apņemas:6.2.1. norēķināties ar Izpildītāju, samaksājot tam attiecīgo Preču piegādes vērtību (cenu) par kvalitatīvu, Pasūtītāja prasībām un attiecīgajam pasūtījumam atbilstošo savlaicīgu Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;6.2.2. nelikt Izpildītājam šķēršļus Līguma nosacījumu izpildei;6.2.3. pieņemt Preces, parakstot Izpildītāja iesniegto preču pavadzīmi-rēķinu, ja Izpildītājs ir piegādājis kvalitatīvas un Pasūtītāja prasībām atbilstošas Preces, bez defektiem un trūkumiem.**7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI**7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.7.2. Ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie pārstāvji:7.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>;*7.2.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>;*7.2.3. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>*;7.3. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:7.3.1. nosūtīt un saņemt Preču pasūtījumu, apstiprināt tā saņemšanu Līguma noteiktajā kārtībā;7.3.2. nodot un pieņemt Preces, pārbaudot tās stāvokli un atbilstību Līguma noteikumiem, iesniegt, pieņemt un parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu, kā arī Līguma noteiktajos gadījumos atteikt to darīt;7.3.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu piegādes pakalpojumu sniegšanu.7.4. Par pilnvaroto pārstāvju maiņu Puses informē viena otru rakstveidā.7.5. Līguma izpildes ietvaros saņemtos fizisko personu datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma izpildes nodrošināšanai. Fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar spēkā esošiem un saistošiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikā.7.6. Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir daļa no Līguma:1. [a. šīs iepirkuma līgums;
2. b. Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija;
3. c. Pielikumi:
* – Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija;
* – Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītāja sniegtā precizējošā informācija;
1. d. Izpildītāja piedāvājums;
2. e. Izpildītāja pārstāvja pilnvaras apliecinošā dokumenta kopija.
3. f. Veidnes:
4. – pretenzijas akts

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.][[2]](#footnote-2)7.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz *<lapu skaits>* lapām.7.8. Ar Līguma parakstīšanas brīdi tā parakstītāji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus. |
|  |
| **PASŪTĪTĀJS:**SIA „Daugavpils ūdens”Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LatvijaPasta indekss: LV-5401Reģ.Nr.41503002432PVN kods: LV41503002432Banka: *<banka>*Bankas kods: *<bankas kods>*Konts: *<konta numurs>***Pasūtītāja vārdā:****SIA „Daugavpils ūdens”**valdes locekle Jeļena Lapinska\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_paraksts, parakstīšanas vieta un datums | **IZPILDĪTĀJS:** *<komersanta firma>**<adrese>*Pasta indekss: *<pasta indekss>*Reģ.Nr. *<Reģ.Nr.>*PVN kods: *<PVN kods>*Banka: *<banka>*Bankas kods: *<bankas kods>*Konts: *<konta numurs>***Izpildītāja vārdā:*****<komersanta firma>****<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_paraksts, parakstīšanas vieta un datums  |

 **PRETENZIJAS AKTA VEIDNE**

**Pretenzijas akts**

|  |  |
| --- | --- |
| Norma, kura nosaka piegādātāja pienākumu izpildīt noteiktu darbību | ***Dokumenta nosaukums, datums, numurs, punkts*** |
| Piegādātājs | ***Nosaukums, reģistrācijas numurs*** |
| Pretenzijas būtība | ***Pretenzijas saturs un argumentēts pamatojums*** |
| Ietekme uz darbību | ***Kā piegādātāja rīcība atspoguļojas struktūrvienības uzdevumu izpildes procesā*** |

**Piegādātāja pārstāvis:**

Piekrītu: 

Nepiekrītu: 

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 /Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/

Aktu parakstīt atteicās 

Sastādīts bez piegādātāja pārstāvja klātbūtnes 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Uzņēmuma pārstāvis:**

Struktūrvienības nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 /Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/

20\_\_\_.g.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikumā:

***Dokumenti, kuri pamato sniegto informāciju (trūkumu fotofiksācija u.c.) utt.***

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim konkursam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvāto pakalpojumu, varētu iesniegt piedāvājumu šim konkursam. [↑](#footnote-ref-1)
2. Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas [↑](#footnote-ref-2)