**APSTIPRINĀTS**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”

iepirkumu komisijas

2023. gada 5. oktobra sēdē

protokols Nr.1

Iepirkumu procedūras

**“Kanalizācijas sistēmu uzmavu, pāreju, trejgabalu, līkumu, noslēgtapu un citu viedgabalu un papildus materiālu piegāde”**

 identifikācijas Nr. DŪ 2023/41

**NOLIKUMS**

Satura rādītājs

[1. Vispārīgā informācija 3](#_Toc147403381)

[2. Iepirkuma priekšmeta apraksts 3](#_Toc147403382)

[3. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi 3](#_Toc147403383)

[4. Informācija par iepirkumu 4](#_Toc147403384)

[5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība 4](#_Toc147403385)

[6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 4](#_Toc147403386)

[7. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam 5](#_Toc147403387)

[8. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti 5](#_Toc147403388)

[9. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām 6](#_Toc147403389)

[10. Piedāvājuma vērtēšana un izvēle 7](#_Toc147403390)

[11. Pretendenta pienākumi un tiesības 7](#_Toc147403391)

[12. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības 8](#_Toc147403392)

[*1.pielikums* 9](#_Toc147403393)

[*2.pielikums* 17](#_Toc147403394)

[*3.pielikuums* 18](#_Toc147403395)

[*4.pielikums* 26](#_Toc147403396)

## Vispārīgā informācija

* 1. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: **DŪ 2023/41**
	2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”** (turpmāk – SIA “Daugavpils ūdens”) |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503002432 |
| Juridiskā adrese | Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Tālrunis | +371 654 44565 |
| Elektroniskā pasta adrese | kontakti@daugavpils.udens.lv |
| Kontaktpunkts | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” Iepirkumu komisija |
| Kontaktpersona par iepirkuma norisi | juridiskās nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Daina Dzalbe  |
| Tālruņa Nr. | +371 29993927 |
| e-pasta adrese | iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv |
| Darba laiks | PiektdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena | 1. – 12.00, 12.30 – 16.30
 |

* 1. Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: **saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. – piedāvājums ar zemāko cenu.**

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

* 1. Iepirkuma priekšmets: preču piegāde ūdensvada un kanalizācijas sistēmu uzturēšanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma (4.pielikums) prasībām.
	2. Iepirkuma priekšmets **nav** sadalīts daļās.
	3. Iepirkuma priekšmeta CPV kodi: 44160000-9 Cauruļvadi, cauruļvadu līnijas, caurules, apvalki, un saistīti izstrādājumi, 44130000-0 Kanalizācijas šahtas, 42131145-4 Pretvārsti, 44164310-3 Caurules un veidgabali.
	4. Paredzamā līgumcena **12 100.00** **EUR bez PVN.**
	5. Pretendentam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana par visām tehniskajā specifikācijā norādītām pozīcijām.
	6. Pretendents **nav tiesīgs** iesniegt piedāvājumu variantus. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
	7. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

## Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi

* 1. Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar tā projektu, kurš pievienots nolikuma 4.pielikumā, ar 1 (vienu) pretendentu, kura piedāvājums ar iepirkumu komisijas lēmumu tiks atzīts par atbilstošu Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un saimnieciski visizdevīgākais ņemot vērā tikai cenu, t.i. – piedāvājums ar zemāko cenu.
	2. Iepirkuma līguma darbības termiņš – no līguma spēkā stāšanās brīža līdz brīdim, kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimālā Līguma kopējā summa. Jebkurā gadījumā līgums darbojas **ne ilgāk par 19.09.2024**.
	3. Saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā veiks pieprasījumu par konkrēto preču esamību mazumtirdzniecības vietā un to iegādi. Pasūtīto preču cena, izņemot tās preces, kas nav norādītas tehniskajā specifikācijā, nevar pārsniegt attiecīgā pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas, kuras ir fiksētas un saistošas abām Pusēm.
	4. Pasūtīto preču vienības cenas, kas norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā ir fiksētas un nav maināmas visā līguma izpildes laikā.
	5. Gadījumā, ja Pasūtītājs veic pasūtījumu par tehniskajā specifikācijā neminētu preci, tad puses vienojas par piegādes termiņu un cenu.
	6. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām.
	7. Pasūtītajam nav pienākums iztērēt visu līguma summu.
	8. Preču piegādes vieta – Pasūtītāja juridiskajā adresē Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī vai citā Pasūtītāja noradītā adresē Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Noteiktos gadījumos jānodrošina piegāde uz Pasūtītāja norādīto remontdarbu veikšanas vietu, kas ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās.
	9. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā preču apjomu un izmēru, Pasūtītājs tiesīgs veikt pašizvešanu no Izpildītāja mazumtirdzniecības vietas, kas atrodas Daugavpils pilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.
	10. Izraudzītajam pretendentam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to noslēgt un pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā iepirkuma līgums tiek piedāvāts noslēgšanai nākamajam pretendentam saskaņā ar iepirkumu komisijas veikto piedāvājumu salīdzinājumu.

## Informācija par iepirkumu

* 1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv) – sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), kā arī iepirkumu datubāzē [www.iepirkumi.lv](http://www.iepirkumi.lv).
	2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

* 1. Piedāvājumu jāiesniedz personīgi, nosūtot pa pastu, vai elektroniski, ja piedāvājums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
	2. Iesniegšanas vieta – SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republika, LV-5401, administratīvās ēkas 106.kab., vai, ja piedāvājums tiks sūtīts elektroniski iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv sūtījuma tēmā norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
	3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 5.2.punktā norādītajā adresē līdz 5.4.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
	4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz **2023. gada 20. oktobrim plkst. 10.00**.
	5. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks **2023. gada 20. oktobrī plkst. 10.00**, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA “Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkā. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
	6. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
	7. Elektroniski iesniegts piedāvājums, kurš tiks iesniegts neievērojot šī nolikumā noteiktās prasības elektronisko piedāvājumu iesniegšanai, netiks izskatīts.
	8. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisijas veic slēgtā sēdē.
	9. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šīs iepirkuma procedūras Nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

## Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

* 1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.
	2. Ja piedāvājumu sagatavo un iesniedz elektroniski, piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu vai katru atsevišķi.
	3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.
	4. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorāda:

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”**

**Ūdensvada iela 3, Daugavpils , Latvija, LV – 5401**

**Piedāvājums iepirkuma procedūrai**

**“Kanalizācijas sistēmu uzmavu, pāreju, trejgabalu, līkumu, noslēgtapu un citu viedgabalu un papildus materiālu piegāde”**

 **identifikācijas Nr. DŪ 2023/41**

**Neatvērt līdz 2023. gada 20. oktobrim, plkst. 10.00**

***<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis>***

Ja piedāvājumu iesniedz elektroniski, iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un iepirkuma daļas numuru un nosaukumu ar norādi par piedāvājuma atvēršanas datumu un laiku ir jāiekļauj elektroniskās vēstules tēmā.

* 1. Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura radītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
	2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
	3. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ***(izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts)*** jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai to nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, iesniedzams kā atsevišķs dokuments.
	4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju. Ja piedāvājums tiek iesniegts elektroniski, gan pilnvarai, gan arī piedāvājumam jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
	5. Pieteikums un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajām veidnēm.
	6. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds paredzēts).

## Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

* 1. Piedāvājuma nodrošinājums **nav** paredzēts.
	2. Līguma izpildes garantija **nav** paredzēta.
	3. Piedāvājuma derīguma termiņš: **60 dienas** no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 5.4. punkts).

## Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p. k.** | **Prasības** | **Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai Pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:** |
| 8.1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī dokuments ar norādi uz pretendenta uzņēmuma darbības veidiem. | Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs patstāvīgi pārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv) Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un dokuments ar norādi uz pretendenta uzņēmuma darbības veidiem. |
| 8.2. | Piedāvājumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona. | Kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām, vai arī dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta Pretendenta likumiskais pārstāvis.Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs patstāvīgi pārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv).Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.  |
| 8.3. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina Pretendenta apņemšanos piegādāt preces saskaņā ar nolikuma prasībām.  | **Pieteikums** jāsagatavo atbilstoši pievienotajai veidnei (2.pielikums). Pieteikumu paraksta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. |
| 8.4. | Parakstīts finanšu piedāvājums.  | Parakstīts **finanšu piedāvājums** saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām un finanšu piedāvājuma veidni (3.pielikums), iesniedzams papīra formātā vai elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgs pārstāvis vai tā pilnvarota persona. |
| 8.5. | Dokumenti, kas apliecina piedāvātās preces atbilstību iepirkuma procedūras tehniskajai specifikācijai. | Jāpievieno attiecīgu **atbilstības deklarāciju** vai sertifikātu, vai citu piedāvāto preču ražotāju dokumentu. |
| 8.6. | Pretendents garantē piegādātās preces kvalitāti un nodrošina preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo preču ražotājs.  | Pretendenta **rakstisks apliecinājums** brīvā formā par to, ka Pretendents garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina preces ražotāja garantiju.Ja iespējams, Pretendents kopā ar apliecinājumu papildus iesniedz garantijas noteikumus vai arī citus dokumentus, kuros norādīta informācija par garantijas kārtību un nosacījumiem. |
| 8.7. | Iepirkumā minēto preču mazumtirdzniecības vietas esamība Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas, norādot tās adresi. | Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk – VID) vai citas kompetentās institūcijas izsniegts **dokuments** par mazumtirdzniecības vietas reģistrēšanu, atrašanās adresi u.c. informāciju. |

## Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām

* 1. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās vai cits dokuments, kas saistošs visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekiem pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkuma procedūrā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus, kā arī citi nosacījumi, piemēram, veicamo darbu apjoms. Vienošanās (dokumentā) jāparedz, ka piegādātāju apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.
	3. Atbilstību kvalifikācijas prasībām, kas izvirzītas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 52.pantu, pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā.

## Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

* 1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām, pārbaudot tajā esošas informācijas atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām, pēc dokumentiem un publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.
	2. Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šī nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās pasūtītāja iegūtās informācijas.
	3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai Pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
	4. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
	5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
	6. Pretendentam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.
	7. Pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības 1 (vienam) pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, t.i. piedāvājumu ar zemāko cenu.
	8. Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums atbilstoši piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem ir vienāds, tad Iepirkuma uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi.
	9. Izlozes rīkošanas gadījumā Pretendentiem 5 (piecu) darba dienas pirms izlozes rīkošana tiks nosūtīts uzaicinājums uz izlozi, norādot izlozes vietu, laiku un izlozes kārtību. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents nepiedalīsies izlozē, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.
	10. Pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas komisija pārbauda, vai attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi un uz maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu.
	11. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta otrā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi un uz maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) vai citās publiski pieejamās datu bāzēs.
	12. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, kas apliecina, ka uz Pretendentu nepastāv minētie izslēgšanas nosacījumi.
	13. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas Republikas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
	14. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz līguma slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## Pretendenta pienākumi un tiesības

* 1. Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.
	2. Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
	3. Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTAIS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.
	4. Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.
	5. Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot SIA “Daugavpils ūdens” 5 (piecu) darba dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža.

## Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

* 1. Pienākums nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
	2. Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.
	3. Tiesības labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
	4. Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
	5. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
	6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt vai izbeigt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
	7. Tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar pasūtītāju tā norādītajā termiņā.
	8. Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv), sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

**Pielikumā:**

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un finanšu piedāvājuma veidne;

4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

## *1.pielikums*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Publiskai sarunu procedūrai

**“Kanalizācijas sistēmu uzmavu, pāreju, trejgabalu, līkumu, noslēgtapu un citu viedgabalu un papildus materiālu piegāde”**

 identifikācijas Nr. DŪ 2023/41

* 1. **Veidgabali (t.sk. uzmavas, līkumi, noslēgtapas, trejgabali, pārejas, redukcijas), izmantojamie pašteces kanalizācijas sistēmās no PVC (no neplastificēta polivinilhlorīda) caurulēm.**

**Kopējās tehniskās prasības PVC veidgabaliem**

Veidgabaliem jābūt paredzētiem izmantošanai pašteces kanalizācijas sistēmās no PVC caurulēm SN8 klases, kas nozīmē, ka caurules aploces stingrums ir vismaz 8kN/m2. Gumijas blīvējumi, ja tādi paredzēti, jābūt veidgabalu komplektā.

PCV veidgabaliem jāatbilst **LVS EN 13476-2:2007** *“Plastmasas cauruļvadu sistēmas pašteces drenāžai un kanalizācijai. Daudzslāņu cauruļvadu sistēmas no neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U), polipropilēna (PP) un polietilēna (PE). 2 daļa: Tehniskie noteikumi caurulēm un veidgabaliem ar gludu iekšējo un ārējo virsmu un cauruļvadu sistēmai, A tips.”*

Indikatīva informācija:

* 1. **Uzmavas (PVC)**

 Uzmavas paredzētas PVC caurules glūdu galu (bez uzmavas, vai nogriezumiem) savienošanai

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **PVC uzmavas diametrs d/mm** |
| 1 | 110 |
| 2 | 160 |
| 3 | 200 |
| 4 | 250 |
| 5 |  315 |

* 1. **Gala noslēgi (aizbāzni) (PVC)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **PVC noslēgtapu diametrs d/mm** |
| 1 |  110 |
| 2 |  160 |
| 3 |  200 |
| 4 |  250 |

* 1. **Līkumi (liekumi) (PVC)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **PVC līkuma diametrs (d, mm)x leņki (°)** |
| 1 |  110x15° |
| 2 |  110x30° |
| 3 |  110x45° |
| 4 |  110x87° (**+/-**1,5°) |
| 5 |  160x15° |
| 6 |  160x30° |
| 7 |  160x45° |
| 8 |  160x87°(**+/-**1,5°) |
| 9 |  200x15° |
| 10 |  200x30° |
| 11 |  200x45° |
| 12 |  200x87°(**+/-**1,5°) |
| 13 |  250x15° |
| 14 |  250x30° |
| 15 |  250x45° |
| 16 |  250x87°(**+/-**1,5°) |
| 17 |  315x15° |
| 18 |  315x30° |
| 19 |  315x45° |
| 20 |  315x87°(**+/-**1,5°) |

* 1. **Trejgabali (T-gabali)(PVC)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **PVC trejgabala diametri d1xd2(mm) x leņkis (°)** |
| 1 |  110x110x45° |
| 2 |  110x110x87° |
| 3 |  160x110x45° |
| 4 |  160x110x87° |
| 5 |  160x160x45° |
| 6 |  160x160x87° |
| 7 |  200x110x45° |
| 8 |  200x110x87° |
| 9 |  200x160x45° |
| 10 |  200x160x87° |
| 11 |  200x200x45° |
| 12 |  200x200x87° |
| 13 |  250x160x45° |
| 14 |  250x200x45° |
| 15 |  250x250x45° |
| 16 |  315x315x45° |

**1.5. Aizsarguzmavas PVC caurulēm (garums min 110mm )**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Aizsarguzmavas diametrs/mm** |
| 1 |  110 |
| 2 |  160 |
| 3 |  200 |
| 4 |  250 |
| 5 |  315 |

**1.6. PVC pāreja (redukcija) PVC caurulēm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pārejas diametrs, Dn1xDn2,mm** |
| 1 | 160x110 |
| 2 | 200x160 |
| 3 | 250x200 |
| 4 | 315x250 |

**1.7. PVC pāreja uz ķetu (čuguna) caurulēm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **PVC pārejas diametrs, d/mm** |
| 1 | 110 |
| 2 | 160 |
| 3 | 200 |

**1.8. PVC pāreja uz betonu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pārejas diametrs, d/mm** |
| 1 | 160 |

**1.9. PVC remonuzmavas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Diametrs, d/mm** |
| 1 | 110 |
| 2 | 160 |
| 3 | 200 |
| 4 | 250 |
| 5 | 315 |

* 1. **Veidgabali (t.sk. uzmavas, līkumi, noslēgtapas, trejgabali, pārejas, redukcijas ), izmantojamie pašteces kanalizācijas sistēmās no PP (no polipropilēna) caurulēm**

**Kopējas tehniskas prasības PP veidgabaliem**

Veidgabaliem jābūt paredzētiem izmantošanai pašteces kanalizācijas sistēmās no PVC caurulēm SN8 klases, kas nozīmē, ka caurules aploces stingrumam jābūt vismaz 8kN/m2. Gumijas blīvējumi, ja tādi paredzēti uzstādīšanai, jābūt veidgabalu komplektā vai atbilstošām izmaksām jābūt iekļautam veidgabalu cenā.

PP veidgabaliem jāatbilstLVS EN 13476-3+A1:2009 *“Plastmasas cauruļvadu sistēmas pašteces drenāžai un kanalizācijai. Daudzslāņu cauruļvadu sistēmas no neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U), polipropilēna (PP) un polietilēna (PE). 3. daļa: Tehniskie noteikumi caurulēm un veidgabaliem ar gludu iekšējo un profilētu ārējo virsmu un cauruļvadu sistēmai, B tips”*

Indikatīva informācija:

**2.1. PP uzmavas (dubultuzmavas)**

Uzmavas paredzētas PP cauruļu gludu vai nogrieztu galu savienošanai

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **PP uzmavas diametrs d/mm** |
| 1 | 110 |
| 2 | 160 |
| 3 | 200 |
| 4 | 250 |
| 5 | 315 |

**2.2. PP remonta uzmavas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **PP remonta uzmavas diametrs d/mm** |
| 1 | 110 |
| 2 | 160 |
| 3 | 200 |
| 4 | 250 |
| 5 | 315 |

**2.3. PP gala noslēgi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **PP noslēga diametrs d/mm** |
| 1 | 160 |
| 2 | 200 |
| 3 | 250 |
| 4 | 315 |

**2.4. PP redukcijas uzmavas**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Nr. p.k.** | **PP uzmavas diametrs d/mm** |
| 1 | 160x110 |
| 2 | 200x110 |
| 3 | 200x160 |
| 4 | 250x200 |
| 5 | 315x200 |
| 6 | 315x250 |

**2.5. PP līkumi (liekumi)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **PP līkuma d, mm** |
| 1 | 160x15° |
| 2 |  160x30° |
| 3 | 160x45° |
| 4 | 200x15° |
| 5 | 200x30° |
| 6 | 200x45° |
| 7 | 200x90° |
| 8 | 250x15° |
| 9 | 250x30° |
| 10 | 250x45° |
| 11 | 250x90° |
| 12 | 315x15° |
| 13 | 315x30° |
| 14 | 315x45° |
| 15 | 315x90° |

**2.6. PP trejgabali**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Nr. p.k.** | **PP trejgabala diametri d1xd2(mm) x leņkis (°)** |
| 1 | 160x160x45° |
| 2 | 200x200x45° |
| 3 | 250x250x45° |
| 4 | 315x315x45° |
| 5 | 160x160x90° |
| 6 | 200x200x90° |
| 7 | 250x250x90° |
| 8 | 315x315x90° |

**2.7. Blīvgumijas PP uzmavām**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Blīvgumijas diametrs, d/mm** |
| 1 | 110 |
| 2 | 160 |
| 3 | 200 |
| 4 | 250 |

**2.8. Aizsarguzmavas PP caurulēm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Aizsarguzmavas diametrs, d/mm** |
| 1 | 160x160 |
| 2 | 200x200 |
| 3 | 250x250 |
| 4 | 315x315 |

**2.9. PP pārejas (PP – PVC )**

Pārejas (PP-PVC) paredzētas dažādu materiālu (no PP un PVC) caurules savienošanai

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pārejas diametrs, d/mm** |
| 1 | PP110-PVC 110 |
| 2 | PP160-PVC 160 |
| 3 | PP200-PVC 200 |
| 4 | PP250-PVC 250 |
| 5 | PP315-PVC 315 |

* 1. **Materiāli kanalizācijas cauruļvada pievienošanai uz vietas kanalizācijas cauruļvadam vai plastmasas akām.**

**3.1**. **Uz vietas uzstādāma uzmava (“in situ”)**

Indikatīva informācija par uzmavām

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Uzmavas diametrs, Dy,mm** | **Uzmavas diametrs, Du, mm** |
| 1 | 110 | 127 |
| 2 | 160 | 177 |

**3.2. Uz vietas uzstādamas uzmavu frēze.**

Paredzēta PVC vai PP caurules urbšanai

Indikatīva informācija frēzēm

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Diametrs F1, mm** |
| 1 | 127 |
| 2 | 177 |

* 1. **Slīdviela (slīdsmēre) kanalizācijas cauruļvadu no PE, PVC caurulēm**

Ieziežama slīdviela uz silikona bāzes, sala izturīga, neitrāla (aptuveni PH 7), krēmveidīgas konsistences, baltā krāsa bez smaržas. Izmantojama, lai atvieglotu plastmasas caurules vai fasondaļas savienošanu. Slīdvielai jābūt tādai, lai tā nezaudētu savas īpašības mitrā vidē, aizkavētu gumijas blīvgredzena novecošanu.

Indikatīva informācija par slīdvielām

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Slīdvielas daudzums vienā iepakojumā, gr** |
| 1 | 1000 |

* 1. **Pašteces kanalizācijas sistēmas plastmasas akas D400**

Iebūves dziļums no 1,0m līdz 5,0m.

Kanalizācijas akas D400 sastāvdaļas:

* plastmasas **pamatne** **ar trīs ievadiem un vienu izlaidi** komplektā ar gumijas blīvējumu (pamatnes un stāvcaurules savienošanas vietā)
* polipropilēna (PP) **stāvcaurule DN/OD400** (stāvcaurules augstums var mainīties atkarība no pasūtījuma),
* polietilēna (PE) **gludsienu caurule DN/OD315**, kas ir teleskopiski savienota ar stāvcaurili (pieņemts, ka regulējamais augstums sastāda min 0,3m),
* gumijas manšete (**blīvgredzens**) DN400/315\* (paredzēts gludsienas PE caurules un PP stavcaurules savienošanas hermētiskumu),
* apaļa **ķeta lūka ar rāmi**, atvere min 315mm, slodzes klase D400 (40t.), jāatbilst EN124 prasībām.

**\**- minēta blīvgredzena izmēri ir orientējoši, to forma un daudzums var mainīties atkarībā no dažādu ražotāju tehnisko risinājumu hermētiskuma nodrošināšanai.***

Piegādātajām jānodrošina gan kanalizācijas akas D400 piegāde komplektā, gan katras sastāvdaļas atsevišķu piegādi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** |
| 1. | Kanalizācijas akas D400 sastāvdaļas |
|  | pamatne |
|  | stāvcaurule DN/OD400 (1,0m)\*\* |
|  | gludsienu caurule DN/OD315 |
|  | blīvgredzens |
|  | ķeta lūka ar rāmi |
| 2. | Kanalizācijas akas D400 komplekts (ja stāvcaurules garums ir 1,0m) |

\*\**- tabulā norādīts stāvcaurules garums 1,0m, līdz ar ko Piegādātajām nepieciešams norādīt tabulā PP caurules DN400 vienu garum-metru izcenojumu. Pasūtītājs norādīs akas stāvcaurules garumu kanalizācijas akas D400 pasūtīšanas gaitā. Paredzēts, kā stāvcaurules garums var būt no 0,5m līdz 5m.*

**Piegādes noteikumi**

* Izpildītājs nodrošina preču pieejamību lielākos apjomos savā mazumtirdzniecības vietā Daugavpilī – ne vairāk kā 3 darba dienu laikā no pasūtīšanas brīža (pasūtīšana pa e-pastu).
* Pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi līguma darbības laikā.
* Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā preču apjomu, Pasūtītājs tiesīgs veikt pašizvešanu no Izpildītāja mazumtirdzniecības vietas Daugavpils pilsētas administratīvas teritorijas robežās vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.
* Atsevišķos gadījumos, kad Pasūtītājam rodas ārkārtēja situācija, savlaicīgi informējot Pretendentu, pasūtītājam ir iespēja iegādāties preces un Pretendents nodrošina preču pārvadāšanu ārpus darba laika.
* Preču piegāde notiek uz Pasūtītāja juridisko adresi SIA “Daugavpils ūdens” Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma *(mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību)* - **3 darba dienu** laikā no pasūtīšanas brīža. Preču piegāde **ārkārtas situācijās** *(steidzīgi pasūtījumi)* notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma (mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību) – **24 stundas laikā** no pasūtīšanas brīža.

**Visiem tehniskajā specifikācijā izmantotājiem attēliem ir tikai paskaidrojošs raksturojums.**

**Sniedzot piedāvājumu obligāti norādīt materiālu ražotājus.**

## *2.pielikums*

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

Publiskai sarunu procedūrai

**“Kanalizācijas sistēmu uzmavu, pāreju, trejgabalu, līkumu, noslēgtapu un citu viedgabalu un papildus materiālu piegāde”**

 identifikācijas Nr. DŪ 2023/41

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| nosaukums |  |
| reģistrācijas numurs |  |
| juridiskā adrese |  |
| e-pasta adrese |  |
| tālruņa numurs |  |
| bankas rekvizīti |  |
| pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, tā pilnvaras apliecinošs dokuments |  |

ar šā pieteikuma iesniegšanu Pretendents:

1. piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā *<iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.>*;
2. apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;
3. apliecina gatavību piegādāt preci saskaņā ar Pasūtītāja prasībām iepirkuma procedūrā *<iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.>* un pārdot preci par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;
4. apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par Pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;
5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi un uz maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu;
6. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā *<norādīt piedāvājuma derīguma termiņu saskaņā ar nolikuma prasībām>;*
7. apliecina, ka veiks uzņemto saistību izpildi un Preču piegādi atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.
8. apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar visu dokumentāciju, kas nepieciešama iepirkuma līguma izpildei un tā ir pilnībā saprotama;
9. apliecina, ka nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumi ir saprotami un pieņemami;
10. apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem un ir gatavs līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem;
11. apliecina, ka visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa;
12. apliecina, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām;
13. apliecina, ka ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz cenām; cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums;
14. nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Vieta, datums |  |
| Paraksts |  |

## *3.pielikuums*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS**

Publiskai sarunu procedūrai

**“Kanalizācijas sistēmu uzmavu, pāreju, trejgabalu, līkumu, noslēgtapu un citu viedgabalu un papildus materiālu piegāde”**

 identifikācijas Nr. DŪ 2023/41

* + 1. Veidne, kas aizpildīta saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.
		2. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas veidnē norādītās pozīcijas attiecībā uz preču piegādi, kas minētas tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Pozīcijās iekļautajām cenām jābūt attiecīgo preču piegāžu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas pretendentam varētu rasties preces piegādē līdz iepirkuma dokumentācijā minētajai vietai, kā arī izpildot iepirkuma līguma nosacījumus.
		3. Finanšu piedāvājuma cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par preču piegādi, darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām, iepirkuma līguma noteikumiem, tai skaitā tehnisko specifikāciju.
		4. Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar iepirkuma līguma prasību ievērošanu, piemēram, izpildes dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
		5. Visas izmaksas jāizsaka *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.
		6. **Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas līguma izpildes laikā.**
		7. Tehniskais un finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā vai elektroniskā veidā parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.
		8. Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendents var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.
		9. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasības, pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno līguma izpilde vadoties no stingrākām prasībām.

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Publiskai sarunu procedūrai

**“Kanalizācijas sistēmu uzmavu, pāreju, trejgabalu, līkumu, noslēgtapu un citu viedgabalu un papildus materiālu piegāde”**

 identifikācijas Nr. DŪ 2023/41

Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei iepirkuma līguma noslēgšanai.

Norādītās cenas par vienu vienību ir fiksētas un piegādātājs tās nedrīkst mainīt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

Pasūtītājs negarantē norādītā apjoma un visu pozīciju iegādi iepirkuma līguma darbības laikā.

Vienības cenā ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteikts atsevišķi, kas saistītas ar līguma prasību ievērošanu, t.sk. arī piegādes izmaksas.

Pretendents norāda Preču cenu par vienu vienību, šī cena ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem.

Aprēķinātā kopsumma ir paredzētā vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskaitāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem.

#### **Veidgabali (t.sk. uzmavas, līkumi, noslēgtapas, trejgabali, pārejas, redukcijas ), izmantojamie pašteces kanalizācijas sistēmās no PVC (no neplastificēta polivinilhlorīda) caurulēm.**

**1.1. Uzmavas (PVC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Nr. p.k. | PVC uzmavas diametrs d, mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 110 | 1 gab. |  |
| 2 | 160 | 1 gab. |  |
| 3 | 200 | 1 gab. |  |
| 4 | 250 | 1 gab. |  |
| 5 |  315 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**1.2. Gala noslēgi (aizbāzni) (PVC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | PVC noslēgtapu diametrs d, mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 |  110 | 1 gab. |  |
| 2 |  160 | 1 gab. |  |
| 3 |  200 | 1 gab. |  |
| 4 |  250 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**1.3. Līkumi (liekumi) (PVC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | PVC līkuma diametrs (d, mm)x leņki (°) | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 |  110x15° | 1 gab. |  |
| 2 |  110x30° | 1 gab. |  |
| 3 |  110x45° | 1 gab. |  |
| 4 |  110x87° (**+/-**1,5°) | 1 gab. |  |
| 5 |  160x15° | 1 gab. |  |
| 6 |  160x30° | 1 gab. |  |
| 7 |  160x45° | 1 gab. |  |
| 8 |  160x87°(**+/-**1,5°) | 1 gab. |  |
| 9 |  200x15° | 1 gab. |  |
| 10 |  200x30° | 1 gab. |  |
| 11 |  200x45° | 1 gab. |  |
| 12 |  200x87°(**+/-**1,5°) | 1 gab. |  |
| 13 |  250x15° | 1 gab. |  |
| 14 |  250x30° | 1 gab. |  |
| 15 |  250x45° | 1 gab. |  |
| 16 |  250x87°(**+/-**1,5°) | 1 gab. |  |
| 17 |  315x15° | 1 gab. |  |
| 18 |  315x30° | 1 gab. |  |
| 19 |  315x45° | 1 gab. |  |
| 20 |  315x87°(**+/-**1,5°) | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**1.4. Trejgabali (T-gabali)(PVC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | PVC trejgabala diametri d1xd2(mm) x leņkis (°) | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 |  110x110x45° | 1 gab. |  |
| 2 |  110x110x87° | 1 gab. |  |
| 3 |  160x110x45° | 1 gab. |  |
| 4 |  160x110x87° | 1 gab. |  |
| 5 |  160x160x45° | 1 gab. |  |
| 6 |  160x160x87° | 1 gab. |  |
| 7 |  200x110x45° | 1 gab. |  |
| 8 |  200x110x87° | 1 gab. |  |
| 9 |  200x160x45° | 1 gab. |  |
| 10 |  200x160x87° | 1 gab. |  |
| 11 |  200x200x45° | 1 gab. |  |
| 12 |  200x200x87° | 1 gab. |  |
| 13 |  250x160x45° | 1 gab. |  |
| 14 |  250x200x45° | 1 gab. |  |
| 15 |  250x250x45° | 1 gab. |  |
| 16 |  315x315x45° | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**1.5. Aizsarguzmavas PVC caurulēm (garums min 110mm)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Aizsarguzmavas diametrs, mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 |  110 | 1 gab. |  |
| 2 |  160 | 1 gab. |  |
| 3 |  200 | 1 gab. |  |
| 4 |  250 | 1 gab. |  |
| 5 |  315 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**1.6. PVC pāreja (redukcija)PVC caurulēm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pārejas diametrs, Dn1xDn2, mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 160x110 | 1 gab. |  |
| 2 | 200x160 | 1 gab. |  |
| 3 | 250x200 | 1 gab. |  |
| 4 | 315x250 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**1.7. PVC pāreja uz ķetu(čuguna) caurulēm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | PVC parejas diametrs, d,mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 110 | 1 gab. |  |
| 2 | 160 | 1 gab. |  |
| 3 | 200 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**1.8. PVC pāreja uz betonu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Parejas diametrs, d,mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 160 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**1.9. PVC remonuzmavas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Diametrs, d,mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 110 | 1 gab. |  |
| 2 | 160 | 1 gab. |  |
| 3 | 200 | 1 gab. |  |
| 4 | 250 | 1 gab. |  |
| 5 | 315 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

#### **Veidgabali (t.sk. uzmavas, līkumi, noslēgtapas, trejgabali, pārejas, redukcijas), izmantojamie pašteces kanalizācijas sistēmās no PP (no polipropilēna) caurulēm**

**2.1. PP uzmavas (dubultuzmavas)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | PP uzmavas diametrs d, mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 110 | 1 gab. |  |
| 2 | 160 | 1 gab. |  |
| 3 | 200 | 1 gab. |  |
| 4 | 250 | 1 gab. |  |
| 5 | 315 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**2.2. PP remonta uzmavas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | PP remonta uzmavas diametrs d, mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 110 | 1 gab. |  |
| 2 | 160 | 1 gab. |  |
| 3 | 200 | 1 gab. |  |
| 4 | 250 | 1 gab. |  |
| 5 | 315 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**2.3. PP gala noslēgi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Nr. p.k. | PP noslēga diametrs d, mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 160 | 1 gab. |  |
| 2 | 200 | 1 gab. |  |
| 3 | 250 | 1 gab. |  |
| 4 | 315 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**2.4.PP redukcijas uzmavas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | PP uzmavas diametrs d, mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 160x110 | 1 gab. |  |
| 2 | 200x110 | 1 gab. |  |
| 3 | 200x160 | 1 gab. |  |
| 4 | 250x200 | 1 gab. |  |
| 5 | 315x200 | 1 gab. |  |
| 6 | 315x250 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**2.5. PP līkumi (liekumi)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | PP līkuma d, mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 160x15° | 1 gab. |  |
| 2 |  160x30° | 1 gab. |  |
| 3 | 160x45° | 1 gab. |  |
| 4 | 200x15° | 1 gab. |  |
| 5 | 200x30° | 1 gab. |  |
| 6 | 200x45° | 1 gab. |  |
| 7 | 200x90° | 1 gab. |  |
| 8 | 250x15° | 1 gab. |  |
| 9 | 250x30° | 1 gab. |  |
| 10 | 250x45° | 1 gab. |  |
| 11 | 250x90° | 1 gab. |  |
| 12 | 315x15° | 1 gab. |  |
| 13 | 315x30° | 1 gab. |  |
| 14 | 315x45° | 1 gab. |  |
| 15 | 315x90° | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**2.6. PP trejgabali**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | PP trejgabala diametri d1xd2(mm) x leņkis (°) | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 160x160x45° | 1 gab. |  |
| 2 | 200x200x45° | 1 gab. |  |
| 3 | 250x250x45° | 1 gab. |  |
| 4 | 315x315x45° | 1 gab. |  |
| 5 | 160x160x90° | 1 gab. |  |
| 6 | 200x200x90° | 1 gab. |  |
| 7 | 250x250x90° | 1 gab. |  |
| 8 | 315x315x90° | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**2.7. Blīvgumijas PP uzmavām**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Blīvgumijas diametrs, d,mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 110 | 1 gab. |  |
| 2 | 160 | 1 gab. |  |
| 3 | 200 | 1 gab. |  |
| 4 | 250 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**2.8. Aizsarguzmavas PP caurulēm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Aizsarguzmavas diametrs, d,mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 160x160 | 1 gab. |  |
| 2 | 200x200 | 1 gab. |  |
| 3 | 250x250 | 1 gab. |  |
| 4 | 315x315 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

 **2.9. PP pārejas (PP – PVC )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pārejas diametrs, d,mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | PP110-PVC 110 | 1 gab. |  |
| 2 | PP160-PVC 160 | 1 gab. |  |
| 3 | PP200-PVC 200 | 1 gab. |  |
| 4 | PP250-PVC 250 | 1 gab. |  |
| 5 | PP315-PVC 315 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

#### **Materiāli kanalizācijas cauruļvada pievienošanai uz vietas kanalizācijas cauruļvadam vai plastmasas akām.**

**3.1**. **Uz vietas uzstādāma uzmava (“in situ”)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Uzmavas diametrs, Dy,mm | Uzmavas diametrs, Du, mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 110 | 127 | 1 gab. |  |
| 2 | 160 | 177 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**3.2. Uz vietas uzstādamas uzmavu frēze.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Diametrs F1, mm | Vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 127 | 1 gab. |  |
| 2 | 177 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

#### **Slīdviela (slīdsmēre) kanalizācijas cauruļvadu no PE, PVC caurulēm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Slīdvielas daudzums vienā iepakojumā,g | Iepakojumu ar slīdvielu vienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | 1000 | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

#### **Pašteces kanalizācijas sistēmas plastmasas akas D400**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Vienība. | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| 1 | Kanalizācijas akas D400 sastāvdaļas |  |  |
| 1.1. | pamatne | 1 gab. |  |
| 1.2. | stāvcaurule DN/OD400 (1,0m)\*\* | 1 gab. |  |
| 1.3. | gludsienu caurule DN/OD315 | 1 gab. |  |
| 1.4. | blīvgredzens | 1 gab. |  |
| 1.5. | ķeta lūka ar rāmi | 1 gab. |  |
| 2. | Kanalizācijas akas D400 komplekts (ja stāvcaurules garums ir 1,0m) | 1 gab. |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** |  |

**Kopējā summa EUR bez PVN = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Vieta, datums |  |
| Paraksts |  |

## *4.pielikums*

|  |
| --- |
|  **IEPIRKUMA LĪGUMS** **Pasūtītāja Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Izpildītāja Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|

|  |
| --- |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV-5401, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,un*<komersanta firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>*, *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* personā, kas rīkojas uz *<pārstāvību apliecinošs dokuments>* pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk šā līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi,pamatojoties uz iepirkuma procedūras *<iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>* (turpmāk - Iepirkuma procedūra) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**1.1. Pamatojoties uz Pasūtītāja veiktās Iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs, izdarot attiecīgu pieprasījumu, pasūta, bet Izpildītājs saskaņā ar Iepirkuma procedūras laikā iesniegto piedāvājumu piegādā *<iepirkuma priekšmets>* (turpmāk – Prece vai Preces) atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistītu Preci tai plānojot 10% no kopējās Līguma cenas, t.i. EUR *<summa cipariem un vārdiem>* (bez PVN), par tādu Preču cenām un piegādes noteikumiem Puses vienojas atsevišķi.**2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējās parakstīšanas dienu.2.2. Līgums darbojas līdz brīdim, kamēr tiek sasniegta maksimāla Preču piegādes kopējā vērtība (*skatīt 3.1.apakšpunktu*). Jebkurā gadījumā Līgums darbojas **ne ilgāk par 19.09.2024**. Pēc līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pagarināt Līguma termiņu, rakstveidā informējot par to Izpildītāju, ja Pasūtītājs nav noslēdzis citu līgumu par to pašu priekšmetu, šajā gadījumā Līguma termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 2 mēnešu periodu, termiņu skaitot no dienas, kas Līgums zaudētu spēku, nepiemērojot šajā punktā noteiktas Pasūtītāja Līguma termiņa pagarināšanas tiesības.2.3. Jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, ja otrā Puse nepilda Līguma noteikumus, rakstiski brīdinot par to otru Pusi 10 dienas iepriekš.**3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**3.1. Maksimāla Preču piegādes kopējā vērtība (cena) bez pievienotās vērtības nodokļa ir *EUR <summa cipariem un vārdiem>* (turpmāk – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodoklis maksājams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji palielināt Līguma summu, bet ne vairāk kā par 10% no Līguma summas, rakstveida informējot par to Izpildītāju.3.2. Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītās cenas par vienu vienību ir fiksētas un nemainīgas visā Līguma darbības laikā.3.3. Avansa maksājumi netiek paredzēti un šis nosacījums nav maināms.3.4. Attiecīgās pasūtītās Preces piegādes un šā pakalpojuma apmaksas procedūrā Puses izmanto preču pavadzīmes-rēķinus, kurus Puses paraksta, ja Pasūtītājs ir saņēmis pasūtīto Preci. Katrā preču pavadzīmē-rēķinā Izpildītājs norāda Līguma datus, to skaitā (bet ne tikai) tā noslēgšanas datumu, nosaukumu un numuru, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt un/vai parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu bez minētajiem rekvizītiem.3.5. Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtīto kvalitatīvu un Pasūtītāja prasībām atbilstošu Preču piegādes, kā arī preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas norēķinu kontā summu, kas ir vienāda ar attiecīgu piegādāto Preču piegādes vērtību (cenu).3.6. Izpildītājs piegādā Preces par cenām, kādas noteiktas attiecīgo Preču piegādei šajā Līgumā un Izpildītāja finanšu piedāvājumā. Līgumā noteiktajās Preču piegādes cenās ietilpst visa Izpildītājam maksājamā atlīdzība par attiecīgo Preču piegādi, proti, visi Izpildītāja tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Izpildītājam Līgumā pielīgto saistību izpildi.3.7. Ja Izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.3.8. Ja Pasūtītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības. 3.9. Līguma 3.7. un 3.8. apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. Līgumā noteiktie līgumsodi nav uzskatāmi par zaudējumu atlīdzību.**4. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA, TERMIŅŠ UN VIETA, PREČU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, KVALITĀTES ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE**4.1. Izpildītājs piegādā tās un tikai tās Preces, kuras Pasūtītājs ir pasūtījis, izdarot pieprasījumu. Pasūtītājs pasūta Preces, ievērojot nepieciešamību un savas finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pieprasījuma izdarīšana ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt neierobežotu pieprasījumu skaitu, kamēr saskaņā ar Līgumu pasūtīto Preču kopējā vērtība (cena) nesasniedza Līguma summu.4.2. Pasūtītājs izdara pieprasījumu rakstiski, nosūtot to Izpildītājam pa pastu, pa elektronisko pastu vai iesniedzot to Izpildītājam pret parakstu. Pa pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par Izpildītāja saņemtu septītajā dienā no tā nodošanas pastā. Pa elektronisko pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par saņemtu dienā, kad Izpildītājs tādā pašā veidā (t.i., pa elektronisko pastu) nosūtījis Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu par pieprasījuma saņemšanu. Izpildītājam pret parakstu iesniegts pieprasījums uzskatāms par saņemtu iesniegšanas dienā. Ja Pasūtītājs vienlaicīgi izdara pieprasījumu vairākos no iepriekš minētiem veidiem, tad uzskatāms, ka Izpildītājs pieprasījumu saņēmis dienā, kurā iestājas agrākais no šajā Līguma punktā iepriekš norādītajiem pieprasījuma saņemšanas faktiem.4.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt rakstisku pieprasījumu pieņemšanu no Pasūtītāja darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.30.4.4. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā Preču apjomu, Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt Preces Izpildītāja mazumtirdzniecības vietās saskaņā ar tehnisko specifikāciju.4.5. Izpildītājs piegādā Pasūtītāja pasūtītos un tā prasībām atbilstošas Preces nodrošinot tādu piegādes termiņu ievērošanu un piegādes vietu, kādi norādīti Tehniskajā specifikācijā.4.6. Izpildītājs piegādā Preces, izmantojot savā rīcībā esošo darbaspēku, darbarīkus, ierīces, iekārtas, līdzekļus, transportlīdzekļus.4.7. Preces pieņemšana notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Par konkrētu Preces piegādes dienu Izpildītājs informē Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Par atklātiem trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts pretenzijas akts. Pasūtītājs nepieņem Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci.4.8. Ja Preces pieņemšanas laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst Līguma nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu 5 darba dienu laikā no tā atklāšanas dienas vai apmaina Preci pret jauno. Atklāto trūkumu novēršana neietekmē Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, līdz ar ko neatbrīvo Izpildītāju no negatīvajām sekām, kas izriet no šā termiņa neievērošanas.4.9. Pasūtītājs ir tiesīgs atgriezt Preci, kuras neatbilstību Pasūtītāja prasībām nav bijis iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, bet Izpildītājam ir pienākums to apmainīt pret derīgu viena mēneša laikā no preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas.**5. GARANTIJA**5.1. Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām Precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo Preču ražotājs.5.2. Ja garantijas periodā Precei rodas jebkādi tās normālas darbības traucējumi, defekti vai bojājumi, kuriem par iemeslu kļuva no Pasūtītāja neatkarīgie apstākļi un par kuru rašanos nav vainojams Pasūtītāja personāls, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas tos novērst, apmainot Preci pret kvalitatīvu vai izlabojot to, atgriežot Precei normālu darbību un ražotāja nodrošinātas īpašības (turpmāk – Garantijas darbi). Garantijas darbu laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti un nepārtraukti veikt savu saimniecisku darbību, ciktāl tās veikšana ir atkarīga no Preces normālas darbības.**6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**6.1. Izpildītājs apņemas:6.1.1. piegādāt kvalitatīvas Preces atbilstošiPasūtītāja prasībām un pasūtījumam, ievērojot attiecīgās nozares un profesijas labo praksi;6.1.2. nodot Pasūtītājam īpašumā Preces, kā arī kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina Preču atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidrot Preču glabāšanas un drošības noteikumus, informāciju par kopšanas nosacījumiem Preces lietošanas laikā, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus, kuri tam varētu būt noderīgi Preču lietošanas vai ekspluatācijas laikā (sertifikāti, darba instrukcijas u.c.); 6.1.3. pēc kvalitatīvo Preču piegādes nodot tās Pasūtītājam īpašumā, parakstot preču pavadzīmi-rēķinu.6.2. Pasūtītājs apņemas:6.2.1. norēķināties ar Izpildītāju, samaksājot tam attiecīgo Preču piegādes vērtību (cenu) par kvalitatīvo, Pasūtītāja prasībām un attiecīgajam pasūtījumam atbilstošo savlaicīgu Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;6.2.2. nelikt Izpildītājam šķēršļus Līguma nosacījumu izpildei;6.2.3. pieņemt Preces, parakstot Izpildītāja iesniegto preču pavadzīmi-rēķinu, ja Izpildītājs ir piegādājis kvalitatīvas un Pasūtītāja prasībām atbilstošas Preces, bez defektiem un trūkumiem, kā arī Līguma noteiktajos gadījumos atteikt to darīt.**7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI**7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.7.2. Ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie pārstāvji:7.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>;*7.2.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>*;7.3. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:7.3.1. nosūtīt un saņemt Preču pasūtījumu, apstiprināt tā saņemšanu Līguma noteiktajā kārtībā;7.3.2. nodot un pieņemt Preces, pārbaudot tās stāvokli un atbilstību Līguma noteikumiem, iesniegt, pieņemt un parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu, kā arī Līguma noteiktajos gadījumos atteikt to darīt;7.3.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu Preču piegādi.7.4. Par pilnvaroto pārstāvju maiņu Puses informē viena otru rakstveidā.7.5. Līguma izpildes ietvaros saņemtos fizisko personu datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma izpildes nodrošināšanai. Fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar spēkā esošiem un saistošiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikā.7.6. Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir daļa no Līguma:1. [a. šīs iepirkuma līgums;
2. b. Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija;
3. c. Pielikumi:
* – Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija;
* – Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītāja sniegtā precizējošā informācija;
1. d. Izpildītāja piedāvājums;
2. e. Izpildītāja pārstāvja pilnvaras apliecinošā dokumenta kopija;

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.][[2]](#footnote-2)7.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz *<lapu skaits>* lapām. VAI Līgums ir sagatavots kā elektronisks dokuments. Par Līguma parakstīšanas datumu uzskatāms datums, kad pēdējā no Pusēm pievienojusi tam drošu elektronisko parakstu un atbilstošu laika zīmogu. Katra no Pusēm nodrošina atbilstošu elektroniski parakstīta dokumenta glabāšanu.7.8. Ar Līguma parakstīšanas brīdi tā parakstītāji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus.  |
|  |
| **PASŪTĪTĀJS:**SIA „Daugavpils ūdens”Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LatvijaPasta indekss: LV-5401Reģ.Nr.41503002432PVN kods: LV41503002432Banka: *<banka>*Bankas *<bankas kods>*Konts: *<konta numurs>***Pasūtītāja vārdā:****SIA „Daugavpils ūdens”**valdes locekle Jeļena Lapinska\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_paraksts, parakstīšanas vieta un datums | **IZPILDĪTĀJS:***<komersanta firma>**<adrese>*Pasta indekss: *<Pasta indekss>*Reģ.Nr. *<Reģ.Nr.>*PVN kods: *<PVN kods>*Banka: *<banka>*Bankas kods: *<bankas kods>*Konts: *<konta numurs>***Izpildītāja vārdā:*****<komersanta firma>****<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_paraksts, parakstīšanas vieta un datums |

 |

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim konkursam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvāto pakalpojumu, varētu iesniegt piedāvājumu šim konkursam. [↑](#footnote-ref-1)
2. Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas

 [↑](#footnote-ref-2)