**PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**

**ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektējamā objekta nosaukums, adrese | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis, e-pasts | PAS „Daugavpils siltumtīkli”,  reģistrācijas Nr. 41503002945,  18.Novembra ielā 4, Daugavpilī  tālr.: 65407533, e-pasts: [dsiltumtikli@apollo.lv](mailto:dsiltumtikli@apollo.lv) |
| 3. | Būves grupa | 2. grupa |
| 4. | Būvniecības ieceres izstrādes nosacījumi | 4.1. Pamatojoties uz ēkas apsekošanas rezultātiem un pasūtītāja iesniegto ēkas energosertifikātu ieprojektēt:  4.1.1. bēniņu pārseguma, ārsienu un cokola siltināšanu.  4.1.2. logu, ārdurvju un vārtu nomaiņu.  4.1.3. apkures sistēmas pārbūvi.  4.1.4. automātiski regulējamā siltummezgla uzstādīšanu saskaņā ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem.  4.2. Paredzēt betona apmales un lieveņu nomaiņu pa ēkas perimetru.  4.3. Paredzēt jumta seguma nomaiņu, izbūvējot lietus novadīšanas sistēmu (skārda notekrenes, notekcaurules).  4.4. Būvniecības ieceres izstrādi veikt atbilstoši būvnormatīviem, t.sk. LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un Ēku energoefektivitātes likumu.  4.5. Arhitektūras daļas sastāvā iekļaut šādu rasējumu izstrādi:  4.5.1. ēkas fasādes;  4.5.2. ēkas plāns ar ārsienu siltināšanu;  4.5.3. ēkas bēniņu plāns;  4.5.4. ēkas jumta plāns;  4.5.5. ēkas raksturīgie griezumi;  4.5.6. logu, ārdurvju un vārtu specifikācija;  4.5.7. cokola, ārsienu, ailsānu un bēniņu siltināšanas detalizācija;  4.5.8. jumta kores, karnīzes, betona apmales risinājumu detalizācija.  4.5.9. esošās noliktavas jumta un gala sienas savienojuma mezgls.  4.6. Būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā un saņemt būvvaldes akceptu. Akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju izsniegt pasūtītājam drukātā veidā (3 eksemplāros) un elektroniski uz datu nesēja |
| 5. | Būvniecības ieceres sastāvs | 5.1. Skaidrojošs apraksts SA  5.2. Arhitektūras risinājumi AR  5.3. Apkure AVK-A  5.4. Siltummehānika SM  5.5. Darbu organizācijas projekts DOP  5.6. Būvdarbu apjomu saraksts BA  5.7. Izmaksu aprēķins T |
| 6. | Būvniecības ieceres saskaņojumi | Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot:  6.1. ar pasūtītāju – PAS “Daugavpils siltumtīkli”;  6.2. ar zemes gabala kadastra Nr. 05000017316 īpašnieku (tikai darba organizācijas projektu).  6.3. ar pilsētas galveno mākslinieku (tikai ēkas fasādes). |