Tehniskā specifikācija iepirkumam

“Elektropreču iegāde”, id. nr. SIADS/2024/15

- Iegādes priekšmets – pārdot un piegādāt SIA “Daugavpils satiksme” elektropreces (turpmāk  tekstā – „Prece”).

- Iepirkuma priekšmets ir sadalīts  5 (piecās) daļās:

“A” daļa – Kabeļu uzgali un kurpes:

| Nr. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabeļu uzgalis ar izolāciju d4x1,5-2.5mm² HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. DIN46237 | Iep. | 1 |
| 2. | Kabeļu uzgalis ar izolāciju d4x4-6mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. DIN46237 | Iep. | 1 |
| 3. | Kabeļu uzgalis ar izolāciju d4x 0,25- 1,5mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. DIN46237 | Iep. | 1 |
| 4. | Kabeļu uzgalis ar izolāciju d6x1,5-2.5mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. DIN46237 | Iep. | 1 |
| 5. | Kabeļu uzgalis ar izolāciju d6x4-6mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. DIN46237 | Iep. | 1 |
| 6. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*25 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 7. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*35 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 8. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*50 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 9. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*70 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 10. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*25 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 11. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*35 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 12. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*50mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 13. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*70 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 14. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d12*70 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 15. | Kabeļu savienojums ar izolāciju 1.5-2,5mm² HAUPA vai ekv.100gab./iep. (Pielikums Nr. 2) | Iep. | 1 |
| 16. | Kabeļu savienojums ar izolāciju 4-6mm² HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. (Pielikums Nr.2) | Iep. | 1 |
| 17. | Plakanais spraudnis-konektors 1,5-2,5mm² mal, izolēts, HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. | Iep. | 1 |
| 18. | Plakanais spraudnis-konektors 4-6mm² mal, izolēts, HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. | Iep. | 1 |
| 19. | Plakanais spraudnis-konektors 1,5-2,5mm² fem, izolēts, HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. | Iep. | 1 |
| 20. | Plakanais spraudnis-konektors 4-6mm² fem, izolēts, HAUPA vai ekv. 100gab./iep. | Iep. | 1 |
| 21. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums1-2.5mm2 urbuma diam.6mm) | Gab. | 1 |
| 22. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums1-2.5mm2 urbuma diam.8mm) | Gab. | 1 |
| 23. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums4-6mm2 urbuma diam.5mm) | Gab. | 1 |
| 24. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums4-6mm2 urbuma diam.6mm) | Gab. | 1 |
| 25. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums4-6mm2 mm urbuma diam.8mm) | Gab. | 1 |
| 26. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums4-6mm2 urbuma diam.10mm) | Gab. | 1 |
| 27. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums35-6mm2 urbuma diam.8mm) | Gab. | 1 |
| 28. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums-35mm2 urbuma diam.10mm) | Gab. | 1 |
| 29. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums35mm2 urbuma diam.12mm) | Gab. | 1 |
| 30. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums50mm2 urbuma diam8mm) | Gab. | 1 |
| 31. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums50mm2 urbuma diam.10mm) | Gab. | 1 |
| 32. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums50mm2 urbuma diam.12mm) | Gab. | 1 |
| 33. | Sadures savienojums ar sarūkošo apvalku (šķērsgriezums 0.25-1.5mm2) | Gab. | 1 |
| 34. | Sadures savienojums ar sarūkošo apvalku sarkana(šķērsgriezums 0.5-1.0mm2) | Gab. | 1 |
| 35. | Sadures savienojums ar sarūkošo apvalku zila(šķērsgriezums 1.5-2.5mm2 ) | Gab. | 1 |
| 36. | Sadures savienojums ar sarūkošo apvalku dzeltena( šķērsgriezums 4.0-6.0mm2 ) | Gab. | 1 |
| 37. | Kabeļu uzgalis ar izolāciju d6x4-6mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. DIN46237 | Iep. | 1 |
| 38. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d4*1.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |
| 39. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d5*1.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |
| 40. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d5*2.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |
| 41. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d5*6 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |
| 42. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d5*10 mm² CU/DIN, Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 43. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d6*1.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |
| 44. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d6*2.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |
| 45. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d6*6 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 46. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d6*10 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 47. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*1.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |
| 48. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*2.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |
| 49. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*6 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 50. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*16 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 51. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*2.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekv. DIN40500 | Gab. | 1 |
| 52. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*6 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekv.DIN40500 | Gab. | 1 |
| 53. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*10 mm² CU/ DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 54. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*16 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 55. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d12*35 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekv.DIN40500 | Gab. | 1 |
| 56. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d12*50 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 57. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d12*95 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 58. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d12*150 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 59. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d16*300 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |
| 60. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d5*4-6 mm² DIN46234 (Pielikums Nr.1) | Gab. | 1 |
| 61. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d6*1-2.5 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |
| 62. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d6*4-6 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |
| 63. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d8*1-2.5 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |
| 64. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d8*4-6 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |
| 65. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d8*35 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |
| 66. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d8*50 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |
| 67. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d10*4-6 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |
| 68. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d10*35 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |
| 69. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d10*50 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |
| 70. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d12*35 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |
| 71. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d12*50 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |
| 72. | Kabeļu savienojums bez izolācijas 1,5-2,5mm² HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. (Pielikums Nr.3) | Iep. | 1 |
| 73. | Kabeļu savienojums bez izolācijas 4-6mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. | Iep. | 1 |
| 74. | Kabeļu savienojums bez izolācijas 10mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. | Iep. | 1 |
| 75. | Plakanais spraudnis bez izolācijas 1,5-2,5mm² HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. (Pielikums Nr.5) | Iep. | 1 |
| 76. | Plakanais spraudnis-konektors 1,5-2,5mm² fem, daļēji izolēts, HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. (Pielikums Nr.7) | Iep. | 1 |
| 77. | Plakanais spraudnis-konektors 4-6mm² fem, daļēji izolēts, HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. | Iep. | 1 |
| 78. | Plakanā spraudņa čaulas ar atzarojumu, fiksators, bez izolācijas, šķērsgriezums 1.5-2.5mm2 (Pielikums Nr.8) | Gab. | 1 |
| 79. | Plakanā spraudņa čaulas, fiksators, bez izolācijas, šķērsgriezums 1.5-2.5mm2 (Pielikums Nr.9) | Gab. | 1 |

* Preču daudzums norādīts informatīvā nolūkā tikai piedāvājuma izvērtēšanai. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu tehniskajā specifikācijā noteikto Preču klāstu un iztērēt visu līguma summu. Kopēja iegādāto Preču cena nepārsniegs kopējo līgumcenu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt arī tehniskajā specifikācijā nenorādītus Preču veidus, ja Piegādātājs ir spējīgs nodrošināt  šo Preču piegādi noslēgtajā Līguma noteiktās summas ietvaros.

“B” daļa – Sadzīves, rūpnieciskās spuldzes un vadi (kabeļi):

| Nr. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudz.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spuldze 24v 60w e27 | Gab. | 1 |
| 2. | Spuldze 12v 60w e27 | Gab. | 1 |
| 3. | Spuldze LED A65 15w E27 220-240v | Gab. | 1 |
| 4. | Spuldze 230v 15w E14 S25 | Gab. | 1 |
| 5. | Spuldze lum. F36 | Gab. | 1 |
| 6. | Spuldze 5w 840 2G7 PL-S 4P | Gab. | 1 |
| 7. | Spuldze lum. F18W/840 | Gab. | 1 |
| 8. | Spuldze lum. F30W/830 | Gab. | 1 |
| 9. | Spuldze ekonomiskā 220v 11w 2-kontaktu | Gab. | 1 |
| 10. | Spuldze ekonomiskā 220v 18w G24q 2-kontaktu | Gab. | 1 |
| 11. | Spuldze ekonomiskā 220v 26w G24d 2-kontaktu | Gab. | 1 |
| 12. | Spuldze E40 220V 500W | Gab. | 1 |
| 13. | Spuldze T5 8W 2700 K | Gab. | 1 |
| 14. | Spuldze ekonomiskā 18W/830 GEMINI D G24d2 PL-C | Gab. | 1 |
| 15. | Spuldze 36v 60w e27 | Gab. | 1 |
| 16. | Spuldze 120v 60w e27 | Gab. | 1 |
| 17. | Spuldze 220v 15w e14 s25 | Gab. | 1 |
| 18. | Signālspuldze LED 240V ZBV-M4 | Gab. | 1 |
| 19. | Spuldze lum. 36W/840 | Gab. | 1 |
| 20. | Spuldze DRL 220v 250w e40 | Gab. | 1 |
| 21. | Spuldze DRL 220v 400w e40 | Gab. | 1 |
| 22. | Spuldze Dnat 220V 250W (REFLUX) E40 | Gab. | 1 |
| 23. | Spuldze 230v 500w e40 | Gab. | 1 |
| 24. | Spuldze 300w 118mm 230v | Gab. | 1 |
| 25. | Spuldze halog. 200W | Gab. | 1 |
| 26. | Spuldze lum. 220V 58W | Gab. | 1 |
| 27. | Spuldze lum. 220v 11w | Gab. | 1 |
| 28. | Spuldze lum. T5 54w/865 | Gab. | 1 |
| 29. | Spuldze lum. 220v 80w | Gab. | 1 |
| 30. | Spuldze lum. T5 14w 4100K | Gab. | 1 |
| 31. | Spuldze lum. TL 8w/33 | Gab. | 1 |
| 32. | Kabelis 1,0x2mm² | m | 1 |
| 33. | Kabelis 1,5mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |
| 34. | Kabelis 2,5mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |
| 35. | Kabelis 6,0mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |
| 36. | Kabelis 16mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |
| 37. | Kabelis 25mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |
| 38. | Kabelis 35mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |
| 39. | Kabelis 50mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |
| 40. | Kabelis 70mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |
| 41. | Kabelis NSGAFOEU 1x6mm² 1,8/3kV | m | 1 |
| 42. | Kabelis NSGAFOEU 1x25mm² 1,8/3kV | m | 1 |
| 43. | Kabelis NSGAFOEU 1x35mm² 1,8/3kV | m | 1 |
| 44. | Auto vads diam.1,5mm2 | m | 1 |
| 45. | Auto vads diam.2,5mm2 | m | 1 |
| 46. | Auto vads diam.4,0mm2 | m | 1 |
| 47. | Auto vads diam.50,0mm2 | m | 1 |
| 48. | Kabelis 1*1,5mm² lokanais | m | 1 |
| 49. | Kabelis 1*2,5mm² lokanais | m | 1 |
| 50. | Kabelis 1*16mm² lokanais | m | 1 |
| 51. | Kabelis 2*0,5mm² lokanais | m | 1 |
| 52. | Kabelis 2*0,75mm² lokanais | m | 1 |
| 53. | Kabelis 2*1mm² lokanais | m | 1 |
| 54. | Kabelis 2*1,5mm² lokanais | m | 1 |
| 55. | Kabelis 2*2,5mm² lokanais | m | 1 |
| 56. | Kabelis 3*0,75mm2 lokanais | m | 1 |
| 57. | Kabelis 3*1mm² lokanais | m | 1 |
| 58. | Kabelis 3*1,5mm² lokanais | m | 1 |
| 59. | Kabelis 3*2,5mm² lokanais | m | 1 |
| 60. | Kabelis 3*4mm² lokanais | m | 1 |
| 61. | Kabelis 4*1mm² lokanais | m | 1 |
| 62. | Kabelis 4*1,5mm² lokanais | m | 1 |
| 63. | Kabelis 4*2,5mm² lokanais | m | 1 |
| 64. | Kabelis 5*2,5mm² lokanais | m | 1 |
| 65. | Kabelis 14*1mm² lokanais | m | 1 |
| 66. | Kabelis 14*1,5mm² lokanais | m | 1 |
| 67. | Kabelis 7*1,5mm² lokanais | m | 1 |
| 68. | Kabelis 7*1 mm² lokanais | m | 1 |
| 69. | Kabelis 1*1,5mm² monolīts | m | 1 |
| 70. | Kabelis 1*2,5mm² monolīts | m | 1 |
| 71. | Kabelis 1*16mm² monolīts | m | 1 |
| 72. | Kabelis 2*0,5mm² monolīts | m | 1 |
| 73. | Kabelis 2*0,75mm² monolīts | m | 1 |
| 74. | Kabelis 2*1mm² monolīts | m | 1 |
| 75. | Kabelis 2*1,5mm² monolīts | m | 1 |
| 76. | Kabelis 2*2,5mm² monolīts | m | 1 |
| 77. | Kabelis 3*0,75mm2 monolīts | m | 1 |
| 78. | Kabelis 3*1mm² monolīts | m | 1 |
| 79. | Kabelis 3*1,5mm² monolīts | m | 1 |
| 80. | Kabelis 3*2,5mm² monolīts | m | 1 |
| 81. | Kabelis 3*4mm² monolīts | m | 1 |
| 82. | Kabelis 4*1mm² monolīts | m | 1 |
| 83. | Kabelis 4*1,5mm² monolīts | m | 1 |
| 84. | Kabelis 4*2,5mm² monolīts | m | 1 |
| 85. | Kabelis 5*2,5mm² monolīts | m | 1 |
| 86. | Kabelis 14*1mm² monolīts | m | 1 |
| 87. | Kabelis 14*1,5mm² monolīts | m | 1 |
| 88. | Kabelis 7*1,5mm monolīts | m | 1 |
| 89. | Kabelis 7*1 mm² monolīts | m | 1 |
| 90. | Kabelis HO3VV-F 2X1 melns | m | 1 |

* Preču daudzums norādīts informatīvā nolūkā tikai piedāvājuma izvērtēšanai. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu tehniskajā specifikācijā noteikto Preču klāstu un iztērēt visu līguma summu. Kopēja iegādāto Preču cena nepārsniegs kopējo līgumcenu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt arī tehniskajā specifikācijā nenorādītus Preču veidus, ja Piegādātājs ir spējīgs nodrošināt  šo Preču piegādi noslēgtajā Līguma noteiktās summas ietvaros.

“C” daļa – Izolācijas un citi materiāli:

| Nr. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudz.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termoizolācijas caurule ar līmi 10/3; 1m, Raychem vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 2. | Termoizolācijas caurule ar līmi 16/5; 1m, Raychem vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 3. | Termoizolācijas caurule ar līmi 25/8; 1m, Raychem vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 4. | Termoizolācijas caurule ar līmi 35/12; 1m, Raychem vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 5. | Termoizolācijas caurule ar līmi 50/16; 1m, Raychem vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 6. | Termoizolācijas caurule bez līmes 3,2mm | m | 1 |
| 7. | Termoizolācijas caurule bez līmes 4,8/1,6 | m | 1 |
| 8. | Termoizolācijas caurule bez līmes 6,4/3,2 | m | 1 |
| 9. | Termoizolācijas caurule bez līmes 9,5/4,8 | m | 1 |
| 10. | Termoizolācijas caurule bez līmes 12,5/6,4 | m | 1 |
| 11. | Termoizolācijas caurule bez līmes 19/9,5 | m | 1 |
| 12. | Termoizolācijas caurule bez līmes 25,4/12,7 | m | 1 |
| 13. | Termoizolācijas caurule bez līmes 38,1/19,1 | m | 1 |
| 14. | Izolācijas lente PVC 19mm x 33m zila, melna. Folsen vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 15. | Izolācijas lente, auduma, 1000V | Gab. | 1 |
| 16. | Silikona smērviela aerosols 300ml | Gab. | 1 |
| 17. | Kontaktu izolējošā aizsarglaka aerosols 200ml | Gab. | 1 |
| 18. | Kontaktu tīrīšanas līdzeklis(KONTAKTU aerosols) | bal.pa300ml | 1 |
| 19. | Silikona smērviela | bal.pa300mlvai(500ml) | 1 |
| 20. | Kontaktu aizsarglaka (200ml) | ml | 1 |
| 21. | Akumulatoru spaiļu aizsargpārklājums, (150ml) | ml | 1 |
| 22. | Sarūkošie apvalki bez līmes(melna ,ārējais diam. 3,2mm) | m | 1 |
| 23. | Sarūkošie apvalki bez līmes(melna ,ārējais diam. 4,8mm) | m | 1 |
| 24. | Sarūkošie apvalki bez līmes(melna ,ārējais diam. 6,4mm) | m | 1 |
| 25. | Sarūkošie apvalki bez līmes(melna ,ārējais diam. 9,5mm) | m | 1 |
| 26. | Sarūkošie apvalki bez līmes(melna ,ārējais diam. 12,7mm) | m | 1 |
| 27. | Sarūkošie apvalki bez līmes(melna ,ārējais diam. 19,1mm) | m | 1 |
| 28. | Līmlente pašlīmējošā, gar. 10m, plat. 19mm, univers., ūdensnotur. | Gab. | 1 |
| 29. | PVC izolācijas caurule d16 | m | 1 |
| 30. | Pārnesamais gaismeklis 220v, 60w, 10m | Gab. | 1 |
| 31. | Pārnesamais gaismeklis 220v, 60w, 15m | Gab. | 1 |
| 32. | Rokas lukturis. Akumulatora uzlāde no 220v LED daudz. Ne mazāk kā 10 | Gab. | 1 |
| 33. | Lukturis uz galvu. Akumulatora uzlāde no 220v LED daudz. Ne mazāk kā 13 | Gab. | 1 |
| 34. | Digitālais multimetrs. DC spriegums: 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V; AC spriegums: 60mV/600mV/6V/600V/750V; DC strāva 600u-10A; AC strāva 600u-10A; CATIII, 1000V; Pretestības: 600Ω-60MΩ; Kapacitāte40nF-4000uF; Frekvence: 10Hz-10MHz | Gab. | 1 |
| 35. | Baterija „Krona” 9v , minimālā ietilpība 625 mAh, Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 36. | Baterija AA 1.5V, Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 37. | Baterija AAA 1.5V, Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 38. | Baterija CR2016 | Gab. | 1 |
| 39. | Baterija CR2025 | Gab. | 1 |
| 40. | Baterija 12V 23AE | Gab. | 1 |
| 41. | Baterija 1/3 N 3V | Gab. | 1 |
| 42. | Trīs-polu svirslēdzis 400V, 250A | Gab. | 1 |
| 43. | El. rozete T-veida kont. 12v | Gab. | 1 |
| 44. | El. dakša T-veida kont. 12v | Gab. | 1 |
| 45. | Kabeļu savilcējs 75mm, WEEE/RoHS 100 gab./iep. Haupa vai ekvivalents | Iep. | 1 |
| 46. | Kabeļu savilcējs 100mm, WEEE/RoHS 100 gab./iep. Haupa vai ekv. | Iep. | 1 |
| 47. | Kabeļu savilcējs 188mm, WEEE/RoHS 100 gab./iep. Haupa vai ekv. | Iep. | 1 |
| 48. | Kabeļu savilcējs 246mm, WEEE/RoHS 100 gab./iep. Haupa vai ekv. | Iep. | 1 |
| 49. | Kabeļu savilcējs 302mm, WEEE/RoHS 100 gab./iep. Haupa vai ekv. | Iep. | 1 |
| 50. | Kabeļu savilcējs 371mm, WEEE/RoHS 100 gab./iep. Haupa vai ekv. | Iep. | 1 |
| 51. | Kabeļu savilcējs 425x8.8mm, WEEE/RoHS 50 gab./iep. Haupa vai ekv. | Iep. | 1 |
| 52. | Lukturis uz galvu. Barošana no 3-AAAbaterijām | Gab. | 1 |
| 53. | Digit.multimetrs Maks.iejas sprieg.-600v as/ds ieejas pilnā pretestība 7,5mom(v as¦ds) Joslas platums ACV-50hrlidz400hr | Gab. | 1 |
| 54. | Alva lodēšanai ar kanifoliju | gr | 1 |
| 55. | Kabeļu savilcējs(garums 203mm,platums 4,8mm) | Iep. | 1 |
| 56. | Kabeļu savilcējs(garums 250mm,platums 4,8mm) | Iep. | 1 |
| 57. | Kabeļu savilcējs(garums 371mm,platums 4,8mm) | Iep. | 1 |
| 58. | Kabeļu savilcējs(garums 292mm,platums 4,8mm) | Iep. | 1 |
| 59. | Kabeļu savilcējs(garums 430mm,platums 4,8mm) | Iep. | 1 |
| 60. | Presējams savienotājs Plakanā spraudņa čaulas zila(pilnībā izolēts, šķērsgriezums1.5-2.5mm2, platums6,3mm, augstums0.8mm) | Gab. | 1 |
| 61. | Presējams savienotājs Plakanā spraudņa čaulas dzeltena(pilnībā izolēts šķērsgriezums4-6mm2 platums6,3mm augstums0.8mm) | Gab. | 1 |
| 62. | Presējams savienotājs Plakanā spraudņa čaulas zila(daļēji izolēts, šķērsgriezums1.5-2.5mm2 , platums6,3mm, augstums0.8mm) | Gab. | 1 |
| 63. | Presējams savienotājs Plakanā spraudņa čaulas dzeltena(daļēji izolēts, šķērsgriezums4-6mm2, , platums6,3mm augstums0.8mm) | Gab. | 1 |
| 64. | Presējams savienotājs Plakanā spraudņa čaulas ar atzarojumu ( fiksators, izolācija nē, šķērsgriezums1.5-2.5mm2, platums6,3mm augstums0.8mm) | Gab. | 1 |
| 65. | Presējams savienotājs Plakanā spraudņa čaulas (izolācija nē, fiksators, šķērsgriezums1.5-2.5mm2 , platums6,3mm, augstums0.8mm) | Gab. | 1 |
| 66. | Presējams savienotājs Plakanais spraudnis (zila, izolācija jā šķērsgriezums1.5-2.5mm2 platums6,3mm augstums0.8mm) | Gab. | 1 |
| 67. | Presējams savienotājs Plakanais spraudnis ( izolācija nē,fiksators, šķērsgriezums1.5-2.5mm2 platums6,3mm augstums0.8mm) | Gab. | 1 |
| 68. | Automātiskais drošinātājs 1-fāzes C6 230v/400v EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 69. | Automātiskais drošinātājs 1-fāzes C10 230v/400v EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 70. | Automātiskais drošinātājs 1-fāzes C16 230v/400v EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 71. | Automātiskais drošinātājs 1-fāzes C25 230v/400v EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 72. | Automātiskais drošinātājs 3-fāzes B10 EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 73. | Automātiskais drošinātājs 3-fāzes B16 EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 74. | Automātiskais drošinātājs 3-fāzes B25 EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 75. | Ieskrūvējamais drošinātājs 16A | Gab. | 1 |
| 76. | Ieskrūvējamais drošinātājs 20A | Gab. | 1 |
| 77. | Drošinātājs 10A 6/12kV | Gab. | 1 |
| 78. | Drošinātājs 16A 6/12kV | Gab. | 1 |
| 79. | Drošinātājs 40A 6/12kV | Gab. | 1 |
| 80. | Drošinātājs 160A 6/12kV | Gab. | 1 |
| 81. | Drošinātājs 1000V 4A DMI Fuse | Gab. | 1 |
| 82. | Drošinātājs PN-2 100A | Gab. | 1 |
| 83. | Drošinātājs PN-2 250A | Gab. | 1 |
| 84. | Drošinātājs PN-2 400A | Gab. | 1 |
| 85. | Trīs-polu svirslēdzis 400V, 250A | Gab. | 1 |
| 86. | Diode 10A, 600V | Gab. | 1 |
| 87. | Gofrēta caurule ārpusdarbiem (līdz -35°C) ārējais diametrs 25mm TXM vai ekvivalents | m | 1 |
| 88. | Gofrēta caurule ārpusdarbiem (līdz -35°C) ārējais diametrs 32mm TXM vai ekvivalents | m | 1 |
| 89. | Gofrēta caurule (ārējais diam.13.6mm iekšējais diam.8.9mm PA6) | m | 1 |
| 90. | Gofrēta caurule (ārējais diam.18.7mm iekšējais diam.12.9mm PA6) | m | 1 |
| 91. | Starteris S10 220v | Iep. | 1 |
| 92. | Starteris S2 127v | Iep. | 1 |
| 93. | Sadale PHS 8T 8 mod. | Gab | 1 |
| 94. | Gaismas jūtīgais automātslēdzis AZH-C ( vai ekvivalents) | gab | 1 |
| 95. | Gaismeklis WT050C 1xTLED L1200 LED tube hermet. ( vai ekvivalents) | gab | 1 |
| 96. | LED panelis 220V 45W | Gab. | 1 |
| 97. | LED spuldze T8 220V 9W | Gab. | 1 |
| 98. | LED spuldze T8 220V 18W | Gab. | 1 |
| 99. | Poga CP-10G-11 | Gab. | 1 |
| 100. | Pārnesamais LED gaismeklis 220v, 10m, gaismas plūsma ne mazāk par 750lum | Gab. | 1 |
| 101. | Baterija R3 1,5v , minimāla ietilpība 1250 mAh, Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 102. | Baterija R6 1,5v , minimāla ietilpība 2850 mAh, Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 103. | Baterija R14 1,5v , Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 104. | Sadzīves el.sadales kārba 4-stūr. | Gab. | 1 |
| 105. | Pagarinātājs 220v ar 3 ligzdām un slēdzi, 1,5m ar/z | Gab. | 1 |
| 106. | Pagarinātājs 220v ar 5 ligzdām un slēdzi, 3m ar/z | Gab. | 1 |
| 107. | Pagarinātājs 220v ar 5 ligzdām un slēdzi, 5m ar/z | Gab. | 1 |
| 108. | Pagarinātājs 220v, 25m ar/z | Gab. | 1 |
| 109. | El.Rozete 220v 16A ārēja ar/z | Gab. | 1 |
| 110. | El.Rozete 220v 16A iekšēja ar/z | Gab. | 1 |
| 111. | El.Rozete T-veida kont. 12v (Pielikums Nr.11) | Gab. | 1 |
| 112. | El.Dakša 220v ārēja ar/z | Gab. | 1 |
| 113. | El.Dakša T-veida kont. 12v (Pielikums Nr.11) | Gab. | 1 |
| 114. | El.Dakša + rozete 32А 380V trīs-fāžu | pāris | 1 |
| 115. | El.Rozete 400v 25A A700 trīs-fāžu | Gab. | 1 |
| 116. | El.Dakša 400v 25A A700 trīs-fāžu | Gab. | 1 |
| 117. | El.Rozete 400v 16A ārēja 5-kont. | Gab. | 1 |
| 118. | El.Rozete 400v 32A “uz vada” 5-kont. | Gab. | 1 |
| 119. | El.Rozete 400v 25A A500 | Gab. | 1 |
| 120. | El.Dakša 400v 16A | Gab. | 1 |
| 121. | El.Dakša 400v 32A | Gab. | 1 |
| 122. | El.Dakša 400v 25A A500 | Gab. | 1 |
| 123. | Slēdzis 1-pogu ārējais 220v 16A | Gab. | 1 |
| 124. | Plastika caurule kabeļiem d16mm x 3m | Gab. | 1 |
| 125. | Savienojums plastika caurulei d16mm | Gab. | 1 |
| 126. | Turētāj- skava caurulei d16mm | Gab. | 1 |
| 127. | Līkums caurulei 16mm | Gab. | 1 |
| 128. | Savienojums caurulei 16mm | Gab. | 1 |
| 129. | Gofrētā caurule D 50 mm | m | 1 |
| 130. | LED spuldze 10W | Gab. | 1 |
| 131. | Megaommetrs 2500V | Gab | 1 |
| 132. | El.sadales kaste ( metaliskā) 600x300x250 | Gab. | 1 |
| 133. | LED spuldze 0.6 m, 7.6 W G13 | Gab. | 1 |
| 134. | LED spuldze 1.2 m, 14 W G13 | Gab. | 1 |
| 135. | LED prožektors 100W | Gab. | 1 |
| 136. | Komutācijas spuldze KM 60-50 | Gab. | 1 |
| 137. | Baterija akumul. AA 1.5 V, Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 138. | Baterija akkumul. AAA 1.5 V Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 139. | Gofrētā caurule(ārējais diam.13.6mm iekšējais diam.8.9mm poliamīds 6) | m | 1 |
| 140. | Gofrētā caurule(ārējais diam.18.7mm iekšējais diam.12.9mm poliamīds 6) | m | 1 |
| 141. | Kabeļu saites 100x2,5 mm2 | Iep. | 1 |
| 142. | Kabeļu saites 203x2,5 mm2 | Iep. | 1 |
| 143. | Kabeļu saites 292x2,5 mm2 | Iep. | 1 |
| 144. | Kabeļu saites 371x2,5 mm2 | Iep. | 1 |
| 145. | Kabeļu saites 250x2,5 mm2 | Iep. | 1 |
| 146. | Kabeļu saites 425x2,5 mm2 | Iep. | 1 |
| 147. | Kabeļu saites 188x4.8 mm2 | Iep. | 1 |
| 148. | Dībelis ar skrūvi 6x40 | gab | 1 |
| 149. | Kabeļu kanāls 15x15x2m | m | 1 |
| 150. | Kabeļu kanāls 20x20x2m | m | 1 |
| 151. | Kabeļu kanāls 60x110x2m | m | 1 |
| 152. | Sadale RNT2,4 | gab | 1 |
| 153. | Spaile “ nulles” | gab | 1 |
| 154. | Savienojuma klemmes 6-10mm2 | gab | 1 |
| 155. | K-ligzda 4x16 A | gab | 1 |
| 156. | Rāmis 1,2,3,4,5.viet. | gab | 1 |
| 157. | Slodzes atslēdzējs 63A | gab | 1 |
| 158. | Kabeļa blīvslēgs M32 | gab | 1 |
| 159. | Kabeļa blīvslēgs M16 | gab | 1 |
| 160. | Kabeļu saites 203x4,6 mm | Iep. | 1 |
| 161. | K-ligzda 5x16A PCE 115-6 | gab | 1 |
| 162. | Spraudnis5x16A | gab | 1 |
| 163. | BBU 3L 16 M12 EC kopne 3-phase,16 mm2,80A, 12 module | gab | 1 |
| 164. | Spaile 2XAL/CU 2,5-35 mm2 | gab | 1 |
| 165. | Kontaktors ETI 230V/5,5 kW/12A | gab | 1 |
| 166. | Lokans savienojums instalācijas caurulei Evopipes, D. 20mm | gab | 1 |
| 167. | LED gaismeklis 220V, 43W, l=1,2 m | gab | 1 |
| 168. | Savienojuma klemme 2-vietīga 0,5-2,5 mm2 | gab | 1 |
| 169. | Savienojuma klemme 2-vietīga 4 mm2 | gab | 1 |
| 170. | LED Ielas gaismeklis 69W 9100lm | gab | 1 |
| 171. | Gaismeklis 35W 12 V | gab | 1 |
| 172. | LED plafons 24W2300lm IP65 | gab | 1 |

* Preču daudzums norādīts informatīvā nolūkā tikai piedāvājuma izvērtēšanai. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu tehniskajā specifikācijā noteikto Preču klāstu un iztērēt visu līguma summu. Kopēja iegādāto Preču cena nepārsniegs kopējo līgumcenu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt arī tehniskajā specifikācijā nenorādītus Preču veidus, ja Piegādātājs ir spējīgs nodrošināt  šo Preču piegādi noslēgtajā Līguma noteiktās summas ietvaros.

“D” daļa – Auto spuldzes un auto drošinātāji:

| Nr. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudz.* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plakanā spraudņa auto drošinātājs. Standarts (augstums 17,3mm, garums 5mm, platums 19mm) bēša-5A | Gab. | 1 |
|  | Plakanā spraudņa auto drošinātājs. Standarts (augstums 17,3mm, garums 5mm, platums 19mm) sarkana-10A | Gab. | 1 |
|  | Plakanā spraudņa auto drošinātājs. Standarts (augstums 17,3mm, garums 5mm, platums 19mm) t. zila-15A | Gab. | 1 |
|  | Plakanā spraudņa auto drošinātājs. Standarts (augstums 17,3mm, garums 5mm, platums 19mm) dzelt -20A | Gab. | 1 |
|  | Plakanā spraudņa auto drošinātājs. Standarts (augstums 17,3mm, garums 5mm, platums 19mm) caursp-25A | Gab. | 1 |
|  | Plakanā spraudņa auto drošinātājs. Standarts (augstums 17,3mm, garums 5mm, platums 19mm) zila-3A | Gab. | 1 |
|  | Plakanā spraudņa drošinātāji Standarts(augstums17,3mm,garums5mm,platums19mm) brūna-7.5A | Gab. | 1 |
|  | Plakanā spraudņa drošinātāji Standarts(augstums17,3mm,garums5mm,platums19mm) zaļa-30A | Gab. | 1 |
|  | Slēdzis 3 fiksētas pozīcijas 22*28 mm | Gab. | 1 |
|  | Kipera lente 40mm | m | 1 |
|  | Spuldze T2W 24V 1.2W(BA9s) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze T2W 24V 2W(BA9s) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze R5W 24V 5W(BA15s) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze P21W 24V 21W(BA15s) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze P21/5W 24V 21/5W(BAY15d) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze C5W 24V 5W(SV8.5) garums 36 mm | Gab. | 1 |
|  | Spuldze R5W 24V 10W(BA15s) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze PY21W 24V 21W(BAU15s) dzeltena | Gab. | 1 |
|  | Spuldze fluorescences 30W (kupola formaT8 ,cokols G13 garums 895 mm) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze fluorescences 18W (kupola forma T8,cokols G13 garums 590mm) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze fluorescences 14W (kupola forma T5,cokols G5 garums 550mm) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze fluorescences 8W (kupola formaT5,cokols G5) | Gab. | 1 |
|  | Drošinātāja sloksnīte (garums 41mm, platums 11mm) 50A | Gab. | 1 |
|  | Drošinātāja sloksnīte (garums 41mm, platums 11mm) 80A | Gab. | 1 |
|  | Drošinātāja sloksnīte (garums 41mm, platums 11mm) 100A | Gab. | 1 |
|  | Halogēnspuldze H3 12 V55W | Gab. | 1 |
|  | Halogēnspuldze H1 24V70W(P14.5s) | Gab. | 1 |
|  | Halogēnspuldze H2 24V70W(X511) | Gab. | 1 |
|  | Halogēnspuldze H7 24V70W (PX26d) | Gab. | 1 |
|  | Halogēnspuldze H4 24V75/70W(P43t) | Gab. | 1 |
|  | Halogēnspuldze H 24V 20W (G4) Narva vai ekvivalents | Gab. | 1 |
|  | Halogēnspuldze H7 12V 55W(Px26d) Narva vai ekvivalents | Gab. | 1 |
|  | Halogēnspuldze H1 12V 55W (P14.5s) Narva vai ekvivalents | Gab. | 1 |
|  | Halogēnspuldze H4 12V (P43t) Narva vai ekvivalents | Gab. | 1 |
|  | Halogēnspuldze R2 45/40w Narva vai ekvivalents | Gab. | 1 |
|  | Halogēnā kvēlspuldze H ar spraudņa cokolu H 12v10(vai5) w(G4) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze 24v R2 (P45t) 55/50w Narva vai ekvivalents | Gab. | 1 |
|  | Spuldze ar plastmasas cokolu 24V 1.2W(bax10d) pelēka | Gab. | 1 |
|  | Spuldze ar plastmasas cokolu 24V 1.2W (EBSR) dzeltena | Gab. | 1 |
|  | Spuldze W1.2W 24V 1,2w(W2x4,6d) | Gab. | 1 |
|  | SpuldzeW3W 24V3W(w2,1x9,5d) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze T4W 24V4W(BA9s) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze W1.2W 12V1,2W(W2x4,6d) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze P21W 12V21W(BA15s) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze PY21W 12V21W(BAU15s dzeltena) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze P21/5W 12V21/5W(BAY15d) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze12V5W(W2,1x9,5d) | Gab. | 1 |
|  | SpuldzeC5W 12V5W(SV8.5) garums 36 mm | Gab. | 1 |
|  | Spuldze 12V1.2W(BX8.5d) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze R5W 12V(BA15s) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze 12V20W MR16 | Gab. | 1 |
|  | Spuldze 12V 10W (BA15s ) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze 12V5W (BA9s) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze 12V R10W (BA15s ) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze 12V 55/50W (R2) | Gab. | 1 |
|  | Spuldze 24V H-11 | Gab. | 1 |
|  | Spuldze 24V 10W (SV 8,5) garums 42 mm | gab | 1 |
|  | Halogēnspuldze H3 24 V55W | gab | 1 |
|  | Spuldze 28V 20W MR11-C | gab | 1 |
|  | Spuldze 30v40mA T5,5 | gab. | 1 |
|  | Spuldze 12v 10w MR 11 | gab. | 1 |
|  | Spuldze 12v 16w w2,1x9,5d | gab. | 1 |
|  | Spuldze 12v SP 1192 5w DC | gab. | 1 |
|  | Spuldze 12 21/5w w3x16q | gab. | 1 |
|  | Kvēlspuldze 12w 21w BAY 9s | gab. | 1 |
|  | Spuldze R2 24V 55/50W P45t | gab. | 1 |

* Preču daudzums norādīts informatīvā nolūkā tikai piedāvājuma izvērtēšanai. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu tehniskajā specifikācijā noteikto Preču klāstu un iztērēt visu līguma summu. Kopēja iegādāto Preču cena nepārsniegs kopējo līgumcenu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt arī tehniskajā specifikācijā nenorādītus Preču veidus, ja Piegādātājs ir spējīgs nodrošināt  šo Preču piegādi noslēgtajā Līguma noteiktās summas ietvaros.

“E” daļa – Specializētās elektropreces:

| Nr. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudz.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Līmlente,pašlīmējošā(garums10m,platums19mm) | Gab. | 1 |
| 2. | Izolācijas lente(melna) platums15mm,garums10m no mīksta PVC) | Gab. | 1 |
| 3. | Numura zīmes apgaismojuma lukturis (5w, spuldzes veids C5W, universāls, platums 83mm, augstums 31,6mm, dzilums25mm) (Pielikums Nr.16) | Gab. | 1 |
| 4. | Sānu gabarītu lukturis (24V,vaļējs kabeļa gals, platums 120mm, augstums 45mm, dziļums 46mm, horizontāls) (Pielikums Nr.17) | Gab. | 1 |
| 5. | Papildu bremžu uguņu LED lukturis, universāls, 24V, augstums 26,2mm, dziļums28mm, 2urbumi diam.4mm, attālums238mm) (Pielikums Nr.18) | Gab. | 1 |
| 6. | Kipera lente 40mm | metri | 1 |
| 7. | Kipera lente 20mm | metri | 1 |
| 8. | Akumulatora klemme RECO 35-95 Bosch + | Gab. | 1 |
| 9. | Akumulatora klemme RECO 35-95 Bosch – | Gab. | 1 |
| 10. | Spraudņa korpuss (polu skaits2)plakanā spraudņa čaula +plakanais spraudnis (pāris) (Pielikums Nr.12) | pāris | 1 |
| 11. | Spraudņa korpuss (polu skaits3)plakanā spraudņa čaula +plakanais spraudnis (Pielikums Nr.13) | pāris | 1 |
| 12. | Spraudņa korpuss (polu skaits4)plakanā spraudņa čaula +plakanais spraudnis (Pielikums Nr.14) | pāris | 1 |
| 13. | Spraudņa korpuss (polu skaits6)plakanā spraudņa čaula +plakanais spraudnis (Pielikums Nr.15) | pāris | 1 |
| 14. | Elektro savienojums (ar atkārpi) 6,3 (plakans) 1,5-2,5 (Pielikums Nr.19) | Gab. | 1 |
| 15. | Klemju tīrīšanas birstīte | Gab. | 1 |
| 16. | Sānu gabarītu.lukturis 24w LED; L=124mm (pielikums Nr.20) | Gab. | 1 |
| 17. | Sānu gabarītu.lukturis 24w (divkrāsu)(Pielikums Nr.21) | Gab. | 1 |

* Preču daudzums norādīts informatīvā nolūkā tikai piedāvājuma izvērtēšanai. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu tehniskajā specifikācijā noteikto Preču klāstu un iztērēt visu līguma summu. Kopēja iegādāto Preču cena nepārsniegs kopējo līgumcenu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt arī tehniskajā specifikācijā nenorādītus Preču veidus, ja Piegādātājs ir spējīgs nodrošināt  šo Preču piegādi noslēgtajā Līguma noteiktās summas ietvaros.

Foto Pielikumi

| Pielikums Nr.1. |  |
| --- | --- |
| Pielikums Nr.2. |  |
| Pielikums Nr.3. |  |
| Pielikums Nr.4. |  |
| Pielikums Nr.5. |  |
| Pielikums Nr.6. |  |
| Pielikums Nr.7. |  |
| Pielikums Nr.8. |  |
| Pielikums Nr.9. |  |
| Pielikums Nr.10. |  |
| Pielikums Nr.11. |  |
| Pielikums Nr.12. |  |
| Pielikums Nr.13. |  |
| Pielikums Nr.14. |  |
| Pielikums Nr.15. |  |
| Pielikums Nr.16. |  |
| Pielikums Nr.17. |  |
| Pielikums Nr.18. |  |
| Pielikums Nr.19. |  |
| Pielikums Nr.20 |  |
| Pielikums Nr.21 |  |

- Līgumu termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši. Iegāde notiek atsevišķās preču partijās:

  - Pasūtījuma izpildes termiņš „A” daļai- maksimāli 3 darba dienas no pasūtījuma saņemšanas brīža.

  - Pasūtījuma izpildes termiņš „B” daļai- maksimāli 3 darba dienas no pasūtījuma saņemšanas brīža.

  - Pasūtījuma izpildes termiņš „C” daļai- maksimāli 3 darba dienas no pasūtījuma saņemšanas brīža.

  - Pasūtījuma izpildes termiņš „D” daļai- maksimāli 3 darba dienas no pasūtījuma saņemšanas brīža.

  - Pasūtījuma izpildes termiņš „E” daļai- maksimāli 10 darba dienas no pasūtījuma saņemšanas brīža.

- Preču piegāde līdz SIA "Daugavpils satiksme" Kārklu ielai 24 vai 18.Novembra ielai 183 Daugavpilī – bezmaksas, neatkarīgi no pasūtītā apjoma.

- Apmaksas noteikumi: 15 (piecpadsmit) kalendāras dienas no Preces un attiecīgas pavadzīmes saņemšanas un parakstīšanas brīža.

- Pretendents var iesniegt savu finanšu piedāvājumus visām daļām, vai kādai/ām daļai/ām atsevišķi. Pretendentam jāpiedāvā visas pozīcijas. Finanšu piedāvājumu vērtējuma kritērijs – zemākā piedāvājuma cena katrai daļai atsevišķi.

- Iepirkums sadalīts 5 (piecās) daļās:

“A” daļas kopējā līguma summa – līdz EUR 4000.00 bez PVN;

“B” daļas kopējā līguma summa – līdz EUR 8000.00 bez PVN;

“C” daļas kopējā līguma summa – līdz EUR 17000.00 bez PVN;

“D” daļas kopējā līguma summa – līdz EUR 4000.00 bez PVN;

“E” daļas kopējā līguma summa – līdz EUR 2000.00 bez PVN.

- Prasības Finanšu piedāvājuma noformēšanai:

8.1. Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam uz SIA „Daugavpils satiksme” parauga.

8.2. Pretendentam jāaizpilda visas tukšas Finanšu piedāvājuma parauga ailes.

8.3. Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jāaizpilda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti (nosaukums un konta numurs), uzņēmuma tālruņa numurs, e-pasta adrese.

8.4. Ailē „Cena par 1 mērv.” Pretendentam jānorāda Preces cenu EUR bez PVN. Cena jābūt noapaļota līdz EUR vienai simtdaļai.

8.5. Ailē „Kopēja piedāvājuma cena.” Pretendentam jāsummē visas ailes. Kopēja piedāvājuma cena jābūt noapaļota līdz EUR vienai simtdaļai.

8.6. Ailē „Vieta” jānorāda pilsētas nosaukumu, kur ir parakstīts Finanšu piedāvājums, ailē „Datums” jānorāda datumu, kad ir parakstīts Finanšu piedāvājums un ailē „amats, paraksts, v.uzvārds, kontakttālrunis” jānorāda Finanšu piedāvājumu parakstījušas personas amatu, v.uzvārdu un kontakttālruni.

8.7. Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Visām piedāvātajām Precēm stingri jāatbilst tehniskas specifikācijas prasībām.

- Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības.

10.1. Pa e-pastu (skenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu): 	info@dsatiksme.lv

11. Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts ka Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, SIA „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

12. Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā, SIA „Daugavpils satiksme” tās izlabo, rakstiski informējot par to Pretendentu, nosūtot vēstuli pa e-pastu, kurš ir norādīts ailē „Uzņēmuma rekvizīti”. SIA „Daugavpils satiksme” nepārbauda Finanšu piedāvājumus kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas.

13. Parakstot Finanšu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvātā prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, uzņēmumam nav nodokļu parādu un nav uzsākta uzņēmuma maksātnespēja/likvidācija/nav apturēta darbība (SIA “Daugavpils satiksme” šo informāciju pārbauda publiskajās datu bāzēs. Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 3 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

14.	Iepirkuma komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī Iepirkuma dokumentācijas prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

15.	 Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras kopiju).

16. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

17.	Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

18. Finanšu piedāvājums jāiesniedz: līdz 04.04.2024. plkst. 10.00. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un  nosuta atpakaļ Pretendentam.

19.	 Kontaktpersona –  SIA “Daugavpils satiksme” galvenais enerģētiķis Valerijs Šops, e-pasts: elektrosaimnieciba@dsatiksme.lv, SIA “Daugavpils satiksme” iepirkumu speciālists Dmitrijs Meinerts, tālr.+371 20009188 (juridiskajos jautājumos).

20.Iesniedzot pieteikumu, Pasūtītājs kā pārzinis veiks pieteikumā norādīto datu subjektu personas datu apstrādi iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma procesa administrēšanai, uzvarētāja noteikšanai un lēmuma pieņemšanai, informācijas sniegšanai pretendentiem un trešajām personām par iepirkuma rezultātiem. Pasūtītājs atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta nosacījumiem informē par sekojošiem datu apstrādes apstākļiem:

20.1.Pārziņa datu aizsardzības speciālists: datuaizsardziba@dsatiksme.lv;

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamo darbību veikšana, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu un normatīvajos aktos, kas reglamentē iepirkuma organizēšanas kārtību, noteikto pienākumu izpilde;

20.2.Personas datu apstrādes ietvaros tiks apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs), informācija par pretendenta personāla tehniskām un profesionālām spējam  (pieredze, izglītība, zināšanas, kvalifikācija, amats) un to apliecinoši dokumenti; datu subjekta sniegtā cita informācija, izpildot nolikumā noteiktās prasības. Prasītājs apstrādā personas datus tikai tādā apjomā, kāds ir noteikts iepirkuma nolikumā pievienotajos dokumentos;

20.3.Personas datu saņēmēju kategorijas: Pasūtītāja pilnvarotie darbinieki iepirkuma procesa organizēšanas un lēmuma pieņemšanas nolūkos; Iepirkumu uzraudzības birojs noteikto pienākumu izpildei; tiesas sūdzības par pieņemtā lēmuma saņemšanas gadījumā; Datu valsts inspekcija sūdzības gadījumā par iespējamo datu aizsardzības prasību pārkāpumu; tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

20.4.Personas datu ieguves avoti: iepirkuma pretendents un citas trešās personas, ja vien šādu datu ieguvi paredz normatīvie akti;

20.5.Automatizēta lēmuma pieņemšana un personas datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskai organizācijai iepirkuma organizēšanas ietvaros nav paredzēta;

20.6.Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

20.7.Pasūtītājs piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus glabā 10 (desmit) gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam “Elektropreču iegāde”,

id. nr. SIADS/2024/15, “A” daļa

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

| Nr. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena par Mērv EUR, Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabeļu uzgalis ar izolāciju d4x1,5-2.5mm² HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. DIN46237 | Iep. | 1 |  |
| 2. | Kabeļu uzgalis ar izolāciju d4x4-6mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. DIN46237 | Iep. | 1 |  |
| 3. | Kabeļu uzgalis ar izolāciju d4x 0,25- 1,5mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. DIN46237 | Iep. | 1 |  |
| 4. | Kabeļu uzgalis ar izolāciju d6x1,5-2.5mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. DIN46237 | Iep. | 1 |  |
| 5. | Kabeļu uzgalis ar izolāciju d6x4-6mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. DIN46237 | Iep. | 1 |  |
| 6. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*25 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 7. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*35 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 8. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*50 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 9. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*70 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 10. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*25 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 11. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*35 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 12. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*50mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 13. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*70 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 14. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d12*70 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 15. | Kabeļu savienojums ar izolāciju 1.5-2,5mm² HAUPA vai ekv.100gab./iep. (Pielikums Nr. 2) | Iep. | 1 |  |
| 16. | Kabeļu savienojums ar izolāciju 4-6mm² HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. (Pielikums Nr.2) | Iep. | 1 |  |
| 17. | Plakanais spraudnis-konektors 1,5-2,5mm² mal, izolēts, HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. | Iep. | 1 |  |
| 18. | Plakanais spraudnis-konektors 4-6mm² mal, izolēts, HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. | Iep. | 1 |  |
| 19. | Plakanais spraudnis-konektors 1,5-2,5mm² fem, izolēts, HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. | Iep. | 1 |  |
| 20. | Plakanais spraudnis-konektors 4-6mm² fem, izolēts, HAUPA vai ekv. 100gab./iep. | Iep. | 1 |  |
| 21. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums1-2.5mm2 urbuma diam.6mm) | Gab. | 1 |  |
| 22. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums1-2.5mm2 urbuma diam.8mm) | Gab. | 1 |  |
| 23. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums4-6mm2 urbuma diam.5mm) | Gab. | 1 |  |
| 24. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums4-6mm2 urbuma diam.6mm) | Gab. | 1 |  |
| 25. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums4-6mm2 mm urbuma diam.8mm) | Gab. | 1 |  |
| 26. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums4-6mm2 urbuma diam.10mm) | Gab. | 1 |  |
| 27. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums35-6mm2 urbuma diam.8mm) | Gab. | 1 |  |
| 28. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums-35mm2 urbuma diam.10mm) | Gab. | 1 |  |
| 29. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums35mm2 urbuma diam.12mm) | Gab. | 1 |  |
| 30. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums50mm2 urbuma diam8mm) | Gab. | 1 |  |
| 31. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums50mm2 urbuma diam.10mm) | Gab. | 1 |  |
| 32. | Presējams savienotājs Kabeļu kurpes ( šķērsgriezums50mm2 urbuma diam.12mm) | Gab. | 1 |  |
| 33. | Sadures savienojums ar sarūkošo apvalku (šķērsgriezums 0.25-1.5mm2) | Gab. | 1 |  |
| 34. | Sadures savienojums ar sarūkošo apvalku sarkana(šķērsgriezums 0.5-1.0mm2) | Gab. | 1 |  |
| 35. | Sadures savienojums ar sarūkošo apvalku zila(šķērsgriezums 1.5-2.5mm2 ) | Gab. | 1 |  |
| 36. | Sadures savienojums ar sarūkošo apvalku dzeltena( šķērsgriezums 4.0-6.0mm2 ) | Gab. | 1 |  |
| 37. | Kabeļu uzgalis ar izolāciju d6x4-6mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. DIN46237 | Iep. | 1 |  |
| 38. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d4*1.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |  |
| 39. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d5*1.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |  |
| 40. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d5*2.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |  |
| 41. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d5*6 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |  |
| 42. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d5*10 mm² CU/DIN, Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 43. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d6*1.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |  |
| 44. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d6*2.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |  |
| 45. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d6*6 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 46. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d6*10 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 47. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*1.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |  |
| 48. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*2.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekvivalents 100gab./iep. DIN40500 | Iep. | 1 |  |
| 49. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*6 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 50. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d8*16 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 51. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*2.5 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekv. DIN40500 | Gab. | 1 |  |
| 52. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*6 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekv.DIN40500 | Gab. | 1 |  |
| 53. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*10 mm² CU/ DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 54. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d10*16 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 55. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d12*35 mm² CU/DIN pastipr., GPH vai ekv.DIN40500 | Gab. | 1 |  |
| 56. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d12*50 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 57. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d12*95 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 58. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d12*150 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 59. | Kabeļu kurpe bez izolācijas d16*300 mm² CU/DIN Haupa vai ekvivalents DIN46235 | Gab. | 1 |  |
| 60. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d5*4-6 mm² DIN46234 (Pielikums Nr.1) | Gab. | 1 |  |
| 61. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d6*1-2.5 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |  |
| 62. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d6*4-6 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |  |
| 63. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d8*1-2.5 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |  |
| 64. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d8*4-6 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |  |
| 65. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d8*35 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |  |
| 66. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d8*50 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |  |
| 67. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d10*4-6 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |  |
| 68. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d10*35 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |  |
| 69. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d10*50 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |  |
| 70. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d12*35 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |  |
| 71. | Kabeļu kurpe gredzeniskā bez izolācijas d12*50 mm² DIN46234 | Gab. | 1 |  |
| 72. | Kabeļu savienojums bez izolācijas 1,5-2,5mm² HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. (Pielikums Nr.3) | Iep. | 1 |  |
| 73. | Kabeļu savienojums bez izolācijas 4-6mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. | Iep. | 1 |  |
| 74. | Kabeļu savienojums bez izolācijas 10mm² HAUPA vai ekv. 100gab./iep. | Iep. | 1 |  |
| 75. | Plakanais spraudnis bez izolācijas 1,5-2,5mm² HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. (Pielikums Nr.5) | Iep. | 1 |  |
| 76. | Plakanais spraudnis-konektors 1,5-2,5mm² fem, daļēji izolēts, HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. (Pielikums Nr.7) | Iep. | 1 |  |
| 77. | Plakanais spraudnis-konektors 4-6mm² fem, daļēji izolēts, HAUPA vai ekvivalents 100gab./iep. | Iep. | 1 |  |
| 78. | Plakanā spraudņa čaulas ar atzarojumu, fiksators, bez izolācijas, šķērsgriezums 1.5-2.5mm2 (Pielikums Nr.8) | Gab. | 1 |  |
| 79. | Plakanā spraudņa čaulas, fiksators, bez izolācijas, šķērsgriezums 1.5-2.5mm2 (Pielikums Nr.9) | Gab. | 1 |  |

| Kopēja piedāvājuma Cena EUR, Bez PVN |  |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš un noteikumi | Maksimāli 3 (trīs) darba dienas no pasūtījuma saņemšanas brīža, piegāde līdz SIA "Daugavpils satiksme" Kārklu ielai 24 vai 18.Novembra ielai 183 Daugavpilī - bezmaksas, neatkarīgi no pasūtītā apjoma. |
| Iegādes noteikumi | Iegāde notiek atsevišķās Preču partijās gada laikā. Preču daudzums norādīts informatīvā nolūkā tikai piedāvājuma izvērtēšanai. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu tehniskajā specifikācijā noteikto Preču klāstu un iztērēt visu līguma summu. Kopēja iegādāto Preču cena nepārsniegs kopējo līgumcenu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt arī tehniskajā specifikācijā nenorādītus Preču veidus, ja Piegādātājs ir spējīgs nodrošināt šo Preču piegādi noslēgtajā Līguma noteiktās summas ietvaros. |
| Apmaksas noteikumi | 15(piecpadsmit) kalendāras dienas no preču un attiecīgas pavadzīmes saņemšanas un parakstīšanas brīža |

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvāta Prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•	apņemas piegādāt preci atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•	apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•	apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

•             ir informēts, ka Pasūtītājs kā pārzinis veiks pretendenta, pretendenta paraksttiesīgās, pilnvarotās, pārstāvja un kontaktpersonas datu apstrādi. Ir iepazinies un informējis iepriekš minētās personas par Pasūtītāja veikto datu apstrādi un informāciju par datu apstrādes aspektiem, kas pieejama nolikuma 20. punktā, un Pasūtītāja privātuma politiku, kas atrodama Pasūtītāja mājaslapā internetā lejasdaļā.

_____________________________                              ____________________________

(vieta)                                                                             (datums)

_____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

z.v.

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam  “Elektropreču iegāde”,

id. nr. SIADS/2024/15, “B” daļa

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Nr. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena par Mērv EUR, Bez PVN |
|  | Spuldze 24v 60w e27 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 12v 60w e27 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze LED A65 15w E27 220-240v | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 230v 15w E14 S25 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze lum. F36 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 5w 840 2G7 PL-S 4P | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze lum. F18W/840 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze lum. F30W/830 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze ekonomiskā 220v 11w 2-kontaktu | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze ekonomiskā 220v 18w G24q 2-kontaktu | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze ekonomiskā 220v 26w G24d 2-kontaktu | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze E40 220V 500W | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze T5 8W 2700 K | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze ekonomiskā 18W/830 GEMINI D G24d2 PL-C | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 36v 60w e27 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 120v 60w e27 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 220v 15w e14 s25 | Gab. | 1 |  |
|  | Signālspuldze LED 240V ZBV-M4 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze lum. 36W/840 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze DRL 220v 250w e40 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze DRL 220v 400w e40 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze Dnat 220V 250W (REFLUX) E40 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 230v 500w e40 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 300w 118mm 230v | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze halog. 200W | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze lum. 220V 58W | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze lum. 220v 11w | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze lum. T5 54w/865 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze lum. 220v 80w | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze lum. T5 14w 4100K | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze lum. TL 8w/33 | Gab. | 1 |  |
|  | Kabelis 1,0x2mm² | m | 1 |  |
|  | Kabelis 1,5mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |  |
|  | Kabelis 2,5mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |  |
|  | Kabelis 6,0mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |  |
|  | Kabelis 16mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |  |
|  | Kabelis 25mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |  |
|  | Kabelis 35mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |  |
|  | Kabelis 50mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |  |
|  | Kabelis 70mm² BPVL vai ekvivalents | m | 1 |  |
|  | Kabelis NSGAFOEU 1x6mm² 1,8/3kV | m | 1 |  |
|  | Kabelis NSGAFOEU 1x25mm² 1,8/3kV | m | 1 |  |
|  | Kabelis NSGAFOEU 1x35mm² 1,8/3kV | m | 1 |  |
|  | Auto vads diam.1,5mm2 | m | 1 |  |
|  | Auto vads diam.2,5mm2 | m | 1 |  |
|  | Auto vads diam.4,0mm2 | m | 1 |  |
|  | Auto vads diam.50,0mm2 | m | 1 |  |
|  | Kabelis 1*1,5mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 1*2,5mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 1*16mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 2*0,5mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 2*0,75mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 2*1mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 2*1,5mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 2*2,5mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 3*0,75mm2 lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 3*1mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 3*1,5mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 3*2,5mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 3*4mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 4*1mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 4*1,5mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 4*2,5mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 5*2,5mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 14*1mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 14*1,5mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 7*1,5mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 7*1 mm² lokanais | m | 1 |  |
|  | Kabelis 1*1,5mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 1*2,5mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 1*16mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 2*0,5mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 2*0,75mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 2*1mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 2*1,5mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 2*2,5mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 3*0,75mm2 monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 3*1mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 3*1,5mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 3*2,5mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 3*4mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 4*1mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 4*1,5mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 4*2,5mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 5*2,5mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 14*1mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 14*1,5mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 7*1,5mm monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis 7*1 mm² monolīts | m | 1 |  |
|  | Kabelis HO3VV-F 2X1 melns | m | 1 |  |

| Kopēja piedāvājuma Cena EUR, Bez PVN |  |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš un noteikumi | Maksimāli 3 (trīs) darba dienas no pasūtījuma saņemšanas brīža, piegāde līdz SIA "Daugavpils satiksme" Kārklu ielai 24 vai 18.Novembra ielai 183 Daugavpilī - bezmaksas, neatkarīgi no pasūtītā apjoma. |
| Iegādes noteikumi | Iegāde notiek atsevišķās Preču partijās gada laikā. Preču daudzums norādīts informatīvā nolūkā tikai piedāvājuma izvērtēšanai. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu tehniskajā specifikācijā noteikto Preču klāstu un iztērēt visu līguma summu. Kopēja iegādāto Preču cena nepārsniegs kopējo līgumcenu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt arī tehniskajā specifikācijā nenorādītus Preču veidus, ja Piegādātājs ir spējīgs nodrošināt šo Preču piegādi noslēgtajā Līguma noteiktās summas ietvaros. |
| Apmaksas noteikumi | 15(piecpadsmit) kalendāras dienas no preču un attiecīgas pavadzīmes saņemšanas un parakstīšanas brīža |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•	apņemas piegādāt preci atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•	apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•	apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

•             ir informēts, ka Pasūtītājs kā pārzinis veiks pretendenta, pretendenta paraksttiesīgās, pilnvarotās, pārstāvja un kontaktpersonas datu apstrādi. Ir iepazinies un informējis iepriekš minētās personas par Pasūtītāja veikto datu apstrādi un informāciju par datu apstrādes aspektiem, kas pieejama nolikuma 20. punktā, un Pasūtītāja privātuma politiku, kas atrodama Pasūtītāja mājaslapā internetā lejasdaļā.

_____________________________                              ____________________________

(vieta)                                                                             (datums)

____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam  “Elektropreču iegāde”,

id. nr. SIADS/2024/15, “C” daļa

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Nr. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena par Mērv EUR, Bez PVN |
| 1. | Termoizolācijas caurule ar līmi 10/3; 1m, Raychem vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 2. | Termoizolācijas caurule ar līmi 16/5; 1m, Raychem vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 3. | Termoizolācijas caurule ar līmi 25/8; 1m, Raychem vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 4. | Termoizolācijas caurule ar līmi 35/12; 1m, Raychem vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 5. | Termoizolācijas caurule ar līmi 50/16; 1m, Raychem vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 6. | Termoizolācijas caurule bez līmes 3,2mm | m | 1 |  |
| 7. | Termoizolācijas caurule bez līmes 4,8/1,6 | m | 1 |  |
| 8. | Termoizolācijas caurule bez līmes 6,4/3,2 | m | 1 |  |
| 9. | Termoizolācijas caurule bez līmes 9,5/4,8 | m | 1 |  |
| 10. | Termoizolācijas caurule bez līmes 12,5/6,4 | m | 1 |  |
| 11. | Termoizolācijas caurule bez līmes 19/9,5 | m | 1 |  |
| 12. | Termoizolācijas caurule bez līmes 25,4/12,7 | m | 1 |  |
| 13. | Termoizolācijas caurule bez līmes 38,1/19,1 | m | 1 |  |
| 14. | Izolācijas lente PVC 19mm x 33m zila, melna. Folsen vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 15. | Izolācijas lente, auduma, 1000V | Gab. | 1 |  |
| 16. | Silikona smērviela aerosols 300ml | Gab. | 1 |  |
| 17. | Kontaktu izolējošā aizsarglaka aerosols 200ml | Gab. | 1 |  |
| 18. | Kontaktu tīrīšanas līdzeklis(KONTAKTU aerosols) | bal.pa300ml | 1 |  |
| 19. | Silikona smērviela | bal.pa300mlvai(500ml) | 1 |  |
| 20. | Kontaktu aizsarglaka (200ml | ml | 1 |  |
| 21. | Akumulatoru spaiļu aizsargpārklājums, (150ml) | ml | 1 |  |
| 22. | Sarūkošie apvalki bez līmes(melna ,ārējais diam. 3,2mm) | m | 1 |  |
| 23. | Sarūkošie apvalki bez līmes(melna ,ārējais diam. 4,8mm) | m | 1 |  |
| 24. | Sarūkošie apvalki bez līmes(melna ,ārējais diam. 6,4mm) | m | 1 |  |
| 25. | Sarūkošie apvalki bez līmes(melna ,ārējais diam. 9,5mm) | m | 1 |  |
| 26. | Sarūkošie apvalki bez līmes(melna ,ārējais diam. 12,7mm) | m | 1 |  |
| 27. | Sarūkošie apvalki bez līmes(melna ,ārējais diam. 19,1mm) | m | 1 |  |
| 28. | Līmlente pašlīmējošā, gar. 10m, plat. 19mm, univers., ūdensnotur. | Gab. | 1 |  |
| 29. | PVC izolācijas caurule d16 | m | 1 |  |
| 30. | Pārnesamais gaismeklis 220v, 60w, 10m | Gab. | 1 |  |
| 31. | Pārnesamais gaismeklis 220v, 60w, 15m | Gab. | 1 |  |
| 32. | Rokas lukturis. Akumulatora uzlāde no 220v LED daudz. Ne mazāk kā 10 | Gab. | 1 |  |
| 33. | Lukturis uz galvu. Akumulatora uzlāde no 220v LED daudz. Ne mazāk kā 13 | Gab. | 1 |  |
| 34. | Digitālais multimetrs. DC spriegums: 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V; AC spriegums: 60mV/600mV/6V/600V/750V; DC strāva 600u-10A; AC strāva 600u-10A; CATIII, 1000V; Pretestības: 600Ω-60MΩ; Kapacitāte40nF-4000uF; Frekvence: 10Hz-10MHz | Gab. | 1 |  |
| 35. | Baterija „Krona” 9v , minimālā ietilpība 625 mAh, Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 36. | Baterija AA 1.5V, Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 37. | Baterija AAA 1.5V, Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 38. | Baterija CR2016 | Gab. | 1 |  |
| 39. | Baterija CR2025 | Gab. | 1 |  |
| 40. | Baterija 12V 23AE | Gab. | 1 |  |
| 41. | Baterija 1/3 N 3V | Gab. | 1 |  |
| 42. | Trīs-polu svirslēdzis 400V, 250A | Gab. | 1 |  |
| 43. | El. rozete T-veida kont. 12v | Gab. | 1 |  |
| 44. | El. dakša T-veida kont. 12v | Gab. | 1 |  |
| 45. | Kabeļu savilcējs 75mm, WEEE/RoHS 100 gab./iep. Haupa vai ekvivalents | Iep. | 1 |  |
| 46. | Kabeļu savilcējs 100mm, WEEE/RoHS 100 gab./iep. Haupa vai ekv. | Iep. | 1 |  |
| 47. | Kabeļu savilcējs 188mm, WEEE/RoHS 100 gab./iep. Haupa vai ekv. | Iep. | 1 |  |
| 48. | Kabeļu savilcējs 246mm, WEEE/RoHS 100 gab./iep. Haupa vai ekv. | Iep. | 1 |  |
| 49. | Kabeļu savilcējs 302mm, WEEE/RoHS 100 gab./iep. Haupa vai ekv. | Iep. | 1 |  |
| 50. | Kabeļu savilcējs 371mm, WEEE/RoHS 100 gab./iep. Haupa vai ekv. | Iep. | 1 |  |
| 51. | Kabeļu savilcējs 425x8.8mm, WEEE/RoHS 50 gab./iep. Haupa vai ekv. | Iep. | 1 |  |
| 52. | Lukturis uz galvu. Barošana no 3-AAAbaterijām | Gab. | 1 |  |
| 53. | Digit.multimetrs Maks.iejas sprieg.-600v as/ds ieejas pilnā pretestība 7,5mom(v as¦ds) Joslas platums ACV-50hrlidz400hr | Gab. | 1 |  |
| 54. | Alva lodēšanai ar kanifoliju | gr | 1 |  |
| 55. | Kabeļu savilcējs(garums 203mm,platums 4,8mm) | Iep. | 1 |  |
| 56. | Kabeļu savilcējs(garums 250mm,platums 4,8mm) | Iep. | 1 |  |
| 57. | Kabeļu savilcējs(garums 371mm,platums 4,8mm) | Iep. | 1 |  |
| 58. | Kabeļu savilcējs(garums 292mm,platums 4,8mm) | Iep. | 1 |  |
| 59. | Kabeļu savilcējs(garums 430mm,platums 4,8mm) | Iep. | 1 |  |
| 60. | Presējams savienotājs Plakanā spraudņa čaulas zila(pilnībā izolēts, šķērsgriezums1.5-2.5mm2, platums6,3mm, augstums0.8mm) | Gab. | 1 |  |
| 61. | Presējams savienotājs Plakanā spraudņa čaulas dzeltena(pilnībā izolēts šķērsgriezums4-6mm2 platums6,3mm augstums0.8mm) | Gab. | 1 |  |
| 62. | Presējams savienotājs Plakanā spraudņa čaulas zila(daļēji izolēts, šķērsgriezums1.5-2.5mm2 , platums6,3mm, augstums0.8mm) | Gab. | 1 |  |
| 63. | Presējams savienotājs Plakanā spraudņa čaulas dzeltena(daļēji izolēts, šķērsgriezums4-6mm2, , platums6,3mm augstums0.8mm) | Gab. | 1 |  |
| 64. | Presējams savienotājs Plakanā spraudņa čaulas ar atzarojumu ( fiksators, izolācija nē, šķērsgriezums1.5-2.5mm2, platums6,3mm augstums0.8mm) | Gab. | 1 |  |
| 65. | Presējams savienotājs Plakanā spraudņa čaulas (izolācija nē, fiksators, šķērsgriezums1.5-2.5mm2 , platums6,3mm, augstums0.8mm) | Gab. | 1 |  |
| 66. | Presējams savienotājs Plakanais spraudnis (zila, izolācija jā šķērsgriezums1.5-2.5mm2 platums6,3mm augstums0.8mm) | Gab. | 1 |  |
| 67. | Presējams savienotājs Plakanais spraudnis ( izolācija nē,fiksators, šķērsgriezums1.5-2.5mm2 platums6,3mm augstums0.8mm) | Gab. | 1 |  |
| 68. | Automātiskais drošinātājs 1-fāzes C6 230v/400v EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 69. | Automātiskais drošinātājs 1-fāzes C10 230v/400v EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 70. | Automātiskais drošinātājs 1-fāzes C16 230v/400v EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 71. | Automātiskais drošinātājs 1-fāzes C25 230v/400v EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 72. | Automātiskais drošinātājs 3-fāzes B10 EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 73. | Automātiskais drošinātājs 3-fāzes B16 EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 74. | Automātiskais drošinātājs 3-fāzes B25 EATON vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 75. | Ieskrūvējamais drošinātājs 16A | Gab. | 1 |  |
| 76. | Ieskrūvējamais drošinātājs 20A | Gab. | 1 |  |
| 77. | Drošinātājs 10A 6/12kV | Gab. | 1 |  |
| 78. | Drošinātājs 16A 6/12kV | Gab. | 1 |  |
| 79. | Drošinātājs 40A 6/12kV | Gab. | 1 |  |
| 80. | Drošinātājs 160A 6/12kV | Gab. | 1 |  |
| 81. | Drošinātājs 1000V 4A DMI Fuse | Gab. | 1 |  |
| 82. | Drošinātājs PN-2 100A | Gab. | 1 |  |
| 83. | Drošinātājs PN-2 250A | Gab. | 1 |  |
| 84. | Drošinātājs PN-2 400A | Gab. | 1 |  |
| 85. | Trīs-polu svirslēdzis 400V, 250A | Gab. | 1 |  |
| 86. | Diode 10A, 600V | Gab. | 1 |  |
| 87. | Gofrēta caurule ārpusdarbiem (līdz -35°C) ārējais diametrs 25mm TXM vai ekvivalents | m | 1 |  |
| 88. | Gofrēta caurule ārpusdarbiem (līdz -35°C) ārējais diametrs 32mm TXM vai ekvivalents | m | 1 |  |
| 89. | Gofrēta caurule (ārējais diam.13.6mm iekšējais diam.8.9mm PA6) | m | 1 |  |
| 90. | Gofrēta caurule (ārējais diam.18.7mm iekšējais diam.12.9mm PA6) | m | 1 |  |
| 91. | Starteris S10 220v | Iep. | 1 |  |
| 92. | Starteris S2 127v | Iep. | 1 |  |
| 93. | Sadale PHS 8T 8 mod. | Gab | 1 |  |
| 94. | Gaismas jūtīgais automātslēdzis AZH-C ( vai ekvivalents) | gab | 1 |  |
| 95. | Gaismeklis WT050C 1xTLED L1200 LED tube hermet. ( vai ekvivalents) | gab | 1 |  |
| 96. | LED panelis 220V 45W | Gab. | 1 |  |
| 97. | LED spuldze T8 220V 9W | Gab. | 1 |  |
| 98. | LED spuldze T8 220V 18W | Gab. | 1 |  |
| 99. | Poga CP-10G-11 | Gab. | 1 |  |
| 100. | Pārnesamais LED gaismeklis 220v, 10m, gaismas plūsma ne mazāk par 750lum | Gab. | 1 |  |
| 101. | Baterija R3 1,5v , minimāla ietilpība 1250 mAh, Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 102. | Baterija R6 1,5v , minimāla ietilpība 2850 mAh, Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 103. | Baterija R14 1,5v , Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 104. | Sadzīves el.sadales kārba 4-stūr. | Gab. | 1 |  |
| 105. | Pagarinātājs 220v ar 3 ligzdām un slēdzi, 1,5m ar/z | Gab. | 1 |  |
| 106. | Pagarinātājs 220v ar 5 ligzdām un slēdzi, 3m ar/z | Gab. | 1 |  |
| 107. | Pagarinātājs 220v ar 5 ligzdām un slēdzi, 5m ar/z | Gab. | 1 |  |
| 108. | Pagarinātājs 220v, 25m ar/z | Gab. | 1 |  |
| 109. | El.Rozete 220v 16A ārēja ar/z | Gab. | 1 |  |
| 110. | El.Rozete 220v 16A iekšēja ar/z | Gab. | 1 |  |
| 111. | El.Rozete T-veida kont. 12v (Pielikums Nr.11) | Gab. | 1 |  |
| 112. | El.Dakša 220v ārēja ar/z | Gab. | 1 |  |
| 113. | El.Dakša T-veida kont. 12v (Pielikums Nr.11) | Gab. | 1 |  |
| 114. | El.Dakša + rozete 32А 380V trīs-fāžu | pāris | 1 |  |
| 115. | El.Rozete 400v 25A A700 trīs-fāžu | Gab. | 1 |  |
| 116. | El.Dakša 400v 25A A700 trīs-fāžu | Gab. | 1 |  |
| 117. | El.Rozete 400v 16A ārēja 5-kont. | Gab. | 1 |  |
| 118. | El.Rozete 400v 32A “uz vada” 5-kont. | Gab. | 1 |  |
| 119. | El.Rozete 400v 25A A500 | Gab. | 1 |  |
| 120. | El.Dakša 400v 16A | Gab. | 1 |  |
| 121. | El.Dakša 400v 32A | Gab. | 1 |  |
| 122. | El.Dakša 400v 25A A500 | Gab. | 1 |  |
| 123. | Slēdzis 1-pogu ārējais 220v 16A | Gab. | 1 |  |
| 124. | Plastika caurule kabeļiem d16mm x 3m | Gab. | 1 |  |
| 125. | Savienojums plastika caurulei d16mm | Gab. | 1 |  |
| 126. | Turētāj- skava caurulei d16mm | Gab. | 1 |  |
| 127. | Līkums caurulei 16mm | Gab. | 1 |  |
| 128. | Savienojums caurulei 16mm | Gab. | 1 |  |
| 129. | Gofrētā caurule D 50 mm | m | 1 |  |
| 130. | LED spuldze 10W | Gab. | 1 |  |
| 131. | Megaommetrs 2500V | Gab | 1 |  |
| 132. | El.sadales kaste ( metaliskā) 600x300x250 | Gab. | 1 |  |
| 133. | LED spuldze 0.6 m, 7.6 W G13 | Gab. | 1 |  |
| 134. | LED spuldze 1.2 m, 14 W G13 | Gab. | 1 |  |
| 135. | LED prožektors 100W | Gab. | 1 |  |
| 136. | Komutācijas spuldze KM 60-50 | Gab. | 1 |  |
| 137. | Baterija akumul. AA 1.5 V, Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 138. | Baterija akkumul. AAA 1.5 V Duracell vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
| 139. | Gofrētā caurule(ārējais diam.13.6mm iekšējais diam.8.9mm poliamīds 6) | m | 1 |  |
| 140. | Gofrētā caurule(ārējais diam.18.7mm iekšējais diam.12.9mm poliamīds 6) | m | 1 |  |
| 141. | Kabeļu saites 100x2,5 mm2 | Iep. | 1 |  |
| 142. | Kabeļu saites 203x2,5 mm2 | Iep. | 1 |  |
| 143. | Kabeļu saites 292x2,5 mm2 | Iep. | 1 |  |
| 144. | Kabeļu saites 371x2,5 mm2 | Iep. | 1 |  |
| 145. | Kabeļu saites 250x2,5 mm2 | Iep. | 1 |  |
| 146. | Kabeļu saites 425x2,5 mm2 | Iep. | 1 |  |
| 147. | Kabeļu saites 188x4.8 mm2 | Iep. | 1 |  |
| 148. | Dībelis ar skrūvi 6x40 | gab | 1 |  |
| 149. | Kabeļu kanāls 15x15x2m | m | 1 |  |
| 150. | Kabeļu kanāls 20x20x2m | m | 1 |  |
| 151. | Kabeļu kanāls 60x110x2m | m | 1 |  |
| 152. | Sadale RNT2,4 | gab | 1 |  |
| 153. | Spaile “ nulles” | gab | 1 |  |
| 154. | Savienojuma klemmes 6-10mm2 | gab | 1 |  |
| 155. | K-ligzda 4x16 A | gab | 1 |  |
| 156. | Rāmis 1,2,3,4,5.viet. | gab | 1 |  |
| 157. | Slodzes atslēdzējs 63A | gab | 1 |  |
| 158. | Kabeļa blīvslēgs M32 | gab | 1 |  |
| 159. | Kabeļa blīvslēgs M16 | gab | 1 |  |
| 160. | Kabeļu saites 203x4,6 mm | Iep. | 1 |  |
| 161. | K-ligzda 5x16A PCE 115-6 | gab | 1 |  |
| 162. | Spraudnis5x16A | gab | 1 |  |
| 163. | BBU 3L 16 M12 EC kopne 3-phase,16 mm2,80A, 12 module | gab | 1 |  |
| 164. | Spaile 2XAL/CU 2,5-35 mm2 | gab | 1 |  |
| 165. | Kontaktors ETI 230V/5,5 kW/12A | gab | 1 |  |
| 166. | Lokans savienojums instalācijas caurulei Evopipes, D. 20mm | gab | 1 |  |
| 167. | LED gaismeklis 220V, 43W, l=1,2 m | gab | 1 |  |
| 168. | Savienojuma klemme 2-vietīga 0,5-2,5 mm2 | gab | 1 |  |
| 169. | Savienojuma klemme 2-vietīga 4 mm2 | gab | 1 |  |
| 170. | LED Ielas gaismeklis 69W 9100lm | gab | 1 |  |
| 171. | Gaismeklis 35W 12 V | gab | 1 |  |
| 172. | LED plafons 24W2300lm IP65 | gab | 1 |  |

| Kopēja piedāvājuma Cena EUR, Bez PVN |  |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš un noteikumi | Maksimāli 3 (trīs) darba dienas no pasūtījuma saņemšanas brīža, piegāde līdz SIA "Daugavpils satiksme" Kārklu ielai 24 vai 18.Novembra ielai 183 Daugavpilī - bezmaksas, neatkarīgi no pasūtītā apjoma. |
| Iegādes noteikumi | Iegāde notiek atsevišķās Preču partijās gada laikā. Preču daudzums norādīts informatīvā nolūkā tikai piedāvājuma izvērtēšanai.. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu tehniskajā specifikācijā noteikto Preču klāstu un iztērēt visu līguma summu. Kopēja iegādāto Preču cena nepārsniegs kopējo līgumcenu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt arī tehniskajā specifikācijā nenorādītus Preču veidus, ja Piegādātājs ir spējīgs nodrošināt šo Preču piegādi noslēgtajā Līguma noteiktās summas ietvaros. |
| Apmaksas noteikumi | 15(piecpadsmit) kalendāras dienas no preču un attiecīgas pavadzīmes saņemšanas un parakstīšanas brīža |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•	apņemas piegādāt preci atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•	apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•	apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

•             ir informēts, ka Pasūtītājs kā pārzinis veiks pretendenta, pretendenta paraksttiesīgās, pilnvarotās, pārstāvja un kontaktpersonas datu apstrādi. Ir iepazinies un informējis iepriekš minētās personas par Pasūtītāja veikto datu apstrādi un informāciju par datu apstrādes aspektiem, kas pieejama nolikuma 20. punktā, un Pasūtītāja privātuma politiku, kas atrodama Pasūtītāja mājaslapā internetā lejasdaļā.

_____________________________                              ____________________________

(vieta)                                                                             (datums)

____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam  “Elektropreču iegāde”,

id. nr. SIADS/2024/15, “D” daļa

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Nr. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena par Mērv EUR, Bez PVN |
|  | Plakanā spraudņa auto drošinātājs. Standarts (augstums 17,3mm, garums 5mm, platums 19mm) bēša-5A | Gab. | 1 |  |
|  | Plakanā spraudņa auto drošinātājs. Standarts (augstums 17,3mm, garums 5mm, platums 19mm) sarkana-10A | Gab. | 1 |  |
|  | Plakanā spraudņa auto drošinātājs. Standarts (augstums 17,3mm, garums 5mm, platums 19mm) t. zila-15A | Gab. | 1 |  |
|  | Plakanā spraudņa auto drošinātājs. Standarts (augstums 17,3mm, garums 5mm, platums 19mm) dzelt -20A | Gab. | 1 |  |
|  | Plakanā spraudņa auto drošinātājs. Standarts (augstums 17,3mm, garums 5mm, platums 19mm) caursp-25A | Gab. | 1 |  |
|  | Plakanā spraudņa auto drošinātājs. Standarts (augstums 17,3mm, garums 5mm, platums 19mm) zila-3A | Gab. | 1 |  |
|  | Plakanā spraudņa drošinātāji Standarts(augstums17,3mm,garums5mm,platums19mm) brūna-7.5A | Gab. | 1 |  |
|  | Plakanā spraudņa drošinātāji Standarts(augstums17,3mm,garums5mm,platums19mm) zaļa-30A | Gab. | 1 |  |
|  | Slēdzis 3 fiksētas pozīcijas 22*28 mm | Gab. | 1 |  |
|  | Kipera lente 40mm | m | 1 |  |
|  | Spuldze T2W 24V 1.2W(BA9s) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze T2W 24V 2W(BA9s) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze R5W 24V 5W(BA15s) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze P21W 24V 21W(BA15s) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze P21/5W 24V 21/5W(BAY15d) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze C5W 24V 5W(SV8.5) garums 36 mm | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze R5W 24V 10W(BA15s) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze PY21W 24V 21W(BAU15s) dzeltena | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze fluorescences 30W (kupola formaT8 ,cokols G13 garums 895 mm) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze fluorescences 18W (kupola forma T8,cokols G13 garums 590mm) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze fluorescences 14W (kupola forma T5,cokols G5 garums 550mm) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze fluorescences 8W (kupola formaT5,cokols G5) | Gab. | 1 |  |
|  | Drošinātāja sloksnīte (garums 41mm, platums 11mm) 50A | Gab. | 1 |  |
|  | Drošinātāja sloksnīte (garums 41mm, platums 11mm) 80A | Gab. | 1 |  |
|  | Drošinātāja sloksnīte (garums 41mm, platums 11mm) 100A | Gab. | 1 |  |
|  | Halogēnspuldze H3 12 V55W | Gab. | 1 |  |
|  | Halogēnspuldze H1 24V70W(P14.5s) | Gab. | 1 |  |
|  | Halogēnspuldze H2 24V70W(X511) | Gab. | 1 |  |
|  | Halogēnspuldze H7 24V70W (PX26d) | Gab. | 1 |  |
|  | Halogēnspuldze H4 24V75/70W(P43t) | Gab. | 1 |  |
|  | Halogēnspuldze H 24V 20W (G4) Narva vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
|  | Halogēnspuldze H7 12V 55W(Px26d) Narva vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
|  | Halogēnspuldze H1 12V 55W (P14.5s) Narva vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
|  | Halogēnspuldze H4 12V (P43t) Narva vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
|  | Halogēnspuldze R2 45/40w Narva vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
|  | Halogēnā kvēlspuldze H ar spraudņa cokolu H 12v10(vai5) w(G4) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 24v R2 (P45t) 55/50w Narva vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze ar plastmasas cokolu 24V 1.2W(bax10d) pelēka | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze ar plastmasas cokolu 24V 1.2W (EBSR) dzeltena | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze W1.2W 24V 1,2w(W2x4,6d) | Gab. | 1 |  |
|  | SpuldzeW3W 24V3W(w2,1x9,5d) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze T4W 24V4W(BA9s) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze W1.2W 12V1,2W(W2x4,6d) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze P21W 12V21W(BA15s) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze PY21W 12V21W(BAU15s dzeltena) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze P21/5W 12V21/5W(BAY15d) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze12V5W(W2,1x9,5d) | Gab. | 1 |  |
|  | SpuldzeC5W 12V5W(SV8.5) garums 36 mm | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 12V1.2W(BX8.5d) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze R5W 12V(BA15s) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 12V20W MR16 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 12V 10W (BA15s ) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 12V5W (BA9s) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 12V R10W (BA15s ) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 12V 55/50W (R2) | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 24V H-11 | Gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 24V 10W (SV 8,5) garums 42 mm | gab | 1 |  |
|  | Halogēnspuldze H3 24 V55W | gab | 1 |  |
|  | Spuldze 28V 20W MR11-C | gab | 1 |  |
|  | Spuldze 30v40mA T5,5 | gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 12v 10w MR 11 | gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 12v 16w w2,1x9,5d | gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 12v SP 1192 5w DC | gab. | 1 |  |
|  | Spuldze 12 21/5w w3x16q | gab. | 1 |  |
|  | Kvēlspuldze 12w 21w BAY 9s | gab. | 1 |  |
|  | Spuldze R2 24V 55/50W P45t | gab. | 1 |  |

| Kopēja piedāvājuma Cena EUR, Bez PVN |  |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš un noteikumi | Maksimāli 3 (trīs) darba dienas no pasūtījuma saņemšanas brīža, piegāde līdz SIA "Daugavpils satiksme" Kārklu ielai 24 vai 18.Novembra ielai 183 Daugavpilī - bezmaksas, neatkarīgi no pasūtītā apjoma. |
| Iegādes noteikumi | Iegāde notiek atsevišķās Preču partijās gada laikā. Preču daudzums norādīts informatīvā nolūkā tikai piedāvājuma izvērtēšanai.. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu tehniskajā specifikācijā noteikto Preču klāstu un iztērēt visu līguma summu. Kopēja iegādāto Preču cena nepārsniegs kopējo līgumcenu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt arī tehniskajā specifikācijā nenorādītus Preču veidus, ja Piegādātājs ir spējīgs nodrošināt šo Preču piegādi noslēgtajā Līguma noteiktās summas ietvaros. |
| Apmaksas noteikumi | 15(piecpadsmit) kalendāras dienas no preču un attiecīgas pavadzīmes saņemšanas un parakstīšanas brīža |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•	apņemas piegādāt preci atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•	apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•	apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

•             ir informēts, ka Pasūtītājs kā pārzinis veiks pretendenta, pretendenta paraksttiesīgās, pilnvarotās, pārstāvja un kontaktpersonas datu apstrādi. Ir iepazinies un informējis iepriekš minētās personas par Pasūtītāja veikto datu apstrādi un informāciju par datu apstrādes aspektiem, kas pieejama nolikuma 20. punktā, un Pasūtītāja privātuma politiku, kas atrodama Pasūtītāja mājaslapā internetā lejasdaļā.

_____________________________                              ____________________________

(vieta)                                                                             (datums)

____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

z.v.

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam  “Elektropreču iegāde”,

id. nr. SIADS/2024/15, “E” daļa

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Nr. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena par Mērv EUR, Bez PVN |
| 1. | Līmlente,pašlīmējošā(garums10m,platums19mm | Gab. | 1 |  |
| 2. | Izolācijas lente(melna) platums15mm,garums10m no mīksta PVC) | Gab. | 1 |  |
| 3. | Numura zīmes apgaismojuma lukturis (5w, spuldzes veids C5W, universāls, platums 83mm, augstums 31,6mm, dzilums25mm) (Pielikums Nr.16) | Gab. | 1 |  |
| 4. | Sānu gabarītu lukturis (24V,vaļējs kabeļa gals, platums 120mm, augstums 45mm, dziļums 46mm, horizontāls) (Pielikums Nr.17) | Gab. | 1 |  |
| 5. | Papildu bremžu uguņu LED lukturis, universāls, 24V, augstums 26,2mm, dziļums28mm, 2urbumi diam.4mm, attālums238mm) (Pielikums Nr.18) | Gab. | 1 |  |
| 6. | Kipera lente 40mm | metri | 1 |  |
| 7. | Kipera lente 20mm | metri | 1 |  |
| 8. | Akumulatora klemme RECO 35-95 Bosch + | Gab. | 1 |  |
| 9. | Akumulatora klemme RECO 35-95 Bosch – | Gab. | 1 |  |
| 10. | Spraudņa korpuss (polu skaits2)plakanā spraudņa čaula +plakanais spraudnis (pāris) (Pielikums Nr.12) | pāris | 1 |  |
| 11. | Spraudņa korpuss (polu skaits3)plakanā spraudņa čaula +plakanais spraudnis (Pielikums Nr.13) | pāris | 1 |  |
| 12. | Spraudņa korpuss (polu skaits4)plakanā spraudņa čaula +plakanais spraudnis (Pielikums Nr.14) | pāris | 1 |  |
| 13. | Spraudņa korpuss (polu skaits6)plakanā spraudņa čaula +plakanais spraudnis (Pielikums Nr.15) | pāris | 1 |  |
| 14. | Elektro savienojums (ar atkārpi) 6,3 (plakans) 1,5-2,5 (Pielikums Nr.19) | Gab. | 1 |  |
| 15. | Klemju tīrīšanas birstīte | Gab. | 1 |  |
| 16. | Sānu gabarītu.lukturis 24w LED; L=124mm (pielikums Nr.20) | Gab. | 1 |  |
| 17. | Sānu gabarītu.lukturis 24w (divkrāsu)(Pielikums Nr.21) | Gab. | 1 |  |

| Kopēja piedāvājuma Cena EUR, Bez PVN |  |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš un noteikumi | Maksimāli 10(desmit) darba dienas no pasūtījuma saņemšanas brīža, piegāde līdz Pretendenta noliktavai Daugavpilī vai līdz SIA "Daugavpils satiksme" Kārklu ielai 24 vai 18.Novembra ielai 183 Daugavpilī - bezmaksas, neatkarīgi no pasūtītā apjoma. |
| Iegādes noteikumi | Iegāde notiek atsevišķās Preču partijās gada laikā. Preču daudzums norādīts informatīvā nolūkā tikai piedāvājuma izvērtēšanai. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu tehniskajā specifikācijā noteikto Preču klāstu un iztērēt visu līguma summu. Kopēja iegādāto Preču cena nepārsniegs kopējo līgumcenu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt arī tehniskajā specifikācijā nenorādītus Preču veidus, ja Piegādātājs ir spējīgs nodrošināt šo Preču piegādi noslēgtajā Līguma noteiktās summas ietvaros. |
| Apmaksas noteikumi | 15(piecpadsmit) kalendāras dienas no preču un attiecīgas pavadzīmes saņemšanas un parakstīšanas brīža |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•	apņemas piegādāt preci atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•	apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•	apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

•             ir informēts, ka Pasūtītājs kā pārzinis veiks pretendenta, pretendenta paraksttiesīgās, pilnvarotās, pārstāvja un kontaktpersonas datu apstrādi. Ir iepazinies un informējis iepriekš minētās personas par Pasūtītāja veikto datu apstrādi un informāciju par datu apstrādes aspektiem, kas pieejama nolikuma 20. punktā, un Pasūtītāja privātuma politiku, kas atrodama Pasūtītāja mājaslapā internetā lejasdaļā.

_____________________________                              ____________________________

(vieta)                                                                             (datums)

____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

z.v.

LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī							                                                               2024.gada _.______

SIA „Daugavpils satiksme”, reģ.Nr. 41503002269, turpmāk Pasūtītājs, tās valdes locekļa _________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un

___ “_______________________”, reģ.Nr. ________________, tās valdes locekļa ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk Piegādātājs, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā, turpmāk – Puse/Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Elektropreču iegāde”, (identifikācijas Nr. SIADS/2024/15) ___.daļas, rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldības, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Piegādātājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem Pasūtītāja pēc pasūtījuma apņemas piegādāt elektropreces  (turpmāk – Prece) saskaņā ar Līguma 1. pielikumā (Finanšu piedāvājums) ietverto tehnisko specifikāciju un cenu.

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

  - 2.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz ___.___.2025. vai Līguma kopējā summa ir sasniegusi Līguma 3.1.punktā minēto kopējo Līguma darījuma summu atkarībā no tā, kurš priekšnosacījums iestājas ātrāk.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.Līguma kopējā darījuma summa ir EUR _________________ (________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN likme tiks piemērota saskaņā ar spēkā esošo likumu            “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

3.2.Preces cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces vērtību, personāla algošanu, transportu, nodokļiem un nodevām (izņemot PVN), atļaujām no trešajām personām un citām izmaksām.

3.3.Samaksa par Preci tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes, pieņemšanas līgumā noteiktajā kārtībā un rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu.

3.4. Par rēķina apmaksas datumu uzskatāms attiecīgās summas pārskaitīšanas uz Piegādātāja norēķinu rēķinu datums.

4. PRECES PASŪTĪŠANA, PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1.Preču piegāde notiek pa daļām saskaņā ar Preces pasūtījumu, ko veic Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas norādīta Līguma 8.1.1. apakšpunktā (turpmāk – Pasūtītāja pilnvarotā persona), nosūtot Piegādātājam pasūtījumu (turpmāk - Pasūtījums) uz Piegādātāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, norādot Preces daudzumu, piegādes vietu un citu nepieciešamo informāciju.

4.2. Pasūtītājs piegādā Preci līdz SIA „Daugavpils satiksme” Kārklu ielai 24, 18.Novembra 183 ielai, Daugavpilī, bezmaksas, pēc pasūtījuma saņemšanas dienas maksimāli ____ darba dienu laikā, no pasūtījuma saņemšanas brīža.

4.3.Pēc Preces piegādes Pasūtītāja un Piegādātāja pilnvarotā persona un pārbauda piegādātās Preces daudzuma un kvalitātes atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtījumam un pavadzīmē - rēķinā norādītajam. Atbilstības gadījumā Pasūtītājs paraksta Piegādātāja iesniegto pavadzīmi-rēķinu.

4.4.Ja Prece ir nekvalitatīva vai Līguma 1.pielikumā noteiktajai Preces tehniskajai specifikācijai neatbilstoša, Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta attiecīgo pavadzīmi - rēķinu par Preces piegādi un 3 (trīs) darba dienu laikā no Preces saņemšanas sagatavo un nosūta pretenziju (reklamācijas aktu) uz Piegādātāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, kurā norāda konstatētos Preces trūkumus vai citas neatbilstības Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem.

4.5.Līguma 4.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Piegādātājs par saviem līdzekļiem 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža  par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš pretenzijā norādītos trūkumus vai apmaina Preci pret jauno un atkārtoti nodrošina Preces piegādi Pasūtītājam.

4.6.Preces piegāde tiek uzskatīta par veiktu, kad Pušu pilnvarotās personas abpusēji parakstījušas Piegādātāja iesniegtās pavadzīmes - rēķinus par Preces piegādi.

5. PRECES GARANTIJA

5.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece atbilst Tehniskajā specifikācijā ietvertajam Preces aprakstam, rūpnīcas – izgatavotājas tehniskajiem noteikumiem un kvalitātes standartiem.

5.2.Prece jāpiegādā oriģinālā rūpnīcas - izgatavotājas fasējumā.

5.3.Piegādātājs nodrošina piegādātajai Precei garantijas laiku 12 (divpadsmit) mēnešus, skaitot no Pušu abpusēji parakstīta Piegādātāja iesniegtās pavadzīmes - rēķina saņemšanas. Garantija attiecas uz izgatavošanas defektiem, bojājumiem, kas radušies transportējot Preci, kā arī uz to, ka prece saglabās savas īpašības garantijas laikā, bet neattiecas uz preču bojājumiem, kas radušies tās nepareizas lietošanas rezultātā. Garantija tiek pagarināta uz to laiku, kurā Prece nebija lietošanā to bojājumu dēļ, vai uz to laiku, kurā Piegādātājs nodrošināja Preces nomaiņu pret kvalitatīvo un nebojāto Preci.

5.4.Līgumā norādītajā garantijas laikā Piegādātājs bez maksas nodrošina Preces nomaiņu un piegādi uz Pasūtītāja pilnvarotās personas norādīto adresi 10 (desmit) kalendāro dienu laikā.

5.5.Pasūtītāja pilnvarotā persona par konstatētajiem Preces bojājumiem un/vai trūkumiem paziņo

Piegādātājam, nosūtot bojājumu pieteikumu uz Piegādātāja pilnvarotās personas elektronisko e-pasta adresi un paziņojot pa tālruni. Pieteikumā norāda īsu Preces bojājumu aprakstu, atrašanās vietu, pieteicēja vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un tālruņa numuru.

5.6.Bojājuma pieteikšanas laiku fiksē uz Pasūtītāja atbildīgās personas elektroniskās pasta atskaites par piegādāto elektronisko pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas un tas var kalpot par pamatu soda sankciju piemērošanai.

6. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

6.1.Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. apmaksāt Piegādātāja iesniegtos rēķinus saskaņā ar Līguma 3.3. apakšpunktu;

6.1.2. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt un izskatīt Piegādātāja iesniegtos dokumentus;

6.2. Piegādātājs apņemas:

6.2.1. nodrošināt Preces piegādi un bojājumu novēršanu/Preces nomaiņu Līgumā paredzētajos termiņos, apjomā  un kvalitātē;

6.2.2. savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos piegādes dokumentus un rēķinus;

6.3.Pušu pienākums ir godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt arī tehniskajā specifikācijā nenorādītus Preču veidus, ja Pārdevējs ir spējīgs nodrošināt  šo Preču piegādi noslēgtā līguma noteiktās summas ietvaros.

6.5.Preces piegādes termiņa neizpildīšanas gadījumā Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (viena puse no procenta) apmērā no nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto dienu. Preces piegādes termiņa kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss laika periods, kas pārsniedz Līgumā noteikto preces piegādes termiņu, izņemot laiku, kad Pasūtītāja pilnvarotā persona pārbauda preces atbilstību, līdz brīdim, kad Puses ir abpusēji parakstījušas Preces pavadzīmi-rēķinu par Preces piegādi.

6.6.Par Līgumā noteikto Preces bojājumu novēršanas vai Preces apmaiņas  termiņa nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (viena puse no procenta) apmērā no Preces vērtības par katru nokavēto dienu.

6.7.Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Piegādātājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos un Piegādātājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt Piegādātājam līgumsodu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5 % (viena puse no procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

6.8.Līguma 6.4., 6.5. un 6.6. punktos noteiktajā gadījumā kopējais kādai no Pusēm piemērojamais līgumsods par saistību neizpildi noteiktajā termiņā nepārsniedz kopumā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās darījuma summas.

6.9.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātājam izmaksājamās summas.

6.10.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1.Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja

šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldības likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

7.2.Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse

rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniedz kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu.

7.3.Ja minēto apstākļu dēļ šis Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Līguma Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies dotā Līguma laušanas rezultātā.

8. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

8.1.Puses nosaka, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas:

8.1.1. no Pasūtītāja puses ___________________;

8.1.2. no Piegādātāja puses __________________.

8.1.3. Šīm personām ir tiesības attiecīgi pieteikt un pieņemt Pasūtījumus, parakstīt rēķinus un

pavadzīmes, nosūtīt pretenzijas, kā arī risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. Minētās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumā.

8.2.Pasūtītājs kā pārzinis veiks Piegādātāja datu subjektu personas datu (Piegādātāja paraksttiesīgās personas un kontaktpersonas identificējošās informācijas, kontaktinformācijas, maksājuma datos ietvertās un ar Līguma izpildi saistītās informācijas) apstrādi Līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā. Personas datu sniegšana un apstrāde ir obligāts priekšnoteikums Līguma noslēgšanai un izpildei. Neveicot personas datu apstrādi, Līguma noslēgšana un izpilde nav iespējama.

8.3.Pasūtītājs datu subjekta personas datus glabās 5 (piecus) gadus no saistību pilnīgas izpildes. Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Plašāka informācija par šīs datu apstrādes aspektiem ir pieejama Pasūtītāja privātuma politikā, kas atrodama Pasūtītāja mājaslapā internetā lejasdaļā (https://satiksme.daugavpils.lv/privatuma-politika.

8.4.Visa informācija, kas saistīta ar Līguma izpildi Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks uzskatīta, ja tā noformēta kā rakstveida komunikācija, t.sk., Pušu pilnvaroto personu sarakste, kas veikta izmantojot oficiālus E-pasta adreses.

8.5. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

8.5.1.PASŪTĪTĀJS kavē Līgumā noteiktos maksājumus par Preces piegādi.

8.6.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

8.6.1.ja PIEGĀDĀTĀJS pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem,

8.6.2. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) PIEGĀDĀTĀJA manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

8.7.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras

līgumslēdzējas Puses rakstiskas piekrišanas.

8.8.Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likuma grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.9.Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses rakstiski vienojas. Jebkuri līguma papildinājumi vai grozījumi ir pieļaujami pie nosacījuma, ka tie nav pretrunā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteikumiem, un tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

8.10.Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

8.11.Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā tiks izskatīti, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses nevarēs vienoties, strīdus izšķirs Latvijas Republikas tiesa saskaņā ar tās likumiem.

8.12. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.13. Šī Līguma saturs, Līguma pielikumi un visa Līguma ietvaros Pušu iegūtā informācija uzskatāma par konfidenciālu, kuru Puses apņemas neizpaust, uzglabāt ar vislielāko rūpību un aizsargāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8.14.Šis Līgums sastādīts uz ___ lapām ar vienu pielikumu uz _____ lapām un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Puses apliecina, ka personām, kas paraksta šo Līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt šo Līgumu.

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI