- Būvdarbu apjomu saraksts

Sporta zāles grīdas seguma atjaunošana Daugavpils 12. vidusskolas ēkā

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 12. vidusskola |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Sporta zāles grīdas seguma atjaunošana |
| Objekta adrese: | Kauņas iela 8, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošā grīdas seguma un plākšņu materiāla pamatnesnojaukšana | m2 | 277,20 |
| 2. | Gīdas seguma nesošā koka karkass pastiprināšana, pārlīmeņošana, pielietojot antiseptizētas skuju koka apzāģetas brusas ≈ 2,0 m3 apjomā | m2 | 277,20 |
| 3. | Durelis plākšņu materiāla atpakaļ nostiprināšana, paredzot to nomaiņu 15% apjomā | m2 | 277,20 |
| 4. | 21mm x 60mm oša grīdas dēļu, Select šķira, ieklāšana | m2 | 277,20 |
| 5. | Grīdlīstes montāža | m | 75,40 |
| 6. | Grīdas seguma slīpēšana, pulēšana starp lakas kārtām | m2 | 277,20 |
| 7. | Sporta laukuma marķēšana, basketbola līnijas | k-ts | 1,00 |
| 8. | Grīdas seguma lakošana 3x ar nodilumizturīgu laku | m2 | 277,20 |
| 9. | Būvgružu utilizācija | objekts | 1 |
|  | Kopā |  |  |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Pārbaudīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Sertifikāta Nr. |  |  |
| --- | --- | --- |

Piezīmes:

1. Būvdarbu izpildei jānotiek ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju saskaņotā laikā un secībā.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Lokālās

tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                              V. Kalniņš

Saskaņots: