APSTIPRINU:

SIA “Labiekārtošana-D”

valdes loceklis

___________________ N. Ignatjevs

Daugavpilī, 2018.gada 18.oktobrī

UZAICINĀJUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam ”

Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 41503003033 |  |
| Kontaktpersona tehniskajos jautajumos | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", tehniskais direktors Māris Garkuls, tālrunis: 25907373, e-pasts: maris.garkuls@labiekartosana.lv. |  |
| Kontaktpersona juridiskajos jautajumos | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", juriskonsults Dmitrijs Meinerts, tālrunis: 65424090, e-pasts: dmitrijs.meinerts@labiekartosana.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

1.Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: nodrošināt  SIA “Labiekārtošana-D”  ar Daugavpils pilsētas Ziemassvētku  noformējumam nepieciešamajām LED gaismas diožu virtenēm.

2.Paredzamā līgumcena: līdz  EUR 9999,00  (deviņi tūkstosi deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro, 00 centi)  bez PVN.

3. Izpilditājām jāpiegādā preces  uz  4. punktā noteikto preču  piegādes vietu.

4.Preču piegādes vieta: 1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401.

5.Līguma izpildes termiņš: līdz 2018.g. 20. novembrim.

6.Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

6.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

6.2.Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

7.Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

-pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

-ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

-kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

-kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma 8.punktā pieprasītos dokumentus.

8. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

8.1.Pretendenta pieteikums dalībai uzaicinajumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

8.2. Tehniskā specifikācija (2. pielikums);

8.3. Finanšu piedāvājums (3.pielikums).

9. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

10. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

11. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.g. 24. oktobrim plkst. 12:00 pēc adreses: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru  ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, 4.kabinetā, vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: dmitrijs.meinerts@labiekartosana.lv

12. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājas lapās: www.daugavpils.lv, www.labiekartosana.lv.

Pielikumā:

1.Pieteikuma forma;

2.Tehniskā specifikācija;

3. Finanšu piedāvājuma forma

D.Meinerts  65424090

1.Pielikums

„ LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”

PIETEIKUMS

Par piedalīšanos aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām “LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”.

Apņemas ievērot uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā minētās prasības.

Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 10 kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.

Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.Pielikums

„ LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”

Tehniskā specifikācija

1.Uzdevums: LED gaismas diožu piegāde Daugavpils pilsētas noformējumam Ziemassvētkos.

2.Apjomi:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED gaismas diožu virtene, 3x0,5m ( 2 segmenti 1,5 x 0,5 m), 114 LED diodes, IP 67, 220-240V, balts kabelis, 7000-9000K, 7W | gab. | 212 |
| 2. | Starta kabelis, balts | gab. | 9 |
| 3. | Sadalītājs | gab. | 11 |

3. Īpašie noteikumi un prasības:

3.1.Precēm jābūt rūpnieciski izgatavotām, ES sertificētām, jaunām un iepriekš nelietotām. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par izgatavoto preču atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai, vai tās kvalitāti, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā preces noraidīt un atgriezt Piegādātājam. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā saistībā ar preču noraidīšanu un atgriešanu, ir jāsedz preču Piegādātājam.

3.2.Garantija -  2 gadi no preču pavadzīmes rēķina parakstīšanas brīža.

4. Piegādāto preču pieņemšana: tiek sastādīts  preču pavadzīmes rēķins divos eksemplāros, kurā norādīts faktiskais preču apjoms. Abpusēji parakstīts preču pavadzīmes rēķins ir pamats apmaksas veikšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski piegādātām precēm.

| Vārds, uzvārds, (amats). |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3.Pielikums

„ LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |

Piedāvājam zemākminētas preces saskaņā ar uzaicinājuma piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām  „ LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”

par sekojošu piedāvājuma cenu:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Vienas vienības cena (EUR bez PVN) | Daudzums | Izmaksas kopā (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Piedāvājuma cena (EUR bez PVN) |  |  |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā, EUR ar PVN |  |  |  |  |  |

Izpildītājs pats par saviem līdzekļiem nodrošina preces piegādi  uz Pasūtītāja norādīto adresi- 1.Pasažieru iela 6, Daugavpilī, LV-5401.

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1) mūsu piedāvājums atbilst specifikācijā norādītajām prasībām; 2) mūsu piedāvājums ir spēkā 10 (desmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš;  3) mūsu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts; 4) Piedāvājuma cenā (EUR) ir iekļauti visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

| Vārds, uzvārds, (amats). |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

LED gaismas diožu virtenes shema tiek izvietota atsevišķā PDF formāta datnē.