apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta pārvalde” vadītājs

_________________J.Stivriņš

Daugavpilī, 2018.gada 21.novembrī

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“Jumta pārseguma un durvju remonts stadiona Lokomotīve dienesta ēkā”, Jelgavas ielā 54, Daugavpilī”

- Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90011647754 |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma inženieris Ēriks Pavlovskis |  |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | Ēriks Pavlovskis mob.26800045, e-pasts: sport@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPISP_2018_26N.

2.Iepirkuma priekšmets: “Jumta pārseguma un durvju remonts stadiona Lokomotīve dienesta ēkā”, Jelgavas ielā 54, Daugavpilī”

3. Līguma izpildes termiņš: 30 dienas pēc līguma noslēgšanas

4. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā

4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

4.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

4.3. Precīzs Darba apraksts ir noteikts Būvdarbu apjoma saraksts (pielikums Nr.1).

5.Paredzamā līgumcena: līdz 4100.00 euro bez PVN.

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendents sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018. gada 23.novembrim plkst. 15:30

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Stacijas iela 47a, Daugavpilī (1.stāvs 105B.kab)

9.2.elektroniski (e-pasts: sport@daugavpils.lv)

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu - tehniskais piedāvājums.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde”

juriskonsulte Valērija Petrova

______________

Daugavpilī, 2018.gada 21.novembris

1.Pielikums

Tehniskā specifikācija

Darbi “Jumta pārseguma un durvju remonts stadiona Lokomotīve dienesta ēkā”, Jelgavas ielā 54, Daugavpilī

- Mērķis:

Darbi “Jumta pārseguma un durvju remonts stadiona Lokomotīve dienesta ēkā”, Jelgavas ielā 54, Daugavpilī”. Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 05000044220007.

| Nr. p/k | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azbestcementa jumta seguma ar latojumu un spāres izjaukšana | m2 | 44,00 |
| 2 | Skārda apdares demontāža | m | 12,50 |
| 3 | Dzegas izjaukšana | m2 | 16,80 |
| 4 | Jumta koka spāres ierīkošana | m3 | 0,48 |
| 5 | Jumta koka šķērslatu ierīkošana | m3 | 0,71 |
| 6 | Jumta seguma no PP-20 lokšņu montāža | m2 | 44,00 |
| 7 | Antikondensāta plēves ieklāšana | m2 | 44,00 |
| 8 | Jumta vējdēļa uzstādīšana | m | 36,20 |
| 9 | Dzegas apšūšana ar ēvelētiem dēļiem | m2 | 16,80 |
| 10 | Dzegas krāsošana | m2 | 16,80 |
| 11 | Skārda teknes ar stiprinājumiem uzstādīšana | m | 8,00 |
| 12 | Skārda notekcaurules ar stiprinājumiem uzstādīšana | m | 3,00 |
| 13 | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 4,00 |
|  | Durvis |  |  |
| 14 | Durvju bloka demontāža | gb. | 1,00 |
| 15 | Metāla durvju bloka montāža | gb. | 1,00 |

Piezīmes:

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas pēc līguma noslēgšanas.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. iestādes inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem, telpu uzkopšanu pēc būvdarbu pabeigšanas u.c.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.,

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš- 5 (pieci) gadi.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta

pārvalde” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma inženieris	                          Ē.Pavlovskis

2.Pielikums
2018.gada ____._______________, Daugavpilī

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā „ Jumta pārseguma un durvju remonts stadiona Lokomotīve dienesta ēkā”, Jelgavas ielā 54, Daugavpilī” identifikācijas numurs DPPISP_2018/26N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums )apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| Nr. p. k. | Būvdarbu nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Kopā summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azbestcementa jumta seguma ar latojumu un spāres izjaukšana | m2 | 44,00 |  |
| 2 | Skārda apdares demontāža | m | 12,50 |  |
| 3 | Dzegas izjaukšana | m2 | 16,80 |  |
| 4 | Jumta koka spāres ierīkošana | m3 | 0,48 |  |
| 5 | Jumta koka šķērslatu ierīkošana | m3 | 0,71 |  |
| 6 | Jumta seguma no PP-20 lokšņu montāža | m2 | 44,00 |  |
| 7 | Antikondensāta plēves ieklāšana | m2 | 44,00 |  |
| 8 | Jumta vējdēļa uzstādīšana | m | 36,20 |  |
| 9 | Dzegas apšūšana ar ēvelētiem dēļiem | m2 | 16,80 |  |
| 10 | Dzegas krāsošana | m2 | 16,80 |  |
| 11 | Skārda teknes ar stiprinājumiem uzstādīšana | m | 8,00 |  |
| 12 | Skārda notekcaurules ar stiprinājumiem uzstādīšana | m | 3,00 |  |
| 13 | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 4,00 |  |
|  | Durvis |  |  |  |
| 14 | Durvju bloka demontāža | gb. | 1,00 |  |
| 15 | Metāla durvju bloka montāža | gb. | 1,00 |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |