„ Apliecinājuma kartes izstrāde ventilācijas sistēmas uzstādīšanas

darbu veikšanai  J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, kā arī darbu veikšana

saskaņā ar apliecinājuma karti”

DARBA UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums: Pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmu uzstādīšana telpu grupās, J.Raiņa Daugavpils  6.vidusskolā.

Objektu adreses: Komunālā iela 2, Daugavpils.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

I. APLIECINĀJUMA KARTES IZSTRĀDE

Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai (Izpildītājam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju, apjoma un kārtība, kāda noteikta MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 11.punktā). Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu arī ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības.

  - IZEJAS DATI TEHNISKAJAI SHĒMAI UN SPECIFIKĀCIJAI:

Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no telpām. Telpās Nr.206 saskaņā ar būves kadastra apzīmējumu (53,4 m2, telpas augstums 3,80 m) un Nr.206-l saskaņā ar būves kadastra apzīmējumu (15,6 m2, telpas augstums 3,80 m) uzstādīt sūcējvēdināšanu un pieplūdes agregātu ar elektrogaissildi. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) uzstādīšana nepieciešamā apjomā. Tehniskā shēmā paredzēt ventilācijas sistēmas pieslēgšanu pie ēkas elektroiekārtām, kā arī jāparedz ventilācijas sistēmas atslēgšanu ugunsgrēka trauksmes laikā.

1.2 IESNIEDZAMĀS  DOKUMENTA CIJAS KOPSAVILKUMS

Izpildītājs nodod pasūtītājam dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 11.punkta prasībām, kā arī specifikāciju, darbu daudzumu sarakstu, darbu organizēšanas projektu un būvdarbu izmaksu aprēķinu.

Tehniskās shēmas sastāvs

1.Tehniskā shēma izstrādājama atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām.

2. Izpildītājs saskaņo tehnisko shēmu ar inženiertīklu izbūves ierosinātāju un ēkas apsaimniekotāju.

Specifikācijas ietver ziņas par:

Pieplūdes un nosūces agregātam , automātikai, instalācijām (zemsprieguma spēkā kabeļa tipam, kabeļu aizsegiem, sadalnēm, un tā tālāk);

Citām iekārtam un materiāliem un to daudzumu.

Rasējumi

Rasējumus noformēt saskaņā ar LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, LVS EN ISO 5457: 1999 „Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums”, LVS EN ISO 5455: 2002 „Tehniskie rasējumi. Mērogi” noteiktajām prasībām, LVS ISO 128-23: 1999 „Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 23.daļa: Līnijas būvniecības rasējumos” noteiktajām prasībām.

Darbu daudzumu saraksts

Ietver ziņas par konkrēto darbu nosaukumiem, mērvienībām, daudzumiem, vienības cenu un kopējām izmaksām.

Būvdarbu izmaksu aprēķins

Ietver būvdarbu, iekārtu un materiālu izmaksu tāmēs, saskaņā ar LBN 501-17 “ Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

- DARBU VEIKŠNA SASKAŅĀ AR APLIECINĀJUMA KARTI

2.1 DARBU APRAKSTS

| N.p.k. | Veicamie darbi | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 Veco ventilācijas iekārtu demontāža. 1.2 Iekārtu un materiālu piegāde un montāža saskaņā ar apliecinājuma karti | Uzņēmējs |
| 2. | Tehniskās izpilddokumentācijas noformēšana | Uzņēmējs |
| 3. | Objekta nodošana un pieņemšana ekspluatācijā | ## Uzņēmējs/Pasūtītājs |

    - Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

Visus darbus veikt ievērojot LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija” un  2013.gada 8.oktobra  Ministru kabineta noteikumus Nr.1041  „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

- Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, ieskaitot atbildību par visiem tā apakšuzņēmējiem, par drošu un kvalitatīvu darbu veikšanu tam nodotajā darbu zonā saskaņā ar līgumu, Latvijas normatīvajiem aktiem, darba aizsardzības, sanitārijas, ugunsdrošības, dabas aizsardzības noteikumiem un instrukcijām.

-Uzņēmējs nodrošina darba izpildei nepieciešamo darba instrumentu, visu iekārtu pietiekamu daudzumu un ir pilnībā atbildīgs par šo ierīču labu tehnisko stāvokli.

- Pieslēgumam nepieciešamo remontsadali un kabeļus nodrošina Uzņēmējs. Par remontsadali, patērētāju pievienošanu, atejošiem kabeļiem un patērētāju tehnisko stāvokli atbild Uzņēmējs. Pasūtītājs patur tiesības atslēgt šo remontsadali no sprieguma, ja atejošo līniju un patērētāju tehniskais stāvoklis neatbilst noteikumiem.

-Remontam nepieciešamās rezerves daļas, materiālus, izejvielas un iekārtas piegādā Uzņēmējs, ja citur  specifikācijā nav noteikts savādāk.

-Uzņēmējam jānovērš bojājumi būvju konstrukcijām (bojāts krāsojums, apmetums u.t.t.), kas tiek konstatēti pēc esošas iekārtas demontāžas un bojājumi, kas radušies iekārtas atjaunošanas remonta laikā. Konstrukciju bojājumi jānovērš atbilstoši apkārt esošo konstrukciju izskatam (apdares veids, krāsa utt).

-Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus..

-Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

-Ja būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

-Uzņēmējs būvdarbus veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu laika grafiku.

-Uzņēmējs veic būvgružu un iekārtu utilizāciju.

    - Tehniskā dokumentācija

Uzņēmēja iesniedzamajai dokumentācijai jābūt 3(trīs) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā DWG un PDF formātā, valsts valodā. Dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dokumentācija jāsakārto lietās (mapēs) ar satura rādītāju. Lapām lietā jābūt numurētām lapas labajā augšējā stūrī.

Dokumentācijai jāietver:

- Sadalnes elektriskā shēma ar visām izmaiņām un korekcijām, kas radušās iekārtas uzstādīšanas un pārbaužu laikā.

- Iekārtu pieslēgšanas shēma (elektrisko savienojuma shēma).

-Iekārtu tehniskās pases.

-Pielietoto materiālu un iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām, rūpnīcas pārbaužu protokoli un kvalitāti apliecinošie dokumenti.

-Darbu izpildes akti, segto darbu akti, mērījumu un pārbaužu protokoli.

- Nodošanas un pieņemšanas akts;

-Iekārtas 4 stundu kopējo pārbaudi normālā darba režīmā.

    - Pārbaudes

Visas Uzņēmējam uzticētās iekārtas pārbaudes veic sertificēts Uzņēmēja personāls ar sertificētiem un verificētiem mērinstrumentiem, saskaņā ar LEK002 1.5.5. un 1.5.6. punktiem.

Uzņēmējs nepieciešamības gadījumā veic sagatavošanās darbus pārbaužu veikšanai.

Bez augstāk minētā pēc montāžas darbu pabeigšanas uzņēmējs veic sekojošas pārbaudes:

-Visu elementu funkcionālās pārbaudes;

-Elektriskās pārbaudes (mērījumi) saskaņā ar LEK 002;

-Zemēšanas elementu mērījumi saskaņā ar LEK 002.

    - Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām iekārtām un materiāliem ir 60 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.

Pielikumā: 1.Stāva plāns.

2. Zemesgrāmatu apliecība

3.Finanšu piedāvājuma veidne

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa