apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta pārvalde” vadītājs

_________________J.Stivriņš

Daugavpilī, 2019.gada 30.janvārī

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“Dušas telpas remonts dienesta viesnīca Dzintariņš, pēc adreses: Krimuldas ielā 41, Daugavpilī ”

- Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90011647754 |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” ēku ekspluatācijas inženieris Ēriks Pavlovskis |  |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | Ēriks Pavlovskis mob.26800045, e-pasts: sport@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPISP_2019_11N.

2.Iepirkuma priekšmets: „ Dušas telpas remonts dienesta viesnīca Dzintariņš, pēc adreses: Krimuldas ielā 41, Daugavpilī”

3. Paredzamā līgumcena: līdz 5800.00 euro bez PVN
4. Līguma izpildes termiņš: 30 dienas pēc līguma noslēgšanas

5. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā

5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Precīzs Darba apraksts ir noteikts Būvdarbu apjoma saraksts (pielikums Nr.1).

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendents sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2019. gada 6.februārim plkst. 14:00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Stacijas iela 47a, Daugavpilī (1.stāvs 105B.kab)

9.2.elektroniski (e-pasts: sport@daugavpils.lv)

Pielikumā:

- Darba uzdevums;

- Finanšu - tehniskais piedāvājums.

Pielikums Nr.1

|  |  | DARBA UZDEVUMS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | 1.stāva dušas telpas remonts dienesta viesnīca Dzintariņš. |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Dienesta viesnīca Dzintariņš. Kadastra apzīmējums 05000291701004 |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Krimuldas iela 41, Daugavpils |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apjomi sastādīti pamatojoties uz____ daļas rasējumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums |  |  |  |  |  | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Piekarto griestu demontaža |  |  |  |  |  | m2 | 5,40 |
| 2 | Durvju bloka demontāža |  |  |  |  |  | gb. | 2,00 |
| 3 | Sienu flīžu apdares nojaukšana |  |  |  |  |  | m2 | 32,00 |
| 4 | Ģipškartona lokšņu apsuvuma nojaukšana no sienam |  |  |  |  |  | m2 | 32,00 |
| 5 | Grīdas flīžu nojaukšana |  |  |  |  |  | m2 | 5,40 |
| 6 | Cement-betona javas izlīdzinoš. kārtas nojaukšana |  |  |  |  |  | m2 | 5,40 |
| 7 | Gaismekļu demontaža |  |  |  |  |  | gb. | 4,00 |
| 8 | Slēdžu demontaža |  |  |  |  |  | gb. | 2,00 |
| 9 | Esošo santehnisko iekārtu demontāža |  |  |  |  |  | kpl. | 4 |
| 10 | Esošo ventilacijas iekārtu demontāža |  |  |  |  |  | kpl. | 2,00 |
| 11 | Būvgružu izvākšana no objekta un utilizācija |  |  |  |  |  | m3 | 4,00 |
| 12 | Celtniecibas darbi |  |  |  |  |  | m2 | 101,00 |
| 14 | Griestu un sienu virsmu apstrāde ar antiseptiku |  |  |  |  |  | m2 | 37,00 |
| 15 | Grīdas cem-betona javas ierikošana (lidz 50mm) |  |  |  |  |  | m2 | 5,40 |
| 19 | Sienu apšuvums ar mitrumizturīgu GKBI. |  |  |  |  |  | m2 | 32,00 |
| 20 | Sienu virsmu hidroizolacija |  |  |  |  |  | m2 | 32,00 |
| 21 | Sienu flīzēšana |  |  |  |  |  | m2 | 32,00 |
| 24 | Griestu apšuvums ar PVC deļiem |  |  |  |  |  | m2 | 5,4 |
| 25 | Grīdu virsmu hidroizolacija |  |  |  |  |  | m2 | 5,4 |
| 26 | PVC durvju ar ventilāc.resti montāža (600x2050mm.) |  |  |  |  |  | gb. | 2,00 |
| 27 | Grīdas flīzēšana |  |  |  |  |  | m2 | 5,4 |
|  | Santehniskie darbi |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Grīdas dušas kanāls-teknes uzstādīšana |  |  |  |  |  | gb. | 4,00 |
| 33 | Dušas sienas maisītāja montāža |  |  |  |  |  | gb. | 4,00 |
| 34 | PVC kanalizācijas cauruļu DN100 un DN50 nomaiņa |  |  |  |  |  | m | 6,00 |
| 35 | Ūdensvada tīkliem pieslēgšana |  |  |  |  |  | gb. | 2 |
| 37 | Kanalizācijas tīkliem pieslēgšana |  |  |  |  |  | gb. | 2 |
| 39 | Elektrotehniskie darbi |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Gaismekļa montāža (mitrumizturīgs, min IP54) |  |  |  |  |  | gb. | 4 |
| 41 | El.slēdža montāža |  |  |  |  |  | gb. | 2 |
| 42 | El.ventilatora uzstādīšana (12V, gaisa apmaiņa 80-90m3/h) |  |  |  |  |  | gb. | 2 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piezimes: | Paredzamā līgumcena līdz 5800,00 euro bez PVN. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| un esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Būvizmaksu tāmes jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām. Tāmju komplekta sastāvs: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Lokālā tāme (5. pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17). Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, esošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendents garantē, ka Darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu Darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ. Garantijas termiņš tiek noteikts atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet tas nevar būt īsāks par 24 mēnešiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Krāsas toņi, flīzes, u.c. pirms iebūvēšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sagatavoja : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ēku ekspluatacijas būvinženieris Ē.Pavlovskis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saskaņots: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sporta Pārvalde vadītājs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | J.Stivriņš |  |  |  |  |  |

2.Pielikums
2019.gada ____._______________, Daugavpilī

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā „ Dušas telpas remonts dienesta viesnīca Dzintariņš, pēc adreses: Krimuldas ielā 41, Daugavpilī” identifikācijas numurs DPPISP_2019_11N., piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums )apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Ir jāaizpilda un jāiesniedz - Lokālā tāme (5. pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17). Lokālās tāmes beigās pievieno virsuzdevumu daļu un peļņu.

3. Mēs apliecinām, kā:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |