# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i

__________________ T.Dubina

# Daugavpilī, 2019.gada 15.janvārī

# Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

“Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana un apkalpošana Daugavpils pilsētas domes piederošiem īpašumiem”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2019/2

- Uzaicinājuma pamats: Ar 2018.gada 26.februāra rīkojumu Nr.26 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 64.punkts.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juristes p.i. Svetlana Kraine t.654 04362, svetlana.kraine@daugavpils.lv |

## Iepirkuma priekšmets: Daugavpils pilsētas domes piederošo īpašumu tehniskā apsardze un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana.

## Pasūtījums nav dalīts daļās.

## Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 8264,46 EUR (astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit četri eiro 46 centi) bez 21% PVN.

## Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas datuma, vai līdz brīdim, kad saskaņā ar jauna iepirkuma rezultātiem tiks noslēgts līgums.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;

- pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;

- pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kuru kopsumma pārsniedz EUR 150.00.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

  - aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūra (2.pielikums).

  - izstrādātais finanšu piedāvājums (3.pielikums).

  - piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (4.pielikums).

## Piedāvājumu jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā cenu aptaujas procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu)

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.

- Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji: Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

- Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .

## Piedāvājums iesniedzams: līdz 2019.gada 25.janvārim plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Kr.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtīt pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: svetlana.kraine@daugavpils.lv. Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana un apkalpošana Daugavpils pilsētas domes piederošiem īpašumiem”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2019/2”. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

Sagatavoja:

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

juristes p.i.									S.Kraine

1.Pielikums

Tehniskā specifikācija

„ Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana un apkalpošana Daugavpils pilsētas domes piederošiem īpašumiem”

Apsargājamie objekti:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja Objekta nosaukums, adrese | Tehniskā apsardze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apsardzes signalizācija (iekārtas) | Divas trauksmes pogas (iekārtas modelis) | Videonovērošanas iekārtas | Ugunsdrošības signalizācija (iekārtas) |
| 1. | Siguldas iela 24, Daugavpils. Slimnīcas galvenā korpusa ēka | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - |
| 2 | Siguldas iela 24, Daugavpils. Slimnīcas radioloģiskas nodaļas ēka | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - |
| 3 | Siguldas iela 24, Daugavpils. Veļas mazgātavas ēka | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - |
| 4 | Siguldas iela 24, Daugavpils. Garāža | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - |
| 5 | Jātnieku iela 53/55, Daugavpils. Ēka | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - |
| 6 | Stacijas iela 129a, Daugavpils. Garāža Nr.5 | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 7 | Stacijas iela 129a, Daugavpils. Garāža Nr.1-4 | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 8 | Stacijas iela 129a, Daugavpils. Garāža Nr.6-17 | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 9 | Stacijas iela 129A, Daugavpils. Angārs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 10 | Smilšu iela 92A, Daugavpils. Bunkurs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - |
| 11 | Šūņu iela 1, Daugavpils. Ēka | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | - |
| 12 | Minskas iela 1, Daugavpils. Ēka | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | - |
| 13 | Ūdens iela 24, Daugavpils. Ēka | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | Jānodrošina video iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - |
| 14 | Turaidas iela 11, Daugavpils. Ēka | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | Jānodrošina video iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - |
| 15 | Cietokšņa iela 61, Daugavpils. Ēka | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 16 | Smilšu iela 5, Daugavpils. Dzīvojamā māja. | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | - |
| 17 | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils. Ēka | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | Jānodrošina pieslēgšana pie apsardzes pults | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 18 | K.Valdemāra iela 13, Daugavpils. Ēka | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 19 | Raiņa iela 27, Daugavpils. Ēka | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | - |
| 20 | Raiņa iela 28, Daugavpils. Ēka | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 21 | Hospitaļa iela 6, Daugavpils. Ēka | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - |
| 22 | Varšavas iela 45, Daugavpils. Ēka | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 23 | Imantas iela 9, Daugavpils. Telpu grupas | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 24 | Stropu iela 40, Daugavpils. Eliņš | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - |
| 25 | Saules iela 5, Daugavpils. | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 26 | Nometņu iela 159, Daugavpils Administratīva ēka K-1 | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 27 | Nometņu iela 159, Daugavpils Administratīva ēka K-2 | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |
| 28 | Nometņu iela 159, Daugavpils Saimniecības ēka K-3 ar teritoriju | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |  |
| 29 | Nometņu iela 159, Daugavpils Saimniecības ēka K-4 ar teritoriju | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |  |
| 30 | Liela iela 49, Daugavpils. Glābšanas stacija | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | - |

Apsargājamos objektos veicamie darba uzdevumi:

Objektu brīvprātīgu apskati var veikt, iepriekš saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, kontaktpersona Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas Ēku būvinženieri Ruslans Borodulins, tālr. 65404377, mob. tālr. 26764683.

| Nr. | Pasākums vai izpildāmā darbība |
| --- | --- |
| 1 | Nodrošināt Objektu nepārtrauktu apsardzi un centralizētajai apsardzes pultij pieslēgto apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu (ja uzstādītas iekārtas) (turpmāk – Iekārtas) darbību 24 stundas diennaktī. |
| 2 | Nodrošināt Iekārtu darbību elektroenerģijas padeves traucējumu vai pārtraukumu gadījumā. |
| 3 | Nodrošināt Iekārtu tehnisku pieslēgšanu centralizētai apsardzes pultij, kas ir Izpildītāja īpašums un ir tieši Izpildītāja pārraudzībā, un signāla raidītāju uzstādīšanu. |
| 4 | 10 (desmit) dienu laikā pēc objekta Iekārtu pieņemšanas lietošanā sagatavot un iesniegt pasūtītāja pilnvarotai personai izskatīšanai un saskaņošanai rīcības instrukciju pasūtītāja darbinieku darbībai ar Iekārtām, instrukciju par rīcību trauksmes gadījumā. |
| 5 | 1 (vienu) reizi pusgadā nodrošināt apsardzes signalizācijas sistēmas apkopi, iepriekš informējot pasūtītāja pilnvaroto personu. |
| 6 | 1 (vienu) reizi mēnesī nodrošināt ugunsdrošības signalizācijas un videonovērošanas sistēmu uzturēšanu un apkopi, iepriekš informējot pasūtītāja pilnvaroto personu. |
| 7 | Operatīvi – ne ilgāk kā 5 -7 minūšu laikā pēc trauksmes signāla (no apsarga, objekta signalizācijas, trauksmes pogas u.tml.) saņemšanas centralizētās apsardzes pultī – nodrošināt izpildītāja operatīvās grupas ierašanos objektā un rīcību atbilstoši apstākļiem, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, kas var rasties trešo personu prettiesiskas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā, gadījuma, ja ārpus darba laika (no plkst. 17:00 līdz 8:00) tiek konstatēts, ka ēkās konstruktīvo elementu bojājuma dēļ var iekļūt nepiederošas personas, nepieciešams nodrošināt objektu ar fizisko apsardzi līdz tuvākajam darba dienas rītam (līdz plkst. 9:00), par notikušo nepieciešamības gadījumā ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā pēc ierašanās objektā ziņot pasūtītāja pilnvarotajai personai. Trauksmes gadījumā vairākos objektos vienlaicīgi, nodrošināt apsardzes darbinieku vienlaicīgu ierašanos uz vairākiem apsardzes objektiem. Apsardzes mēneša maksa par objektiem nevar mainīties no fiziskas apsardzes (ja tā būs nepieciešama) atrašanās laika objektā un operatīvās grupas izbraukumu skaita. |
| 8 | Par ārkārtas gadījumu iestāšanos (ugunsgrēks, ielaušanās, uzbrukums, viltus trauksme u.tml.) nekavējoties paziņot attiecīgajam dienestam un pasūtītāja pilnvarotajai personai par visiem notikumiem, kas saistīti ar objekta Iekārtu darbību. |
| 9 | Izpildītāja darbiniekiem, ierodoties objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem uniformās, pēc kurām iespējams identificēt to piederību pakalpojumu sniedzējam. |
| 10 | Pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt apmācību vismaz divām pasūtītāja personām katrā objektā, piešķirot katrai savu kodu objekta signalizācijas pieslēgšanai un atslēgšanai. |
| 11 | Operatīvi (1 stundas laikā) informēt pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar objekta apsardzi vai signalizācijas darbību, tās traucējumiem, kas varētu ietekmēt kvalitatīvu izpildītāja saistību izpildi. |
| 12 | Ja Iekārtu apkopes rezultātā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams Iekārtu remonts, nekavējoties par to informēt pasūtītāja pārstāvi (pilnvaroto personu). |
| 13 | Pamatojoties uz pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikumu par Iekārtas bojājumu, 8 (astoņu) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža par remonta nepieciešamību ierasties objektā, veikt diagnostiku un sastādīt remonta tāmi. |
| 14 | Nodrošināt apsardzes ,videonovērošanas (ja ir uzstādītas iekārtas) un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas (ja ir uzstādītas iekārtas) pieslēgšanu Izpildītāja centralizētai apsardzes pultij 5. darba dienu laikā par Izpildītāja līdzekļiem un nodrošināt apsardzes tehnisko sistēmu darbību šādos Objektos Daugavpils pilsētā: - Siguldas iela 24 (4. ēkas) - Jātnieku 53/55 - Stacijas iela 129a (4. ēkas) - Smilšu iela 92A - Šūņu iela 1 - Minskas iela 1 - Ūdens iela 24 - Turaidas iela 11 - Cietokšņa iela 61 - Smilšu iela 5 - K.Valdemāra iela 1 - K.Valdemāra iela 13 - Raiņa iela 27 - Raiņa iela 28 - Hospitaļa iela 6 - Varšavas iela 45 - Imantas iela 9 - Stropu iela 40 - Saules iela 5 - Nometņu ielā 159 (4.ēkas un teritorija) - Lielā iela 49 |
| 15 | Izpildītājs nodrošina nepieciešamo konsultāciju jebkurā diennakts laikā. |
| 16 | Nodrošināt apsardzes sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā fizisko personu datu aizsardzības prasībām. |
| 17 | Nodrošināt kontroli par pieeju videonovērošanas sistēmai un sistēmā saglabātajiem datiem. Pieļaut pieeju apsardzes un ugunsdrošības sistēmai tikai atbildīgajām personām saskaņā ar rakstisku pasūtītāja rīkojumu. |
| 18 | Piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādē, kas skar apsardzi un ugunsdrošību, tai skaitā konsultēt iekšējā normatīvā akta sagatavotāju un saskaņot iekšējos normatīvos aktus. |
| 19 | Informēt par konstatētajiem apsardzes vai ugunsdrošības sistēmas bojājumiem, sagatavot nepieciešamo iekārtu cenu piedāvājumu un pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un iekārtu saņemšanas no pasūtītāja (ja tādas ir nepieciešamas) veikt remontdarbus. |
| 20 | Nodrošināt sistēmas pieslēgšanu un darbību, gadījumā ja trūkst apsardzes sistēmas izpildokumentācijas. |

- pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

“Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana un apkalpošana Daugavpils pilsētas domes piederošiem īpašumiem”,

ID Nr. DPDĪPD 2019/2

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2019/2;

- apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2019.gada ___._____________

________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

- Pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Tehniskā apsardze un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana (3.Pielikums) | Cena bez PVN mēnesī | Cena bez PVN par 12 mēnešiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siguldas iela 24, Daugavpils. Slimnīcas galvenā korpusa ēka | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 2 | Siguldas iela 24, Daugavpils. Slimnīcas radioloģiskas nodaļas ēka | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 3 | Siguldas iela 24, Daugavpils. Veļas mazgātavas ēka | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 4 | Siguldas iela 24, Daugavpils. Garāža | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 5 | Jātnieku iela 53/55, Daugavpils. Ēka | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 6 | Stacijas iela 129a, Daugavpils. Garāža Nr.5 | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 7 | Stacijas iela 129a, Daugavpils. Garāža Nr.1-4 | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 8 | Stacijas iela 129a, Daugavpils. Garāža Nr.6-17 | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 9 | Stacijas iela 129a, Daugavpils. Angārs | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 10 | Smilšu iela 92A, Daugavpils. Bunkurs | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 11 | Šūņu iela 1, Daugavpils. Ēka | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 12 | Minskas iela 1, Daugavpils. Ēka | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 13 | Ūdens iela 24, Daugavpils. Ēka | Jānodrošina apsardzes signalizācijas un video iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 14 | Turaidas iela 11, Daugavpils. Ēka | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu un video montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 15 | Cietokšņa iela 61, Daugavpils. Ēka | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 16 | Smilšu iela 5, Daugavpils. Dzīvojamā māja | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 17 | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils. Ēka | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults, jānodrošina divu trauksmes pogu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 18 | K.Valdemāra iela 13, Daugavpils. Ēka | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 19 | Raiņa iela 27, Daugavpils. Ēka | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 20 | Raiņa iela 28, Daugavpils. Ēka | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 21 | Hospitaļa iela 6, Daugavpils. Ēka | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 22 | Varšavas iela 45, Daugavpils. Ēka | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošanas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 23 | Imantas iela 9, Daugavpils. Telpu grupas | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 24 | Stropu iela 40, Daugavpils. Eliņš | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 25 | Saules iela 5, Daugavpils. | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 26 | Nometņu iela 159, Daugavpils Administratīva ēka K-1 | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 27 | Nometņu iela 159, Daugavpils Administratīva ēka K-2 | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 28 | Nometņu iela 159, Daugavpils Saimniecības ēka K-3 ar teritoriju | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 29 | Nometņu iela 159, Daugavpils Saimniecības ēka K-4 ar teritoriju | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 30 | Liela iela 49, Daugavpils. Glābšanas stacija | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| Kopā bez PVN, EUR |  |  |  |  |
| PVN ---- %, EUR |  |  |  |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR |  |  |  |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

2019.gada ___._____________

________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.Pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi) | Veicamā darba daļa (10% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līguma summas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.

2019.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)