APSTIPRINU:

SIA “Labiekārtošana-D”

valdes loceklis

___________________ N. Ignatjevs

Daugavpilī, 2019.gada 12.februārī

UZAICINĀJUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“PVC logu un ārdurvju piegāde un uzstādīšana ”, ID L2019/06-A

Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 41503003033 |  |
| Kontaktpersona tehniskajos jautajumos | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", būvstrādnieks (ar brigadiera pienākumiem) Andrejs Magrins, tālrunis: 27463807, e-pasts: info@labiekartosana.lv. |  |
| Kontaktpersona juridiskajos jautajumos | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", juriskonsults Dmitrijs Meinerts, tālrunis: 28457878, e-pasts: dmitrijs.meinerts@labiekartosana.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

1.Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: PVC logu un ārdurvju piegāde un uzstādīšana (montāža) SIA “Labiekārtošana-D” garāžas ēkā pēc adreses: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpilī.

2.Paredzamā līgumcena: līdz  EUR 4700.00  (četri tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi)  bez PVN.

3. Piegādātājam jāpiegādā preces uz 4. punktā noteikto preču  piegādes vietu un veikt uzstādīšanas (montāžas) darbus. Precīzas uzstādīšanas vietas tiks norādītas Piegādātājam līguma izpildes laikā.

4.Preču piegādes un uzstādīšanas vieta: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401.

5.Līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

6.Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

6.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

6.2.Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

7.Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

-pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

-ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

-kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

-kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma 8.punktā pieprasītos dokumentus.

8. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

8.1.Pretendenta pieteikums dalībai uzaicinajumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

8.2. Finanšu piedāvājums (3.pielikums).

9. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

10. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

11. Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.g. 18. februārim plkst. 11:00 pēc adreses: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru  ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, 4.kabinetā, vai elektroniski (skenētā veidā) sūtot uz e-pasta adresi: dmitrijs.meinerts@labiekartosana.lv

12. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājas lapās: www.daugavpils.lv, www.labiekartosana.lv.

Pielikumā:

1.Pieteikuma forma;

2.Tehniskā specifikācija;

3.Finanšu piedāvājuma forma

D.Meinerts  28457878

1.Pielikums

„PVC logu un ārdurvju piegāde un uzstādīšana”, ID L2019/06-A

PIETEIKUMS

Par piedalīšanos aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“PVC logu un ārdurvju piegāde un uzstādīšana”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām “PVC logu un ārdurvju piegāde un uzstādīšana”, ID L2019/06-A.

Apņemas ievērot uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā minētās prasības.

Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 10 kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.

Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.Pielikums

„PVC logu un ārdurvju piegāde un uzstādīšana”, ID  L2019/06-A

Tehniskā specifikācija

1.Uzdevums: Piegādāt un uzstādīt PVC logus un ārdurvis SIA “Labiekārtošana-D” garāžas ēkā pēc adreses 1.Pasažieru iela 6, Daugavpilī, LV-5401.

2.Apjomi:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Izmērs(ailes) | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PVC logu bloks atverams+neatverams, PVC 5 kameru profilu sistēma ar 2 blīvējumiem 1.2<U<1.4W/m2xk(vai ekvivalents) bāltā tonī, stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu Ug=1.1. W/m2xk, PVC iekšēja palodzes, baltas, b=300mm, 8.5. t.m, ārējas skārda palodzes –RR-32, b=300mm, vēršanās vēdināšanās funkcija. | 1460x1400mm (iespējamā nobīde +/- 20mm) | gab. | 5 |
| 2. | PVC logu bloks atverams+neatverams, PVC 5 kameru profilu sistēma ar 2 blīvējumiem 1.2<U<1.4W/m2xk(vai ekvivalents) bāltā tonī, stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu Ug=1.1. W/m2xk, PVC iekšēja palodze, balta, b=300mm, 1.8. t.m, ārēja skārda palodze –RR-32, b=300mm, vēršanās vēdināšanās funkcija. | 1570x1500mm (iespējamā nobīde +/- 20mm) | gab. | 1 |
| 3. | PVC logu bloks atverams, PVC 5 kameru profilu sistēma ar 2 blīvējumiem 1.2<U<1.4W/m2xk(vai ekvivalents) bāltā tonī, stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu Ug=1.1. W/m2xk, PVC iekšējas palodzes, balta, b=300mm 4.5 t.m, ārējas skārda palodzes –RR-32, b=300mm, vēršanās funkcija. | 1500x700mm (iespējamā nobīde +/- 20mm) | gab. | 3 |
| 4. | PVC logu bloks atverams+neatverams, PVC 5 kameru profilu sistēma ar 2 blīvējumiem 1.2<U<1.4W/m2xk (vai ekvivalents) bāltā tonī, stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu Ug=1.1. W/m2xk, PVC iekšēja palodze, balta, b=300mm, 1.6. t.m, ārēja skārda palodze –RR-32, b=300mm, vēršanās vēdināšanās funkcija. | 1400x2000mm (iespējamā nobīde +/- 20mm) | gab. | 1 |
| 5. | PVC logu bloks atverams, PVC 5 kameru profilu sistēma ar 2 blīvējumiem 1.2<U<1.4W/m2xk(vai ekvivalents) bāltā tonī, PVC pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu Ug=1.1. W/m2xk, vēršanās funkcija. | 800x1140mm (iespējamā nobīde +/- 20mm) | gab. | 1 |
| 6. | PVC logu bloks atverams, PVC 5 kameru profilu sistēma ar 2 blīvējumiem 1.2<U<1.4W/m2xk(vai ekvivalents) bāltā tonī, PVC pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu Ug=1.1. W/m2xk, vēršanās funkcija. | 780x1280mm (iespējamā nobīde +/- 20mm) | gab. | 1 |
| 7. | PVC ārdurvju bloks, PVC ramja profils,vienvērtņu ārdurvis,stiklotas,siltinatas, pelēkā tonī, ārdurvju stiklojums- stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu U<1.50 W/m2xk, kājlīstes apdare- metāla loksne uz profileta deļa pamatnes. | 1070x2050mm (iespējamā nobīde +/- 20mm) | gab. | 1 |
| 8. | PVC ārdurvju bloks,PVC rāmja profils, divvērtņu ārdurvis, siltinātas, ar aizvēršanas mehānismu, pelēkā tonī. | 2100x2150mm (iespējamā nobīde +/- 20mm) | gab. | 1 |

3. Īpašie noteikumi un prasības:

3.1.Precēm jābūt rūpnieciski izgatavotām, ES sertificētām, jaunām un iepriekš nelietotām. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par izgatavoto Preču atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai, vai tās kvalitāti, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā preces noraidīt un atgriezt Piegādātājam. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā saistībā ar preču noraidīšanu un atgriešanu, ir jāsedz Preču Piegādātājam.

3.2.Garantija -  2 gadi no preču pavadzīmes rēķina vai/un pieņemšanas –nodošanas akta  parakstīšanas brīža.

3.3. Montējot loga un ārdurvju blokus ievērot ražotāja izstrādāto iebūves tehnoloģiju un rekomendācijas.

3.4. Logu un ārdurvju izmērus pirms izgatavošanas precizēt uz vietas.

3.5.Veco logu un ārdurvju bloku demontāža, to utilizācija, jauno logu un  ārdurvju bloku transportēšana uz objektu, to uzstādīšana.

3.6.Būvgružu transportēšana no objekta.

3.7.Piedāvājumā izpildes termiņš ir  30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no līguma parakstīšanas brīža.

Apmaksas noteikumi- 45 kalendāro dienu laikā pēc preču uzstādīšanas, nodošanas- pieņemšanas akta vai/un pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas.

Sagatavoja : A.Magrins 27463807

3.Pielikums

„ PVC logu un ārdurvju piegāde un uzstādīšana”, ID L2019/06-A

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |

Piedāvājam veikt zemākminētas preces piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar uzaicinājumu piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām  „PVC logu un ārdurvju piegāde un uzstādīšana”, L2019/06-A

par sekojošu piedāvājuma cenu:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Vienas vienības cena (EUR bez PVN) | Daudzums | Izmaksas kopā (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |
| Piedāvājuma cena (EUR bez PVN) |  |  |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā, EUR ar PVN |  |  |  |  |  |

Piegādātājs pats par saviem līdzekļiem nodrošina preces piegādi  uz Pasūtītāja norādīto adresi- 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401 un veic uzstādīšanas (montāžas) darbus.

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1) mūsu piedāvājums atbilst visām specifikācijā norādītajām prasībām; 2) mūsu piedāvājums ir spēkā 10 (desmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš;  3) mūsu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts; 4) Piedāvājuma cenā (EUR) ir iekļauti visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

| Vārds, uzvārds, (amats). |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |