# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs Aivars Pudāns

__________________

2019.gada 26.aprīlī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Ielu gaismekļu un balstu piegāde objektam „Peldošas promenādes un peldošas interaktīvās atpūtas zona Stropu ezerā, Daugavpilī.””, ID Nr.DPPI KSP 2019/30N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Oļegs Krukovskis |  |
| Tālruņa Nr. | 65476482(Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 4200.00 bez PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: 2/divu/mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

- Piedāvājumā jāiekļauj:

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai;

  - Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 4.pielikuma norādītajai formai;

  - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.5.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

  - Apliecinājums, ka Pretendents var nodrošināt Preces piegādi Pasūtītāja norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

  - Ražotāja vai izplatītāja izsniegtā izziņa, vai līguma kopija, par to, ka iepirkuma procedūras  dalībniekam ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju, vai apliecinājums, ka pārdotā prece ir Pretendenta īpašums.

- Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 30.aprīlim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 221.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.____________” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu evita.zuromska@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Ielu gaismekļu un balstu piegāde objektam „Peldošas promenādes un peldošas interaktīvās atpūtas zona Stropu ezerā, Daugavpilī.””, ID Nr.DPPI KSP 2019/30N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ielu gaismekļu un balstu piegāde objektam „Peldošas promenādes un peldošas

interaktīvās atpūtas zona Stropu ezerā, Daugavpilī.”

1.Uzdevums: veikt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu ielu gaismekļu un balstu piegādi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”.

2.Preces apjomi:

| Nr.p.k. | Nosaukums- specifikācija | Skaits | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabs ielas, konisks 3m,D60/104mm,ar flanci 300x300mm, cinkots ,krāsa - UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL9007 | kompl. | 18 |
| 2. | Gaismeklis URBINI LED 20W 2400LM 4000K IP66 O10 - FOR PEDESTRIAN ZONES tonis RAL9007 vai analogs | kompl. | 18 |

Gaimekļu parametri:

| Gaismekļa stiprinājuma parametri uz balsta/ konsoles | D48-60 |
| --- | --- |
| Gaismekļa optika | Gājēju zonām |
| Spuldzes tips | LED |
| Patērējamā jauda,W | 20W |
| Gaismas krāsa, K | 4000K |
| Gaismas krāsu atpazīšanas spēja CRI | >70 |
| Spuldzes kalpošanas laiks | 100000h |
| Gaismekļa gaismas plūsmas lielums | 2400lm |
| Efiktīva gaismas plūsma | 120lm/w |
| Gaismekļa aizsardzības klase (hermētiskums) | IP66 |
| Triecienizturības klase | IK09 |
| Darbības temperatūra | 30C līdz +50°C |
| Kopusa materiāls | Liets alumīnija korpuss |
| Optiska vāka materiāls | PC |
| Kopusa krāsa | RAL9007 |
| Svars,ne lielaks | 3kg |
| vēja slodze,ne lielāks | 0,029m2 |
| Zaļa iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem) | Zaļa iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem) |
| Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami | Jā |
| Atbilstība ROHS prasībām | Jā |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne |  |
| sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs plaknes |

3.Minimālās apgaismojuma prasības:

3.1.Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Profilu shēmu un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi (LVS EN 13032-1).

3.2.Gaimekliem, ja tas atšķiras no specifikācija paredzētas, nepiečiešams pievienot apgaismojuma aprēķinus. Dialux (*.dlx formatā un *.pdf formatā) vai līdzvērtīga datorprogrammā saskaņā ar Profila shēmu, kā arī piedāvāto gaismekļu ES sertificētas laboratorijas atzīts fotometriskais fails *.ies formātā. Gaismekļiem jānodrošina apgaismojuma kvalitāte atbilstošajai profila shēmai un dotajai ielas apgaismojuma klasei.

4.Ražotāja dokumentācija:

Iesniegt ražotāja dokumentāciju, kurā norādīta informācija par specifikācijā minēto prasību izpildi. Iesniegt ražotāja apliecinājumu par garantijas termiņu 5 (pieci) gadi jeb 60 mēneši piedāvātiem gaismekļiem un 2 (divi) gadi balstiem.

Materiāliem ir jābūt sertificētam ES, jauniem, iepriekš nelietotiem, tajos nedrīkst būt iebūvētas iepriekš lietotas vai atjaunotas komponentes, un uz visiem izstrādājumiem vai tās komponentēm  jāattiecas ražotāja garantijai.

5.Mērījumi: nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, profila shēmu un Latvijas standartu prasībām par ielu apgaismojumu.

6.Īpašie nosacījumi:

6.1.Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – piedavajumā norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

6.2.Nekvalitatīvo produktu maiņa garantijas laikā jānodrošina 5 (piecu) dienu laikā.

6.3.Gaismekļu vadības blokam jābūt ieprogrammētam uz dimēšanu. Dimēšanas grafiku saskaņot ar pasūtītāju.

7.Preču piegādes termiņš: 2 (divu) menešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

8.Preces garantijas terminš: gaismekliem - 5 (pieci) gadi, balstiem - 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

APGAISMOJUMA PROFILA SHĒMA

“Peldošas promenādes un peldošas interaktīvās atpūtas zona Stropu ezerā, Daugavpilī.”

| Profila Nr. | Ielas klase | Uzstādīšanas augstums (1), m | Kronšteina garums (2+4), m | Uzstādīšanas leņķis* (3), grādi | Attālums no gaismekļa līdz ielas malai (2)*, m | Ielas platums (5), m | Vidējais stabu attālums (6), m | Ielas, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CE4 | 3,0 | 0 | 10 | 0 | 4.0 | 12 | Gājēju ceļš |

Iela apgaismojuma klases izvēle saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2004 standartu „Ceļu apgaisme. 1. daļa: Apgaismes klases izvēle”.

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2019.gada 26.aprīļa uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Ielu gaismekļu un balstu piegāde objektam „Peldošas promenādes un peldošas interaktīvās atpūtas zona Stropu ezerā, Daugavpilī.””, ID Nr.DPPI KSP 2019/30N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

TĀME

Ielu gaismekļu un balstu piegāde objektam „Peldošas promenādes un peldošas interaktīvās atpūtas zona Stropu ezerā, Daugavpilī.””, ID Nr.DPPI KSP 2019/30N

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

# 4.pielikums Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” ietvaros

- <Vispārīgs preču apraksts>.

- Preču detalizēts apraksts

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskie/funkcionālie parametri | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | <Preces nosaukums> | <Parametri, kas raksturo preces spējas veikt noteiktas funkcijas > | <skaits un vienības nosaukums> |
| <…> | <Preces nosaukums> | <Parametri, kas raksturo preces spējas veikt noteiktas funkcijas > | <skaits un vienības nosaukums> |

- [Papildu aprīkojums

Precei Nr.<Preces numurs un nosaukums> [<papildus aprīkojuma apraksts>] [un]/[vai] <izejvielu apraksts> tās normālai ekspluatācijai <gadu skaits> gadus.]

- [Atbilstība standartiem

[Prece Nr.<Preces numurs un nosaukums>]/[Piegādātās preces] atbildīs šādiem standartiem: <kvalitātes, ekoloģiskie, drošības vai citi standarti>.]

- Laika grafiks

Preces tiks piegādātas un ar preču piegādi saistītie pakalpojumi tiks sniegti šādos termiņos:

| Preces numurs | Ar Preču piegādi saistītie pakalpojumi | Preču piegādes un ar preču piegādi saistīto pakalpojumu sniegšanas termiņš |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

“ Ielu gaismekļu un balstu piegāde objektam „Peldošas promenādes un peldošas interaktīvās atpūtas zona Stropu ezerā, Daugavpilī.””, ID Nr.DPPI KSP 2019/30N

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

Pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents konkrētajam standartam vai tehniskajai specifikācijai Pretendents var ar ražotāja tehnisko dokumentāciju (nevis jebkuru ražotāja dokumentāciju, piemēram, atbilstības deklarāciju) vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu. Ražotāja tehniskās dokumentācijas vispārīgs apraksts atrodams Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Lēmuma Nr.768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK 2.pielikumā