1) Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturtajā daļā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto). 2) Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības. - 3) Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību, kas apstiprināta ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26, 64. punkts nosaka obligātu zemsliekšņa iepirkuma publicēšanu Domes tīmekļvietnē www.daugavpils.lv, ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam visā līguma darbības periodā pārsniedz 4000 euro.

- Apstiprinu
Daugavpils pilsētas  domes izpilddirektora

I.Aleksejevs________________

Daugavpilī, 2019.gada __.augusta

- Daugavpils pilsētas dome

- uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Kondicionētāju UZTURĒŠANA UN REMONTS Daugavpils pilsētas domē”

Nr. DPD 2019 VN/11

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90000077325 |  |
| Kontaktpersonas: | Vecākais saimniecības pārzinis Edgars Baiks, mob.t. 26828850, e-pasts: edgars.baiks@daugavpils.lv Vispārējās nodaļas vadītāja Ilga Lauska, 654-04345, e-pasts: ilga.lauska@daugavpils.lv . |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2019.gada 13.augusts

- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Kondicionētāju uzturēšana un remonts Daugavpils pilsētas domē.

- Paredzamā līgumcena: līdz 2590 euro bez PVN.

- Līguma darbības termiņš: 1 astronomiskais gads no līguma noslēgšanas brīža vai līdz tiek sasniegta līguma summa (atkarībā no tā, kurš kritērijs iestāsies pirmais).

- Pakalpojuma uzskaitījums (apjomi) noteikts 2.pielikumā.

- Nosacījumi dalībai aptaujā:

7.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

7.2. Pretendentam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

7.3. Pakalpojuma cenā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu (transports, transporta stāvvietas apmaksa, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, u.c.).

7.4. Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

8.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

8.2. Latvijas Republikas Valsts vides dienesta izsniegta spēkā esoša speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm;

8.3. Finanšu – Tehniskais piedāvājums (3.pielikums).

8.4. Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, ir tiesīgs atsaukties uz apakšuzņēmēju, kā personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību noteiktajām prasībām. Pretendents pievieno piedāvājumam apakšuzņēmēja, kā arī personas uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību noteiktajām prasībām, apliecinājumu vai vienošanos par piekrišanu piedalīties līguma izpildē.

9. Piedāvājuma izvēles kritēriji – atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

10. Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 23.augustam, plkst.10:30 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz info@daugavpils.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

10.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

10.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “KONDICIONĒTĀJU UZTURĒŠANA UN REMONTS DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMĒ”;

10.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2019.gada 23.augustam, plkst.10:35”.

Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

PIELIKUMĀ:

- Pieteikuma forma;

- Darba uzdevums;

- Finanšu - Tehniskā piedāvājuma forma.

Domes struktūrvienības atbildīgā persona ____________________________ /I.Lauska/

Daugavpilī, 2019.gada 15. augustā

1.Pielikums aptaujai

- „Kondicionētāju uzturēšana un remonts Daugavpils pilsētas domē”

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Pretendents

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām aptaujā „Kondicionētāju uzturēšana un remonts Daugavpils pilsētas domē”.

- Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- Apņemas ievērot aptaujas prasības.

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

- Pretendentam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

- Pakalpojuma cenā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu (transports, transporta stāvvietas apmaksa, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, u.c.).

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.Pielikums aptaujai

„Kondicionētāju uzturēšana un remonts Daugavpils pilsētas domē”

- DARBA UZDEVUMS

1. Izpildītājs līguma darbības laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma izpilda kondicionētāju tehnisko apkopi, atbilstoši šādam darba uzdevumam:

| Nr. | Kondicionētājs | Darba uzdevums | Pakalpojuma cena euro bez PVN (darbs + detaļas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alpic Air AW1/AWO65HPR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 2. | AUX ASW-H18B4/EVR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 3. | Tadiran GMTG 12H | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 4. | MWMXO10GR | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 5. | AUX ASW-H12B4/EVR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 6. | MS QUAU | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 7. | M21 AH multi | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 8. | S12AW | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 9. | Media MSMBBU-12HRFN1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 10. | LG TLC-J0962HL | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 11. | YAMA – CMRWY9HL119C | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 12. | ARTEL RD124RL4R | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 13. | AUX ASW-H2A4/EAR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 14. | EACS 18HS | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 15. | MIDEA MUB-48HRDN1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| Kopā bez PVN (vienību kopsumma) |  |  |  |

3.Pielikums aptaujai

„Kondicionētāju uzturēšana un remonts Daugavpils pilsētas domē”

FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2019.gada ____.augusts

Pretendents _____________________ atbilstoši darba uzdevumam „Kondicionētāju uzturēšana un remonts Daugavpils pilsētas domē” piedāvā veikt  šādu kondicionētāju uzturēšanu un remontu par šādām cenām:

| Nr. | Kondicionētājs | Darba uzdevums | Pakalpojuma cena euro bez PVN (darbs + detaļas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alpic Air AW1/AWO65HPR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 2. | AUX ASW-H18B4/EVR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 3. | Tadiran GMTG 12H | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 4. | MWMXO10GR | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 5. | AUX ASW-H12B4/EVR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 6. | MS QUAU | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 7. | M21 AH multi | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 8. | S12AW | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 9. | Media MSMBBU-12HRFN1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 10. | LG TLC-J0962HL | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 11. | YAMA – CMRWY9HL119C | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 12. | ARTEL RD124RL4R | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 13. | AUX ASW-H2A4/EAR1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 14. | EACS 18HS | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| 15. | MIDEA MUB-48HRDN1 | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
|  |  | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
|  |  | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
|  |  | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
|  |  | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
|  |  | automātikas releja nomaiņa |  |
|  |  | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
|  |  | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| Kopā bez PVN (vienību kopsumma) |  |  |  |

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

Ja konkrētajā pozīcijā darba uzdevums nav iespējams, norāda (nav paredzēts).

Ja konkrētajā pozīcijā darba uzdevums nav iespējams, norāda (nav paredzēts).