TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jauns pieslēgums (zemsprieguma kabeļliņiju ierīkošana)

Objekta nosaukums: J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija.

Objektu adreses: Marijas iela 1E, Daugavpils.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

- Darbu apraksts un piedāvājuma izmaksu sadalījums

| N.p.k. | Veicamie darbi | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piegādāt iekārtas un veikt to montāžu saskaņā ar būvprojektu „Marijas iela 1E, Daugavpils, jauns pieslēgums”, LEK 049” Zemsprieguma un vidsprieguma kabeķllīnijas. Galvenās tehniskās prasības” un izgatavotājrūpnīcas rekomendācījam. | Uzņēmējs |
| 2. | Tehniskās izpilddokumentācijas noformēšana | Uzņēmējs |
| 3. | Objekta nodošana un pieņemšana ekspluatācijā | ## Uzņēmējs/Pasūtītājs/ AS “Sadalaes tīkls”parstavis |

    - Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

Visus darbus veikt ievērojot LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija” un  2013.gada 8.oktobra  Ministru kabineta noteikumus Nr.1041  „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

- Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, ieskaitot atbildību par visiem tā apakšuzņēmējiem, par drošu un kvalitatīvu darbu veikšanu tam nodotajā darbu zonā saskaņā ar līgumu, Latvijas normatīvajiem aktiem, darba aizsardzības, sanitārijas, ugunsdrošības, dabas aizsardzības noteikumiem un instrukcijām.

-Uzņēmējs nodrošina darba izpildei nepieciešamo darba instrumentu, visu iekārtu pietiekamu daudzumu un ir pilnībā atbildīgs par šo ierīču labu tehnisko stāvokli.

- Pieslēgumam nepieciešamo remontsadali un kabeļus nodrošina Uzņēmējs. Par remontsadali, patērētāju pievienošanu, atejošiem kabeļiem un patērētāju tehnisko stāvokli atbild Uzņēmējs. Pasūtītājs patur tiesības atslēgt šo remontsadali no sprieguma, ja atejošo līniju un patērētāju tehniskais stāvoklis neatbilst noteikumiem.

-Remontam nepieciešamās rezerves daļas, materiālus, izejvielas un iekārtas piegādā Uzņēmējs, ja citur  specifikācijā nav noteikts savādāk.

-Uzņēmējam jānovērš bojājumi būvju konstrukcijām (bojāts krāsojums, apmetums u.t.t.), kas tiek konstatēti pēc esošas iekārtas demontāžas un bojājumi, kas radušies iekārtas atjaunošanas remonta laikā. Konstrukciju bojājumi jānovērš atbilstoši apkārt esošo konstrukciju izskatam (apdares veids, krāsa utt).

-Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus..

-Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

-Ja būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

-Uzņēmējs būvdarbus veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu laika grafiku.

-Uzņēmējs veic būvgružu un iekārtu utilizāciju.

- Tehniskā dokumentācija

Uzņēmēja iesniedzamajai dokumentācijai jābūt 3 eksemplāros, valsts valodā. Dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dokumentācija jāsakārto lietās (mapēs) ar satura rādītāju.

Dokumentācijai jāietver:

  - Elektroapgādes un inženiertīklu shēma  ar visām izmaiņām un korekcijām, kas radušās iekārtas uzstādīšanas un pārbaužu laikā.

  - Pielietoto materiālu un iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām, rūpnīcas pārbaužu protokoli un kvalitāti apliecinošie dokumenti.

  - Darbu izpildes akti, segto darbu akti, tehniskās pases, mērījumu un pārbaužu protokoli.

  - Akts par pieņemšanu ekspluatācijā

- Pārbaudes

  - Visas Uzņēmējam uzticētās iekārtas pārbaudes veic sertificēts Uzņēmēja personāls ar sertificētiem un verificētiem mērinstrumentiem.

  - Uzņēmējs nepieciešamības gadījumā veic sagatavošanās darbus pārbaužu veikšanai.

  - Pēc montāžas darbu pabeigšanas uzņēmējs veic sekojošas pārbaudes:

- Visu elementu funkcionālās pārbaudes

- Elektriskās pārbaudes (mērījumi) saskaņā ar LEK 002

- Zemēšanas elementu mērījumi saskaņā ar LEK 002

- Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām iekārtām un materiāliem ir 60 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.

Pielikumā: 1. Būvprojekts „Marijas iela 1E, Daugavpils, jauns pieslēgums”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa