- Būvdarbu apjomu saraksts

Apkures sistēmas modernizācija

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Daugavpils 16.vidusskolas sporta zāles apkures sistēmas modernizācija |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils 16.vidusskola |
| Objekta adrese: | Aveņu iela 40, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inženiertīkli |  |  |
| 1 | Karbona tērauda caurules montāža, DN50 | m | 66.00 |
| 2 | Karbona tērauda caurules montāža, DN40 | m | 34.00 |
| 3 | Karbona tērauda caurules montāža, DN32 | m | 25.00 |
| 4 | Karbona tērauda caurules montāža, DN25 | m | 12.00 |
| 5 | Karbona tērauda caurules montāža, DN20 | m | 24.00 |
| 6 | Karbona tērauda caurules montāža, DN15 | m | 14.00 |
| 7 | Savienojuma elementa Ø54x54 montāža, karbona tērauda caurulei | gb. | 2 |
| 8 | Savienojuma elementa Ø22x22 montāža, karbona tērauda caurulei | gb. | 2 |
| 9 | Pārejas elementa montāža, Ø54x2”, karbona tēr. caurulei | gb. | 2 |
| 10 | Pārejas elementa montāža, Ø18x1/2”, karbona tēr. caurulei | gb. | 34 |
| 11 | Pārejas elementa montāža, Ø54x Ø42, karbona tēr. caurulei | gb. | 2 |
| 12 | Pārejas elementa montāža, Ø42x Ø35, karbona tēr. caurulei | gb. | 2 |
| 13 | Pārejas elementa montāža, Ø35x Ø28, karbona tēr. caurulei | gb. | 2 |
| 14 | Pārejas elementa montāža, Ø28x Ø22, karbona tēr. caurulei | gb. | 2 |
| 15 | Pārejas elementa montāža, Ø22x Ø18, karbona tēr. caurulei | gb. | 2 |
| 16 | Karbona tērauda līkuma montāža, Ø54, 45o | gb. | 4 |
| 17 | Karbona tērauda līkuma montāža, Ø18, 45o | gb. | 34 |
| 18 | Karbona tērauda līkuma montāža, Ø54, 90o | gb. | 32 |
| 19 | Karbona tērauda līkuma montāža, Ø42, 90o | gb. | 16 |
| 20 | Karbona tērauda līkuma montāža, Ø35, 90o | gb. | 8 |
| 21 | Karbona tērauda līkuma montāža, Ø28, 90o | gb. | 4 |
| 22 | Karbona tērauda līkuma montāža, Ø22, 90o | gb. | 12 |
| 23 | Karbona tērauda trējgabala montāža, 54x22x54 | gb. | 15 |
| 24 | Karbona tērauda trējgabala montāža, 42x22x42 | gb. | 8 |
| 25 | Karbona tērauda trējgabala montāža, 35x18x35 | gb. | 7 |
| 26 | Karbona tērauda trējgabala montāža, 28x18x28 | gb. | 2 |
| 27 | Karbona tērauda trējgabala montāža, 22x18x22 | gb. | 2 |
| 28 | Stiprinājumi karbona tēr. caurulei, Ø54 | gb. | 55 |
| 29 | Stiprinājumi karbona tēr. caurulei, Ø42 | gb. | 29 |
| 30 | Stiprinājumi karbona tēr. caurulei, Ø35 | gb. | 21 |
| 31 | Stiprinājumi karbona tēr. caurulei, Ø28 | gb. | 10 |
| 32 | Stiprinājumi karbona tēr. caurulei, Ø22 | gb. | 20 |
| 33 | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – līdz apkures sezonas uzsākšanai.

- Jāsaskaņo būvdarbi, to veikšanas grafiks un secība ar Pasūtītāju, Ēkas lietotāju, Būvuzņēmēju kas veic būvdarbus projekta „Daugavpils 16.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana” ietvaros.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. iestādes inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem, telpu uzkopšanu pēc būvdarbu pabeigšanas u.c.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.,

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš- 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)