apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daugavpilī, 2019.gada 28.novembrī

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

 **“Apdares atjaunošanas darbi Daugavpils pilsētas sporta ēkai Valkas iela 4B, Daugavpilī”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| **Adrese** | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90011647754 |
| **Kontaktpersona** **(amats, vārds, uzvārds)** |  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma inženieris Ēriks Pavlovskis |
| **Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts** | Ēriks Pavlovskis mob.26800045, e-pasts: sport@daugavpils.lv  |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**Iepirkuma identifikācijas Nr. *DPPISP\_2019\_70N*.**

**2.Iepirkuma priekšmets:** “**Apdares atjaunošanas darbi Daugavpils pilsētas sporta ēkai Valkas iela 4B, Daugavpilī”**

**3. Paredzamā līgumcena:** **EUR 7200.00 bez PVN**

4. **Darbu izpildes termiņš:** 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas datuma

**5. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Precīzs Darba apraksts ir noteikts pielikumā Nr.1.  **6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā ir noteikti tehniskajā specifikācijā:**

 6.1. Tāmi sastādīt saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. **7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām; **8.**Piedāvājums iesniedzams**: līdz 2019. gada 3.decembrim plkst. 15:00**

**9.**Piedāvājumsvar iesniegt:9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Stacijas iela 47a, Daugavpilī (1.stāvs 106.kab)9.2.elektroniski (e-pasts: sport@daugavpils.lv)

Pielikumā:

1. Darbu apjoms;
2. Finanšu - tehniskais piedāvājums

Pielikums Nr.1

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Apdares atjaunošanas darbi Daugavpils pilsētas sporta ēkai Valkas ielā 4B, Daugavpilī**

1. **Pasūtītājs**: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”.
2. **Objekts**: Valkas iela 4B, Daugavpils.
3. **Darba uzdevums**: Apdares atjaunošanas darbi Daugavpils pilsētas sporta ēkai Valkas ielā 4B, Daugavpilī saskaņā ar darba apjomiem.
4. **Darba uzdevums**:Apdares atjaunošanas darbiem:
	1. **Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mēr-vienība** | **Dau-dzums** |
|
|   | **Sporta zāle** |  |  |
| 1 | Alumīnija torņa montāža, noma, demontāža | d/n | 5.00 |
| 2 | Sienu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 66.10 |
|   | špaktele | kg | 211.52 |
|   | gatava nobeiguma špaktele  | kg | 49.58 |
|   | smilšpapīrs | m2 | 0.66 |
| 3 | Sienu krāsošana 2.kārtās | m2 | 661.00 |
|   |  grunts | l | 132.20 |
|   | tonēta krāsa sienām | l | 198.30 |
|   | **Telpas** |  |  |
|   | **Sienas** |  |  |
| 4 | Sienu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 145.00 |
|  | špaktele | kg | 464.00 |
|   | gatava nobeiguma špaktele  | kg | 108.75 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 1.45 |
|  5 | Sienu krāsošana 2.kārtās | m2 | 290.00 |
|   |  grunts | l | 58.00 |
|   | tonēta krāsa sienām | l | 87.00 |
|  | **Griesti** |  |  |
|  6 | Griestu attīrīšana no vecas apdares | m2 | 230.52 |
|  7 | Griestu gruntēšana  | m2 | 230.52 |
|   |  grunts | l | 46.10 |
| 8 | Griestu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 115.26 |
|  | špaktele | kg | 368.83 |
|   | gatava nobeiguma špaktele  | kg | 86.45 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 1.15 |
|  9 | Griestu krāsošana 2.kārtās | m2 | 230.52 |
|   | krāsa | l | 80.68 |

**6.Īpašās prasības:**

* 1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi un izmērus precizēt uz vietas. Un sastādīt objekta apsekošanas aktu ar pasūtītāja pārstāvi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darbu apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
	2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.
	3. Tāmi sastādīt saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
	4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts, kurš jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju, kas veic būvdarbus "Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā –Valkas ielā 4B, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana".
	5. Būvuzņēmējam apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve, siltumapgāde) patēriņu. Pēc darbu pabeigšanas (t.sk. tehnoloģiskajā pārtraukuma laikā) tiks nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem tiks sagatavots rēķins samaksas veikšanai.
	6. Būvuzņēmējam ir atbildīgs par ēkas lietotājam piederošā inventāra, iekārtu aizsardzību pret bojājumiem darbu izpildes laikā. Ja Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
	7. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.
	8. Pēc darbu pabeigšanas Uzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām.
1. **Darbu uzsākšanas termiņš:** 5 dienas no līguma parakstīšanas datuma;
2. **Darbu izpildes termiņš:** 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas datuma;
3. **Izpildīto darbu garantijas laiks: 5 gadi.**

**Sastādīja:**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
**“**Sporta pārvalde” ēku ekspluatācijas un
aprīkojuma inženieris Ē. Pavlovskis

 2.Pielikums
2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Tās direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā „**Apdares atjaunošanas darbi Daugavpils pilsētas sporta ēkai Valkas iela 4B, Daugavpilī**” **identifikācijas numurs DPPISP\_2019\_70N,** piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē . Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(uzņēmuma nosaukums )*apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
	3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Apraksts** | **Cena bez PVN** |
| **1.** | **Apdares atjaunošanas darbi Daugavpils pilsētas sporta ēkai Valkas iela 4B, Daugavpilī** |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |