**Apstiprinu**  
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

\_\_\_\_\_personiskais paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2019.gada 08.novembrī

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām**

**Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmas bojāto aprīkojumu atjaunošana**

**ID Nr.DPPI KSP 2019/96N**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” | |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 | |
| **Kontaktpersona** | Snežana Afanasjeva | |
| Tālruņa Nr. | 65476325, Mob.29297901 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 | |
| **Faksa Nr.** | ----------- | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**3. Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 1791,00 bez PVN**.**

**4.Tehniskā specifikācija**: 2.pielikums.

**5.Līguma izpildes termiņš:** 1(viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.

**6.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

9.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek

piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā

darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm

pārsniedz 150 *euro*;

3)nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

7. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

7.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

7.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta

reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas

Republikas Uznēmumu reģistra.

7.4. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.

7.5. Pretendenta atlases dokumenti:

7.5.1.Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais speciālists, kuram ir tā profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments – elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā (pievienot sertifikātu kopijas).

7.5.2. Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām

nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas

sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību no

iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

7.5.3. Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais

aprīkojums, kas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās

minētajām prasībām.

7.5.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai.

Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 17

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”; Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās

izmaksas.

**8**.**Piedāvājums jāievieto** slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

11.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

11.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2019/96N.

11.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

**9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji** – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

**10.Pasūtītājs** 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

**11**.Piedāvājums iesniedzams **līdz 2019.gada 13.novembrim** plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 2.stāvā, 223.kab.(juristei).

**12**.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

**Saules iela 5A, Daugavpils**

**Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmas bojāto aprīkojumu atjaunošana**

**ID Nr.DPPI KSP 2019/96N**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmas bojāto**

**aprīkojumu atjaunošanai**

1. **Uzdevums**

Nodrošināt Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmas bojāto aprīkojumu atjaunošanu

1. **Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Iekārtas nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** |
|  | **Mezgls Nr. 69. Jātnieku un Smilšu ielu krustojums** |  |  |
| 1 | Barošanas bloks AC 24v 3A | gab | 1 |
| 2 | MikroTik Poe Router Modelis RB960PGS | gab | 1 |
| 3 | DSC PC 1616 Signalizācijas panelis | gab | 1 |
| 4 | Ethernet modulis Trikdis E16 | gab | 1 |
| 5 | Kabelis CAT 5E āra UTP | m | 180 |
| 6 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | gab | 1 |
| 7 | Metāla sadales betona pamatne | gab | 1 |
| 8 | Metāla sadales skapis 800x400x300mm IP 66 | gab | 1 |
| 9 | Pārsprieguma aizsardzība CAT-5E | gab | 3 |
| 10 | Patch Kabelis 1m | gab | 9 |
| 11 | Sadalne v/a 2 mod balta | gab | 1 |
| 12 | Kustības detektors LC-100Pi | gab | 1 |
| 13 | Dūmu detektors , FD8030 + bāze DB8000 | gab | 1 |
| 14 | Durvju magnētiskais kontakts BS-2011BR | gab | 1 |
| 15 | Kontaktligzda 250v/16A | gab | 3 |
| 16 | Pārsprieguma novadītājs | kompl | 1 |
| 17 | Kopne PVC korpusā | gab | 1 |
| 18 | Slēdzis 1P 32A | gab | 1 |
| 19 | Automātslēdzis 1P D A2 | gab | 2 |
| 20 | Automātslēdzis 1P C A1 | gab | 2 |
| 21 | Nepārtraukās barošanas bloks BACK UPS 500 VA; Izejas jauda: 300 W; | gab | 1 |
| 22 | Transformātors STM100/230/24 50/60HZ Izmeri (mm 84/75/95/64/61) | gab | 1 |
| 23 | DIN Sliede perforēta | m | 1 |
| 24 | Cinkots zemējuma stienis | gab | 6 |
| 25 | Piesliegspaile pie zemējuma stieņa | gab | 1 |
| 26 | Savienojuma spaile SV15 | gab | 1 |
| 27 | Cinkota stieple D8 | m | 4 |
| 28 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 3 |
| 29 | Palīgmateriāli | kompl | 1 |
| 30 | Bojāto iekārtu atjaunošanas darbi un konfigurēšana | kompl | 1 |

1. **Prasības piedāvājuma sagatavošanā** ir sekojošas:

3.1 Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

3.2.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

**4. Precēm un materiāliem**, kas tiks piedāvāti jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī

tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1. **Darbu izpildes termiņš:**

1 (viena) mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.

1. **Garantijas termiņš: 2 (divi) gadi no darbu nodošanas – pieņemšanas**

**akta abpusējas parakstīšanas dienas.**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere S. Afanasjeva

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt **Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmas bojāto aprīkojumu atjaunošanu** saskaņā ar 2019.gada 08.novembra Uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Uzaicinājuma “ Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmas bojāto aprīkojumu atjaunošana”, ID Nr.DPPI KSP 2019/96N, nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |