**APSTIPRINU:**

**SIA “Labiekārtošana-D”**

**valdes loceklis**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_J.Vagalis**

**2019.gada 07.novembrī**

 **“LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”,**

**ID Nr.L2019/ 45-A, rezultāti**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *Iepirkuma procedūras veids* | Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10 000,00 bez PVN (Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestās daļas regulējums). Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības. |
| 1. *Datums, kad paziņojums ievietots internetā* | Publikācija Daugavpils pilsētas domes mājas lapā (www.daugavpils.lv):  01.11.2019. (<https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/normativajos-aktos-nereglamentetie-iepirkumi?purchase=4028>) – Uzaicinājums potenciālajiem pretendentiem. |
| 1. *Pasūtītāja nosaukums:* | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, reģ. Nr. 41503003033 |
| 1. *Līguma priekšmets:* | LED gaismas diožu virteņu iegāde |
| 5. *Pretendenta iesniedzamie dokumenti:* | Pretendenta piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 01.11.2019. uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un pievienotam formām. |
| 1. *Piedāvājuma izvēles kritērijs:* | Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. |
| 1. *Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš* | Līdz 2019.gada 06.novembrim, plkst.: 16.30, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: [iepirkumi@labiekartosana.lv](mailto:iepirkumi@labiekartosana.lv) vai [info@labiekartosana.lv](mailto:info@labiekartosana.lv). Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. |
| 1. *Iesniegtie*   *piedāvājumi - pretendenta nosaukums, piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:* | 1. **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLEKS Ltd.",** reģ.nr. 40103007793, piedāvājums iesniegts 04.11.2019, elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, reģistrēts Sabiedrībā ar nr. J-127/04.11.2019.  1.1. piedāvātā iepirkuma priekšmeta līgumcena: **EUR 5 860.00** bez PVN.  2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLEKS Ltd.", reģ.nr. 4010300779, ir iesniegusi uzaicinājuma norādītajām prasībām un pievienotam formām atbilstošu piedāvājumu.  3. No publiski pieejamās Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu parādnieku datu bāzes noskaidrots, ka Pretendentam Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLEKS Ltd.", reģ.nr. 4010300779, nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 *euro* (pielikumā izdruka).  No publiski pieejamas LURSOFT datu bāzes datiem noskaidrots, ka par pretendentu nav maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības reģistrētu procesu. |
| * 1. *Tehniskā piedāvājuma*   *pārbaude* | Pārbaudot tehnisko piedāvājumu tika konstatēts, ka Pretendents  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLEKS Ltd.", reģ.nr. 4010300779, iesniedza tehniskas specifikācijas prasībām atbilstošu piedāvājumu. |
| *9.Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums:* | Pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLEKS Ltd.", reģ.nr. 4010300779,, ir iesniedzis Pasūtītāja prasībām un tehniskajā specifikācijā noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošu piedāvājumu. |
| *10. Tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līguma summa:* | 1. **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLEKS Ltd."**, reģ.nr. 4010300779, juridiskā adrese: Konsula iela 5, Rīga, LV-1007.  1.1. **Līguma summa: 5 860.00 euro bez PVN.** |

Sagatavoja: S.Pankeviča 26736637

**APSTIPRINU:**

SIA “Labiekārtošana-D”

valdes loceklis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_J.Vagalis

2019.gada 01.novembrī

**UZAICINĀJUMS**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“****LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”,** ID Nr.L2019/45-A

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" | |
| **Adrese** | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģ.Nr.** | 41503003033 | |
| **Kontaktpersona** | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" pamatdarbības iecirkņa darbu vadītājs Vitālijs Bērziņš, tālr.: +371 29428642, e-pasts: [vitalijs.berzins@labiekartosana.lv](mailto:vitalijs.berzins@labiekartosana.lv). | |
| **Faksa nr.** | 654 57652 | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00  No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30  No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30  No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30  No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

**2. Darba uzdevums:** veikt LED gaismas diožu virteņuiegādi, piegādi un atsavināšanu (turpmāk arī preces), saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

3. Veicamo darbu apraksts: saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā.

4. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar zemāko cenu.

5. **Pretendents iesniedz piedāvājumu** atbilstoši pievienotajiem formām, ievērojot Pasūtītāja norādītas prasībās.

6. Piedāvājums iesniedzams līdz **2019.gada 06.novembrim, plkst.: 16.30, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi:** [**iepirkumi@labiekartosana.lv**](mailto:iepirkumi@labiekartosana.lv) **vai** [**info@labiekartosana.lv**](mailto:info@labiekartosana.lv)**.**

6.1. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

6.2. Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

6.2.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

6.2.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, cenu aptaujas nosaukums – “LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”, ID Nr.L2019/45-A”;

6.2.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2019.gada 06.novembrim, plkst.16.30”.

6.2.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina;

6.2.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā;

6.2.6. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

6.2.7. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Par piedāvājuma variantu iesniegšanu uzskatāmi arī gadījumi, ja piedāvājumus iesniedz divi vai vairāki saistīti uzņēmumi, kas uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē.

7. **Līguma darbības laiks (darbu izpildes termiņš):** piegāde līdz 30 dienām pēc līguma parakstīšanas.

8. **Citi nosacījumi:**

8.1.iepirkuma procedūrā drīkst piedalīties LR Komercreģistrā reģistrētas un atbilstošā ārvalstu reģistrā reģistrētas fiziskās, juridiskās personas vai personu apvienības;

8.2. Latvijā reģistrētam pretendentam reģistrācijas apliecības kopija nav jāiesniedz;

8.3. ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija.

8.4. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro

8.5. Darbu apmaksas veids: 20% avanss un 80% pēcapmaksa līdz 30 darba dienām pēc preces saņemšanas.

8.6. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Pasūtītāja un Daugavpils pilsētas domes mājas lapās [www.labiekartosana.lv](http://www.labiekartosana.lv), [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) .

9.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Tehniskā piedāvājuma veidne

Pielikums Nr.4. Finanšu piedāvājuma veidne.

S.Pankeviča +371 26736637

*Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 10 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.*

*Pielikums Nr.1*

*aptaujas par līguma piešķiršanas tiesībām*

*“LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam” noteikumiem*

**PIETEIKUMS APTAUJĀ**

**par līguma piešķiršanas tiesībām**

**“LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”,**

**ID Nr. L 2019/45-A**

**Sabiedrībai ar ierobežotu**

**atbildību "Labiekārtošana-D"**

**1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401**

Pretendents **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties aptaujā „LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”, ID Nr. L 2019/45 - A;
2. apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;
3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds (pievienot pilnvaru)

*Pielikums Nr.2*

*aptaujas par līguma piešķiršanas tiesībām*

*“LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam” noteikumiem*

**Tehniskā specifikācija**

1.Uzdevums: LED gaismas diožu piegāde (turpmāk arī preces) Daugavpils pilsētas noformējumam Ziemassvētkos (stiklašķiedru bumbu rotājumam).

2.Apjomi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums, apraksts, tehniskie dati | Mērvienība | Informatīvais attēls | Daudz. |
| 1. | LED gaismas virtenes garums - 20m, divas sekcijas, balta (vēsa) gaisma, diožu skaits 120. Starp lampiņām 0,16m, balta gumijas kabelis, 230V/9.2W, IP44, savienojams. Paredzēti lietošanai ārpus telpām. | gab. |  | 144 |

3. Īpašie noteikumi un prasības:

3.1. Precēm ir jābūt rūpnieciski izgatavotām un iepriekš neekspluatētām. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par izgatavoto preču atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai, vai tās kvalitāti, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā preces noraidīt un atgriezt Piegādātājam. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā saistībā ar preču noraidīšanu un atgriešanu, ir jāsedz preču Piegādātājam.

3.2.Garantija: vismaz 2 gadi no preces pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža. Garantijas laikā LED gaismas virteņu bojājumi, kas radušies Ražotāja vai Piegādātāja vainas dēļ, jānovērš bez maksas.

3.3. Piegādes vieta: Daugavpils, 1.Pasažieru iela 6, LV-5401.

4. Piegādāto preču pieņemšana: tiek sastādīts preču pavadzīmes rēķins divos eksemplāros, kurā norādīts faktiskais preču apjoms. Abpusēji parakstīts preču pavadzīmes rēķins ir pamats apmaksas veikšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski piegādātām precēm.

5. Pirms preču piegādes (vienu darba dienu iepriekš) nepieciešams sazināties ar atbildīgo personu – Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” un vienoties par preču piegādes laiku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Vārds, uzvārds,  (amats) | |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

*Pielikums Nr.3*

*aptaujas par līguma piešķiršanas tiesībām*

*“**LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam” noteikumiem*

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”,**

**ID Nr. L 2019/45-A**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents |  |
| Reģistrācijas Nr., Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

1. Piedāvājam piegādāt LED gaismas diožu virtenēs, zemāk norādītājos apjomos par šādu cenu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Preces nosaukums,  apraksts, tehniskie dati | Mērvienība | Daudzums | Piedāvātas preces attēls | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par apjomu EUR bez PVN |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā:** | | | | | |  |
| **Piegādes izmaksas:** | | | | | |  |
| **Pavisam kopā:** | | | | | |  |

1. Apliecinām, ka:
   1. precēs ir rūpnieciski izgatavotās un iepriekš neekspluatētās;
   2. nekvalitatīvas preces apņemamies apmainīt pēc Pasūtītāja pieprasījuma piecu darba dienu laikā par saviem līdzekļiem vai nodrošināsim to pieņemšanu atpakaļ.

3. Preču garantija: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Preču piegādes laiks\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Kontaktpersonas, kura koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, tālrunis, fakss, e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds,**  **(amats)** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

*Pielikums Nr.4*

*aptaujas par līguma piešķiršanas tiesībām*

*“**LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam” noteikumiem*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt LED gaismas diožu virteņu iegādi un piegādi, saskaņā ar 2019.gada 01.novembra uzaicinājuma “LED gaismas diožu virteņu iegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam”, ID Nr. L 2019/45-A, nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |