apstiprinU
 Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas

aģentūras direktore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I.Maksimčika

Daugavpilī, 2019.gada 15.novembrī

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„****Vēdināšanas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope un to palīgmateriālu piegāde”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPTAIA 2019/71

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra |
| **Adrese** | Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90010652160 |
| **Kontaktpersona, tās tālrunis un e-pasts:** | Vecākā tūrisma informācijas konsultante Karolina Dedeletālr. +371 65422818, turisms@daugavpils.lv  |
| **Darba laiks** | Pirmdiena – Piektdiena 9:30 – 18.00  |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2019.gada 11.novembris
2. **Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets:** Vēdināšanas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkopes un to rezerves detaļu piegādes nodrošināšana 12 mēnešiem.
3. **Mērķis:** Aģentūras telpu uzturēšana kārtībā.
4. **Paredzamā līgumcena:** 240,00 EUR bez PVN par iekārtu tehnisko apkalpošanu 4 reizes gadā un papildus maksa par filtriem un freonu saskaņā ar IZPIDĪTĀJA Finanšu – tehnisko piedāvājumu (2.pielikums).
5. **Paredzamais līguma darbības termiņš:** no 2019. gada 1. decembra līdz 2020. gada 30. novembrim.
6. **Preču piegādes vai pakalpojumu uzskaitījums (apjomi):** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
7. **Piedāvājuma izvēles kritēriji:** piedāvājuma vienību kopsumma ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
8. **Pretendents iesniedz piedāvājumu** atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (1.pielikums). Parakstot piedāvājumu (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.
9. **Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:**

10.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

10.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

1. **Piedāvājums iesniedzams** **līdz 2019. gada 21. novembra plkst. 17.00:**

- personīgi vai pa pastu pēc adreses Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401.

- elektroniskā veidā uz agentura@daugavpils.lv. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

- Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

12. **Citi nosacījumi:**

12.1. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.

12.2. Uzaicinājumā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

13. **Informācija par rezultātiem:** Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma

Saskaņots:

Juriste Mārīte Jukša

Vecākā tūrisma informācijas konsultante Karolina Dedele

Grāmatvede Līga Grāvele

1.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Objekts: Daugavpils Tūrisma informācijas centrs, Rīgas ielā 22a, Daugavpils.

**Tehniskais aprīkojums:**

1. Vēdināšanas iekārta SALDA RIRS 700VER EKO 3.0 – 1 gab.;
2. Kondicionētāju sistēma LG ( kondicionētājs sastāv no viena ārējā un viena vai vairākiem iekšējiem blokiem) – 5 gab.

**Vēdināšanas un kondicionēšanas iekārtu tehniskajā apkopē 1 reizi ceturksnī Izpildītājs veic sekojošus darbus:**

1. Vēdināšanas iekārtai SALDA RIRS 700VER EKO 3.0:
	1. Gaisa apstrādes iekārta:
		1. Gaisa apstrādes iekārtas korpusa pārbaude;
		2. Blīvgumijas un durvju aizvēršanas mehānisma pārbaude;
		3. Vizuāla apskate un defektu konstatēšana;
		4. Gaisa vārstu piedziņas darbības pārbaude.
	2. Filtra sekcija
		1. Filtru aizsērēšanas sensoru bloķēšanas darbības pārbaude;
		2. Filtru nomaiņa ( pēc nepieciešamības).
	3. Plākšņu rekuperatora sekcija
		1. Rekuperatora tehnisko stāvokļa pārbaude;
		2. “By-pass” vārsta aizvēršanās blīvumu pārbaude.
	4. Ventilatora sekcija
		1. Ventilatora lāpstiņas pārbaude;
		2. Ventilatora pārbaude (dzinēja stiprinājuma drošība, antivibrācijas stiprinājumi, lokanie pievienojumi);
		3. Dzinēju un gultiņu stāvokļu pārbaude, eļļošana ja nepieciešams.
	5. Elektrodaļas pārbaude
		1. Vizuāli pārbaudīt vai nav bojāta elektrisko vadu izolācija, bijusi degšana vai dzirksteļošana;
		2. Pārbaudīt elektronisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pie dzinējiem, sildītājiem.
2. Kondicionētāju sistēmām (5 gab.):
	1. Iekšējā bloka tīrīšana;
	2. Ārējā bloka tīrīšana;
	3. Elektroparametru pārbaude / regulēšana;
	4. Freona spiediena pārbaude;
	5. Darba parametru pārbaude / regulēšana;
	6. Drenāžas sistēmas tīrīšana;
	7. Ārējo bojājumu pārbaude
3. Ja Iekārtu apkopes rezultātā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams Iekārtu remonts, nekavējoties par to informēt pasūtītāja pārstāvi (pilnvaroto personu).
4. Pamatojoties uz pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikumu par Iekārtas bojājumu, 1 (vienas) dienas laikā no pieteikuma saņemšanas brīža par remonta nepieciešamību ierasties objektā, veikt diagnostiku un sastādīt remonta tāmi.
5. Tehniskās apkopes darbu izpildes laikā (pēc nepieciešamības) nomainītās rezerves daļas un filtrus Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam pēc atsevišķas pavadzīmes.
6. Samaksa par paveikto darbu tiek apmaksāta pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, saskaņā ar piestādīto rēķinu.

Sagatavoja:

Juriste Mārīte Jukša

2.pielikums

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**„Vēdināšanas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope un to palīgmateriālu piegāde”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPTAIA 2019/71

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai |
| Pretendents (nosaukums, reģistrācijas nr.)  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | Nosaukums | Skaits | Summa bez PVN, euro  |
| 1. | Vedināšanas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope | 1 reizi ceturksnī saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām darbībām |  |
| 2. | Paneļa filtru komplekts iekārtām RIRS 700 EKO 3.0 (M5+F7-2gb.) | 1 kompl. |  |
| 3. | Freons | 1 kg |  |
| Kopā bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopā ar PVN |  |
| Summa vārdiem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro, \_\_\_\_\_\_\_\_ centi. |

Apliecinām, ka:

* spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,
* nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības,
* piedāvājumā ir iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā PVN.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats\*** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |

\*piedāvājumu paraksta paraksttiesīga persona.