DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Reģ. Nr. 2719902518, Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, LV-5401, tālr./fakss: 26481883

e-pasts: dvg@daugrc.edu.lv, mājas lapa: www.daugrc.edu.lv

Daugavpilī

23.01.2020.

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

Tirgus izpēte DVG/2020-2

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums

„Baseinu ūdens ķīmiskās apstrādes līdzekļu iegāde”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils Valsts ģimnāzija |
| --- | --- |
| Adrese | Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 90009737220 |
| Kontaktpersona | Sporta kompleksa vadītājs Oļegs Maļuhins, mob. 29429929 |

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

  - Pretendents piegādā Daugavpils Valsts ģimnāzijai preces atbilstoši tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumam (skatīt pielikumu Nr. 2 un Nr. 3).

- Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski (dvg@daugrc.edu.lv) vai personīgi Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, 105. kabinetā, līdz 2020. gada 31. janvārim plkst. 10:00, ar norādi “Baseinu ūdens ķīmiskās apstrādes līdzekļu iegādei”.

- Paredzamā līguma izpildes termiņš: Līgums darbojas no tā parakstīšanas brīža un darbojas 12 mēnešus.

- Visiem ar preču piegādes saistītiem izdevumiem pēc adreses Cietokšņa iela 33, Daugavpilī ir jābūt iekļautiem preču cenā. Līguma kopsumma nevar pārsniegt 4484,00 eiro (četri tūkstoši četri simti astoņdesmit četri eiro) ar PVN. Pasūtītājs patur tiesības neiegādāties preces uz visu līguma summu. Cenām uz precēm ir jāpaliek nemainīgām uz visu līguma darbības laiku.

- Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma  procedūrā, kur sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts);

- tehniskais un finanšu piedāvājumi iesniedzami atbilstoši 2. un 3. pielikumiem. Cena jānorāda euro bez PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

- Nosacījumi dalībai tirgus izpētes procedūrā

8.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

8.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.

- Ar lēmumu varēs iepazīties Daugavpils pašvaldības mājas lapā: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/normativajos-aktos-nereglamentetie-iepirkumi

Sporta kompleksa vadītājs						 Oļegs Maļuhins

1.pielikums

Pieteikums dalībai iepirkumā

Vieta, datums: _________________

Pasūtītājs:

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401

90009737220

Iepirkuma identifikācijas numurs un datums: _________________

Iepirkuma priekšmets: _________________

1.PRETENDENTS

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

2.KONTAKTPERSONA

3.APLIECINĀJUMS

Ar šo mēs _________________________________ apliecinām, ka:

- tehniskās specifikācijas izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā;

- piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām.

- pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos.

- pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts.

- visas piedāvājumā (un tā pielikumos - ja nepieciešams) sniegtās ziņas ir patiesas

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

tirgus izpētei DVG/2020-2

„ Baseinu ūdens ķīmiskās apstrādes līdzekļu iegāde”

| Nr. p.k. | Līdzekļa veids | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens dezinfekcijas līdzeklis (šķidrais hlors) | Ķīmiskais raksturojums: | Īpašības: |  |
|  |  | šķidrs, lietošanai gatavs dezinfekcijas līdzeklis ilgstošai hlorēšanai ar automātisko dozēšanas sistēmu. Ar īpašu ūdens cietības stabilizāciju un dzidrināšanas efektu. Sastāvs: 100g produkta satur 12,7g nātrija hipohlorīda. Produkts ātri iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm un vīrusiem, kā arī novērš kaitīgo organisko savienojumu veidošanos baseina ūdenī. Stabilizators novērš kalcija nosēdumu veidošanos un ūdens sprauslu pārkaļķošanos. Dzirdināšanas efekts novērš pat vissīkāko duļķu veidošanos. Vielai jābūt ķīmiski tīrai, bez piemaisījumiem. pH saturs: 12 blīvums: 1,23g/cm3 | > lietošanai ar automātisko dozēšanas iekārtu > novērš kaļķakmeņa veidošanos sūkņos, ventiļos, sprauslās un dozēšanas iekārtās; > cietības stabilizators novērš kalcija nosēdumu veidošanos baseina ūdenī; > pateicoties nātrija hipohlorīdam produkta sastāvā, lietošanas laikā aktīvā hlora daudzums produktā samazinās lēnāk > ar dzidrināšanas efektu. |  |
| 2. | Ūdens pH līmeņa pazeminātājs | līdzeklis pH-līmeņa samazināšanai baseina ūdenī. Vielai jābūt ķīmiski tīrai, bez piemaisījumiem, tādiem kā dzelzs, mangāns u.tml. Aktīvā komponenta (skābes) koncentrācija ne mazāk kā 45%. pH saturs: 1,3 blīvums: 1,35g/cm3 | > lietošanai ar automātisko dozēšanas iekārtu |  |
| 3. | Ūdens dzidrinātājs, koagulants | Šķidrs ūdens dzidrinātājs | >lietošanai ar automātisko dozēšanas iekārtu |  |
| 4. | Augstas koncentrācijas pretaļģu līdzeklis | nesatur hloru, neputojošs | > lietošanai ar automātisko dozēšanas iekārtu |  |
| 5. | Testera hlora tabletes | hlora līmeņa indikatortabletes rokas testerim |  |  |
| 6. | Testera PH tabletes | pH līmeņa indikatortabletes rokas testerim |  |  |

Tehniskās specifikācijas prasības:

1)Visiem produktiem jābūt ražotāju oriģināliepakojumā (jābūt rūpnieciskos apstākļos safasētiem nepieciešamos tilpumos - maksimālais iepakojums līdz 35kg).

2) Preču piegādes vieta: Daugavpils Valsts Ģimnāzija (Cietokšņa iela 33)

3) Piegāde jāveic līgumā noteiktā termiņā, pēc Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma, savstarpēji saskaņojot piegādes laiku un daudzumu.

4) Jāiesniedz produktu drošības lapas.

5) Visiem produktiem jāatbilst Eiropas Savienības normām: Hlors pielietošanai dzeramā ūdens attīrīšanai EN 901, pH minus  lietošanai publiskos peldbaseinos EN 15078.

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

tirgus izpētei DVG/2020-2

„Baseinu ūdens ķīmiskās apstrādes līdzekļu iegāde”

| Nr. p.k. | Līdzekļa veids | Produkta nosaukums | Prognozējamais daudzums | Cena EUR bez PVN par vienu gab. | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens dezinfekcijas līdzeklis (šķidrais hlors) |  | 70x (35kg) |  |  |
| 2. | Ūdens pH līmeņa pazeminātājs |  | 10x (27kg) |  |  |
| 3. | Ūdens dzidrinātājs, koagulants |  | 10x (20kg) |  |  |
| 4. | Augstas koncentrācijas pretaļģu līdzeklis |  | 10x (6 L) |  |  |
| 5. | Testera hlora tabletes |  | 1250 gab. |  |  |
| 6. | Testera PH tabletes |  | 1250 gab. |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN 21%: |  |
| Kopā ar PVN: |  |